ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

____  ______________ 2016 року  № ____

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

1. Цей Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Перелік) визначає комплектацію кабінетів біології, географії, математики, фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, враховуючи вимоги новітніх технологій викладання предметів природничого циклу. Перелік забезпечує єдині підходи і вимоги до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму та рівні умови здобуття освіти для всіх учнів, визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного обладнання кабінетів природничо-математичних предметів і є обов'язковим для використання в загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від типу та форми власності.

2. Оснащення навчального закладу формується на основі таких принципів:

відповідність вимогам державних освітніх стандартів;

необхідність і достатність оснащення освітнього процесу для повної реалізації основних освітніх програм;

комплектність і модульність, що дозволяють реалізовувати різні основні освітні програми, з урахуванням реальних особливостей освітніх установ та основних освітніх програм, різних робочих програм та навчально-методичних комплексів, напрямків позаурочної діяльності, а також інших потреб учасників освітнього процесу;

відповідність санітарно-епідеміологічним, гігієнічним вимогам, пожежній та електробезпеці, вимогам охорони здоров'я учнів і охорони праці працівників освітніх установ;

універсальність – можливість застосування навчального обладнання для вирішення комплексу завдань у навчальній і позаурочній діяльності, в різних предметних галузях, з використанням різних методик навчання тощо;

забезпечення ергономічного режиму роботи учасників освітнього процесу;

узгодженість спільного використання (змістове, функціональне, технологічне, програмне тощо).

3. Вимоги до розробки та створення засобів навчання та навчального обладнання визначені міждержавними, національними та галузевими стандартами України, технічними регламентами, Державними санітарними правилами і нормами та іншими нормативно-правовими актами.

4. Засоби навчання та навчальне обладнання, що поставляються та використовуються у навчально-виховному процесі закладів освіти, повинні мати чинні на момент поставки висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікат походження продукції (технічний паспорт на виріб), декларації про відповідність вимогам технічних регламентів; бути укомплектованими україномовними інструкціями про використання та зберігання та обов’язковим методичним забезпеченням для роботи з новими засобами навчання.

5. Комплектація кабінетів природничо-математичних предметів шкільними меблями та навчально-методичними матеріалами здійснюється відповідно до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14 грудня 2012 року № 1423, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 44/22576.

6.  У цьому Переліку терміни вживаються у таких значеннях:

блок – сукупність взаємопов’язаних елементів, що виконують певну функцію;

### засоби навчання – частина обладнання закладів освіти як сукупність матеріальних об’єктів, які використовуються як джерело знань та сприяють організації пізнавальної діяльності і виховному впливу на учнів;

інструменти навчальні – ручні та механізовані знаряддя або пристрої (обробні, монтажні, контрольно-вимірювальні, художні, садово-городні), призначені для виконання учнями практичної роботи;

карта навчальна – картографічний твір встановленого формату, що побудований в картографічній проекції, узагальнений і виконаний у певній системі умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи наземного простору з розміщеними на них об’єктами реальної дійсності, зміст якого визначається навчальними програмами;

колекція – зібрання однорідних предметів, підібраних за родовими та систематизованих за видовими ознаками, яке використовується як навчально-наочний посібник;

комплекс – системна комбінація будь-яких видів засобів навчання, обладнання, навчальних видань, функціонально пов’язаних між собою та організованих як єдине ціле для забезпечення досягнення визначеної навчально-виховної мети;

комплект – набір будь-яких видів засобів навчання, обладнання, навчальних видань, змістовно пов’язаних між собою та призначених для забезпечення досягнення визначеної навчально-виховної мети;

макет – різновид моделі навчальної, який є об’ємно-просторовою композицією комплексу структурно взаємопов’язаних окремих об’єктів, що вивчається або використовується в навчально-виховному процесі;

меблі – рухоме майно або та частина майна, яке на відміну від нерухомого, можна переміщувати, і яке використовується як обладнання загального призначення;

мікропрепарати – дрібні об’єкти, що важко розпізнати неозброєним оком (цілі організми, клітини та зрізи клітин і тканин рослин, тварин і людини) і потребують використання електронної та оптичної апаратури;

модель навчальна – засіб навчання переважно демонстраційного типу, що спрощено відтворює об’єкт вивчення, якщо його неможливо або складно демонструвати в натуральному вигляді; об’ємне або площинне відображення (копія) об’єкту, процесу чи явища, взаємозв’язків між їх частинами, з більшою або меншою умовністю у відтворенні принципів, властивостей  будови та функціонування, що вивчаються чи використовуються в навчально-виховному процесі;

муляж – різновид моделі навчальної, який максимально наближено відтворює зовнішні властивості об’єкта, що вивчається, ігноруючи його внутрішню будову;

обладнання навчальне – частина засобів навчання як сукупність матеріальних об’єктів, які застосовуються для передачі навчальної інформації і в окремих випадках використовуються як джерело знань;

посуд – порожнисті вироби зі скла, глини, пластмаси, металу та інших твердих матеріалів,  призначені для зберігання речовин, ліків тощо;

санітарно-гігієнічні вимоги – комплекс умов до об'єкта дослідження, які виключають його шкідливий вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище;

таблиця навчальна – друкований листовий наочний посібник, що містить цифровий чи текстовий матеріал, малюнки, графічні зображення для ілюстрації теми чи розділу навчальної програми з розташуванням їх у певній системі і призначений для демонстрації в умовах навчальної аудиторії;

технічне завдання – документ, що встановлює основні призначення, показники якості, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації;

чучело, або опудало, або фігура — муміфіковані рештки тварин, штучно створена фігура тварини, яка відтворює форму її тіла.

| Кабінет біології |
| --- |
| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Демонстрації та лабораторні роботи (за навчальною програмою) | Кількість |
| Частина І. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| 1.1. Мультимедійне обладнання | 1.1.1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 1.1.1.1. Інтерактивна дошка: Інтерактивна дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см). Розмір проекційного зображення має збігатися з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення; дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 6-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 4000×4000 точок; тип інтерфейсу – USB; довжина інтерфейсного кабелю – не менше ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; підключення інтерактивної дошки здійснюється до персонального комп’ютера вчителя; гарантія на інтерактивну дошку не менше 3 років |  | 1 |
|  | 1.1.1.2. Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись підвісом; проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років |  | 1 |
|  | 1.1.1.3. Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG тощо; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення |  | 1 |
|  | 1.1.2. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 1.1.2.1. Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 (пікселів); аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись електронним маркером (маркерами); проектор повинен комплектуватись підвісом; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор та маркери не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3 років 1.1.2.2. Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: робоча поверхня маркерної дошки матова, білого кольору, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; розмір маркерної дошки повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см), 221 см при співвідношенні сторін 16:10 (ширина 188 см., висота 120 см.). 1.1.2.3. Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG та ін.; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення |  | 1 |
|  | 1.1.3. Система інтерактивного опитування: бездротовий пульт для вибору варіанта відповіді не менше 12 клавіш; модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; сумка для зберігання та перенесення; програмне забезпечення для створення запитань; програмне забезпечення повинно мати можливість створювати запитання різного типу та зберігати отримані відповіді для аналізу; можливість відтворення результатів опитування |  | 1 |
|  | 1.1.4. Акустична система зовнішня або вбудована в проектор: Потужність не менше ніж 10 Вт Частота не гірше ніж 100 Гц-20000 Гц |  | 1 |
| 1.2. Комп’ютерне обладнання | 1.2.1. Навчальний комп’ютерний комплекс 1.2.1.1. Персональний комп’ютер вчителя або портативний комп'ютер (ноутбук): Процесор: не менше ніж Pentium 32xx або еквівалент. Відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент. Оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не менше 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 4 Gb. Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500Gb Батарея: ємністю не менше ніж 6500mAh. Дисплей: діагональ дисплея не менше ніж 13,1”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366х768. WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp. Роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіовихід. Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN. Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Пакет програмних засобів офісного призначення: Сертифікований в Україні пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника на території України. Антивірус: Антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз. Термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 1 |
|  | 1.2.1.2. Спеціалізоване програмне забезпечення: для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео - і фотофіксації різних явищ, забезпечуючи можливості спостереження і вивчення природи на основі сучасних наукових підходів. Функції програми: прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний потік відео; можливість відстежувати переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксувати зміни у формі графіків; автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою; Мікроскоп: оцифровка показання приладів з лінійними, радіальними шкалами, цифровими дисплеями в режимі реального часу. Створення карти руху об'єктів в досліджуваній області |  | 1 |
|  | 1.2.1.3. Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси: педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосування з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків з фізики, хімії, біології, географії для усіх класів, в яких вивчаються ці предмети. Система управління освітніми пристроями: Додаток надає вчителям інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активності учнів |  | 1 |
|  | 1.2.1.4. Wi-fi роутер: пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв |  | 1 |
|  | 1.2.1.5. Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): формат паперу А4; принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів; сканер кольорових та чорно-білих документів; швидкість друку не гірше ніж 25 ст./хв.; технологія струменева або лазерна; стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5%; витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні |  | 1 |
|  | 1.2.1.6. Персональний комп’ютер учня у складі: портативний комп'ютер або пристрій- трансформер (ноутбук, 2 в 1): процесор не гірше ніж Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент; відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент; оперативна пам’ять з технологією DDR3, частота не менше ніж 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 2 Gb; жорсткий диск: тип SATA не менше 5400 об./хв., об’єм пам’яті не менше ніж 320 Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше ніж 32 Gb; батарея ємністю не менше ніж 6000 mAh; дисплей з діагоналлю не менше ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше ніж 6 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366х768; WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp; роз’єми та порти не менше ніж 1 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіовихід; комунікації: наявність Wi-Fi 802.11b/g/n/; корпус пиловологостійкий, клас захисту не менше ніж IP41. Операційна система: попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями. Пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Антивірус: проінстальований антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 2-15* |
| 1.3. Цифрове обладнання | 1.3.1. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету біології 1.3.1.1. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету біології підключається до USB-порта комп’ютера та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання, забезпечує збір даних в режимі реального часу одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник з біології повинен містити не менше 20 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету біології. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: Можливість збору даних в режимі реального часу. Можливість збору даних одночасно з декількох датчиків. Кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд. Настройка всіх датчиків в одному вікні. Можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон. Можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху. Можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність. Можливість отримання статистичних характеристик отриманих даних. Експорт даних в Еxcel та інші програми. Наявність версій програмного забезпечення для OC Windows, Android, iOS. Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (україномовний та англомовний інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: підтримуватися платформами OC Windows, Android, iOS; підтримувати он-лайн і оф-лайн режими роботи; забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків; мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт, створених в он-лайн режимі; включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт, ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами; працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти; завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оф-лайн режимі; мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, відео, фігур, графіків, тестів; забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження; підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен: мати можливість працювати під управлінням OC Windows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. Датчик рН (зовнішній) - 1 од. діапазон: не вужче 0-14 рН; точність вимірювань: не гірше 5%; присутня температурна компенсація. Датчик температури (зовнішній) – 2 од. діапазон: не вужче - 40 ° С - +140 ° С; точність: не гірше ± 2%; чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика; калібрування: датчик температури не вимагає калібрування Мікрофонний датчик (зовнішній) -1 од. частотний діапазон: не вужче 35 Гц - 10 000 Гц. Датчик освітленості - 1 од. діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк; точність: не гірше ± 4%; спектральний діапазон: видиме світло. Датчик тиску - 1 од. діапазон: не вужче 20 - 400 кПа; точність: не гірше ± 3%; калібрування: датчик тиску не вимагає калібрування. Датчик вуглекислого газу (зовнішній)– 1 од. Датчик вимірює концентрацію молекул в діапазоні не вужче 350 – 10000 ppm. Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% - 100%. Точність вимірювань датчика не гірше 5%. Датчик дихання (зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює швидкість руху повітря, що надходить від легень. Діапазон вимірювань не менше 5 л/с. Датчик ЕКГ (зовнішній) – 1 од. Датчик призначено для зняття електрокардіограми роботи серця. Датчик забезпечується контактними елементами для прикріплення до шкіри людини. Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Вт/м2, 0-200 Вт/м2 Довжина хвиль: не менше 290-390 нм. Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С. Точність: не гірше ± 2%. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик частоти серцевих скорочень (зовнішній) – 1 од. Частота серцевих скорочень: 0-200 ударів за хвилину. Калібрування: датчик не вимагає калібрування. Датчик артеріального тиску (зовнішній) – 1од. Датчик призначений для вимірювання артеріального тиску людини. Використовує манжету з примусовим нагнітанням повітря. Вимірювальний діапазон: не вужче 0 – 375 мм.рт.ст. Датчик поверхневої температури (зовнішній) – 1 од. Датчик призначено для вимірювання температури поверхні шкіри людини або будь-яких інших поверхонь. Вимірювальний діапазон температур не вужче: -40 +140ºС. Набір кабелів для підключення блока та датчиків (4 од. в комплекті) 1.3.1.2. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики підключається до USB-порта комп’ютера та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання, забезпечує збір даних в режимі реального часу одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник з біології повинен містити не менше 20 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету біології. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: можливість збору даних в режимі реального часу; можливість збору даних одночасно з декількох датчиків; кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд; настройка всіх датчиків в одному вікні; можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон; можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху; можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність; можливість отримання статистичних характеристик отриманих даних; експорт даних в Еxcel та інші програми; наявність версій програмного забезпечення для OC Windows, Android, iOS; інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (україномовний та англомовний інтерфейси обов'язкові) Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: підтримуватися платформами OC Windows, Android, iOS; підтримувати он-лайн і оффлайн режими роботи; забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків; мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт, створених в он-лайн режимі; включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт, ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами; працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти; завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оф-лайн режимі; мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, відео, фігур, графіків, тестів; забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження; підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. Датчик рН (зовнішній) - 1 од. Діапазон: не вужче 0-14 рН. Точність вимірювань датчика не гірше 5%. Присутня температурна компенсація. Датчик температури (зовнішній) – 2 од. Діапазон: 200 ° С - 400 ° С. Точність: не гірше ± 2%. Чутливий елемент: Розташований усередині наконечника датчика. Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування. Мікрофонний датчик (зовнішній) -1 од. Частотний діапазон: не вужче 35 Гц - 10 000 Гц. Датчик освітленості - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк. Точність: не гірше ± 4%. Спектральний діапазон: Видиме світло. Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа. Точність: не гірше ± 3%. Калібрування: Датчик тиску не вимагає калібрування. Датчик вуглекислого газу (зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює концентрацію молекул в діапазоні не вужче 350 – 10000 ppm. Датчик дихання (зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює швидкість руху повітря, що надходить від легень. Діапазон вимірювань не менше 5 л/с. Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% - 100%. Точність вимірювань датчика не гірше 5%. Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Вт/м2, 0-200 Вт/м2. Довжина хвиль: не менше 290-390 нм. Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С. Точність: не менше ± 2%. Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування. Датчик частоти серцевих скорочень (зовнішній) – 1 од. Частота серцевих скорочень: 0-200 ударів за хвилину. Калібрування: не вимагає калібрування. Набір кабелів для підключення блока та датчиків (4 од. в комплекті) | Демонстрування: дослідів, що підтверджують: фотосинтез; дихання; випаровування води; транспорт речовин по рослині; вимірювання артеріального тиску; обмін речовин і енергії в клітині; фотосинтез Лабораторні дослідження: вимірювання частоти серцевих скорочень; розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні; впливу ритму і навантаження на розвиток втоми; визначення акомодації ока; виявлення сліпої плями на сітківці ока; вимірювання порога слухової чутливості; визначення реакції зіниць на світло; властивостей ферментів; виділення кисню зеленою рослиною в процесі фотосинтезу; визначення якості води методами хімічного аналізу. аналітичне визначення і дослідження білків, ліпідів, вуглеводів; реакції осадження білків: осадження білків при нагріванні, концентрованими неорганічними кислотами, органічними розчинниками; вивчення білкової природи ферментів; властивості ферментів (вплив температури, рН, активаторів та інгібіторів на активність амілази слини); моделювання процесів транскрипції, трансляції; порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу; дослідження продуктів фотосинтезу; дослідження умов, необхідних для перебігу фотосинтезу; катаболічні процеси при проростанні насіння рослин; виявлення і опис екологічних груп рослин відносно освітлення; виявлення і опис екологічних груп рослин відносно вологості; проведення агрохімічного аналізу ґрунту (регіональні особливості) Дослідницький практикум Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри. Проект Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості | 1 2-15* |
| 1.4.Демонстраційне обладнання | 1.4.1. Панель демонстраційна Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників. |  | 1 |
| 1.5. Пристосування | 1.5.1. Дошка. Тип 1 1.5.1.1. Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.1.2. Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний). 1.5.1.3. Губка для маркерної дошки. 1.5.1.4. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.5.1.5. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 10 комп. 2 3 1 |
|  | 1.5.2. Дошка. Тип 2 1.5.2.1. Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.2.2. Набір крейди для дошки (біла та кольорова). 1.5.2.3. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.5.2.4. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 5 3 1 |
| Частина ІІ. Ботаніка (Рослини) |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 2.1. Колекції, гербарії, моделі, прилади | 2.1.1. Колекції 2.1.1.1. Морфологія рослин (4 теми) Склад колекції: 4 коробки за темами: різноманітність пагонів, різноманітність листків, різноманітність квіток і різні типи кореневих систем. | Будова та життєдіяльність рослин Будова та життєдіяльність рослин Будова та життєдіяльність рослин Розмноження й розвиток рослин Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Містить натуральні зразки пагонів, листків, квіток та коренів найбільш поширених видів рослин, розміщених на окремих планшетних листах (не менше 5 зразків з кожної теми), супроводжується методичними рекомендаціями. |  |  |
|  | 2.1.1.2. Насіння і плоди (3 теми) | Розмноження й розвиток рослин Голонасінні | 1 |
|  | Склад колекції: 3 коробки за темами: сухе насіння, плоди та способи їх поширення; соковиті плоди (муляжі); шишки голонасінних. Представлені натуральні зразки та муляжі плодів, а також демонструються способи їх поширення; супроводжується методичними рекомендаціями. |  |  |
|  | 2.1.1.3. Основні злакові культури | Покритонасінні | 1 |
|  | Містить натуральні зразки найбільш поширених злакових рослин. Зразки розміщено на окремих планшетних листах (не менше 10 зразків) в коробці та супроводжується методичними рекомендаціями. |  |  |
|  | 2.1.1.4. Лишайники | Лишайники | 1 |
|  | Містить натуральні зразки найбільш поширених видів лишайників. Зразки розміщені на планшетних листах (не менше 6 зразків) в коробці та супроводжуються методичними рекомендаціями. |  |  |
|  | 2.1.2. Гербарії (обов’язкова наявність підземних органів для трав’янистих рослин) 2.1.2.1. Морфологія листка | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 12 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.2. Морфологія рослин | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 35 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.3. Рослини з різними типами кореневих систем | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 12 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.1.2.4. Основні групи рослин | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 40 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.5. Життєві форми квіткових рослин | Розмноження й розвиток рослин | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 25 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.6. Спорові рослини (відділи: Мохо-, Плауно-, Хвоще-, Папоротеподібні) | Вищі спорові рослини | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 15 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.7. Систематика рослин | Водорості Вищі спорові рослини Покритонасінні | 1 |
|  | Гербарій містить натуральні зразки частин рослин основних груп: родини: бобові, злакові; родини: хрестоцвіті, складноцвіті; родини: лілійні, пасльонові; родини: розоцвіті, зонтичні; спорові рослини: відділи: мохо-, плауно-, хвоще-, папоротеподібні. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 50 гербарних зразків Перелік рослин (або їх родова заміна): 1. Соя посівна 2. Горох їстівний 3. Горошок мишачий 4. Конюшина рожева 5. Чина жовта 6. Жито посівне 7. Овес посівний 8. М'ятлик звичайний 9. Ячмінь мишачий 10. Грястиця збірна 11. Лунарія оживаюча 12. Зуб'янка бульбоносна 13. Грицики звичайні 14. Гикавка сива 15. Рижій посівний 16. Айстра гібридна 17. Волошка польова 18. Цмин піщаний 19. Полин австрійський 20. Маргаритка садова 21. Конвалія травнева 22. Купина духмяна 23. Проліска дволиста 24. Тюльпан степовий 25. Цибулька гусяча 26. Петунія декоративна 27. Томат їстівний 28. Тютюн-махорка 29. Паслін чорний 30. Картопля сортова 31. Троянда декоративна 32. Суниці лісові 33. Костяниця кам'яниста 34. Малина лісова 35. Горобина пташина 36. Гадючник в'язолистий 37. Коріандр посівний 38. Селера городня 39. Морква сортова 40. Кріп запашний 41. Зозулин льон 42. Плеуроціум Шредера 43. Сфагнум 44. Дикран 45. Хвощ польовий 46. Плаун булавовидний 47. Селагінелла 48. Щитовник звичайний 49. Венерин волос 50. Багатоніжка звичайна |  |  |
|  | 2.1.2.8. Відділ Покритонасінні (за родинами) | Покритонасінні | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 40 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.1.2.9. Дикорослі рослини | Покритонасінні | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 30 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.1.2.10. Культурні рослини | Покритонасінні | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 30 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.11. Рослини їстівні дикорослі | Покритонасінні | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 15 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.12. Лікарські рослини | Покритонасінні | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 30 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.13. Життєві форми рослин | Організми і середовище існування | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 25 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.1.2.14. Рослинні співтовариства | Організми і середовище існування | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 50 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.1.2.15. Рослини природних зон України | Організми і середовище існування | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 50 зразків |  |  |
|  | 2.1.2.16. Рослини природних зон Світу | Організми і середовище існування | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 50 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.1.3. Моделі |  |  |
|  | 2.1.3.1. Клітина рослинна | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Модель має демонструвати зовнішню та внутрішню будову рослинної клітини та її органоїдів. Виготовлена з пластмаси, забарвлена в яскраві кольори та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 50 см |  |  |
|  | 2.1.3.2. Хлоропласт | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Модель має демонструвати зовнішню та внутрішню будову хлоропласта рослинної клітини. Виготовлена з пластмаси, забарвлена в яскраві кольори та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 30 см |  |  |
|  | 2.1.3.3. Муляжі фруктів | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Набір має містити основні види фруктів, що представлені в натуральну величину, виготовлені з пластмаси та забарвлені в природні кольори. Не менше 8 найменувань |  |  |
|  | 2.1.3.4. Муляжі овочів | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Набір містить основні види овочів в натуральну величину, що виготовлені з пластмаси та забарвлені в природні кольори. Не менше 8 найменувань |  |  |
|  | 2.1.3.5. Будова стебла | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Модель демонструє будову стебла в поздовжньо-поперечному розрізі на гістологічному рівні та його основні компоненти: покривні тканини (епідерма та пробковий шар), кору з лубом, шар твірних клітин з деревиною. У центрі стебла розташована серцевина. Провідні пучки виділені кольором: судини, ситоподібні трубки тощо. Виготовлена з пластмаси та забарвлена в природні кольори. Розміри моделі не менше 35*15 см |  |  |
|  | 2.1.3.6. Будова листка | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Модель демонструє будову листка в поздовжньо-поперечному розтині на гістологічному рівні та його основні компоненти: епідерміс з продихами, губчастий та стовпчастий мезофіл, провідні пучки тощо. Виготовлена з пластмаси та забарвлена в природні кольори. Розміри моделі не менше 45х20 см |  |  |
|  | 2.1.3.7. Поздовжній розтин кореня | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову кореня в повздовжньому розтині на гістологічному рівні, а також провідні пучки, кореневі волоски тощо. Модель виготовлена з пластмаси та забарвлена в природні кольори. Розміри моделі не менше 40х10 cм |  |  |
|  | 2.1.3.8. Квітки представників різних родин (яблуня, пшениця, картопля, горох) | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Набір складається з квітки яблуні, квітки картоплі, квітки гороху, квітки пшениці. Моделі квіток мають бути розбірними. Виготовлені з пластмаси, забарвлені в природні кольори та встановлені на підставки. Розміри моделей не менше 25 см |  |  |
|  | 2.1.3.9. Хламідомонада | Водорості | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню і внутрішню будову "найпростіших" на прикладі хламідомонади. Виготовлена з пластику та забарвлена в природні кольори. Розмір моделі не менше 15 см |  |  |
|  | 2.1.3.10. Моделі-аплікації |  |  |
|  | 2.1.3.10.1. Розмноження водорості | Водорості | 1 |
|  | Модель-аплікація містить 9 карток, що демонструють особливості розмноження та стадії поділу одноклітинної водорості на прикладі хламідомонади. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням |  |  |
|  | 2.1.3.10.2. Розмноження моху | Вищі спорові рослини | 1 |
|  | Модель-аплікація містить 7 карток, що демонструють особливості розмноження зелених мохів на прикладі зозулиного льону. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням |  |  |
|  | 2.1.3.10.3. Розмноження папороті | Вищі спорові рослини | 1 |
|  | Модель-аплікація містить 8 карток, що демонструють етапи життєвого циклу папороті на прикладі щитовника чоловічого. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням |  |  |
|  | 2.1.3.10.4. Розмноження сосни | Голонасінні | 1 |
|  | Модель-аплікація містить 9 карток, що демонструють особливості розмноження голонасінних на прикладі сосни. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням |  |  |
|  | 2.1.4 Прилади 2.1.4.1. Прилад для демонстрування всмоктування води коренем | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | За допомогою приладу проводять спостереження за всмоктуванням води кореневою системою рослини і спостерігають транспірацію в листках. Складається з скляної основи та гумового корка. Розмір приладу не менше 25 см |  |  |
|  | 2.1.4.2. Прилад для демонстрації водних властивостей ґрунту | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Комплектність приладу: скляний циліндр із поділками, мірний циліндр, лійка, фільтр, гумка |  |  |
|  | 2.1.4.3. Прилад для виявлення дихального газообміну у рослин | Будова та життєдіяльність рослин | 1 |
|  | Прилад складається з основи-ємності, кришки, сітки для зразка, манометра U - подібного з покажчиками рівня, підставки для приладу, трубки сполучної та шприца для заповнення манометра |  |  |
| Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт |
| 2.2. Гербарії, колекції, мікропрепарати | 2.2.1. Гербарії і колекції 2.2.1.1. Життєві форми квіткових рослин | Розмноження й розвиток рослин | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 10 гербарних зразків. |  |  |
|  | 2.2.1.2. Спорові рослини (відділи: мохо-, плауно-, хвоще-, папоротеподібні) | Вищі спорові рослини | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 8 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.2.1.3. Систематика рослин. Вищі спорові та сім'яні рослини | Вищі спорові рослини. Покритонасінні | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 20 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.2.1.4. Систематика рослин. Родина бобові. Злакові | Покритонасінні | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 10 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.2.1.5. Систематика рослин. Родина лілійні | Покритонасінні | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 10 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.2.1.6. Систематика рослин. Родина Пасльонові. Хрестоцвіті. Складноцвіті | Покритонасінні | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 10 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.2.1.7. Систематика рослин. Родина розоцвіті | Покритонасінні | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 8 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.2.1.8. Сільськогосподарські рослини | Покритонасінні | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 10 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.2.1.9. Листяні дерева та кущі | Організми і середовище існування | 2-15* |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 15 гербарних зразків |  |  |
|  | 2.2.2. Мікропрепарати 2.2.2.1. Ботаніка | Рослини | 2-15* |
|  | Мікропрепарати виготовлені з цілого мікроскопічного організму, частини рослинного організму, тонких зрізів тканин та органів рослин. Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на стандартних предметних скельцях з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій зазначаються назва препарату латинською чи українською мовою та його номер за переліком. Зрізи максимально тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні ознаки. Забарвлені стійкими барвниками, що не порушують структуру об’єкта. Об’єкт розташовується у центрі предметного скла. Набір мікропрепаратів розміщується в спеціальних коробках з пазами для предметних скелець. Мікропрепарати постійні за терміном зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, сторонніх об'єктів), придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів або луп. Склад набору: зелені водорості: вольвокс, хлорела, євглена зелена, спірогіра, улотрикс; спорогон зозулиного льону; сорус папороті; поперечний зріз: пилка, зав'язі; пилок сосни; внутрішня будова: стебла, кореня, листка; тканини рослинного організму: провідна, покривна, механічна, фотосинтезуюча |  |  |
| Частина ІІІ. Ботаніка (Гриби) |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 3.1. Гербарії, колекції, моделі | 3.1.1. Гербарії і колекції 3.1.1.1. Гриби | Гриби | 1 |
|  | Колекція фотозображень їстівних та отруйних грибів, надрукованих на цупкому папері, кожен лист має декілька зображень одного з грибів, супроводжується інформацією про родинну та видову назви, опис щодо вигляду та розповсюдження. Має містити не менше 20 листів |  |  |
|  | 3.1.1.2. Гербарій "Водорості. Гриби. Лишайники" | Водорості. Гриби. Лишайники | 1 |
|  | Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Не менше 20 гербарних зразків |  |  |
|  | 3.1.2 Моделі 3.1.2.1. Муляжі грибів | Гриби | 1 |
|  | Набір має містити основні види грибів, що представлені в натуральну величину, виготовлені з пластмаси та забарвлені в природні кольори, не менше 7 муляжів шапкових грибів |  |  |
| Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт |
| 3.2. Мікропрепарати | 3.2.1. Мікропрепарати. Гриби | Гриби | 2-15* |
|  | Мікропрепарати виготовлені з цілого мікроскопічного організму, частини рослинного (тваринного) організму, тонких зрізів тканин та органів рослин і тварин. Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на стандартних предметних скельцях з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій зазначаються назва препарату латинською чи українською мовою та його номер за переліком. Зрізи максимально тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні ознаки. Забарвлені стійкими барвниками, що не порушують структуру об’єкта. Об’єкт розташовується у центрі предметного скла. Набір мікропрепаратів розміщується в спеціальних коробках з пазами для предметних скелець. Мікропрепарати постійні за терміном зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, сторонніх об'єктів), придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів або луп |  |  |
| Частина IV. Тварини |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 4.1. Колекції, вологі препарати, моделі | 4.1.1. Колекції 4.1.1.1. Розвиток комах з неповним перетворенням (Сарана) | Членистоногі. Комахи | 1 |
|  | У колекції представлені зразки: яйця сарани, стадії розвитку личинки сарани, імаго самка, імаго самець, лист капусти, пошкоджений сараною |  |  |
|  | 4.1.1.2. Розвиток комах з повним перетворенням (Шовкопряд) | Членистоногі. Комахи | 1 |
|  | У колекції представлені зразки: яйця шовкопряда шовковичного, гусениця шовкопряда шовковичного, лялечка шовкопряда шовковичного, імаго самець, імаго самка, шовкове волокно, шовкова тканина, лист тутового дерева |  |  |
|  | 4.1.1.3. Морське дно | Молюски | 1 |
|  | Колекція має містить біологічні об'єкти, що можна зустріти на морському дні: корали, морські зірки, раковини молюсків. Не менше 10 об'єктів |  |  |
|  | 4.1.1.4. Корали | Багатоклітинні. Кишковопорожнинні | 1 |
|  | Колекція дозволяє вивчити будову коралових поліпів. Має містити не менше 5 видів коралів |  |  |
|  | 4.1.1.5. Ракоподібні | Членистоногі. Ракоподібні | 1 |
|  | Колекція дозволяє вивчити будову членистоногих. Має містити натуральні об'єкти: рак річковий, краб, креветка |  |  |
|  | 4.1.1.6. Морська зірка | Безхребетні | 1 |
|  | Колекція дозволяє вивчити представника класу безхребетних - тип голкошкірі. Має містити натуральний об'єкт: морська зірка. |  |  |
|  | 4.1.1.7. Черепашки молюсків | Молюски | 1 |
|  | Черепашки двостулкових і черевоногих молюсків різних видів |  |  |
|  | 4.1.1.8. Різноманітність пір'я | Птахи | 1 |
|  | Колекція містить зразки всіх основних типів пір'я. Зразки розміщені на окремих планшетних листах (не менше 3 листків), в коробці та супроводжуються методичними рекомендаціями |  |  |
|  | 4.1.2. Вологі препарати або препарати в прозорому пластику 4.1.2.1. Нереїда | Кільчасті черви | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову нереїди |  |  |
|  | 4.1.2.2. Беззубка | Молюски | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову беззубки |  |  |
|  | 4.1.2.3. Розвиток кісткової риби | Риби | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє розвиток кісткової риби |  |  |
|  | 4.1.2.4. Внутрішня будова жаби | Земноводні | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Містить позначення органів тіла тварини. Демонструє зовнішню і внутрішню будову жаби |  |  |
|  | 4.1.2.5. Тритон | Земноводні | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову тритона |  |  |
|  | 4.1.2.6. Пацюк | Ссавці | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову пацюка |  |  |
|  | 4.1.2.7. Розвиток курки | Птахи | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє розвиток курки |  |  |
|  | 4.1.2.8. Ящірка | Плазуни | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову ящірки |  |  |
|  | 4.1.2.9. Паразитичні черви. Аскариди (самка, самець) | Паразитичні черви | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову самки та самця аскариди |  |  |
|  | 4.1.2.10. Медуза | Кишковопорожнинні | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову медузи |  |  |
|  | 4.1.2.11. Вуж | Змії | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову змій на прикладі вужа |  |  |
|  | 4.1.2.12. Павукоподібні | Членистоногі. Павукоподібні | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову отруйних видів павуків на прикладі каракурта або тарантула |  |  |
|  | 4.1.2.13. Скорпіон | Членистоногі. Павукоподібні | 1 |
|  | Препарат розміщений у пластиковій прозорій ємності із рідиною, що консервує, або у прозорому пластику. Демонструє зовнішню будову скорпіона |  |  |
|  | 4.1.3. Моделі 4.1.3.1. Об'ємні моделі |
|  | 4.1.3.1.1. Клітина тваринна | Тварини | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову тваринної клітини та її органоїди. Виготовлена з пластмаси, органоїди клітини забарвлені в яскраві кольори. Встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 45 см |  |  |
|  | 4.1.3.1.2. Інфузорія Туфелька | Одноклітинні | 1 |
|  | Модель являє собою збільшену y 1000 разів модель Інфузорії Туфельки та демонструє Ії будову. Виготовлена з пластмаси, забарвлена в природні кольори та встановлена на підставку. Розміри моделі не менше 25 см |  |  |
|  | 4.1.3.1.3. Гідра | Кишковопорожнинні | 1 |
|  | Демонструє зовнішню та внутрішню будову прісноводного поліпа - Гідри. Модель складається з двох частин: повздовжнього розтину дорослого організму та збільшеного фрагменту частини тіла. Виготовлена з пластмаси, забарвлена в природні кольори та встановлена на підставки. Розмір моделі не менше 30 см |  |  |
|  | 4.1.3.1.4. Ланцетник | Загальна біологія Хордові Еволюційне вчення | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню й внутрішню будову ланцетника на поздовжньому розрізі: навколо зяброву порожнину, хорду, нервову трубку, передротову лійку, зяброві щілини, кишковик, анальний отвір, хвостовий плавник. Виготовлена з пластмаси та забарвлена в яскраві кольори. Розміри моделі не менше 50 см |  |  |
|  | 4.1.3.1.5. Беззубка | Молюски | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню і внутрішню будову двостулкового молюска - беззубки. Виготовлена з пластмаси, забарвлена в природні яскраві кольори, що дає змогу досконало розглянути внутрішню будову органів та систем молюска. Розміри моделі не менше 50см. |  |  |
|  | 4.1.3.1.6. Дощовий черв`як | Кільчасті черви | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню і внутрішню будову кільчастого черв`яка на прикладі дощового черв`яка. Виготовлена з пластмаси, забарвлена в яскраві природні кольори, що дає можливість досконально розглянути внутрішню будову органів та систем кільчастих черв`яків. Розміри моделі не менше 50 см |  |  |
|  | 4.1.3.1.7. Мозок хребетних тварин (набір з 5 шт.) | Хребетні Еволюційне вчення | 1 |
|  | Набір має складатися з моделей мозку хребетних – 5 шт; підставки пластмасові – 5 шт. Має містити моделі мозку представників п'яти груп хребетних тварин: костистих риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців. Моделі виготовлені з пластмаси, встановлені на підставки. Різні відділи головного мозку на моделях виділені різними кольорами |  |  |
|  | 4.1.3.1.8. Скелети хордових. Скелет риби | Риби | 1 |
|  | Модель являє собою природній остеологічний матеріал. Скелет змонтований з урахуванням відтворення природного положення тіла тварини та захищений прозорим пластиковим ковпаком. Розмір моделі не менше 25 см |  |  |
|  | 4.1.3.1.9. Скелети хордових. Скелет жаби | Земноводні | 1 |
|  | Модель являє собою природній остеологічний матеріал. Скелет змонтований з урахуванням відтворення природного положення тіла тварини та захищений прозорим пластиковим ковпаком. Розмір моделі не менше 25 см |  |  |
|  | 4.1.3.1.10. Скелети хордових. Скелет голуба | Птахи | 1 |
|  | Модель являє собою природній остеологічний матеріал. Скелет змонтований з урахуванням відтворення природного положення тіла тварини та захищений прозорим пластиковим ковпаком. Розмір моделі не менше 30 см |  |  |
|  | 4.1.3.1.11. Скелети хордових. Скелет кроля | Ссавці | 1 |
|  | Модель являє собою природній остеологічний матеріал. Скелет змонтований з урахуванням відтворення природного положення тіла тварини та захищений прозорим пластиковим ковпаком. Розміри моделі не менше 45 см |  |  |
|  | 4.1.3.2. Барельєфні моделі |
|  | 4.1.3.2.1. Будова яйця птаха | Птахи | 1 |
|  | Модель демонструє внутрішню будову яйця птаха. Виготовлена з листового термопластика з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.2. Внутрішня та зовнішня будова дощового черв`яка | Кільчасті черви | 1 |
|  | Модель демонструє внутрішню та зовнішню будову кільчастих черв'яків на прикладі дощового черв`яка: кровоносну, нервову, дихальну, травну та сечостатеву системи. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.3. Внутрішня будова риби | Риби | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову риби на прикладі карася. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.4. Внутрішня будова слимака | Черевоногі | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову черевоногих на прикладі слимака. Виготовлена з листового термопластика з глибиною рельєфу до 3см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.5. Внутрішня будова жаби | Земноводні | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову жаби: дихальну, кровоносну, травну та сечостатеву системи. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.6. Внутрішня будова хруща | Членистоногі | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову хруща: кровоносну, нервову, травну, дихальну, видільну та статеву системи. Виготовлена з листового термопластика з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.7. Внутрішня будова ящірки | Плазуни | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову ящірки: кровоносну, нервову, травну, дихальну, видільну та статеву системи. Виготовлена з листового термопластика з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.8. Внутрішня будова птаха | Птахи | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову птаха на прикладі голуба: кровоносну, нервову, травну, дихальну, видільну та статеву системи. Виготовлена з листового термопластика з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.9. Внутрішня будова кроля | Ссавці | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову кроля: кровоносну, травну, дихальну, видільну та статеву системи. Виготовлена з листового термопластика з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.10. Внутрішня будова собаки | Ссавці | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову собаки: нервову, дихальну, кровоносну, травну, сечостатеву системи. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 4.1.3.2.11. Ембріональний розвиток тварини | Хордові | 1 |
|  | Модель демонструє всі стадії розвитку ембріона тварини. Виготовлена з листового термопластика з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
| Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт |
| 4.2. Мікропрепарати | 4.2.1. Мікропрепарати. Зоологія |  | 2-15* |
|  | Мікропрепарати виготовлені з цілого мікроскопічного організму, частини рослинного (тваринного) організму, тонких зрізів тканин та органів рослин і тварин. Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на стандартних предметних скельцях з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій зазначаються назва препарата латинською чи українською мовою та його номер за переліком. Зрізи максимально тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні ознаки. Забарвлені стійкими барвниками, що не порушують структуру об’єкта. Об’єкт розташовується у центрі предметного скла. Набір мікропрепаратів розміщується в спеціальних коробках з пазами для предметних скелець. Мікропрепарати постійні за терміном зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, сторонніх об'єктів), придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів або луп |  |  |
| Частина V. Людина |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 5.1. Моделі, прилади | 5.1.1. Моделі 5.1.1.1. Об'ємні моделі |
|  | 5.1.1.1.1. Скелет людини 170 см | Будова людини | 1 |
|  | Модель демонструє базовий кістковий опорно-руховий апарат людини. Кінцівки кріпляться на гнучкій основі. Виготовлена зі спеціального пластику, що точно імітує кісткову тканину, має природні кольори, встановлена на стояку і є розбірною. Висота скелета 170 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.2. Череп людини |  | 1 |
|  | Модель демонструє будову черепа людини і є розбірною. Верхня половина черепа від'єднується. Нижня щелепа з'єднана з моделлю рухомим пружинним кріпленням. Виготовлена з пластика, що точно імітує кісткову тканину та природне забарвлення. Череп має натуральну величину |  |  |
|  | 5.1.1.1.3. Хребці людини |  | 1 |
|  | Модель демонструє будову хребців людини. Виготовлена з пластику та забарвлена в натуральний колір. Складається з 7 різних типів хребців. Розмір моделі не менше 35 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.4. Суглоби людини (різні типи) |  | 1 |
|  | Набір містить основні види суглобів людини: кульшовий; колінний; плечовий; ліктьовий. Моделі є рухомими, що дає змогу демонструвати функціональні рухи. Виготовлені з пластика, що точно імітує кісткову тканину. Розміри зменшені в масштабі не менше 1:2 |  |  |
|  | 5.1.1.1.5. Будова зуба людини |  | 1 |
|  | Модель є розбірною, демонструє великий корінний зуб людини, що повздовжнім розтином ділиться на дві частини. Природними кольорами виділені всі структурні компоненти зуба. Виготовлена з пластику, забарвлена в природні кольори та встановлена на підставку. Масштаб моделі не менше 1:5 |  |  |
|  | 5.1.1.1.6.Верхня та нижня щелепи людини. Гігієна зубів |  | 1 |
|  | Верхні та нижні ряди зубів (щелепи) кріпляться на гнучкому металевому з'єднанні і дають змогу ознайомити учнів з будовою щелеп та ясен. До моделі додається зубна щітка, за допомогою якої можна демонструвати вірну техніку догляду за зубами і ротовою порожниною. Виготовлена з пластику, забарвлена в природні кольори та збільшена в масштабі не менше 1:3 |  |  |
|  | 5.1.1.1.7. Головний мозок людини |  | 1 |
|  | Модель є розбірною, складається з трьох частин і підставки, демонструє зовнішню та внутрішню будову мозку людини (середній мозок, проміжний мозок, міст, мозочок). Нервові пучки виділені жовтим кольором. Виготовлена з пластику та забарвлена в природні кольори. Розмір моделі є в натуральну величину |  |  |
|  | 5.1.1.1.8. Вухо людини |  | 1 |
|  | Модель є розбірною, демонструє зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо з окремими слуховими кісточками, лабіринт зі стремінцем, слуховим та вестибулярним нервами. Виготовлена з пластику та забарвлена в природні кольори. Збільшена в масштабі не менше 1:5 |  |  |
|  | 5.1.1.1.9. Око людини |  | 1 |
|  | Модель є розбірною, демонструє будову ока людини: судинну оболонку, сітківку, райдужну оболонку, зіницю та кришталик, скловидне тіло, зоровий нерв. Виготовлена з пластику, забарвлена в природні кольори та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 10 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.10. Гортань людини |  | 1 |
|  | Модель є розбірною, дає змогу демонструвати початкові відділи травної та дихальної систем: гортань, під'язикову кістку, трахею, зв'язки, м'язи, судини, нервові закінчення, щитовидну залозу. Виготовлена з пластику, забарвлена в яскраві природні кольори та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 30 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.11. Носоглотка людини | Травна система Дихальна система | 1 |
|  | Модель демонструє будову носоглотки людини в сагітальному розрізі. Виготовлена з пластику, забарвлена в яскраві природні кольори та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 20 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.12. Легені людини | Дихальна система | 1 |
|  | Модель є розбірною, демонструє будову легень людини: бронхіальне дерево, бронхіоли i альвеоли, легеневі артерії, легеневі вени, нерви і лімфатичні судини, легеневу плевру. Виготовлена з пластику, забарвлена в яскраві природні кольори та розміщена на пленшеті-підставці. Розміри моделі не менше 30х40х10 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.13. Серце людини | Кровоносна система | 1 |
|  | Модель є розбірною, детально демонструє анатомію серця з шлуночками, з передсердями, веною і аортою. Передня стінка знімна. Коронарні артерії і вени позначені кольором. Виготовлена з пластику, забарвлена в яскраві природні кольори та встановлена на підставку. Розміри моделі не менше 10 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.14. Шлунок людини | Травна система | 1 |
|  | Модель є розбірною, демонструє анатомію шлунку людини: будову шлункових м`язів, всі шари шлункової стінки, рельєф зморшок слизової оболонки, судини, а також місце поєднання стравоходу та сфінктера шлунку. Виготовлена з пластику та забарвлена в яскраві природні кольори. Розміри моделі не менше 25х20х10 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.15. Нирка людини | Видільна система | 1 |
|  | Модель демонструє анатомію нирки людини: мозкову речовину нирки і ниркові лоханки, наднирник, ниркові і надниркові судини, верхній відрізок сечоточника. Виготовлена з пластику, забарвлена в яскраві природні кольори та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 20 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.16. Печінка людини | Травна система Кровоносна система | 1 |
|  | Модель демонструє анатомію печінки людини. Виготовлена з пластику, забарвлена в яскраві природні кольори та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 20 см |  |  |
|  | 5.1.1.1.17. Торс людини | Людина | 1 |
|  | Розбірна модель виготовлена з пластмаси та забарвлена в природні кольори. Модель є розбірною, демонструє торс людини з розкритою грудиною, що містить серце, легені, відділи травної системи, печінку, нирки, а також демонструє сагітальний розріз голови. Виготовлена з пластику та забарвлена в яскраві природні кольори. Висота моделі не менше 85 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.1. Барельєфні моделі |
|  | 5.1.1.2.1. Голова людини. Сагітальний розріз | Людина | 1 |
|  | Модель демонструє голову людини в сагітальному розрізі, що дозволяє учням ознайомитись з її внутрішньою анатомічною будовою: черепною коробкою, носовою порожниною, гайморовими пазухами, ротовою порожниною, шийним відділом хребта тощо. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 30х20 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.2. Будова спинного мозку людини | Нервова система | 1 |
|  | Модель демонструє будову спинного мозку, що дозволяє учням ознайомитись із зовнішньою та внутрішньою анатомічною будовою і структурою спинного мозку людини. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.3. Будова шлунка людини | Травна система | 1 |
|  | Модель демонструє шлунок людини у розрізі, що дозволяє учням ознайомитись із зовнішньою та внутрішньою анатомічною будовою органу. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.4. Будова ока людини | Око | 1 |
|  | Модель демонструє око людини, що дозволяє учням ознайомитись із зовнішньою та внутрішньою анатомічною будовою органу. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлене в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.5. Будова печінки людини | Травна система Кровоносна система | 1 |
|  | Модель демонструє будову печінки людини, що дозволяє учням ознайомитись із зовнішньою та внутрішньою анатомічною будовою органу. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлене в природні кольори. Розміри моделі не менше 30х20 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.6. Будова вуха людини |  | 1 |
|  | Модель демонструє вухо людини у розрізі, що дозволяє учням ознайомитись із його зовнішньою та внутрішньою анатомічною будовою: вушною раковиною, зовнішнім слуховим проходом, барабанною перетинкою, молоточком, коваделком, стремінцем, Євстахієвою трубою, завитком. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.7. Будова шкіри людини | Покривна система | 1 |
|  | Модель демонструє шкіру людини у розрізі, що дозволяє учням ознайомитись з анатомічною будовою шкіри та структурою Ії внутрішніх шарів: волоссям, корінням волосся, потовими та сальними залозами, кровоносними судинами. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлене в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.8. Будова серця людини | Кровоносна система | 1 |
|  | Модель демонструє серце людини в розрізі, що дозволяє учням ознайомитись з анатомічною будовою органу. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.9. Будова легенів людини | Дихальна система | 1 |
|  | Модель демонструє дихальну систему людини у розрізі, що дозволяє учням ознайомитись з анатомічною будовою легенів та альвеол. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлене в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.10. Будова травної системи людини | Травна система | 1 |
|  | Модель демонструє травну систему людини, що дозволяє учням ознайомитись з анатомічною будовою всієї травної системи: ротовою порожниною, стравоходом, шлунком, печінкою з жовчним міхуром, тонким та товстим кишковиком. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлене в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.11. Ембріональний розвиток людини | Людина | 1 |
|  | Модель демонструє всі стадії розвитку ембріона людини. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.1.2.12. Чоловічі та жіночі статеві органи. Сагітальний розріз | Статева система | 1 |
|  | Модель демонструє анатомічну будову чоловічої та жіночої статевих систем в сагітальному розрізі, що дозволяє ознайомитись з будову всієї статевої системи людини. Виготовлена з листового термопласту з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлене в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см |  |  |
|  | 5.1.2. Прилади 5.1.2.1. Метроном |  | 1 |
|  | Метроном багатофункціональний електронний використовується під час проведення демонстраційних дослідів щодо спостереження та регулювання частоти тактів у біологічних об'єктів, відрахування точних проміжків часу. Прилад працює в трьох режимах. Технічні характеристики метронома багатофункціонального електронного: 1 режим - секундомір зі звуковою індикацією інтервалів часу, 2 режим - метроном, 3 режим - таймер, по закінченню рахунку подається звуковий сигнал |  |  |
|  | 5.1.2.2. Камертон |  | 1 |
|  | Прилад є металевим, генерує звукову хвилю певної частоти та встановлений на дерев’яний резонуючий ящик |  |  |
|  | 5.1.2.3. Сантиметр |  | 1 |
|  | Стрічка вимірювальна із сантиметровими поділками, довжина 1 м |  |  |
|  | 5.1.2.4. Терези з важками та міліграмами (до 200 г) |  | 1 |
|  | Терези застосовуються для зважування сипучих та інших речовин. Габаритні розміри терезів не менше 25 x 10 x 5 cм. Склад набору важків та міліграм: 50 г – 1 шт; 20 г – 2 шт; 10 г – 1 шт; 5 г – 1 шт; 2 г – 2 шт; 1 г – 1 шт; 500 мг – 1 шт; 200 мг – 2 шт; 100 мг – 1 шт; 50 мг – 1 шт; 20 мг – 2 шт; 10 мг – 1 шт. |  |  |
|  | 5.1.2.5. Ростомiр |  | 1 |
|  | Ростомір настінний призначений для виміру зросту у учнів в положенні стоячи. Ростомір установлюється на будь-яку вертикальну поверхню. Ростомір складається з вертикальної металевої стойки, яка кріпиться на стінку на фіксованій висоті за допомогою двох кронштейнів. На стойці рухливо встановлений рівень для виміру зростання. Стандартно шкала ділень ростоміра починається від одного метра |  |  |
|  | 5.1.2.6. Ваги електронні |  | 1 |
|  | Електронні ваги показують з точністю до грама. На них можна виміряти кількість рідини. Чиста вага речовини визначається за допомогою кнопки «тара». Ваги оснащені автоматичним вмиканням та вимиканням. Ваги мають рідкокристалічний дисплей. Працюють від батарейок |  |  |
|  | 5.1.2.7. Тонометр |  | 1 |
|  | Прилад застосовується для виміру тиску крові. Класичний тонометр, який вимірює тиск за методом Короткова. Стандартна нейлонова манжета розміром не менше 25-35 см. Оснащений манометром |  |  |
|  | 5.1.2.8. Фонендоскоп |  | 1 |
|  | Прилад застосовується для моніторингу артеріального тиску |  |  |
|  | 5.1.2.9. Секундомір електронний |  | 1 |
|  | Прилад застосовується для точного визначення проміжків часу. Технічні характеристики: однорядний дисплей; точність 1/100 секунд; календар та час; будильник; цифровий екран; габаритні розміри не менше 70x60x15 мм |  |  |
|  | 5.1.2.10. Годинники пісочні (набір 1 хв., 2 хв., 5 хв.) |  | 1 |
|  | Годинники пісочні виготовлені зі скла та оснащені пластиковою підставкою. Склад набору: годинник пісочний 1 хвилина - 1 шт; годинник пісочний 2 хвилини - 1 шт; годинник пісочний 5 хвилин - 1 шт. |  |  |
|  | 5.1.2.11. Прилад для порівняння вмісту СО2 у повітрі, що вдихається і видихається. |  | 1 |
|  | Комплектність: пробірка – 2 шт.; пробка гумова з двома отворами – 2 шт.; шланг із трійником і мундштуком – 1 шт.; штатив-підставка 1 шт. Прилад призначений для демонстрації збільшення кількості вуглекислого газу у повітрі, що видихається, в порівнянні із повітрям, що вдихається |  |  |
| 5.3. Мікропрепарати | 5.3.1. Мікропрепарати. Анатомія |  | 2-15* |
|  | Мікропрепарати виготовлені з цілого мікроскопічного організму, з частини організму, з тонких зрізів тканин та органів. Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на стандартних предметних скельцях з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій зазначаються назва препарату латинською чи українською мовою та його номер за переліком. Зрізи максимально тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні ознаки. Забарвлені стійкими барвниками, що не порушують структуру об’єкта. Об’єкт розташовується у центрі предметного скла. Набір мікропрепаратів розміщується в спеціальних коробках з пазами для предметних скелець. Мікропрепарати постійні за терміном зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, сторонніх об'єктів), придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів або луп |  |  |
| Частина VI. Молекулярний, клітинний, організмний та надорганізмний рiвні органiзацiї життя |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 6.1. Колекції, моделі | 6.1.1. Колекції 6.1.1.1. Ароморфози у рослин | Основи еволюційного вчення | 1 |
|  | Натуральні зразки рослин, розміщені на окремих планшетних листах (не менше 5 листів), в коробці, супроводжуються методичними рекомендаціями |  |  |
|  | 6.1.1.2. Ідіоадаптація у рослин | Основи еволюційного вчення | 1 |
|  | Натуральні зразки рослин, розміщені на окремих планшетних листах (не менше 5 листів), в коробці, супроводжуються методичними рекомендаціями |  |  |
|  | 6.1.1.3. Палеонтологічна (форми збереження викопних решток рослин і тварин) | Історичний розвиток і різноманітність органічного світу | 1 |
|  | Зразки відбитків, скам'янілостей, а також викопних решток рослинних і тваринних організмів, мушлі молюсків. Не менше 8 зразків |  |  |
|  | 6.1.2. Моделі 6.1.2.1. Об'ємні моделі |
|  | 6.1.2.1.1. Органоїди клітини (набір) | Основи цитології | 1 |
|  | Набір містить моделі органоїдів клітини: хлоропласт, мітохондрію та мембрану клітини. Моделі органоїдів виготовлені з пластмаси та забарвлені в яскраві кольори. Розміри моделей не менше 20 см |  |  |
|  | 6.1.2.1.2. Структура білка | Основи цитології | 1 |
|  | Модель демонструє просторову структуру білка. Всі компоненти моделі забарвлені у яскраві кольори. Виготовлена з пластику та встановлена на підставку. Висота моделі не менше 50 см |  |  |
|  | 6.1.2.1.3. Структура ДНК | Основи цитології | 1 |
|  | Модель є розбірною, демонструє будову подвійної спіралі дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) та її елементи: моносахариди, залишки фосфорної кислоти та чотири типи основ: аденін, тимін, гуанін, цитозин. Елементи моделі забарвлені в умовні кольори. Виготовлена з пластмаси та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 50 см |  |  |
|  | 6.1.2.1.4. Вірус AIDS (СНІД) |  | 1 |
|  | Модель демонструє зовнішню та внутрішню будову вірусу: ліпідну оболонку з протеїновими структурами та ядро з генетичним матеріалом. Зовнішня оболонка вірусу має характерну структуру, що дає можливість демонструвати особливості її будови. Ядро містить умовний генетичний матеріал. Виготовлена з пластику, забарвлена в яскраві кольори та встановлена на підставку. Розмір моделі не менше 30 см |  |  |
|  | 6.1.2.1.5. Схема мітозу і мейозу | Поділ клітини | 1 |
|  | Модель складається з 12 деталей та з двох частин - підставок з гніздами. В гнізда вставлені моделі клітини на різних стадіях розподілу. Перша частина моделі - підставка з моделями клітин (6 шт.) призначена для демонстрації мітозу. У клітинах першої частини моделі кольором позначені: червоною крапкою - ядерце, сірим кольором - хромосоми, рожевим кольором - центромера хромосом (первинні перетяжки). Друга частина - підставка з моделями клітин (6 шт.) призначена для демонстрації мейозу. На моделях клітин червоним і синім кольором позначені гомологічні хромосоми. Висота моделі не менше 15 см |  |  |
|  | 6.1.2.2. Барельєфні моделі |
|  | 6.1.2.2.1. Археоптерикс | Основи еволюційного вчення | 1 |
|  | Модель демонструє скам'янілого доісторичного першоптаха – Археоптерикса. Виготовлена з листового термопластика з глибиною рельєфу до 3 см. Зображення забарвлено в природні кольори. Розміри моделі не менше 60х40 см. |  |  |
|  | 6.1.2.3. Моделі-аплікації |
|  | 6.1.2.3.1. Генетика груп крові | Основи генетики | 1 |
|  | Модель-аплікація містить 34 картки із зображенням груп крові, відповідних їм генотипів, гамет, знаків схрещування. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням, що дає змогу демонструвати посібник на металевій класній дошці без застосування додаткового кріплення |  |  |
|  | 6.1.2.3.2. Схема мітозу | Цитологія Основи генетики | 1 |
|  | Модель-аплікація містить кольорові зображення соматичних клітин з магнітним кріпленням, з яких на дошці монтується схема мітозу. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням, що дає змогу демонструвати посібник на металевій класній дошці без застосування додаткового кріплення |  |  |
|  | 6.1.2.3.3. Схема мейозу | Цитологія Основи генетики | 1 |
|  | Модель-аплікація містить кольорові зображення статевих клітин з магнітним кріпленням, з яких на дошці монтується схема мейозу. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням, що дає змогу демонструвати посібник на металевій класній дошці без застосування додаткового кріплення |  |  |
|  | 6.1.2.3.4. Дигібридне схрещування | Основи генетики | 1 |
|  | Модель-аплікація демонструє схему дигібридного схрещування, містить 36 карток із зображенням генотипів та фенотипів насіння гороху, що відрізняються за двома ознаками: кольором насіння та формою насіння, а також карток із зображенням домінантних та рецесивних гамет та знаків схрещування. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням, що дає змогу демонструвати посібник на металевій класній дошці без застосування додаткового кріплення |  |  |
|  | 6.1.2.3.5. Моногібридне схрещування | Основи генетики | 1 |
|  | Модель-аплікація демонструє процес перехресту хромосом (кросинговер), містить 20 карток із зображенням генотипів та фенотипів насіння гороху, що відрізняються за однією ознакою - кольором насіння, а також карток із зображенням домінантних та рецесивних гамет та знаків схрещування. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням, що дає змогу демонструвати посібник на металевій класній дошці без застосування додаткового кріплення |  |  |
|  | 6.1.2.3.6. Перехрест хромосом | Основи генетики | 1 |
|  | Модель-аплікація демонструє процес перехресту хромосом (кросинговер), містить 18 карток із зображенням мух дрозофіл, що відрізняються за двома ознаками. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням, що дає змогу демонструвати посібник на металевій класній дошці без застосування додаткового кріплення |  |  |
|  | 6.1.2.3.7. Типові біоценози | Біоценози | 1 |
|  | Модель-аплікація містить 32 картки, що демонструють тварин і рослин: рослини водойм, рослини боліт, рослини луків, рослини змішаних лісів, безхребетні, тварини, земноводні тварини, птахи, ссавці. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням, що дає змогу демонструвати посібник на металевій класній дошці без застосування додаткового кріплення |  |  |
|  | 6.1.2.3.8. Агроценоз | Біоценози | 1 |
|  | Модель-аплікація містить 23 картки, що демонструють культурні та дикорослі рослини, диких і свійських тварин , а також картка із зображенням працівників, що займаються аграрною працею. Деякі представники флори та фауни відносяться до складу агроценозів, а інші відносяться до природних біоценозів і наведені для порівняння. Всі картки ламіновані та оснащені магнітним кріпленням, що дає змогу демонструвати посібник на металевій класній дошці без застосування додаткового кріплення |  |  |
| Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт |
| 6.2. Мікропрепарати, прилади | 6.2.1. Набір мікропрепаратів. Біологія 10-11 класи |  | 2-15* |
|  | Мікропрепарати виготовлені з цілого мікроскопічного організму, з частини рослинного (тваринного) організму, з тонких зрізів тканин та органів рослин і тварин. Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на стандартних предметних скельцях з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій подаються назва препарату латинською чи українською мовою та його номер за переліком. Зрізи максимально тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні ознаки. Забарвлені стійкими барвниками, що не порушують структуру об’єкта. Об’єкт розташовується у центрі предметного скла. Набір мікропрепаратів розміщується в спеціальних коробках з пазами для предметних скелець. Мікропрепарати постійні за терміном зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, сторонніх об'єктів) |  |  |
|  | 6.2.2. Прилади 6.2.2.1. Банка для культивування плодової мухи |  | 5 |
|  | Прилад циліндричної форми, виготовлений з прозорої пластмаси зі спеціальною кришкою, що дає можливість візуального збільшення біологічного об`єкта. На дні банки є мірна шкала для приблизного визначення розміру біологічного об'єкта |  |  |
| Частина VIІ. Загальне обладнання для практичних робіт |
| Блок 1. Прилади |
| 7.1. Прилади | 7.1.1. Оптичні 7.1.1.1. Мікроскоп біологічний | Використовується в кабінеті біології загальноосвітнього навчального закладу під час проведення лабораторних та демонстраційних дослідів | 1 |
|  | Мікроскоп біологічний (мікроскоп вчителя) використовується в кабінеті біології загальноосвітнього навчального закладу під час проведення демонстраційних дослідів. Технічні характеристики: 1) збільшення мікроскопа не менше 40 – 400х; 2) збільшення об’єктивів не менше 4х;10х;40х; 3) окуляр FW 10X, F.N. 18мм; 4) освітлення за допомогою вмонтованого освітлювача з лампою 5W/220V або 12W/6V; 5) предметний столик прямокутний або круглий з координатним переміщенням; 6) довжина тубуса – не менше 160 мм |  |  |
|  | 7.1.1.2. Мікроскоп шкільний |  | 2-15* |
|  | Мікроскоп складається з штатива з фокусуючим механізмом (макро- і мікро гвинти), основи з освітлювальною лінзою-дзеркалом, кронштейна з предметним столиком, револьверного пристрою з об’єктивами, монокулярної насадки з окуляром та диска з діафрагмами. На предметному столику встановлені пружинні тримачі. Технічні характеристики: 1) збільшення мікроскопа не менше 40х 100х 400х; 2) збільшення об’єктивів не менше 4х 10х 40х; 3) збільшення окуляра не менше 10х; 4) лінійне поле в просторі зображення 16 мм; 5) механічна довжина тубуса не менше 160 мм; 6) предметний столик не менше 100х110 мм |  |  |
|  | 7.1.1.3. Лупа штативна |  | 5 |
|  | Лупа призначена для спостереження невеликих об’єктів, деталі яких неможливо роздивитися неозброєним оком. Лупа є збільшувальною скляною лінзою в оправі на підставці. Збільшення 3х-7х |  |  |
|  | 7.1.1.4. Лупа шкільна |  | 15 |
|  | Лупа призначена для спостереження невеликих об’єктів , деталі яких неможливо роздивитися неозброєним оком. Виготовлена зі скла в пластмасовій оправі з ручкою. Збільшення 3х-5х |  |  |
|  | 7.1.2. Вимірювальні 7.1.2.1. Психрометр |  | 1 |
|  | Прилад застосовується для визначення вологості повітря. Вологість обчислюється по психрометричних таблицях на основі показників "вологого" ​​і "сухого" термометра. Робочий діапазон: від 0 до + 25°C або від +15 до + 40°C |  |  |
|  | 7.1.2.2. Термометр рідинний ( 0...+100°С) |  | 15 |
|  | Технічна характеристика: термометр 0…+100°С, ціна поділки 1ºС. Довжина термометра не менше 200 мм |  |  |
|  | 7.1.2.3. Термометр рідинний (-10...+110°С) |  | 10 |
|  | Технічна характеристика: термометр -10…+110°С, ціна поділки 1°С. Довжина термометра не менше 150 мм |  |  |
|  | 7.1.2.4. Термометр рідинний (-20..+50°С) |  | 5 |
|  | Технічна характеристика: термометр -20…+50°С, ціна поділки 1°С |  |  |
| Блок 2. Приладдя та хімічний посуд |
| 7.2. Набори, приладдя | 7.2.1. Набір шкільний лабораторний для кабінету біології Набір має містити комплект необхідного лабораторного посуду та приладдя для проведення лабораторних робіт: чашка Петрі, циліндр вимірювальний з носиком 50 мл, пробка гумова, склянка з кришкою, піпетка-дозатор, латексні рукавички, тримач для пробірок, штатив для пробірок на 10 гнізд, індикаторний папір, фільтрувальний папір, скальпель, затискач Гофмана (гвинтовий), затискач Мора (пружинний), ложка для спалювання речовин, лійка лабораторна, пробірка хімічна, паличка скляна, колба плоскодонна 50 мл, колба конічна 50 мл, колба круглодонна 50 мл, тигель з кришкою, лінійка, лоток пластиковий, коробка пакувальна для зберігання та транспортування набору | Використовується в кабінеті біології загальноосвітнього навчального закладу під час проведення лабораторних дослідів | 2-15* |
|  | 7.2.2. Набір препарувальних інструментів Набір має містити не менше 7 спеціальних хірургічних інструментів. До складу набору має входити: скальпель - 1 шт.; ножиці - 2 шт.; пінцет - 2 шт.; голка пряма - 1 шт.; голка зігнута - 1 шт.; коробка пластмасова для зберігання інструментів - 1шт. |  | 2-15* |
|  | 7.2.3. Приладдя 7.2.3.1. Циліндр вимірювальний з носиком |  | 5 |
|  | Виготовлений з поліпропілену, 100 мл |  |  |
|  | 7.2.3.2. Стакани хімічні (набір) |  | 2-15* |
|  | Стакани виготовлені з міцної пластмаси та мають мірну шкалу. Набір містить 4 стакани різного об'єму. (50, 100, 250 та 500 мл) |  |  |
|  | 7.2.3.3. Горщики для вирощування рослин (набір, 90 шт.) |  | 1 |
|  | Набір має містити 90 горщиків різної місткості для пророщування насіння, вирощування розсади та живцювання рослин. Склад набору: горщик об'ємом не менше 0,3 л – 30 шт; горщик об'ємом не менше 0,5 л – 30 шт; горщик об'ємом не менше 0,7 л – 30 шт |  |  |
|  | 7.2.3.4. Рулетка |  | 2-15* |
|  | Рулетка є мірною стрічкою довжиною не менше 2 м (ціна поділки – 1 мм) |  |  |
|  | 7.2.3.5. Ступка з товкачиком |  | 2-15* |
|  | Ступка застосовується для подрібнення речовин. Виготовлена з порцеляни |  |  |
|  | 7.2.3.6. Респіратор |  | 20-50* |
|  | Використовується в кабінеті біології загальноосвітнього навчального закладу у якості захисного засобу під час проведення демонстраційних дослідів та лабораторних робіт. Виготовлений з багатошарової марлі |  |  |
|  | 7.2.3.7. Лоток для роздавального матеріалу |  | 2-15* |
|  | Розміри лотка не менше 300х200 мм. Виготовлений з хімічно стійкого пластику |  |  |
|  | 7.2.3.8. Підставка-тринога |  | 2-15* |
|  | Виготовлена з металу. Висота підставки не менше 15 см |  |  |
|  | 7.2.3.9. Штатив лабораторний біологічний ШЛБ |  | 2-15* |
|  | Штатив виготовлений з металу. Комплектація штатива: 1) підставка – 1 шт; 2) стрижень – 1 шт; 3) муфта – 3 шт; 4) лапки – 2 шт; 5) кільце – 1 шт |  |  |
|  | 7.2.3.10. Гумова груша |  | 2-15* |
|  | Виготовлена з еластичної гуми. Діаметр не менше 3 см |  |  |
|  | 7.2.3.11. Індикаторний папір |  | 5 |
|  | Папір використовується для вимірювання Ph. Виготовлений у вигляді паперових стрічок не менше 5х75 мм в кількості 100 штук, що вміщені в пластмасовий тубус. Діапазон виміру Ph 0 – 12 |  |  |
|  | 7.2.3.12. Фільтрувальний папір |  | 5 |
|  | Папір застосовується для фільтрування рідин за допомогою лійки лабораторної. Фільтри мають діаметр не менше 70-100 мм, постачаються в упаковці по 100 шт. |  |  |
|  | 7.2.3.13. Петля ніхромова з петлетримачем |  | 5 |
|  | Застосовується для здійснення мікробіологічних посівів. Виготовлена з ніхромової проволоки та оснащена дерев'яним тримачем |  |  |
|  | 7.2.3.14. Сітка латунна розпилювальна (80х80 мм) |  | 2-15* |
|  | Призначена для попередження прямого контакту відкритого вогнища спиртівки або газової горілки із скляним посудом під час нагрівання в ньому речовин. Являє собою дрібноланкову квадратну латунну сітку розміром 80 х 80 ± 5 мм |  |  |
|  | 7.2.3.15. Щипці тигельні |  | 3 |
|  | Виготовлені з металу. Довжина щипців не менше 25 см |  |  |
|  | 7.2.3.16. Сухе паливо |  | 15 |
|  | Питома теплотворна здатність сухого пального не менше 30,300 Мдж/кг |  |  |
|  | 7.2.3.17. Окуляри захисні |  | 2-15* |
|  | Прозора лінза окулярів виготовлена ​​з удароміцного полікарбонату з оптичною прозорістю 1 класу. Не мають обмеження по тривалості носіння |  |  |
|  | 7.2.3.18. Набір йоржів для миття посуду |  | 5 |
|  | Набір містить 4 йоржі різного розміру для миття лабораторного посуду |  |  |
|  | 7.2.4. Хімічний посуд 7.2.4.1. Дистилятор скляний |  | 5 |
|  | Загальна довжина приладу 300 мм. Діаметр кожуха 42 мм. Діаметр трубки 14,5 мм. Кількість кульок 6 шт |  |  |
|  | 7.2.4.2. Скельця предметні (50 шт.) |  | 5 |
|  | Скельця предметні є прямокутної форми і мають розміри не менше 24х74х1мм. Одна упаковка містить 50 предметних скелець |  |  |
|  | 7.2.4.3. Скельця покривні (100 шт.) |  | 3 |
|  | Скельця покривні є квадратної форми і мають розміри 18х18 мм або 24х24 мм. Одна упаковка містить 100 покривних скелець |  |  |
|  | 7.2.4.4. Пробірка хімічна |  | 200 |
|  | Пробірка виготовлена з термостійкого скла, має розвернутий рант (або без нього), діаметр – 14 мм або 16 мм; довжина – не менше 100 мм |  |  |
|  | 7.2.4.5. Колби (набір) |  | 3 |
|  | Набір містить 4 конічні колби, що виготовлені з термохімічностійкого скла. Склад набору: 1) колба конічна об'ємом 50 мм – 1 шт; колба конічна об'ємом 100 мм – 1 шт; колба конічна об'ємом 250 мм – 1 шт; колба конічна об'ємом 500 мм – 1 шт |  |  |
|  | 7.2.4.6. Кристалізатор |  | 3 |
|  | Прилад застосовується для кристалізації речовин. Виготовлений зі скла, об`єм кристалізатора 300 мл |  |  |
|  | 7.2.4.7. Каструля порцелянова 250 мл з ручкою |  | 3 |
|  | Виготовлено з порцеляни. Використовується для робіт із застосуванням муфельної печі або для агресивних речовин. Об'єм каструлі складає 250 мл |  |  |
|  | 7.2.4.8. Кружка порцелянова 250 мл з носиком |  | 3 |
|  | Виготовлено з порцеляни. Використовується для робіт із застосуванням муфельної печі або для агресивних речовин. Об'єм кружки складає 250 мл |  |  |
|  | 7.2.4.9. Спиртівка |  | 2-15* |
|  | Прилад виготовлено з прозорого скла з пластмасовою кришкою для гасіння полум'я та металевим обручем з трьома опорами, що запобігає повному перевертанню приладу і можливому виливанню спирту |  |  |
| Частина VIII. Додаткове обладнання та реактиви |
| Блок 1. Обладнання загального призначення |
| 8.1. Цифрове обладнання, додаткове приладдя | 8.1.1. Цифровий мікроскоп (або насадка для захвату зображень з мікроскопа в комплекті з мікроскопом вчителя, монокуляром або бінокуляром з окремим тубусом для кріплення цифрової камери) Працює у режимі веб-камери, мікроскопа з можливістю вимірювати лінійні величини. Мікроскоп працює за принципом цифрової камери - збільшує об'єкт, робить знімки й передає на комп'ютер, де за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення можна проводити дослідження в режимі реального часу та архівувати отримані результати. Цифровий мікроскоп повинен забезпечувати такі прийоми і методи роботи: збільшувати досліджувані об'єкти, розміщені на предметному столику, в 10, 60, 200 і 400 разів (в разі мікроскопа – до 1000 разів); використовувати в якості досліджуваних як прозорі, так і непрозорі об'єкти, як фіксовані, так і нефіксовані; досліджувати поверхні досить великих об'єктів, що не поміщаються безпосередньо на предметний столик; фотографувати і проводити відеозйомку того, що відбувається, натискаючи відповідну кнопку всередині інтерфейсу програми; задавати параметри зйомки, змінюючи частоту кадрів - від 4-х кадрів в секунду до 1 на годину; виконувати найпростіші зміни в отриманих фотографіях, не виходячи з програми мікроскопа: наносити підписи і покажчики, копіювати частини зображення і так далі; експортувати результати для використання в інших програмах: графічні файли - у форматах jpg або bmp, а відео файли - в форматі avi; збирати з отриманих результатів фото і відеозйомки демонстраційні добірки - «діафільми»; демонструвати досліджувані об'єкти і всі виконані з ними дії на моніторі персонального комп'ютера та/або на проекційному екрані, якщо до комп'ютера підключено мультимедійний проектор |  | 2-15* |
|  | 8.1.2. Цифровий фотоапарат Працює у режимі цифрового фотоапарата та відеокамери. Дозволяє проводити покадрову та серійну фотозйомку та здійснювати швидкісну відеозйомку з частотою кадрів до 600 к/с |  | 1 |
|  | 8.1.3. Фотоштатив Забезпечує кріплення цифрового фотоапарата за допомогою стандартної гвинтової різьби на висоті не менше 1 м. Має регульований майданчик для кріплення |  | 1 |
|  | 8.1.4. Цифрова документ-камера Документ-камера: має забезпечувати демонстрацію плоских документів (папери, книжки, журнали) розміром формату не менше А4, а також об’ємних предметів, крихких об’єктів тощо без попереднього сканування. Повнокольорове зображення з документ-камери має виводитись в режимі онлайн на комп’ютер вчителя або на проектор. Документ-камера має забезпечувати вивід чіткого зображення в умовах освітленої шкільної аудиторії з можливістю автоматичного фокусування та регулювання підсвітки робочої зони камери. Документ-камера має бути сумісною з операційною системою, яка встановлена на комп’ютері вчителя, та підключатися до комп’ютера вчителя або проектора за допомогою USB- інтерфейсу |  | 1 |
|  | 8.1.5. Магнітний перемішувач з підігрівом Для перемішування рідин у скляних колбах за допомогою обертового якоря, що приводиться у дію опосередковано через рухомий магніт в основі перемішувача. Регульована швидкість обертання якоря та підігрів поверхні до температури не вище 120°С |  | 1 |
|  | 8.1.6. Модель демонстрації шкоди паління Прилад наочно демонструє рівень залишку смоли у легенях людини після паління однієї цигарки. Смола, що умовно надходить до легень курця, накопичується у спеціальній прозорій пластиковій трубці для демонстрації учням. Кількість смоли, що отримується в ході експерименту від спалення однієї цигарки, дуже вражає та докорінно змінює відношення до цигарок навіть у заядлих курців. Габаритні розміри моделі не менше: 35 х 15 х 20 см |  | 1 |
|  | 8.1.7. Тренажер серцево-легеневої реанімації Дозволяє навчити основним навикам реанімації. Дає можливість відпрацьовувати учням всі основні прийоми серцево-легеневої реанімації як дорослого, так і дитини | Перша медична допомога | 5 |
|  | 8.1.8. Набір для накладання шин Бинти медичні, вата, марля, дощечки |  | 5 |
|  | 8.1.9. Джгут медичний (САТ) Використовується під час проведення демонстрацій та лабораторних робіт з надання першої медичної допомоги для припинення венозної чи артеріальної кровотечі у постраждалих. Особливість конструкції дозволяє використовувати турнікет однією рукою. Зручна липучка - фіксатор дає можливість накласти джгут на плече чи стегно незалежно від обсягів м'язового масиву. Універсальна закрутка дозволяє без зайвого тиску зупинити кровотечу і, при потребі, послабити компресію на даній ділянці |  | 5 |
| Блок 2. Реактиви та хімічне приладдя |
| 8.2. Реактиви | 8.2.1. Набір реактивів для кабінету біології | Визначення органічних речовин та їх властивостей, вивчення властивостей ферментів, рух цитоплазми в клітинах рослин, ознайомлення з iнструкцiями з використання окремих хімічних речовин та оцінки їхньої небезпеки | 1 |
|  | Пероксид водню, спирт медичний, крохмаль, розчин йоду медичний, натрій хлорид, миючі засоби, добрива для кімнатних рослин |  |  |
| Кабінет географії |
| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Демонстрації та практичні роботи (за навчальною програмою) | Кількість |
| Частина І. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| Блок 1. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| 1.1. Мультимедійне обладнання | 1.1.1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 1.1.1.1. Інтерактивна дошка: Інтерактивна дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см). Розмір проекційного зображення має збігатися з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення; дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 6-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 4000×4000 точок; тип інтерфейсу – USB; довжина інтерфейсного кабелю – не менше ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; підключення інтерактивної дошки здійснюється до персонального комп’ютера вчителя; гарантія на інтерактивну дошку не менше 3 років |  | 1 |
|  | 1.1.1.2. Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись підвісом; проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років |  | 1 |
|  | 1.1.1.3. Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG тощо; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення |  | 1 |
|  | 1.1.2. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 1.1.2.1. Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись електронним маркером (маркерами); проектор повинен комплектуватись підвісом; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор та маркери не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3 років 1.1.2.2. Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: робоча поверхня маркерної дошки матова, білого кольору, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водяній основі; розмір маркерної дошки повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см), 221 см при співвідношенні сторін 16:10 (ширина 188 см., висота 120 см.) 1.1.2.3. Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG тощо; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення |  | 1 |
|  | 1.1.3. Система інтерактивного опитування бездротовий пульт для вибору варіанту відповіді не менше 12 клавіш; модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; сумка для зберігання та перенесення; програмне забезпечення для створення запитань; програмне забезпечення повинно мати можливість створювати запитання різного типу та зберігати отримані відповіді для аналізу; можливість відтворення результатів опитування |  | 1 |
|  | 1.1.4 Акустична система зовнішня або вбудована в проектор Потужність не менше, ніж 10 Вт. Частота не гірше ніж 100 Гц-20000 Гц |  | 1 |
| 1.2. Комп’ютерне обладнання | 1.2.1. Навчальний комп’ютерний комплекс 1.2.1.1. Персональний комп’ютер вчителя або портативний комп'ютер (ноутбук): Процесор: не менше ніж Pentium 32xx або еквівалент. Відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент. Оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не менше 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 4 Gb. Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500Gb. Батарея: ємність не менше ніж 6500mAh. Дисплей: діагональ дисплея не менше ніж 13,1”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366х768. WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp. Роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіовихід. Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN. Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Пакет програмних засобів офісного призначення: Сертифікований в Україні пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника на території України. Антивірус: Антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз. Термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 1 |
|  | 1.2.1.2. Спеціалізоване програмне забезпечення: для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео- і фотофіксації різних явищ, що забезпечують можливість спостереження і вивчення природи на основі сучасних наукових підходів. Функції програми: прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний відеопотік; можливість відстежувати переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксувати зміни у формі графіків; автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою |  | 1 |
|  | 1.2.1.3. Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси: педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосування з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків з фізики, хімії, біології, географії для усіх класів, в яких вивчаються ці предмети. Система управління освітніми пристроями: Додаток надає вчителям інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активності учнів |  | 1 |
|  | 1.2.1.4. Wi-fi роутер: пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв |  | 1 |
|  | 1.2.1.5. Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): формат паперу А4; принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів; сканер кольорових та чорно-білих документів; швидкість друку не гірше ніж 25 ст./хв.; технологія струменева або лазерна; стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5%; витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні |  | 1 |
|  | 1.2.1.6. Персональний комп’ютер учня у складі: портативний комп'ютер або пристрій- трансформер (ноутбук, 2 в 1): процесор не гірше ніж Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент; відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент; оперативна пам’ять з технологією DDR3, частота не менше ніж 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 2 Gb; жорсткий диск: тип SATA не менше 5400 об./хв., об’єм пам’яті не менше ніж 320 Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше ніж 32 Gb; батарея ємністю не менше ніж 6000 mAh; дисплей з діагоналлю не менше ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше ніж 6 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366х768; WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp; роз’єми та порти не менше ніж 1 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіовихід; комунікації: наявність Wi-Fi 802.11b/g/n/; корпус пиловологостійкий, клас захисту не менше ніж IP41 Операційна система: попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями. Пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Антивірус: проінстальований антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 2-15* |
|  | 1.2.2. Портативна метеостанція Портативна метеостанція повинна забезпечувати неперервне вимірювання параметрів стану атмосфери з подальшим опрацюванням за допомогою програмного забезпечення. Портативна метеостанція повинна включати: анемометр для вимірювання швидкості і напрямку вітру; дощомір; датчики температури, вологості та атмосферного тиску електронний дисплей і реєстратор даних; програмне забезпечення для автоматичної реєстрації та обробки даних; штатив для кріплення усіх деталей метеостанції; автономне джерело живлення від сонячної батареї і акумулятора; Програмне забезпечення, встановлене на комп'ютер, відображає, зберігає та аналізує отримані від реєстратора дані. Портативна метеостанція повинна включати до складу: кейс для зберігання метеостанції, триногу з чохлом, магнітну антену з кронштейном для кріплення, датчик вітру, збірник опадів (встановлений на піддон), реєстратор даних з електронним дисплеєм, сонцезахисний кожух з комбінованим датчиком температури і вологості, встановленим всередині, сонячну батарею на кронштейні, корпус метеостанції і комплектуючі для її установки, контролер заряду - підводку до сонячної батареї, 30-метровий кабель для з'єднання з комп'ютером, радіоприймач, з'єднувальний кабель «комп'ютер - радіоприймач», компас |  | 1 |
| 1.3.Демонстраційне обладнання | 1.3.1. Панель демонстраційна Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників |  | 1 |
| 1.4. Пристосування | 1.4.1. Дошка. Тип 1 1.4.1.1. Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.4.1.2. Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний). 1.4.1.3. Губка для маркерної дошки. 1.4.1.4. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.4.1.5. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 10 2 3 1 |
|  | 1.4.2. Дошка. Тип 2 1.4.2.1. Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.4.2.2. Набір крейди для дошки (біла та кольорова). 1.4.2.3. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.4.2.4. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 5 3 1 |
| Блок 2. Демонстраційне обладнання |
| 1.2. Об'єкти натуральні | 1.2.1. Колекції: Колекції мають містити зразки на окремих пластикових планшетах, в коробці та супроводжуватися методичними рекомендаціями. 1.2.1.1. Гірські породи та мінерали. Не менше 18 зразків. 1.2.1.2. Корисні копалини. Не менше 8 зразків. 1.2.1.3. Нафта та продукти її переробки. Не менше 12 зразків. 1.2.1.4. Кам'яне вугілля та продукти його переробки. Не менше 8 зразків. 1.2.1.5. Торф та продукти його переробки. Не менше 12 зразків. 1.2.1.6. Залізна руда та продукти її переробки. Не менше 8 зразків. 1.2.1.7. Граніт та його складові частини. Не менше 8 зразків. 1.2.1.8. Пісок, глина та продукти їх переробки. Не менше 12 зразків. 1.2.1.9. Типи ґрунтів. Не менше 12 зразків. 1.2.1.10. Склад ґрунтів. Не менше 8 зразків. 1.2.1.11. Мінеральні та органічні добрива. Не менше 12 зразків. 1.2.1.12. Палеонтологічна (форми збереження викопних решток рослин і тварин). Не менше 8 зразків. 1.2.1.13. Морське дно. Не менше 10 зразків | Літосфера Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
|  | 1.2.2. Гербарії Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листків формату А4 та поміщені в спеціальні пакувальні коробки. Кожен гербарний лист супроводжується інформацією про родинну та видову назви. Супроводжуються методичними рекомендаціями. 1.2.2.1. Основні групи рослин. Не менше 40 гербарних зразків. 1.2.2.2. Спорові рослини (відділи: мохо-, плауно-, хвоще-, папоротеподібні). Не менше 15 гербарних зразків. 1.2.2.3. Відділ покритонасінні (за родинами). Не менше 40 гербарних зразків. 1.2.2.4. Листяні дерева та кущі. Не менше 20 гербарних зразків. 1.2.2.5. Рослини природних зон світу. Не менше 50 гербарних зразків. 1.2.2.6. Рослини природних зон України. Не менше 50 гербарних зразків. 1.2.2.7. Дикорослі рослини. Не менше 30 гербарних зразків. 1.2.2.8. Культурні рослини. Не менше 30 гербарних зразків. 1.2.2.9. Лікарські рослини. Не менше 40 гербарних зразків | Різноманітність рослинності та закономірності поширення рослинного покриву | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
|  | 1.3.1. Моделі 1.3.1.1. Глобус фізичний. Діаметром не менше 300 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова – українська. 1.3.1.2. Глобус фізичний. Діаметром не менше 400 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова – українська. 1.3.1.3. Глобус політичний. Діаметром не менше 400 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова – українська. 1.3.1.4. Глобус політичний. Діаметром не менше 300 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова – українська. 1.3.1.5. Глобус політичний. Діаметром не менше 120 мм. Матеріал підставки - пластик. Мова – українська. 1.3.1.6. Глобус-модель «Паралелі та меридіани Землі». Модель демонструє уявні лінії земної поверхні - паралелі та меридіани і надає змогу чітко зрозуміти ці умовні поняття. Діаметр моделі не менше 320 мм. 1.3.1.7. Глобус-модель «Будова Землі». Модель демонструє зовнішню та внутрішню структуру будови Землі. Виготовлена у формі глобуса з видаленим сегментом земної поверхні, що демонструє внутрішню структуру будови Землі. Діаметр моделі 320 мм. 1.3.1.8. Глобус-модель «Будова Сонця». Модель демонструє зовнішню та внутрішню структуру будови Сонця, прояви сонячної активності. Виготовлена з пластику у формі глобуса. Діаметр моделі 320 мм. 1.3.1.9. Будова вулкана. Модель демонструє будову вулкану й різні аспекти вулканічної діяльності: конус виносу, кратер вулкана, лава вулканічна, баранкоси, фумароли, берег моря. Виготовлена з пластику і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.10. Будова земних складок та еволюція рельєфу. Модель демонструє форми і типи рельєфу: гірські хребти, вершини, глибокі міжгірні долини, гірські ріки й розріз складчастої будови земної поверхні. Виготовлена з пластику і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.11. Зсуви земної кори. Модель демонструє ділянки земної кори, що зображують зрушення земних порід. Виготовлена з пластику і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.12. Формування гір. Модель демонструє ділянки земної кори, що зображують формування гір. Виготовлена з пластику і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.13. Комбінований рельєф. Модель демонструє ділянки земної кори, що зображують основні типи комбінованого рельєфу. Виготовлена з пластику і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.14. Рельєф морського дна. Модель демонструє ділянку рельєфу морського дна. Виготовлена з пластику і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.15. Яри та яруси. Модель демонструє яри та яруси земної поверхні. Для більшої наочності модель дає змогу зняти і демонструвати кожний ярус окремо. Виготовлена з пластику і розфарбована в природні кольори. 1.3.1.16. Сонячна система. Модель демонструє будову Сонячної системи і дає уявлення про розміри Сонця, усіх планет Сонячної системи і приблизну відстань кожної планети від Сонця, їх місце в Сонячній системі. 1.3.1.17. Кругообіг води в природі. Модель являє собою рельєфну ділянку поверхні суші і Світового океану, виконана в кольорі і розміщена на прозорій підставці. Зверху на ній встановлюється прозорий купол з «хмарою», що імітує верхні шари атмосфери. Складається із 3 деталей. 1.3.1.18. Циклон і антициклон. Посібник складається з моделей циклону і антициклону, що мають спіралевидну форму і встановлюються на підставці. Відповідно до загальноприйнятого позначенням синя спіраль являє циклон, червона – антициклон. Кольорові стрілки, що входять в комплект, позначають спадні і висхідні потоки повітря | Форма Землі, її добовий і річний рух. Географічні координати. Проведення вимірів відстані. Географічне положення об'єктів та картографічні проекції. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків | 15 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Частина ІІ. Загальна географія |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 2.1. Прилади та пристосування | 2.1.1. Прилади вимірювальні: 2.1.1.1. Дощомір (Опадомір). Прилад для збору і виміру кількості опадів, що випали з хмар. Складається з відерця-дощоміра і склянки-дощоміра для виміру зібраної кількості опадів. 2.1.1.2. Анемометр чашковий. Вимірювальний прилад, на вертикальній осі якого хрестоподібно закріплені чашки – півкулі, які обертаються від вітру. 2.1.1.3. Снігомірна рейка. Прилад для визначення висоти сніжного покриву: планка, стрижень, плитки або стрічки з постійною або регульованою відстанню між двома вимірювальними поверхнями, наприклад кінцеві калібри, щупи тощо. 2.1.1.4. Термометр кімнатний. Проградуйований у шкалі Цельсія від -20 до +50ºС, ціна поділки 1ºС, призначається для вимірювання температури в приміщеннях. 2.1.1.5. Термометр демонстраційний (зовнішній). Має дві шкали - Цельсія і Фаренгейта, межі вимірювання температури від -40 до +50 ºС та від -40 до +120ºF, ціна поділки шкали 1ºС; 2ºF, розмір не менше 40 см. 2.1.1.6. Термометр з фіксацією мінімального та максимального значення. Прилад складається з двох термометрів, що мають забарвлені поплавці, і пристрою установки поплавців у вихідне положення. Стовпчики термометрів вказують температуру повітря на даний момент. Один з термометрів призначений для фіксації мінімального значення температури, інший – для максимального. 2.1.1.7. Барометр-анероїд. Прилад для орієнтовних спостережень за змінами атмосферного тиску, як навчальний посібник. Габаритні розміри - діаметр не менше 120 мм. 2.1.1.8. Психрометр. Прилад складається з двох термометрів, один з яких працює у звичайному режимі, а інший, загорнутий у зволожену бавовняну тканину, - вологий термометр; для визначення відносної вологості повітря за різницею показів звичайного і вологого термометрів. 2.1.1.9. Гномон. Прилад у вигляді кола зі шкалою, що містить стрижень та годинні поділки, розмір не менше 1 м. 2.1.1.10. Телурій. Рухома модель, що демонструє рух Землі навколо Сонця та рух Місяця навколо Землі, має підсвітку моделі Сонця та оцифрований лімб розміщення Землі за місяцями року з написами українською мовою. 2.1.1.11. Метеорологічна будка. Використовується для встановлення приладів. Стінки будки решітчасті. Це дає змогу повітрю вільно проникати в середину, водночас решітки захищають прилади від прямих сонячних променів | Атмосфера. Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність. Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Місцеві вітри. Добовий і річний хід температури. Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 2. Обладнання для проведення практичних робіт |
| 2.2. Прилади та пристосування | 2.2.1. Прилади вимірювальні 2.2.1.1. Далекомір для виміру відстаней. Лазерна рулетка для точного вимірювання довжини, висоти, площини та об'єму приміщення. Діапазон вимірювання не менше 25 м. Клас лазера 2. Точність вимірювання не гірше ± 5 мм. 2.2.1.2. Секундомір електронний. Однорядний дисплей, точність 1/100 секунд, водонепроникна конструкція, габаритні розміри не менше 70x60x20 мм. 2.2.1.3. Компас. Має шкалу з позначенням сторін світу. Діаметр компаса не менше 40 мм. 2.2.1.4. Рулетка 3 м. Прилад застосовується для визначення довжини відстані або розмірів тіл. Довжина рулетки 3 м, ціна поділки 1 мм. 2.2.1.5. Рулетка 10 м. Прилад застосовується для визначення довжини відстані або розмірів тіл. Довжина рулетки 10 м, ціна поділки 1 мм. 2.2.1.6. Шнур мірний. Діаметр 3...5 мм, довжина не менше 20 м. 2.2.1.7. Курвіметр. Прилад призначений для виміру відстані на планах і картах. Має зубчастий передаточний механізм із стрілкою в пластмасовому корпусі, що приводиться в рух роликом (рахунковим колесом) певного діаметру. На корпус нанесена шкала, оцифрована через кожні 10 мм. 2.2.1.8. Лупа ручна. Призначена для спостереження невеликих об’єктів, деталі яких неможливо роздивитися неозброєним оком. Виготовлена зі скла в пластмасовій оправі з ручкою. Збільшення не менше 3х | Способи зображення Землі. Масштаб та його види. План, його основні ознаки. Топографічні карти. Орієнтування на місцевості. Географічні координати. Літосфера. Мінерали, гірські породи та корисні копалини | 1 2-15* 2-15* 2-15* 1 5 5 2-15* |
|  | 2.2.2. Пристосування 2.2.2.1. Планшет. Дошка з прикріпленим на неї папером, на який наносять план місцевості під час знімання. | Орієнтування на місцевості. Способи зображення Землі. Географічні координати. Джерела географічної інформації. План, його основні ознаки | 15 |
| Блок 3. Друковані навчальні наочні посібники |
| 2.3. Атласи, карти, плакати | 2.3.1. Атласи 2.3.1.1. Загальна географія (систематизоване зібрання карт) |  | 1 |
|  | 2.3.2. Карти стінні: 2.3.2.1. Карти фізичні 2.3.2.1.1. Фізична карта світу (масштаб 1:22 000 000). 2.3.2.1.2. Фізична карта півкуль (масштаб 1:24 000 000). 2.3.2.1.3. Фізична карта України (масштаб 1:500 000). 2.3.2.2. Карти тематичні 2.3.2.2.1 Політична карта світу (політична карта про територіально-політичний устрій країн, масштаб 1:22 000 000). 2.3.2.2.2. Карта океанів (карта океанів про основні форми рельєфу морського дна). 2.3.2.2.3. Будова земної кори та корисні копалини (масштаб 1:22 000 000). 2.3.2.2.4. Географічні пояси та природні зони світу (масштаб1:22 000 000). 2.3.2.2.5. Кліматична карта світу ( масштаб 1:22 000 000). 2.3.2.2.6. Кліматичні пояси та області світу (масштаб 1:22 000 000). 2.3.2.2.7. Географічні відкриття (масштаб 1:30 000 000). 2.3.2.2.8. Тваринний світ (масштаб 1:35 000 000). 2.3.2.2.9. Світ. Ґрунти (масштаб 1:22 000 000) | Вивчення тем, що вимагають формування геопросторового уявлення про об’єкти і явища. Океани. Гідросфера. Літосфера. Тектонічна будова материків та України. Біосфера. Атмосфера. Розвиток географічних знань про Землю | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | 2.3.3. Плакати 2.3.3.1. Навчальні плакати 2.3.3.1.1. Зображення земної поверхні на карті. 2.3.3.1.2. В надрах Землі. 2.3.3.1.3. Рух Землі у космічному просторі. 2.3.3.1.4. Атмосфера – повітряний океан Землі. 2.3.3.1.5. Місяць – супутник Землі. 2.3.3.1.6. Води суходолу. 2.3.3.1.7. Світовий океан | Зображення земної поверхні на карті. В надрах Землі. Рух Землі у космічному просторі Атмосфера – повітряний океан Землі. Місяць – супутник Землі. Води суходолу. Світовий океан | 1 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 4. Екранно-звукові засоби навчання |
| 2.4. Екранні та екранно-звукові | 2.4. Екранні 2.4.1.1. Навчальні електронні посібники 2.4.1.1.1. Загальна географія 2.4.1.1.2. Світ. Інтерактивна карта | Для вивчення нового матеріалу, узагальнення, та перевірки знань, практичних робіт. | 1 1 |
|  | 2.4.2. Екранно-звукові 2.4.2.1. Відеоролики 2.4.2.1.1 Географічна оболонка 2.4.2.1.2. Атмосфера Землі та її охорона 2.4.2.1.3. Формування земної кори 2.4.2.1.4. Формування поверхні 2.4.2.1.5. Процес ґрунтоутворення 2.4.2.1.6. Формування поверхневих вод 2.4.2.1.7. Підземні води та їх формування 2.4.2.1.8. Природно-історичні процеси розподілу суходолу і моря 2.4.2.1.9. Розвиток і зміна ландшафтів | Природні комплекси. Природні зони материків та України. Атмосфера. Екологічні проблеми материків та України. Літосфера. Гідросфера. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки. Походження материків та океанічних западин. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери. Природокористування. Вплив людини на природу материків та океанів. Ландшафти України | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Частина ІІІ. Материки та океани |
| Блок 1. Друковані навчальні наочні посібники |
| 3.1.Атласи, карти, плакати | 3.1.1. Атласи 3.1.1.1. Географія. Материки і океани | Для формування геопросторового уявлення про об’єкти і явища та вивчення номенклатури об’єктів | 15 |
|  | 3.1.2. Карти стінні 3.1.2.1. Карти материків та частин світу 3.1.2.1.1. Африка. Фізична карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.2. Африка. Політична карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.3. Африка. Економічна карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.4. Південна Америка. Фізична карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.5. Південна Америка. Політична карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.6. Південна Америка. Економічна карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.7. Північна Америка. Фізична карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.8. Північна Америка. Політична карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.9. Північна Америка. Економічна карта (масштаб 1:8 000 000). 3.1.2.1.10. Євразія. Фізична карта (масштаб 1:10 000 000). 3.1.2.1.11. Євразія. Політична карта (масштаб 1:10 000 000). 3.1.2.1.12. Євразія. Економічна карта (масштаб 1:10 000 000). 3.1.2.1.13. Австралія та Океанія. Політична карта (масштаб 1:10 000 000). 3.1.2.1.14. Австралія та Океанія. Фізична карта (масштаб 1:10 000 000). 3.1.2.1.15. Австралія, Нова Зеландія. Економічна карта (масштаб 1:6 000 000). 3.1.2.1.16. Світ. Екологічні проблеми (масштаб 1:22 000 000). 3.1.2.1.17. Світ. Годинні пояси (масштаб 1:30 000 000) | Материки та частини світу | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | 3.1.3. Плакати 3.1.3.1. Навчальні плакати (комплект) 3.1.3.1.1. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням |  | 1 |
| Блок 2. Екранно-звукові засоби навчання |
| 3.2. Екранно-звукові | 3.2.1.1. Навчальні електронні посібники 3.2.1.1.1. Африка. Інтерактивна карта. 3.2.1.1.2. Північна Америка. Інтерактивна карта. 3.2.1.1.3. Океани. Інтерактивна карта. 3.2.1.1.4. Географія материків і океанів |  | 1 1 1 1 |
| Частина ІV. Україна у світі: природа, населення |
| Блок 1. Друковані навчальні наочні посібники |
| 4.1. Атласи, карти | 4.1.1. Атласи 4.1.1.1. Україна у світі: природа, населення | Для формування геопросторового уявлення про об’єкти і явища та вивчення номенклатури об’єктів | 15 |
|  | 4.1.2. Карти стінні 4.1.2.1. Карти України 4.1.2.1.1. Політико-адміністративна карта України (масштаби 1:1 000 000, 1:750 000 та 1:500 000). 4.1.2.1.2. Україна. Населення (масштаб 1:1 000 000). 4.1.2.1.3. Україна. Екологічна ситуація (масштаб 1:1 000 000). 4.1.2.1.4. Україна. Клімат (масштаб 1:1 000 000). 4.1.2.1.5. Україна. Ґрунти (масштаб 1:1 000 000). 4.1.2.1.6. Україна. Природно-заповідний фонд (масштаб 1:1 000 000). 4.1.2.1.7. Тектонічна будова України. 4.1.2.1.8. Комплект навчальних топографічних карт (масштаб 1:10 000 – 1:100 000). 4.1.2.1.9. Комплект навчальних топографічних карт (масштаб 1:10 000, 1:25 000). 4.1.2.2.10. Топографічна карта (масштаб 1:25 000). 4.1.2.2.11. Національний склад населення України (масштаб 1:1 000 000) | Топографічні карти. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій України. Природокористування. Клімат і кліматичні ресурси. Ґрунти і ґрунтові ресурси. Природокористування. Природно-заповідний фонд України Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. Тектонічна будова України Зміни часу на планеті. Годинні пояси | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 2. Екранно-звукові засоби навчання |
| 4.2. Екранно-звукові | 4.2.1.1. Навчальні електронні посібники 4.2.1.1.1. Фізична географія України. Інтерактивна карта. 4.2.1.1.2. Фізична географія України. 4.2.1.1.3. Топографічна карта | Для вивчення нового матеріалу, узагальнення, корекції та перевірки знань, вмінь та навичок учнів, практичних робіт | 1 1 1 |
| Частина V. Україна і світове господарство |
| Блок 1. Друковані навчальні наочні посібники |
| 5.1 Атласи, карти | 5.1.1. Атласи 5.1.1.1. Україна і світове господарство |  | 1 |
|  | 5.1.2. Карти стінні 5.1.2.1. Карти України 5.1.2.1.1. Україна. Економічна карта (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.1.2. Україна. Транспортна система (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.1.3. Україна. Паливно-енергетична промисловість (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.1.4. Україна. Металургійна промисловість (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.1.5. Україна. Машинобудівна промисловість (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.1.6. Україна. Лісова та паперово-целюлозна промисловість (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.1.7. Україна. Хімічна промисловість (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.1.8. Україна. Промисловість будівельних матеріалів (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.1.9. Україна. Сільське господарство і харчова промисловість (масштаб 1:1 000 000). 5.1.2.2. Карти світу 5.1.2.2.1. Світ. Транспортна система (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.2. Світ. Паливна промисловість (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.3. Світ. Електроенергетика (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.4. Світ. Чорна металургія (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.5. Світ. Кольорова металургія (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.6. Світ. Машинобудівна промисловість (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.7. Світ. Хімічна промисловість (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.8. Зернове господарство світу (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.9. Технічні культури світу (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.10. Текстильна промисловість світу (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.11. Світ. Густота населення (масштаб 1:22 000 000). 5.1.2.2.12. Народи світу (масштаб 1:22 000 000) | Господарство України. Транспортна система України. Паливно-енергетична промисловість. Металургійна промисловість. Машинобудівна промисловість. Лісова та паперово-целюлозна промисловість. Хімічна промисловість. Промисловість будівельних матеріалів. Сільське господарство і харчова промисловість | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 2. Екранно-звукові засоби навчання |
| 5.2. Екранно-звукові | 5.2.1.1. Навчальні електронні посібники 5.2.1.1.1. Україна. Населення та господарство. 5.2.1.1.2. Економічна та соціальна географія світу | Населення та господарство України | 1 1 |
| Частина VІ. Додаткове обладнання |
| Блок 1. Цифрове обладнання |
| 6.1. Цифрове обладнання | 6.1.1. Цифрова документ-камера Документ-камера: має забезпечувати демонстрацію плоских документів (папери, книжки, журнали) розміром формату не менше А4, а також об’ємних предметів, крихких об’єктів та інше без попереднього сканування. Повнокольорове зображення з документ-камери має виводитись в режимі он-лайн на комп’ютер вчителя або на проектор. Документ-камера має забезпечувати вивід чіткого зображення в умовах освітленої шкільної аудиторії з можливістю автоматичного фокусування та регулювання підсвітки робочої зони камери. Документ-камера має бути сумісною з операційною системою, яка встановлена на комп’ютері вчителя, та підключатися до комп’ютера вчителя або проектора за допомогою USB- інтерфейсу |  | 1 |
| Кабінет математики |
| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Демонстрації та практичні роботи (за навчальною програмою) | Кількість |
| Частина І. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| 1.1. Мультимедійне обладнання | 1.1.1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 1.1.1.1. Інтерактивна дошка: Інтерактивна дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см). Розмір проекційного зображення має збігатися з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення; дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 6-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 4000×4000 точок; тип інтерфейсу – USB; довжина інтерфейсного кабелю – не менше ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; підключення інтерактивної дошки здійснюється до персонального комп’ютера вчителя; гарантія на інтерактивну дошку не менше 3 років |  | 1 |
|  | 1.1.1.2. Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись підвісом; проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років |  | 1 |
|  | 1.1.1.3. Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS, PowerPoint, JPG тощо; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення |  | 1 |
|  | 1.1.2 Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 1.1.2.1 Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись електронним маркером (маркерами); проектор повинен комплектуватись підвісом; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менше ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор та маркери не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років 1.1.2.2. Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: робоча поверхня маркерної дошки матова, білого кольору, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водяній основі; розмір маркерної дошки повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см), 221 см при співвідношенні сторін 16:10 (ширина 188 см, висота 120 см). 1.1.2.3 Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG та ін.; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення. |  | 1 |
|  | 1.1.3. Система інтерактивного опитування: бездротовий пульт для вибору варіанта відповіді не менше 12 клавіш; модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; сумка для зберігання та перенесення; програмне забезпечення для створення запитань; програмне забезпечення повинно мати можливість створювати запитання різного типу та зберігати отримані відповіді для аналізу; можливість відтворення результатів опитування |  | 1 |
|  | 1.1.4. Акустична система зовнішня або вбудована в проектор Потужність не менше, ніж 10 Вт. Частота не гірше, ніж 100 Гц-20000 Гц |  | 1 |
| 1.2. Комп’ютерне обладнання | 1.2.1. Навчальний комп’ютерний комплекс 1.2.1.1. Персональний комп’ютер вчителя або портативний комп'ютер (ноутбук): Процесор: не менше ніж Pentium 32xx або еквівалент. Відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент. Оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не менше ніж 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 4 Gb. Жорсткий диск: Тип SATA не менше ніж 5400 об./хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500b. Батарея: ємністю не менше ніж 6500 mAh. Дисплей: діагональ дисплея не менше ніж 13,1”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366х768. WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp. Роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіо вихід. Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN. Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом Пакет програмних засобів офісного призначення: Сертифікований в Україні пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника на території України Антивірус: Антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз. Термін дії ліцензії не менше ніж 5 років 1.2.1.2. Персональний комп’ютер учня у складі: Портативний комп'ютер або пристрій- трансформер, (ноутбук, 2 в 1): Процесор не гірше ніж Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент; Відеоадаптер: Інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент; Оперативна пам’ять з технологією DDR3, частота не менше ніж 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 2 Gb; Жорсткий диск: Тип SATA не менше ніж 5400 об./хв., об’єм пам’яті не менше ніж 320 Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше ніж 32 Gb; Батарея ємністю не менше ніж 6000 mAh; Дисплей з діагоналлю не менше ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше ніж 6 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366х768; WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp; Роз’єми та порти не менше ніж 1 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіо вихід; Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n/; Корпус пиловологостійкий, клас захисту не менше ніж IP41. Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями. Пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Антивірус: проінстальований антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 1 2-15* |
|  | 1.2.1.3. Спеціалізоване програмне забезпечення: для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео - і фотофіксації різних явищ, забезпечуючи можливості спостереження і вивчення природи на основі сучасних наукових підходів. Функції програми: прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний потік відео; можливість відстежувати переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксувати зміни у формі графіків; автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою |  | 1 |
|  | 1.2.1.4 Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси: педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків з математики для усіх класів. Система управління освітніми пристроями: Додаток надає вчителям інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активності учнів |  | 1 |
|  | 1.2.2. Wi-fi роутер: пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв |  | 1 |
|  | 1.2.3. Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): формат паперу А4; принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів; сканер кольорових та чорно-білих документів; швидкість друку не гірше ніж 25 ст./хв.; технологія струменева або лазерна; стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5%; витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні |  | 1 |
| 1.3. Демонстраційне обладнання | 1.3.1. Панель демонстраційна Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників |  | 1 |
| 1.4. Пристосування | 1.4.1. Дошка. Тип 1 1.4.1.1. Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.4.1.2. Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний). 1.4.1.3. Губка для маркерної дошки. 1.4.1.4. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.4.1.5. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 10 комп. 2 3 1 |
|  | 1.4.2. Дошка. Тип 2 1.4.2.1. Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.4.2.2. Набір крейди для дошки (біла та кольорова). 1.4.2.3. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.4.2.4. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 5 3 1 |
| Частина ІІ. Демонстраційне обладнання |
| Блок 1. Прилади загального призначення |
| 2.1. Комплекти, моделі, набори | 2.1.1 Моделі 2.1.1.1. Тригонометричний круг. Модель має формат не менше А2; виготовлено з вінілової плівки, прозорого пластику, ламінованих карток; оснащена магнітним кріпленням. 2.1.1.2. Числова пряма. Пряма з неоцифрованою шкалою (ціна поділки 5 см); оснащена магнітним кріпленням |  | 1 1 |
|  | 2.1.2. Комплекти 2.1.2.1. Осі координат До комплекту входять три координатні вісі (X, Y, Z) з неоцифрованими шкалами, нескріплені між собою; оснащені магнітними кріпленнями Лінійки оцифровані, ціна поділки 1 см; оснащені тримачами: 2.1.2.2.1. Метр демонстраційний. Має міліметрові, сантиметрові, дециметрові поділки, довжиною 100 см. 2.1.2.2.2. Лінійка класна. Довжина лінійки 100 см. 2.1.2.3. Портрети видатних математиків світу. |  | 1 1 1 1 |
|  | 2.1.3. Набори 2.1.3.1. Набір класного інструменту. Набір виготовлений з пластмаси у складі: транспортир класний з тримачем; ціна поділки 1º; трикутник класний (кути 30º та 60º) з тримачем; трикутник класний (кути 45º та 45º) з тримачем; циркуль класний; метр демонстраційний (лінійка довжиною 1 м; ціна поділки 1 см) 2.1.3.2. Геометричні тіла з розгорткою. Набір містить 8 геометричних фігур, виготовлених з міцного прозорого пластику. В середині кожної фігури розміщується площинна геометрична розгортка даної фігури, що виготовлена з кольорового пластику. Набір має спеціальну пластикову підставку для демонстрації набору та його зберігання. Висота кожної фігури не менше ніж 80 мм. 2.1.3.3. Частини цілого на крузі. Виготовлений з пластмаси, складається з набору секторів кола, маркованих по його долях 1/2 – 2 шт., 1/3 -3 шт., 1/4 – 4 шт., 1/5 – 5 шт., 1/6 – 6 шт. Усі частини набору оснащені магнітними кріпленнями. 2.1.3.4. Одиниці об'єму. Модель призначена для демонстрації поняття одиниці об'єму та об'єму прямокутного паралелепіпеда. Модель являє собою пластмасовий куб зі стороною 10 см, на гранях якого нанесена сітка 1х1 см. Один шар знімається, який в свою чергу може бути розділений на фрагменти, один з яких складає десяту частину, а другий - одиницю об'єму - 1 куб. см. 2.1.3.5. Набір стереометричний. Виготовлений з пластмаси, дозволяє самостійно зібрати 16 стереометричних тіл, зокрема 10 з перетинами і 2 з пересічними площинами. Набір розміщено в пластмасовий кейс для зберігання. 2.1.3.6. Набір геометричних моделей Набір містить 12 основних геометричних тіл, що виготовлені з прозорого міцного пластику. Постачається на пластмасовій підставці з прозорою кришкою. Висота кожної моделі не менше 5 см. |  | 1 1 1 1 1 1 |
| Блок 2. Прилади та пристосування для практичних робіт |
| 2.2.Прилади та пристосування | 2.2.1. Прилади та пристосування вимірювальні 2.2.1.1 Лабораторний набір для виготовлення моделей з математики. Листи з розгортками геометричних тіл – 20 шт.; лінійка з контурами геометричних фігур – 1 шт.; плівка, розкреслена на квадрати 1х1см. – 1 шт.; пластмасові кубики зі стрижнями для складання куба – 8 шт.; трикутник – 1 шт.; ножиці для вирізання 1 шт.; клей – 1 шт.; коробка-укладання – 1 шт. Деталі набору виготовлені з паперу та пластмаси, яскраво пофарбовані і укладені в коробку. Дозволяє учням досліджувати форму геометричних тіл, попередньо самостійно виготовивши їх. 2.2.1.2. Набір геометричних тіл. Фігури виготовлені з натурального дерева. Розміри тіл не менше ніж 40 мм. У комплект входять: прямокутний паралелепіпед - 1 шт., конус - 1 шт., куля - 1 шт., куб - 1 шт., циліндр - 1 шт. 2.2.1.3. Набір моделей для лабораторних робіт із стереометрії. У комплект входять аркуші з розгортками просторових фігур - 10 шт. правильна чотирикутна піраміда; правильна чотирикутна піраміда, розрізана по діагональному перетину; правильна чотирикутна піраміда, розрізана по перетину, що проходить через висоту піраміди і середину боку основи; правильна трикутна піраміда; правильна трикутна піраміда, розрізана по перетину, що проходить через висоту піраміди і висоту основи; пряма чотирикутна призма; пряма чотирикутна призма, розрізана по діагональному перетину; прямий круговий циліндр; прямий круговий циліндр, розрізаний по осьовому перерізу; прямий круговий конус; прямий круговий конус, розрізаний по осьовому перерізі. Моделі виконані у вигляді розгорток, які збираються в просторові фігури. Кожна фігура представлена ​​в «повному» вигляді і в «розрізаному» на дві частини січною площиною. 2.2.1.4. Рулетка. Прилад застосовується для визначення довжини відстані або розмірів тіл. Довжина рулетки не менше ніж 3 м, ціна поділки – 1 мм. |  | 15 15 15 15 |
| Блок 3. Додаткове обладнання |
| 2.3. Цифрове обладнання | 2.3.1. Цифрова документ-камера Документ-камера: має забезпечувати демонстрацію плоских документів (папери, книжки, журнали) розміром формату не менше А4, а також об’ємних предметів, крихких об’єктів та інше без попереднього сканування. Повнокольорове зображення з документ-камери має виводитись в режимі он-лайн на комп’ютер вчителя або на проектор. Документ-камера має забезпечувати вивід чіткого зображення в умовах освітленої шкільної аудиторії з можливістю автоматичного фокусування та регулювання підсвітки робочої зони камери. Документ-камера має бути сумісною з операційною системою, яка встановлена на комп’ютері вчителя, та підключатися до комп’ютера вчителя або проектора за допомогою USB - інтерфейсу. |  | 1 |
| Кабінет фізики та астрономії |
| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Демонстрації та лабораторні роботи (за навчальною програмою) | Кількість |
| Частина І. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| 1.1. Мультимедійне обладнання | 1.1.1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 1.1.1.1. Інтерактивна дошка: Інтерактивна дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водяній основі; мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см). Розмір проекційного зображення має збігатися з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення; дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 6-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 4000×4000 точок; тип інтерфейсу – USB; довжина інтерфейсного кабелю – не менше, ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; підключення інтерактивної дошки здійснюється до персонального комп’ютера вчителя; гарантія на інтерактивну дошку не менше 3 років |  | 1 |
|  | 1.1.1.2. Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись підвісом; проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років |  | 1 |
|  | 1.1.1.3. Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG тощо; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення |  | 1 |
|  | 1.1.2. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 1.1.2.1. Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись електронним маркером (маркерами); проектор повинен комплектуватись підвісом; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор та маркери не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років 1.1.2.2. Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: робоча поверхня маркерної дошки матова, білого кольору, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водяній основі; розмір маркерної дошки повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см), 221 см при співвідношенні сторін 16:10 (ширина 188 см., висота 120 см.). 1.1.2.3. Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG тощо; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення |  | 1 |
|  | 1.1.3. Система інтерактивного опитування бездротовий пульт для вибору варіанта відповіді не менше 12 клавіш; модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; сумка для зберігання та перенесення; програмне забезпечення для створення запитань; програмне забезпечення повинно мати можливість створювати запитання різного типу та зберігати отримані відповіді для аналізу; можливість відтворення результатів опитування |  | 1 |
|  | 1.1.4 Акустична система зовнішня або вбудована в проектор Потужність не менше ніж 10 Вт. Частота не гірше ніж 100 Гц-20000 Гц |  | 1 |
| 1.2. Комп’ютерне обладнання | 1.2.1. Навчальний комп’ютерний комплекс 1.2.1.1. Персональний комп’ютер вчителя або портативний комп'ютер (ноутбук): процесор: не менше ніж Pentium 32xx або еквівалент відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не менш 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 4 Gb; жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500 Gb; батарея: ємністю не менше ніж 6500 mAh; дисплей: діагональ дисплея не менше ніж 13,1”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9; максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366х768; WEB-камера: WEB-камера не менше, ніж 1,3 Mp; роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіо вихід; комунікації: наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Пакет програмних засобів офісного призначення: Сертифікований в Україні пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника на території України. Антивірус: Антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз. Термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 1 |
|  | 1.2.1.2 Спеціалізоване програмне забезпечення: для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео- і фотофіксації різних явищ, що забезпечує можливість спостереження і вивчення природи на основі сучасних наукових підходів. Функції програми: прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний потік відео; можливість відстежувати переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксувати зміни у формі графіків. автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою. Мікроскоп: оцифровка показання приладів з лінійними, радіальними шкалами, цифровими дисплеями в режимі реального часу. Створення карти руху об'єктів в досліджуваній області |  | 1 |
|  | 1.2.1.3. Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси: педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосування з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків з фізики, хімії, біології, географії для усіх класів, в яких вивчаються ці предмети. Система управління освітніми пристроями: Додаток надає вчителям інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активності учнів |  | 1 |
|  | 1.2.1.4. Wi-fi роутер: пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв |  | 1 |
|  | 1.2.1.5. Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): формат паперу А4; принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів; сканер кольорових та чорно-білих документів; швидкість друку не гірше, ніж 25 ст./хв.; технологія струменева або лазерна; стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5%; витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні |  | 1 |
|  | 1.2.1.6. Персональний комп’ютер учня у складі: портативний комп'ютер або пристрій- трансформер, (ноутбук, 2 в 1): процесор не гірше ніж Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент; відеоадаптер: Інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент; оперативна пам’ять з технологією DDR3, частота не менше ніж 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 2 Gb; жорсткий диск: тип SATA не менше 5400 об./хв., об’єм пам’яті не менше ніж 320 Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше ніж 32 Gb; батарея ємністю не менше ніж 6000 mAh; дисплей з діагоналлю не менше ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше ніж 6 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366х768; WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp; роз’єми та порти не менше ніж 1 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіо вихід; комунікації: наявність Wi-Fi 802.11b/g/n/; корпус пиловологостійкий, клас захисту не менше ніж IP41. Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями. Пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Антивірус: проінстальований антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 2-15* |
| 1.3. Цифрове обладнання | 1.2.3.1. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики підключається до USB-порта комп’ютера та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання, забезпечує збір даних в режимі реального часу одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник: Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосування з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OC Windows, Android, iOS. Методичний посібник з фізики повинен містити не менше 45 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету фізики. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: Можливість збору даних в режимі реального часу. Можливість збору даних одночасно з декількох датчиків. Кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд. Настройка всіх датчиків в одному вікні. Можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон. Можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху. Можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність. Можливість отримання статистичних характеристик отриманих даних. Експорт даних в Ексель та інші програми. Наявність версій програмного забезпечення для OC Windows, Android, iOS. Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (україномовний та англомовний інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: підтримуватися платформами OC Windows, Android, iOS; підтримувати он-лайн і оф-лайн режими роботи; забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків; мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт, створених в он-лайн режимі; включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт. Ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами; працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти; завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оф-лайн режимі; мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, відео, фігур, графіків, тестів; забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження; підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. Датчик напруги (зовнішній) – 2 од. Діапазон вимірювань: не менше ± 25 В. Точність: не гірше ± 3%. Максимальна вхідна напруга: не менше 60 В. Калібрування: датчик напруги не вимагає калібрування. Датчик струму (зовнішній) - 2 од. Діапазон: не менше ± 2,5 А. Вхідний струм: змінний або постійний струм. Точність: не гірше ± 3%. Максимальний вхідний струм: не менше 5A. Калібрування: датчик струму не вимагає калібрування. Датчик температури (зовнішній) -2 од. Діапазон: не вужче -40 ° С - +140 ° С. Точність: не гірше ± 2% . Чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик температури (термопара, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужче 0°C - 1200°C. Точність: не гірше ± 2% . Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа. Точність: не гіпше ± 3% . Калібрування: датчик тиску не вимагає калібрування. Мікрофонний датчик (зовнішній) -1 од. Частотний діапазон: не вужче 35 Гц - 10 000 Гц. Датчик освітленості - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк. Точність: не гірше ± 4% . Спектральний діапазон: Видиме світло. Датчик магнітного поля (зовнішній) -1 од. Чутливість: не менше ± 0,5 мТл, не менше ±10 мТл. Точність не гірше ± 6%. Калібрування: Датчик поставляється повністю відкалібрований. Датчик руху (відстані, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужчий 0,2 м - 10 м. Точність: не гірше 2%. Калібрування: Датчик руху не вимагає калібрування. Фотоворота -2 од. Датчик вимірює час, необхідний об'єкту для проходження під аркою датчика. Датчик сили (зовнішній) – 2 од. Діапазони: не менше -10 Н до +10 Н; не менше -50 Н до +50 Н. Перемикання між діапазонами здійснюється в програмному забезпеченні. Точність: не гірше ± 2%. Калібрування: Датчик сили поставляється повністю відкалібрований. Калібрування датчика також можливо в рамках програмного забезпечення. Інтелектуальний датчик-шків (зовнішній) -1 од. Датчик вимірює швидкість і прискорення рухомих об'єктів. Діапазон вимірювань датчика не вужче 0 - 99 м/с. Датчик рівня звукового тиску (зовнішній) -1 од. Діапазон вимірювань датчика повинен бути не вужче 45 Дц - 110 Дц. Точність вимірювань датчика повинна бути не менше 3 Дц. Діапазон реєстрованих датчиком частот повинен бути не менше 30.0 Гц - 8000 Гц. Датчик прискорення (зовнішній) -1 од. Діапазон: не менше ± 5 g (± 49 м/с2). Точність: не гірше ± 0,02 g. Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% - 100%. Точність вимірювань датчика не гірше 5%. Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Ват/м2, 0-200 Ват/м2. Довжина хвиль: не менше 290-390 нм. Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С. Точність: не гірше ± 2% . Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Набір кабелів для підключення блоку та датчиків (4 од. в комплекті) 1.2.3.2 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики підключається до USB-порта комп’ютера та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання забезпечує збір даних в режимі реального часу одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосування з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OC Windows, Android, iOS. Методичний посібник з фізики повинен містити не менше 45 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету фізики. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: можливість збору даних в режимі реального часу; можливість збору даних одночасно з декількох датчиків; кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд; настройка всіх датчиків в одному вікні; можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон; можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху; можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: 1) властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); 2) інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність; можливість отримання статистичних характеристик отриманих даних; експорт даних в Ексель та інші програми; наявність версій програмного забезпечення для OC Windows, Android, iOS; інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (україномовний та англомовний інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: підтримуватися платформами OC Windows, Android, iOS; підтримувати он-лайн і офф-лайн режими роботи; забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків; мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт, створених в он-лайн режимі; включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт, ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами; працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти; завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оф-лайн режимі; мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, відео, фігур, графіків, тестів; забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження; підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. Датчик напруги (зовнішній) – 1 од. Діапазон вимірювань: не менше ± 25 В. Точність: не гірше ± 3%. Максимальна вхідна напруга: не менше 60 В. Калібрування: датчик напруги не вимагає калібрування. Датчик струму (зовнішній) - 1 од. Діапазон: не менше ± 2,5 А. Вхідний струм: змінний або постійний струм. Точність: не гірше ± 3%.. Максимальний вхідний струм: не менше 5A. Калібрування: датчик струму не вимагає калібрування. Датчик температури (зовнішній) -2 од. Діапазон: не вужче -40 ° С - +140 ° С. Точність: не гірше ± 2%. Чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа. Точність: не гірше ± 3%. Калібрування: датчик тиску не вимагає калібрування. Датчик освітленості тридіапазонний - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк. Точність: не гірше ± 4%. Спектральний діапазон: видиме світло. Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% - 100%. Точність вимірювань датчика не гірше 5%. Датчик руху (відстані, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужчий 0,2 м - 10 м. Точність: не гірше 2%. Калібрування: датчик руху не вимагає калібрування. Датчик сили (зовнішній) – 1 од. Діапазони: не менше -10 Н до +10 Н; не менше -50 Н до +50 Н. Перемикання між діапазонами здійснюється в програмному забезпеченні. Точність: негірше ± 2%. Калібрування: Датчик сили поставляється повністю відкалібрований. Калібрування датчика також можливо в рамках програмного забезпечення. Фотоворота -2 од. Датчик вимірює час, необхідний об'єкту для проходження під аркою датчика. Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Вт/м2, 0-200 Вт/м2. Довжина хвиль: не менше 290-390 нм. Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С. Точність: не гірше ± 2%. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Набір кабелів для підключення блока та датчиків (4 од. в комплекті) | Лабораторні роботи: Визначення періоду та частоти обертання тіла. Дослідження коливань нитяного маятника. Дослідження пружних властивостей тіл. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Вивчення умови рівноваги важеля. Визначення ККД простого механізму. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Визначення питомої теплоємності речовини. Вимірювання опору провідника. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників. Спостереження явища електромагнітної індукції. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху. Вимірювання прискорення вільного падіння. Вимірювання жорсткості пружного тіла. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань. Дослідження одного з ізопроцесів. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Визначення температурного коефіцієнта опору металу й дослідження залежності опору напівпровідника від температури. Дослідження напівпровідникового діода. Дослідження магнітного поля Землі. Вимірювання індуктивності котушки. Демонстрації: Приклади застосування фізичних явищ у техніці. Засоби вимірювання. Міри та вимірювальні прилади. Різні види руху. Відносність руху, його траєкторії й швидкості. Деформація тіл. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою. Способи зменшення й збільшення сили тертя. Залежність тиску від значення сили та площі. Передавання тиску рідинами й газами. Тиск рідини на дно і стінки посудини. Зміна тиску в рідині з глибиною. Вимірювання атмосферного тиску. Дія архімедової сили в рідинах і газах. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла. Перетворення механічної енергії. Важіль. Рухомий і нерухомий блоки. Похила площина. Використання простих механізмів. Дифузія газів, рідин. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи. Принцип дії теплового двигуна. Вимірювання сили струму амперметром. Вимірювання напруги вольтметром. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки. Вимірювання опору. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Конфігурації магнітних полів. Магнітне поле Землі. Дослід Ерстеда. Дія магнітного поля на струм. Явище електромагнітної індукції. Генератори індукційного струму. Відбивання світла. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань. Залежність висоти тону від частоти коливань. Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль. | 1 2-15* |
| 1.4. Демонстраційне обладнання | 1.4.1. Панель демонстраційна Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників. |  | 1 |
| 1.5. Пристосування | 1.5.1. Дошка. Тип 1 1.5.1.1. Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.1.2. Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний). 1.5.1.3. Губка для маркерної дошки. 1.5.1.4. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.5.1.5. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 10 комп. 2 3 1 |
|  | 1.5.2. Дошка. Тип 2 1.5.2.1. Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.2.2. Набір крейди для дошки (біла та кольорова). 1.5.2.3. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.5.2.4. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 5 3 1 |
| Частина ІІ. Прилади загального призначення |
| Блок 1. Прилади демонстраційні |
| 2.1.Електричні прилади | 2.1.1. Електричні прилади демонстраційні 2.1.1.1. Терези електронні високої точності (максимальне значення не менше 0,5 кг, точність 0,001 г). 2.1.1.2. Плитка електрична. 2.1.1.3. Блок живлення лабораторний (постійна стабілізована напруга, регулювання напруги та сили струму) з захистом за струмом, має контрольні прилади напруги та сили струму. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12 В, струм не менше 2 А. 2.1.1.4. Блок живлення лабораторний (випрямлена та змінна напруга) із захистом за струмом, має контрольні прилади напруги та сили струму. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12 В, струм не менше 2 А. 2.1.1.5. Генератор звуковий функціональний для проведення демонстраційних дослідів як джерело змінного електричного струму звукової частоти, що генерує електричні сигнали синусоїдальної, прямокутної та трикутної форми. 2.1.1.6. Мікрофон для демонстрацій. 2.1.1.7. Блок живлення демонстраційний (випрямлена та змінна напруга) з захистом за струмом, має великі контрольні прилади. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12 В, струм не менше 2 А. 2.1.1.8. Генератор (джерело) високої напруги, що є електронним перетворювачем змінної мережевої напруги у високу постійну напругу. 2.1.1.9. Демонстраційний мультиметр (стрілочне, рідкокристалічне або світлодіодне табло з великими цифрами для забезпечення вимірювання напруги та сили струму постійного та змінного типу, опору). 2.1.1.10. Демонстраційний гальванометр магнітоелектричної системи із табло з великими цифрами. 2.1.1.11. Зарядний пристрій для акумуляторів типу АА для забезпечення автоматичного заряджання не менш як 4 акумуляторів типу АА. 2.1.1.12. Акумулятори типу АА з ємністю не менше 2000 мА/год та е.р.с. в зарядженому стані не менше 1,3 В. 2.1.1.13. Цифровий вимірювальний прилад (мультиметр) для вимірювання постійної і змінної напруги, постійного і змінного струму, опору, ємкості, частоти, температури, перевірки діодів. 2.1.1.14. Водонагрівач з об’ємом води, що нагрівається, 1-2 л, потужність 1-2 кВт. 2.1.1.15. Терези електронні, побутові (максимальне значення не менше 1 кг, точність 2 г, розмір платформи зважування не менше 120 мм). |  | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 |
| 2.2. Механічні прилади | 2.2.1. Механічні прилади демонстраційні 2.2.1.1. Метр демонстраційний з міцного пластику або дерева з міліметровою, сантиметровою, дециметровою шкалою для лінійних вимірювань 2.2.1.2. Терези механічні (максимальне значення не менше0,2 кг). 2.2.1.3. Набір важків до терезів. 2.2.1.4. Штатив фізичний універсальний із металу з антикорозійним покриттям: 2.2.1.4.1. підставки чавунні - 2 шт. 2.2.1.4.2. стійки – 2 шт. 2.2.1.4.3. стійка з ізолюючим стрижнем – 1 шт. 2.2.1.4.4. муфти хрестоподібні – 2 шт. 2.2.1.4.5. муфта паралельна – 1 шт. 2.2.1.4.6. лапка пружинна – 2 шт. 2.2.1.4.7. кільце-опора – 1 шт. 2.2.1.4.8. штатив-струбцина, з кріпленням під стрижні – 1 шт. 2.2.1.4.9. столик зі стрижнем – 1 шт. 2.2.1.5. Вантаж набірний від 0.4 кг, з дисками 10-50 г, у тому числі 1 – на стрижні, або набір важків з механіки – 10 шт, 50 г. 2.2.1.6. Столик підіймальний з розміром платформи 15*15 см, або 20*20 см, для забезпечення рівномірного підняття обладнання на висоту не менше 20 см. 2.2.1.7. Вакуумна тарілка із електричними контактами з граничним значенням вакууметричного тиску під ковпаком не менше ніж 0,1 МПа: 2.2.1.8. Гучномовець демонстраційний (широкосмуговий гучномовець або акустична система із вбудованим підсилювачем та діапазоном відтворюваних частот 20-10000 Гц. 2.2.1.9. Насос вакуумний електричний, або механічний, що забезпечує залишковий тиск не більше 50 Па. В комплекті може бути додаткове устаткування одного стандарту: 2.2.1.9.1. перехідник фланець-штуцер для приєднання вакуумного шлангу 6-8 мм; 2.2.1.9.2. швидкозмінний затискач; 2.2.1.9.3. вакуумний гвинтовий кран; 2.2.1.9.4. ущільнювач для з'єднання фланців; 2.2.1.9.5. вакуумний герметик; 2.2.1.9.6. вакуумний шланг, 6-8 мм, 1.5-2 м; 2.2.1.9.7. шланг вихлопний, 1.5-2 м; 2.2.1.9.8. вакуумний штуцер-трійник |  | 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 |
| 2.3. Набір хімічного посуду | 2.3.1. Хімічний посуд та приладдя для проведення дослідів з фізики: 2.3.1.1. різні мірні циліндри (пластик); 2.3.1.2. циліндричні стакани (пластик, алюміній); 2.3.1.3. термостійкі колби Ерленмаєра; 2.3.1.4. круглодонна колба; 2.3.1.5. двогорла склянка Вульфа (демонстрації з гідростатики та гідродинаміки); 2.3.1.6. водострумінний насос; 2.3.1.7. довгі скляні трубки; 2.3.1.8. набір ареометрів; 2.3.1.9. скляні мірні піпетки; 2.3.1.10. рідинний та газовий пікнометри; 2.3.1.11. гнучкі силіконові з’єднувальні трубки різного діаметра; 2.3.1.12. гумові корки суцільні та з отворами |  | 1 |
| 2.4. Набір інструменту | 2.4.1. Набір ручного слюсарного та електромонтажного інструменту Для виконання простих монтажних дій з навчальним обладнанням, електромонтажу та обробки деревини |  | 1 |
| 2.5. Осцилограф | 2.5.1. Осцилограф демонстраційний двоканальний Для спостереження за формою і частотою періодичних сигналів під час проведення демонстраційних дослідів з різних розділів фізики із кількістю вхідних сигналів – 2 |  | 1 |
| Частина ІІІ. Механіка |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 3.1.Набори | 3.1.1. Набір для демонстрації «Механіка»: 3.1.1.1. направляюча лава з перекидним блоком (алюміній або міцний пластик), регулюється за нахилом; 3.1.1.2. візки на підвісці, що забезпечує низьке тертя (магнітній, повітряній, підшипниковій); 3.1.1.3. змінні циліндричні вантажі; 3.1.1.4. комплект додаткового пристосування для демонстрації виконання закону збереження імпульсу | Відносність руху, його траєкторії й швидкості. Явища інерції та взаємодії тіл. Перетворення механічної енергії. Рівномірний прямолінійний рух. Рівноприскорений прямолінійний рух. Другий закон Ньютона. Закон збереження імпульсу. Пружне та непружне зіткнення тіл. Реактивний рух тіл | 1 |
|  | 3.1.2. Набір зі статики з магнітними тримачами для демонстрації дослідів з динаміки та основ статики: 3.1.2.1. демонстраційні гнучкі мітки (стрілки, трикутники) на магнітній основі (від 4 од); 3.1.2.2. динамометри на магнітних тримачах, не більше 5 Н (від 2 од); 3.1.2.3. магнітні тримачі (муфти, стрижні, гачки); 3.1.2.4. блок (від 2 од); 3.1.2.5. важіль; 3.1.2.6. пластина неправильної форми; 3.1.2.7. похила площина на магнітному тримачі; 3.1.2.8. комплект монтажних пристосувань; 3.1.2.9. набірний циліндричний вантаж зі стрижнем та гачком, не менше 0.3 кг, пластинки 10-50 г. (2 од); 3.1.2.10. демонстраційна гнучка лінійка-шкала на магнітній основі, від 0.5 м; 3.1.2.11. набір циліндричних пружин з жорсткістю в межах 2-40 Н/м; 3.1.2.12. капронова мотузка, 10 м | Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої. Умови рівноваги тіл. Важіль. Рухомий і нерухомий блоки. Використання простих механізмів. Сила сухого тертя. Розклад сил на похилій площині. Визначення положення центра мас плоскої фігури. | 1 |
|  | 3.1.3. Набір кульок (від 3 од., маси в межах від 5 до 100 г) для демонстрації механічних коливань за допомогою маятників. Кожна кулька має отвір або вушко для закріплення нитки 3.1.4. Капронова нитка, до 20 м. | Різні види руху. Вільні коливання тіл. Додавання гармонійних коливань. Затухаючі коливання. Вимушені коливання. Явища резонансу у механічних системах | 1 1 |
| 3.2. Прилади та приладдя | 3.2.1. Призма з нахилом Для демонстрації умови рівноваги (стійкості) тіла, яке опирається на горизонтальну площину | Умови рівноваги тіл | 1 |
|  | 3.2.2. Комплект для вивчення руху тіл по колу Для демонстрації рівномірного та прискореного руху тіл по колу, визначення кутової швидкості, прискорення та доцентрової сили | Рівномірний рух тіла по колу |  |
|  | 3.2.3. Трибометр демонстраційний Для демонстрації законів тертя і рівноваги тіл на похилій площині | Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою. Способи зменшення й збільшення сили тертя. Розклад сил на похилій площині | 1 |
|  | 3.2.4. Пістолет балістичний Для проведення демонстраційних дослідів і лабораторних робіт під час вивчення механіки | Деформація тіл. Перетворення механічної енергії. Рух тіла під дією сили земного тяжіння. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту | 1 |
|  | 3.2.5. Демонстраційний прилад з інерції: 3.2.5.1. підставка з лункою; 3.2.5.2. кулька; 3.2.5.3. пластинка | Явища інерції та взаємодії тіл | 1 |
|  | 3.2.6. Трубка Ньютона Призначена для демонстрації падіння різних тіл у вакуумі. Трубка – довга товстостінна прозора пластикова трубка, один кінець виключно запаяний, а другий закорковано в оправі з краном та штуцером. В середині трубки знаходяться різноманітні тіла | Різні види руху. Вільне падіння тіл | 1 |
|  | 3.2.7. Посудина для зважування повітря Для визначення густин повітря чи іншого газу: 3.2.7.1. скляна або пластикова ємкість об’ємом близько 1000 мл зі штуцером; 3.2.7.2. шланг; 3.2.7.3. кран; 3.2.7.4. тканинний кожух для застереження від осколків у разі можливої руйнації посудини в процесі відкачування повітря | Вимірювання атмосферного тиску. Введення поняття густини | 1 |
|  | 3.2.8. Барометр-анероїд Для вимірювання атмосферного тиску під час виконання лабораторних і демонстраційних дослідів. | Вимірювання атмосферного тиску | 1 |
|  | 3.2.9. Манометр рідинний демонстраційний 3.2.9.1 U-подібна скляна або пластикова трубка висотою не менше ніж 450 мм; 3.2.9.2 оцифрована шкала | Тиск рідини на дно і стінки посудини. Зміна тиску в рідині з глибиною | 2 |
|  | 3.2.10. Прилад для демонстрації тиску в рідині 3.2.10.1 датчик тиску; 3.2.10.2 стрижень, що надає йому можливість приймати будь-яку орієнтацію. Порожнина датчика тиску з’єднана через патрубок з еластичною трубкою | Тиск рідини на дно і стінки посудини. Зміна тиску в рідині з глибиною | 2 |
|  | 3.2.11. Сполучені посудини 3.2.11.1. набір прозорих трубок (посудин) різної форми; 3.2.11.2 загальна підставка (колектор) | Сполучені посудини | 1 |
|  | 3.2.12. Куля Паскаля Для проведення демонстраційних дослідів з гідро- і аеростатики. Складається з порожнистої металевої або пластмасової кулі з отворами, циліндра і поршня зі штоком | Передавання тиску рідинами й газами | 1 |
|  | 3.2.13. Прес гідравлічний Для демонстрації будови і дії гідравлічного преса. Прес – змонтований на чавунній станині робочий прозорий циліндр з поршнем і насос із запобіжним клапаном та манометром в прозорому корпусі. Привід насоса здійснюється за допомогою рукоятки у вигляді важеля. Знизу робочого циліндра встановлено спусковий клапан для масла, зверху – для спускання повітря | Передавання тиску рідинами й газами. Будова і дія манометра | 1 |
|  | 3.2.14. Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (Відерце Архімеда) Для демонстрації закону Архімеда: 3.2.14.1. динамометр; 3.2.14.2. стискач відливний; 3.2.14.3. циліндр вимірювальний; 3.2.14.4. стакан; 3.2.14.5. важки | Дія архімедової сили в рідинах і газах. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла | 1 |
|  | 3.2.15. Комплект для демонстрації стоячих хвиль Для демонстрації стоячих хвиль, що виникають у мотузці. Складається з електродвигуна, частотою обертань якого можна керувати, з профільною насадкою та капронової мотузки (не менше 10 м) | Утворення стоячої хвилі | 1 |
|  | 3.2.16. Хвильова ванна Для демонстрації властивостей механічних хвиль, що виникають на поверхні рідини. Ванна комплектується механічним збудником хвиль на поверхні рідини та додатковим устаткуванням для створення перешкод для хвиль. Дно ванни має бути прозорим для можливості тіньової проекції та має багаторежимну підсвітку | Поширення механічних коливань у пружному середовищі Явища відбивання, заломлення та накладання механічних хвиль. | 1 |
|  | 3.2.17. Камертони на резонуючих ящиках 3.2.17.1. камертон з частотою 440 Гц – 2 шт.; 3.2.17.2. резонуючий ящик з однією відкритою торцевою стінкою – 2 шт. | Залежність гучності звуку від амплітуди коливань. Залежність висоти тону від частоти коливань. Виникнення звукових хвиль. Явище резонансу звукових хвиль | 2 |
|  | 3.2.18. Молоточок для збудження камертона Молоточок має гумову поверхню | Залежність гучності звуку від амплітуди коливань. Залежність висоти тону від частоти коливань. Виникнення звукових хвиль. Явище резонансу звукових хвиль | 1 |
|  | 3.2.19. Довга металева пружина - слінкі Металева пружина діаметром близько 100 мм, виготовлена із металевої або пластикової стрічки. У недеформованому вигляді пружина збігається до розміру, що визначений товщиною усіх складених разом витків. Загальна довжина непластично розтягнутої пружини має бути не менше 2 м | Поширення механічних коливань у пружному середовищі | 1 |
| Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт |
| 3.2.Набори | 3.2. 1. Набір лабораторний «Механіка» (з ящиком для зберігання): 3.2.1.1. секундомір; 3.2.1.2. жолоб; 3.2.1.3. кулька; 3.2.1.4. важіль; 3.2.1.5. шальки для моделювання терезів; 3.2.1.6. різноваги; 3.2.1.7. штангенциркуль; 3.2.1.8. пружини різної жорсткості; 3.2.1.9. динамометр на 1-3 Н; 3.2.1.10. брусок з отворами під важки; 3.2.1.11. блоки; 3.2.1.12. важки; 3.2.1.13. мірний циліндр (пластик); 3.2.1.14. відливна посудина (пластик); 3.2.1.15. мірні стакани (пластик); 3.2.1.16. пробірка; 3.2.1.17. тіла різної густини, але рівного об’єму (або рівної маси); 3.2.1.18. термометр-пробник електронний; 3.2.1.19. штатив в комплекті (суцільна основа з резиновими ніжками-підкладками, стрижень від 0.5 м, муфта кутова металева, лапка з пружинкою та захисною прокладкою (заг. довжиною не менше 20 см), усі гвинти кріплення мають бути завтовшки не менше 5 мм); 3.2.1.20. монтажні пристосування; 3.2.1.21. терези електронні (максимальне значення не менше 1 кг, точність 0.1 г, розмір платформи зважування не менше 120 мм); 3.2.1.22. динамометр на 5-10 Н; 3.2.1.23. капронова нитка (від 10 м) | Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів. Вимірювання розмірів малих тіл. Вимірювання маси тіл методом зважування. Визначення густини речовини. Визначення періоду обертання тіла. Дослідження коливань нитяного маятника. Дослідження пружних властивостей тіл. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. З`ясування умов плавання тіла. Вивчення умови рівноваги важеля. Визначення ККД простого механізму. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху. Дослідження руху тіла по колу. Вимірювання жорсткості пружного тіла. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань | 2-15* |
|  | 3.2.2 Набір пружин з різною жорсткістю Набір пружин (5шт) різної жорсткості в діапазоні від 2,5 до 25Н/м. Кожна пружина оснащена укажчиком червоного кольору, що має можливість переміщуватись по гачку для установки та фіксації нульового положення. | Пружні властивості тіла | 2-15* |
|  | 3.2.3 Набір тіл рівної маси Тіла рівної маси з різних матеріалів довжиною не менше, ніж 20мм (або еквівалент) | Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин) | 2-15* |
|  | 3.2.4 Набір тіл рівного об’єму Тіла рівного об’єму з різних матеріалів довжиною не менше, ніж 20мм (або еквівалент) | Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин) | 2-15* |
| Частина ІV. Молекулярна фізика та термодинаміка |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 4.1. Моделі, прилади, пристосування | 4.1.1. Моделі 4.1.1.1. Модель будови молекули графіту. 4.1.1.2. Модель будови молекули повареної солі. 4.1.1.3. Модель будови молекули алмазу. 4.1.1.4. Модель двигуна внутрішнього згорання | Моделі молекул. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи. Моделі теплових двигунів. Демонстрація адіабатного стиснення та розширення повітря. Принцип дії теплового двигуна. Моделі теплових двигунів | 1 1 1 1 |
|  | 4.1.2. Прилади та пристосування 4.1.2.1. Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла: 4.1.2.1.1. металічна куля діаметром до 30 мм, що підвішена на ланцюжку; 4.1.2.1.2. металічне кільце на держаку; 4.1.2.1.3. біметалева пластина зі стрілкою 4.1.2.2. Набір капілярів. Для демонстрації капілярних явищ у трубках різного діаметра 4.1.2.2.1. загальна підставка; 4.1.2.2.2. трубки капілярні з різним діаметром капілярних каналів - 3 шт 4.1.2.3. Циліндри свинцеві зі стругом Для демонстрації прямої молекулярної взаємодії атомів свинцю 4.1.2.3.1. циліндри, що складаються зі сталевої та свинцевої частин – 2 шт. Стальні частини циліндрів мають гачки для підвішування; 4.1.2.3.2. ніж (струг) для зачищення торців свинцевої частини; 4.1.2.3.3. трубка | Розширення тіл під час нагрівання. Демонстрація поверхневого натягу рідини. Демонстрація явища змочування та капілярності. Демонстрація підтвердження основних положень молекулярно-кінетичної теорії | 1 1 1 |
|  | 4.1.3. Прилади вимірювальні 4.1.3.1. Гігрометр психрометричний. Для вимірювання відносної вологості повітря у приміщенні. Діапазон вимірювання відносної вологості в залежності від температури: вологість від 20 до 90%, t°С +5…+25. Діапазон вимірювання t сухого термометра 0…+25°С. 4.3.1.1. міцна основа; 4.3.1.2. термометри - 2 шт.; 4.3.1.3. температурна шкала; 4.3.1.4. психрометрична таблиця; 4.3.1.5. скляний живильник. 4.1.3.2. Метеостанція з виносним бездротовим датчиком, що вимірює температуру в кімнаті та на виносному датчику, атмосферний тиск, відносну вологість в кімнаті. 4.1.3.3. Теплоприймач. Для демонстрації теплопередачі шляхом випромінювання і порівняння поглинання енергії світлою і темною поверхнями. 4.1.3.4. Термометр демонстраційний електронний з великими цифрами | Методи вимірювання вологості повітря. Вимірювання параметрів навколишнього середовища. Демонстрація способів зміни внутрішньої енергії тіл | 1 1 1 1 |
| Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт |
| 4.2. Набори | 4.2.1. Набір лабораторний «Молекулярна фізика та термодинаміка» (з ящиком для зберігання) 4.2.1.1. ящик для зберігання; 4.2.1.2. розбірний калориметр; 4.2.1.3. спіральний нагрівач; 4.2.1.4. біметалева пластина; 4.2.1.5. мірний циліндр; 4.2.1.6. електронні терези (максимальне значення не менше 1 кг, точність 0.1 г); 4.2.1.7. манометр, шприц; 4.2.1.8. тіла різної теплоємності; 4.2.1.9. мірні стакани; 4.2.1.10. чашка Петрі; 4.2.1.11. набір скляних трубок; 4.2.1.12. термометр-щуп електронний; 4.2.1.13. універсальний тримач для скляних трубок; 4.2.1.14. штатив універсальний; 4.2.1.15. монтажні пристосування | Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Визначення питомої теплоємності речовини. Дослідження одного з ізопроцесів. Вимірювання відносної вологості повітря | 2-15* |
|  | 4.2.2. Набір для дослідження поверхневого натягу рідини 4.2.2.1. динамометр; 4.2.2.2. рамки різних розмірів і форм, виготовлених з дроту з петлями, площинні тіла | Визначення поверхневого натягу рідини | 1 |
| Частина V. Електрика та магнетизм |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 5.1. Прилади та пристосування | 5.1.1. Електрофорна машина - генератор Вімшурста або електростати́чний генера́тор Ван де Граа́фа (демонстраційний) Для проведення демонстраційних дослідів по електростатиці 5.1.1.1. генератор Вімшурста. Всі частини електрофорної машини змонтовані на міцних електроізолювальних стійках, які разом з лейденськими банками укріплені на загальній міцній електроізолюючій підставці; 5.1.1.2. генератор Ван де Граафа навчальний є джерелом високої напруги і призначений для проведення демонстраційних дослідів по електростатиці і для демонстрації іскрового газового розряду в повітрі | Електризація різних тіл Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. Демонстрація роботи електростатичних генераторів | 1 |
|  | 5.1.2. Електроскопи Для проведення демонстраційних дослідів під час вивчення електростатики і показу виникнення змінної й постійної напруги для виявлення електричного заряду; визначення знака заряду і його відносного значення. Максимальна напруга до 8 кВ | Електризація різних тіл. Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. Будова й принцип дії електроскопа | 2 |
|  | 5.1.3. Електрометри з пристосуванням Для проведення електромагнітних дослідів з електростатики 5.1.3.1. електрометр (циліндричний корпус на підставці із змонтованими в неї стрілками-показниками і шкалою без оцифровки) – 2 шт.; 5.1.3.2. електроскоп – 1 шт.; 5.1.3.3. кульові металічні кондуктори – 2 шт.; 5.1.3.4. конденсаторний диск – 2 шт.; 5.1.3.5. султан електростатичний – 2 шт.; 5.1.3.6. сітка з електростатики – 1 шт. | Електризація різних тіл. Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. Подільність електричного заряду | 1 |
|  | 5.1.4. Султани електростатичні Для дослідів під час вивчення електростатики. 5.1.4.1. Металевий або пластиковий стрижень і легкі шовкові нитки яскравих кольорів | Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. Силові лінії електричного поля | 2 |
|  | 5.1.5. Маятник електростатичний Для демонстрації взаємодії однойменних і різнойменних електричних зарядів. 5.1.5.1.Дві легкі металічні гільзи, підвішені на тонких нитках що кріпляться до ізолюючих стрижнів | Електризація різних тіл. Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів | 2 |
|  | 5.1.6. Комплект паличок для трибоелектризації Палички діаметром не менше 1 см: 5.1.6.1. пластикова паличка – 1 шт.; 5.1.6.2. скляна паличка – 1 шт.; 5.1.6.3. тканина для натирання | Електризація різних тіл. Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів | 1 |
|  | 5.1.7. Штатив електростатичний 5.1.7.1. масивна основа; 5.1.7.2. стрижень з ізолюючого матеріалу; 5.1.7.3. елементи для кріплення електростатичних султанів та електростатичного маятника | Електризація різних тіл. Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів | 2 |
|  | 5.1.8. Конденсатор розбірний Для демонстрації будови конденсатора змінної ємності (за рахунок площі перекриття пластин). 5.1.8.1. Дві металічні пластини (рухома і нерухома) на підставці, що дає змогу регулювати відстань між ними, електрично не з’єднані між собою. Максимальна ємність конденсатора не менше ніж 600 пФ | Демонстрація систем для нагромадження електричного заряду. Зміна електроємності плоского конденсатора | 1 |
|  | 5.1.9. Набір демонстраційний «Електродинаміка» Для демонстрацій з розділу «Електрика та магнетизм»: 5.1.9.1. Блок живлення 0-12 В, 5 А, випрямлена та змінна напруга. 5.1.9.2. Набір модулів радіо - та електротехнічних елементів у пластмасових корпусах із зображеннями елементів та їх номіналів на зовнішній поверхні. 5.1.9.3. Вимірювальні прилади (вольтметр та амперметр) з магнітним кріпленням, або мультимери (2 шт.) на магнітних підставках 5.1.9.4. Комплект з’єднувальних провідників з силіконовою оболонкою та клемами у вигляді пружинного штирового контакту з можливістю приєднання додаткового провідника з торцевої сторони, зовнішня товщина провідника не менше 3 мм | Електричний струм і його дії. Провідники і діелектрики. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення. Вимірювання сили струму амперметром. Вимірювання напруги вольтметром. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки. Вимірювання опору. Будова й принцип дії реостатів. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Струм у газах. Елементи електричних кіл. Властивості р-n переходу. Робота напівпровідникових приладів. | 1 |
|  | 5.1.10. Машина електрична (двигун-генератор) Для демонстрації будови і принципу дії найпростішого генератора і електричного двигуна постійного й змінного струму. Статор і рамку пофарбовано в кольори постійного магніту. Напруга живлення електродвигуна не більше ніж 12 В. 5.1.10.1 статор спеціальної форми; 5.1.10.2. рамка; 5.1.10.3. електромагніти, що мають профільні наконечники, і якоря у вигляді рамки-котушки на вісі з колектором – 2 шт.; 5.1.10.4. рукоятка для обертання осі вручну; 5.1.10.5. шків | Генератори індукційного струму. Демонстрація дії магнітного поля на провідник зі струмом. Демонстрація електричних двигунів | 1 |
|  | 5.1.11. Котушка дросельна Котушка на пластмасовому каркасі, поділена на нерівні частини. Кінці обмоток кожної частини виведено на клеми | Явище електромагнітної індукції. Демонстраційні досліди з електродинаміки | 1 |
|  | 5.1.12. Магніт U-подібний демонстраційний Намагнічений стальний брусок U-подібної форми з двоколірним фарбуванням для демонстраційних дослідів з магнетизму та електромагнетизму | Явище електромагнітної індукції. Дія магнітного поля на струм. Постійні магніти. Конфігурації магнітних полів | 1 |
|  | 5.1. 13. Магніт штабовий демонстраційний (пара) Для демонстраційних дослідів з магнетизму та електромагнетизму Намагнічені 2 стальні бруски прямолінійної форми з двоколірним фарбуванням | Явище електромагнітної індукції. Дія магнітного поля на струм. Постійні магніти. Конфігурації магнітних полів | 2 |
|  | 5.1.14. Електромагніт розбірний (підковоподібний) Осердя з м’якої сталі U-подібної форми, до кінців якого причіплені дві однакові котушки, намотані на пластмасові каркаси з затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно. Напруга живлення 4-6 В постійного струму. Додається стальний якір з гачком для підвішування вантажів | Електромагніт. Дослідження підйомної сили електромагніту і його будови | 1 |
|  | 5.1.15. Прилад для демонстрації правила Ленца 5.1.15.1. прилад – легке коромисло, один кінець якого виконано у вигляді замкненого кільця, а інше – розімкненого. Коромисло підвішене підп’ятником на вістрі, вмонтованому в підставку | Явище електромагнітної індукції | 1 |
|  | 5.1.16. Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції Прилад складається з двох котушок та осереддя. Кожна котушка має клеми для під'єднування джерела живлення або вимірювального приладу | Явище електромагнітної індукції | 1 |
|  | 5.1.17. Комплект з електролізу демонстраційний 5.1.17.1. діелектрична посудина з кришкою, на якій змонтовано два універсальні затискачі; 5.1.17.2. електроди з графіту – 2 шт.; 5.1.17.3. електроди із свинцю – 2 шт.; 5.1.17.4. електрод з цинку – 1 шт.; 5.1.17.5. електрод з міді – 1 шт.; 5.1.17.6. електроди з нержавіючої проволоки – 2 шт.; 5.1.17.7. пробірка хімічна – 2 шт.; 5.1.17.8. корок з держаком – 1 шт. | Електроліз | 1 |
|  | 5.1.18. Набір «Трансформатор універсальний» Для демонстрації будови і принципу дії трансформатора: 5.1.18.1. магнітопровід в зборі – 1 шт.; 5.1.18.2. котушки універсальні – 2 шт.; 5.1.18.3. комплект пристосувань – 1 шт. | Демонстрація діа- та парамагнетизму. Демонстрація магнітного гістерезису. Демонстрація точки Кюрі. Демонстрація явища електромагнітної індукції. Демонстрація явища самоіндукції. Демонстрація котушки Томпсона. Демонстрація роботи трансформатора змінного струму Демонстрація принципів передачі енергії в мережах змінного струму | 1 |
|  | 5.1.19. Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів: 5.1.19.1. панель з провідниками, виготовленими з однакової речовини, але різні за перерізом (від 5 елементів) 5.1.19.2. реохорд демонстраційний, довжина 1 м | Демонстрація діа- та парамагнетизму. Демонстрація магнітного гістерезису. Демонстрація точки Кюрі. Демонстрація явища електромагнітної індукції. Демонстрація явища самоіндукції. Демонстрація котушки Томпсона. Демонстрація роботи трансформатора змінного струму. Демонстрація принципів передачі енергії в мережах змінного струму | 1 |
| Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт |
| 5.2.Набори, комплекти, прилади | 5.2.1. Набір лабораторний «Електрика та магнетизм» Набір для виконання лабораторних робіт під час вивчення електрики та магнетизму: 5.2.1.1. набірне поле (якщо принцип з'єднання потребує); 5.2.1.2. прозорі модулі з радіоелементами для складання електричних кіл зі вказівкою позначки та номіналу елемента; 5.2.1.3. блок живлення або тримачі для батарейок; 5.2.1.4. комплект з’єднувальних провідників з силіконовою оболонкою та клемами у вигляді пружинного штирового контакту з можливістю приєднання додаткового провідника з торцевої сторони, зовнішня товщина провідника не менше 3 мм; 5.2.1.5. обойма для хімічних елементів живлення (гальванічних елементів або акумуляторів); 5.2.1.6. електронні прилади (мультиметри) для вимірювання сили струму та напруги (комплект із 2 од.); 5.2.1.7. ящик для зберігання | Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра. Дослідження електричного кола з послідовним та паралельним з’єднанням провідників. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Вимірювання ємності конденсатора. Визначення енергії зарядженого конденсатора. Дослідження транзистора | 2-15* |
|  | 5.2.2. Електромагніт розбірний лабораторний (підковоподібний) Для дослідження підйомної сили електромагніту і його будови при виконанні лабораторної роботи. 5.2.2.1. осердя з м’якої сталі U-подібної форми, до кінців якого причіплені дві однакові котушки, намотані на пластмасові каркаси з затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно і мають загальний опір приблизно 3 Ом. Напруга живлення 4-6 В постійного струму. До електромагніту додається стальний якір з гачком для підвішування вантажів | Складання та випробування електромагніту | 2-15* |
|  | 5.2.3. Котушка-моток Для вивчення магнітного поля струму, взаємодії котушки зі струмом і магнітом, дослідження явища електромагнітної індукції. 5.2.3.1. дротяний контур, намотаний на пластмасовий каркас. Опір котушки приблизно 10 Ом | Явища електромагнітної індукції | 2-15* |
|  | 5.2.4. Комплект магнітів штабових Намагнічені стальні бруски прямолінійної форми з двоколірним фарбуванням – 2 шт. | Явища електромагнітної індукції | 2-15* |
|  | 5.2.5. Підковоподібний магніт Намагнічений стальний брусок підковоподібної форми з двоколірним фарбуванням | Явища електромагнітної індукції | 2-15* |
|  | 5.2.6. Прилад для вивчення залежності опору металу від температури Прилад у вигляді котушки-провідника, що розміщений у посудині для заповнення її гарячою водою | Визначення температурного коефіцієнта опору металу | 1 |
|  | 5.2.7. Реостати лабораторні 5.2.7.1. Реостати лабораторні на керамічному каркасі довжиною не менше 10 см, мають не менше 3 клем. 5.2.7.1.1. Реостат лабораторний з максимальним опором дроту 4-10 Ом. 5.2.7.1.2. Реостат лабораторний з максимальним опором дроту 20-50 Ом. 5.2.7.1.3. Реостат лабораторний з максимальним опором дроту 100-300 Ом | Досліди з електрики зі змінним опором | 2-15* 2-15* 2-15* |
| Частина VІ. Оптика та атомна фізика |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 6.1. Набори, моделі | 6.1.1. Набір «Геометрична оптика» Елементи набору мають кріплення для магнітної дошки. 6.1.1.1. лінзи; 6.1.1.2. прозорі моделі оптичних об’єктів; 6.1.1.3. дзеркало; 6.1.1.4. екран; 6.1.1.5. прозора кювета; 6.1.1.6. освітлювач; 6.1.1.7. світлофільтри; 6.1.1.8. модель Землі та Місяця; 6.1.1.9. монтажні пристосування | Прямолінійне поширення світла. Відбивання світла. Зображення в плоскому дзеркалі. Заломлення світла. Хід променів у лінзах. Утворення зображень за допомогою лінзи | 1 |
|  | 6.1.2. Модель ока Для демонстрації будови ока як оптичної системи. Розбірна копія ока людини, збільшена в 5 – 10 разів | Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо). Модель ока | 1 |
|  | 6.1.3. Оптична лава Оцифрована металева рейка на опорах, на яку встановлюються всі необхідні для демонстрації оптичні елементи. | Прямолінійне поширення світла Відбивання світла. Зображення в плоскому дзеркалі. Заломлення світла. Хід променів у лінзах. Утворення зображень за допомогою лінзи | 1 |
|  | 6.1.4. Набір для демонстрації з фізики «Хвильова оптика»: 6.1.4.1. напівпровідниковий лазер з блоком живлення; 6.1.4.2. призма із скла «Флінт»; 6.1.4.3. збірка «Кільце Ньютона»; 6.1.4.4. біпризма Френеля; 6.1.4.5. об’єкти для спостереження дифракції; 6.1.4.6. дифракційні ґратки; 6.1.4.7. поляроїди; 6.1.4.8. дзеркало; 6.1.4.9. світлофільтр; 6.1.4.10. лінзи; 6.1.4.11. деталі для закріплення оптичних елементів | Демонстрація явища інтерференції світла. Демонстрація явища дифракції світла. Демонстрація явища поляризації світла. Демонстрація дисперсії світла в прозорих середовищах | 1 |
|  | 6.1.5. Дозиметр Для контролю радіаційної обстановки при вивченні питань атомної і ядерної фізики. Основні технічні характеристики: діапазон потужності експозиційної дози γ- і β-випромінювання, мкР/г – не вужче ніж 0,0 – 999; енергія γ- і β-випромінювання не менше ніж 0,1 – 1,25 МеВ | Принцип дії лічильника іонізаційних частинок. Дозиметри | 1 |
| Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт |
| 6.2. Набори, комплекти | 6.2.1. Набір лабораторний «Оптика» 6.2.1.1. ящик для зберігання; 6.2.1.2. направляючий рейтер; 6.2.1.3. лінзи; 6.2.1.4. діафрагми; 6.2.1.5. поляроїди; 6.2.1.6. дифракційна ґратка; 6.2.1.7. прозорі моделі оптичних об’єктів; 6.1.1.8. дзеркало; 6.2.1.9. екран; 6.2.1.10. джерело світла; 6.2.1.11. монтажні пристосування; 6.2.1.12. комплект для демонстрації кольороутворення | Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Дослідження заломлення світла. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Спостереження інтерференції світла. Спостереження дифракції світла. Визначення довжини світлової хвилі. Вивчення явища поляризації світла. Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини. Спостереження утворення різних кольорів, отримання білого світла | 2-15* |
|  | 6.2.2. Комплект фотографій треків заряджених частинок Для ознайомлення з методами вивчення треків заряджених частинок, їх маси енергії за радіусами кривизни треків (за умови відомого магнітного поля); аналізу треків заряджених частинок у магнітному полі; ідентифікації досліджуваної частинки | Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями | 2-15* |
|  | 6.2.3. Спектроскоп з набором спектральних ламп Однотрубний або двотрубний спектроскоп з набором спектальних ламп для візуального спостереження лінійчатих спектрів; вимірювання довжин хвиль випромінювання газів. Напруга живлення ( 220 В, 50 Гц; робочі гази: аргон, Ar+Hg, Ar+ZnS (або інші) | Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини | 2-15 |
| Частина VIІ. Астрономія |
| Блок 1. Демонстраційне обладнання |
| 7.1. Прилади, моделі | 7.1.1. Телурій Рухома модель, що демонструє рух Землі навколо Сонця та рух Місяця навколо Землі. Має підсвітку моделі Сонця та оцифрований лімб розміщення Землі за місяцями року | Телурій | 1 |
|  | 7.1.2. Модель "Сонячна система" Демонструє будову Сонячної системи і дає уявлення про розмір Сонця, усіх планет Сонячної системи і приблизну відстань кожної планети від Сонця, їх місце в Сонячній системі | Модель "Сонячна система" | 1 |
|  | 7.1.3. Оптичний телескоп 7.1.3.1. оптична труба системи Ньютона на монтуванні Добсона 7.1.3.2. окуляри – 2 Апертура телескопа 200 мм, світлосила 6 | Оптичний телескоп. Вивчення видимого зоряного неба | 1 |
|  | 7.1.4. Рухома карта зоряного неба Пристрій для орієнтації на небі у Північній півкулі | Робота з картою зоряного неба. Положення світил на небесній сфері. Екваторіальні системи небесних координат | 1 |
| Частина VIIІ. Додаткове обладнання |
| Блок 1. Обладнання загального призначення |
| 8.1. Прилади | 8.1.1. Цифровий мікроскоп Мікроскоп працює за принципом цифрової камери - збільшує об'єкт, робить знімки й передає на комп'ютер, де за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення можна проводити дослідження в режимі реального часу та архівувати отримані результати. Працює у режимі веб-камери, мікроскопа з можливістю вимірювати лінійні величини. |  | 1 |
|  | 8.1.2. Цифровий фотоапарат Працює у режимі цифрового фотоапарата та відеокамери. Дозволяє проводити покадрову та серійну фотозйомку, здійснювати швидкісну відеозйомку з частотою кадрів до 600 к/с. Має вбудований фотоспалах. |  | 1 |
|  | 8.1.3. Фотоштатив Забезпечує кріплення цифрового фотоапарата за допомогою стандартної гвинтової різьби. Має регульований майданчик для кріплення. Забезпечує встановлення фотоапарата на висоті не менше 1 м. |  | 1 |
|  | 8.1.4. Магнітний перемішувач з підігрівом Для перемішування рідин у скляних колбах за допомогою обертового якоря, що приводиться у дію опосередковано через рухомий магніт в основі перемішувала з регульованою швидкістю обертання якоря та підігрівом поверхні до температури не вище 120°С. |  | 1 |
|  | 8.1.5. Цифрова документ-камера Документ-камера: має забезпечувати демонстрацію плоских документів (папери, книжки, журнали) розміром формату не менше А4, а також об’ємних предметів, крихких об’єктів та інше без попереднього сканування. Повнокольорове зображення з документ-камери має виводитись в режимі он-лайн на комп’ютер вчителя або на проектор. Документ-камера має забезпечувати вивід чіткого зображення в умовах освітленої шкільної аудиторії з можливістю автоматичного фокусування та регулювання підсвітки робочої зони камери. Документ-камера має бути сумісною з операційною системою, яка встановлена на комп’ютері вчителя, та підключатися до комп’ютера вчителя або проектора за допомогою USB- інтерфейсу |  | 1 |
| Кабінет хімії |
| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Демонстрації та лабораторні роботи (за навчальною програмою) | Кіль-кість |
| Частина І. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| Блок 1. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| 1.1. Мультимедійне обладнання | 1.1.1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 1.1.1.1. Інтерактивна дошка: Інтерактивна дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см). Розмір проекційного зображення має збігатися з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення; дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 6-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 4000×4000 точок; тип інтерфейсу – USB; довжина інтерфейсного кабелю – не менше ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; підключення інтерактивної дошки здійснюється до персонального комп’ютера вчителя; гарантія на інтерактивну дошку не менше 3 років |  | 1 |
|  | 1.1.1.2 Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись підвісом; проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років |  | 1 |
|  | 1.1.1.3. Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG тощо; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення. |  | 1 |
|  | 1.1.2. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 1.1.2.1. Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720 пікселів), підтримка до 1920х1200 пікселів; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись електронним маркером (маркерами); проектор повинен комплектуватись підвісом; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор та маркери не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років 1.1.2.2. Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: робоча поверхня маркерної дошки матова, білого кольору, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водяній основі; розмір маркерної дошки повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см), 221 см при співвідношенні сторін 16:10 (ширина 188 см., висота 120 см). 1.1.2.3. Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG тощо; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення |  | 1 |
|  | 1.1.3. Система інтерактивного опитування бездротовий пульт для вибору варіанта відповіді не менше 12 клавіш; модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; сумка для зберігання та перенесення; програмне забезпечення для створення запитань; програмне забезпечення повинно мати можливість створювати запитання різного типу та зберігати отримані відповіді для аналізу; можливість відтворення результатів опитування |  | 1 |
|  | 1.1.4. Акустична система зовнішня або вбудована в проектор Потужність не менше ніж 10 Вт. Частота не гірше ніж100 Гц-20000 Гц |  | 1 |
| 1.2. Комп’ютерне обладнання | 1.2.1. Навчальний комп’ютерний комплекс 1.2.1.1. Персональний комп’ютер вчителя або портативний комп'ютер (ноутбук): процесор: не менше ніж Pentium 32xx або еквівалент; відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент; оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не менше ніж 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 4 Gb; жорсткий диск: Тип SATA не менше ніж 5400 об./хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500 Gb; батарея: ємністю не менше ніж 6500 mAh; дисплей: діагональ дисплея не менше ніж 13,1”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366х768; WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp; роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіовихід; комунікації: наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN. Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Пакет програмних засобів офісного призначення: Сертифікований в Україні пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника на території України Антивірус: Антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз. Термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 1 |
|  | 1.2.1.2. Спеціалізоване програмне забезпечення: для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео- і фотофіксації різних явищ, що забезпечує можливість спостереження і вивчення природи на основі сучасних наукових підходів. Функції програми: прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний потік відео; можливість відстежувати переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксувати зміни у формі графіків; автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою |  | 1 |
|  | 1.2.1.3. Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси: педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосування із можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків з хімії для усіх класів, в яких вивчаються ці предмети. Система управління освітніми пристроями: Додаток надає вчителям інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активності учнів |  | 1 |
|  | 1.2.1.4. Wi-fi роутер: пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв |  | 1 |
|  | 1.2.1.5 Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): формат паперу А4; принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів; сканер кольорових та чорно-білих документів; швидкість друку не гірше ніж 25 ст./хв.; технологія струменева або лазерна; стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5%; витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні |  | 1 |
|  | 1.2.1.6. Персональний комп’ютер учня у складі: портативний комп'ютер або пристрій- трансформер (ноутбук, 2 в 1): процесор не гірше ніж Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент; відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент; оперативна пам’ять з технологією DDR3, частота не менше ніж 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше ніж 2 Gb; жорсткий диск: тип SATA не менше 5400 об./хв., об’єм пам’яті не менше ніж 320 Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше ніж 32 Gb; батарея ємністю не менше ніж 6000 mAh; дисплей з діагоналлю не менше ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше ніж 6 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366х768; WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3 Mp; роз’єми та порти не менше ніж 1 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіовихід; комунікації: наявність Wi-Fi 802.11b/g/n/; корпус пиловологостійкий, клас захисту не менше ніж IP41. Операційна система: попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями. Пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Антивірус: проінстальований антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 2-15* |
| 1.3. Цифрове обладнання | 1.3.1. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії 1.3.1.1. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії підключається до USB-порту комп’ютера та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання, забезпечує збір даних в режимі реального часу одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник: Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосування із можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OC Windows, Android, iOS. Методичний посібник з хімії повинен містити не менше 40 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету хімії. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: можливість збору даних в режимі реального часу; можливість збору даних одночасно з декількох датчиків; кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд; настройка всіх датчиків в одному вікні; можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон; можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху; можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність; можливість отримання статистичних характеристик отриманих даних; експорт даних в Ексель та інші програми; наявність версій програмного забезпечення для OCWindows, Android, iOS; інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (україномовний та англомовний інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: підтримуватися платформами OCWindows, Android, iOS; підтримувати он-лайн і оф-лайн режими роботи; забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків; мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт створених в он-лайн режимі; включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт. Ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами; працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти; завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оф-лайн режимі; мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, відео, фігур, графіків, тестів; забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження; підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. Датчик температури (зовнішній) -2 од. Діапазон: не вужче -40 ° С - +140 ° С. Точність: не гірше ± 2% . Чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик температури (термопара, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужче 0°C - 1200°C. Точність: не гірше ± 2% . Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик рН(зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює показник в діапазоні не вужче 0-14 рН. Точність вимірювань датчика не менше 5%. Присутня температурна компенсація. Датчик освітленості - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк. Точність: не гірше ± 4% . Спектральний діапазон: видиме світло. Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа. Точність: не гірше ± 3% . Калібрування: датчик тиску не вимагає калібрування. Датчик провідності (зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює провідність в діапазоні не вужче 0-20 мСм. Точність вимірювань датчика не гірше 10%. Колориметр (зовнішній) – 1 од. Колориметр вимірює пропускну здатність розчинів в трьох діапазонах світлових хвиль, що визначаються наявними світлофільтрами. Діапазон пропускання не вужче 20-90 %. Лічильник крапель (зовнішній)– 1 од. Датчик рахує кількість крапель та автоматично об’єм рідини, що пройшла крізь датчик. Має окреме кріплення до штатива та утримувач додаткових електродів. Датчик вуглекислого газу (зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює концентрацію молекул в діапазоні не вужче 350 – 10000 ppm. Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% - 100%. Точність вимірювань датчика не гірше 5%. Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Вт/м2, 0-200 Вт/м2. Довжина хвиль: не менше 290-390 нм. Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С. Точність: не гірше ± 2%. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик частоти серцевих скорочень (зовнішній) – 1 од. Частота серцевих скорочень: 0-200 ударів за хвилину. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик кисню (зовнішній) – 1 од. Діапазон: не вужче 0 - 12.5 mg/LDO2, 0 - 25% O2. Точність: не гірше ± 7%. Набір кабелів для підключення блока та датчиків (4 в комплекті). 1.3.1.2. Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики підключається до USB-порта комп’ютера та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання забезпечує збір даних в режимі реального часу одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосування з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OC Windows, Android, iOS. Методичний посібник з фізики повинен містити не менше 45 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету хімії. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: можливість збору даних в режимі реального часу; можливість збору даних одночасно з декількох датчиків; кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд; настройка всіх датчиків в одному вікні; можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон; можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху; можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: 1) властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); 2) інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність; можливість отримання статистичних характеристик отриманих даних; експорт даних в Ексель та інші програми; наявність версій програмного забезпечення для OC Windows, Android, iOS; інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (україномовний та англомовний інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: підтримуватися платформами OC Windows, Android, iOS; підтримувати он-лайн і офф-лайн режими роботи; забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків; мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт, створених в он-лайн режимі; включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт, ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами; працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти; завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оф-лайн режимі; мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, відео, фігур, графіків, тестів; забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження; підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. Датчик температури (зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужче - 40 ° С - +140 ° С. Точність: не гірше ± 2% . Чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик температури (термопара, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужче 0°C - 1200°C. Точність: не гірше ± 2%. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Датчик рН(зовнішній) – 1 од. Датчик вимірює показник в діапазоні не вужче 0-14 рН. Точність вимірювань датчика не гірше 5%. Присутня температурна компенсація. Датчик освітленості - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк. Точність: не гірше ± 4%. Спектральний діапазон: видиме світло. Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа. Точність: не гірше ± 3%. Калібрування: датчик тиску не вимагає калібрування. Датчик провідності (зовнішній) – 1од. Датчик вимірює провідність в діапазоні не вужче 0-20 мСм. Точність вимірювань датчика не гірше 10%. Колориметр (зовнішній) – 1 од. Колориметр вимірює пропускну здатність розчинів в трьох діапазонах світлових хвиль, що визначаються наявними світлофільтрами. Діапазон пропускання не вужче 20-90 %. Лічильник крапель (зовнішній) – 1 од. Датчик рахує кількість крапель та автоматично об’єм рідини, що пройшла крізь датчик. Має окреме кріплення до штатива та утримувач додаткових електродів. Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% до 100%. Точність вимірювань датчика не гірше 5%. Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Вт/м2, 0-200 Вт/м2. Довжина хвиль: не менше 290-390 нм. Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С. Точність: не гірше ± 2%. Калібрування: датчик температури не вимагає калібрування. Набір кабелів для підключення блока та датчиків (4 в комплекті) | Демонстрації Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти). Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом. Виготовлення розчинів. Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою. Хімічні властивості кислот. Хімічні властивості лугів. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ. Доведення амфотерності цинк гідроксиду. Хімічні властивості солей. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(\/) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді). Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння. Досліди з гліцеролом: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом. Дія етанової кислоти на індикатори. Добування карбон(ІV) оксиду. Гідратація фосфор(V) оксиду та карбон(ІV) оксиду, випробування розчинів індикатором. Хімічні властивості хлоридної кислоти. Хімічні властивості розбавленого розчину сульфатної кислоти. Взаємодія концентрованого розчину сульфатної кислоти з міддю (під тягою!). Взаємодія концентрованого і розбавленого розчинів нітратної кислоти з міддю (під тягою!). Дія хлоридної кислоти на кальцій карбонат. Взаємодія натрію з водою і дослідження утвореного розчину фенолфталеїном. Взаємодія кальцій оксиду з водою і випробування утвореного розчину фенолфталеїном. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Відношення бензену до розчину калій перманганату. Відношення бензену до бромної води. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання. Властивості етанової кислоти. Гідроліз сахарози. Гідроліз крохмалю (целюлози). Лабораторні досліди Проведення хімічних реакцій. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Дія водних розчинів лугів на індикатори. Взаємодія лугів з кислотами в розчині. Дія водних розчинів кислот на індикатори. Взаємодія хлоридної кислоти з металами. Взаємодія металів із солями у водному розчині. Взаємодія солей з лугами у водному розчині. Реакція обміну між солями в розчині. Розв’язування експериментальних задач. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах. Встановлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, харчової і косметичної продукції) за допомогою універсального індикатора. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води. Виявлення карбонат-іонів у розчині. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів. Визначення йонів H+, OH-. Взаємодія карбон(ІV) оксиду з розчином кальцій гідроксиду Визначення карбонат-іонів. Порівняння хімічної активності металів. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності. Окиснення спирту до альдегіду. Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія етанової кислоти з лугом. Практичні роботи Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я. Розділення неоднорідної суміші. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Розв’язування експериментальних задач. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Розв’язування експериментальних задач. Властивості етанової кислоти. Добування карбон(ІV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів. Розв’язування експериментальних задач. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. Властивості етанової кислоти. Розв’язування експериментальних задач. | 1 2-15* |
| 1.4. Демонстраційне обладнання | 1.4.1. Панель демонстраційна Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників |  | 1 |
| 1.5. Пристосування | 1.5.1. Дошка. Тип 1 1.5.1.1. Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.1.2. Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний). 1.5.1.3. Губка для маркерної дошки. 1.5.1.4. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.5.1.5. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 10 комп. 2 3 1 |
|  | 1.5.2. Дошка. Тип 2 1.5.2.1. Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.2.2. Набір крейди для дошки (біла та кольорова). 1.5.2.3. Набір магнітів для кріплення до дошки. 1.5.2.4. Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 5 3 1 |
| Частина ІІ. Прилади загального призначення |
| Блок 1. Прилади демонстраційні |
| 2.1. Прилади | 2.1.1. Терези електронні Для зважування речовин при приготуванні розчинів, демонстрації дослідів тощо. Максимальне навантаження терезів – не менше 200 г., чутливість – 0,1 г., клас точності – середній, живлення від мережі або акумулятора, тип дисплея – рідкокристалічний або еквівалент, кількість датчиків: не менше одного, тип вимірювання - тензометричний | Зважування речовин для приготування розчинів. Закон збереження маси речовини | 2-15* |
|  | 2.1.2. Набір ареометрів Для визначення густини речовин. Ареометр має вигляд скляної трубки. Нижня частина цього приладу при калібруванні заповнюється дробом. Густина рідини визначається за допомогою шкали, яка розміщена у верхній, вузькій частині ареометра. Шкала проградуйована у значенні густини розчину або концентрації речовини. Діапазон вимірювання густини 700-1800 г/мл. До складу набору входить не менше 19 ареометрів | Ознайомлення з фізичними властивостями речовини. Приготування розчину солі заданої концентрації | 1 |
|  | 2.1.3. Апарат для дистиляції води Для отримання дистильованої води, що використовується для проведення лабораторних дослідів, практичних робіт. Продуктивність апарата не менше 4-5 л/год. Апарат має бути забезпечений системою захисту від перегріву ТЕНів в разі аварійного відключення води, затвірною арматурою та комплектом силіконових або гумових шлангів для під’єднання до мережі водопостачання та водовідведення. Апарат має інструкцію з підключення та експлуатації | Приготування розчинів. Вивчення електропровідності розчинів | 1 |
|  | 2.1.4. Апарат для добування газів (Кіппа) Виконаний зі скла. Об’єм: не менше 250мл. Комплектується гумовими або скляними притертими пробками, одноходовим краном та гумовою або силіконовою трубкою | Добування водню та вуглекислого газу в лабораторії | 1 |
|  | 2.1.5. Водонагрівач Для нагрівання води в лабораторних умовах. Об’єм води не менше 1 л |  | 1 |
|  | 2.1.6. Плитка електрична Для нагрівання речовин під час проведення демонстраційних дослідів. Напруга живлення 220 В, 50 Гц, споживана потужність не менше 1 кВт |  | 2 |
|  | 2.1.7. Центрифуга Для розділення неоднорідних сумішей. Настільна з можливістю регулювання швидкості, але не менше за 2000 об./хв.. | Демонстрація розділення неоднорідних сумішей | 1 |
|  | 2.1.8. Газовий пальник для згинання скляних трубок Для виготовлення зігнутих газовідвідних трубок. Основна частина здатна давати вузьконаправлене полум’я; змінні балони - не менше 2 | Виготовлення зігнутих газовідвідних трубок | 1 |
|  | 2.1.9. Спиртівки Прилад виготовлено з прозорого скла з пластмасовою кришкою для гасіння полум'я та металевим обручем з трьома опорами, що запобігає повному перевертанню приладу і можливому виливанню спирту, або металева основа круглої форми на ніжках та з ковпачком для сухого спирту | Нагрівання речовин з використанням сухого пального | 2-20* |
|  | 2.1.10. Дошка сушильна Пластина, що кріпиться на стіну над рукомийником та має штирі (не менше 50) | Сушіння посуду | 2 |
|  | 2.1.11. Екран фоновий Для розпізнавання кольору речовин. Має змінний фон (білий/чорний), підставку/ніжки | Проведення хімічних реакцій | 1 |
|  | 2.1.12. Лоток пластмасовий для переносу реактивів Для запобігання попадання реактивів на робоче місце учнів під час приготування реактивів для експериментальних дослідів. Розміри не менше 300*200 мм |  | 2-15* |
|  | 2.1.13. Столик підіймальний Для рівномірного підняття обладнання на висоту до 20 см. Розмір платформи не менше 15*15 см. Керування столиком здійснюється гвинтовим механізмом |  | 3 |
|  | 2.1.14. Штатив для пробірок 2.1.14.1. штатив для пробірок П-1 200*21мм: кількість гнізд не менше 6 діаметром 22 мм; 2.1.14.2. штатив для пробірок П-1 150*16 мм; матеріал – поліпропілен; 2.1.14.2.1. штатив для пробірок: кількість гнізд -10, діаметр гнізд – 18 мм; 2.1.14.2.2. штатив для пробірок: кількість гнізд -20, діаметр гнізд – 18 мм | Проведення демонстраційних дослідів. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук та органічних речовин. Розв’язування експериментальних задач | 2 2 2-20* 4 |
|  | 2.1.15. Штатив лабораторний 2.1.15.1. штатив лабораторний великий: масивна металева основа; стрижень сталевий, висотою не менше 50 см; муфти для кріплення – 4; затискач універсальний – 2; кільця – не менше 3 (діаметр від 4 см до 11 см); 2.1.15.2. штатив лабораторний комбінований малий: Підставка; стрижень висотою 20-30 см; муфта в зборі – 3; затискачі – 2; кільце - 1 | Закріплення посуду та приладдя під час проведення демонстраційних та лабораторних дослідів | 1 2-20* |
|  | 2.1.16. Тримач для пробірок Для тримання пробірки під час нагрівання. Складається з дерев’яної, металевої або пластикової ручки та двох пластин з виїмкою і муфтою для затискання пробірки, або металева пружинна конструкція |  | 2-15* |
|  | 2.1.17. Груша 2.1.17.1. груша для піпеток, 10 мл; 2.1.17.2. груша для піпеток, 35 мл; 2.1.17.3. груша для піпеток , 110 мл; 2.1.17.4. груша для піпеток, 210 мл | Для складання пристроїв (разом з піпетками), за допомогою яких виконується дозування хімічних препаратів, розчинів тощо | 2 2 3 2 |
|  | 2.1.18. Пробка гумова 2.1.18.1. пробка гумова D = 14,5 мм; 2.1.18.2. пробка гумова D = 16 мм; 2.1.18.3. пробка гумова D = 19 мм; 2.1.18.4. пробка гумова D = 24 мм; 2.1.18.5. пробка гумова D = 29 мм; 2.1.18.6. пробка гумова D = 34,5 мм; 2.1.18.7. пробка гумова D = 40 мм | Складання експериментальних установок під час проведення демонстраційних, лабораторних дослідів та практичних робіт | 50 50 15 15 10 10 5 |
|  | 2.1.19. Трубка 2.1.19.1. трубка гумова 2.1.19.1.1. трубка медична з’єднувальна d = 5 мм; l = 1 м; 2.1.19.1.2. трубка медична з’єднувальна d = 6 мм; l = 5 м; 2.1.19.1.3. трубка медична з’єднувальна d = 8 мм; l = 5 м; 2.1.19.1.4. трубка медична з’єднувальна d = 10 мм; l = 5 м; 2.1.19.1.5. трубка медична з’єднувальна d = 12 мм; l = 1 м; 2.1.19.1.6. трубка медична з’єднувальна d = 20 мм; l = 1 м; 2.1.19.2. трубка силіконова 2.1.19.2.1. трубка силіконова технічна d = 10 мм, l =1 м; 2.1.19.2.2. трубка силіконова технічна d = 20 мм, l =1 м; 2.1.19.2.3. трубка силіконова технічна d = 3 мм, l =1 м; 2.1.19.2.4. трубка силіконова технічна d = 4 мм, l =5 м; 2.1.19.2.5. трубка силіконова технічна d = 6 мм, l =5 м; 2.1.19.2.6. трубка силіконова технічна d = 8 мм, l =5 м | З’єднання приладів в експериментальних установках | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | 2.1.20. Затискач 2.1.20.1. Затискач гвинтовий (Гофмана) металевий. Для трубок діаметром не більше 8 мм. 2.1.20.2. Затискач пружинний (Мора) | Для затискання гумових трубок під час проведення дослідів | 5 2-15* |
|  | 2.1.21. Промивалка пластикова з поліпропіленовим носиком Для промивання хімічного посуду. Ємність не менше 250 мл. |  | 2-15* |
|  | 2.1.22. Йоржик 2.1.22.1. йоржик для колб (пляшковий 0,5); 2.1.22.2. йоржик для пробірок (малий) d = 10 мм; 2.1.22.3. йоржик для пробірок (середній) d = 15 мм; 2.1.22.4. йоржик для пробірок (великий) d = 33 мм | Миття хімічного посуду | 1 1 1 1 |
|  | 2.1.23. Пінцет Для тримання зразків твердих речовин. Матеріал - нержавіюча сталь. Довжина не менше 140 мм. Має прямі кінці. | Демонстрація: спалювання простих і складних речовин | 2-15* |
|  | 2.1.24. Ложка для спалювання Для проведення дослідів, пов’язаних з нагріванням і спалюванням речовин у посудинах. Виготовлена з металу, з подовженою ручкою для запобігання опікам. Габаритні розміри не більше 19×17×285 мм | Спалювання простих і складних речовин | 2-15* |
|  | 2.1.25. Шпатель 2.1.25.1. шпатель № 2 порцеляновий, загальна довжина - 150 мм4 2.1.25.2. шпатель № 3 порцеляновий, загальна довжина - 200 мм; 2.1.25.3. шпатель із нержавіючої сталі | Перенесення твердих речовин. Відбирання твердих речовин | 3 3 2-15 |
|  | 2.1.26. Щипці для тиглів Для захоплення тиглів та іншого лабораторного посуду (металеві ножиці з довгими ручками і зігнутими кінцями). Довжина може бути: 160 мм, 200 мм або 220 мм | Розділення неоднорідної суміші. Дослідження фізичних і хімічних явищ | 2-15* |
|  | 2.1.27. Халати бавовняні лабораторні різних розмірів 2.1.27.1. розмір S; 2.1.27.2. розмір M; 2.1.27.3. розмір L; 2.1.27.4. розмір XL | Проведення лабораторних дослідів та практичних робіт | 15 20 15 10 |
|  | 2.1.28. Окуляри захисні Для захисту очей під час проведення лабораторних дослідів (відповідно до ДСТУ та ДСаНПіН) | Проведення хімічних реакцій | 5-30* |
|  | 2.1.29. Рукавички гумові кислотостійкі Для роботи з розчинами кислот. Рукавички цупкі, стійкі до дії кислот. Використовуються лаборантом або вчителем |  | 2 пари |
|  | 2.1.30. Рукавички гумові медичні Для захисту шкіри рук від забруднення при різних дослідженнях. Хірургічні медичні рукавички тонкі гумові, не порушують дотику |  | 15-150 пар * |
|  | 2.1.31. Набір етикеток-самоклейок Для маркування посуду, в якому зберігаються реактиви. Набір у вигляді листів паперу А4 на самоклеючий основі з надрукованими умовними позначеннями основних хімічних речовин та сполук, що використовуються в кабінеті хімії. Кількість етикеток на листі від 24 до 40. В наборі 15 листів | Маркування посуду з реактивами | 1 |
|  | 2.1.32. Набір слюсарного інструменту Використовується для виконання простих монтажних дій з навчальним обладнанням | Виконання простих монтажних дій з навчальним обладнанням. | 1 |
| Блок 2. Посуд загального призначення |
| 2.2. Посуд | 2.2.1. Пробірка хімічна 2.2.1.1. П1-14×120; 2.2.1.2. П1-16×150; 2.2.1.3. П1-21×200 | Проведення хімічних реакцій. Дослідження властивостей сполук. Розв’язування експериментальних задач | 100 300 20 |
|  | 2.2.2. Паличка скляна Для розмішування рідини під час приготування розчинів. Довжина 140-150 мм. |  | 10-50* |
|  | 2.2.3. Набір скляних трубок Для відведення газу під час деяких хімічних реакцій. Містить трубки прямі та зігнуті під кутом 90° діаметром 6 і 10 мм. Довжина трубок не менше 50 мм, кількість трубок в наборі - не менше 15 | Добування амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його у воді. Виявлення карбону, гідрогену, хлору в органічних речовинах | 2 |
|  | 2.2.4. Предметні скельця Для проведення крапельних реакцій, випарювання декількох краплин речовини. Прямокутної форми розміром не менше 24 х 74 х 1 мм | Дослідження фізичних і хімічних явищ | 100 |
|  | 2.2.5. Піпетка поліпропіленова Для відбирання невеликих об’ємів рідких речовин під час лабораторних дослідів та практичних робіт | Розділення неоднорідної суміші. Дослідження фізичних і хімічних явищ | 100 |
|  | 2.2.6. Ємність для дистильованої води Для зберігання дистильованої води в лабораторному приміщенні. Бутель з краном у нижній частині об’ємом – не менше 10 л |  | 1 |
|  | 2.2.7. Бутель для розчинів реактивів Для зберігання розчинів реактивів, використання під час практичних робіт та лабораторних дослідів. 2.2.7.1. бутель із темного скла об’ємом 125 мл з вузьким горлом та притертим скляним корком; 2.2.7.2. бутель зі світлого скла об’ємом 125 мл з вузьким горлом та притертим скляним корком; 2.2.7.3. бутель із темного скла об’ємом 250 мл з вузьким горлом та притертим скляним корком; 2.2.7.4. бутель зі світлого скла об’ємом 250 мл з вузьким горлом та притертим скляним корком; 2.2.7.5. бутель із темного скла об’ємом 250 мл з широким горлом та притертим скляним корком; 2.2.7.6. бутель із світлого скла об’ємом 250 мл з широким горлом та притертим скляним корком; 2.2.7.7. бутель із світлого скла об’ємом 500 мл з широким горлом та притертим скляним корком | Зберігання реактивів для проведення практичних робіт, демонстраційних та лабораторних дослідів | 20-50* |
|  | 2.2.8. Склянки Для зберігання запасу готових розчинів реактивів та швидкого їх дозування. 2.2.8.1. склянка з дозатором для зберігання розчинів з гумовим корком, двома скляними трубками, одна з яких має діставати до дна склянки, та кислотостійкими гнучкими трубками (шланги 30-50 см), затискачем, грушею, об’єм – 1 л; 2.2.8.2. склянка матеріальна з нагвинчуваним горлом і пластмасовою кришкою, 20 мл; 2.2.8.3. склянка матеріальна з нагвинчуваним горлом і пластмасовою кришкою, 50 мл | Зберігання реактивів для проведення практичних робіт, демонстраційних та лабораторних дослідів | 10 100 100 |
|  | 2.2.9. Крапельниця Шустера Для одноразового дозування індикаторів та інших розчинів з носиком | Дія водних розчинів лугів та кислот на індикатори. Взаємодія лугів з кислотами в розчині | 5 |
|  | 2.2.10. Ексикатор без крана Для висушування речовин під вакуумом при кімнатній температурі. Зовнішній діаметр кришки - 150 мм |  | 1 |
|  | 2.2.11. Колби Для фільтрування, приготування розчинів, випарювання, перегонки, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах, як допоміжний посуд при нагріванні. Виготовлені зі скла групи ТХС. 2.2.11.1. колба конічна Ерленмейера з широким горлом КН-2-200-50; 2.2.11.2. колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 50 мл; 2.2.11.3. колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 100 мл; 2.2.11.4. колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 250 мл; 2.2.11.5. колба круглодонна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 50мл; 2.2.11.6. колба круглодонна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 250мл; 2.2.11.7. колба мірна для виготовлення розчинів точно заданої концентрації із фіксаналів (стандарт-титрів) або наважок, об’єм – 100 мл клас – 2, має притертий скляний корок; 2.2.11.8. колба мірна для виготовлення розчинів точно заданої концентрації із фіксаналів (стандарт-титрів) або наважок, об’єм – 1000 мл клас – 2, має притертий скляний корок; 2.2.11.9. колба плоскодонна типу П з циліндричною горловиною для збирання газу, спалювання речовин, проведення інших хімічних реакцій, об’єм - 250 мл; 2.2.11.10. колба плоскодонна типу П з циліндричною горловиною, об’єм - 500 мл | Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Розв’язування експериментальних задач | 2-20* 2-20* 2-20* 5 2-15* 2 5 2 2-20* 5 |
|  | 2.2.12. Крани Для складання різних приладів, апаратів, експериментальних установок, як складова частина газометра 2.2.12.1. кран типу К1Х-1 спускний одноходовий, номінальний діаметр – 1,6 мм; 2.2.12.2. кран типу К3Х(1 з’єднувальний триходовий, діаметр – 2,5 мм | Добування амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його у воді (“фонтан”) | 2 1 |
|  | 2.2.13. Воронки Для переливання рідин і фільтрування (за допомогою паперового фільтра). 2.2.13.1. воронка лабораторна В - 36х50, діаметр 36 мм, висота 50 мм; 2.2.13.2. воронка лабораторна В - 56х80, діаметр 56 мм, висота 80 мм; 2.2.13.3. воронка лабораторна В - 75х110, діаметр 75 мм, висота 110 мм; 2.2.1.4. воронка лабораторна В - 100х150, діаметр 100 мм, висота 150 мм | Розділення неоднорідної суміші. Переливання розчинів речовин | 2-20* 2-20* 5 2 |
|  | 2.2.14. Ложка порцелянова №1 або ложка-шпатель Для перенесення невеликих кількостей твердих або рідких речовин. Довжина – 120 мм. Матеріал – порцеляна. Для перенесення невеликих кількостей твердих або рідких речовин. Комбінований порцеляновий виріб | Розділення неоднорідної суміші | 2-20* |
|  | 2.2.15. Мензурки Для вимірювання об’єму рідини, що наливається або відливається у межах повної ємкості або частини ємкості та відстоювання рідини. 2.2.15.1. мензурка скляна без ніжки, об’єм – 50 мл; 2.2.15.2. мензурка скляна без ніжки, об’єм – 100 мл; 2.2.15.3. мензурка скляна без ніжки, об’єм – 500 мл | Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин | 2-20* 2 1 |
|  | 2.2.16. Піпетки Для відмірювання точного об'єму рідини від будь якої позначки до зливного кінчика, верхня відмітка відповідає номінальній місткості. 2.2.16.1. піпетка вимірювальна з поділками, об’єм - 5 мл; 2.2.16.2. піпетка Мора, об’єм – 10 мл | Виготовлення розчинів | 3 2 |
|  | 2.2.17. Стакани Для фільтрування, випарювання та приготування розчинів у лабораторних умовах. Виготовлені зі скла групи ТС. 2.2.17.1. стакан високий з носиком, об’єм –100 мл; 2.2.17.2. стакан високий із зливним носиком, об’єм –1000 мл; 2.2.17.3. стакан високий з носиком, об’єм – 150 мл; 2.2.17.4. стакан високий з носиком, об’єм – 400 мл; 2.2.17.5. стакан високий з носиком, об’єм – 50 мл; 2.2.17.6. стакан високий з носиком, об’єм – 600 мл; 2.2.17.7. стакан низький із зливним носиком, об’єм – 250 мм | Практична робота: Розділення неоднорідної суміші | 2-20* 1 5-30* 5 10-50* 2 5 |
|  | 2.2.18. Ступка порцелянова з товкачиком Для механічного подрібнення речовин. Матеріал - порцеляна | Подрібнення речовин | 2-17* |
|  | 2.2.19. Циліндри Для вимірювання об’єму рідини, що наливається або відливається у межах повної ємкості або частини ємкості циліндра. 2.2.19.1. циліндр мірний з носиком, об’єм 100 мл; 2.2.19.2. циліндр мірний з носиком, об’єм 250 мл; 2.2.19.3. циліндр мірний з носиком, об’єм 500 мл | Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Розбавлення розчинів. Вимірювання густин речовин ареометрами. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин | 2-20* 2-17* 2 |
|  | 2.2.20. Чаші Для випарювання часткового або до сухого залишку, кристалізації. 2.2.20.1. чаша кристалізаційна типу 174/2000. Може використовуватись під час збирання газів методом витіснення води, об’єм - 2000 мл; 2.2.20.2. чаша кристалізаційна типу 174/3500. Може використовуватись для охолодження водою або льодом, об’єм - 3500 мл; 2.2.20.3. чаша кристалізаційна типу 174/900, об’єм - 900 мл | Демонстрація збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. Демонстрація теплових ефектів при розчиненні деяких речовин. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності | 1 1 2-20* |
|  | 2.2.21. Чашки Для випарювання часткового або до сухого залишку. Матеріал - порцеляна. 2.2.21.1. чашка випарювальна круглодонна з носиком № 2, об’єм - 50 мл; 2.2.21.2. чашка випарювальна круглодонна з носиком № 3, об’єм - 100 мл;. 2.2.21.3. Чашка Петрі (діаметр 100 мм, матеріал – скло); 2.2.21.4. Чашка Петрі (діаметр 60 мм, матеріал – поліпропілен) | Розділення неоднорідної суміші. Дослідження фізичних і хімічних явищ. Демонстрація горіння бензену. Розділення неоднорідної суміші | 2-20* 2 5 10-50* |
| Блок 3. Обладнання та посуд спеціального призначення |
| 2.3. Обладнання | 2.3.1. Алонж Притерті шліфи 14,5 | Комплектуючі до установок для перегонки | 2 |
|  | 2.3.2. Ділильна лійка типу ВД Для відокремлення двох рідин, що не змішуються (з колбою Вюрца для добування деяких газів (хлору, сірководню). Конус 29/32 ГОСТ 8682-93. Об’єм – 100 мл | Демонстрація розділення неоднорідної суміші | 3 |
|  | 2.3.3. Колба перегінна з нижньою відвідною трубкою, об’єм 250 мл. Колба перегінна з нижньою відвідною трубкою (колба Вюрца). Для ректифікації різних рідин при атмосферному тиску й у вакуумі. Об’єм 250 мл. | Добування кисню з гідроген пероксиду. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. Добування естеру | 2 |
|  | 2.3.4. Мідна спіраль Мідний дріт товщиною 1,5 мм та довжиною 20-30 см, скручений у спіраль на кінці | Виявлення карбону, гідрогену, хлору в органічних речовинах. Окиснення спирту до альдегіду | 2-17* |
|  | 2.3.5. Пальник універсальний Для демонстрування горіння одного газу в атмосфері іншого. Скляний корпус з бічним відводом і внутрішньою газовідвідною трубкою. Верхня частина внутрішньої трубки виконана із термостійкого скла | Демонстрація спалювання простих і складних речовин | 1 |
|  | 2.3.6. Прилади для демонстрацій та дослідів 2.3.6.1. прилад для визначення складу повітря (складається зі скляного циліндра або бутля без дна з корком зверху, у який вставляється ложечка для спалювання речовини. Бутель має поділки (за об’ємом, не менше 5), та може опускатись у кристалізаційну чашу більшого діаметра, об’ємом не менше 250 мл); 2.3.6.2. прилад для добування газів (складається з пробірки з бічним відводом для газів, воронки з довгим відростком, вставленим у гумову пробку, чашок-насадок з бортиками і отворами в дні чашок, газовідвідної гумової трубки, наконечника, пружинного затискача. При проведенні дослідів в чашки-насадки поміщається тверда речовина; 2.3.6.3. прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічних реакцій від умов (складається з двох посудин Ландольта, двох силіконових трубок з двома скляними воронками вгорі і двома внизу. Верхні воронки запобігають викиду рідини з трубок у разі дуже швидкого її підйому; нижні слугують резервуаром для забарвленої рідини при заповненні трубок по усій довжині шкали. Манометричні трубки і посудини Ландольта з'єднуються силіконовими трубками з гумовими пробками на кінцях. Прилад змонтований на платформі з оцифрованою шкалою) Про різну швидкість хімічної реакції в двох посудинах Ландольта судять по різниці рівнів рідини в манометричних трубках; 2.3.6.4. прилад для окиснення спирту над мідним каталізатором (складається з посудини-реактора з тубусом і впаяною в посудину газовідвідною трубкою. У горловину посудини-реактора вставлена гумова пробка з мідною спіраллю. До складу приладу входить гумова груша для нагнітання повітря та комплект гумових трубок); 2.3.6.5. прилад для ілюстрації закону збереження маси речовини (Прилад складається з двох посудин Ландольта з металевими дужками і вставлених в горловину посудин гумових пробок. Під час роботи з приладом використовують ваги. Для ілюстрації закону збереження маси речовин доцільно використовувати дві посудини Ландольта. У них проводять хімічні реакції з яскраво вираженими ознаками: зміною кольору, випаданням осаду) | Демонстрація експериментального встановлення приблизного об’єму кисню в повітрі Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Демонстрація горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння Демонстрація залежності швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти Лабораторні досліди: Окиснення спирту до альдегіду. Демонстраційний дослід окиснення етанолу. Демонстраційний дослід «Алкотестер» Демонстрація добування естеру | 1 2-17* 1 1-2* 1 |
|  | 2.3.7. Пробірки для демонстрацій та дослідів 2.3.7.1. пробірка конічна центрифужна без поділок або з ними для застосування у центрифузі, має відповідати типу центрифуги | Демонстрація досліду, що ілюструє закон збереження маси речовин | 20 |
|  | 2.3.8. Склянка Дрекселя (промивна) Для пропускання газу через рідину, осушування газів. Об’єм 250 мл – 1; Об’єм 500 мл – 1 | Демонстрація взаємодії кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин. | 2 |
|  | 2.3.9. Терези технохімічні Для демонстрування будови терезів та для зважування речовин. Стійка на підставці з установленим на ній (на сталевих призмах) рівноплечовим коромислом з індикаторною стрілкою і знімними шальками. діапазон вимірювань 0,05...500 г (або 1000 г); чутливість ненавантажених терезів 20 мг; габаритні розміри не менше 400*400*150 мм | Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин | 1 |
|  | 2.3.10. Холодильники типу ХПТ Для обміну тепла двох потоків, охолодження та конденсації пари рідин. 2.3.10.1. Загальна довжина – 300 мм, виконання з кульковою трубкою 6 кульок; 2.3.10.2 .Загальна довжина – 400 мм, виконання з кульковою трубкою 8 кульок | Демонстрація добування естеру, принципу роботи холодильника | 2 |
|  | 2.3.11. Штатив для піпеток і бюреток Для установки, зберігання та сушіння піпеток і бюреток. Матеріал: поліетилен або поліпропілен. Може мати металеву основу. Конструкція передбачає можливість зміни висоти розташування верхніх дисків. Орієнтовні габаритні розміри 220х220х425 мм |  | 1 |
|  | 2.3.12. Набір шкільний лабораторний НПХЛ Набір використовується під час проведення лабораторних дослідів. Набір містить комплект необхідного лабораторного посуду та приладдя для проведення, лабораторних робіт, упакований в картонний ящик для транспортування та зберігання набору. В склад набору мають входити: 2.3.12.1. колба конічна 50 мл. х 1 шт.; 2.3.12.2. колба плоскодонна 50мл. х 1 шт.; 2.3.12.3. колба круглодонна 50мл. х 1 шт.; 2.3.12.4. склянка для зберігання речовин 50 мл. х 2 шт.; 2.3.12.5. склянка для зберігання речовин 20 мл. х 6 шт.; 2.3.12.6. кришка до склянки х 8 шт.; 2.3.12.7. циліндр вимірювальний з носиком ПП 50 мл х 1 шт.; 2.3.12.8. стакан хімічний ПП 50 мл х 1 шт.; 2.3.12.9. пробірка ПХ14 х 15 шт.; 2.3.12.10. пробірка ПХ21 х 2 шт.; 2.3.12.11. штатив для пробірок на 10 гнізд х 1 шт.; 2.3.12.12. чашка Петрі ПП х 1 шт.; 2.3.12.13. чаша випарювальна х 1 шт.; 2.3.12.14. тигель х 1 шт.; 2.3.12.15. кришка до тигля х 1 шт.; 2.3.12.16 ложка для спалювання речовин х 1 шт.; 2.3.12.17. тримач для пробірок х 1 шт.; 2.3.12.18. затискач пружинний х 2 шт.; 2.3.12.19. затискач гвинтовий х 2 шт.; 2.3.12.20. паличка скляна х 2 шт.; 2.3.12.21. трубка з`єднувальна 1м х 1 шт.; 2.3.12.22. лійка конічна 36х50 х 1 шт.; 2.3.12.23. папір фільтрувальний х 5 шт.; 2.3.12.24. піпетка дозатор 6мл ПП х 1 шт.; 2.3.12.25. піпетка дозатор 3мл ПП х 1 шт.; 2.3.12.26. сухе паливо (таблетки) х 2 шт.; 2.3.12.27. сітка латунна розпилювальна х 1 шт.; 2.3.12.28. йорш для миття посуду х 3 шт.; 2.3.12.29. рукавички латексні х 5 шт.; 2.3.12.30. ступка з товкачиком х 1 шт.; 2.3.12.31. термометр рідинний (-10...+ 110 С) х 1 шт.; 2.3.12.32. наклейки на хімічний посуд на самоклеючій основі х 1 шт.; 2.3.12.33. лоток для зберігання набору х 1 шт. |  | 2-17* |
| Блок 4. Колекції (роздаткові та демонстраційні) |
| 2.4. Колекції | 2.4.1 Колекція «Волокна» 2.4.1.1. зразки натуральних волокон: льон, бавовна, вовна, шовк; 2.4.1.2. зразки мінеральних волокон: азбест, скловолокно; 2.4.1.3. зразки хімічних волокон: капрон, лавсан, нітрон, віскоза; 2.4.1.4. зразки тканин, виготовлених із даних волокон; 2.4.1.5. ламінована вкладка, що містить інформацію про властивості волокон Можливий інший склад колекції | Демонстрації зразків пластмас, синтетичних волокон, каучуків | 1 |
|  | 2.4.2. Колекція «Мінеральні добрива» 2.4.2.1. азотні добрива: карбамід (сечовина) [ CO(NH2)2 ]; амоніачна селітра [ NH4NO3 ]; натрієва (Чилійська) селітра [ NaNO3 ]; селітра кальцієва [ Ca(NO3)2 ]; амоній сульфат [ (NH4)4SO4 ]; 2.4.2.2. фосфатні добрива: суперфосфат подвійний [ Ca(H2PO4) · 2H2O ]; амофос [ NH4(H2PO4) ]; 2.4.2.3. калійні добрива: калій хлористий [ КСl ]; калій нітрат [ KNO3 ] (також можна зарахувати і до азотних добрив); 2.4.2.4. вапнякові добрив: доломітове борошно [ CaCO3 + MgCO3 ]; 2.4.2.5. мікродобрива: залізний купорос [ FeSO4 ]; магній сульфат [ MgSO4 ]; 2.4.2.6. комплексні добрива: діамофоска; нітрофоска; нітроамофоска 2.4.2.7. ламінована вкладка, що містить інформацію про властивості, виробництво і використання мінеральних добрив. Можливий інший склад колекції | Ознайомлення зі зразками азотних добрив. Ознайомлення зі зразками фосфорних добрив. Ознайомлення зі зразками калійних добрив | 2-15* |
|  | 2.4.3. Колекція «Зразки простих речовин» 2.4.3.1. магній; 2.4.3.2. цинк; 2.4.3.3. залізо; 2.4.3.4. мідь; 2.4.3.5. графіт; 2.4.3.6. сірка; 2.4.3.7. фосфор; 2.4.3.8. бром (імітація). Можливий інший склад колекції | Ознайомлення зі зразками простих речовин | 2-15* |
|  | 2.4.4. Колекція «Кам’яне вугілля і продукти його переробки» 2.4.4.1. вугілля і продукти його переробки: вугілля, кокс, коксовий газ, аміачна вода; 2.4.4.2. мінеральні добрива; 2.4.4.3. продукти переробки кам’яновугільної смоли: пек, бензен, нафталін, фенацетил, барвники, анілін, сахарин, фенол, пластмаса; 2.4.4.4. ламінована вкладка, на якій зображено схему коксування кам’яного вугілля. Горючі, вибухові та отруйні речовини - імітовані. Можливий інший склад колекції | Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля | 2-15* |
|  | 2.4.5. Колекція «Каучук та продукти його переробки» 2.4.5.1. бутилкаучук; 2.4.5.2. кремній-органічний або силіконовий каучук; 2.4.5.3. синтетичний та натуральний латекс; 2.4.5.4. натуральний каучук; 2.4.5.5. гума тощо Можливий інший склад колекції | Лабораторні досліди: Порівняння властивостей каучуку і гуми. Демонстрації: Зразки пластмас, синтетичних волокон, каучуків | 2-15* |
|  | 2.4.6 Колекція «Метали і сплави» 2.4.6.1. чавун; 2.4.6.2. сталь; 2.4.6.3. цинк; 2.4.6.4. мідь; 2.4.6.5. алюміній; 2.4.6.6. свинець; 2.4.6.7. олово; 2.4.6.8. титан тощо Можливий інший склад колекції | Ознайомлення зі зразками металів і сплавів | 1 |
|  | 2.4.7. Колекція «Нафта і продукти її переробки» 2.4.7.1. сира нафта; 2.4.7.2. бензин; 2.4.7.3. толуен; 2.4.7.4. озокерит; 2.4.7.5. нафтовий газ; 2.4.7.6. петролейний ефір; 2.4.7.7. бензин; 2.4.7.8. лігроїн; 2.4.7.9. гас; 2.4.7.10. газойль і соляр; 2.4.7.11. вазелін і парафін; 2.4.7.12. каучук; 2.4.7.13. пластмаса; 2.4.7.14. мазут; 2.4.7.15. солярове масло; 2.4.7.16. веретенне масло; 2.4.7.17. машинне масло; 2.4.7.18. циліндрове масла; 2.4.7.19. гудрон; 2.4.7.20. крекінг гас і крекінг бензин; 2.4.7.21. вкладка зі схемою перегонки нафти і переробки мазуту Горючі, вибухові та отруйні речовини - імітовані. Можливий інший склад колекції | Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля | 2-15* |
|  | 2.4.8. Колекція «Паливо» 2.4.8.1. деревина; 2.4.8.2. солома; 2.4.8.3. торф; 2.4.8.4. буре вугілля; 2.4.8.5. кам’яне вугілля; 2.4.8.6. антрацит; 2.4.8.7. горючий сланець; 2.4.8.8. штучні види палива (кокс); 2.4.8.9. ламінована вкладка, що містить інформацію про властивості різних типів палива, галузі їх використання і великі родовища. Можливий інший склад колекції. | Ознайомлення з різними видами палива | 2-15* |
|  | 2.4.9. Колекція «Пластмаси» 2.4.9.1. поліетилен (гранули); 2.4.9.2. полівінілхлорид; 2.4.9.3. поліпропілен (гранули); 2.4.9.4. виріб із поліетилену; 2.4.9.5. полістирен ударостійкий (гранули); 2.4.9.6. виріб із поліпропілену; 2.4.9.7. виріб із полістирену ударостійкого; 2.4.9.8. полістирен блочний (гранули); 2.4.9.9. виріб із полістирену блочного; 2.4.9.10. вироби із пінополістирену; 2.4.9.11. полівінілхлорид; 2.4.9.12. вініпласт каландрований; 2.4.9.13. полі метилметакрилат; 2.4.9.14. пінополіуретан; 2.4.9.15. плівка поліетиленова; 2.4.9.16. плівка поліетиленова армована; 2.4.9.17. плівка полівінілхлоридна; 2.4.9.18. текстоліт і склотекстоліт; 2.4.9.19.ламінована вкладка, що містить інформацію про властивості, виробництво і використання пластмас. Можливий інший склад колекції | Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів. Демонстрації зразків пластмас, синтетичних волокон, каучуків | 2-15* |
|  | 2.4.10. Колекція «Руди металів» або «Мінерали» 2.4.10.1. боксит; 2.4.10.2. гематит; 2.4.10.3. лимоніт; 2.4.10.4. пірит; 2.4.10.5. халькопірит тощо. Можливий інший склад колекції | Ознайомлення зі зразками металічних руд | 2-15* |
|  | 2.4.11. Колекція «Скло і вироби зі скла» 2.4.11.1. кварц; 2.4.11.2. крейда; 2.4.11.3. польовий шпат; 2.4.11.4. сода; 2.4.11.5. магнезит; 2.4.11.6. барит; 2.4.11.7. кріоліт; 2.4.11.8. натрію кремнефторид; 2.4.11.9. сірка і сполуки Феруму; 2.4.11.10. скло віконне; 2.4.11.11. скло візерункове; 2.4.11.12. молочне скло; 2.4.11.13. скло триплекс; 2.4.11.14. дзеркало; 2.4.11.15. органічне скло; 2.4.11.16. скло нитка; 2.4.11.17. склострічка; 2.4.11.18. склотекстоліт; 2.4.11.19. вкладка, на якій зображено хімічні формули зразків, стадії циклів виготовлення скла, технології обробки скла для отримання різноманітних його видів. Можливий інший склад колекції | Ознайомлення зі зразками природних силікатів | 2-15* |
|  | 2.4.12. Колекція «Чавун і сталь» 2.4.12.1. магнітний залізняк; 2.4.12.2. червоний залізняк; 2.4.12.3. бурий залізняк; 2.4.12.4. кокс; 2.4.12.5. вапняк; 2.4.12.6. шлак; 2.4.12.7. чавун; 2.4.12.8. вироби з чавуну; 2.4.12.9. феромарганець; 2.4.12.10. ферохром; 2.4.12.11. сталь конструкційна; 2.4.12.12. сталь тонколистова; 2.4.12.13. нержавіюча сталь; 2.4.12.14. сталь оцинкована; 2.4.12.15. виріб із чорної сталі; 2.4.12.16. виріб із загартованої сталі; 2.4.12.17. виріб із сталі з покриттям; 2.4.12.18. вкладка, яка містить інформацію про властивості, виробництво і використання чавуну і сталі. Можливий інший склад колекції | Ознайомлення зі зразками чавуну і сталі | 1 |
| Блок 5. Моделі і набори |
| 2.5. Моделі | 2.5.1. Моделі демонстраційні 2.5.1.1. Модель атома демонстраційна. Для наочного представлення планетарної моделі атома з можливістю визначення кількості частинок (протонів, електронів нейтронів). 2.5.1.1.1. магнітна основа, закріплена на штативі або на ніжках, в якій графічно виділена область ядра (не менше третини від загального розміру); на певних відстанях від ядра нанесені кільця – енергетичні рівні; 2.5.1.1.2. 60 магнітів круглої форми, на яких нанесені позначки «+», «-», або жодної позначки (по 20 магнітів кожного типу). 2.5.1.2. Модель демонстраційна кристалічної ґратки алмазу. Для демонстрування атомної структури кристалічної ґратки алмазу. Чорні пластикові кульки з отворами, розташованими під кутом 109°28’ один відносно одного. пластикові або металеві стержні – «зв’язки» однакової довжини, підставка. 2.5.1.3. Модель демонстраційна кристалічної ґратки графіту. Для демонстрування атомної структури кристалічної ґратки графіту, чорні пластикові кульки з отворами, розташованими під кутом 120° один відносно одного в площині; деякі кулі містять перпендикулярний отвір до площини інших отворів, пластикові стержні – «зв’язки» різної довжини, підставка 2.5.1.4. Модель демонстраційна кристалічної ґратки йоду. Для демонстрування молекулярної структури кристалічної ґратки йоду, зелені пластикові кульки однакового розміру (допускаються «здвоєні» кульки), пластикові стержні – «зв’язки» різної довжини, підставка. 2.5.1.5. Модель демонстраційна кристалічної ґратки льоду. Для демонстрування молекулярної структури кристалічної ґратки льоду (води)., червоні (більші за розміром) та білі (менші за розміром) пластикові кульки, пластикові стержні – «зв’язки» різної довжини, підставка. 2.5.1.6. Модель демонстраційна кристалічної ґратки Карбон (IV) оксиду. Для демонстрування молекулярної структури кристалічної ґратки Карбон (IV) оксиду, червоні та чорні пластикові кульки, пластикові стержні – «зв’язки», підставка. 2.5.1.7. Модель демонстраційна кристалічної ґратки натрій хлориду. Для демонстрування йонної структури кристалічної ґратки натрій хлориду (кам’яної солі)., зелені (більші за розміром) та сірі (менші за розміром) пластикові кульки з отворами, розташованими під кутом 90° пластикові стержні – «зв’язки» однакової довжини, підставка. 2.5.1.8. Модель демонстраційна кристалічної ґратки заліза. Для демонстрування об’ємноцентрованої структури кристалічної ґратки заліза., пластикові кульки однакового кольору, пластикові стержні – «зв’язки», підставка 2.5.1.9. Модель демонстраційна кристалічної ґратки магнію. Для демонстрування гексагональної структури кристалічної ґратки магнію, пластикові кульки однакового кольору, пластикові стержні – «зв’язки», підставка 2.5.1.10. Модель демонстраційна кристалічної ґратки міді. Для демонстрування гранецентрованої структури кристалічної ґратки міді., пластикові кульки однакового кольору пластикові стержні – «зв’язки», підставка | Демонстрації: Моделі атомів. Розміщення електронів на енергетичних рівнях Кристалічні ґратки різних типів. Речовини атомної, молекулярної та йонної будови | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | 2.5.2. Набір для складання об’ємних моделей молекул (демонстраційний) Для об’ємного моделювання молекул неорганічних і органічних сполук. Склад: пластикові кульки і кріплення, які по формі відповідають конфігурації отворів у кульках (циліндричні або паралелепіпедні). Моделі відображають просторове розміщення атомів у молекулах різних речовин і сприяють формуванню уявлень про форму молекули, ізомерію, тощо. Моделі атомів повинні мати кольорове кодування та кількість не менше: 2.5.2.1. моделі атомів гідрогену (оранжевий) – 20; 2.5.2.2. моделі атомів карбону sp3 (чорний) – 6; 2.5.2.3. моделі атомів карбону sp2 (чорний) – 6; 2.5.2.4. моделі атомів карбону sp2, «бензеновий» (чорний) – 6; 2.5.2.5. моделі атомів карбону sp (чорний) – 2; 2.5.2.6. моделі атомів оксигену для двох одинарних, або одного подвійного зв’язку (блакитний) – 4; 2.5.2.7. моделі атомів нітрогену амоніачного, для йону амонію та для нітрогрупи (темно-синій або фіолетовий) – 3; 2.5.2.8 моделі атомів хлору (зелений) – 2; 2.5.2.9 моделі атомів сульфуру (жовтий) – 1 | Демонстрації моделей молекул вуглеводнів | 1 |
|  | 2.5.3 Набір моделей атомів зі стержнями для складання моделей молекул (роздатковий) Для моделювання молекул неорганічних і органічних сполук. Склад: кольорові пластикові кульки – моделі атомів, стержні для моделювання різних видів зв’язків. У моделях атомів під певним кутом мають бути просвердлені отвори для кріплення стержнів, що сприяє досягненню під час моделювання певних валентних кутів і направленості зв’язків, необхідної форми і структури моделі молекули. Моделі атомів повинні мати відповідне кольорове кодування та мати кількість не менше: 2.5.3.1 моделі атомів Гідрогену (білий) - 12 2.5.3.2 моделі атомів Карбону (чорний) - 6 2.5.3.3 моделі атомів Оксигену (червоний) - 6 2.5.3.4 моделі атомів Хлору (бром, йод) (зелений) - 2 2.5.3.5 моделі атомів Нітрогену (синій) - 2 2.5.3.6 моделі атомів Сульфуру (жовтий) - 8 2.5.3.7 моделі атомів одновалентного елемента (сірий) - 2 2.5.3.8 моделі атомів двовалентного елемента (сірий) - 2 2.5.3.9 моделі атомів тривалентного елемента (темно-сірий) – 2 | Виготовлення моделей молекул вуглеводнів. Вивчення їх ізомерів, конформацій | 2-15* |
| Блок 6. Графічні та друковані засоби |
| 2.6. Таблиці, комплекти | 2.6.1. Таблиці 2.6.1.1. Періодична система (коротка форма). Друкована на банерній тканині або пластиковій основі з комплектом кріплення розміром не менше ніж 0,8х0,6 м з обов’язковою інформацією: назва елемента, символ, назва простої речовини, відносна атомна маса, порядковий номер, нумерація періодів і груп, позначення підгруп, формули вищих оксидів та летких сполук з гідрогеном, легенда-пояснення. 2.6.1.2. Таблиця розчинності кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів у воді при температурі 20-25 °С. Друкована на цупкому картоні або пластиковій основі з комплектом кріплення. Інформація: розчинність кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів у воді при температурі 20-25 °С, легенда-пояснення. 2.6.1.3. Ряд активності металів. Друкований на цупкому картоні або пластиковій основі з комплектом кріплення. Інформація: електрохімічний ряд напруг, легенда-пояснення. 2.6.1.4. Електронегативність елементів головних підгруп. Таблиця або ряд, друкований(а) на цупкому картоні або пластиковій основі з комплектом кріплення. Інформація: електронегативність елементів головних підгруп, легенда-пояснення. Може містити додаткову інформацію про радіуси елементів тощо. 2.6.1.5. Правила безпеки під час уроків хімії. Інформація: правила безпеки під час уроків хімії. Може містити ілюстрації. Друкована на цупкому картоні або пластиковій основі з комплектом кріплення. | Демонстрація Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Визначення розчинності речовин для складання реакцій йонного обміну Визначення можливості перебігу реакцій між металом і кислотою або розчином солі Визначення полярності ковалентного зв’язку Безпека під час уроків хімії | 1 1 1 1 1 |
|  | 2.6.2. Комплекти 2.6.2.1. Комплект портретів видатних хіміків. Містить не менше 10 портретів провідних хіміків та їх стислі біографічні відомості. Надруковані на цупкому папері або картоні формату А3 | Ознайомлення з життям та діяльністю видатних вчених-хіміків | 1 |
| Блок 7. Реактиви |
| 2.7. Набори | 2.7.1. Набір хімічних реактивів Набір містить повний перелік хімічних реактивів, що застосовуються в кабінеті хімії для виконання демонстраційних та лабораторних дослідів протягом навчального року |  |  |
|  | 2.7.1.1. Алюміній хлорид 0,05 кг | Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності | 1-5* |
|  | 2.7.1.2. Амоній дихромат 0,2 кг | Демонстрації хімічних реакцій, що супроводжуються появою запаху, виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, тепловим ефектом | 1 |
|  | 2.7.1.3. Амоній нітрат 0,1 кг | Демонстрація теплових явищ під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді) | 1-5* |
|  | 2.7.1.4. Амоній хлорид 0,2 кг | Демонстрація добування амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його у воді (“фонтан”) | 1 |
|  | 2.7.1.5. Анілін (феніламін) 100 мл | Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою. Взаємодія аніліну з бромною водою | 1 |
|  | 2.7.1.6. Аргентум (І) нітрат 0,05 кг | Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням осаду. Виявлення хлорид-іонів у розчині. Виявлення бромід-іонів у розчині. Виявлення йодид-іонів у розчині | 1 |
|  | 2.7.1.7. Барій нітрат 0,1 кг | Демонстрації хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом | 1 |
|  | 2.7.1.8. Бензен 1 л | Бензен як розчинник. Відношення бензену до розчину калій перманганату. Горіння бензену. Відношення бензену до бромної води | 1 |
|  | 2.7.1.9. Бром. Запаяні ампули ємністю не більше 20 мл у контейнері з піском | Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. Відношення бензену до бромної води | 1 |
|  | 2.7.1.10. Вугілля активоване. Вугілля активоване медичне, упаковки по 10 шт. | Спалювання простих і складних речовин. | 4 |
|  | 2.7.1.11. Гідроген пероксид. Гідроген пероксид. Розчин 30% або 35%. 100 мл | Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності | 1-5* |
|  | 2.7.1.12. Гліцерол 0,5 л | Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом. Демонстрація дослідів з гліцеролом: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом | 1-5* |
|  | 2.7.1.13. Гліцин (амінооцтова кислота) 0,1 кг | Доведення наявності функціональних груп в амінокислотах | 1 |
|  | 2.7.1.14. Глюкоза 0,2 кг | Взаємодія глюкози з аргентум (Ι) оксидом. | 1 |
|  | 2.7.1.15. Дихлороетан 1,2-дихлороетан (допускається заміна на хлороформ) 0,5 л | Виявлення карбону, гідрогену, хлору в органічних речовинах | 1-2* |
|  | 2.7.1.16. Додециловий спирт 0,1 кг. Допускається заміна деканолом або іншим насиченим вищим спиртом (нерозчинним у воді) | Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння) | 1 |
|  | 2.7.1.17. Етаналь. Ампула, об’ємом не більше 25 мл | Окиснення метаналю (етаналю) аргентум (I) оксидом. Окиснення метаналю (етаналю) купрум (ІІ) гідроксидом | 1-5* |
|  | 2.7.1.18. Етанол. Розчин, не менше 70%, 20 мл | Добування етену. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату. | 1-2* |
|  | 2.7.1.19. Залізо. Ошурки або шматки тонкого дроту - 0,1кг та порошок (залізо відновлене) - 0,1 кг | Дослідження фізичних і хімічних явищ. Демонстрація взаємодії заліза з сіркою | 2-5* |
|  | 2.7.1.20. Ізопропанол (пропан-2-ол), 500 мл | Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння). Добування естеру | 1 |
|  | 2.7.1.21. Індикатори (сухі). Лакмус – 0,05 кг, фенолфталеїн – 0,05 кг, метилоранж – 0,05 кг | Демонстрація зміни забарвлення індикаторів у різних середовищах | 1 |
|  | 2.7.1.22. Йод. Спиртовий розчин 5% - 0,02 л | Взаємодія крохмалю з йодом | 2-15* |
|  | 2.7.1.23. Калій бромід, 0,1 кг | Виявлення бромід-іонів у розчині Взаємодія етанолу з гідроген бромідом | 1 |
|  | 2.7.1.24. Калій йодид, 0,1 кг | Виявлення йодид-іонів у розчині | 1 |
|  | 2.7.1.25. Калій нітрат, 0,1 кг | Розв’язування експериментальних задач | 1-5* |
|  | 2.7.1.26. Кальцій карбід (ацетиленід), 0,2 кг Водонепроникна упаковка | Добування етину карбідним способом. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату | 1 |
|  | 2.7.1.27. Кальцій карбонат, 0,1 кг | Розв’язування експериментальних задач | 1-5* |
|  | 2.7.1.28. Кальцій оксид герметична упаковка, 0,2 кг | Демонстрація горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння Практична робота: Добування карбон(ІV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори | 1 |
|  | 2.7.1.29. Кальцій хлорид, 0,1 кг Не допускається кальцій хлорид гексагідрат | Демонстрація теплових явищ під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді) | 1-5* |
|  | 2.7.1.30. Кислоти неорганічні (розчини). Сульфатна кислота, 10% розчин, 0,5 л та хлоридна кислота, 10% розчин, 0,5 л | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Хімічні властивості хлоридної кислоти. Хімічні властивості розбавленого розчину сульфатної кислоти | 1-10* |
|  | 2.7.1.31. Кислоти неорганічні (концентровані). 2.7.1.31.1. Нітратна кислота (технічна, масова частка HNO3 не менше 50%), 200 л | Взаємодія концентрованого і розбавленого розчинів нітратної кислоти з міддю. Лабораторний дослід: Кольорові реакції білків | 1 |
|  | 2.7.1.32. Кислоти органічні 2.7.1.32.1. Етанова кислота (харчова), 9% розчин, 1 л; 2.7.1.32.2. Етанова кислота (оцтова есенція), 0.2 л; 2.7.1.32.3. Лимонна кислота (харчова), 0,05 кг | Властивості етанової кислоти. Демонстрації : Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами. | 1-2 * |
|  | 2.7.1.33. Крохмаль, 0,1 кг | Лабораторні досліди : Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). Взаємодія крохмалю з йодом. Демонстрація гідролізу крохмалю (целюлози). | 1-5* |
|  | 2.7.1.34. Купрум (ІІ) оксид. Порошок, 0,1 кг | Демонстрація горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння. | 1-5* |
|  | 2.7.1.35. Купрум (ІІ) сульфат пентагідрат. Мідний купорос, 0,5 кг. | Практична робота: Дослідження фізичних і хімічних явищ. | 1 |
|  | 2.7.1.36. Луги (тверді). Натрій гідроксид, 0,2 кг. та калій гідроксид, 0,05 кг | Практична робота:Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. | 1 1 |
|  | 2.7.1.37. Магній. Ошурки, 0,05 кг | Спалювання простих і складних речовин. Горіння магнію. | 1-2* |
|  | 2.7.1.38. Магній оксид, 0,05 кг | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. | 1-5* |
|  | 2.7.1.39. Магній нітрат, 0,1 кг | Практична робота: Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. | 1-5* |
|  | 2.7.1.40. Магній сульфат гептагідрат, 0,05 кг | Розв’язування експериментальних задач. | 1-5* |
|  | 2.7.1.41. Манган (IV) оксид, 0,05 кг | Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. | 1-2* |
|  | 2.7.1.42. Мідь 0,1 кг. Шматочки мідного дроту | Порівняння хімічної активності металів | 1 |
|  | 2.7.1.43. Натрій ацетат (етаноат), 0,2 кг | Демонстрація визначення якісного складу метану за продуктами згоряння | 1 |
|  | 2.7.1.44. Натрій гідроген карбонат, 0,5 кг | Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти) | 1 |
|  | 2.7.1.45. Натрій карбонат, 0,1 кг | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук | 1-5* |
|  | 2.7.1.46. Натрій лаурилсульфат (додецилсульфат), 0,1 кг | Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів | 1-5* |
|  | 2.7.1.47. Натрій металічний, 0,05 кг Шматочки металічного натрію в гасі в поліпропіленовій ємності | Демонстрація взаємодії натрію з водою і дослідження утвореного розчину фенолфталеїном | 1 |
|  | 2.7.1.48. Натрій ортофосфат, 0,1 кг | Розв’язування експериментальних задач | 1-5* |
|  | 2.7.1.49. Натрій сульфід, 0,05 кг | Демонстрації хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом | 1 |
|  | 2.7.1.50. Натрій сульфат, 0,05 кг | Демонстрації хімічних реакцій, що супроводжуються випаданням осаду, тепловим ефектом | 1 |
|  | 2.7.1.51. Натрій хлорид, 1 кг | Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я | 1 |
|  | 2.7.1.52. Нікель( ІІ) сульфат, 0,05 кг | Практична робота Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. | 1-4* |
|  | 2.7.1.53. Парафін медичний, 0,05 кг | Практична робота: Виявлення карбону, гідрогену, хлору в органічних речовинах | 1-4* |
|  | 2.7.1.54. Сахароза, 0,2 кг | Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота). Гідроліз сахарози | 1 |
|  | 2.7.1.55. Сірка. Порошок сірки колоїдної, 0,05 кг | Спалювання простих і складних речовин. | 1 |
|  | 2.7.1.56. Фенол, 0,02 кг. Герметична упаковка | Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання. Добування натрій феноляту. Витіснення фенолу з натрій феноляту дією карбон (IV) оксиду. Взаємодія фенолу з ферум (ІІІ) хлоридом | 1 |
|  | 2.7.1.57. Ферум (ІІ) сульфат, 0,05 кг Допускається ферум (ІІ) сульфат гептагідрат. | Добування ферум (ІІ) гідроксиду і ферум (ІІІ) гідроксиду, взаємодія їх із кислотами. | 1-5* |
|  | 2.7.1.58. Ферум (ІІІ) оксид, 0,1 кг | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук | 1-5* |
|  | 2.7.1.59. Ферум (ІІІ) хлорид, 0,05 кг Допускається у вигляді нонагідрату. Герметична упаковка | Добування ферум (ІІ) гідроксиду і ферум (ІІІ) гідроксиду, взаємодія їх із кислотами | 1-4* |
|  | 2.7.1.60. Фосфор червоний, 0,1 кг. Герметична упаковка | Спалювання простих і складних речовин Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Спалювання фосфору, розчинення добутого Фосфор (V) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом | 1 |
|  | 2.7.1.61. Цинк гранульований, 0,1 кг. Порошок, 0,05 кг | Взаємодія хлоридної кислоти з металами. Взаємодія металів із солями у водному розчині. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою Демонстрація залежності швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти | 1-5* |
|  | 2.7.1.62. Цинк хлорид, 0,05 кг. | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Демонстрація доведення амфотерності цинк гідроксиду | 1-5* |
| Блок 8. Витратні матеріали |
| 2.8. Витратні матеріали | 2.8.1. Вата Вата гігроскопічна нестерильна в поліпропіленовій упаковці. Матеріал - бавовна. Упаковки по 100 г. | Виявлення карбону, гідрогену, хлору в органічних речовинах. Розв’язування експериментальних задач | 2-10* |
|  | 2.8.2. Дерев’яні скіпки Для виявлення кисню в колбі або пробірці. Тонкі дерев’яні палички довжиною близько 20 см. | Доведення наявності кисню. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності | 100-300* |
|  | 2.8.3. Індикаторний папір Для визначення pH рідин. Паперові смужки з нанесеними на них індикаторами, що змінюють свій колір залежно від pH середовища в пластиковому циліндрі | Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук Розв’язування експериментальних задач | 2-5* |
|  | 2.8.4. Сухе пальне Для нагрівання речовин. Упаковки по 8 або 10 таблеток | Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я | 20-50 |
|  | 2.8.5. Фільтрувальний папір Для розділення рідин та твердих речовин. Тип: «синя стрічка», «біла стрічка», «червона стрічка». Діаметр не менше 100 мм, упаковки по 100 шт. | Розділення неоднорідної суміші | 2-5* |
| Частина ІІІ. Додаткове обладнання |
| Блок 1. Обладнання, посуд загального та спеціального призначення |
| 3.1. Обладнання та посуд | 3.1.1. Апарат Гофмана Для проведення електролізу води. 3.1.1.1. джерело постійного струму (12 В); 3.1.1.2. два електроди з чітким маркуванням («Анод», «Катод»); 3.1.1.3. ємність для води; 3.1.1.4. дві трубки, опущені в ємність з водою; 3.1.1.5. електроди | Способи добування кисню | 1 |
|  | 3.1.2. Бюретка з одноходовим краном Для точного відмірювання незначної кількості рідини та титрування. Об’єм - 50 мл, ціна поділки – 0,1 мл, довжина – 820 мм | Встановлення точної концентрації невідомого розчину | 3 |
|  | 3.1.3. Воронка лабораторна В Для наливання робочого розчину у бюретку. Діаметр – 25 мм | Встановлення точної концентрації невідомого розчину | 3 |
|  | 3.1.4. Водоструменевий насос Для створення граничного залишкового тиску при проведенні різних лабораторних робіт. Скляний пристрій, що працює від водопровідної системи. Основним елементом виробу є сопло | Фільтрування та перегонка зі зниженим тиском | 2 |
|  | 3.1.5. Джерело живлення лабораторне Для отримання постійного струму для дослідів по електрохімії. Комплектується набором дротів. Вихідна напруга 0-12 В, сила струму до 2А | Досліди з електрохімії | 1 |
|  | 3.1.6. Колба Бунзена 3.1.6.1. Об’єм – 0,2 л. 3.1.6.2. Об’єм – 0,5 л. | Фільтрування зі зниженим тиском | 2 2 |
|  | 3.1.7. Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною. 100 мл Для фільтрування, випарювання, перегонки, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах. Використовується при титруванні. Матеріал – скло групи ТХС. Об’єм – 100 мл | Встановлення точної концентрації невідомого розчину | 10-30* |
|  | 3.1.8. Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною. 250 мл Для фільтрування, випарювання, перегонки, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах. Використовується при титруванні. Матеріал – скло групи ТХС. Об’єм – 250 мл | Встановлення точної концентрації невідомого розчину | 5-25* |
|  | 3.1.9. Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною 1000 мл Для фільтрування, випарювання, перегонки, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах. Матеріал – скло групи ТХС | Проведення демонстраційних дослідів | 1 |
|  | 3.1.10. Колба мірна 2кл, 100 мл Для виготовлення розчинів точно заданої концентрації із стандарт-титрів (фіксаналів) або наважок. Має притертий скляний корок | Виготовлення розчину зі стандарт-титрів (фіксаналів) | 2-20* |
|  | 3.1.11. Колба мірна 2кл, 50 мл Для виготовлення розчинів точно заданої концентрації із фіксаналів (стандарт-титрів) або наважок. Має притертий скляний корок. | Виготовлення розчину зі стандарт-титрів (фіксаналів) | 2-20* |
|  | 3.1.12. Колба плоскодонна типу П з циліндричною горловиною 500 мл Матеріал – скло групи ТХС. | Проведення лабораторних дослідів | 2-15* |
|  | 3.1.13. Колонка адсорбційна Деталь приладів і пристроїв для демонстраційних дослідів з поглинанням газоподібних, рідинних і твердих речовин. Тонкостінна скляна посудина з тубусами і невеликою перетяжкою у нижній її частині. | Деталь приладів і пристроїв для демонстраційних дослідів з поглинанням газоподібних, рідинних і твердих речовин | 2 |
|  | 3.1.14. Лійка Бюхнера №1 Для фільтрування. Матеріал – порцеляна. | Фільтрування зі зниженим тиском | 2 |
|  | 3.1.15. Магнітний алоген алк з підігрівом Для перемішування рідин у скляних колбах за допомогою обертового якоря, що приводиться у дію опосередковано через рухомий магніт в основі алоген алка, який має регульовану швидкість та підігрів поверхні до температури не вище 120 оС. | Проведення демонстраційних дослідів | 1 |
|  | 3.1.16. Перехід скляний Комплектуючий до холодильників. Притерті шліфи, 14/23 і 23/14 | Перегонка речовин | 3 |
|  | 3.1.17. Петля ніхромова з алоген алкані Для прожарювання мікродоз речовини | Якісні реакції на йони натрію, калію, кальцію | 2 |
|  | 3.1.18. Прилад для добування алоген алканів 3.1.18.1. двогорла колба-реактор; 3.1.18.2. повітряний холодильник; 3.1.18.3. приймач холодильника з звуженої нижньою частиною; 3.1.18.4. газовідвідна трубка; 3.1.18.5. ковпачок. Холодильник, приймач холодильника, газовідвідна трубка, конструктивно об’єднані | Добування алоген алканів | 1 |
|  | 3.1.19. Прилад для добування розчинних речовин у твердому стані 3.1.19.1. двогорла колба-реактор; 3.1.19.2. лійка для роботи зі шкідливими речовинами; 3.1.19.3. посудина для рідинних речовин з ковпачком; 3.1.19.4. колонка реакційна; 3.1.19.5. лійка крапельна для відведення газів; 3.1.19.6. посудина для твердих речовин з ковпачком. Для отримання у твердому стані розчинних речовин із газів і концентрованих рідин у замкненій на поглинач системі без використання витяжних пристроїв | Проведення демонстраційних дослідів. Отримання у твердому стані амонійних солей азотної, фосфорної, сірчаної та інших кислот. Демонстрація принципу протитоку і дії поглинальної колонки під час вивчення технології хімічних виробництв | 1 |
|  | 3.1.20. Прилад для дозування рідин Скляна колба (100 мл) з притертим горлом та дозатором-насадкою на 5 мл, в яку потрапляє рідина при перевертанні. Зворотне перевертання дозволяє налити відміряну кількість розчину у склянку або пробірку | Швидке відмірювання певного об’єму речовини (розчину) | 2 |
|  | 3.1.21. Прилад для електролізу солей Для демонстраційного експерименту електролізу розчинів солей. Склад: ємність 200-500 мл, кришка, у яку вбудовані клеми із затискачами електродів. Містить мідний, цинковий (нікелевий), графітові електроди | Дослідження електролізу розчинів солей при вивченні закономірностей перебігу хімічних реакцій | 1 |
|  | 3.1.22. Сітка латунна Для попередження прямого контакту відкритого вогнища спиртівки або газової горілки із скляним посудом під час нагрівання в ній речовин. Дрібноланкова квадратна латунна сітка | Нагрівання речовин на спиртівці під час демонстраційних дослідів | 3 |
|  | 3.1.23. Ступка порцелянова № 1 з товкачиком Для механічного подрібнення речовин. Матеріал – порцеляна | Робота з мікрокількостями речовин | 2-17* |
|  | 3.1.24. Тиглі для прожарювання № 3 Об’єм 10 мл, матеріал – порцеляна | Прожарювання осадів на полум’ї газового пальника або у муфельній печі | 2-17* |
|  | 3.1.25. Трикутник для тиглів Для тигля № 3 | Прожарювання осадів на полум’ї газового пальника або у муфельній печі | 2-15* |
|  | 3.1.26. Трубка хлоркальцієва Призначена для осушування речовин (газів) | Осушування газів | 2-15* |
|  | 3.1.27. Холодильник типу ХСН Холодильник виконання 3 зі спіральною внутрішньою трубкою. Для обміну тепла двох потоків, охолодження та конденсації парів рідин. Загальна довжина – 300 мм, число витків спіралі – 16 мм, шліфи – 14/23 | Добування естерів, азотної кислоти тощо | 1 |
|  | 3.1.28. Циліндр мірний виконання 1, 2 кл (з носиком і скляною основою) 1000 мл Для вимірювання об’єму рідини, що наливається або відливається у межах повної ємкості або частини ємкості циліндра | Проведення демонстраційних дослідів | 1 |
|  | 3.1.29. Цифровий мікроскоп Працює у режимі WEB-камери, мікроскопа з можливістю вимірювати лінійні величини. Працює за принципом цифрової камери – збільшує об’єкт, робить знімки й передає на комп’ютер, де за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення можна проводити дослідження в режимі реального часу та архівувати результати | Дослідження фізичних і хімічних явищ Дослідження кристалів | 1 |
|  | 3.1.30. Цифрова документ-камера Документ-камера: має забезпечувати демонстрацію плоских документів (папери, книжки, журнали) розміром формату не менше А4, а також об’ємних предметів, крихких об’єктів та інше без попереднього сканування. Повнокольорове зображення з документ-камери має виводитись в режимі он-лайн на комп’ютер вчителя або на проектор. Документ-камера має забезпечувати вивід чіткого зображення в умовах освітленої шкільної аудиторії з можливістю автоматичного фокусування та регулювання підсвітки робочої зони камери. Документ-камера має бути сумісною з операційною системою, яка встановлена на комп’ютері вчителя та підключатися до комп’ютера вчителя або проектора за допомогою USB- інтерфейсу |  | 1 |
| Блок 2. Реактиви (додаткові) |
| 3.2 Реактиви | 3.2.1. Еріохром чорний Т Індикатор для комплексонометричного титрування. Твердий. 0,01 кг | Визначення загальної твердості води | 1 |
|  | 3.2.2. Йод кристалічний 0,05 кг | Демонстрація хімічних властивостей алюмінію Демонстрація явища сублімації | 1 |
|  | 3.2.3. Калій гексаціаноферрат(ІІ) Жовта кров’яна сіль. Для проведення якісних реакцій на йони Fe3+. 0,1 кг |  | 1 |
|  | 3.2.4. Калій гексаціаноферрат (ІІІ) Червона кров’яна сіль. Для проведення якісних реакцій на йони Fe2+ ; для вирощування кристалів. 0,2 кг |  | 1 |
|  | 3.2.5. Калій дихромат 0,1 кг | Окисно-відновних реакцій у розчинах Окиснення органічних речовин | 1 |
|  | 3.2.6. Калій тіоціанат (роданід) 0,05 кг | Проведення якісних реакцій на йониFe3+ | 1 |
|  | 3.2.7. Кислота щавлева Фіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці | Проведення кількісного аналізу | 1 |
|  | 3.2.8. Літій хлорид 0,01 кг | Виявлення катіонів за кольором полум’я | 1 |
|  | 3.2.9. Манган(ІІ) сульфат 0,05 кг | Дослідження основних класів неорганічних сполук | 1 |
|  | 3.2.10. Натрій силікат Натрій силікат наногідрат. 0,05 кг | Демонстрація властивостей силікатної кислоти і силікатів | 1 |
|  | 3.2.11. Натрій сульфіт 0,05 кг | Демонстрація окисно-відновних реакцій у розчинах | 1 |
|  | 3.2.12. Натрій тіосульфат пентагідрат Чда. Фіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці | Кількісне визначення йоду. Відновник | 1 |
|  | 3.2.13. Трилон Б Динатрієва сіль ЕДТА. Фіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці | Визначення загальної твердості води | 2 |

* Кількість одиниць засобів навчання та обладнання, що входить до комплектів, комплексів, наборів, визначається відповідно до середньої наповнюваності класу загальноосвітнього навчального закладу

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти                                                                   Ю. Г. Кононенко