Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 13 » листопада 2017 р. № 1465

Стандарт професійної

(професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О 7241.F.41.21-2017

(позначення стандарту)

Професія:	Електромонтер оперативно-виїзної бригади

## Код:            7241

## Професійні кваліфікації:

## електромонтер оперативно-виїзної бригади I-III груп кваліфікацій,

## електромонтер оперативно-виїзної бригади IV-VI груп кваліфікацій

Видання офіційне

Київ - 2017

Інформація про робочу групу

Розробники

Осадчук І. В. – менеджер відділу з навчання та оцінювання ТОВ «ДТЕК».

Багмут О. М. – завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Ларін О. О. – начальник відділу з навчання та оцінювання ТОВ «ДТЕК».

Лобко А. М – заступник начальника Центральної диспетчерської служби ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Бардєєв С. О. – заступник начальника оперативно-диспетчерської служби ДМЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Проценко В. А. – головний інженер Синельниковського РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Шумейко М. Б. – керівник Департаменту розподільчих мереж ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго».

Наукові консультанти

Паржницький В. В. – заступник начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України, канд. пед. наук.

Полковниченко Д. В. – заступник завідуючого кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету, доцент, канд. тех. наук.

Рецензенти

Качура С. М. – керівник Департаменту розподільчих мереж ПАТ «ДТЕК  Донецькобленерго».

Березовський С. І – технічний директор ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Кожухар А. В. – технічний директор ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

Носов А. Є. – керівник Департаменту з охорони праці дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії.

Літературні редактори

Саранча О. І. – начальник відділу з охорони праці Східного регіону ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Кайтановська О. М. – науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Технічний редактор

Дегтярьов А. Ф. – керівник Департаменту з технічного розвитку Дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії.

Керівники проекту

Кучинський М. С. – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Кучеренко О. О. – директор з управління персоналом ТОВ «ДТЕК».

Бондаренко Є. І. – директор Академії ТОВ «ДТЕК».

Мірошниченко К. Б. – заступник директора – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 7241 Електромонтер оперативно-виїзної бригади розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», частини 1 Випуску 62 ДКХП «Виробництво та розподілення електроенергії» (Розділи: «Експлуатація устаткування електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії», «Ремонт устаткування електростанцій і мереж», зі змінами та доповненнями, розробленими у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 189 «Про затвердження порядку здійснення Державного нагляду в електроенергетиці»; потреб роботодавців; та інших нормативно-правових документів і є обов'язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти  містить:

титульну сторінку;

інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;

загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;

загальнопрофесійний навчальний блок;

перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;

перелік ключових компетентностей;

умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;

сферу професійної діяльності випускника;

специфічні вимоги до робітника з даної професії;

вимоги до кожної професійної кваліфікації.

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та/або, за наявності, професійного стандарту (далі – ПС), потреб розвитку галузі, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається закладом професійної (професійно-технічної) освіти.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними (спільними) для професії. Якщо навчання здійснюється безперервно на декілька професійних кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації.

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом).

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до професійної кваліфікації, яку набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом.

При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється відповідно до законодавства.

Навчальний час учня, (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, (слухача) в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації відповідно до законодавства.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Вимоги до кожної професійної кваліфікації включають:

кваліфікаційну характеристику;

вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної кваліфікації осіб;

типову навчальну програму;

типовий навчальний план;

перелік основних засобів навчання.

Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими в галузі.

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин навчального часу, а при підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці – не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами).

Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні питання безпеки праці.

До самостійного виконання робіт учні, (слухачі) допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом професійної (професійно-технічної) освіти разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за двома й більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.

Особі, яка достроково припинила навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О:

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність;

КК – ключова компетентність;

ПК – професійна компетентність;

## ЕМОВБ-I-III – електромонтер оперативно-виїзної бригади I-III груп кваліфікацій;

## ЕМОВБ-IV-VI – електромонтер оперативно-виїзної бригади IV-VI груп кваліфікацій.

Сфера професійної діяльності. КВЕД ДК 009:2010. Передавання й розподіл електроенергії.

Специфічні вимоги. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.

## Загальнопрофесійний блок

## та зміст загальнопрофесійних компетентностей

| Позначення | Загальнопрофесійні компетентності | Зміст загальнопрофесійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЗПК-1 | Оволодіння основами трудового законодавства в професійній діяльності | Знати: основні трудові права та обов’язки працівників; положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві |
| ЗПК-2 | Оволодіння основами енергозбереження та дотримання основних вимог енергоменеджменту | - Знати: основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності. - Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльності |
| ЗПК-3 | Оволодіння основами Розуміння та засвоєння основ електротехніки | Знати: електричні величини та їх зв’язок (напруга, сила струму, опір) основні одиниці вимірювання; види електричних машин постійного та змінного струму (трансформатори, електричні двигуни, пускорегулювальна апаратура та ін.); заземлення та занулення електроустаткування, їх призначення |
| ЗПК-4 | Оволодіння основами читання електричних та технічних креслень | Уміти: читати електричні схеми; читати технологічні креслення, технічну документацію, проекти виконання робіт |
| ЗПК-5 | Оволодіння основами слюсарної справи | Знати: інструменти і пристосування, що застосовуються; види розмітки металу, різання; технології ведення робіт по рубці, виправлення й згинанні металу, різання труб, обпилювання; правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту; пристосування і інструментах для різання металу. Уміти: виконувати виміри обладнання перед ремонтом і після ремонту; виконувати роботи з пневматичним інструментом; використовувати слюсарно-ковальський, електроінструмент, ельборовий й абразивний інструменту, різальний інструмент, гідро інструмент; контролювати якість виконання слюсарних операцій; виконувати роботи на верстатах свердлильних, відрізних, зачисних, токарних; безпечно застосовувати обладнання, механізми та інструменти |
| ЗПК-6 | Оволодіння основами ощадливого виробництва | Знати: принципи ощадливого виробництва; види втрат на виробництві; призначення карти потоку створення цінності процесу і порядок її використання; інструменти аналізу і поліпшення виробничого процесу; систему управління ідеями; систему організації робочого місця (5С); інструменти стандартизації процесів. Уміти: визначати втрати у виконуваному виробничому процесі; використовувати карту потоку створення цінності процесу; застосовувати інструменти аналізу та поліпшення робочого процесу і організації робочого місця |
| ЗПК-7 | Дотримання правил і норм охорони праці та норм пожежної безпеки | Знати: основні законодавчі акти з охорони праці та міри відповідальності за їх порушення в обсязі інструкції з ОП для професії; інструкцію з ліквідації аварійних ситуацій; інструкцію щодо зберігання та використання первинних засобів пожежогасіння на підприємствах; схеми обладнання, будову і принцип роботи обладнання, вимоги до будови та експлуатації обладнання для безпечного його обслуговування; інструкції з допуску підрозділів МНС до гасіння пожежі в електроустановках; положення Колективного договору щодо охорони праці; картки ризиків; перелік та порядок застосування захисних засобів бригади ОВБ; правила проходження медичних оглядів; методики OHSAS. Уміти: визначати можливості безпечного виконання робіт; використовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, робіт на висоті, робіт з електрообладнанням; безпечно виконувати операції відповідно до технологічних карт; застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту; діяти в аварійних ситуаціях; діяти в разі виникнення пожежі, користуватися первинними засобами пожежогасіння; заповняти документацію |
| ЗПК-8 | Оволодіння основами надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | Знати: правила і прийоми надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі аварії, нещасного випадку або гострого захворювання; місцезнаходження засобів для надання першої долікарської допомоги (аптечок, шин, носилок); перелік та строки придатності препаратів, що знаходяться в аптечці. Уміти: визначати характер ушкоджень і ступінь загрози здоров’ю та життю потерпілих у разі нещасних випадків; переносити постраждалих від місця нещасного випадку до безпечного місця |
| ЗПК-9 | Дотримання правил і норм екологічної безпеки | Знати: вплив на довкілля й методи запобігання йому (мінімізації); інструкція щодо поводження з відходами, Наказ про моніторинг впливу на тваринний світ, Наказ про моніторинг розливів нафтопродуктів; документація з ISO 14001 — реєстр екологічних аспектів, програма з охорони довкілля тощо; вимоги природоохоронного законодавства, відповідальність за його порушення. Уміти: дотримання вимог екологічної безпеки: контроль прибирання робочих місць і збирання відходів (під час приймання робочих місць); збирання всіх утворених відходів окремо за видами та їх передання в місце збирання; фіксація даних про вплив на тваринний світ під час планових і аварійних оглядів електрообладнання; ліквідація наслідків розливу нафтопродуктів (збирання промасленого ґрунту, гравію, піску) збирання відходів окремо за видами в санкціонованих місцях; ліквідація наслідків розливів нафтопродуктів; проведення моніторингу впливу електрообладнання на тваринний світ |
| ЗПК-10 | Дотримання трудової дисципліни | Знати: вимоги Правил трудового розпорядку; положення про підрозділ; колективний договір; норми особистої та трудової гігієни згідно з трудовим кодексом; Кодекс законів про працю. Уміти: виконувати свої обов’язки в обсязі інструкції з ОП для професії; виконувати вимоги трудової дисципліни та регламентів виконання робіт |

# Перелік навчальних модулів та професійних компетентностей

## (ЕМОВБ – електромонтер оперативно-виїзної бригади

## I-III, IV-VI груп кваліфікацій)

| Навчальний модуль | Професійна компетентність | Найменування навчального модуля та компетентності |
| --- | --- | --- |
| ЕМОВБ 1-3.1 | Виконання підготовчих робіт |
|  | ЕМОВБ 1-3.1.1 | Приймання-передавання зміни |
|  | ЕМОВБ 1-3.1.2 | Підготовка до виконання робіт |
| ЕМОВБ 1-3.2 | Виконання оперативних перемикань |
|  | ЕМОВБ 1-3.2.1 | Виконання оперативних перемикань у розподільних мережах і на обладнанні підстанцій |
| ЕМОВБ 1-3.3 | Ремонт та експлуатація кабельних і повітряних ліній |
|  | ЕМОВБ 1-3.3.1 | Ремонт та експлуатація ПЛ 6–10/0,4 кВ, засобів ізоляції і грозозахисту |
|  | ЕМОВБ 1-3.3.2 | Ремонт та експлуатація КЛ 6–10/0,4 кВ |
| ЕМОВБ1-3.4 | Ремонт та експлуатація обладнання трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів. Експлуатація обладнання вторинних кіл і пристроїв РЗіА |
|  | ЕМОВБ 1-3.4.1 | Експлуатація силових трансформаторів |
|  | ЕМОВБ 1-3.4.2 | Ремонт та експлуатація обладнання ТП, РП і ПС |
|  | ЕМОВБ 1-3.4.3 | Експлуатація обладнання вторинних кіл і кіл РЗіА |
| ЕМОВБ 4-6.1 | Підготовка робочого місця й допуск до роботи |
| ЕМОВБ4-6.2 | Виконання робіт із ліквідації аварійних ситуацій |
| ЕМОВБ4-6.3 | Локалізація місць пошкодження в розподільчих мережах |

## Перелік ключових компетентностей

Здатність відповідально ставитись до посадових обов'язків.

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Знання професійної термінології.

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

Здатність працювати в команді.

Дотримання професійної етики.

Запобігання конфліктних ситуацій.

Здатність швидкої адаптації до нових вимог.

Професійна кваліфікація: електромонтер оперативно-виїзної бригади

I-III груп кваліфікацій

1. Кваліфікаційна характеристика

I - III група кваліфікації

Завдання та обов’язки. Ліквідує пошкодження в розподільних мережах напругою 0,4-10 кВ. Здійснює під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації оперативне та технічне обслуговування устаткування підстанцій

I-ІII ступеня складності напругою 35-110 кВ та устаткування розподільних мереж I-II ступеня складності тих же номінальних напруг. Здійснює режимні й аварійні перемикання, підготовку робочих місць, ліквідацію пошкоджень на устаткуванні розподільних мереж (розподільних пристроїв підстанцій). Виконує невеликі за обсягом роботи з перемикання відпайок на силових трансформаторах за умови знятої напруги.

Повинен знати: призначення і принципову будову устаткування ПС, що обслуговуються; схеми первинних з’єднань і мережі власних потреб ПС, розподільних мереж дільниці, що обслуговується, з розташуванням розподільних пунктів і трансформаторних підстанцій; правила оперативного обслуговування пристроїв релейного захисту; види зв’язку, встановлені на ПС, чергових оперативних автомашинах, правила їхнього використання; несправності, що виникають найчастіше, і методи їхньої ліквідації в розподільних мережах напругою 0,4-10 кВ; елементарні знання з електротехніки.

I група кваліфікації	
- у разі оперативного й технічного обслуговування устаткування підстанцій напругою 35 кВ III ступеня складності або устаткування розподільних мереж напругою 35 кВ II ступеня складності без підстанцій під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

II група кваліфікації

- у разі оперативного й технічного обслуговування устаткування підстанцій напругою 35-110 кВ II ступеня складності або устаткування розподільних мереж I ступеня складності без підстанцій або устаткування розподільних мереж I - II ступеня складності спільно з устаткуванням підстанцій напругою 35-110 кВ II - III ступеня складності під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера оперативно-виїзної бригади і групи кваліфікації - не менше 0,5 року.

III група кваліфікації

- у разі оперативного й технічного обслуговування устаткування підстанцій напругою 35-110 кВ І ступеня складності або устаткування розподільних мереж - I ступеня складності спільно з устаткуванням підстанцій напругою 35-110 кВ - I ступеня складності під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера оперативно-виїзної бригади II групи кваліфікації - не менше 1 року.

Приклади робіт

| 1 | Лiквiдація незначних пошкоджень в розподільних мережах напругою 0,4-10 кВ |
| --- | --- |
| 2 | Здійснення технічного обслуговування устаткування пiдстанцiї напругою 35 кВ |
| 3 | Здійснення оперативного та технічного обслуговування устаткування та розподільних мереж 35 кВ |
| 4 | Здійснення режимних перемикань на обладнанні розподільних мереж |
| 5 | Виконання підготовки робочих місць на ПЛ 6-10кВ |
| 6 | Здійснення ліквідації пошкоджень на устаткуванні розподільних мереж (розподільних пристроїв пiдстанцiї) |
| 7 | Виконання робіт з перемикання відпайок на силових трансформаторах за умови знятої напруги |
| 8 | Здійснення операцій з вимикачем навантаження |
| 9 | Заземлення устаткування підстанції 35кВ |
| 10 | Виконання перемикань із застосуванням типових бланків перемикань |
| 11 | Виконання робіт у порядку поточної експлуатації |

## 2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади I-III груп кваліфікацій

2.1. При вступі на навчання

Повна загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні кваліфікації

Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади I групи кваліфікації; стаж робити за професією не менше 0,5 року для отримання кваліфікації ІІ групи.

За умови: освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади IІ групи кваліфікації; стаж робити за професією не менше 1 року для отримання кваліфікації ІІІ групи.

2.3. Після закінчення навчання

## Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади IІІ групи кваліфікації.

- Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: Електромонтер оперативно-виїзної бригади

Кваліфікація:електромонтер оперативно-виїзної бригади І-ІІІ груп кваліфікацій

Загальний фонд навчального часу – 1064 години

| № з/п | Напрям підготовки | Всього годин | ЗПБ | ЕМОВБ 1-3.1 | ЕМОВБ 1-3.2 | ЕМОВБ 1-3.3 | ЕМОВБ 1-3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загально-професійна підготовка | 68 | 68 |  |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 240 |  | 48 | 62 | 62 | 68 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 740 | 80 | 156 | 164 | 164 | 176 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 |  |  |  |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) | 1056 | 148 | 204 | 226 | 226 | 244 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

4. Типова програма з підготовки за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади I-III груп кваліфікацій (Зміст професійних компетентностей)

| Компетентності | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕМОВБ 1-3.1.1 | Приймання-передавання зміни | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; інструкцію щодо заповнення оперативної документації; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації механізмів (у разі використання автовишок); інструкцію проходження психофізіологічного контролю; оперативні схеми; електронний журнал відхилень у мережі РЕМу (відомість відхилень від схеми нормального режиму мережі), інформацію про встановлені ПЗ на обладнанні в мережі; перелік пошкодженого обладнання, журнал дефектів; журнал абонентських заявок у мережі 0,4кВ; перелік інструментів і пристосувань бригади ОВБ. Уміти: оглядати обладнання; аналізувати записи і розпорядження в оперативно-технічній документації, в тому рахунку на виведення обладнання в ремонт; аналізувати інформацію про режими роботи обладнання, роботи за нарядами, розпорядженнями, про всі не усунені дефекти, про ведення нового обладнання; перевіряти наявність, справність та готовність до застосовування інструментів, пристосувань, механізмів, засобів індивідуального та колективного захисту; вести записи в оперативному журналі приймання зміни; проводити цільовий інструктаж (при призначенні за нарядом); перевіряти роботу засобів зв’язку, працездатність радіостанцій і переносних камер відео спостереження комплектацію ключів від ДЕУ; перевіряти наявність та стан первинних засобів пожежогасіння |
| ЕМОВБ-1-3.1.2 | Підготовка до виконання робіт | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації механізмів (у разі використання автовишок); правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями; порядок проведення цільових інструктажів для ОВБ; переліки обладнання району електричних мереж; перелік робіт для виконання персоналом за нарядами й розпорядженнями; перелік інструменту і пристосувань бригади ОВБ; положення про застосування та правила оформлення наряду-допуску (бланка-розпорядження); інструкцію щодо оперативних перемикань; порядок видавання наряду-допуску, розпорядження. Уміти: оглядати обладнання; перевіряти стан та працездатність ЗІЗ та механізмів; перевіряти диспетчерські найменування перед виконанням робіт на обладнанні; перевіряти комплектацію необхідним резервом матеріалів |
| ЕМОВБ 1-3.2.1 | Виконання оперативних перемикань у розподільних мережах і на обладнанні підстанцій | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила технічної експлуатації станцій і мереж; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації обладнання; інструкцію щодо оперативних перемикань; інструкцію щодо оперативних переговорів; інструкції з експлуатації обладнання РЗіА; оперативні, однолінійні, поопорні схеми, схеми нормального режиму; правила будови та безпечної експлуатації підіймачів; інструкцію з ведення єдиних диспетчерських найменувань. Уміти: вести оперативно-технічну документацію (оперативний журнал, робочі (типові) бланки перемикань, журнал обліку встановлення переносних заземлень (включення заземлювальних ножів), журнал обліку засобів захисту; складати та перевіряти бланки перемикань; оглядати обладнання перед виконанням операцій комутаційними апаратами; виконувати операції комутаційними апаратами; встановлювати та знімати заземлення (включення та відключення заземлювальних ножів); виконувати оперативні перемикання у вторинних колах і колах оперструму; відключати автомати оперструму, знімати запобіжники у вторинних колах комутаційних апаратів; вести оперативні переговори і записи; блокувати комутаційні апарати, замикати двері комірок, вивішувати плакати безпеки та встановлювати огородження; вимірювання навантаження приєднань; складати програми перемикань; вживати заходів щодо запобігання помилковому вмиканню комутаційної апаратури; складати робочий бланк перемикань; виявляти режими роботи обладнання, відмінні від нормального; виконувати оперативні перемикання, дотримуючись послідовності дій із комутаційними апаратами; читати оперативні і однолінійні схеми; застосовувати положення оперативних інструкцій у роботі |
| ЕМОВБ 1-3.3.1 | Ремонт та експлуатація ПЛ 6-10/0,4 кВ, засобів ізоляції і грозозахисту | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; правила влаштування електроустановок; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила технічної експлуатації станцій і мереж; правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом і пристосуваннями; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації обладнання; оперативні, однолінійні, поопорні схеми; інструкції з експлуатації механізмів (у разі використання); правила будови та безпечної експлуатації підіймачів; правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; правила охорони електричних мереж. Уміти: оглядати ПЛ 6-10/0,4 кВ після відключення лінії від захистів; демонтувати провід; перетягати провід; демонтувати/монтувати в’язки/з’єднувачів; демонтувати/монтувати ізолятори; натягувати/перетягувати провід; встановлювати арматуру для монтажу самоносійного ізольованого проводу (СІП); демонтувати/монтувати СІП; встановлювати арматуру СІП з закріпленням СІП; демонтувати/монтувати арматуру СІП; відновлювати ізоляційне покриття СІП; обрізувати дерева, вирубувати окремі дерева; демонтувати/монтувати ОПН (обмежувачі перенапруги нелінійних), РВП (розрядники вентильних полегшених); демонтувати старий ввід/відгалуження 0,4 кВ; монтувати новий ввід/відгалуження 0,4 кВ; наносити диспетчерські найменування, знаки безпеки; розподіляти навантаження на ПЛ 0,4 кВ; визначати дефекти елементів повітряних ліній (ПЛ), виконувати роботи з вимірювальними приладами; виконувати роботи на висоті, верхолазні роботи; виконувати роботи із застосуванням робочих платформ, підіймачів, вантажопідіймальних кранів; кріпити проводи на ізоляторах; монтувати траверси, ізолятори, опори, системи заземлення та грозозахисту; регулювати стрілу провисання; застосовувати інструмент для монтажу СІП; виконувати роботи з бензопилою; виконувати фарбувальні роботи |
| ЕМОВБ 1-3.3.2 | Ремонт та експлуатація КЛ 6–10/0,4 кВ | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила технічної експлуатації станцій і мереж; правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом і пристосуваннями; правила влаштування електроустановок; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації обладнання; оперативні, однолінійні схеми; траси кабельних ліній; інструкції з експлуатації механізмів (у разі використання); правила охорони електричних мереж; технологічні карти; проект виконання робіт. Уміти: демонтувати кабель; демонтувати кінцеву розробку; оглядати траси кабельної лінії; замінювати й опресовувати наконечників КЛ; приєднувати КЛ до виводів комутаційних апаратів; виконувати земляні роботи; засипати траншеї, відновлювати поверхні ґрунту після ведення земляних робіт у складі виробничих бригад; монтувати тимчасові КЛ для відновлення електропостачання споживачів; виконувати фазування кабелю після ремонту; виконувати роботи з пневмоінструментом; вимірювати рівень опору ізоляції та цілісності жил кабелю мегомметром |
| ЕМОВБ 1-3.4.1 | Експлуатація силових трансформаторів | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила влаштування електроустановок; правила технічної експлуатації станцій і мереж; правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом і пристосуваннями; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації силових трансформаторів; оперативні, однолінійні схеми; технологічні карти; проект виконання робіт; правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Уміти: виконувати огляд силового трансформатора; проводити необхідні вимірювання (рівень напруги, навантаження, величини опорів); зіставляти параметри роботи трансформатора з паспортними даними; очищати ізолятори силового трансформатора; проводити відключення/підключення контактної частини; зачищати контактні поверхні; регулювати рівень напруги трансформатора за допомогою пристроїв РПН і ПБЗ; включати силовий трансформаторі на паралельну роботу; усувати несиметричний розподіл навантаження за фазами; доливати трансформаторне масло, замінювати силікагель; відбирати проби масла; виявляти дефекти; виконувати заходи щодо усунення або запобігання дефектів; здійснювати роботи з вимірювальними інструментами /приладами |
| ЕМОВБ 1-3.4.2 | Ремонт та експлуатація обладнання ТП, РП і ПС | Знати: робочу інструкціяю електромонтера ОВБ; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила влаштування електроустановок; правила технічної експлуатації станцій і мереж; правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом і пристосуваннями; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації обладнання; оперативні, однолінійні схеми; технологічні карти; проект виконання робіт; правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; перелік (відомість) навантажень. Уміти: виявляти дефекти та режими роботи обладнання, відмінні від нормальних; виконувати огляд обладнання підстанцій вночі (виконується в темний час доби огляд обладнання щодо появи нагрівів, коронування); виконувати заходи, спрямовані на ліквідацію виявлених дефектів залежно від ступеня аварійності; замінювати запобіжники на обладнанні 6-10/0,4 кВ; відновлювати написи на кожухах обладнання та на огорожах поза камерами розподільчого пристрою (РП); відновлювати написи на табличках, дверцятах комірок, приводів вимикачів тощо; замінювати лампи, ремонтувати та обслуговувати освітлювальну арматуру на висоті до 2,5 м, розташовану поза камерами РП; знімати покази електролічильників та інших вимірювальних приладів; здійснювати благоустрій території відкритого розподільчого пристрою (ВРП), скошувати траву, розчищати від снігу дороги і проходи; прибирати приміщення в електроустановках понад 1000 В, де струмовідні частини огороджені, та приміщення щитів керування та релейного захисту; виконувати дрібні види ремонту обладнання; контролювати рівномірний розподіл навантаження на секції шин 0,4 кВ; виконувати роботи з вимірювальними інструментами; виконувати роботи з ручним електроінструментом, бензогенератором |
| ЕМОВБ 1-3.4.3 | Експлуатація обладнання вторинних кіл і кіл РЗіА | Знати: робочу інструкціяю електромонтера ОВБ; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила влаштування електроустановок; правила технічної експлуатації станцій і мереж; правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом і пристосуваннями; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації обладнання; оперативні, однолінійні схеми, схеми нормального режиму; інструкції з експлуатації захистів; карти уставок захистів; схеми вторинних кіл, кіл комутації й релейного захисту; інструкції з експлуатації випробувальних установок. Уміти: виконувати огляд реле і блоків захистів, які спрацювали; знімати інформацію з рідкокристалічних дисплеїв блоків захистів; квітирувати реле і блоків захистів; вводити в роботу та виводити з роботи основні захисти, а також пристрої АПВ і АВР; виконувати огляд трансформаторів струму, напруги, власних потреб; виконувати комутацію кіл оперструму; знімати інформації з приладів контролю ізоляції, амперметрів; замінювати запобіжники у вторинних колах; фіксувати та знімати показання із рідкокристалічних дисплеїв блоків захистів; фіксувати та знімати показання реле захистів; перевіряти наявність напруги у вторинних колах; замінювати запобіжники, вмикати автоматичні вимикачі у вторинних колах; виявляти пошкодження у вторинних колах і на вимірювальних трансформаторах |

Скороченя й абревіатури

| ПЛ | Повітряна лінія |
| --- | --- |
| КЛ | Кабельна лінія |
| РЗіА | Релейний захист і автоматика |
| ТП | Трансформаторна підстанція |
| РП | Розподільний пункт |
| ПС | Підстанція |
| ВРП | Високовольтний розподільний пристрій |
| ДЕУ | Діюча електроустановка |
| ПЗ | Переносне заземлення |
| РЕМ | Розподільні електричні мережі |
| ЗІЗ | Засіб індивідуального захисту |
| РПН | Регулювання під навантаженням |
| ПБЗ | Перемикання без збудження |
| АПВ | Автоматичне повторне вмикання |
| АВР | Автоматичне вмикання резерву |

- Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для інд. | Для групи |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Бригадний автомобіль | - | 1 |
| 1.2 | Спецтранспорт (автовишка) | - | 1 |
| 1.3 | Техніка для розкопки ґрунту | - | 1 |
| 1.4 | Засоби зв'язку | 10 | - |
| 1.5 | Обладнання для розкочування проводу | - | 1 |
| 1.6 | Запобіжники 6-10/0,4 кВ різних номіналів | - | 10 |
| 1.7 | Тара для збору та транспортування відходів | - | 1 |
| 1.8 | Переносні ліхтарі | - | 5 |
| 1.9 | Первинні засоби пожежогасіння | - | 2 |
| 1.10 | Лебідка з динамометром | - | 2 |
| 2 | Працюючі макети |  |  |
| 3 | Тренажери (навчальні програми) |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації | - | 1 |
| 3.2 | Перемикання в оперативних схемах («Модус») | - | 1 |
| 3.3 | Протек «Навчання та перевірка знань нормативної документації» | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Рукоятки ручних приводів комутаційних апаратів | - | 5 |
| 4.2 | Сигналізатор напруги індивідуальний | 10 | - |
| 4.3 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 4.4 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 4.5 | Рукавиці діелектричні (пара) | 20 | - |
| 4.6 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 4.7 | Респіратори | 20 | - |
| 4.8 | Боти діелектричні (пара) | - | 5 |
| 4.9 | Покажчики високої/низької напруги | - | 5 |
| 4.10 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | - | 5 |
| 4.11 | Переносні заземлення 150/35/6 - 10 / 0,4 кВ | - | 5 |
| 4.12 | Штанга ізолююча для установки переносних заземлень | - | 5 |
| 4.13 | Запобіжні монтерські пояси і страхувальні канати | - | 5 |
| 4.14 | Ізолюючі штанги (оперативні або універсальні, вимірювальні) | - | 5 |
| 4.15 | Деблокуючи пристрої | - | 5 |
| 4.16 | Слюсарний інструмент з ізольованими рукоятками | 10 | - |
| 4.17 | Такелажні засоби | - | 3 |
| 4.18 | Ножиці для різання | - | 5 |
| 4.19 | Поліспаст | - | 3 |
| 4.20 | Пристосування для монтажу СІП | - | 2 |
| 4.21 | Кувалда | - | 5 |
| 4.22 | Шанцевий інструмент | - | 5 |
| 4.23 | Сокира | - | 5 |
| 4.24 | Ізоляційна стрічка | - | 5 |
| 4.25 | Запресовувач з матрицею | - | 2 |
| 4.26 | Пневмоінструмент | - | 4 |
| 4.27 | Напилок | 20 | - |
| 4.28 | Металева щітка | 10 | - |
| 4.29 | Ганчір'я | - | - |
| 4.30 | Кисті малярські | 10 | - |
| 4.31 | Трафарети | 20 | - |
| 4.32 | Лопата | - | 5 |
| 4.33 | Трансформаторне масло | - | - |
| 4.34 | Силікагель | - | - |
| 4.35 | Мастильні матеріали | - | - |
| 4.36 | Фарба, розчинник | - | - |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Дротово-кабельна продукція | 10 | - |
| 5.2 | Маркувальні бирки/етикетки | 20 | - |
| 5.3 | Металева монтажна продукція | 10 | - |
| 5.4 | Шпильки | 20 | - |
| 5.5 | Металовироби | 20 | - |
| 5.6 | Контактні, апаратні затискачі | 10 | - |
| 5.7 | Лінійна арматура | 20 | - |
| 5.8 | Наконечники кабелю | 20 | - |
| 5.9 | Ізоляційний матеріал | - | - |
| 5.10 | Ізолятори з ковпачками | 20 | - |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 6.5 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.6 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 9 | Комплект бланків актів | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

## Професійна кваліфікація: електромонтер оперативно-виїзної бригади

## IV-VI груп кваліфікацій

- Кваліфікаційна характеристика

IV-VI групи кваліфікацій

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне та технічне обслуговування підстанцій I-III ступеня складності напругою 35-110 кВ та устаткування розподільних мереж I-II ступеня складності тих же номінальних напруг. Здійснює режимні оперативні перемикання в розподільних пристроях і в розподільних мережах, оперативні перемикання під час ліквідації аварій. Проводить огляд устаткування. Визначає місця і ліквідує пошкодження на устаткуванні розподільних мереж. Проводить: випробування кабелів 6-10 кВ покажчиком пошкодження мережі (ППМ); вимірювання опору ізоляції устаткування 6-10 кВ і 0,4 кВ; фазування кабелів усунення пошкоджень на лініях, зокрема, підняття обривів, відшукання “землі” в мережах 6-10 кВ; підготовку робочих місць; допуск робітників до роботи, нагляд за їхньою роботою, приймання робочих місць після закінчення робіт.

Повинен знати: будову устаткування, що обслуговується; схеми оперативного струму й електромагнітної блоківки ПС і розподільних пунктів, що обслуговуються; призначення і зони дії релейних захистів; правила оперативного обслуговування пристроїв автоматики і телемеханіки; терміни випробовувань захисних засобів і пристроїв; основи електротехніки.

IV група кваліфікації

- у разі оперативного й технічного обслуговування підстанцій напругою 35 кВ III ступеня складності або устаткування розподільних мереж 35 кВ II ступеня складності без ПС.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера оперативно-виїзної бригади III групи кваліфікації - не менше 1 року.

V група кваліфікації

- у разі оперативного і технічного обслуговування підстанцій напругою 35 - 110 кВ II ступеня складності або устаткування розподільних мереж I ступеня складності без підстанцій або устаткування розподільних мереж I і II ступеня складності спільно з устаткуванням підстанцій напругою 35 - 110 кВ II і III ступеня складності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера і оперативно-виїзної бригади IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

VI група кваліфікації

- у разі оперативного і технічного обслуговування підстанцій напругою 35 - 110 кВ I ступеня складності або устаткування розподільних мереж I ступеня складності спільно з підстанціями напругою 35 - 110 кВ I ступеня складності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера оперативно-виїзної бригади V групи кваліфікації - не менше 1 року.

Приклади робіт

| 1. | Здiйснення оперативного підняття обривів дроту |
| --- | --- |
| 2. | Відшукання «землі» в мережі 6-10 Кв |
| 3. | Здійснення оперативного та технiчного обслуговування устаткування та розподiльних мереж 110 кВ |
| 4. | Здiйснення режимних оперативних перемикань в розподiльних пристроях i в розподiльних мережах |
| 5. | Здійснення оперативних перемикань пiд час лiквiдацiї аварiй |
| 6. | Проведення огляду устаткування |
| 7. | Визначення мiсця пошкодження на устаткуваннi розподiльних мереж |
| 8. | Проведення випробування кабелiв 6-10 кВ |
| 9. | Вимiрювання опору iзоляцiї устаткування 6-10 кВ i 0,4 кВ |
| 10. | Проведення фазування кабелів |
| 11. | Відключення мачтових і комплектних ТП |
| 12 | Оперативне усунення пошкоджень ПЛ 6 - 10КВ |
| 13 | Відшукання «землі» в мережі 6-10 кВ |
| 14 | Здійснення оперативного та технiчного обслуговування устаткування та розподiльних мереж 110 кВ |
| 15 | Здiйснення режимних оперативних перемикань в розподiльних пристроях i в розподiльних мережах |
| 16 | Здійснення оперативних перемикань пiд час лiквiдацiї аварiй |
| 17 | Проведення обходів ПЛ в умовах обмеженої видимості |
| 18 | Визначення мiсця пошкодження на устаткуваннi розподiльних мереж |
| 19 | Проведення випробування кабелiв 6-10 кВ |
| 20 | Вимiрювання опору iзоляцiї устаткування 6-10 кВ i 0,4 кВ |
| 21 | Проведення фазування кабелів |
| 22 | Проведення допуску робiтникiв до роботи, нагляд за їхньою роботою, приймання робочих мiсць пiсля закiнчення робіт |
| 23 | Відключення мачтових і комплектних ТП |

## 2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади IV-VI груп кваліфікацій

2.1. При підвищенні професійної кваліфікації

Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади IІІ групи кваліфікації; стаж робити за професією не менше 1 року для отримання кваліфікації IV групи;

стаж роботи за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади IV групи кваліфікації - не менше 1 року для отримання кваліфікації V групи;

стаж роботи за професією Електромонтер  оперативно-виїзної бригади V групи кваліфікації - не менше 1 року для отримання кваліфікації VІ групи.

2.2. Після закінчення навчання

## Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади IV-VI груп кваліфікацій.

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: Електромонтер оперативно-виїзної бригади

## Кваліфікація: електромонтер оперативно-виїзної бригади IV-VI груп кваліфікацій

Загальний фонд навчального часу – 314 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Всього годин | ЕМОВБ 4-6.1 | ЕМОВБ 4-6.2 | ЕМОВБ 4-6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 60 | 18 | 24 | 18 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 238 | 70 | 76 | 80 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) | 306 | 88 | 100 | 98 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 148 годин).

4. Типова програма з підготовки за професією Електромонтер оперативно-виїзної бригади IV-VI груп кваліфікацій (Зміст профільних компетентностей)

| Компетентності | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕМОВБ 4-6.1 | Підготовка робочого місця, допуск до роботи | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом і пристосуваннями; правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації обладнання; правила оформлення наряду-допуску (бланка розпорядження); інструкцію щодо оперативних перемикань; інструкцію щодо оперативних переговорів; оперативні, однолінійні, поопорні схеми; інструкцію з експлуатації обладнання РЗіА; оперативну інструкцію ЦДС-6 щодо виконання оперативних перемикань; оперативну інструкцію ДО-5 щодо ведення оперативних переговорів та оперативної документації; правила будови та безпечної експлуатації підіймачів. Уміти: здійснювати відключення комутаційних апаратів; перевіряти відсутність напруги всіх 3 фаз; включати заземлювальні ножі і встановлювати переносне заземлення; здійснювати підготовку робочого місця (встановлення огорожі та плакатів безпеки) відповідно до вимог наряду; проводити інструктаж бригаді із зазначенням заходів із відключення та заземлення (у разі призначення допускаючим за нарядом); перевіряти відповідність складу бригади, зазначеному в наряді; ознайомлювати бригаду з картками ризику; оформляти наряд-допуск щодо функцій допускаючого; перевіряти комутаційний апарат (відсутність шунтів, пошкодження ізоляції тощо); оформляти бланк перемикання або оперативний журнал; встановлювати замикальні пристрої блокувань на приводах комутаційних апаратів; виконувати технічні заходи; вести оперативні переговори; використовувати робочі технологічні карти (РТК), проекти виконання робіт (ПВР) |
| ЕМОВБ 4-6.2 | Ліквідація аварійних ситуацій у розподільних мережах і на обладнанні підстанцій | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; правила влаштування електроустановок; інструкцію з ліквідації аварійних ситуацій; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила технічної експлуатації станцій і мереж; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації обладнання; інструкцію щодо оперативних перемикань; інструкцію щодо оперативних переговорів; інструкції з експлуатації обладнання РЗіА; оперативні, однолінійні, поопорні схеми, схеми нормального режиму; правила допуску підрозділів МНС до гасіння пожежі в електроустановці; інструкції з охорони праці; правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями; порядок допуску працівників внутрішніх органів в електроустановки для проведення слідчих дій; правила будови та безпечної експлуатації підіймачів; регламент повідомлень; програми перемикань; інструкцію з гасіння пожежі в електроустановках. Уміти: ліквідовувати позаштатні ситуації самостійно або за командою диспетчера; оперативно оцінювати ситуації під час візуального огляду місця виникнення позаштатної ситуації; передавати інформацію диспетчеру за фактом огляду місця виникнення позаштатної ситуації; оперативно діяти у разі виникнення аварійної ситуації; відокремлювати пошкоджену ділянку електричної мережі; виконувати заходи, спрямовані на гасіння пожежі (в разі необхідності); здійснювати оперативні перемикання для забезпечення електропостачання споживачів; виводити в ремонт дефектне (пошкоджене) обладнання; ліквідувати технологічні порушення, й запобігати їх розвитку; здійснювати ведення переговорів із диспетчером, а також споживачем (у межах наданих повноважень); застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту й засобів пожежогасіння |
| ЕМОВБ 4-6.3 | Локалізація місць пошкодження в розподільних мережах за допомогою мегомметра та високовольтних випробувальних установок | Знати: робочу інструкцію електромонтера ОВБ; правила безпечної експлуатації електроустановок; правила влаштування електроустановок; правила технічної експлуатації станцій і мереж; правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом і пристосуваннями; правила експлуатації електрозахисних засобів; інструкції з експлуатації випробувальних установок; оперативні, однолінійні, поопорні схеми; траси кабельних ліній; технологічні карти; проекти виконання робіт. Уміти: здійснювати підготовку випробувальної установки (мегомметра) до роботи; підключати випробувальну установку (мегомметр) до випробуваного обладнання; підключати випробувальну установку до джерела живлення; перевіряти цілісність ізоляції кабельних і повітряних ліній; випробувати опорну ізоляцію електрообладнання; перевіряти стана ізоляції силових трансформаторів; перевіряти цілісність плавких вставок запобіжників за допомогою мегомметра; дотримуватись правил безпеки під час роботи з випробувальними установками та мегомметром; дотримуватись правил зберігання та транспортування мегомметрів і випробувальних установок |

5.Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Бригадний автомобіль | - | 1 |
| 1.2 | Спецтранспорт (автовишка) | - | 1 |
| 1.3 | Техніка для розкопки ґрунту | - | 1 |
| 1.4 | Засоби зв'язку | 10 | - |
| 1.5 | Обладнання для розкочування проводу | - | 1 |
| 1.6 | Запобіжники 6-10/0,4 кВ різних номіналів | - | 10 |
| 1.7 | Тара для збору та транспортування відходів | - | 1 |
| 1.8 | Переносні ліхтарі | - | 5 |
| 1.9 | Первинні засоби пожежогасіння | - | 2 |
| 1.10 | Лебідка з динамометром | - | 2 |
| 1.11 | Компресор | - | 2 |
| 1.12 | Мегаометри | 10 | - |
| 1.13 | Високовольтні випробувальні установки | - | 2 |
| 1.14 | Вимірювальні прилади | 20 | - |
| 1.15 | Кущоріз | 1 | - |
| 1.16 | Бензопила (або електропила, бензогенератор) | 1 | - |
| 1.15 | Зварювальний апарат | 2 | - |
| 2 | Працюючі макети |  |  |
| 3 | Тренажери (навчальні програми) |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації | - | 1 |
| 3.2 | Перемикання в оперативних схемах («Модус») | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Рукоятки ручних приводів комутаційних апаратів | - | 5 |
| 4.2 | Сигналізатор напруги індивідуальний | 10 | - |
| 4.3 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 4.4 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 4.5 | Рукавиці діелектричні (пара) | 20 | - |
| 4.6 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 4.7 | Респіратори | 20 | - |
| 4.8 | Боти діелектричні (пара) | - | 5 |
| 4.9 | Покажчики високої/низької напруги | - | 5 |
| 4.10 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | - | 5 |
| 4.11 | Переносні заземлення 150/35/6 - 10 / 0,4 кВ | - | 5 |
| 4.12 | Штанга ізолююча для установки переносних заземлень | - | 5 |
| 4.13 | Запобіжні монтерські пояси і страхувальні канати | - | 5 |
| 4.14 | Ізолюючі штанги (оперативні або універсальні, вимірювальні) | - | 5 |
| 4.15 | Деблокуючи пристрої | - | 5 |
| 4.16 | Слюсарний інструмент з ізольованими рукоятками | 10 | - |
| 4.17 | Такелажні засоби | - | 3 |
| 4.18 | Ножиці для різання | - | 5 |
| 4.19 | Поліспаст | - | 3 |
| 4.20 | Пристосування для монтажу СІП | - | 2 |
| 4.21 | Кувалда | - | 5 |
| 4.22 | Шанцевий інструмент | - | 5 |
| 4.23 | Сокира | - | 5 |
| 4.24 | Ізоляційна стрічка | - | 5 |
| 4.25 | Запресовувач з матрицею | - | 2 |
| 4.26 | Пневмоінструмент | - | 4 |
| 4.27 | Напилок | 20 | - |
| 4.28 | Металева щітка | 10 | - |
| 4.29 | Ганчір'я | - | - |
| 4.30 | Кисті малярські | 10 | - |
| 4.31 | Трафарети | 20 | - |
| 4.32 | Лопата | - | 5 |
| 4.33 | Трансформаторне масло | - | - |
| 4.34 | Силікагель | - | - |
| 4.35 | Мастильні матеріали | - | - |
| 4.36 | Фарба, розчинник | - | - |
| 4.37 | Ключі від електроустановки | - | 2 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Дротово-кабельна продукція | 10 | - |
| 5.2 | Маркувальні бирки/етикетки | 20 | - |
| 5.3 | Металева монтажна продукція | 10 | - |
| 5.4 | Шпильки | 20 | - |
| 5.5 | Металовироби | 20 | - |
| 5.6 | Контактні, апаратні затискачі | 10 | - |
| 5.7 | Лінійна арматура | 20 | - |
| 5.8 | Наконечники кабелю | 20 | - |
| 5.9 | Ізоляційний матеріал | - | - |
| 5.10 | Ізолятори з ковпачками | 20 | - |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 6.5 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.6 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 9 | Комплект бланків актів | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,36, Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти.

Телефон: (044) 248-91-16.