Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 22 » грудня 2017 р. № 1651

Стандарт професійної

(професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О 7241.С. 33.12 – 2017

(позначення стандарту)

Професія:	Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

## Код:            7241

Професійні кваліфікації:

електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі  3(2-3)-го розряду,

електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі  4-го розряду,

електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду,

електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2017

Інформація про робочу групу

Розробники

Ларін О. О. – начальник відділу з навчання і оцінювання ТОВ «ДТЕК».

Багмут О. М. – завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту професійної освіти ІМЗО МОН України. Гаркавенко П. В. – провідний інженер Центральної служби ліній електропередачі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Рай Д. В. – провідний інженер Центральної служби ліній електропередачі 35–110 кВ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

Коптєв О. О. – інженер 2 категорії Центральної служби ліній електропередачі 35–110 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

Курінний О. В. – начальник служби ліній електропередачі Департаменту з експлуатації електричних мереж ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі».

Гречка С. О. – начальник дільниці високовольтних ліній електропередачі Павлоградських ВЕМ ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі».

Журавльов М. М. – начальник Криворізької дільниці ВЕМ ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі».

Ловцев С. В. – менеджер Департаменту з охорони праці Дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії ТОВ «ДТЕК Енерго».

Наукові консультанти

Паржницький В. В. – заступник начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України, канд. пед. наук.

Полковниченко Д. В. – заступник завідуючого кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету, доцент, канд. техн. наук.

Ковязин В. О. – доцент кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету, канд. тех. наук.

Гришанов  С. О. – старший викладач кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету.

Вознюк Ю. А. – керівник департаменту з високовольтних мереж ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Наталенко О. В. – керівник департаменту з високовольтних мереж ПАТ «ДТЕК  Донецькобленерго».

Бочаров Р. В. – керівник департаменту з експлуатації електричних мереж 
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі».

Рецензенти

Носов А. Є. – керівник департаменту з охорони праці дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Березовський С. І.  – технічний директор ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Кожухар А. В.  – технічний директор ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

Обуз О. В. – технічний директор ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі».

Літературний редактор

Андреєва О. А. – головний спеціаліст Департаменту з управління персоналом Дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Кайтановська О. М. - науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Технічниий редактор

Дегтярьов А. Ф  – керівник департаменту з технічного розвитку Дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Керівники робочої групи

Кучинський М. С. – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Кучеренко О. О. – директор з управління персоналом ТОВ «ДТЕК».

Бондаренко Є. І. – директор Академії ДТЕК.

Мірошниченко К. Б. – заступник директора – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Шмаркаєв В. М. – заступник начальника центральної служби ліній електропередачі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

###### Загальні положення

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 7241 Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», випуску 62 «Виробництво та розподілення електроенергії» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого  наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19 та інших нормативно-правових документів є обов'язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:

титульну сторінку;

інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;

загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;

загальнопрофесійний навчальний блок;

перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;

перелік ключових компетентностей;

умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;

сферу професійної діяльності випускника;

специфічні вимоги до робітника з конкретної професії;

вимоги до кожної професійної кваліфікації.

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається навчальним закладом.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності –  здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними (спільними) для професії. Якщо навчання здійснюється неперервно на декілька професійних кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації.

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом).

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до професійної кваліфікації, яку набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом.

При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється відповідно до законодавства.

Навчальний час учня, (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, (слухача) в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації відповідно до законодавства.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Вимоги до кожної професійної кваліфікації включають:

кваліфікаційну характеристику;

вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної кваліфікації осіб;

типовий навчальний план;

типову навчальну програму;

перелік основних засобів навчання.

Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл  та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

При навчанні на виробництві можлива підготовка за суміжними розрядами (групами кваліфікацій).

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі.

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства  Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин навчального часу, а при підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці – не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами).

Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні питання безпеки праці.

До самостійного виконання робіт учні, (слухачі) допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Присвоєння професійної кваліфікації (кваліфікаційного розряду) здійснюється відповідно до виду та кількості обслуговуваного обладнання після закінчення професійної підготовки учня (слухача), перепідготовки або підвищення професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за двома і більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.

Особам, які достроково припинили навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О:

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність;

КК – ключова компетентність;

ПК – професійна компетентність;

ЕМПЛ 2 – електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі      2-го розряду;

ЕМПЛ 3– електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі     3-го розряду;

ЕМПЛ 4 – електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі     4-го розряду;

ЕМПЛ 5 – електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі     5-го розряду;

ЕМПЛ 6 – електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі      6-го розряду.

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010.

Переробна промисловість.

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.

## Загальнопрофесійний блок

## та зміст загальнопрофесійних компетентностей

| Позначення | Загальнопрофесійні компетентності | Зміст загальнопрофесійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЗПК.1 | Оволодіння основами галузевої економіки | Знати: сутність поняття «підприємство», основи підприємницької діяльності; організаційно-економічні форми підприємства; поняття «галузевого ринку» та його регіональні особливості |
| ЗПК.2 | Оволодіння основами електротехніки | Знати: електричні величини та їх зв’язок (напруга, сила струму, опір) основні одиниці вимірювання; види електричних машин постійного та змінного струму (трансформатори, електричні двигуни, пускорегулювальна апаратура та ін.); заземлення та занулення електроустаткування, їх призначення. Уміти: користуватися електровимірювальними приладами; підключати вимірювальні прилади; проводити вимірювання струму, напруги, опору, опору ізоляції |
| ЗПК.3 | Оволодіння основами енергозбереження | Знати: основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності. - Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльності |
| ЗПК.4 | Оволодіння основами ощадливого виробництва | Знати: принципи бережливого виробництва; види втрат на виробництві; призначення карти потоку створення цінності процесу і порядок її використання; інструменти аналізу і поліпшення виробничого процесу; систему управління ідеями; систему організації робочого місця (5С); інструменти стандартизації процесів. Уміти: визначати втрати у виконуваному виробничому процесі; використовувати карту потоку створення цінності процесу; застосовувати інструменти аналізу та поліпшення робочого процесу і організації робочого місця |
| ЗПК.5 | Оволодіння основами слюсарної справи | Знати: інструменти і пристосування, що застосовуються; види розмітки металу, різання; технології ведення робіт по рубці, виправлення й згинанні металу, різання труб, обпилювання; правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту; пристосування і інструментах для різання металу. Уміти: виконувати виміри обладнання перед ремонтом і після ремонту; виконувати роботи з пневматичним інструментом; використовувати слюсарно-ковальський, електроінструмент, ельборовий й абразивний інструменту, різальний інструмент, гідроінструмент; контролювати якість виконання слюсарних операцій; виконувати роботи на верстатах свердлильних, відрізних, зачисних, токарних; безпечно застосовувати обладнання, механізми та інструменти |
| ЗПК.6 | Оволодіння основами матеріалознавства | Знати: властивості металів і сплавів, сталі, чавуну та їх марки; умови роботи металу основного та допоміжного устаткування у різних середовищах; вплив температури на властивості металів; сутність явища корозії металів; види кольорових металів та сплавів, їх фізичні та механічні властивості; допоміжні матеріали, що використовуються для виготовлення та ремонту обладнання, їх призначення та основні властивості; мастила, їх класифікація, основні властивості |
| ЗПК.7 | Оволодіння основами технічного креслення | Уміти: читати електричні схеми; читати технологічні креслення, технічну документацію, проекти виконання робіт; читання схеми розташування існуючих комунікацій |
| ЗПК.8 | Дотримання вимог Правил технічної експлуатації електричних стацій і мереж | Знати: вимоги Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж в обсязі знань робочої (посадової) інструкції; характер і міру впливу діяльності на безпеку експлуатації обладнання; наслідки, до яких може призвести недотримання або нечітке виконання інструкцій, правил; відповідальність у разі порушення Правил. Уміти: вмикати й вимикати обладнання; використовувати засоби зв’язку; аналізувати /зіставляти показання контрольно-вимірювальних приладів; виявляти місце і характер дефекту обладнання; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і на слух; діяти у разі технологічних порушень і ліквідації аварійних ситуацій |
| ЗПК.9 | Дотримання вимог охорони праці і промислової безпеки | Знати: правила, норми охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення «Готовність до аварійних ситуацій і реагування у відповідь»; програми протипожежних і протиаварійних тренувань; інструкцію щодо зберігання та використання первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України; схеми, будову, принцип роботи обладнання, вимоги до влаштування та експлуатації обладнання для безпечного його обслуговування; інструкції з допуску підрозділів МНС до гасіння пожежі в електроустановках; правила, місця розташування контрольно-вимірювальних приладів; карти ризиків щодо виконуваних видів робіт; прийоми надання долікарської допомоги. Уміти: використовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, робіт на висоті, робіт з електрообладнанням; користуватися ЗІЗ і засобами колективного захисту, інструментом, інвентарем; виконувати вимоги техніки безпеки під час виконання робіт; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; надавати долікарську допомогу |
| ЗПК.10 | Дотримання вимог екологічної безпеки щодо захисту довкілля від шкідливого впливу виробництва | Знати: правила, норми, інструкції екологічного напрямку в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення Системи екологічного менеджменту (СЕМ); інструкцію з техногенної безпеки; реєстр екологічних аспектів свого підрозділу. Уміти: сортувати відходи; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і виявляти порушення в роботі обладнання; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; користуватися й обслуговувати засоби, що запобігають шкідливому впливу виробництва |
| ЗПК.11 | Оволодіння основами трудової дисципліни | Знати: вимоги Правил трудового розпорядку; положення про підрозділ. колективний договір; норми особистої та трудової гігієни згідно з трудовим кодексом; Кодекс законів про працю. Уміти: виконання своїх обов’язків в обсязі інструкції з ОП для професії; виконання вимог трудової дисципліни та регламентів виконання робіт |

Перелік навчальних модулів та професійних компетентностей

(ЕМПЛ – електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

| Навчальний модуль | Професійна компетентність | Найменування навчального модуля та компетентності |
| --- | --- | --- |
| ЕМПЛ – 3(2-3).1 | Підготовка до виконання робіт. Організаційно-технічні заходи 3(2-3-го розрядів) |
|  | ЕМПЛ – 3(2-3).1.1 | Підготовка до виконання робіт |
| ЕМПЛ – 3(2-3).2 | Технічне обслуговування ліній електропередачі напругою 35–150 кВ 3(2-3-го розрядів) |
|  | ЕМПЛ – 3(2-3).2.1 | Розчищення траси ПЛ 35–150 кВ |
| ЕМПЛ – 3(2-3).3 | Ремонт, монтаж, демонтаж елементів ліній електропередачі напругою 35–150 кВ 3(2-3-го розрядів) |
|  | ЕМПЛ – 3(2-3).3.1 | Монтаж, демонтаж, виправлення проміжних, анкерних і анкерно-кутових опор, ремонт металевих опор, залізобетонних опор та фундаментів |
| ЕМПЛ – 4.1 | Підготовка до виконання робіт. Організаційно-технічні заходи (4 розряд) |
|  | ЕМПЛ – 4.1.1 | Підготовка робочого місця |
| ЕМПЛ – 4.2 | Ремонт, монтаж, демонтаж елементів ліній електропередачі напругою 35–150 кВ (4 розряд) |
|  | ЕМПЛ – 4.2.1 | Монтаж, демонтаж, ремонт лінійної ізоляції й арматури |
| ЕМПЛ – 5.1 | Ремонт, монтаж, демонтаж елементів ліній електропередачі напругою 35–150 кВ (5 розряд) |
|  | ЕМПЛ - 5.1.1 | Монтаж, демонтаж, ремонт і регулювання проводів і тросів |
| ЕМПЛ – 5.2 | Технічне обслуговування ліній електропередачі напругою 35–150 кВ (5 розряд) |
|  | ЕМПЛ –5.2.1 | Проведення денних, нічних, верхових оглядів ПЛ 35–150 кВ |
| ЕМПЛ – 6.1 | Технічне обслуговування ліній електропередачі напругою 35–150 кВ (6 розряд) |
|  | ЕМПЛ - 6.1.1 | Проведення вимірювань і регулювань на ПЛ 35–150 кВ |
| ЕМПЛ – 6.2 | Контроль і коригування дій ЕМПЛ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт |
|  | ЕМПЛ –6.2.1 | Контроль і коригування дій ЕМПЛ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт |

3 (2-3), 4, 5, 6-го розрядів)

Ключові компетентності

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

Знання професійної лексики, та термінології.

Здатність працювати в команді.

Дотримання професійної етики.

Запобігання конфліктних ситуацій.

Професійна кваліфікація: електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3(2-3)-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує прості слюсарні операції з виготовлення нескладних конструкцій і деталей: кронштейнів, крючків, скоб, шплінтів, заклепок тощо. Виконує земляні роботи, складання простих опор, малярні роботи з пофарбування опор без підйому на висоту, найпростіші низові допоміжні роботи з експлуатації вимкненої лінії електропередачі (ЛЕП) 35 кВ і вище, найпростіші такелажні роботи під час кріплення і розкріплення вантажів. Розставляє вздовж траси на місці ремонту ремонтні, монтажні і такелажні пристрої. Під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації виконує прості верхові і низові роботи на вимкнених лініях електропередачі напругою понад 35 кВ з вимірюванням габаритів, зміною приставок і зміною ізоляторів, а також перевіряє стан опор.

Повинен знати: розташування і призначення повітряних ліній електропередачі; знання про призначення, конструкції і різновиди опор, проводів, ізоляторів і арматури, про небезпеку електричного струму і наближення до струмоведучих частин високої напруги; прийоми слюсарних операцій, захисні і запобіжні засоби для проведення робіт; загальні знання про роботи, що виконуються під напругою; простий слюсарний і монтерський інструмент, пристрої, просте такелажне оснащення і вантажопідйомні механізми для ремонту ліній електропередачі; правила верхолазних робіт, прийоми робіт на висоті; правила проведення обходів; основні дефекти елементів ліній електропередачі і способи їх усунення; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

- Болти анкерні — прогонка різьби.

- Барабани порожні і з проводом — зняття з розкочувальних пристроїв, установлення на розкочувальні пристрої.

- Болти і гайки — затягування.

- Бандажі — підтягування, ремонт і виправлення.

- Елементи дерев’яних опор — заготовлення і складання.

- Металоконструкції опор — очищення від іржі, пофарбування.

- Проводи і троси — розкочування вручну.

- Траса повітряної лінії електропередачі (ПЛ) — розчищення сокирою ділянки, порослої чагарником.

- Ящики з ізоляторами — розпаковування.

- Складання ескізів, схем і креслень на прості деталі.

- Огородження робочого місця, вивішування плакатів безпеки.

- Установка додаткових заходів страхування при виконанні ремонту, заміни, регулювання проводів/грозотросів.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує верхові ремонтні роботи на вимкнених лініях електропередачі напругою 35 кВ і вище, верховий огляд лінії електропередачі до 110 кВ під напругою, ремонт дерев’яних опор з виправленням і заміною деталей, перевірку на загнивання елементів опор під напругою. Здійснює пофарбування металевих опор на висоті, ремонт фундаментів, механічне очищення проводів і тросів від ожеледі. Зрощує проводи і троси. Складає ізолятори в гірлянди. Установлює і замінює трубчасті розрядники на лініях електропередачі до 110 кВ. Виконує такелажні роботи з переміщення вантажів за допомогою простих засобів механізації.

Повинен знати: типи і конструкції дерев’яних, металевих і залізобетонних опор повітряних ліній електропередачі; прийоми перевірки деревини опор на загнивання; технічні характеристики проводів і тросів; характеристики механізмів і пристроїв, що застосовуються під час ремонтів ліній електропередачі; конструкцію натяжних затискачів, зчіпної арматури та інших деталей кріплення проводів, тросів та ізоляторів до опор і вимоги до них; схему мережі, основні параметри й траси ліній електропередачі дільниці, що обслуговується; допустиму густину струму в електричних проводах та ізоляційні відстані до струмоведучих частин; способи зрощування та кріплення проводів і тросів; вимоги до захисних пристроїв для робіт під напругою; прийоми верхових робіт під час ремонту та профілактики ліній електропередачі без напруги і під напругою; будову такелажного оснащення і поводження з ним; сигналізацію під час проведення такелажних робіт; правила охорони електричних мереж; основи електротехніки; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення професійної кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт

- Барабани з проводом або тросом — навантажування і розвантажування.

- Гасителі вібрації на проводах і тросах — установлення на вимкненій лінії.

- Затискачі на проводах — опресування.

- Ізолятори — відбраковування, складання гірлянд.

- Лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище — заміна бандажів; захист основ опор від гниття; заміна в’язок проводів на штирових ізоляторах; підрізання бокових дерев, рубання дерев поблизу лінії електропередачі; участь у механічному чищенні проводів і тросів від ожеледі, нумеруванні опор, верховому огляді ПЛ під напругою, розкочуванні і підніманні проводу на опору, чищенні ізоляторів, у заміні натяжної, підтримуючої гірлянди ізоляторів і затискачів, перевірці іржавіння металоконструкцій опор, пофарбуванні опор.

- Опори дерев’яні П- і АП-подібні — заміна стояків, траверс і підтраверсних брусів, складання складних опор.

- Розрядники на ПЛ напругою 35 — 110 кВ — установлення і зняття.

- Спуски, петлі, перемички — заготовлення.

- Підйом/спуск інструментів, такелажних пристроїв, лінійної ізоляції і арматури.

- Перевірка комплектності та справності захисних засобів і пристосувань для робіт на опорах ПЛ.

- Установка/демонтаж такелажних пристроїв, арматури.

- Установка монтажного трапу на опорі.

- Розпаковування ящиків з ізоляторами, їх очищення і протирання.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3(2-3)-го розряду

2.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації - освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду та стаж роботи за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2 розряду - не менше 1 року.

2.3. Після закінчення навчання – повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду.

###### 3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

## Кваліфікація: електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3(2-3)-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 1068 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | ЗПБ | ЕМПЛ – 3.1 | ЕМПЛ – 3.2 | ЕМПЛ – 3.3 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 90 | 90 |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 204 |  | 40 | 56 | 108 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 758 | 120 | 196 | 180 | 262 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 |  |  |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4, 5) | 1060 | 210 | 236 | 236 | 370 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години,  відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

4. Типова програма з підготовки за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі  3(2-3)-го розряду

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕМПЛ3(2-3). 1.1 | Підготовка до виконання робіт | Знати: інструкції з експлуатації обладнання та механізмів; робочі технологічні карти; правила експлуатації підіймачів; правила виконання верхолазних робіт. Уміти: перевіряти механізми під час виконання ремонтних і експлуатаційних робіт; встановлювати додаткові засоби страхування під час ремонту, заміни, регулювання проводів/грозотросів, заміни лінійної ізоляції й арматури в місцях перетину; розставляти вздовж траси на місці ремонту ремонтні, монтажні і такелажні пристрої; виконувати монтаж/демонтаж переносної драбини на стійці опори; виконувати підйом/спуск електромонтерів стійкою опори/переносною драбиною/в кошику автовишки; виконувати підйом/спуск інструментів, вимірювальних приладів, інструментів та такелажних пристроїв, лінійної ізоляції й арматури, зварювального агрегату (зварювальних кабелів) за допомогою безкінечного каната/в кошику автовишки; виконувати земляні роботи, складання простих опор; виконувати найпростіші такелажні роботи під час кріплення і розкріплення вантажів; виконувати прості верхові і низові роботи на вимкнених лініях електропередачі напругою понад 35 кВ з вимірюванням габаритів, зміною приставок і зміною ізоляторів, а також перевіряти стан опор (під наглядом); виконувати роботи з пофарбування опор без підйому на висоту; виконувати монтаж/демонтаж такелажних пристроїв, арматури монтажної; виконувати роботи на висоті, верхолазні роботи; виконувати роботи з робочої платформи підіймача; виконувати роботи з такелажними пристосуваннями, механізмами, монтажною арматурою |
| ЕМПЛ3(2-3). 2.1 | Розчищення траси ПЛ 35–150 кВ | Знати: правила безпечної роботи з інструментами та пристроями для розчищення траси; вимоги безпеки та порядок виконання робот по розчищенню траси повітряної лінії; правила експлуатації підіймачів; виробничі інструкції. Уміти: встановлювати відтяжки; вирубувати дерева, обрубувати сокирою дрібні сучки у повалених дерев; спилювати пилкою товсті сучки; розпилювати повалені дерева на частини; обрізувати гілки дерев за допомогою висоторізу, автовишки та бензопили; розчищати чагарник та молоду поросль, яка росте вздовж траси повітряної лінії, за допомогою сокири/кущоріза; згрібати, переміщати/складувати спиляні гілки, порубкові залишки за межі охоронної зони повітряних ліній; переробляти порубкові залишки за допомогою деревоподрібнювальної машини; виконувати роботи на висоті, верхолазні роботи; роботи з робочої платформи підіймача; виконувати роботи з верстатом, пристроями та інструментом для заточування ланцюгів |
| ЕМПЛ3(2-3). 3.1 | Монтаж, демонтаж, виправлення проміжних, анкерних і анкерно-кутових опор, ремонт металевих опор, залізобетонних опор та фундаментів | Знати: норми відбракування опор, фундаментів і заземлювальних пристроїв; технології демонтажу, монтажу, ремонту дерев’яних, металевих і залізобетонних опор; виробничі інструкції; інструкції з експлуатації обладнання; робочі технологічні карти, проекти виконання робіт; правила експлуатації електрозахисних засобів; правила експлуатації кранів і підіймачів; правила виконання верхолазних робіт; правила експлуатації ручних вантажопідіймальних механізмів, такелажного оснащення. Уміти: виконувати верхові ремонтні роботи на вимкнених лініях електропередачі напругою 35 кВ і вище; виконувати верховий огляд лінії електропередачі до 110 кВ під напругою; виконувати найпростіші низові допоміжні роботи з експлуатації вимкненої лінії електропередачі (ЛЕП) 35 кВ і вище; укріплювати суміжні проміжні залізобетонні опори відтяжками за якорі; від’єднувати ізолювальні підвіски від траверси/тросостійки й опускання проводу/грозотросу на землю; підіймати та закріпляти натяжні і підтримувальні підвіски із тросом і проводами; відкопувати ґрунт до основи опори/навколо підніжника; демонтувати опори/ригелів за допомогою автокрана; встановлювати та закріпляти ригелі, встановлювати опори за допомогою автокрана, встановлювати анкерну плиту з u-подібним болтом у готову яму; засипати ями/котлован ґрунтом/щебенем до основи опори з подальшим пошаровим трамбуванням; виготовляти нові/тимчасові відтяжки, замінювати відтяжки; укладати заземлювальний контур; готувати матеріали для фарбування металоконструкцій, ремонту стійок або фундаментів; готувати поверхні до фарбування металоконструкцій або закладення тріщин залізобетонних стійок полімерцементним розчином; здійснювати пофарбування металевих опор на висоті; виготовляти та накладати металевий бандаж у місці пошкодження залізобетонної стійки; виготовляти та встановлювати палубу, заливати зруйновану частину фундаменту цементним розчином, залізнувати; демонтувати дефектний/ встановлювати новий металевий куточок; обварювати болти, приварювати куточки/посилення зварних швів за допомогою зварювального агрегату; ремонтувати дерев’яні опори з виправленням і заміною деталей, перевіркою на загнивання елементів опор під напругою; переміщати вантажі за допомогою простих засобів механізації. визначати дефекти елементів повітряних ліній електропередачі; виконувати роботи на висоті, верхолазні роботи; виконувати роботи із застосуванням підіймачів, бурильних машин, вантажопідіймальних кранів; виконувати земляні роботи; монтувати траверси, опори, системи заземлення; виконувати фарбувальні, бетонні роботи; виконувати роботи з ручним електроінструментом, бензогенератором; виконувати електрозварювальні роботи; додатково: виконувати стропальні роботи (обов’язково наявність посвідчення стропальника) |

5. Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Бригадний автомобіль | - | 1 |
| 1.2 | Автовишка | - | 1 |
| 1.3 | Машина бурова (ямобур) | - | 1 |
| 1.4 | Екскаватор | - | 1 |
| 1.5 | Бульдозер | - | 1 |
| 1.6 | Автокран | - | 1 |
| 1.7 | Вантажний автомобіль опоровоз | - | 1 |
| 1.8 | Трактор-кущоріз | - | 1 |
| 1.9 | Драбина переносна | - | 5 |
| 1.10 | Обладнання для розкочування проводу | - | 5 |
| 1.11 | Бінокль | - | 10 |
| 1.12 | Лопати | 20 | - |
| 1.13 | Трап | - | 5 |
| 1.14 | Ліхтар | 10 | - |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Покажчики високої напруги 35-150 кВ | 10 | - |
| 2.2 | Знаки дорожнього руху, конуси, стрічки сигнальні (компл.) | - | 3 |
| 2.3 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | - | 3 |
| 2.4 | Переносні заземлення 35-150 кВ | 10 | - |
| 2.5 | Штанга ізолююча для установки переносних заземлень | 10 | - |
| 2.6 | Ізолюючі штанги (оперативні або універсальні, вимірювальні) | 10 | - |
| 2.7 | Боти діелектричні (пара) | 10 | - |
| 2.8 | Плакати і знаки безпеки (переносні) | - | 3 |
| 2.9 | Респіратор | 20 | - |
| 2.10 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.11 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.12 | Рукавиці діелектричні (пара) | 10 | - |
| 2.13 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.14 | Засоби візуалізації (жилет сигнальний, пов'язка нарукавна) | - | 5 |
| 2.15 | Сигналізатор напруги індивідуальний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації (Тарас, Максим) | - | 1 |
| 3.2 | З навчання та перевірки знань з питань охорони праці (Протек) | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Блок з нескінченним канатом | - | 5 |
| 4.2 | Монтажний блок | - | 10 |
| 4.3 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.4 | Талреп | - | 10 |
| 4.5 | Таль ланцюгова важільна | - | 5 |
| 4.6 | Шанцевий інструмент (лопата штикова, підлозісовкова, підборна) | - | 10 |
| 4.7 | Інструмент для будівельно-оздоблювальних робіт | - | 5 |
| 4.8 | Машина кутова шліфувальна | - | 5 |
| 4.9 | Якір відтягнення опори | - | 10 |
| 4.10 | Трос вантажний | - | 3 |
| 4.11 | Кисті малярські | 20 | - |
| 4.11 | Розгортальні ролики | - | 10 |
| 4.12 | Пристосування для скручування з'єднувачів | - | 20 |
| 4.13 | Стропи вантажопідіймальні (компл) | - | 10 |
| 4.14 | Трафарет | - | 10 |
| 4.15 | Сокири, ножівки ручні | 20 | - |
| 4.16 | Пристосування і інструменти для заточування ланцюгів | - | 5 |
| 4.17 | Шини, ланцюги, ножі рубальні, диски ріжучі | - | 5 |
| 4.18 | Ліска для тримерів | - | 3 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Стійки ж/б опор, фундаменти металевих опор | - | 5 |
| 5.2 | Плити анкерні | - | 5 |
| 5.3 | Ригелі м/б | - | 5 |
| 5.4 | Траверси опор, тросостійки | - | 5 |
| 5.5 | Щебінь, пісок, цемент, «рідке скло», опалубка | - | 5 |
| 5.6 | Куточки металеві, сталь гарячекатана (коло), металовироби | - | - |
| 5.7 | Апарат для термозварки проводів | - | 3 |
| 5.8 | Арматура лінійна | - | 10 |
| 5.9 | Ізоляція | - | 5 |
| 5.10 | Провід, трос | - | 5 |
| 5.11 | Лакофарбові матеріали | - | 3 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | - | 1 |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | - | 1 |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Професійна кваліфікація: електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика

4-го розряду

Завдання та обов’язки. Здійснює ремонт, монтаж, демонтаж і технічне обслуговування ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище, засобів ізоляції і грозозахисту із застосуванням засобів механізації, технічне обслуговування ЛЕП всіх напруг, заземлюючих спусків, контурів заземлення. Оформляє результати обстеження і складає технічну документацію. Готує робочі місця на ЛЕП-35 кВ і вище. Здійснює верхову перевірку високовольтних ліній електропередачі з вийманням проводів і тросів із затискачів з детальною перевіркою підвісної та натяжної арматури. Перевіряє і визначає ступінь іржавіння металевих опор і металевих траверс залізобетонних опор. Перевіряє стан механізмів і захисних засобів для виконання робіт на висоті і під напругою. Очищає і фарбує металеві опори, що знаходяться під напругою, у складних умовах вручну і за допомогою механізмів. Керує найпростішими роботами на високовольтних лініях напругою 35 — 110 кВ. Проводить такелажні роботи з вантажами за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв.

Повинен знати: основні характеристики повітряних ліній електропередачі; категорії електроприймачів в частині забезпечення надійності їх електропостачання; вимоги до фундаментів опор; технічні умови на проведення і приймання будівельних і монтажних робіт під час спорудження фундаментів; технічні вимоги до дерев’яних опор, допуски на складання дерев’яних опор; інструменти, що застосовуються для вимірювання опор; марки сталей, що застосовуються для виготовлення металевих опор; конструкцію проводів і тросів, їх маркування і область застосування; конструкцію ізоляторів, їх технічні дані, способи відбракування, різні конструкції зчіпної арматури, конструкцію натяжних і підтримуючих затискачів; будову захисної арматури; дефекти, що виникають в арматурі, розрядниках, громовідводах, на лініях електропередачі і способи їх усунення; правила безпеки під час проведення верхолазних робіт і робіт під напругою; складні монтажні пристрої, такелажні засоби, вантажопідйомні машини і механізми, що застосовуються для ремонту високовольтних ліній електропередачі; основи електротехніки, механіки; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення професійної кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

- Блоки монтажні — ревізія.

- Заземлення — влаштування, заміна заземлюючого спуску, контуру заземлення.

- Ізолятори — складання в подвійні і потрійні гірлянди, установлення і зняття, заміна натяжної і підтримуючої гірлянди ізоляторів і затискача.

- Лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище — ремонт заземлення опор; розкочування і підняття проводу і троса на опору; влаштування якорів і розчалок, відтяжок; верхові огляди; накладення заземлення; перевірка загнивання деревини.

- Опори дерев’яні АП-подібні — заміна розкосів, приставок за допомогою шпал і підкладок.

- Опори дерев’яні і залізобетонні — заготовлення, складання, установлення, демонтаж, заміна, виправлення під напругою.

- Проводи і троси — вимірювання стріли провисання і візування, зрощування способом обтискання і опресування.

- Розпірки дистанційні — ревізія з виходом на проводи розщепленої фази.

- Такелажні роботи — виконання.

- Шунти на дефектні з’єднувачі — установлення.

- Монтаж та/або демонтаж переносних драбин на стойці опори.

- Зміцнення суміжних проміжних з/б опор відтяжками за якоря.

- Від'єднання ізолюючих підвісок від траверси/тросостойки і опускання дроту/ грозотросу на землю.

- Демонтаж опори/ригелів за допомогою автокрана.

- Установка і закріплення ригелів, установка опори за допомогою автокрана, установка анкерної плити з u-подібним болтом до готової ями.

- Виготовлення нової, тимчасової відтяжки.

- Підготовка поверхні до фарбування, фарбування металоконструкцій; замащення дефектів конструкцій м/б стойок полімерцементним розчином.

- Виготовлення і накладення металевого бандажу в місці пошкодження м/б стойки.

- Підйом підвіски, закріплення її до траверси, з'єднання дроту в шлейфі (петлі).

- Опускання дроту з опори на автовишку/на землю.

- Підйом дроту на траверсу/опору.

- Демонтаж/монтаж затисків (натяжних, підвісних, апаратних, заземлюючих).

- Виконання робіт на трапі.

- Візуальний огляд стану дротів, ізоляторів, лінійного устаткування на предмет коронування, іскріння і нагрівання в темний час доби.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду

2.1. При продовженні навчання - повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду, стаж роботи за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду не менше 1 року.

## 2.3. Після закінчення навчання – повна або базова загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду.

| № з/п | Напрям підготовки | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | ЕМПЛ –4.1 | ЕМПЛ –4.2 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 130 | 40 | 90 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 476 | 216 | 260 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 |  |  |
| 5 | Консультації | 10 |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4, 5) | 614 | 256 | 350 |

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

## Кваліфікація: електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 624 години

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 210 годин).

4. Типова програма з підготовки за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕМПЛ – 4.1.1 | Підготовка робочого місця | Знати: робочі технологічні карти; правила безпечної експлуатації електроустановок під час підготовки робочого місця; правила експлуатації електрозахисних засобів. Уміти: перевіряти стан механізмів і захисних засобів для виконання робіт на висоті і під напругою; перевіряти відсутність напруги; встановлювати переносні заземлення; огороджувати робоче місце, вивішувати плакати безпеки; виконувати технічні заходи; користуватись засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), переносними та стаціонарними заземленнями, покажчиками напруги; оформляти результати обстеження і складати технічну документацію |
| ЕМПЛ – 4.2.1 | Монтаж, демонтаж, ремонт лінійної ізоляції й арматури | Знати: конструкції та технічні дані ізоляторів, лінійно-підвісної арматури; способи відбракування; дефекти, що виникають в арматурі, та способи їх усунення; правила виконання верхолазних робіт; виробничі інструкції з монтажу/демонтажу/ремонту обладнання; інструкції з експлуатації обладнання; робочі технологічні карти, проекти виконання робіт; правила безпечної роботи з інструментами та пристроями; правила експлуатації електрозахисних засобів; правила експлуатації підіймачів; правил експлуатації ручних вантажопідіймальних механізмів, такелажного оснащення. Уміти: здійснювати ремонт, монтаж, демонтаж засобів ізоляції і грозозахисту; здійснювати верхову перевірку високовольтних ліній електропередачі з вийманням проводів і тросів із затискачів з детальною перевіркою підвісної та натяжної арматури; перевіряти і визначати ступінь іржавіння металевих опор і металевих траверс залізобетонних опор; очищати і фарбувати металеві опори, що знаходяться під напругою, у складних умовах вручну і за допомогою механізмів; підіймати/встановлювати/спускати трап на опору/з опори, виконувати роботи на трапі; переносити тяжіння з підвіски на тяговий канат і назад; від’єднувати стару підвіску/ізолятор/зчіпну арматуру та приєднувати нову, кріпити до проводу/траверси нову підвіску/ізолятор/зчіпну арматуру; знімати/встановлювати захисну арматуру на проводі/підвісці; очищати та протирати ізолятори; складати та приєднувати з’єднувальну арматуру; замінювати вузли кріплення підвіски за допомогою зварювального агрегату; встановлювати/замінювати птахозахисні пристрої; визначати дефекти елементів повітряних ліній; виконувати роботи на висоті, верхолазні роботи; виконувати роботи із застосуванням підіймачів; виконувати роботи з ручним вантажопідіймальним інструментом, електроінструментом, бензогенератором; виконувати електрозварювальні роботи |

5. Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Бригадний автомобіль | - | 1 |
| 1.2 | Автовишка | - | 1 |
| 1.3 | Машина бурова (ямобур) | - | 1 |
| 1.4 | Екскаватор | - | 1 |
| 1.5 | Бульдозер | - | 1 |
| 1.6 | Автокран | - | 1 |
| 1.7 | Вантажний автомобіль опоровоз | - | 1 |
| 1.8 | Трактор-кущоріз | - | 1 |
| 1.9 | Драбина переносна | - | 5 |
| 1.10 | Обладнання для розкочування проводу | - | 5 |
| 1.11 | Вимірювальні прилади (компл.) | 10 | - |
| 1.12 | Машина деревоподрібнююча | - | 1 |
| 1.13 | Бінокль | 10 | - |
| 1.14 | Лопати | 20 | - |
| 1.15 | Трап | - | 5 |
| 1.16 | Ліхтар | 10 | - |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Покажчики високої напруги 35-150 кВ | 10 | - |
| 2.2 | Знаки дорожнього руху, конуси, стрічки сигнальні (компл.) | - | 3 |
| 2.3 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | - | 3 |
| 2.4 | Переносні заземлення 35-150 кВ | 10 | - |
| 2.5 | Штанга ізолююча для установки переносних заземлень | 10 | - |
| 2.6 | Ізолюючі штанги (оперативні або універсальні, вимірювальні) | 10 | - |
| 2.7 | Боти діелектричні (пара) | 10 | - |
| 2.8 | Плакати і знаки безпеки (переносні) | - | 3 |
| 2.9 | Респіратор | 20 | - |
| 2.10 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.11 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.12 | Рукавиці діелектричні (пара) | 10 | - |
| 2.13 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.14 | Засоби візуалізації (жилет сигнальний, пов'язка нарукавна) | - | 5 |
| 2.15 | Сигналізатор напруги індивідуальний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації (Тарас, Максим) | - | 1 |
| 3.2 | З навчання та перевірки знань з питань охорони праці (Протек) | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Блок з нескінченним канатом | - | 5 |
| 4.2 | Монтажний блок | - | 10 |
| 4.3 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.4 | Талреп | - | 10 |
| 4.5 | Таль ланцюгова важільна | - | 5 |
| 4.6 | Шанцевий інструмент (лопата штикова, підлозісовкова, підборна) | 10 | - |
| 4.7 | Інструмент для будівельно-оздоблювальних робіт | - | 5 |
| 4.8 | Машина кутова шліфувальна | - | 5 |
| 4.9 | Якір відтягнення опори | - | 10 |
| 4.10 | Трос вантажний | - | 3 |
| 4.11 | Кисті малярські | 20 | - |
| 4.11 | Розгортальні ролики | - | 10 |
| 4.12 | Пристосування для скручування з'єднувачів | - | 20 |
| 4.13 | Стропи вантажопідіймальні (компл.) | - | 10 |
| 4.14 | Перфоратор | - | 6 |
| 4.15 | Електроди зварювальні (компл.) | - | 10 |
| 4.16 | Тросоріз | - | 5 |
| 4.17 | Прес гідравлічний | - | 3 |
| 4.18 | Термопатрони, термосірники | - | 10 |
| 4.19 | Бензоінструмент | - | 7 |
| 4.20 | Трафарет | - | 10 |
| 4.21 | Сокири, ножівки ручні | 20 | - |
| 4.22 | Пристосування і інструменти для заточування ланцюгів | - | 5 |
| 4.23 | Шини, ланцюги, ножі рубальні, диски ріжучі | - | 5 |
| 4.24 | Ліска для тримерів | - | 3 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Бензо-/дизельгенератор | - | 5 |
| 5.2 | Зварювальний апарат | - | 5 |
| 5.3 | Стійки ж/б опор, фундаменти металевих опор | - | 5 |
| 5.4 | Плити анкерні | - | 5 |
| 5.5 | Ригелі м/б | - | 5 |
| 5.6 | Траверси опор, тросостійки | - | - |
| 5.7 | Щебінь, пісок, цемент, «рідке скло», опалубка | - | 3 |
| 5.8 | Куточки металеві, сталь гарячекатана (коло), металовироби | - | 10 |
| 5.9 | Апарат для термозварювання проводів | - | 5 |
| 5.10 | Арматура лінійна, ізоляція | - | 5 |
| 5.11 | Провід, трос | - | 3 |
| 5.12 | Бензин, масло ланцюгове, масло двотактне | - | - |
| 5.13 | Лакофарбові матеріали | - | - |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | - | 1 |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | - | 1 |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Професійна кваліфікація: електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює капітальний ремонт, монтаж і демонтаж ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище із застосуванням спеціальних механізмів і машин. Працює на вимкненому ланцюгу дволанцюгової лінії. Ремонтує залізобетонні опори, палі і бетонні фундаменти. Обходить лінії електропередачі у важкодоступних місцях. Працює на лініях без зняття напруги з підйомом до верху опори або з розбиранням її конструкційних елементів. Працює з торканням проводів, що знаходяться під напругою. Керує роботами з розчищення трас, роботами на лініях електропередачі напругою 35 — 330 кВ і простими роботами на лініях більш високих напруг.

Повинен знати: конструктивні особливості всіх елементів лінії електропередачі, технічні умови на їх приймання і відбракування; номенклатуру ремонтних робіт на лінії без зняття напруги з підйомом до верху опори і розбиранням конструкційних елементів; розрахунки, пов’язані із розплановуванням на трасі (місцевості) площ під фундамент і основу опор ліній електропередачі з розташуванням технологічного, силового і такелажного устаткування за заданою схемою; розрахунки навантажень на такелажне оснащення вантажопідйомних механізмів, пов’язаних із застосуванням тимчасових підйомних споруд; конструкцію ізолюючих пристроїв і захисних засобів для роботи під напругою, способи і терміни їх випробовування; допустимі відстані і розриви від елементів високої напруги до поверхні землі і різних споруд; ремонтно-монтажне устаткування, ремонтні машини, механізми і спеціальні пристрої; склад антисептичних паст і гідроізоляційних покриттів; електричні схеми і технічні характеристики ліній електропередачі району, що обслуговується; основи електротехніки, механіки; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

- Агрегати опресувальні — ревізія.

- Вимірювання опору заземлення опор із грозозахисним тросом.

- Лінії електропередачі — заміна проводу, заміна дефектних з’єднань, вимірювання габаритів теодолітом.

- Опори металеві масою до 5 т — установлення за допомогою падаючої стріли.

- Перевірка стану проводів і тросів з вийманням із затискачів.

- Проводи і троси — розкочування на трасі і підняття на опори.

- Розпірки дистанційні — перевірка із застосуванням спеціального візка.

- Стояки П-подібної опори — заміна під напругою за допомогою допоміжного стояка.

- Траверси П-подібних дерев’яних опор на лінії напругою до 110 кВ — заміна під напругою.

- Фундаменти опор — ремонт, гідроізолювання.

- Установка переносного заземлення.

- Закріплення натяжних і підтримуючих підвісок, з тросом і дротами.

- Демонтаж опори/ригелів за допомогою автокрана.

- Заміна відтяжки.

- Заміна/ремонт нижнього вузла відтяжки.

- З'єднання дроту в шлейфі (петлі) за допомогою термосварки.

- Заміна ізоляторів.

- Вимір електричної міцності ізоляторів без зняття напруги.

- Вимір опору контуру заземлення опор за допомогою приладів з розземленим грозозахисним тросом.

- Вимір падіння напруги на болтовому з'єднувачі.

- Вимір глибини загнивання елементів дерев'яних опор.

- Перевірка кута відхилення опор від вертикалі.

- Визначення фактичної стріли провисання дроту (тросу).

- Візування нового дроту/грозотросу на анкерній опорі і його закріплення.

- Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду

  - При підвищенні професійної кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду, стаж роботи за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4-го розряду не менше 1 року.

## Після закінчення навчання – повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду.

###### 3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

## Кваліфікація: електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 426 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | ЕМПЛ –5.1 | ЕМПЛ – 5.2 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 92 | 60 | 32 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 318 | 170 | 148 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4, 5) | 418 | 230 | 180 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 210 годин).

4. Типова програма з підготовки за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розрядів

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕМПЛ – 5.1.1 | Монтаж, демонтаж, ремонт і регулювання проводів і тросів | Знати: технічні характеристики, конструкції проводів і тросів, технології з’єднання та кріплення; виробничі інструкції; інструкції з експлуатації обладнання; робочі технологічні карти, проекти виконання робіт; правила експлуатації електрозахисних засобів; правила експлуатації підіймачів; правила виконання верхолазних робіт; правил експлуатації ручних вантажопідіймальних механізмів, такелажного оснащення. Уміти: здійснювати капітальний ремонт, монтаж і демонтаж ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище із застосуванням спеціальних механізмів і машин; працювати на вимкненому ланцюгу дволанцюгової лінії; ремонтувати залізобетонні опори, палі і бетонні фундаменти; працювати на лініях без зняття напруги з підйомом до верху опори або з розбиранням її конструкційних елементів; працювати з торканням проводів, що знаходяться під напругою; розмотувати новий провід/грозотрос з барабана, з’єднувати його з підвіскою, підіймати підвіску, закріплювати її до траверси/тросостійки, з’єднувати провід в шлейфі (петлі); перекладати на проміжні опори дрот/грозотрос з глухих затискачів у розмотувальні ролики й назад; опускати провід/грозотрос з опори на автовишку/на траверсу/на землю; підіймати провід/грозотрос на траверсу/тросостійку; виконувати демонтаж/монтаж затискачів; ремонтувати провод (затискачі з’єднувальні, ремонтні, бандаж); з’єднувати новий провід/грозотрос зі старим за допомогою з’єднувального затискача або методом сплітання; виконувати демонтаж за допомогою тягового механізму старого проводу/грозотроса, одночасний підйом на опори нового проводу/грозотросу; з’єднувати провід в шлейфі (петлі) за допомогою термозварювання/болтових з’єднувачів; візувати новий провід/грозотрос на анкерній опорі та закріплювати його; змотувати провід/грозотрос на барабан або укладати в бухти; регулювати стріли провисання; виконувати роботи на висоті, верхолазні роботи; виконувати роботи із застосуванням підіймачів; виконувати роботи з інструментами та пристосуваннями (тросоруб, тросоріз, прес гідравлічний, апарат для термозварювання проводів, пристосування для скручування з’єднувачів); керувати роботами на лініях електропередачі напругою 35 — 330 кВ і простими роботами на лініях більш високих напруг |
| ЕМПЛ – 5.2.1 | Проведення денних, нічних, верхових оглядів ПЛ 35–150 кВ | Знати: правила оглядів і охорони повітряних ліній електропередачі; призначення, конструкції, різновиди, можливі несправності елементів повітряних ліній і методи їх усунення; схеми траси повітряних ліній; поопорні схеми повітряних ліній електропередачі; правила експлуатації підіймачів; правила виконання верхолазних робіт; виробничі інструкції. Уміти: виконувати обхід лінії електропередачі у важкодоступних місцях; оцінювати стан проводів, ізоляторів, лінійного обладнання на предмет коронування, іскріння та нагрівання в темний час доби; оцінювати стан охоронної зони повітряних ліній; виявляти несправності під час огляду лінії з землі; відкопувати ґрунт на глибину 0,5 м навколо фундаменту; засипати ями з трамбуванням ґрунту; перевіряти щільності прилягання п’яти опори до поверхні фундаменту, стану заземлювальних провідників; виявляти тріщини, сколи, вибоїни фундаментів металевих опор; перевіряти наявності тріщин, сколів, викривлень, наскрізних отворів на стійках залізобетонних опор; оцінювати стан металоконструкцій щодо наявності деформацій, стан зварних швів, ступінь корозії металоконструкцій, якості антикорозійного покриття; перевіряти глибину закладення опор у землю, відхилення їх від вертикалі; оцінювати стан вузлів кріплення підвісок, проводів, тросів і з вийманням із затискачів/без виймання; наносити, оновлювати диспетчерські написи на опорах, вивішувати попереджувальні плакати; грамотно вести виявлені дефекти та пошкодження в «Листку огляду», «Відомості верхового огляду ПЛ»; визначати дефекти елементів повітряних ліній електропередачі; виконувати роботи на висоті, верхолазні роботи; виконувати роботи з робочої платформи підіймача |

5.  Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Бригадний автомобіль | - | 1 |
| 1.2 | Автовишка | - | 1 |
| 1.3 | Машина бурова (ямобур) | - | 1 |
| 1.4 | Екскаватор | - | 1 |
| 1.5 | Бульдозер | - | 1 |
| 1.6 | Автокран | - | 1 |
| 1.7 | Вантажний автомобіль опоровоз | - | 1 |
| 1.8 | Трактор-кущоріз | - | 1 |
| 1.9 | Драбина переносна | - | 5 |
| 1.10 | Обладнання для розкочування проводу | - | 5 |
| 1.11 | Вимірювальні прилади (компл) | 10 | - |
| 1.12 | Машина деревоподрібнююча | - | 1 |
| 1.13 | Бінокль | 10 | - |
| 1.14 | Лопати | 20 | - |
| 1.15 | Трап | - | 5 |
| 1.16 | Ліхтар | 10 | - |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Покажчики високої напруги 35-150 кВ | 10 | - |
| 2.2 | Знаки дорожнього руху, конуси, стрічки сигнальні (компл.) | - | 3 |
| 2.3 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | - | 3 |
| 2.4 | Переносні заземлення 35-150 кВ | 10 | - |
| 2.5 | Штанга ізолююча для установки переносних заземлень | 10 | - |
| 2.6 | Ізолюючі штанги (оперативні або універсальні, вимірювальні) | 10 | - |
| 2.7 | Боти діелектричні (пара) | 10 | - |
| 2.8 | Плакати і знаки безпеки (переносні) | - | 3 |
| 2.9 | Респіратор | 20 | - |
| 2.10 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.11 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.12 | Рукавиці діелектричні (пара) | 10 | - |
| 2.13 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.14 | Засоби візуалізації (жилет сигнальний, пов'язка нарукавна) | - | 5 |
| 2.15 | Сигналізатор напруги індивідуальний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації (Тарас, Максим) | - | 1 |
| 3.2 | З навчання та перевірки знань з питань охорони праці (Протек) | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Блок з нескінченним канатом | - | 5 |
| 4.2 | Монтажний блок | - | 10 |
| 4.3 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.4 | Талреп | - | 10 |
| 4.5 | Таль ланцюгова важільна | - | 5 |
| 4.6 | Шанцевий інструмент (лопата штикова, підлозісовкова, підборна) | 10 | - |
| 4.7 | Інструмент для будівельно-оздоблювальних робіт | - | 5 |
| 4.8 | Машина кутова шліфувальна | - | 5 |
| 4.9 | Якір відтягнення опори | - | 10 |
| 4.10 | Трос вантажний | - | 3 |
| 4.11 | Кисті малярські | 20 | - |
| 4.11 | Розгортальні ролики | - | 10 |
| 4.12 | Пристосування для скручування з'єднувачів | - | 20 |
| 4.13 | Стропи вантажопідіймальні (компл) | - | 10 |
| 4.14 | Перфоратор | - | 6 |
| 4.15 | Електроди зварювальні (компл) | - | 10 |
| 4.16 | Тросоріз | - | 5 |
| 4.17 | Прес гідравлічний | - | 3 |
| 4.18 | Термопатрони, термосірники | - | 10 |
| 4.19 | Бензоінструмент | - | 7 |
| 4.20 | Трафарет | - | 10 |
| 4.21 | Сокири, ножівки ручні | 20 | - |
| 4.22 | Пристосування і інструменти для заточування ланцюгів | - | 5 |
| 4.23 | Шини, ланцюги, ножі рубальні, диски ріжучі | - | 5 |
| 4.24 | Ліска для тримерів | - | 3 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Бензо-/дизельгенератор | - | 5 |
| 5.2 | Зварювальний апарат | - | 5 |
| 5.3 | Стійки ж/б опор, фундаменти металевих опор | - | 5 |
| 5.4 | Плити анкерні | - | 5 |
| 5.5 | Ригелі м/б | - | 5 |
| 5.6 | Траверси опор, тросостійки | - | - |
| 5.7 | Щебінь, пісок, цемент, «рідке скло», опалубка | - | 3 |
| 5.8 | Куточки металеві, сталь гарячекатана (коло), металовироби | - | 10 |
| 5.9 | Апарат для термосварки проводів | - | 5 |
| 5.10 | Арматура лінійна, ізоляція | - | 5 |
| 5.11 | Провід, трос | - | 3 |
| 5.12 | Бензин, масло ланцюгове, масло двотактне | - | - |
| 5.13 | Лакофарбові матеріали | - | - |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | - | 1 |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | - | 1 |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Професійна кваліфікація: електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює технічне обслуговування, ремонт, монтаж і демонтаж ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище із застосуванням спеціальних особливо складних ремонтно-монтажних механізмів, пристроїв, вантажопідйомних машин такелажного оснащення, засобів вимірювань і захисних засобів будь-якої складності. Ремонтує струмоведучі частини устаткування, що знаходиться під напругою. З’єднує проводи термітним зварюванням. Визначає придатність частин і деталей устаткування до їх подальшої експлуатації. Здійснює огляд відбраковування і випробовування такелажного устаткування для його подальшої експлуатації. Забезпечує заходи щодо безпечного проведення робіт. Установлює і знімає захисні заземлення. Виконує за кресленнями і ескізами складні роботи з розбирання, складання, регулювання і випробовування конструкцій, що ремонтуються, і підйомно-транспортних механізмів. Керує роботами на лініях електропередачі напругою 35 кВ і вище і особливо складними вантажно-розвантажувальними роботами, підготовляє робочі місця і допускає бригаду до роботи. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: порядок, правила експлуатації і проведення профілактичних і ремонтних робіт на діючих високовольтних лініях електропередачі будь-яких напруг; порядок приймання в експлуатацію споруджуваних ліній електропередачі; правила експлуатації складних вантажопідйомних механізмів, такелажного оснащення, терміни і методи їх випробовування, технологію опресування, зварювання і паяння мідних, алюмінієвих і сталево-алюмінієвих проводів; області застосування різних способів зварювання; методи контролю якості зварювання металоконструкцій; технічні умови на лісоматеріали; діючі правила оглядів, профілактичних вимірювань і охорони високовольтних ліній; експлуатаційні допуски; коефіцієнти запасу міцності й норми відбракування опор, проводів, тросів, ізоляторів, контактних затискачів, арматури й розрядників, фундаментів і заземлюючих пристроїв; технологію ремонту дерев’яних, металевих і залізобетонних опор, проводів і тросів, арматури; основні технічні характеристики ремонтно-монтажних засобів і пристроїв, машин і механізмів, що застосовуються для ремонту високовольтних ліній електропередачі; електротехніку, основи механіки; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення професійної кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

- Затискачі з’єднувальні — монтаж методом термітного зварювання.

- Лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище — заміна ізоляторів і арматури, проводів і тросів; заміна проводу на переходах; верхова ревізія проводу; робота з доторканням до проводів, що знаходяться під напругою; забезпечення безпечного проведення робіт.

- Лінії електропередачі напругою 330 кВ і вище — заміна проводу розщепленої фази.

- Опори металеві на відтяжках — установлення за допомогою падаючої стріли.

- Опори ПЛ 110 кВ і вище — заміна під напругою підтримуючих гірлянд.

- Опори проміжні металеві — складання.

- Проводи і троси — натягування і кріплення їх на анкерних опорах.

- Такелажні засоби і пристрої — ревізія і ремонт, виконання складних вантажно-розвантажувальних робіт.

- Траверси П-подібних дерев’яних опор — заміна за допомогою кронштейнів (перечеплення проводів у горизонтальній площині).

- Траси ПЛ — розчищення від чагарника хімічним способом.

- Фундаменти металевих опор — установлення похилих закладних частин і похилих анкерних болтів перед бетонуванням.

2.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду

2.1. При підвищенні професійної кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду, стаж роботи за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 5-го розряду не менше 1 року.

2.2. Після закінчення навчання - повна загальна середня освіта професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка з управління та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду.

###### 3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

## Кваліфікація: електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 372 години

| № з/п | Напрям підготовки | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | ЕМПЛ –6.1 | ЕМПЛ –6.2 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 82 | 66 | 16 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 274 | 184 | 90 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4, 5) | 364 | 250 | 106 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години,  відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні кваліфікації загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 210 годин).

4. Типова програма з підготовки за професією Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розрядів

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕМПЛ - 6.1.1 | Проведення вимірювань і регулювань на ПЛ 35–150 кВ | Знати: правила експлуатації підіймачів; правила виконання верхолазних робіт; правила та порядок виконання вимірювань; виробничі інструкції. Уміти: здійснювати технічне обслуговування ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище із застосуванням спеціальних особливо складних засобів вимірювань і захисних засобів будь-якої складності; ремонтувати струмоведучі частини устаткування, що знаходиться під напругою; визначати придатність частин і деталей устаткування до їх подальшої експлуатації; установлювати і знімати захисні заземлення; виконує за кресленнями і ескізами складні роботи з розбирання, складання, регулювання і випробовування конструкцій, що ремонтуються, і підйомно-транспортних механізмів; вимірювати електричну міцность ізоляторів зі зняттям напруги/без зняття; складати вимірювальні схеми; вимірювати опір контуру заземлення опор за допомогою приладів із заземленим/розземленим грозозахисним тросом; вимірювати опір (падіння напруги) болтового з’єднувача; перевіряти та підтягувати болтові з’єднання і гайки анкерних болтів; вимірювати габарити, визначати фактичну стрілу провисання проводу (троса); вимірювати тяжіння у відтяжках; заносити результати вимірювань у «Відомість перевірки лінійної ізоляції», «Відомість вимірювання болтових з’єднань проводів», «Відомість перевірки та вимірювання опору заземлення опор», «Відомість вимірювання габаритів і стріл провисання проводу (троса)», «Відомість вимірювань тяжіння у відтяжках опор», «Відомість загнивання елементів дерев’яних опор»; регулювати іскрові проміжки; регулювати натягання у відтяжках; вимірювати глибину загнивання елементів дерев’яних опор; визначати дефекти елементів повітряних ліній електропередачі; виконувати роботи на висоті, верхолазні роботи; виконувати роботи з робочої платформи підіймача; керувати роботами на лініях електропередачі напругою 35 кВ і вище і особливо складними вантажно-розвантажувальними роботами |
| ЕМПЛ –6.2.1 | Контроль і коригування дій ЕМПЛ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт | Знати: функціональні обов’язки членів бригади; технологічні вимоги щодо кожного виду робіт; методи управління персоналом щодо організації роботи бригади; вимоги техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки під час виконання робіт. Уміти: аналіз перебігу робіт і індивідуальних трудових дій слюсарів 2–5-го розрядів; надання коректування зворотного зв’язку слюсарям — членам бригади за підсумками робіт. коригування професійних навичок і способів виконання робіт слюсарями 2–5-го розрядів; читання креслень і технічної документації; забезпечувати вимоги техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки; керувати підлеглими робітниками |

5.  Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Бригадний автомобіль | - | 1 |
| 1.2 | Автовишка | - | 1 |
| 1.3 | Машина бурова (ямобур) | - | 1 |
| 1.4 | Екскаватор | - | 1 |
| 1.5 | Бульдозер | - | 1 |
| 1.6 | Автокран | - | 1 |
| 1.7 | Вантажний автомобіль опоровоз | - | 1 |
| 1.8 | Трактор-кущоріз | - | 1 |
| 1.9 | Драбина переносна | - | 5 |
| 1.10 | Обладнання для розкочування проводу | - | 5 |
| 1.11 | Вимірювальні прилади (компл) | 10 | - |
| 1.12 | Машина деревоподрібнююча | - | 1 |
| 1.13 | Бінокль | 10 | - |
| 1.14 | Лопати | 20 | - |
| 1.15 | Трап | - | 5 |
| 1.16 | Ліхтар | 10 | - |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Покажчики високої напруги 35-150 кВ | 10 | - |
| 2.2 | Знаки дорожнього руху, конуси, стрічки сигнальні (компл.) | - | 3 |
| 2.3 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | - | 3 |
| 2.4 | Переносні заземлення 35-150 кВ | 10 | - |
| 2.5 | Штанга ізолююча для установки переносних заземлень | 10 | - |
| 2.6 | Ізолюючі штанги (оперативні або універсальні, вимірювальні) | 10 | - |
| 2.7 | Боти діелектричні (пара) | 10 | - |
| 2.8 | Плакати і знаки безпеки (переносні) | - | 3 |
| 2.9 | Респіратор | 20 | - |
| 2.10 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.11 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.12 | Рукавиці діелектричні (пара) | 10 | - |
| 2.13 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.14 | Засоби візуалізації (жилет сигнальний, пов'язка нарукавна) | - | 5 |
| 2.15 | Сигналізатор напруги індивідуальний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації (Тарас, Максим) | - | 1 |
| 3.2 | З навчання та перевірки знань з питань охорони праці (Протек) | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Блок з нескінченним канатом | - | 5 |
| 4.2 | Монтажний блок | - | 10 |
| 4.3 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.4 | Талреп | - | 10 |
| 4.5 | Таль ланцюгова важільна | - | 5 |
| 4.6 | Шанцевий інструмент (лопата штикова, підлозісовкова, підборна) | 10 | - |
| 4.7 | Інструмент для будівельно-оздоблювальних робіт | - | 5 |
| 4.8 | Машина кутова шліфувальна | - | 5 |
| 4.9 | Якір відтягнення опори | - | 10 |
| 4.10 | Трос вантажний | - | 3 |
| 4.11 | Кисті малярські | 20 | - |
| 4.11 | Розгортальні ролики | - | 10 |
| 4.12 | Пристосування для скручування з'єднувачів | - | 20 |
| 4.13 | Стропи вантажопідіймальні (компл) | - | 10 |
| 4.14 | Перфоратор | - | 6 |
| 4.15 | Електроди зварювальні (компл) | - | 10 |
| 4.16 | Тросоріз | - | 5 |
| 4.17 | Прес гідравлічний | - | 3 |
| 4.18 | Термопатрони, термосірники | - | 10 |
| 4.19 | Бензоінструмент | - | 7 |
| 4.20 | Трафарет | - | 10 |
| 4.21 | Сокири, ножівки ручні | 20 | - |
| 4.22 | Пристосування і інструменти для заточування ланцюгів | - | 5 |
| 4.23 | Шини, ланцюги, ножі рубальні, диски ріжучі | - | 5 |
| 4.24 | Ліска для тримерів | - | 3 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Бензо-/дизельгенератор | - | 5 |
| 5.2 | Зварювальний апарат | - | 5 |
| 5.3 | Стійки ж/б опор, фундаменти металевих опор | - | 5 |
| 5.4 | Плити анкерні | - | 5 |
| 5.5 | Ригелі м/б | - | 5 |
| 5.6 | Траверси опор, тросостійки | - | - |
| 5.7 | Щебінь, пісок, цемент, «рідке скло», опалубка | - | 3 |
| 5.8 | Куточки металеві, сталь гарячекатана (коло), металовироби | - | 10 |
| 5.9 | Апарат для термосварки проводів | - | 5 |
| 5.10 | Арматура лінійна, ізоляція | - | 5 |
| 5.11 | Провід, трос | - | 3 |
| 5.12 | Бензин, масло ланцюгове, масло двотактне | - | - |
| 5.13 | Лакофарбові матеріали | - | - |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | - | 1 |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | - | 1 |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти

Телефон: (044)248-91-16.