Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 22 » грудня 2017 р. № 1651

Стандарт професійної

(професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О 7241.D. 35.11 - 2017

(позначення стандарту)

Професія: Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій

- Код: 7241

Професійні кваліфікації:

електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 3(2-3)-го розряду,

електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 4-го розряду,

електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 5-го розряду,

електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 6-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2017

Інформація про робочу групу

Розробники

Ларін О. О. – начальник відділу з навчання і оцінювання ТОВ «ДТЕК».

Багмут О. М. – завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Лімарев С. І. – головний фахівець відділу з технічної експертизи Департаменту з технічного розвитку Дирекції з генерації електроенергії.

Магдін Є. М. – заступник начальника ЦТАВ ДТЕК Криворізька ТЕС.

Жмурко В. П.–  головний спеціаліст групи вібродіагностики і автоматичного регулювання устаткування ТОВ «Інтеренергосервіс».

Горбунов  В. О. – заступник начальника цеху з ремонту ЕТО та КВПтаА ТОВ «Інтеренергосервіс».

Уколов І. В. – провідний інженер ЦТАВ ДТЕК Ладижинська ТЕС.

Шмат А. С. – старший майстер ЦТО та ПУ ДТЕК Добротвірська ТЕС.

Титаренко С. В.  – заступник начальника ЦТАВ ДТЕК Курахівська ТЕС.

Нагорний В. І. – майстер дільниці метрологічного забезпечення електричних вимірювань електротехнічної лабораторії ДТЕК Зуївська ТЕС.

Дегтяр Д. В. – керівник департаменту з управління персоналом ДТЕК Криворізька ТЕС.

Яковлева С. В. – начальник навчального центру ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».

Наукові консультанти

Паржницький В. В. – заступник начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України, канд. пед. наук.

Нагорський О. М. – керівник департаменту з виробництва Дирекції з генерації електроенергії ТОВ «ДТЕК Енерго».

Ілющенко В. І. – доцент кафедри «Промислова теплоенергетика» Донецького національного технічного університету, канд. техн.  наук.

Рецензенти

Феліндаш В. І. – керівник департаменту з охорони праці та промислової безпеки Дирекції з генерації електроенергії ТОВ «ДТЕК Енерго».

Коваленко М. В. – начальник ЦТАВ ДТЕК Придніпровська ТЕС.

Дробот С. В. – начальник дільниці з ремонту засобів ТАВ та КВП та АТОВ «Інтеренергосервіс».

Літературний редактор

Осадчук І. В. – менеджер відділу з навчання та оцінки Департаменту з розвитку персоналу Дирекції з управління персоналом ТОВ «ДТЕК».

Кайтановська О. М. - науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Технічниий редактор

Дегтяренко С. М. – керівник департаменту з технічного розвитку Дирекції з генерації електроенергії ТОВ «ДТЕК Енерго».

Керівники робочої групи

Кучинський М. С. – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Кучеренко О. О. – директор з управління персоналом ТОВ «ДТЕК».

Бондаренко Є. І. – директор Академії ДТЕК.

Мірошниченко К. Б. – заступник директора – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

###### Питько В. Ю. –  директор ДТЕК Криворізька ТЕС.

###### Загальні положення

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О)  з професії 7241 Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», випуску 62 «Виробництво та розподілення електроенергії» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого  наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19 та інших нормативно-правових документів  є обов'язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти  містить:

титульну сторінку;

інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;

загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;

загальнопрофесійний навчальний блок;

перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;

перелік ключових компетентностей;

умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;

сферу професійної діяльності випускника;

специфічні вимоги до робітника з конкретної  професії;

вимоги до кожної професійної кваліфікації.

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та  професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається навчальним закладом.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними (спільними) для професії. Якщо навчання здійснюється безперервно на декілька професійної кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації.

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом).

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до професійної кваліфікації, яку набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом.

При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється відповідно до законодавства.

Навчальний час учня, (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, (слухача) в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Вимоги до кожної професійної кваліфікації включають:

кваліфікаційну характеристику;

вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної кваліфікації осіб;

типовий навчальний план;

типову навчальну програму;

перелік основних засобів навчання.

Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл  та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

При навчанні на виробництві навчальна програма дозволяє навчання за суміжними розрядами (групами кваліфікацій).

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі.

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства  Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин навчального часу, а при підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці – не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами).

Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні питання безпеки праці.

До самостійного виконання робіт учні, (слухачі) допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Присвоєння професійної кваліфікації (кваліфікаційного розряду) здійснюється відповідно до виду та кількості обслуговуваного обладнання після закінчення професійної підготовки учня (слухача), перепідготовки або підвищення професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за двома і більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.

Особам, які достроково припинили навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О:

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність;

КК – ключова компетентність;

ПК – професійна компетентність;

ЕСАЗВ 2 – електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 2-го розряду;

ЕСАЗВ 3 – електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 3-го розряду;

ЕСАЗВ 4 – електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 4-го розряду;

ЕСАЗВ 5 – електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 5-го розряду;

ЕСАЗВ 6 – електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 6-го розряду.

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010:

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Виробництво електроенергії.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.

- Загальнопрофесійний блок

- та зміст загальнопрофесійних компетентностей

| Позначення | Загальнопрофесійні компетентності | Зміст загальнопрофесійних Компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЗПК.1 | Оволодіння основами трудового права в професійній діяльності та дотримання трудової дисципліни | Знати: основні трудові права та обов’язки працівників; положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; вимоги Правил трудового розпорядку; положення про підрозділ; інструкції з охорони праці для професії. Уміти: дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку; виконувати розпорядження керівництва; виконувати свої обов'язки в обсязі інструкції з охорони праці для професії; виконувати вимоги трудової дисципліни і технічних регламентів |
| ЗПК.2 | Оволодіння основами галузевої економіки | Знати: сутність поняття «підприємство», основи підприємницької діяльності; організаційно-економічні форми підприємства; поняття «галузевого ринку» та його регіональні особливості |
| ЗПК.3 | Оволодіння основами енергозбереження | Знати: основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності. - Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльності |
| ЗПК.4 | - Оволодіння основами ощадливого виробництва | Знати: принципи бережливого виробництва; види втрат на виробництві; призначення карти потоку створення цінності процесу і порядок її використання; інструменти аналізу і поліпшення виробничого процесу; систему управління ідеями; систему організації робочого місця (5С); інструменти стандартизації процесів. Уміти: визначати втрати у виконуваному виробничому процесі; використовувати карту потоку створення цінності процесу; застосовувати інструменти аналізу та поліпшення робочого процесу і організації робочого місця |
| ЗПК.5 | Оволодіння основами слюсарної справи | Знати: призначення і правила застосування слюсарного та вимірювального інструменту; види розмітки металу, різання; технології ведення робіт по рубці, виправленню й згинанню металу, різанню труб, обпилюванню; правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту. Уміти: виконувати виміри обладнання перед ремонтом і після ремонту; виконувати роботи з пневматичним інструментом; використовувати слюсарно-ковальський, електроінструмент, ельборовий й абразивний інструменту, різальний інструмент, гідроінструмент; контролювати якість виконання слюсарних операцій; виконувати роботи на верстатах свердлильних, відрізних, зачисних, токарних; безпечно застосовувати слюсарні обладнання, механізми та інструменти; використовувати електрифікований, слюсарний інструмент з ізолювальними ручками |
| ЗПК.6 | Оволодіння основами електротехніки і електроніки | Знати: електричні величини та їх зв’язок (напруга, сила струму, опір) основні одиниці вимірювання; фізичні основи роботи, характеристики та еквівалентні схеми електронних приладів; маркування, основні конструкторсько-технологічні та експлуатаційні параметри, типові схемотехнічні рішення електронних пристроїв; види електричних машин постійного та змінного струму (трансформатори, електричні двигуни, пускорегулювальна апаратура та ін.); заземлення та занулення електроустаткування, їх призначення; взаємозв’язок між фізичними закономірностями електронних процесів в твердих тілах з кінцевими експлуатаційними параметрами роботи вимірювальних приладів. Уміти: користуватися електровимірювальними та електронними приладами; підключати вимірювальні прилади; проводити вимірювання струму, напруги, опору, опору ізоляції; паяти різними припоями |
| ЗПК.7 | Оволодіння основами з механіки, теплотехніки | Знати: базові поняття технічної механіки (сила, одиниці вимірювання, додавання і розкладання сил, рух, його види, швидкість, шлях прискорення, тертя, його види, коефіцієнт тертя, боротьба з тертям, робота та потужність, енергія та її види); класифікацію деталей машин і механізмів, види з’єднань; основи технічної термодинаміки; основи теплопередачі; види та властивості робочого тіла; основи тепломасообміну; властивості водяного пару, цикли паросилового обладнання; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості. Уміти: використовувати засоби вимірювальної техніки |
| ЗПК.8 | Оволодіння основами матеріалознавства | Знати: властивості металів і сплавів, сталі, чавуну та їх марки; умови роботи металу у різних середовищах основного та допоміжного устаткування; вплив температури на властивості металів; сутність явища корозії металів; види кольорових металів та сплавів, їх фізичні та механічні властивості; допоміжні матеріали, що використовуються для виготовлення та ремонту устаткування, їх призначення та основні властивості; мастила, що використовуються для устаткування, їх класифікацію, основні властивості |
| ЗПК.9 | Оволодіння основами технічного креслення | Уміти: читати технологічні креслення, технічну документацію, проекти виконання робіт; читання схеми розташування існуючих комунікацій; читати електричні принципові, монтажні, функціональні схеми вимірювань і автоматизації |
| ЗПК.10 | Дотримання вимог, що висуваються до об’єктів Котлонагляду | Знати: нормативні документи, що застосовуються до об’єктів Котлонагляду - «Правила будови і безпечної експлуатації посудини, що працюють під тиском»; «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»; терміни, умовні позначення и одиниці виміру, які застосовуються в Правилах; відповідальність за порушення Правил; вимоги до конструкції посудин, що працюють під тиском; вимоги регулювальної та запобіжної арматури і контрольно-вимірювальних приладів; правила вимірювання тиску, температури, рівня робочих середовищ; конструктивні вимоги до трубопроводів; категорії трубопроводів, фарбувальні написи на трубопроводах. Уміти: діяти згідно з вимогами Правил при обслуговуванні та технічному огляді посудин, що працюють під тиском, і трубопроводів пари та гарячої води; вимірювати тиск, температуру, рівень робочих середовищ згідно з вимогами Правил |
| ЗПК.11 | Дотримання вимог охорони праці і промислової безпеки | Знати: правила, норми охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення «Готовність до аварійних ситуацій і реагування у відповідь»; програми протипожежних і протиаварійних тренувань; інструкцію щодо зберігання та використання первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України; схеми, будову, принцип роботи обладнання, вимоги до влаштування та експлуатації обладнання для безпечного його обслуговування; виробничі та робочі інструкції; правила, місця розташування контрольно-вимірювальних приладів і ключів керування; карти оцінки ризиків; небезпечні та шкідливі виробничі чинники та захист від них; заходи безпеки під час виконання технічного обслуговування; заходи безпеки під час виконання ремонтних робіт; прийоми надання долікарської допомоги. Уміти: користуватися ЗІЗ і засобами колективного захисту, інструментом, інвентарем; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; надавати долікарську допомогу; дотримуватись заходів безпеки під час виконання робіт |
| ЗПК.12 | Дотримання правил і норм екологічної безпеки щодо захисту довкілля від шкідливого впливу виробництва | Знати: правила, норми, інструкції екологічного напрямку в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення Системи екологічного менеджменту (СЕМ); інструкцію з техногенної безпеки; реєстр екологічних аспектів свого підрозділу. Уміти: сортувати відходи; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і виявляти порушення в роботі обладнання; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; користуватися й обслуговувати засоби, що запобігають шкідливому впливу виробництва. |

Перелік навчальних модулів та професійних компетентностей (ЕСАЗВ – Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики

та засобів вимірювань  електростанцій 3(2-3), 4, 5, 6-го розрядів)

| Навчальний модуль | Професійна компетентність | Найменування навчального модуля та компетентності |
| --- | --- | --- |
| ЕСАЗВ – 3(2-3).1 | Обслуговування та експлуатація обладнання засобів ТАВ (2-3-й розряди) |  |
|  | ЕСАЗВ – 3(2-3).1.1 | Технічне обслуговування засобів ТАВ: КВП, ЗіС, ХГА, АСК, АСРіДК |
| ЕСАЗВ – 3(2-3).2 | Ремонт обладнання засобів теплової автоматики та вимірювань (2-3-й розряди) |  |
|  | ЕСАЗВ – 3(2-3).2.1 | Ремонт засобів ТАВ: КВП, ЗіС, ХГА, АСК, АСРіДК |
|  | ЕСАЗВ – 3 (2-3).2.2 | Ремонт механізмів кінематики, електричної та вимірювальної схеми приладів |
| ЕСАЗВ – 3(2-3).3 | Монтаж засобів теплової автоматики та вимірювань (2-3-й розряди) |  |
|  | ЕСАЗВ – 3(2-3).3.1 | Монтаж щитів, пультів, АСК ТП, засобів автоматизації |
|  | ЕСАЗВ – 3(2-3).3.2 | Монтаж засобів вимірювання температури |
|  | ЕСАЗВ – 3(2-3).3.3 | Монтаж засобів вимірювання тиску та розрідження, витрати, рівня |
|  | ЕСАЗВ – 3(2-3).3.4 | Монтаж трубних проводин засобів вимірювань і автоматизації |
|  | ЕСАЗВ – 3 (2-3).3.5 | Монтаж кіл вторинної комутації, перетворювачів струму, напруги, потужності, щитових приладів |
|  | ЕСАЗВ – 3(2-3).3.6 | Прокладання та монтаж кабельних потоків, обслуговування кабельних напівповерхів, продзвонювання та розмикання кабельних зв’язків до засобів КВПтаА |
| ЕСАЗВ – 4.1 | Обслуговування та експлуатація обладнання засобів ТАВ (4-й розряд) |  |
|  | ЕСАЗВ – 4.1.1 | Калібрування та перевірка засобів вимірювальної техніки, вимірювальних каналів |
|  | ЕСАЗВ – 4.1.2 | Перевірка справності технологічних захистів, запобіжних і автоматичних пристроїв |
| ЕСАЗВ – 4.2 | Ремонт обладнання засобів теплової автоматики та вимірювань (4-й розряд) |  |
|  | ЕСАЗВ – 4.2.1 | Ремонт вторинних контрольно-вимірювальних приладів |
|  | ЕСАЗВ – 4.2.2 | Ремонт і налагодження апаратури схем технологічних захистів, блокувань і сигналізації блоків |
|  | ЕСАЗВ – 4.2.3 | Ремонт і налагодження апаратури схем дистанційного контролю запобіжних і автоматичних пристроїв |
| ЕСАЗВ – 4.3 | Монтаж засобів теплової автоматики та вимірювань (4-й розряд) |  |
|  | ЕСАЗВ – 4.3.1 | Монтаж електричних проводин засобів вимірювання й автоматизації |
| ЕСАЗВ – 5.1 | Вхідний контроль обладнання КВПтаА (5-й розряд) |  |
|  | ЕСАЗВ – 5.1.1 | Вхідний контроль обладнання КВПтаА |
| ЕСАЗВ – 5.2 | Ремонт обладнання засобів теплової автоматики та вимірювань (5-й розряд) |  |
|  | ЕСАЗВ – 5.2.1 | Ремонт засобів ТАВ: КВП, ЗіС, ХГА, АСК, АСРіДК |
|  | ЕСАЗВ – 5.2.2 | Ремонт і налагодження апаратури схем автоматики котлів, турбін та іншого тепломеханічного обладнання електростанції |
|  | ЕСАЗВ – 5.2.3 | Ремонт і налагодження апаратури схем дистанційного контролю засувок, клапанів |
| ЕСАЗВ – 5.3 | Монтаж засобів теплової автоматики та вимірювань (5-й розряд) |  |
|  | ЕСАЗВ – 5.3.1 | Монтаж засобів хімічного та газового аналізу |
| ЕСАЗВ – 6.1 | Обслуговування та експлуатація обладнання засобів ТАВ (6-й розряд) |  |
|  | ЕСАЗВ – 6.1.1 | Налагодження засобів вимірювання й автоматизації, технологічних захистів і сигналізації, дистанційного керування запірних і регулювальних органів |
| ЕСАЗВ – 6.2 | Ремонт обладнання засобів теплової автоматики та вимірювань (6-й розряд) |  |
|  | ЕСАЗВ – 6.2.1 | Ремонт первинних датчиків із перетворювачами засобів КВП |
| ЕСАЗВ – 6.3 | Контроль і коригування дій ЕСАЗВ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт |  |
|  | ЕСАЗВ – 6.3.1 | Контроль і коригування дій ЕСАЗВ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт |

Ключові компетентності

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

- Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

- Знання професійної лексики, та термінології.

- Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

- Здатність працювати в команді.

- Дотримання професійної етики.

- Запобігання конфліктних ситуацій.

- Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 3(2-3)-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить розбирання, ремонт без розбирання механізму кінематики і рухомої системи з використанням готових запасних частин, складання, регулювання і випробовування нескладних контрольно-вимірювальних приладів і механізмів. Виконує нескладні слюсарні операції з обробкою деталей за 12 — 14 квалітетами (5 — 7 класами точності). Під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації визначає несправності нескладних приладів, виконує нескладні монтажні роботи в схемах засобів теплотехнічного контролю і автоматики в умовах діючого тепломеханічного устаткування, а також прокладає і монтує лінії кабельних зв’язків, обробляє кінці кабелів, експлуатує кабельні потоки і кабельні напівповерхи.

Повинен знати: будову, призначення і принцип роботи засобів вимірювань і механізмів окремих елементів технологічних схем устаткування, що обслуговуються і ремонтуються; правила монтажу засобів вимірювань на теплових щитах керування і на тепломеханічному устаткуванні; призначення і будову слюсарного і електромонтажного інструменту; основні властивості струмопровідних матеріалів, способи вимірювання опору різних ланок електричного кола; правила користування електричними вимірювальними засобами, слюсарним контрольно-вимірювальним інструментом; умовні позначки в простих теплотехнічних і електричних схемах; основи електротехніки в обсязі виконуваних робіт; допуски, посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти); принцип дії регулювальної і функціональної апаратури, поняття про регулюючі органи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

- Вентилі голкові — ревізія з набиванням сальникового ущільнення.

- Вторинні прилади, пристрої реєстрації — заміна фарбувальних фетрів, запобіжників, капілярів, чищення пер, налагодження і заміна редукторів ППМ тощо.

- Жили кабельні — лудіння і паяння.

- Збірки клемні — ремонт і монтаж.

- Кабелі контрольні — розкочування, зняття броні, прокладання, продзвонювання і підімкнення.

- Кола електричні — продзвонювання.

- Поверхні металеві — грубе обпилювання, очищення від іржі.

- Прилади — установлення “механічного нуля”.

- Термопари, термометри опору, манометри технічні тарування, складання і установлення на діючому устаткуванні.

- Трубопроводи імпульсні — продування, ремонт, прокладання, пофарбування на місці установлення.

- Шестерні, втулки, установлювальні кільця та інші деталі засобів вимірювань — штифтування на валиках, свердління, зенкування, нарізання різьби.

- Щити, каркаси щитків — вирізання отвору, пофарбування.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Ремонтує засоби вимірювання, виконує складання, перевірку, регулювання, випробовування, юстирування. Проводить монтаж засобів вимірювань і вторинних приладів електромагнітної, електродинамічної, феродинамічної, диференціально-трансформаторної схем; перевіряє за поділками шкали, позначені цифрами, перевіряє баланс системи, вібрацію, усуває дрібні дефекти механізму кінематики, електричної і вимірювальної схем; здійснює регулювання кінематики, балансування, градуювання і перевірку; здійснює слюсарну обробку деталей за 11 — 12 квалітетами (4 — 5 класами точності) з підгонкою і доводкою.

Визначає несправності нескладних засобів вимірювань і виконує нескладні монтажні роботи в схемах засобів теплотехнічного контролю та автоматики в умовах діючого тепломеханічного устаткування, а також прокладає, монтує лінії кабельних зв’язків, обробляє кінці кабелів, займається експлуатацією кабельних потоків і кабельних напівповерхів. Перевіряє і здійснює правильне з’єднання кінців проводів клемників вторинних приладів і регуляторів з нескладною схемою з контролю витрат, тиску, температури, рівня і вмикає їх в роботу.

Повинен знати: призначення і принцип дії засобів вимірювань, авторегуляторів і схем керування, що ремонтуються; умовні позначки в схемах теплових, електричних засобів вимірювань і теплової автоматики; правила установлення звужувальних пристроїв, розділових і конденсаційних посудин, види прокладання імпульсних трубопроводів; призначення, будову й розташування теплових щитів керування, пультів, панелей, а також збірок РТЗО ЦТАВ (цеху теплової автоматики та вимірювань) і схеми їх живлення на основному устаткуванні технологічних цехів; вимірювання різних електричних величин точними засобами вимірювання; складання ескізів на окремі деталі; технологічну схему енергоблоку, схему системи вибіркового керування захисною арматурою (ВСК), принципові й монтажні схеми вузькопрофільних засобів вимірювань з перетворювачами і додатковими пристроями (блоками сигналізації); вимоги до ізоляційних матеріалів; принцип роботи електронних приладів та напівпровідникових засобів вимірювань; закони регулювання, показники процесів регулювання, органи настроювання авторегуляторів; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення професійної кваліфікації та стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

- Амперметри, вольтметри, гальванометри, мілівольтметри, логометри, технічні манометри й вакуумметри, тягоміри — капітальний ремонт, регулювання і здавання до Держперевірки.

- Апаратура комутаційна (АП-50, ПМО, ПТМ тощо) — ремонт, настроювання і монтаж в умовах діючого тепломеханічного устаткування.

- Арматура — гідравлічне опресування.

- Витратоміри механічні, сильфонні, поплавцеві — ремонт і регулювання.

- Вторинні прилади типу КС, КСУ, РП-160 — заміна модулів.

- Датчики — гідравлічне опресування і ремонт.

- Деталі засобів вимірювань і авторегуляторів — виймання і заправляння втулок.

- Електроприводи всіх типів — монтаж і налагодження на діючому устаткуванні.

- Запальники ЗЗУ, ЗСУ — налагодження, заміна, перевірка на працюючому устаткуванні.

- Кабельні зв’язки, вторинна комутація — монтаж і ремонт, паяння в умовах діючих цехів.

- Котушки індукційні, трансформаторні, обмотки реле — перемотування.

- Перетворювачі первинні тиску, рівня (механічна частина) - розбирання, ремонт із заміною вимірювальних блоків, чищенням вимірювальної камери, опресуванням і таруванням.

- Прості схеми сигналізації — перевірка із заміною її елементів на діючому устаткуванні. Мнемосхеми — заміна сигнальної арматури зі зняттям напруги.

- Тахометри механічні, електричні — ремонт.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 3(2-3)-го розряду

2.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій  2-го розряду та стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду не менше 1 року.

2.3. Після закінчення навчання – повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій  3-го розряду.

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

- Професія: 7233  Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій

- Кваліфікація: електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій  3(2-3)-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 1064 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Кількість годин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | ЗПБ | ЕСАЗВ– 3(2-3).1 | ЕСАЗВ – 3(2-3).2 | ЕСАЗВ– 3(2-3).3 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 90 | 90 |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 204 |  | 24 | 60 | 120 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 754 | 90 | 84 | 192 | 388 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 |  |  |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4, 5) | 1056 | 180 | 108 | 252 | 508 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години,  відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

4. Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 3(2-3)-го розряду

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСАЗВ-3(2-3).1.1 | Технічне обслуговування засобів ТАВ: КВП, ЗіС, ХГА, АСК, АСРіДК | Знати: будову та принцип роботи засобів вимірювання й автоматизації; розташування щитів керування, пультів, панелей; технологічні схеми та місця встановлення обладнання засобів вимірювання й автоматизації; теплову схему енергоблока й параметри роботи основного та допоміжного обладнання; технічний опис та інструкція з експлуатації засобів вимірювання й автоматизації; структурні схеми захистів, сигналізації і блокувань; алгоритм спрацьовування технологічних захистів; правила користування мегомметром до 500 В. Уміти: виконувати зовнішній огляд, очищення, змащення; перевіряти герметичність, стан кріплення, клемників, роз’ємів, маркування; заправляти чорнила; перевіряти функціонування в робочому режимі, контролювати роботу покажчиків переміщення, індикації та відповідності органів налаштування, регулювання писальних пер і діаграм; перевіряти роботу вентиляторів, кондиціонерів; перевіряти на герметичність імпульсні лінії; перевіряти відповідність показань вторинного приладу й первинного перетворювача; виконувати перевірку за допомогою автономних тестів; замінювати несправні елементи, перевіряти та регулювати їх роботу; орієнтуватись в номенклатурі наявних засобів вимірювань і автоматизації; розбирати (складати) засоби вимірювальної техніки й автоматизації; регулювання кінематику, балансування; готувати засоби теплової автоматики та вимірювань до перевірки й калібрування |
| ЕСАЗВ-3(2-3).2.1 | Ремонт засобів ТАВ: КВП, ЗіС, ХГА, АСК, АСРіДК | Знати: будову та принцип роботи обладнання контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; розташування теплових щитів керування, пультів, панелей; технологічні схеми та місця встановлення обладнання КВПтаА; параметри роботи обладнання; технічний опис та інструкції з експлуатації приладів; ознаки несправності в роботі засобів вимірювань і автоматизації; причини виникнення дефектів у роботі засобів вимірювань і автоматизації, заходи для їх запобігання та усунення; електричну та кінематичну схеми приладів; похибки систем вимірювання — температури, тиску, витрати, рівня; правила обчислення абсолютної та відносної похибок; алгоритм пошуку та усунення дефекту, несправності засобів вимірювань і автоматизації. Уміти: виконувати огляд вузлів і елементів приладу без його розбирання, перевірка кріплень контактних з’єднань; аналізувати і визначати дефекти засобів вимірювань теплотехнічного контролю і усувати їх; перевіряти механічні і електричні характеристики, дефектувати; розбирати прилад, ремонтувати дефектні вузли, усувати несправності електричних схем, складати, регулювати, перевіряти в робочих режимах, юстувати; виконувати переградуювання приладів теплового контролю; розкривати прилад, очищати, демонтувати нескладні контрольно-вимірювальних приладів і механізмів (за потреби); перевіряти й налаштовувати електронні апаратури схем автоматичного регулювання; розбирати (складати), налаштовувати кінцеві і колійні вимикачі схем дистанційного керування; регулювати самописні прилади, схеми із застосуванням напівпровідникових і логічних елементів; приймати участь у наданні пристрою на перевірку або калібрування; встановлювати КВП на місце, включати в роботу; користуватись персональним комп’ютером на рівні впевненого користувача |
| ЕСАЗВ-3(2-3).2.2 | Ремонт механізмів кінематики, електричної та вимірювальної схеми приладів | Знати: технічні умови на ремонт, складання, монтаж і налагодження засобів вимірювань; будову, принцип роботи та конструктивні особливості засобів вимірювальної техніки; правила обчислення абсолютної та відносної похибок під час перевірок та випробувань засобів вимірювань; причини виникнення дефектів, заходи щодо запобігання їм та усунення; електричні схеми засобів вимірювальної техніки; принцип дії й будову напівпровідникових елементів; методи перевірки та налаштування засобів вимірювальної техніки. Уміти: виконувати демонтаж, розкриття, очищення, виявлення несправних елементів засобів вимірювальної техніки; ремонтувати без розбирання механізми кінематики і рухомої системи з використанням готових запасних частин; замінювати або ремонтувати дефектні вузли і деталі; усувати несправності електричної схеми; усувати дрібні дефекти механізму кінематики, електричної і вимірювальної схем; регулювати кінематику, балансування, градуювання і перевірку; складати прилад; перевіряти механічні і електричні характеристики приладу в робочих режимах, регулювати його; оформляти супровідну документацію та надавати засіб вимірювальної техніки перевірнику; встановлювати засіб вимірювальної техніки; виконувати обчислення абсолютної та відносної похибки під час перевірок та випробувань засобів вимірювань; виявляти причин виникнення дефектів і усувати їх |
| ЕСАЗВ-3(2-3).3.1 | Монтаж щитів, пультів, АСК ТП, засобів автоматизації | Знати: склад, призначення, конструктивні особливості технічних засобів автоматизації різних комплексів автоматизації; вимоги до встановлення щитів, пультів, стативів; способи введення кабелів, проводів і труб у щити та пульти; види та способи комутації проводів і труб на щитах і пультах; способи прокладання трубних проводин у щитах; вимоги до встановлення засобів вимірювання й автоматизації на щитах і пультах; вимоги до заземлення щитів і пультів; вимоги до монтажу АСК ТП; вимоги до розміщення засобів автоматизації; будову та принцип роботи складних приладів і окремих вузлів; порядок монтажу імпульсних ліній. Уміти: встановлювати щити, малогабаритні місцеві щити, пульти на сталевих рамах або на бетонній (цегляній) основі в приміщенні; вирізати отвори у щитах і пультах під нове обладнання; вводити в щити або пульти електричні і трубні проводини; прокладати трубні проводини у щитах; встановлювати засоби вимірювальної техніки й автоматизації на щитах і пультах; виконувати комутацію всередині щита, пульта; приймати участь у монтажі нових імпульсних ліній до первинних датчиків КВПтаА; замінювати ділянки імпульсних ліній до первинних датчиків КВПтаА; усувати свищі на імпульсних лініях; замінювати вторинну запірну арматуру на імпульсних лініях до первинних датчиків КВПтаА; ремонтувати вторинну запірну арматуру; набивати сальники на вентилях |
| ЕСАЗВ-3(2-3).3.2 | Монтаж засобів вимірювання температури | Знати: технічні умови на ремонт, складання, монтаж і налагодження засобів вимірювань; конструктивні та технічні характеристики засобів вимірювання температури; місця встановлення основного та допоміжного обладнання й апаратури засобів вимірювання й автоматизації; правила обчислення абсолютної та відносної похибок під час перевірок та випробувань засобів вимірювань, параметри роботи й режимні карти обладнання; причини дефектів у роботі засобів вимірювань, заходи щодо запобігання їм та усунення; варіанти встановлення закладних конструкцій на трубопроводах і технологічному обладнанні; вимоги до встановлення контактних (безконтактних) засобів вимірювання температури для зменшення методичної похибки вимірювання температури; принципові схеми підключення термоперетворювача. Уміти: встановлювати контактні засоби вимірювання температури в закладні конструкції; встановлювати безконтактні засоби вимірювання температури-пірометрів; виконувати монтаж вторинних приладів із нескладною електромагнітною, електродинамічною, феродинамічною, диференційно-трансформаторною схемами. виконувати ремонт, складання, монтаж і налагодження засобів вимірювань; обчислювати абсолютну та відносну похибки під час перевірок та випробувань засобів вимірювань; виявляти причини виникнення дефектів у роботі засобів вимірювань і їх усунення; визначати відповідність встановленого термометра параметрам і властивостям вимірюваного та навколишнього середовища; перевіряти технічний стан електричних проводів і опору ізоляції; розміщувати термометр опору та термоелектричний термоперетворювач в потоці вимірюваного середовища |
| ЕСАЗВ-3(2-3).3.3 | Монтаж засобів вимірювання тиску та розрідження, витрати, рівня | Знати: поняття й одиниці вимірювання тиску, витрат, рівня; місця розташування основного та допоміжного обладнання й апаратури засобів вимірювання й автоматизації; вимоги до засобів вимірювання тиску, витрат, рівня; схеми під’єднання імпульсних ліній під час організації вимірювання тиску, розрідження, витрати, рівня; номенклатуру, застосовуваних трубних проводин, запірної арматури; конструктивні та технічні характеристики засобів вимірювання тиску, витрат, рівня; інструкції з ліквідації технологічних порушень; інструкції з експлуатації обладнання; параметри роботи й режимні карти обладнання; теплову схему блока. Уміти: встановлювати вимірювальний перетворювач тиску, запірні органи, засоби вимірювальної техніки тиску на щитах також в умовах діючого тепломеханічного устаткування; контролювати встановлення звужувальних пристроїв; встановлювати дифманометри і підключати імпульсні лінії до звужувальних пристроїв; встановлювати ультразвукові витратоміри; встановлювати гідростатичні рівнеміри; встановлювати поплавцеві, буйкові, ультразвукові рівнеміри; встановлювати роздільні, конденсаційні посудини; прокладання імпульсних ліній, електричних проводин; встановлювати вторинні прилади; перевіряти технічний стан трубної проводини, її щільності, правильність монтажу; перевіряти технічний стан електричної проводини й опір ізоляції; підключати (відключати) запірну арматуру первинних перетворювачів тиску, витрати щодо води (пари) |
| ЕСАЗВ-3(2-3).3.4 | Монтаж трубних проводин засобів вимірювань і автоматизації | Знати: різновиди, функціональне призначення, спосіб розташування трубних проводин; категорії трубних проводин залежно від роду та параметрів наповнювача; характерні поняття тиску: умовний, робочий, пробний; порядок обробки труб; вимоги до прокладання труб; номенклатуру труб для трубних проводин, сферу застосування труб із різних матеріалів. Уміти: обробляти труби, вигини труб, фарбувати труби; прокладати трубні проводини з виконанням ухилів сполучних ліній, компенсацією температурних подовжень, проходом через стіни й перекриття; складати труби у блоки; кріпити трубну проводину; з’єднувати трубну проводину зваркою й паянням, рознімним з’єднанням; випробувати трубну проводину на міцність і щільність; виявляти дефекти трубної проводини; виконувати роботи з трубогином; обробляти труби: правлення (виправлення кривизни), очищення, обдування, розмічування труби за допомогою вимірювальних інструментів, різання, разбортування мідних труб, свердління отворів; нарізати різьбу, вигинати труби, фарбувати |
| ЕСАЗВ-3(2-3).3.5 | Монтаж кіл вторинної комутації, перетворювачів струму, напруги, потужності, щитових приладів | Знати: принцип роботи перетворювача струму, напруги, потужності, щитових приладів; правила технічного обслуговування агрегатних і клемних шаф, кабельних каналів, клемних вводів, розташованих на трансформаторах напруги, трансформаторах струму, клемних збірках; інструкції з організації робіт на панелях і в колах пристроїв релейного захисту, електроавтоматики, керування та сигналізації; програми для роботи в спільних колах захисту та сигналізації електроцеху. Уміти: маркувати бирки згідно зі схемами монтажу; визначати місця встановлення перетворювача струму, напруги, потужності, щитових приладів, згідно зі схемами монтажу кіл вторинної комутації; розмічувати місця встановлення перетворювача струму, напруги, потужності, щитових приладів; виконувати монтаж перетворювача струму, напруги, потужності, щитових приладів і вторинних приладів електромагнітної, електродинамічної, феродинамічної, диференціально-трансформаторної схем; перевіряє за поділками шкали, позначені цифрами, перевіряє баланс системи, вібрацію; виконувати монтаж кола вторинної комутації перетворювача струму, напруги, потужності, щитових приладів; виконувати монтажні роботи |
| ЕСАЗВ-3(2-3).3.6 | Прокладання та монтаж кабельних потоків, обслуговування кабельних напівповерхів, продзвонювання та розмикання кабельних зв’язків до засобів КВПтаА | Знати: розташування кабельних трас основного та допоміжного обладнання енергооб’єкта; порядок і правила продзвонювання кабельних зв’язків; вимоги до виконання розмикання кабельних зв’язків; розташування обладнання, кабельних трас, збірок, шаф і панелей КВПтаА; порядок ведення монтажних робіт. Уміти: виконувати підготовку кабельних трас; прокладати кабельні лотки, канали, встановлювати кріпильні кліпси, кабельну арматуру; ущільнювати кабельні провідники, упорядковувати та закріплювати кабель; контролювати температурний режим, роботу освітлення, стан засобів пожежогасіння, щільність закриття дверей і автоматику спрацьовування на «закриття»; оформлювати документацію; прокладати кабельні зв’язки до КВПтаА через тунелі та кабельні напівповерхи, через металоконструкції, в захисній трубі; продзвонювати кабельні зв’язки; перевіряти опір кабельних зв’язків, ізоляції кабельних зв’язків; розмикати кабельні зв’язки до КВПтаА основного та допоміжного обладнання електростанції; перевіряти і здійснювати правильне з’єднання кінців проводів клемників вторинних приладів і регуляторів зі схемою з контролю витрат, тиску, температури, рівня і вмикає їх в роботу; виконувати прибирання сухе (вологе) закріпленого обладнання, видаляти пил (ручне, механізоване) з кабелів у кабельних відсіках, шахтах, коробах; паяти кабельні зв’язки; закладати проходи; використовувати засоби зв’язку; використовувати мегаомметр; орієнтуватись в розташуванні обладнання, ліній живлення |

5.  Перелік основних засобів навчання

| # № з/п | # Найменування | # Кількість на групу # 20 чол. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Для інд. користування | # Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Обладнання автоматизованих систем керування ТЕС | - | - |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Напівкомбінезон бавовняний | 20 | - |
| 2.2 | Черевики шкіряні | 20 | - |
| 2.3 | Рукавиці комбіновані | 20 | - |
| 2.4 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.5 | Навушники протишумові | 20 | - |
| 2.6 | Рукавички діелектричні | 20 | - |
| 2.7 | Каска захисна | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації (Максим, Тарас, ін.) | - | 1 |
| 3.2 | Навчання та перевірка знань з питань охорони праці («Протек») | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Ручна дриль (під свердло 10 мм) | - | 10 |
| 4.2 | Електродриль ИЭ 1202А | - | 7 |
| 4.3 | Переносна лампа для освітлення | - | 7 |
| 4.4 | Верстат для ножівкових полотен по металу | - | 10 |
| 4.5 | Різні свердла (комплект) | - | 10 |
| 4.6 | Штангенциркуль | 20 |  |
| 4.7 | Мікрометр | - | 10 |
| 4.8 | Різьбовій шаблон (метрична різьба) з 20 пластинами (шаг 0,4-6 мм) | - | 10 |
| 4.9 | Щуп - набір №7 (комплект) | 20 | - |
| 4.10 | Індикатор годинного типу | - | 10 |
| 4.11 | Металева рулетка | 20 | - |
| 4.12 | Рулетка пластмасова 2 м | 20 | - |
| 4.13 | Надфіль (комплект) | - | 10 |
| 4.14 | Трубний ключ №1 | - | 10 |
| 4.15 | Трубний ключ №2 | - | 10 |
| 4.16 | Ручні слюсарні лещата 100 мм | 20 | - |
| 4.17 | Слюсарний молоток 800 г | 20 | - |
| 4.18 | Ручні слюсарні лещата 150 мм | 20 | - |
| 4.19 | Настільні слюсарні лещата | - | 10 |
| 4.20 | Драчовий напилок №1 (комплект) | - | 10 |
| 4.21 | Напилок №2 (комплект) | - | 10 |
| 4.22 | Напилок №3 (комплект) | - | 10 |
| 4.23 | Гайкові двосторонні ключі (комплект) | - | 10 |
| 4.24 | Електропаяльник потужністю 40, 60, 90 Вт |  | 10 |
| 4.25 | Індивідуальний набір інструмента електромонтажника ИР-2-000, ИР-3-000, ИР-4-00 | 20 | - |
| 4.26 | Індикатор напруги | 20 | - |
| 4.27 | Амперметр | 20 | - |
| 4.28 | Вольтметр | 20 | - |
| 4.29 | Мультиметр | 20 | - |
| 4.30 | Ватметр | 20 | - |
| 4.31 | Осцилограф | - | 10 |
| 4.32 | Мегаомметр | 20 | - |
| 4.33 | Міст постійного струму | 20 | - |
| 4.34 | Магазин опору | 20 | - |
| 4.35 | Зразкові манометри | - | 10 |
| 4.36 | Покажчик напруги двохполюсний | 20 | - |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Стенд для перевірки і регулювання електродвигунів | - | 2 |
| 5.2 | Стенд для перевірки дифманометрів | - | 2 |
| 5.3 | Стенд для перевірки і ремонту автоматики | - | 2 |
| 5.4 | Стенд для ремонту і перевірки підсилювачів | - | 2 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | - | 1 |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | - | 1 |
| 9 | Комплект бланків актів | - | 1 |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

- Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує ремонт, монтаж, регулювання, випробовування, юстирування електромагнітних, електродинамічних та інших засобів вимірювань теплотехнічного контролю і автоматики середньої складності із розбиранням кінематики і рухомої системи, з підготовленням і доводкою відповідальних деталей і вузлів. Здає вищезазначені засоби вимірювання до Державної перевірки. Настроює і налагоджує пристрої релейних схем захисту й автоматики технологічного устаткування. Ремонтує засоби вимірювання і авторегулювання з розбиранням або заміною вимірювальної системи, регулюванням кінематики, градуюванням або переградуюванням.

Визначає дефекти засобів вимірювань теплотехнічного контролю, авторегулювання і керування та усуває їх. Робить розмітку і монтаж складних схем зчленувань і з’єднань деталей приладів, проводить обчислення абсолютної і відносної похибок під час перевірок і випробувань приладів. Складає дефектні відомості й заповнює паспорти та атестати на прилади й автоматичні пристрої. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 — 10 квалітетами (2 — 3 класами точності), складання зубчатих передач і черв’ячних зчеплень. Знімає розгінні характеристики нескладних об’єктів для автоматизації, витратні характеристики регулюючих органів.

Повинен знати: технічні умови на ремонт, складання, монтаж і налагодження засобів вимірювань, авторегуляторів і їх конструктивні особливості; схеми технологічної сигналізації; правила обчислення абсолютної і відносної похибок під час перевірок і випробувань засобів вимірювань; причини виникнення дефектів у роботі засобів вимірювань і автоматики, заходи щодо запобігання їм та усунення їх; електричні й кінематичні схеми манометрів всіх систем, гальванометрів, логометрів, електричних газоаналізаторів і солемірів; будову і тарування стрічкових і ковшових автоматичних і тензометричних вагів; пристрої на базі обчислювальної техніки; принцип дії і будову напівпровідникових елементів; позначення елементарних електронних схем; методи перевірки і настроювання авторегуляторів теплових процесів на місці установлення; поняття про статичні і динамічні характеристики об’єкта; методи настроювання автоматичної системи регулювання (АСР) із жорстким зворотним зв’язком; порядок організації роботи ланки; основи механіки і елементарної електроніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій  3-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

- Авторегулятори одноімпульсні — перевірка настройки і налагодження на діючому устаткуванні.

- Ваги автоматичні стрічкові і ковшеві — ревізія і налагодження.

- Витратоміри з одним або двома вторинними приладами диференціально-трансформаторної схеми — монтаж і налагодження на діючому устаткуванні.

- Діафрагми вимірювальні і типові відбірних пристроїв до рівнемірів — монтаж.

- Електроприводи — ремонт, монтаж і налагодження типових схем, настроювання кінцевих вимикачів.

- Засоби вимірювання регулювальні, електронні — ремонт.

- Засоби вимірювання електронні вторинні диференціально-трансформаторної схеми — ремонт кінематики й вимірювальної схеми.

- Комутація схем теплового контролю і електричних схем середньої складності — складання і монтаж на діючому устаткуванні.

- Потенціометри й мости електронні — ремонт без розбирання механізму кінематики.

- Пристрої відбірні — виготовлення і монтаж.

- Реле всіх типів — ревізія, ремонт, регулювання.

- Тахометри — ремонт і перевірка за зразковим тахометром.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 4-го розряду

2.1. При продовженні навчання - повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду, стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду не менше           1 року.

2.3. Після закінчення навчання - повна або базова загальна середня  освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду.

###### 3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

- Професія:  Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій

- Кваліфікація: Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 522 години

| № з/п | Напрям підготовки | Кількість годин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | М ЕСАЗВ – 4.1 | ЕСАЗВ – 4.2 | ЕСАЗВ – 4.3 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 110 | 36 | 58 | 16 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 396 | 148 | 194 | 54 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 12 |  |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) | 514 | 184 | 252 | 70 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 180 годин).

4. Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСАЗВ – 4.1.1 | Калібрування та перевірка засобів вимірювальної техніки, вимірювальних каналів | Знати: будову та принцип роботи приладів для вимірювання температури, рівня, витрати та тиску; будову та принцип роботи приладів для вимірювання хімічного та газового аналізу; параметри роботи основного та допоміжного обладнання; виробничі та робочі інструкції; нормативні документи на перевірку або калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювальних каналів; методику перевірки приладу; характер впливу робочого середовища на організм людини. Уміти: виконувати налагодження первинних датчиків і комплектів приладів для вимірювання температури, рівня, витрати та тиску; обчислювати похибки під час підготовки до перевірки та калібрування приладів; надавати прилади на перевірку або калібрування (зокрема з вимірювання хімічного та газового аналізу); калібрувати та тестувати вимірювальні канали; виконувати налагодження та калібрування комплектів приладів для вимірювання температури, рівня, витрати та тиску; виконувати налагодження та калібрування комплекту приладів для вимірювання хімічного та газового аналізу; виконувати налаштування електронної апаратури приладів; здійснювати роботу з еталонами-калібраторами, цифровим мультиметром, манометрами вантажопоршневими |
| ЕСАЗВ – 4.1.2 | Перевірка справності технологічних захистів, запобіжних і автоматичних пристроїв | Знати: характеристику, будову, принцип роботи й параметри роботи основного та допоміжного обладнання; схеми технологічного захисту, блокувань, дистанційного контролю запобіжних і автоматичних пристроїв; карти уставок спрацьовування технологічних захистів і блокувань. Уміти: перевіряти спрацьовування технологічних захистів на зупинку блоку; перевіряти спрацьовування технологічних захистів на зупинку турбіни; перевіряти спрацьовування технологічних захистів на зупинку котла; перевіряти спрацьовування локальних захистів блока; перевіряти спрацювання запобіжних і автоматичних пристроїв; перевіряти спрацьовування АВР (автоматичного включення резерву); перевіряти спрацьовування технологічної сигналізації. здійснювати імітацію спрацьовування захистів від первинних датчиків; здійснювати імітацію спрацьовування захистів від вторинних приладів; здійснювати налаштування релейної та сигнальної апаратури, автоматів живлення; користуватись мегаомметром, струмовими кліщами, цифровим мультиметром; |
| ЕСАЗВ – 4.2.1 | Ремонт вторинних контрольно-вимірювальних приладів | Знати: будову та принцип роботи приладу; розташування теплових щитів керування, пультів, панелей; технологічні схеми та місця встановлення обладнання і КВП; технічний опис та інструкції з експлуатації приладів; ознаки несправності в роботі приладу; причини виникнення дефектів у роботі приладу, заходи для запобігання їм й усунення; параметри роботи обладнання; електричні та кінематичні схеми приладів; правила обчислення абсолютної та відносної похибок. Уміти: знімати одноточкові, багатоточкові прилади; перевіряти ізоляцію кабельних зв’язків від приладу до первинних перетворювачів; розбирати й очищати прилад в лабораторних умовах; ремонтувати реверсивний двигуна (РД), синхронний двигун (ДСМ), електронний підсилювач, редуктор стрічкопротяжного механізм, блок запису та перемикача точок; складати прилад; перевіряти міцність й опір ізоляції електричних кіл; перевіряти основні похибки та регулювати вимірювальної схеми; перевіряти запис та регулювати механізм протягування стрічки; перевіряти роботу сигналізаційного пристрою; передавати прилад перевірнику й приймати участь в оформленні документації; встановлювати прилад на місці експлуатації; оформлювати допуск та його закриття; ремонтувати прилад із розбиранням і регулюванням кінематики, градуюванням або переградуюванням, з підготовкою й доведенням відповідальних деталей і вузлів; вибирати і застосовувати еталони, необхідні для підготовки та надання на перевірку або калібрування засобів вимірювальної техніки; використовувати вимірювальні і зразкові прилади; визначати дефекти засобів вимірювань теплотехнічного контролю та усувати їх; обчислювати абсолютну та відносну похибки під час перевірки й налаштування приладів; виконувати переконфігурування мікропроцесорних аналого-цифрових показувальних, реєструвальних і регулювальних вимірювальних приладів; користуватись персональним комп’ютером на рівні впевненогокористувача |
| ЕСАЗВ – 4.2.2 | Ремонт і налагодження апаратури схем технологічних захистів, блокувань і сигналізації блоків | Знати: характеристику, будову, принцип роботи й параметри роботи основного та допоміжного обладнання; схеми технологічного захисту, блокувань і місця встановлення обладнання, арматури та КВП; карти уставок спрацьовування технологічних захистів і блокувань. Уміти: складати дефектні відомості й заповнювати паспорти та атестати на прилади й автоматичні пристрої; ремонтувати первинні датчики, що беруть участь у схемах технологічних захистів, блокувань і сигналізації блоків; ремонтувати релейну апаратуру схем технологічних захистів, блокувань і сигналізації; ремонтувати сигнальну апаратуру схем технологічних захистів, блокувань і сигналізації; ремонтувати автомати живлення схем технологічних захистів, блокувань і сигналізації; перевіряти опір ізоляції кабельних зв’язків; приймати участь у налагодженні роботи схем технологічних захистів, блокувань і сигналізації блоків; ремонтувати первинні датчики, що беруть участь у схемах захистів і блокувань; ремонтувати релейну та сигнальну апаратуру, автомати живлення; налаштовувати релейну та сигнальну апаратуру, автомати живлення; користуватись мегаомметрами, струмовими кліщами, цифровими мультиметрами; тарувати датчики механічних величин |
| ЕСАЗВ – 4.2.3 | Ремонт і налагодження апаратури схем дистанційного контролю запобіжних і автоматичних пристроїв | Знати: характеристику, будову, принцип й параметри роботи основного та допоміжного обладнання; схеми дистанційного контролю запобіжних і автоматичних пристроїв. Уміти: ремонтувати пускорегулювальну апаратуру запобіжних і автоматичних пристроїв; ремонтувати котушки імпульсного запобіжного клапана (ІЗК); ремонтувати мережеві випрямляч (СВВ); перевіряти опір ізоляції кабельних зв’язків; приймати участь у налагодженні роботи схем дистанційного контролю запобіжних і автоматичних пристроїв; ремонтувати пускорегулювальну апаратуру запобіжних і автоматичних пристроїв; ремонтувати котушки імпульсного запобіжного клапана (ІЗК); ремонтувати і налаштовувати мережевий випрямляч (СВВ); використовувати мегаомметр, струмові кліщі, цифровий мультиметр; налагоджувати роботу схем дистанційного контролю апаратури запобіжних і автоматичних пристроїв |
| ЕСАЗВ – 4.3.1 | Монтаж електричних проводин засобів вимірювання й автоматизації | Знати: види електричних проводин; групи кабелів, їх відмінності; допустимі струмові навантаження проводів і кабелів; вимоги до сумісного прокладання електрокіл різного призначення; способи та правила маркування електричних ліній; способи та різновиди кінцевого закладання (розбирання) жил проводів і кабелів; види з’єднань проводів і кабелів; способи заземлення електричних проводин; порядок проведення випробування електричних проводин; схеми електричних проводин обладнання, яке обслуговують. Уміти: прокладати кабелі відкрито в будівлях, тунелях, каналах; підключати марковані жили; прокладати проводи і кабелі у захисних трубах і кабелі у землі; продзвонювати кабелі, проводи, маркувати їх; розбирати кінці кабелю, проводу; закладати кабель та провід в штепсельний роз’єм, розділяти, обробляти кінцівки жил; виконувати пайку, опресовування або зварювання жил проводів і кабелю; виготовляти муфти та з’єднання кабелів; заземлювати електричні проводини; випробувати електричні проводини (зовнішній огляд, перевірка правильності маркування (продзвонювання), фазування та полярності кіл); перевіряти опір ізоляції електричних кіл, електропроводини |

5.  Перелік основних засобів навчання

| # № з/п | # Найменування | # Кількість на групу # 20 чол. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Для інд. користування | # Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Обладнання автоматизованих систем керування ТЕС | - | - |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Напівкомбінезон бавовняний | 20 | - |
| 2.2 | Черевики шкіряні | 20 | - |
| 2.3 | Рукавиці комбіновані | 20 | - |
| 2.4 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.5 | Навушники протишумові | 20 | - |
| 2.6 | Рукавички діелектричні | 20 | - |
| 2.7 | Каска захисна | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації (Максим, Тарас, ін.) | - | 1 |
| 3.2 | Навчання та перевірка знань з питань охорони праці («Протек») | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Ручна дриль (під свердло 10 мм) | - | 10 |
| 4.2 | Електродриль ИЭ 1202А | - | 7 |
| 4.3 | Переносна лампа для освітлення | - | 7 |
| 4.4 | Верстат для ножівкових полотен по металу | - | 10 |
| 4.5 | Різні свердла (комплект) | - | 10 |
| 4.6 | Штангенциркуль | 20 |  |
| 4.7 | Мікрометр | - | 10 |
| 4.8 | Різьбовій шаблон (метрична різьба) з 20 пластинами (шаг 0,4-6 мм) | - | 10 |
| 4.9 | Щуп - набір №7 (комплект) | 20 | - |
| 4.10 | Індикатор годинного типу | - | 10 |
| 4.11 | Металева рулетка | 20 | - |
| 4.12 | Рулетка пластмасова 2 м | 20 | - |
| 4.13 | Надфіль (комплект) | - | 10 |
| 4.14 | Трубний ключ №1 | - | 10 |
| 4.15 | Трубний ключ №2 | - | 10 |
| 4.16 | Ручні слюсарні лещата 100 мм | 20 | - |
| 4.17 | Слюсарний молоток 800 г | 20 | - |
| 4.18 | Ручні слюсарні лещата 150 мм | 20 | - |
| 4.19 | Настільні слюсарні лещата | - | 10 |
| 4.20 | Драчовий напилок №1 (комплект) | - | 10 |
| 4.21 | Напилок №2 (комплект) | - | 10 |
| 4.22 | Напилок №3 (комплект) | - | 10 |
| 4.23 | Гайкові двосторонні ключі (комплект) | - | 10 |
| 4.24 | Електропаяльник потужністю 40, 60, 90 Вт |  | 10 |
| 4.25 | Індивідуальний набір інструмента електромонтажника ИР-2-000, ИР-3-000, ИР-4-00 | 20 | - |
| 4.26 | Індикатор напруги | 20 | - |
| 4.27 | Амперметр | 20 | - |
| 4.28 | Вольтметр | 20 | - |
| 4.29 | Мультиметр | 20 | - |
| 4.30 | Ватметр | 20 | - |
| 4.31 | Осцилограф | - | 10 |
| 4.32 | Мегаометр | 20 | - |
| 4.33 | Міст постійного струму | 20 | - |
| 4.34 | Магазин опору | 20 | - |
| 4.35 | Зразкові манометри | - | 10 |
| 4.36 | Покажчик напруги двухполюсний | 20 | - |
| 4.37 | Кліщі електровимірювальні (вимірювального струму) | 20 | - |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Стенд для перевірки і регулювання електродвигунів | - | 2 |
| 5.2 | Стенд для перевірки дифманометрів | - | 2 |
| 5.3 | Стенд для перевірки і ремонту автоматики | - | 2 |
| 5.4 | Стенд для ремонту і перевірки підсилювачів | - | 2 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | - | 1 |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | - | 1 |
| 9 | Комплект бланків актів | - | 1 |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

- Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматикита засобів вимірювань  електростанцій 5-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує монтаж і ремонт складних засобів вимірювань і теплової автоматики. Виявляє і усуває дефекти в роботі засобів вимірювань і автоматики теплових процесів. Проводить слюсарну обробку деталей за 6 — 7 квалітетами (1 — 2 класами точності) з підгонкою і доводкою, складний ремонт механічної та електричної частини пристроїв засобів вимірювань і теплової автоматики. Налагоджує і проводить комплексне випробування після ремонту і монтажу схем теплового контролю, автоматики і захисту котлів, турбін та іншого технологічного устаткування. Здійснює ремонт кінематики, перевірку, переградуювання всіх видів приладів витрат, тиску і рівня киснемірів, pH-мірів, мостів і потенціометрів багатоточкових, а також здає їх до Держперевірки. Знімає розгінні характеристики об’єктів. Розраховує регулювальні органи. Веде ремонтну документацію. Проводить перерахунок і переробляє прилади на інші межі вимірювань.

Повинен знати: конструктивні особливості особливо складних різних засобів вимірювань і пристроїв автоматики теплових процесів, способи їх регулювання і юстирування, кінематичну схему самописних приладів всіх типів; будову точного вимірювального інструменту, мікрометра, індикатора. Статичний і динамічний розрахунок одноконтурної АСР, експериментальний метод настроювання двоконтурної АСР, схеми захисту, сигналізації електропривода; пристрої на базі засобів обчислювальної техніки; типи регулюючих органів і виконавчих механізмів; необхідну кількість і асортимент засобів вимірювань, що потрібні для експлуатації паросилових установок, і їх призначення; методи перевірки і настроювання авторегуляторів теплових процесів на місці установлення; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій   4-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

- Авторегулятори та інша апаратура засобів вимірювань, авторегулювання систем централізованого контролю з електронними і напівпровідниковими схемами — огляд для визначення дефектів на устаткуванні перед ремонтом, ремонт і реконструкція, монтаж і налагодження на устаткуванні.

- Витратоміри всіх типів — ремонт, підготовка і здавання до Держперевірки.

- Засоби вимірювання газового аналізу (редуктори тиску, регулятори витрат, ротаміри, блоки контролю і очищення, блоки регулювання і фільтрування, блоки пробопідготовки), ємнісні сигналізатори — ремонт, регулювання.

- Захисти від осьового зсуву ротора турбін, індикатори викривлення ротора, індикатори різниці розширень ротора й циліндра — налагодження всіх захистів.

- Манометри типів ММЕ, МПЕ, дифманометри типів ДМЕ, ДМЕР, ДМЕ-М — ремонт напівпровідникових підсилювачів, магнітно-модуляційних перетворювачів.

- Мости і потенціометри, міліамперметри, електронні самописні прилади — ремонт кінематики, електронних схем, переградуювання, налагодження і здавання в експлуатацію.

- Перетворювачі первинні електронні витрат, рівня, температури з нормованим виходом — ремонт, налагодження.

- Пускачі безконтактні — ремонт.

- Системи авторегулювання живлення, температури пари тощо, дво- та триімпульсні схеми авторегуляторів — ремонт, налагодження.

- Системи централізованого контролю та керування — ремонт релейних схем, блоків індикації, усунення дефектів.

- Схеми електричного керування, схеми температурного контролю тепломеханічного устаткування — монтаж, ремонт, перевірка правильності монтажу, усунення дефектів, налагодження на діючому устаткуванні.

- Термопари поверхневі й заглибні — монтаж та установлення на тепломеханічному устаткуванні.

- Щити теплові, зборки РТЗО — установлення, комутація складних електричних схем, ремонт і налагодження в умовах діючого устаткування.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 5-го розряду

2.1 При підвищенні професійної кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій	4-го розряду, стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 4-го розряду не менше 1 року.

2.2. Після закінчення навчання - повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 5-го розряду.

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій

Кваліфікація: електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій  5-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 304 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Кількість годин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | ЗПБ | ЕСАЗВ – 5.1 | ЕСАЗВ – 5.2 | ЕСАЗВ – 5.3 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  | - | - | - |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 60 |  | 8 | 40 | 12 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 226 |  | 42 | 108 | 66 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  | - | - | - |
| 5 | Консультації | 8 |  | - | - | - |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  | - | - | - |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) | 294 |  | 50 | 148 | 78 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години  відведені на консультації враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні кваліфікації загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу(але не більше ніж 180 години).

4. Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 5-го розряду

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСАЗВ – 5.1.1 | Вхідний контроль обладнання КВПтаА | Знати: характеристики, будову та принцип роботи обладнання; положення про вхідний контроль на одержуване обладнання. Уміти: приймати участь у перевірці паспортів, сертифікатів на одержуване обладнання; виконувати візуальний огляд обладнання; виконувати стендові випробування одержуваного обладнання; виконувати роботи з багатофункціональними калібраторами, цифровим мультиметром, манометрами вантажопоршневими |
| ЕСАЗВ – 5.2.1 | Ремонт засобів ТАВ: КВП, ЗіС, ХГА, АСК, АСРіДК | Знати: будову та принцип роботи обладнання контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; розташування теплових щитів керування, пультів, панелей; технологічні схеми та місця встановлення обладнання КВПтаА; параметри роботи обладнання; технічний опис та інструкції з експлуатації приладів; ознаки несправності в роботі засобів вимірювань і автоматизації; причини виникнення дефектів у роботі засобів вимірювань і автоматизації, заходи для їх запобігання та усунення; електричні та кінематичні схеми приладів; похибки систем вимірювання — температури, тиску, витрати, рівня; правила обчислення абсолютної та відносної похибок; алгоритм пошуку та усунення дефекту, несправності засобів вимірювань і автоматизації. Уміти: аналізувати і визначати дефекти засобів вимірювань теплотехнічного контролю і усувати їх; розкривати прилад, очищати, демонтувати контрольно-вимірювальні прилади і механізми (за потреби); виконувати повузлову перевірку функціонування, повне розбирання, ревізію приладів і вузлів, дефектацію; перевіряти механічні і електричні характеристики; замінювати швидкозношувані частини, елементи, перевіряти працездатність, регулювати; замінювати та ремонтувати дефектні вузли, деталі приладу, регулювати, випробувати сигналізацію та індикацію; складати та регулювати, перевіряти працездатність й налаштовувати, виконувати технологічне обкатування, приймально-здавальні випробування; приймати участь у наданні пристрою на перевірку або калібрування; встановлювати КВП на місце, включати в роботу; навивати пружини із дроту в холодному та гарячому стані; виконувати розмірну слюсарну обробку деталей, свердління, зенкерування та зенкування отворів, нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби; оформлювати ремонтну документацію; виконувати переградуювання приладів теплового контролю; розбирати (складати), знімати і встановлювати, налаштовувати релейну й сигнальну апаратуру, автомати живлення; перевіряти й налаштовувати електронну апаратуру схеми автоматичного регулювання; розбирати (складати), налаштовувати кінцеві і колійні вимикачі схем дистанційного керування; регулювати самописні прилади, схеми із застосуванням напівпровідникових і логічних елементів; переконфігурувати мікропроцесорні аналого-цифрові показувальні, реєструвальні і регулювальні вимірювальні прилади; знімати розгінні характеристики об’єктів; розраховувати регулювальні органи; проводити перерахунок і переробляти прилади на інші межі вимірювань; виконувати паяння різними припоями; користуватись персональним комп’ютером на рівні впевненого користувача |
| ЕСАЗВ – 5.2.2 | Ремонт і налагодження апаратури схем автоматики котлів, турбін та іншого тепломеханічного обладнання електростанції | Знати: характеристики, будову, принцип роботи й параметри роботи основного та допоміжного обладнання; схеми автоматичного регулювання та місця встановлення обладнання і КВП. Уміти: ремонтувати первинні датчики, що беруть участь у схемах автоматичного регулювання; ремонтувати виконавчі механізми; ремонтувати і налаштовувати електронну апаратуру схем автоматичного регулювання; знімати характеристики регулювальних клапанів; перевіряти опір ізоляції кабельних зв’язків; налагоджувати роботу схем автоматичного регулювання основного та допоміжного обладнання електростанції; використовувати мегаомметр, струмові кліщі, цифровий мультиметр |
| ЕСАЗВ – 5.2.3 | Ремонт і налагодження апаратури схем дистанційного контролю засувок, клапанів | Знати: будову та принцип роботи обладнання; схеми дистанційного контролю засувок клапанів і місця встановлення арматури; технічні характеристики та параметри роботи основного й допоміжного обладнання. Уміти: ремонтувати пускорегулювальну апаратуру засувок, клапанів; ремонтувати електродвигуни; ремонтувати і налаштовувати коробки кінцевих вимикачів (ККВ), механізму сигналізації положення (МСП); перевіряти опір ізоляції кабельних зв’язків; налагоджувати роботу схем дистанційного контролю засувок, клапанів основного та допоміжного обладнання електростанції; налагоджувати роботу покажчиків положення клапанів; використовувати мегаомметр, струмові кліщі, цифровий мультиметр |
| ЕСАЗВ – 5.3.1 | Монтаж засобів хімічного та газового аналізу | Знати: поняття хімгазового аналізу; методи аналізу складу газу, солевмісту, жорсткості середовищ; складники газоаналізатора, солеміра, рН-метра; порядок монтажу засобів вимірювання вмісту хімічних речовин у воді, парі, повітрі; конструктивні та технічні характеристики газоаналізатора, солеміра, рН-метра. Уміти: встановлювати добірні пристрої газоаналізаторів, солеміри, концентратоміри, і рН-метри; виконувати монтаж схем охолодження проб; встановлювати солеміри, концентратоміріи і рН-метри на щитах керування, виконувати їх комутацію; прокладати трубні і електричні зв’язки; перевіряти технічний стан трубної проводини, її щільність, правильність монтажу; перевіряти технічний стан електричної проводини й опір ізоляції; підключати (відключати) запірну арматуру первинних перетворювачів хімічного складу води, пари, відхідних газів |

5.  Перелік основних засобів навчання

| # № з/п | # Найменування | # Кількість на групу # 20 чол. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Для інд. користування | # Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Обладнання автоматизованих систем керування ТЕС | - | - |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Напівкомбінезон бавовняний | 20 | - |
| 2.2 | Черевики шкіряні | 20 | - |
| 2.3 | Рукавиці комбіновані | 20 | - |
| 2.4 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.5 | Навушники протишумові | 20 | - |
| 2.6 | Рукавички діелектричні | 20 | - |
| 2.7 | Каска захисна | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації (Максим, Тарас, ін.) | - | 1 |
| 3.2 | Навчання та перевірка знань з питань охорони праці («Протек») | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Ручна дриль (під свердло 10 мм) | - | 10 |
| 4.2 | Електродриль ИЭ 1202А | - | 7 |
| 4.3 | Переносна лампа для освітлення | - | 7 |
| 4.4 | Верстат для ножівкових полотен по металу | - | 10 |
| 4.5 | Різні свердла (комплект) | - | 10 |
| 4.6 | Штангенциркуль | 20 |  |
| 4.7 | Мікрометр | - | 10 |
| 4.8 | Різьбовій шаблон (метрична різьба) з 20 пластинами (шаг 0,4-6 мм) | - | 10 |
| 4.9 | Щуп - набір №7 (комплект) | 20 | - |
| 4.10 | Індикатор годинного типу | - | 10 |
| 4.11 | Металева рулетка | 20 | - |
| 4.12 | Рулетка пластмасова 2 м | 20 | - |
| 4.13 | Надфіль (комплект) | - | 10 |
| 4.14 | Трубний ключ №1 | - | 10 |
| 4.15 | Трубний ключ №2 | - | 10 |
| 4.16 | Ручні слюсарні лещата 100 мм | 20 | - |
| 4.17 | Слюсарний молоток 800 г | 20 | - |
| 4.18 | Ручні слюсарні лещата 150 мм | 20 | - |
| 4.19 | Настільні слюсарні лещата | - | 10 |
| 4.20 | Драчовий напилок №1 (комплект) | - | 10 |
| 4.21 | Напилок №2 (комплект) | - | 10 |
| 4.22 | Напилок №3 (комплект) | - | 10 |
| 4.23 | Гайкові двосторонні ключі (комплект) | - | 10 |
| 4.24 | Електропаяльник потужністю 40, 60, 90 Вт |  | 10 |
| 4.25 | Індивідуальний набір інструмента електромонтажника ИР-2-000, ИР-3-000, ИР-4-00 | 20 | - |
| 4.26 | Індикатор напруги | 20 | - |
| 4.27 | Амперметр | 20 | - |
| 4.28 | Вольтметр | 20 | - |
| 4.29 | Мультиметр | 20 | - |
| 4.30 | Ватметр | 20 | - |
| 4.31 | Осцилограф | - | 10 |
| 4.32 | Мегаометр | 20 | - |
| 4.33 | Міст постійного струму | 20 | - |
| 4.34 | Магазин опору | 20 | - |
| 4.35 | Зразкові манометри | - | 10 |
| 4.36 | Покажчик напруги двухполюсний | 20 | - |
| 4.37 | Кліщі електровимірювальні (вимірювального струму) | 20 | - |
| 4.38 | Комплекс для вимірювання тиску цифровий | - | 7 |
| 4.39 | Манометр зразковий грузопоршневий надлишкового тиску | - | 7 |
| 4.40 | Колібратор температури | - | 7 |
| 4.41 | Вімброметр | - | 7 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Стенд для перевірки і регулювання електродвигунів | - | 2 |
| 5.2 | Стенд для перевірки дифманометрів | - | 2 |
| 5.3 | Стенд для перевірки і ремонту автоматики | - | 2 |
| 5.4 | Стенд для ремонту і перевірки підсилювачів | - | 2 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | - | 1 |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | - | 1 |
| 9 | Комплект бланків актів | - | 1 |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

- Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 6-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює ремонт, монтаж, регулювання, налагодження, випробовування, юстирування і тарування особливо складної апаратури, засобів вимірювань, авторегулювання і систем централізованого контролю і керування, радіоактивних елементів, фотоелементів. Виявляє і усуває дефекти в роботі особливо складної апаратури теплотехнічного контролю і автоматики теплових процесів. Налагоджує і ремонтує особливо складну перевірну апаратуру, налагоджує і проводить комплексне випробування після монтажу схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін та іншого тепломеханічного устаткування, складає схеми для перевірки засобів вимірювань теплотехнічного контролю і авторегулювання. Налагоджує запально-захисні пристрої пальників, акустичних виявників розривів труб поверхонь нагрівання котлів, захистів від згасання факела.

Повинен знати: електричні і теплові схеми засобів теплотехнічного контролю і авторегулювання устаткування; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту, налагодження і монтажу особливо складних засобів вимірювань теплотехнічного контролю, авторегулювання, систем централізованого контролю і керування; класифікацію електронних підсилювачів; електронні генератори, мультивібратори, обмежувачі, тиристори; пристрої на базі засобів обчислювальної техніки; властивості металів, провідників, напівпровідників; характеристики електронних схем, фотодатчиків та інших елементів, що застосовуються в приладобудуванні і промисловій електроніці; номенклатуру матеріалів і запасних частин, необхідних для монтажу й ремонту засобів вимірювань і авторегуляторів; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення професійної кваліфікації та стаж роботи за професією Електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій  5-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

- Авторегулятори, засоби вимірювання — усунення нетипових дефектів.

- Блоки добування кореня БІК-1 — ремонт, налагодження, Держперевірка.

- Блоки живлення 22БП-36 — ремонт, налагодження.

- Засоби теплотехнічного контролю якісного аналізу (автоматичні газоаналізатори, калориметри, густиноміри газу, вмісту солі в парі та живильній воді (АК-310)) — ремонт, налагодження.

- Магнітні підсилювачі — ремонт.

- Перетворювачі первинні електронні з нормованим виходом всіх видів теплотехнічного контролю — ремонт, реконструкція, налагодження.

- Підсилювачі електронні — ремонт, регулювання.

- Прилади реєструючі РП-180 — обслуговування, ремонт, налагодження, Держперевірка.

- Пристрої вимірювання і реєстрації А682 — обслуговування, ремонт, налагодження, Держперевірка.

- Рівнеміри електронні та інші відбірні пристрої — вибір місця установлення, розмічання, установлення за принциповими схемами, усунення дефектів, налагодження на котлоагрегатах та інших посудинах, що працюють під тиском понад 6 МЛА (60 кгс/кв.см).

- Системи централізованого контролю керування — усунення дефектів, ремонт, налагодження кіл живлення, електроніки, схеми виклику параметра в умовах діючого устаткування.

- Термометри опору — ремонт з намотуванням активної частини і зварюванням місць обривів.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій

6-го розряду

2.1. При підвищенні професійної кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду, стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5-го розряду не менше 1 року.

- 2.2. Після закінчення навчання - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 6-го розряду.

###### 3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

- Професія: Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій

- Кваліфікація: електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 6-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 250 годин

| № з/п | Напрям підготовки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | ЕСАЗВ – 6.1 | ЕСАЗВ – 6.2 | ЕСАЗВ – 6.3 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 46 | 18 | 12 | 16 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 188 | 92 | 56 | 40 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4, 5) | 242 | 110 | 68 | 56 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 180 годин).

4.Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань електростанцій  6-го розряду

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСАЗВ – 6.1.1 | Налагодження засобів вимірювання й автоматизації, технологічних захистів і сигналізації, дистанційного керування запірних і регулювальних органів | Знати: характеристики, будову, принцип роботи основного та допоміжного обладнання; місця розташування основного та допоміжного обладнання й апаратури засобів вимірювання й автоматизації; параметри роботи й режимні карти обладнання; порядок організації та виконання робіт із налагодження засобів вимірювання й автоматизації; ознаки порушень у роботі обладнання; порядок виконання дій у разі аварій і порушення роботи технологічного обладнання; теплову схема блока; технічні та метрологічні характеристики засобів вимірювання й автоматизації. Уміти: виконувати візуальний контроль пошкоджень електропривода та схеми керування, зовнішнє і внутрішнє очищення обладнання; продзвонювати вузли керування згідно з принциповою електричною схемою; знімати електричні характеристики вузлів схеми керування; налаштовувати крайні положення електропривода (відкривання та закривання); контролювати роботу схеми керування й електропривода загалом, відсутність іскріння, гудіння, тертя або нагрівання, зняття струмових характеристик; контролювати роботу електропривода та здавання його в експлуатацію; приймати участь в ухваленні рішення про справність/несправність обладнання, оформлювати ремонтну документацію; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП) шляхом порівняння параметрів роботи обладнання з допустимими величинами; налаштовувати запально-захисні пристрої пальників, акустичних виявників розривів труб поверхонь нагрівання котлів, захистів від згасання факела; налаштовувати релейну та сигнальну апаратуру, автоматів живлення; налаштовувати та налагоджувати електроприводи; регулювати кінематику, балансування та підготовляти до перевірки й калібрування; знімати розгінні характеристики для автоматизації, витратні характеристики регулювальних органів; виконувати переградуювання приладів теплового контролю; налаштовувати електронні апаратури схем автоматичного регулювання; налаштовувати кінцеві і колійні вимикачі схем дистанційного керування; здійснювати ремонт, монтаж, регулювання, налагодження, випробовування, юстирування і тарування апаратури, засобів вимірювань, авторегулювання і систем централізованого контролю і керування, радіоактивних елементів, фотоелементів; налагоджувати і ремонтувати перевірну апаратуру; налагоджувати і проводитти комплексне випробування після монтажу схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін та іншого тепломеханічного устаткування; складати схеми для перевірки засобів вимірювань теплотехнічного контролю і авторегулювання; регулювати самописні прилади, схем із застосуванням напівпровідникових і логічних елементів |
| ЕСАЗВ – 6.2.1 | Ремонт первинних датчиків із перетворювачами засобів КВП | Знати: будову та принцип роботи приладу; розташування теплових щитів керування, пультів, панелей; технологічні схеми та місця встановлення обладнання і КВП; параметри роботи обладнання; технічний опис та інструкції з експлуатації приладу; ознаки несправності в роботі приладу; причини виникнення дефектів у роботі приладу, заходи для запобігання їм й усунення; електричну та кінематичну схеми приладів; правила обчислення абсолютної та відносної похибок. Уміти: демонтувати прилад, перевіряти чистоту, герметичність імпульсних трубок, з’єднувальних ліній і відсутність їх пошкоджень; розбирати, дефектувати, промивати, очищати прилад в лабораторних умовах; перевіряти вимірювальний блок; усувати виявлені дефекти; складати прилад; перевіряти міцності й опору ізоляції електричних кіл, заповнювати документацію; опресовувати та налаштовувати прилад; виконувати монтаж і комплексне випробування приладу (у комплекті зі вторинним приладом) на місці встановлення; оформляти допуск та його закривати; ремонтувати прилад із розбиранням і регулюванням кінематики, градуюванням або переградуюванням, з підготовкою й доведенням відповідальних деталей і вузлів; вибирати і застосовувати еталони, необхідні для підготовки та надання на перевірку або калібрування засобів вимірювальної техніки; обчислювати абсолютну та відносну похибки під час перевірки й налаштування приладів |
| ЕСАЗВ – 6.3.1 | Контроль і коригування дій ЕСАЗВ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт | Знати: функціональні обов’язки членів бригади; технологічні вимоги щодо кожного виду робіт; методи управління персоналом щодо організації роботи бригади; вимоги техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки під час виконання робіт. Уміти: аналіз перебігу робіт і індивідуальних трудових дій електрослюсарів 2–5-го розрядів; надавати зворотній зв’язок електрослюсарям — членам бригади за підсумками робіт; коригувати професійні навички і способи виконання робіт електрослюсарями 2–5-го розрядів; читати кресленря і технічну документацію; дотримуватись вимог техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки |

5. Перелік основних засобів навчання

| # № з/п | # Найменування | # Кількість на групу # 20 чол. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Для індивід. користування | # Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Таль в/п 3 тн | - | 2 |
| 1.2 | Лебідка ручна ЛР | - | 3 |
| 1.3 | Тягова лебідка | - | 1 |
| 1.4 | Освітлювальні прилади ручні ліхтарі | - | 3 |
| 1.5 | Індивідуальна гідравлічна стійка | - | 3 |
| 1.6 | Гідравлічний домкрат | - | 5 |
| 1.7 | Штовхач пневматичний | - | 1 |
| 1.8 | Штовхач гідравлічний | - | 1 |
| 2 | # Працюючі макети |  |  |
| 2.1 | Перевантажувальний пункт | - | 1 |
| 2.2 | Насосна установка |  |  |
| 3 | # Тренажери (навчальні програми) |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації | - | 1 |
| 3.2 | Протек «Навчання та перевірка знань нормативної документації» | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Саморятівник | 10 | - |
| 4.2 | Респіратор | 20 | - |
| 4.3 | Захисні окуляри | 20 | - |
| 4.4 | Рукавиці | 20 | - |
| 4.5 | Запобіжний пасок | 10 | - |
| 4.6 | Гак для зчеплення-розчеплення | - | 5 |
| 4.7 | Переносні аналізатори метану різних типів (ШИ-11, ШИ-10, Сигнал-5, АТЕСТ-1, СМС-1) | - | 5 |
| 4.8 | Запобіжний бар`єр | - | 1 |
| 4.9 | Знаки безпеки (комплект) | - | 1 |
| 4.10 | Гаєчні, ріжкові та накидні ключі (комплект) | 10 | - |
| 4.11 | Лопата | 10 | - |
| 4.12 | Молот | 10 | - |
| 4.13 | Клевак | 10 | - |
| 4.14 | Лом | 10 | - |
| 4.15 | Драбина | - | 5 |
| 4.16 | Причепний пристрій | - | 3 |
| 5 | Натуральні зразки | - | - |
| 5.1 | Самостав | - | 2 |
| 5.2 | Стопорні башмаки | - | 8 |
| 6 | Технічні засоби навчання | - | - |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | - |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | - |
| 6.3 | Екран | - | - |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | - |
| 7 | Набір навчальних посібників | - | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | - | - |
| 9 | Комплект бланків актів | - | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | - |

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти

Телефон: (044)248-91-16.