# Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7137.OF.45.31 - 2012

(позначення стандарту)

# Професія: Електрослюсар будівельний

# Код: 7137

# Кваліфікація: 2,3,4,5,6 розряди

# Видання офіційне

# Київ 2012

# Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

# Міністерство соціальної політики України

|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.10.2012 № 1156 |
| --- | --- | --- |

# Державний стандарт

# професійно-технічної освіти

ДСПТО 7137.OF.45.31 -2012

(позначення стандарту)

# Професія: Електрослюсар будівельний

# Код: 7137

# Кваліфікація: 2,3,4,5,6 розряди

Видання офіційне

Київ 2012

Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти

Професія: 7137 Електрослюсар будівельний

| Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ПОГОДЖЕНО Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України _____________________ В.Супрун «______» ______________ 2012 р. | Міністерство соціальної політики України ПОГОДЖЕНО Директор департаменту ринку праці та зайнятості _____________________ М.Лазебна «______» ______________ 2012 р. |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ____________________О.Удод «___» __________________2012 р. | ПОГОДЖЕНО Начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби ____________________О.Вакуленко «___» __________________2012 р. |
| ПОГОДЖЕНО Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ________________В.Паржницький «___» __________________2012 р. |  |

| Розробники: |  |
| --- | --- |
| Стаценко Ольга Валентинівна | – директор державного закладу «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області» |
| ВузленкоТетяна Вікторівна | – методист державного закладу «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області» |
| Витоптова Людмила Анатоліївна | – викладач спеціальних дисциплін Кіровоградського професійного ліцею імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова |
| Черний Михайло Григорович | – майстер виробничого навчання Кіровоградського професійного ліцею імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова |
| Пітулько Сергій Павлович | – викладач спеціальних дисциплін Олександрійського професійно-технічного училища № 17 |
| Кузнєцов Володимир Олександрович | – майстер виробничого навчання Олександрійського професійно-технічного училища № 17 |
| Науковий консультант |  |
| Анісімов Микола Вікторович | – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук |
| Рецензенти: |  |
| Нежевець Андрій Володимирович | – головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Рубіж» |
| Слоневський Юрій Євгенійович | – перший заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості |
| Літературний редактор: |  |
| Чернікова Лариса Олександрівна | – заступник директора з навчальної роботи Кіровоградського професійного ліцею імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова |
| Яковенко Світлана Володимирівна | – викладач української мови Кіровоградського професійного ліцею імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова, викладач-методист |

| Технічний редактор: |  |
| --- | --- |
| Чубар Василь Васильович | – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук |
| Керівники проекту: Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; |  |
| Стаценко Ольга Валентинівна | – директор державного закладу «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області» |
| Шнюкова Ірина Вадимівна | – науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи та розробки державних стандартів професійно-технічної освіти науково-методичного відділу впровадження інноваційних технологій та забезпечення професійно-технічної освіти засобами навчання Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України |

__________________________________________________________

# Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «Електрослюсар будівельний», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київа, вул.Урицького, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Телефони: (044)248-91-16

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

# Загальні положення

# Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії 7137 «Електрослюсар будівельний» 2, 3, 4, 5, 6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету          Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 та ст.32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують)            підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

- типовий навчальний план;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

- критерії кваліфікаційної атестації випускників;

- перелік основних обов’язкових засобів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-3 розряди складає 837 годин, на 4 розряд – 496 годин, на 5 розряд – 309 годин, на 6 розряд – 295 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничою професією термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для  первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та інші).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Електрослюсар будівельний» (Випуск 64, «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення», Частина 2,  Розділ 2 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Робітники»,  Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000 року № 32), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень» Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними до всіх видів економічної діяльності», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6             академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти        самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт               розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії державної кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого                  затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного           навчального закладу за результатами проміжної кваліфікаційної атестації,               присвоюється відповідна робітнича кваліфікація і видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

# Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7137.OF.45.31 -2012

(позначення стандарту)

# Професія: Електрослюсар будівельний

# Код: 7137

# Кваліфікація: 2-3 розряди

# Видання офіційне

Київ

2012

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та  організації, що  здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7137 Електрослюсар будівельний

2. Кваліфікація – 2  розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати: основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види електроконструкцій і деталей;

# Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час виготовлення та монтажу електричних конструкцій.

4. Кваліфікація – 3  розряд

5. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: сортамент чорних і кольорових металів, стальних і пластмасових труб, що застосовуються в процесі виготовлення електроконструкцій; основні марки проводів і кабелів, розрахованих на напругу до 1 кВ; основні властивості ізоляційних матеріалів, що застосовуються; основи будови електро- та пневмоінструменту, верстатів і механізмів, що застосовуються, правила роботи з ними; основні види найпростіших такелажних засобів і правила користування ними; основні правила комплектації матеріалів і устаткування.

Повинен уміти: виконувати прості роботи під час виготовлення та монтажу електричних конструкцій.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

# раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

# додержуватись норм технологічного процесу;

# не допускати браку в роботі;

# знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів            безпечного ведення робіт;

# використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);

# знати основи інформаційних технологій.

7. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

### 8. Сфера професійного використання випускника

Будівництво; виконання електромонтажних робіт на будівництві.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік – по закінченні терміну навчання - не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

|  | Професія 7137 «Електрослюсар будівельний» Кваліфікація 2-3 розряди Загальний фонд навчального часу - 857 годин |
| --- | --- |

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 74 | 4 |
| 1.1. | Основи правових знань | 17 | - |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 | - |
| 1.3. | Інформаційні технології | 17 | 4 |
| 1.4. | Правила дорожнього руху | 8 | - |
| 1.5. | Резерв часу | 15 | - |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 266 | 25 |
| 2.1. | Спецтехнологія | 128 | 10 |
| 2.2. | Допуски та технічні вимірювання | 16 | 2 |
| 2.3. | Охорона праці | 30 | - |
| 2.4. | Електроматеріалознавство | 36 | 3 |
| 2.5. | Технічне креслення | 24 | 7 |
| 2.6. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 32 | 4 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 490 | - |
| 3.1. | Виробниче навчання | 252 | - |
| 3.2. | Виробнича практика | 238 | - |
| 4. | Консультації | 20 | - |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 | - |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 837 | 29 |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрослюсар будівельний»

# 1. Кабінети:

- Спецтехнології

- Інформаційних технологій

# 2. Лабораторії:

- Електротехніки з основами промислової електроніки

# 3.  Майстерні:

- Слюсарна

- Електромонтажна

Примітка

Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного навчального робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»          вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 5 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4. | Господарство і право | 1 |  |
| 5. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 6. | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| 8. | Злочин і покарання | 2 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
| Всього годин | 17 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загально-людської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права, його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

### Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

#### Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

#### Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

#### Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємства»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 1 |  |
| 2. | Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості | 2 |  |
| 3. | Науково--технічний прогрес в будівельній галузі | 2 |  |
| 4. | Організація будівельного виробництва | 3 |  |
| 5. | Підприємство як суб’єкт господарювання | 3 |  |
| 6. | Кадри підприємства | 2 |  |
| 7. | Продуктивність праці. Технічне нормування на будівництві | 2 |  |
| 8. | Організація і оплата праці | 2 |  |
| Всього годин | 17 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентноспроможними на ринку праці робітниками.

Тема 2. Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості

Господарський комплекс України та його структура. Поняття галузі. Специфіка будівельних трудових процесів, їх види. Зв’язок будівництва з іншими галузями матеріального виробництва.

Тема 3. Науково-технічний прогрес у будівельній галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція. Інновації та інноваційні технології в будівництві. Основні напрями науково-технічної політики  в будівельній галузі. Гуманізація виробництва.

Система державної стандартизації України і шляхи її вдосконалення та техніко-юридичні норми у галузі будівництва.

Тема 4. Організація будівельного виробництва

Підготовка будівельного виробництва. Види будівельних робіт. Проектування в будівництві та його принципи. Норми тривалості будівництва. Будівельні генеральні плани. Бригадна форма організації праці. Види бригад. Управління якістю будівництва.

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Тема 6. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.

Тема 7. Продуктивність праці. Технічне нормування на будівництві

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення. Поняття технічного нормування. Види норм: норма часу, норма виробітку.

Тема 8. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

Типова навчальна програма

# з предмета «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 2 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 8 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 7 | 2 |
| Всього годин | 17 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи

1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2. Створення публікації «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його            учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо – транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступитись дорогою, переважне право. Визначення цих                термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. Знак «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання     світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Спецтехнологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Загальні відомості про професію | 1 |  |
| 2. | Поняття про будівлі, споруди та будівельно-монтажні роботи | 4 |  |
| 3. | Виробництво та розподіл електроенергії | 2 |  |
| 4. | Слюсарні роботи | 32 |  |
| 5. | Електромонтажні роботи | 22 | 2 |
| 66. | Улаштування і монтаж освітлювальних електроустановок | 20 | 4 |
| 7. | Монтаж світильників, електроустановочних виробів та щитів | 18 | 1 |
| 8. | Улаштування, монтаж силових електроустановок | 21 | 3 |
| 9. | Такелажні роботи | 2 |  |
| 10. | Улаштування і монтаж захисного заземлення | 4 |  |
| 11. | Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу за рівнем кваліфікації електрослюсаря будівельного 2-3 розрядів | 2 |  |
| Всього годин | 128 | 10 |

Тема 1. Загальні відомості про професію

Загальні відомості про професію. Кваліфікаційні вимоги до кваліфікованого робітника 2–3-го розрядів.

Роль електрифікації в розвитку народного господарства України. Перспективи подальшого розвитку енергетики, мета і задачі. Втілення методів науково-технічного прогресу, комплексної механізації та автоматизації           виробництва і підвищення продуктивності праці. Значення підвищення професійної майстерності та культурно – технічного рівня робітників для  створення матеріально – технічної бази.

Тема 2. Поняття про будівлі, споруди та будівельно-монтажні роботи

Класифікація будівель та споруд за призначенням, конструктивно – технічним виконанням, за поверхами, капітальністю, вогнестійкістю. Загальні вимоги до будівель та споруд: архітектурні, будівельні, санітарно – технічні, протипожежні, експлуатаційні, електромонтажні, економічні.

Основні частини будівель та споруд, їх конструктивне виконання та призначення.

Організація будівельно-монтажних робіт. Склад підготовчих робіт на будівельній ділянці. Види технічної та технологічної документації на здійснення робіт з будівництва будівель та споруд. Будівельні норми та правила (БНіП) на виробництво та приймання роботи.

Характеристика виробництва загальнобудівельних робіт (земляних, цегляних, бетонних, залізобетонних, монтажних, теслярських, покрівельних, обробних).

Спеціальні роботи: санітарно – технічні, вентиляційні, електромонтажні. Технологічна послідовність виконання будівельно-монтажних та спеціальних робіт.

Порядок здачі й приймання будівель, споруд під електромонтажні роботи.

Тема 3. Виробництво та розподіл електроенергії

Відомості про виробництво електроенергії на електричних станціях.

Джерела енергії. Класифікація електростанцій. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових електростанцій.

Улаштування атомної електростанції.

Номінальна напруга. Група номінальних напруг. Шкала номінальних напруг для споживачів та джерел електроенергії.

Поняття про енергосистему та електросистему.

Організація енергопостачання.

Категорії споживачів. Схема живлення приймачів 1,2,3. Категорії.          Електроустановки. Електропостачальники. Споживачі.

Відомості про ПУЕ. Класифікація приміщень відповідно з ПУЕ в               залежності від умов навколишнього середовища.

Тема 4. Слюсарні роботи

Розмітка. Методи виконання розмітки. Призначення розмітки. Інструмент та пристосування, матеріали для розмітки; їх види, призначення та будова. Послідовність виконання розмітки. Розмічання за кресленням, шаблоном і зразком. Організація робочого місця і безпека праці при розмітці.

Рубка. Призначення та застосування рубки. Інструменти для рубки; їх конструкція, розміри, кути заточування в залежності від оброблювальних матеріалів. Види та способи рубки. Прийоми рубки на рубальних машинах. Дефекти під час рубки та засоби їх попередження. Організація робочого місця та безпека праці під час рубки.

Правка та згинання. Призначення та види правки. Обладнання, інструменти та пристосування, що застосовуються при правці. Способи правки. Правка труб. Дефекти під час правки та засоби їх попередження.

Призначення та застосування згинання. Схема згинання. Обладнання, інструменти та пристосування, що застосовуються під час згинання під різними кутами та по радіусу. Способи згинання листового, смугового, круглого металу та труб. Дефекти при згинанні та засоби їх попередження. Організація робочого місця та безпека праці під час правки та згинання.

Різання. Призначення та способи різання металів, неметалевих матеріалів та труб. Будова інструментів, пристосування та механізмів, вжитих під час різання. Способи різання. Ручні та важільні ножиці для різання листового металу. Організація робочого місця та безпека праці при різанні металу.

Обпилювання металу. Призначення обпилювання. Напилки, типи та призначення. Підготовка до обпилювання та прийоми обпилювання. Контроль обпиляної поверхні. Види обпилювання. Обпилювання зовнішніх плоских поверхонь. Обпилювання циліндричних заготовок, угнутих і опуклих (криволінійних) поверхонь. Організація робочого місця та безпека праці при обпилюванні металу.

Обробка отворів. Свердлення та його призначення. Інструменти та пристосування, що застосовуються під час свердлення, їх будова, матеріал та виготовлення. Свердлильний верстат. Режими різання. Налагодження верстата.

Зенкерування. Призначення, види та застосування зенкерування, їх конструкції та робота.

Розверстування. Призначення та застосування. Різновиди розверстувань. Припуски.

Нарізання різьби. Інструменти. Види. Призначення. Прийоми нарізання різьби. Дефекти під час нарізання різьби, способи їх попередження та усунення. Організація робочого місця під час нарізання різьби.

Пайка. Призначення та застосування паяльних з’єднань. Способи пайки. Різниця між пайкою і зварюванням. Припої та їх призначення. Очистка та обезжирювання з’єднувальних поверхонь. Флюси та їх призначення. Температура нагріву деталей у залежності від застосованих припоїв.

Способи нагріву місць з’єднань: у печах, у ваннах, на полум’ї горілки, на паяльнику. Антикорозійне лужіння поверхонь. Послідовність робіт під час з’єднання деталей пайкою та луженням. Види та причини браку, способи        його попередження та усунення.

Склеювання. Застосування склеювання під час виконання слюсарних робіт.

Склеювальні матеріали: з ефірів целюлози, синтетичні, універсальні; їх застосування для з’єднання різних матеріалів. Вплив на міцність склеювання розмірів сполучувальних поверхонь та величин зазорів у з’єднувальних деталях. Технологія підготовки поверхонь. Нанесення клеючого складу та                витримка. Обладнання, пристосування та інструменти для виконання робіт. Щільність клейових розчинів. Види та причини браку при склеюванні. Вимоги до організації робочого місця. Безпека праці та пожежна безпека під час пайки та склеювання.

# Тема 5. Електромонтажні роботи

Поняття про електромонтажні роботи. Порядок організації електромонтажних робіт.

Матеріали для електромонтажних робіт. Організація робочого місця електрослюсаря будівельного.

Відомості про світлотехніку. Поняття яскравості освітлення та одиниці освітлення. Світловий потік та одиниця його вимірювання. Основні фактори впливу на величину освітленості. Поняття про норми освітленості.

Системи освітлення: загальне, місцеве, комбіноване освітлення; рівні напруги для різних систем освітлення.

Електромонтажні матеріали і вироби. Проводи, їх марки та галузі застосування. Кабелі, їх марки та галузі застосування. Електроізоляційні матеріали і вироби.

Пробивні роботи. Ручний та механізований інструмент. Пробивання та свердлення отворів, гнізд, борозен у цегляних, бетонних та інших поверхнях. Пробивання проходів крізь стіни та міжповерхові перекриття.

Електричні, пневматичні, піротехнічні інструменти. Загальні відомості про будову, принцип дії та технічні дані електросвердлилок з насадками         ударно-обертової дії, електромагнітобура, борознофрезу для механізованого вибирання штраб та борозен, колонки ударної дії. Робочий інструмент, оснащений пластинками з твердих сплавів (свердла, бури, шлямбури, коронки).

Кріпильні роботи.

Види опорних деталей для кріплення. Способи установлення опорних та кріпильних деталей для електропроводок. Установлення закладних частин. Кріплення з допомогою розпірних металевих та пластмасових дюбелів. Кріплення без попередньої заготовки отворів за допомогою дюбелів, які забиваються вручну чи за допомогою піротехнічних засобів.

Будова ручних та піротехнічних оправок, правила роботи з ними. Кріплення з допомогою будівельно – монтажного пістолета. Загальні відомості про його будову. Кріплення деталей електропроводок та встановлених виробів приклеюванням. Технологія приклеювання.  Вмазування металевих стрічок-вусиків або кріплення стручок дюбелями. Будова проходів через стіни та міжповерхові перекриття. Будова обходів перешкод та перехресть, вмазування втулок та воронок. Встановлення з’єднувальних та освітлювальних коробок. Інструменти, прогресивні способи кріплення.

Інструментальна заготовка сталевих та пластмасових труб. Розмітка трас. Прокладка та кріплення сталевих та пластмасових труб. З’єднання труб та трубних блоків між собою. Обробка, з’єднання. Кріплення та введення в коробки труб. Фарбування проводів та кабелів. Кріпильні роботи «вмазуванням», встановлення з’єднальних коробок.

З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил проводів та кабелів. Поняття про теорію контактних з’єднань. Вимоги до контактів. Приєднання алюмінієвих та мідних жил до зажимів апаратів. З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил кабелів методом опресовки. Галузь застосування опресовки. Обладнання, інструмент та пристосування для опресовки. Вибір наконечників та з’єднувальних гільз. Склад та призначення     цинковазелинової, кварцевазелинової паст або струмопровідного клею.      Контроль якості. З’єднання та окінцювання алюмінієвих однопроволочних та багатопроволочних жил кабелів електрозваркою, контактним розігрівом та газовим зварюванням.

З’єднання та окінцювання алюмінієвих жил кабелів термітним зваренням. Термітні патрони та їх вибір.

З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил пайкою. Вибір наконечників, з’єднувальних гільз.

З’єднання алюмінієвих жил з мідними.

Мідно-алюмінієві наконечники та гільзи. Правила приєднання жил проводів до патронів арматури, до вимикачів та штепсельних розломів.

Лабораторно-практичні  роботи

1. Проводи, що застосовуються в освітленні та силовому устаткуванні.

2. Кабелі, що застосовуються в освітленні та силовому устаткуванні.

Тема 6. Улаштування і монтаж освітлювальних електроустановок

Джерела світла: лампи розжарювання, люмінесцентні лампи, дугорозрядні лампи типу ДРЛ. Основні конструктивні дані та принципи роботи джерел світла. Нові сучасні джерела світла та принципи роботи джерел світла. Умовні графічні означення.

# Електроустановочні вироби для монтажу освітлювальних електроустановок: патрони, вимикачі, перемикачі.

Будова штепсельних розеток. Типи. Будова вимикачів. Типи. Технічні характеристики. Автоматичні вимикачі.

Будова перемикачів. Типи. Технічні характеристики.

# Захисні апарати – головні запобіжники.

Комутаційні та захисні апарати – автоматичні вимикачі, плавкі                   запобіжники, установочні автомати.

Захисні апарати – плавкі запобіжники.

Загальні відомості про лічильники. Будова однофазного індукційного лічильника. Установка й експлуатація лічильників електричної енергії.

Світильники для жилих будівель і промислових підприємств.

Схеми приєднання електроприймачів освітлювальних електроустановок та управління ними.

Будови електро- та пневмоінструменту, технічні характеристики, призначення, види, класифікація, правила користування та техніка безпеки при застосуванні на робочому місці.

Щитки і шафи освітлювальних електроустановок жилих будинків.          Ввідні розподільні пристрої, щити. Групові освітлювальні щити. Щити і розподільні пункти освітлювальних електроустановок промислових                   підприємств.

Особливості розподільних пристроїв в установках 380/220 В з заземленою нейтраллю.

Креслення електрообладнання. Умовні позначення. Види електричних схем: принципова, схема з’єднань, схема підключень однолінійна та багатолінійна. Поняття по способи креслення та читання схем.

Схеми та креслення освітлювальних мереж виробничих, культурно – побутових приміщень та житлових будівель. Схема включення ламп з одного чи багатьох місць; схема включення люмінісцентних світильників. Вправи в читанні креслень освітлювальних та силових мереж.

Монтаж електропроводок. Розмітка трас електропроводок. Види електропроводок. Заготовлення елементів освітлювальних електропроводок.

Монтаж відкритих електропроводок освітлювальних електроустановок.

Монтаж схованих електропроводок.

Лабораторно – практичні роботи

1. Схеми вмикання ламп розжарювання.

2. Схеми вмикання люмінесцентних ламп до двох ламп.

3. Схеми вмикання люмінесцентних ламп до чотирьох ламп.

4. Схеми вмикання дугової ртутної лампи.

Тема 7. Монтаж світильників, електроустановочних виробів та щитів

Зарядка світильників. Монтажні вироби та деталі. Способи установлення світильників. Монтаж світильників із лампами розжарювання.

Особливості монтажу світильників зовнішнього освітлення, прожекторів.

Перевірка комплектності світильників. Заряджання та встановлення світильників усіх видів до 6 ламп. Підготовка гнізд під вимикачі та     штепсельні розетки, їх монтаж. Збирання світильників в блоки. Підключення         світильників до мережі та їх випробовування. Підключення розеток, вимикачів до мережі освітлення.

Монтаж вимикачів, розеток відкритих та скритих проводок.

Вимоги до контактів, контактних з’єднань. Монтаж електричних дзвоників та кнопок. Установка та схеми вмикання електричних лічильників.

Установка та схеми вимикання електричних лічильників через трансформатори струму. Монтаж ВРУ жилих будівель.

Монтаж розподільних щитків. Способи під’єднання до мережі¸ заземлення.

Перевірка комплектування освітлювальних щитків. Розмітка місць установки щитків. Пробивання гнізд для елементів закріплення. Монтаж   щитків освітлення. Підключення щитків до мережі 380 В та до контуру       заземлення. Виконання монтажу ВРП (ввідно-розподільний пристрій). Монтаж лічильників в освітлювальних щитках. Підключення лічильників в освітлювальних щитках і ВРП.

Лабораторно – практична робота

1. Способи установлення світильників.

Тема 8 . Улаштування, монтаж силових електроустановок

Загальні відомості про склад силових електроустановок.

Загальні відомості про електричні апарати. Неавтоматичні і автоматичні апарати. Рубильники, перемикачі, пакетні вимикачі, пусковий ящик. Їх призначення і будова.

Теплове і електромагнітне реле.

Контактори, магнітні пускачі і автомати, принцип дії. Застосування і будова.

Типи та конструкції електричних двигунів. Двигуни постійного струму. Монтаж електродвигунів. Пуск електродвигунів в холосту і під навантаженням.

Лабораторно – практичні роботи

- Ознайомлення з апаратурою ручного керування.

- Випробовування запобіжників.

- Випробовування магнітних пускачів.

# Тема 9. Такелажні роботи

Будова та способи користування простими такелажними засобами.

# Такелажні пристосування і механізми, які застосовуються при виконанні монтажу обладнання: пеньковий і сталевий канати, стропи, блоки й поліспасти. Схеми для кріплення сталевих канатів.

# Правила експлуатації канатів. В’язка вузлів.

# Короткі поняття про вибір діаметра канатів у залежності від їх вантажопідйомності.

# Лебідки ручні та електричні; правила їх установки і робота на лебідках. Домкрати.

# Вантажно-розвантажувальні роботи. Стропування, підйом і опускання електроустаткування, вузлів трубних заготовок, електроконструкцій. Організація робочого місця і безпека праці.

Тема 10. Улаштування і монтаж захисного заземлення

Загальні відомості про заземлення. Призначення заземлення. Заземлювач і заземлювальні провідники. Елементи і конструкції заземлюючих пристроїв. Природні і штучні заземлювачі. Поглиблені заземлювачі. Монтаж заземлення. Способи занурення електродів.

Приєднання заземлювальних провідників до заземлювальних           конструкцій. Опір заземлюючого пристрою і вплив характеру ґрунту, способи вимірювання опору заземлювача.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Допуски і технічні вимірювання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Метрологія і технічні виміри | 2 |  |
| 2. | Система допусків і посадок | 7 | 1 |
| 3. | Інструмент та прилади для виміру лінійних і кутових величин | 7 | 1 |
| Всього годин | 16 | 2 |

Тема 1. Метрологія і технічні виміри

Якість продукції. Похибки при виготовленні, обробці деталей та складанні машин.

Основні види похибок розміру, розташування  поверхні, відхилення форми та ін. Причини виникнення похибок.

Прямі і непрямі виміри, розбіжності між ними.

Основні поняття  про взаємозамінність, її види.

Поняття про  стандартизацію, нормалізацію, систему допусків і  посадок як основи  взаємозамінності в машинобудуванні.

Тема 2. Система допусків і посадок

Допуски, посадки. Суть систем вала  та отворів, призначення цих систем.

Поняття про розміри: номінальний, граничний, дійсний. Відхилення. Граничні відхилення (нижнє, верхнє). Поле допуску.

Зазори, натяги – найбільший, найменший.

Визначення допусків розміру і посадки. Типи посадок. Значення        точності виконання посадки. Позначення допусків і посадок на кресленнях, таблиці допусків, правила їх застосування.

Поняття про класи точності, квалітети і шорсткість поверхонь, їх позначення на  кресленнях.

# Лабораторно-практична робота

# Визначення допусків розміру і посадки.

Тема 3. Інструмент та прилади для виміру лінійних і  кутових величин

Поняття про виміри і контроль.

Основні характеристики вимірювального  інструменту та приладів:  інтервал і ціна поділу шкали, діапазон показників і вимірювань. Похибки вимірів, їх види  та джерела. Способи підвищення точності  вимірювань.

Засоби вимірювання лінійних розмірів: штангенінструмент, кінцеві міри довжини. Засоби вимірювання відхилень форми поверхні. Засоби контролю і вимірювання шорсткості поверхні.

Калібри, їх основні типи.

Основні фактори, що  визначають вибір засобів для вимірювання лінійних розмірів. Засоби вимірювань розмірів, що застосовуються в професії  електромонтера з ремонту та обслуговування  електроустаткування.

# Лабораторно-практична робота

# Технічні вимірювання.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в будівництві. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
| Всього годин | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побуті. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в будівництві. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою у будівництві. Створення безпечних умов праці на будівельних майданчиках. Захист від дії хімічних чинників.  Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і          шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних, паяльних,    такелажних). Захист від шуму, пилу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх           безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії електрослюсаря будівельного: ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, стриманість, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з  нормами та правилами.

Особливості безпеки праці у будівництві. Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в будівництві.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їхні типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їхні наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.              Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.                     Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно–обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їхній вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально – профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних                   випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.         Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні відомості про електротехнічні матеріали | 1 |  |
| 2. | Метали і сплави | 4 |  |
| 3. | Основні параметри електротехнічних матеріалів | 6 | 1 |
| 4. | Провідникові матеріали | 8 |  |
| 5. | Основні напівпровідникові матеріали | 4 | 1 |
| 6. | Основні властивості діелектриків | 6 | 1 |
| 7. | Магнітні матеріали | 4 |  |
| 8. | Допоміжні матеріали | 3 |  |
| Всього годин | 36 | 3 |

# Тема 1. Загальні відомості про електротехнічні матеріали

# Поняття про електротехнічні матеріали – провідникові, електроізоляційні, водопоглинення, магнітні, електровугільні та допоміжні.

Застосування електричних матеріалів в електричних машинах, апаратах, установках та лініях електропостачання. Вимоги різних галузей техніки до якості електротехнічних матеріалів.

Нові електротехнічні матеріали в електротехніці.

Тема 2. Метали і сплави

Класифікація металів, їх фізико-хімічні властивості.

Чавун та сталі. Сірий, білий і ковкий чавун, його механічні та технологічні особливості, галузь застосування.

Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад, механічні та технологічні властивості. Леговані сталі, їх механічні і технологічні властивості, маркування, галузь застосування.

Кольорові метали і їх сплави. Кольорові метали: мідь, олово, цинк, свинець, алюміній, магній, їх властивості, галузь застосування; застосування у електромонтажних роботах.

Припої легкоплавкі і тугоплавкі.

Антифрикційні сплави, їх властивості.

Корозія металів та їх захист. Суть корозії металів. Способи захисту від корозії.

# Тема 3. Основні параметри електротехнічних матеріалів

# Електротехнічні параметри

Питомий електричний опір, температурний коефіцієнт питомого опору, діелектрична проникливість, тангенс кута діелектричних втрат, електрична щільність.

# Механічні параметри

Межа щільності матеріалу під час розтягування, межа щільності матеріалу під час стискання, межа щільності матеріалу при статичному вигині, ударна в’язкість.

# Теплові параметри

Температура плавлення, температура водопом’якшення, теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість, температура спалаху парів.

# Фізико – хімічні параметри

Кислотне число. В’язкість, водопоглинання, тропічна стійкість.

# Лабораторно – практична робота

1. Визначення механічних якостей.

# Тема 4. Провідникові матеріали

# 4.1. Провідникові матеріали з малим питомим опором.

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико – хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній - основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком (марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь, основні властивості, марки, застосування.

Свинець - основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

Надпровідники, провідники.

# 4.2. Провідникові матеріали з великим питомим опором.

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, ферроніхроми; фехралі і хромалі – склад, основні властивості, марки, застосування.

# 4.3. Електровугільні матеріали і вироби.

Електровугільні матеріали – на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші – металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифіцируючі речовини – основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів – графічні щітки (вугільний – графітні щітки). Електрографітні щітки – основні характеристики, застосування.

# 4.4. Провідникові вироби.

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

# Тема 5. Основні напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

Лабораторно-практична робота

1. Виявлення основних характеристик та різниці між германієм, кремнієм, арсенідом, гелієм, селеном кристалічним, карбідом кремнію дослідницьким шляхом.

# Тема 6. Основні властивості діелектриків

# 6.1. Газоподібні діелектрики.

Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

Основні газоподібні діелектрики: повітря, азот, водень, вуглекислий газ.

Електропровідність газів, поняття про іонізацію (ударна іонізація газів). Вольтамперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом. (Залежність електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску і відстані між електродами).

# 6.2. Рідкі діелектрики.

Призначення, галузь застосування, вимоги до них, основні властивості. Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості. Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад, основні параметри, марки, застосування.

Синтетичні рідкі діелектрики – совол, совтол, ПЕСД, октол та ін. – склад, параметри, марки, застосування.

Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел.

# 6.3. Тверді органічні діелектрики.

Основні поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові полімери, процеси полімеризації і поліконденсації;                          термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвініловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – лавсан, резольні, новолачні, епоксидні смоли, поліефірні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, ключі. Способи сушки лаків. Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі та ін. Застосування.

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні – склад, основні              параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали: електроізоляційні папери і картони, стрічки (мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір та ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача, марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт, склотекстоліт – склад, основні характеристики, застосування. Поняття про деревношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри (склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# 6.4. Тверді неорганічні діелектрики

Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти (мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти (слюденітофолієві і слюденітові стрічки) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлугільні і малолугільні  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики - азбест, асбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією (з скляною лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою); основні параметри, марки, застосування.

Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування.

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

Лабораторно-практична робота

1. Виявлення основних параметрів газоподібних та рідких діелектриків дослідницьким шляхом.

# Тема 7. Магнітні матеріали

# 7.1. Магнітно-м'які матеріали.

Призначення, властивості, застосування.

Технічно чисте залізо і електротехнічна листова сталь, її види (текстуровані електротехнічні сталі холодного плющення) склад, основні характеристики та застосування.

Армко-залізо, карбонільне залізо – склад, основні характеристики,     застосування.

Магнітно-м'які сплави.

# 7.2. Магнітно-тверді матеріали.

Призначення, властивості, застосування.

Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітно-тверді сплави: альни, альниси, магнико – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# 7.3. Ферити.

Магнітно-м'які і магнітно-тверді ферити – склад, основні характеристики, марки, застосування.

8. Допоміжні матеріали

# 8.1. Припої і флюси.

Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і     свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння -кислоти, луги.

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

8.2. Клеї і терпкі склади.

Клеї на основі синтетичних, епоксидних, бакелітових, кремнійорганічних смол. Склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи, мастики, шпаклівки – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Типова навчальна програма з предмета

«Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | І. Загальна частина |  |  |
| 1. | Основні завдання і зміст предмета. Креслення та його роль у техніці та на виробництві | 1 |  |
| 2. | Загальні відомості про оформлення креслень | 2 |  |
| 3. | Практичне застосування геометричних будов | 2 | 1 |
| 4. | Аксонометричні та прямокутні проекції | 4 | 2 |
| 5. | Перерізи і розрізи | 5 | 2 |
|  | ІІ. Спеціальна частина |  |  |
| 6. | Загальні відомості про електричні схеми | 4 | 1 |
| 7. | Читання і виконання креслень і схем з професії | 6 | 1 |
| Всього годин | 24 | 7 |

Тема 1. Основні завдання і зміст предмета «Технічне креслення»

Основні завдання і зміст предмета «Технічне креслення». Роль креслень і схем у техніці і на виробництві. Значення графічної грамотності для  кваліфікованого робітника.

Способи наочного вираження технічної думки.

Тема 2. Загальні відомості про оформлення креслень

Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення               стандартів. Розміщення основних видів креслення. Формат, рамка та основний надпис на кресленнях. Масштаб. Шрифти креслень. Основні відомості про розміри. Означення шершавості. Загальні відомості про виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Порядок читання креслень. Лінії креслення. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема 3. Практичне застосування геометричних будов

Узагальнення знань учнів з геометричних будов, одержаних у школі.

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів у контурах деталей.

Сполука двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Сполука двох паралельних  прямих дугою кола. Сполука двох дуг дугою  заданого радіусу. Способи побудови овала і еліпса. Використання шаблонів і трафаретів.

Аналіз графічного складу зображення. Лекальні криві. Практичне застосування геометричних будов.

Лабораторно-практична робота

1. Виконання креслень деталей із застосуванням геометричних будов і нанесенням розмірів.

Тема 4. Аксонометричні та прямокутні проекції

Креслення в аксонометричних проекціях. Креслення в прямокутних проекціях. Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.

Аксонометричні проекції.

Основні відомості про аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями X, Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур.         Зображення кіл.

Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей.

Технічне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних рисунків.

Прямокутні проекції.

Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях.

Зображення основних геометричних тіл.

Проектування геометричних тіл (призм, пірамід, циліндрів, конусів, куль) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, гранів, твірних).

Проекції точок, що належать поверхні предмета.

Побудова третьої проекції з двома заданими.

Лабораторно-практичні роботи

1. Креслення аксонометричної проекції нескладних моделей.

2. Креслення прямокутної проекції нескладних моделей.

Тема 5. Перерізи і розрізи

Перерізи. Призначення, класифікація перерізів, правила їх виконання.

Місцевий переріз. Загальні випадки перерізів. Графічне означення матеріалів та правила їх нанесення на кресленнях.

Розрізи.

Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Різниця між розрізами та перерізами. Класифікація розрізів. Правила виконання простих     повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Призначення розрізів.

Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання. З’єднання частини вигляду і частини розрізу. З’єднання половини вигляду і половини розрізу. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Графічні позначення матеріалів у перерізах.

Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх застосування.

Лабораторно-практичні роботи

1. Виконання нескладних деталей, що вимагають застосування перерізів.

2. Виконання нескладних деталей, що вимагають застосування розрізів.

Тема 6. Загальні відомості про електричні схеми

Загальні відомості про схеми: типи, види схем за Держстандартом. Призначення схем. Прийняті умовні зображення. Функціональні, принципові та монтажні схеми, їх призначення. Умовні графічні позначення в схемах.

Лабораторно-практична робота

1. Читання простих електричних схем.

Тема 7. Читання і виконання робочих креслень деталей, складальних креслень і схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях. Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення.

Мінімізація числа зображень, необхідних для передачі форми деталі, в результаті введення на кресленнях умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.

Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення різі на стержні і в отворі. Зображення різі в розрізі.

Позначення метричної різі.

Позначення іншої стандартної різі.

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

Поняття про групові і базові конструкторські документи. Групові креслення стандартизованих деталей; користування ними.

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв’язок з номерами позицій, що нанесені на креслення.

Лабораторно – практична робота

1.Виконання збірних креслень.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Характеристика і зміст предмета «Електротехніка з основа промислової електроніки» | 1 |  |
| 2. | Основи електростатики | 2 |  |
| 3. | Постійний струм та кола постійного струму | 5 | 1 |
| 4. | Електромагнетизм | 4 | 1 |
| 5. | Змінний струм та кола змінного струму | 5 | 1 |
| 6. | Електричні та радіотехнічні вимірювання, електровимірювальні прилади | 5 | 1 |
| 7. | Трансформатори | 3 |  |
| 8. | Електричні машини | 4 |  |
| 9. | Електричні апарати | 3 |  |
| Всього годин | 32 | 4 |

# Тема 1. Характеристика і зміст предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки».

Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки». Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

# Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші              електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

# Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закон Ома і Джоуля – Ленця. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний ) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Лабораторно-практична робота:

1. Паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів у колах постійного струму.

Тема 4. Електромагнетизм

Постійні магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна                 індукція, магнітний потік, магнітна проникливість.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок               індуктивності котушки без осереддя. Розрахунок індуктивності котушки без осердя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємна індукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

Лабораторно-практична робота:

- Розрахунок індуктивності котушки без осереддя.

# Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги, закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю, індуктивний опір, графіки і векторна діаграма струму і напруги, Закон Ома. Ємність у колі змінного струму, ємний опір, графіки і векторна діаграма струму і напруги, закон Ома.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне й паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна та повна потужність у колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики резонансних кіл.

Синусоїдальні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність, потужність в комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та про нелінійні кола змінного струму.

Лабораторно-практична робота:

1. Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємкісного опорів.

Тема 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання, електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкала приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів.

Вимірювання потужності та енергії. Схеми включення ватметрів та    лічильників.

Вимірювання потужності у три- та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою    електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.

Лабораторно-практична робота:

1. Вимірювання різноманітних величин елементів (за завдання викладача) цифровим вимірювальним приладом.

# Тема 7. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори: будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та галузь застосування.

Зварювальні трансформатори.

Магнітні підсилювачі.

# Тема 8. Електричні машини

8.1. Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання   магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Галузь застосування  асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск у хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні та однофазні.

8.2.Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.

# Тема 9. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7137 Електрослюсар будівельний

Кваліфікація: 2-3 розряди

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |
|  | Загальна характеристика навчального процесу та професії | 2 |
|  | Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях | 4 |
|  | Екскурсія на підприємство | 6 |
|  | Слюсарні роботи | 102 |
| 5. | Електромонтажні роботи | 128 |
|  | Всього | 252 |
| ІІ. Виробнича практика |
|  | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Oзнайомлення з підприємством | 7 |
|  | Самостійне виконання робіт електрослюсаря будівельного складністю 2-3 розряду | 231 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 238 |
| Разом | 490 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Загальна характеристика навчального процесу та професії

Історія професії. Загальна характеристика навчального процесу, роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників.

Ознайомлення учнів з освітньо-кваліфікаційною характеристикою              електрослюсаря будівельного 2-3 розрядів, майстернею; розміщення учнів на робочих місцях; ознайомлення учнів з порядком одержання і здачі інструментів та пристосувань.

Форми морального та матеріального стимулювання праці учнів.

Тема 2. Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях

Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання і виробничого процесу. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які виникають під час роботи в майстернях (електричний струм, падіння, гострі предмети). Причини травматизму. Види травм. Заходи та попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причина пожеж у навчальних майстернях і в інших приміщеннях навчальних закладів. Заходи попередження пожеж.

Запобіжні заходи під час користування пожежонебезпечними рідинами і газами.

Правила поведінки учнів під час пожежі, порядок виклику пожежної команди. Користування первинними засобами пожежогасіння. Заходи по забезпеченню пожежної безпеки, шляхи евакуації.

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування               електрорізальними приладами і електроінструментом; заземлення електроустановок, відключення електромережі.

Можливі дії електричного струму, технічні способи захисту, умови            зовнішнього середовища, знаки і написи безпеки, захисні засоби. Види              електротравм. Надання першої допомоги при враженні електричним струмом.

Тема 3. Екскурсія на підприємство

Навчально-виховні завдання екскурсії.

Загальна характеристика підприємства; структура підприємства. Продукція, яка випускається підприємством; система контролю якості продукції.

Перспективи реконструкції підприємства в зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу.

Поява нових професій, системи підготовки і підвищення кваліфікації робітників. Значення економічної освіти робітників.

Узагальнення результатів екскурсії.

Тема 4. Слюсарні роботи

Розмічання.

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпеки праці на початку кожного уроку.

Вправи: підготування деталей до розмітки, нанесення вільно розміщених, взаємно паралельних і взаємно-перпендикулярних рисок, прямолінійних рисок під заданим кутом.

Побудова замкнутих контурів, утворених відрізками прямих ліній (квадрат, прямокутник, трикутним, шестикутник), кола і радіусних кривих, розмітка осьових ліній. Розмітка контурів деталей по шаблону. Заточування та заправлення розміткового інструменту.

Рубання металу.

Інструктаж за змістом занять. Організувати робоче місце та безпеку праці на початку кожного уроку.

Вправи: постановка тулуба і ніг при рубанні, в утриманні молотка і зубила в руках при кистєвому, ліктьовому і плечовому ударах.

Рубання листової сталі по рівню лещат, по розміткових рисках.

Вирубання заготівок різних контурів з листової сталі на плиті. Обрубка виступів і нерівностей на поверхні деталей.

Сточування інструменту.

Правка та згинання металу.

Інструктаж  за  змістом занять. Організувати робоче місце та безпеку праці на початку кожного уроку.

Вправи: правка полосової сталі на плиті, правка круглого стального бруска на плиті, перевірка по лінійці і плиті, правка листової сталі, правка труб і сортової сталі.

Вправи: гнуття полосової сталі під заданим кутом, гнуття кромок листової сталі в лещатах, на плиті і з застосуванням пристосувань, гнуття кілець з дроту і листової сталі.

Різання металу.

Інструктаж за змістом занять. Організувати робоче місце та безпеку праці на початку кожного уроку.

Вправи:  установлення полотна в рамці ножівки.

Постановка тулуба, в триманні слюсарної ножівки і русі нею.

Установлення, закріплення і різання полосової, квадратної, круглої сталі та труб по рисках.

Різання труб труборізом. Різання листового матеріалу ручними ножицями.

Обпилювання металу.

Інструктаж за змістом занять. Організувати робоче місце та безпеку праці на початку кожного уроку.

Вправи: тримання напилка у вірній постановці тулуба і ніг, вправи в русі і балансування напилка під час обпилювання широких плоских поверхонь.

Обпилювання широких та вузьких поверхонь із перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання відкритих і закритих поверхонь, спряжених під кутом 90º, під гострим і тупим кутами. Перевірка площини по лінійці. Перевірка кутів косинцем, шаблоном і простим кутоміром.

Вправи у вимірюванні деталей вимірювальною лінійкою і штангенциркулем.

Обпилювання паралельних поверхонь.

Свердління.

Інструктаж за змістом занять. Організувати робоче місце та безпеку праці на початку кожного уроку.

Вправи: ознайомлення з інструментом для свердління (ручна дриль,                            свердлильний верстат, свердла).

Підготовка до свердління.

Свердління глухих отворів.

Свердління наскрізних отворів.

Заточка свердління.

Техніка безпеки під час свердління.

Нарізання різьби.

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпеки праці на початку кожного уроку.

Вправи: ознайомлення з різьбонарізними і різьбонакатними інструментами (круглі плашки, клупи з розсувними плашками, мітчики)

Нарізання зовнішніх правих і лівих різьб на болтах, шпильках і трубах. Накатка зовнішніх різьб вручну.

Підготовка отворів до нарізання різьби мітчиками. Нарізання різьби в наскрізних та глухих отворах.

Нарізання різьби на спряжених деталях. Нарізання різьби з застосуванням механізованих інструментів.

Контроль якості різьбових з'єднань.

Клепання.

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпеки праці на початку кожного уроку.

Вправи: вибір інструмента, застосованого при клепанні металевих деталей, вибір розміру заклепки, підготовка деталей до заклепки.

Свердління або пробивання отворів під заклепки. Зенкування гнізда під закладну головку заклепки. Заклепкове з’єднання двох або кількох листів однорядним та багаторядним швом, заклепками з потайною головкою. Перевірка якості з’єднання.

Паяння, лудіння.

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпеки праці на початку кожного уроку.

Вправи: підготовка припоїв, флюсів та деталей до пайки.

Пайка м'якими припоями кольорових металів при допомозі електропаяльника.

Підготовка деталей до лудіння. Лудіння невеликих деталей за допомогою паяльника.

Обробка ізоляційних матеріалів.

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпеки праці на початку кожного уроку.

Вправи: розмічання, різання, обпилювання, свердління ізоляційних матеріалів (гетенакса, текстоліту, склотекстоліту, вініпласту, органічного скла, капрону, поліетилену).

Виготовлення каркасів трансформаторів, катушок та інших деталей. Дефекти при обробці ізоляційних матеріалів та заходи їх попередження.     Контроль якості деталей.

Тема 5. Електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять.

Пробивні роботи.

Знайомство з інструментом та пристосуваннями для виконання              пробивних робіт.

Вправи: виконання переходів через стіни і перекриття, пробивання отворів у стінах, підлозі, на стелі, вирубування борозд.

Кріпильні роботи.

Знайомство з інструментом та пристосуваннями для виконання          кріпильних робіт. Способи кріплення установочних і кріпильних деталей.

Вправи: кріплення скоб, опорних конструкцій, підвісів та інших деталей на дюбелях, армування ізоляторів поліетиленовими ковпачками на штирях і крюках, встановлювання з'єднувальних і відгалуджувальних коробок на різних поверхнях, кріплення труб на будівельних поверхнях і опорних конструкціях.

З'єднання і окінцювання жил проводів і кабелів.

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпеки праці на початку кожного уроку.

Вправи: знайомство з різними видами контактних з'єднань і оволодіння прийомами їх виконання, знайомство з інструментом та пристосуваннями для монтажу електричного контакту і оволодіння прийомами користування ними, видалення ізоляції з кінців проводів ножем, кліщами і пристосуваннями для знімання ізоляції.

Скручування кілець на кінцях однопроволочних проводів малого перерізу. З'єднання і відгалудження однопроволочних проводів перерізом до 6 мм2 з передньою скруткою в з'єднувальних і відгалуджувальних коробках та ізоляцією. Контроль якості монтажу електричного контакту.

Улаштування і монтаж освітлюваних електропроводок

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпеки праці на початку кожного уроку.

Вправи: знайомство з конструкцією джерел світла, електроустановлювальних виробів (патронів, вимикачів, з'єднувачів, запобіжників) та їх монтаж.

Типові схеми включення джерел світла, схеми освітлення квартири, поверху, під'їзду.

Підготовка трас електропроводок, розміточні роботи. Обробка проводів та збирання вузлів електропроводок і комплектних ліній. Виготовлення тросових електропроводок. Маркування заготовлених електропроводок.           Заряджання світильників.

Встановлення на металоконструкціях освітлювальної апаратури (щитків, запобіжників, розеток, вимикачів, світильників) з використанням  електромонтажного інструменту.

Улаштування і монтаж силових електропроводок

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпеки праці на початку кожного уроку.

Вправи: знайомство з різними типами пускорегулюючої апаратури (кнопки, кнопочні станції, магнітні пускачі, теплове реле) та їх встановлювання на електроконструкціях, знайомство з інструментами, матеріалами і прийомами робіт по монтажу пускорегулюючої апаратури.

Продзвонювання жил і вимірювання ізоляції проводів і кабелів в електроустановках до 1000 В.

Знайомство з типовими схемами силових електроустановок, прості типові схеми включення електродвигунів, схеми нереверсивного та реверсивного управління трьохфазним асинхронним електродвигуном з допомогою магнітного пускача.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Інструктаж з охорони праці (проводить інженер, відповідальний за охорону праці на підприємстві).

Ознайомлення з структурою підприємства, функціями відділів і служб, правилами і обов’язками адміністрації та робітників за КЗпП, правилами внутрішнього розпорядку.

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва, з роботою по раціоналізації та винахідництву.

Тема 2. Самостійне виконання робіт на робочому місці електрослюсаря будівельного 2- 3 розрядів

Самостійне виконання робіт на робочому місці електрослюсаря будівельного 2-3 розрядів у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Вивчення і застосування передових високопродуктивних і безпечних прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, які використовують новатори виробництва.

Примітка: детальна програма виробничої практики розробляється     кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовника кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Виготовлення дрібних деталей для кріплення проводок.

2. Пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну.

3. Виконання роботи по обробці ізоляційних матеріалів.

4. Розпаковування барабанів з кабелем і проводами.

5. Оброблення місця зварювання вручну.

6. Виконання розмічання, різання, рубання та виправлення заготовок, круглої, штабової та кутової сталі з застосуванням ручних інструментів.

7. Свердлення та вирубування отворів у деталях електроконструкцій.

8. Встановлення шинотримачів, запобіжників, розрахованих на напругу до 1 кВ в електроконструкціях за готовими отворами.

9. Різання металевих і пластмасових труб вручну.

10. Розпаковування барабанів з кабелем і проводами.

11. Оброблення місця зварювання механізованим способом.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7137  Електрослюсар будівельний

Кваліфікація: 2-3 розряди

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних законів електротехніки, технічного креслення; основних електромонтажних матеріалів, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт;основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову та способи користування простими такелажними засобами; повинен знати основи електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі; знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема установлювати та закладати деталі кріплення, установлювати скоби, крюки, конструкції; виготовляти дрібні деталі та прокладки, що не потребують точних розмірів, пробивати гніздо, отвори та борозни за готовим розмічанням вручну, різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання з електротехніки, технічного креслення, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу проводок і мереж, основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт, і правила користування ними; повинен знати основи електротехніки з основами електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі; знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з установлювання та закладання деталей, установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з електротехніки, технічного креслення, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів, асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними; повинен знати основи електротехніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі; знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з установлювання та закладання деталей кріплення установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з електротехніки, технічного креслення; основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів, асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі, й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт, і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках під прямим керівництвом у структурованому середовищі; повинен знати основи електротехніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі; знання потребують часткового корегування і є конкретними і загальними за характером. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну; уміє: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш стислі компетенції з електротехніки, технічного креслення, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі, правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному загальними і конкретними за характером. повинен знати основи електротехніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш стислі компетенції з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, уміє: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з електротехніки, технічного креслення; основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі, й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт, і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному конкретними і загальними за характером. повинен знати основи електротехніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, різання кабелю, розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювання дюбелів; заряджання та встановлювання світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладання проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкочування проводів з установленням барабанів; монтування мережі заземлення; демонтування проводки в ізоляційних трубах, перекидів та відводів; демонтування простих апаратів та приладів; прокладання тимчасових освітлювальних проводок; пробивання гнізда та отворів механізованим інструментом; установлювання відгалуджувальних коробів для кабелів та проводів; установлювання одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні та теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів, асортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках; знати основи електротехніки електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 7 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, уміє: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні базові теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення; основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках; повинен знати основи електротехніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, практичні навички з різання кабелю, розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлення дюбелів; заряджання та встановлювання світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладання проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкочування проводів з установленням барабанів; монтування мережі заземлення; демонтування проводки в ізоляційних трубах, перекидах та відводах; демонтування простих апаратів та приладів; прокладання тимчасових освітлювальних проводок; пробивання гнізд та отворів механізованим інструментом; установлювання відгалуджувальних коробів для кабелів та проводів; установлювання одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Має обмежений досвід практики. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення; основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Повинен знати основи електротехніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Відповідає за своє навчання. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні практичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, практичні навички з різання кабелю, розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювання дюбелів; заряджання та встановлювання світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладання проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкочування проводів з установленням барабанів; монтування мережі заземлення; демонтування проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтування простих апаратів та приладів; прокладання тимчасових освітлювальних проводок; пробивання гнізд та отворів механізованим інструментом; установлювання відгалуджувальних коробів для кабелів та проводів; установлювання одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. |
| 10 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт, і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Повинен знати основи електротехніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні. | 10 | Учень (слухач) має значні практичні і теоретичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, уміє різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі, й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Повинен знати основи електротехніки електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні. | 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, уміє різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; асортимент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі, й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт і правила користування ними; способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках; повинен знати основи електротехніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, уміє різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалуджувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл-верстак | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 3. | Заточувальний верстат |  | 1 |  |
| 4. | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 5. | Плита для правки |  | 1 |  |
|  | Інструменти |  |  |  |
| 1. | Рисувалки | 15 |  |  |
| 2. | Циркуль розмічальний | 15 |  |  |
| 3. | Штангенциркуль | 15 |  |  |
| 4. | Лінійка слюсарна 300 мм | 15 |  |  |
| 5. | Кутник слюсарний | 15 |  |  |
| 6. | Кернер | 15 |  |  |
| 7. | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 8. | Молоток слюсарний 250 гр | 15 |  |  |
| 9. | Молоток слюсарний 1 кг |  | 2 |  |
| 10. | Напилки плоскі, гостроносі і тупоносі з насічкою № 0,1 | 15 |  |  |
| 11. | Напилки плоскі, гостроносі і тупоносі з насічкою № 2,3 | 15 |  |  |
| 12. | Напилки плоскі, гостроносі і тупоносі з насічкою № 4,5 | 15 |  |  |
| 13. | Напилки квадратні з насічкою № 0,1 | 15 |  |  |
| 14. | Напилки квадратні з насічкою № 2,3 | 15 |  |  |
| 15. | Напилки квадратні з насічкою № 4,5 | 15 |  |  |
| 16. | Напилки круглі з насічкою № 0,1 | 15 |  |  |
| 17. | Напилки круглі з насічкою № 2,3 | 15 |  |  |
| 18. | Напилки круглі з насічкою № 4,5 | 15 |  |  |
| 19. | Напилки трьохгранні з насічкою № 0,1 | 15 |  |  |
| 20. | Напилки трьохгранні з насічкою № 2,3 | 15 |  |  |
| 21. | Напилки трьохгранні з насічкою № 4,5 | 15 |  |  |
| 22. | Напилки напівкруглі з насічкою № 0,1 | 15 |  |  |
| 23. | Напилки напівкруглі з насічкою № 2,3 | 15 |  |  |
| 24. | Напилки напівкруглі з насічкою № 4,5 | 15 |  |  |
| 25. | Ручна ножівка для різання металу | 15 |  |  |
| 26. | Ручні ножиці для різання металу | 15 |  |  |
| 27. | Ручна дриль |  | 4 |  |
| 28. | Воротки |  | 30 |  |
| 29. | Молоток дерев'яний |  | 8 |  |
| 30. | Молоток із вставкою з м'якого металу |  | 3 |  |
| 31. | Натяжки ручні (різні) |  | 30 |  |
| 32. | Обжимки ручні (різні) |  | 30 |  |
| 33. | Зенківки (різні) |  | 9 |  |
| 34. | Мітчики (комплект) |  | 20 |  |
| 35. | Плашки (різні) |  | 20 |  |
| 36. | Розвертки ручні розжимні (різні) |  | 8 |  |
| 37. | Свердла центровочні (різні) |  | 5 |  |
| 38. | Свердла спіральні (різні 1-24 мм) |  | 40 |  |
| 39. | Труборіз універсальний |  | 1 |  |
| 40. | Паяльник електричний 36 В |  | 8 |  |
| 41. | Щітка волосяна | 15 |  |  |
| 42. | Бокорізи з еластичними чохлами |  | 5 |  |
| 43. | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
| 44. | Метр складний металевий | 15 |  |  |
| 45. | Ніж монтажний | 15 |  |  |
| 46. | Ніж для надрізання металевої оболочки кабелю |  | 5 |  |
| 47. | Гострогубці (кусачки) 150мм з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 48. | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект) | 15 |  |  |
| 49. | Пасатижі | 15 |  |  |
| 50. | Плоскогубці універсальні з еластичним чохлами на ручках 175 і 200 мм | 15 |  |  |
|  | Інвентар |  |  |  |
| 1. | Коврик гумовий | 15 |  |  |
| 2. | Драбина |  | 1 |  |
| 3. | Рукавиці діелектричні | 15 пар |  |  |
| 4. | Ящик для відходів проводів |  | 1 |  |
| 5. | Ящик для відходів металу |  | 1 |  |
| 6. | Шафа для спецодягу |  | 2 |  |
| 7. | Шафа для зберігання інструменту учнів |  | 1 |  |

# Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

# Міністерство соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно-технічної освіти

# ДСПТО 7137.OF.45.31   - 2012

(позначення стандарту)

# Професія: Електрослюсар будівельний

# Код: 7137

# Кваліфікація: 4 розряд

# Видання офіційне

Київ 2012

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та  організації, що  здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7137. Електрослюсар будівельний

2. Кваліфікація – 4 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:  електричні схеми середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок, способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів і апаратів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; правила та способи маркування деталей та конструкцій; правила комплектування матеріалів і устаткування, способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування.

Повинен уміти: виконувати роботи середньої складності під час виготовляння та монтажу електричних конструкцій.

4 . Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:

# - раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці;

# - дотримуватись  норм технологічного процесу;

# - не допускати браку в роботі;

# - знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;

# - використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

# - знати основи інформаційних технологій

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Електрослюсар будівельний»  3- го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та  ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією  «Електрослюсар будівельний» 3-го розряду не менше  1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво; виконання електромонтажних робіт на будівництві.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік – по закінченні терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать – жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження

Типовий навчальний план

|  | Професія 7137 «Електрослюсар будівельний» Кваліфікація 4-й розряд Загальний фонд навчального часу - 516 годин |
| --- | --- |
| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 39 | - |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 | - |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 | - |
| 1.3. | Інформаційні технології | 12 | - |
| 1.4. | Резерв часу | 15 | - |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 122 | - |
| 2.1. | Спецтехнологія | 51 | 4 |
| 2.2. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 24 | 4 |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 14 | 2 |
| 2.4. | Читання креслень | 18 | - |
| 2.5. | Охорона праці | 15 | - |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 328 | - |
| 3.1. | Виробниче навчання | 174 | - |
| 3.2 | Виробнича практика | 154 | - |
| 4. | Консультації | 20 | - |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 | - |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 496 | 10 |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень) для підготовки кваліфікованих  робітників за професією «Електрослюсар будівельний»

# 1. Кабінети:

- Спецтехнології

- Інформаційних технологій

# 2. Лабораторії:

- Електротехніки з основами промислової електроніки

# 3.  Майстерні:

- Слюсарна

- Електромонтажна

Примітка:

- для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного  навчального робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології»  вивчається за згодою підприємств – замовників кадрів.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Права громадян України на працю. Трудовий договір | 2 |  |
| 2. | Оплата праці. Гарантії і компенсації громадянам | 2 |  |
| 3. | Пільги працівникам, які поєднують роботу з навчанням | 2 |  |
| Всього годин | 6 |  |

Тема 1. Права громадян України на працю. Трудовий договір

Конституція України про права і свободи людини і громадянина. Основні  трудові права і обов’язки працівників. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

Трудовий договір, його зміст і форми. Строки трудового договору. Умови прийняття на роботу. Строки випробування при прийнятті чи переведенні на іншу роботу. Підстави для припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи  працівника, власника або  уповноваженого ним органу, за вимогами профспілкового органу.

Гарантії  забезпечення права на працю вивільнюваним робітникам. Порядок вивільнення.

Тема 2. Оплата праці. Гарантії і компенсація громадянам

Загальні положення  Закону України  «Про оплату праці».

Мінімальна заробітна плата, її індексація. Тарифна система оплати праці. Оплата праці на підприємствах, у установах і організаціях, в тому числі працівників бюджетних установ і організацій.

Оплата праці за чи при суміщенні професій.

Оплата роботи за понадурочний  та нічний час і  святкові дні.

Гарантії для працівників, обраних на виборні посади, на час виконання державних обов’язків, при переїзді в іншу місцевість, при відрядженнях, підвищенні кваліфікації, донорстві.

Тема 3. Пільги працівникам, які поєднують роботу з навчанням

Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням.

Створення умов для поєднання роботи з навчанням.

Пільги для працівників, які навчаються у вечірніх та заочних навчальних закладах (загальноосвітніх школах, у середніх та вищих навчальних закладах).

Додаткова відпустка і оплата проїзду до навчального закладу.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Галузева структура економіки України | 1 |  |
| 2. | Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності | 1 |  |
| 3. | Основи організації управління підприємством | 1 |  |
| 4. | Планування підприємницької діяльності | 1 |  |
| 5 | Кадри підприємства і продуктивність праці | 1 |  |
| 6. | Фінансова база підприємства | 1 |  |
| Всього годин | 6 |  |

### Тема 1.  Галузева структура економіки України

Галузева структура промисловості України, показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури України.

Тема 2. Державна підтримка розвитку підприємства і підпри-ємницької діяльності

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Реорганізація підприємства: причини і процедура. Ліквідація підприємства: причини і процедура. Банкрутство: причини і процедура.

### Тема 3. Основи організації управління підприємством

Сучасні принципи управління підприємством. Методи управління підприємством. Організаційні структури управління підприємством.

### Тема 4. Планування підприємницької діяльності

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства.

Тема 5.   Кадри підприємства і продуктивність праці

Сучасні методи підготовки кадрів. Показники продуктивності праці та методи її вимірювання.

Тема 6.  Фінансова база підприємства

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток підприємства: валовий, балансовий та чистий прибутки, методи розрахунку прибутку. Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва | 2 |  |
| 2. | Системи управління на основі комп'ютерних технологій | 2 |  |
| 3. | Мова гіпертекстової розмітки. Інтерактивні презентації | 8 |  |
| Всього годин | 12 |  |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки - основа інтенсифікації виробництва. Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

Тема  2. Системи управління на основі комп'ютерних технологій

Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління верстатами, технологічними установами, комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, галуззю промисловості. Основні функції персонального комп’ютера (ПК) на кожному рівні управління.

Тема 3. Мова гіпертекстової розмітки. Інтерактивні презентації

Web-сайти і Web-сторінки. Вступ до мови HTML.

Комп’ютерні презентації з використанням мультимедійних технологій. Розробка презентацій.

# Типова навчальна програма

з предмета «Спецтехнологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ознайомлення з професією «Електрослюсар будівельний». Значення професії та перспективи її розвитку | 1 |  |
| 2. | Слюсарні роботи | 14 |  |
| 3. | Електромонтажні роботи | 16 | 1 |
| 4. | Монтаж, технічне обслуговування пускорегулюючої апаратури | 4 |  |
| 5. | Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електропроводок | 4 |  |
| 6. | Монтаж, технічне обслуговування і ремонт освітлювальних електроустановок | 4 | 2 |
| 7. | Такелажні роботи | 2 | 1 |
| 8. | Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування розподільних пристроїв | 4 |  |
| 9. | Підготовка устаткування до здачі в експлуатацію після ремонту | 2 |  |
| Всього годин | 51 | 4 |

## Тема 1. Ознайомлення з професією «Електрослюсар будівельний». Значення професії та перспективи її розвитку

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками електрослюсаря будівельного 4-го розряду та програмою предмета «Спецтехнологія». Значення професії та перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника в забезпеченні високої якості робіт. Трудова  і технологічна дисципліни.

Тема  2. Слюсарні роботи

Згинання листової, профільної сталі, труб всіма різними способами, а також під  заданим радіусом на верстатах.

Заготування металевих та пластмасових труб, з’єднання та зборка труб в блоки, способи їх маркування .

Способи маркування деталей та конструкцій

Виготовлення та складання конструкцій для тролеїв і закріплення кабелів.

Виготовлення та складання конструкцій кронштейнів під освітлювальну арматуру.

Виготовлення та складання конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо.

Оброблення ізоляційних матеріалів.

Тема 3. Електромонтажні роботи

Організація  робочого місця і охорона праці при виконанні  електромонтажних робіт. Технічна документація для ведення  електромонтажних робіт, робочий та контрольно-вимірювальний інструмент при виконанні електромонтажних робіт.

Монтажні матеріали, види  і деталі.

Проводи та кабелі напругою понад 1000 В. Електроізоляційні матеріали. Конструкційні матеріали та вироби.

Способи оброблення та з’єднання кабелів. Особливості з’єднання алюмінієвих жил. Напайка наконечників. Опресування та пайка мідних і алюмінієвих жил. Вимоги до контактів. Норми омічного опору контактів.

Кінцеве забиття кабелів. Типи забиття кабелю в сталевих воронках.  Монтаж кабельних кінцевих воронок. Послідовність операцій при монтажі кабельних кінцевих воронок.

Зварювання сталевих конструкцій, шин із кольорового металу і  наконечників.

Ізолювання з’єднань, відгалужень і кінців жил. Ізолювання однопроводових  відкритих з’єднань у коробках, у муфтах наконечників.

Клейові з’єднання. Галузь застосування клейових з’єднань в  електромонтажних роботах. Переваги клейових з’єднань порівняно зі зварювальними і заклепковими  з’єднаннями. Недоліки клейових з’єднань. Чотири основні групи клеїв для металу  і неметалічних матеріалів. Підготовка поверхонь до склеювання. Способи нанесення клею. Пристрої й устаткування для складання і склеювання деталей. Температурний режим процесу склеювання. Контроль клейових з’єднань. Випробування з’єднаних деталей на руйнацію.

Схеми з’єднань проводів і кабелів. Схеми зовнішніх і внутрішніх з’єднань. Правила виконання схем. Позначення елементів і їх виводів. Позначення нумерації проводів, джгутів і кабелів. Таблиця  з’єднань, її призначення, правила заповнення. Приклади схем з’єднання. Електричні схеми підключення, загальні схеми і схеми розташування, їх призначення і застосування. Правила прокладання проводів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах.

Перевірка і маркування електричних кіл. Прилади  і пристрої для контролю  справності  ізоляції і цілісності електричних кіл.

Перевірка цілісності жил проводів і кабелів, обмоток електричних машин і трансформаторів, кіл  електроапаратів.

Перевірка якості монтажу та складання протоколу  випробувань.

Вимоги безпеки праці при виконанні електромонтажних робіт.

Лабораторно-практична робота

- Маркування електричних кіл та перевірка правильності маркування.

Тема 4. Будова, технічне обслуговування і ремонт пускорегулювальної апаратури

Загальні відомості про захист  електроустаткування.

Принципові та монтажні схеми захисту керування електричними  установками і сигналізацією.  Конструкція та будова  їх елементів. Правильна  й  помилкова робота захисту, причини помилкової роботи.

Технологія ремонту пускорегулювальної апаратури  люмінесцентних ламп.

Конструкція арматури, захисних коробок і автоматичних вимикачів. Підготовка до ремонту  апаратів керування, комутації  захисту, їх ремонт. Ремонт апаратів ручного та автоматичного керування і захисту.

Тема  5. Монтаж,  технічне обслуговування і ремонт електропроводок

Загальні відомості про електропроводки.

Прокладання кабелів, монтаж з’єднувальних муфт та кінцевих заправлень  у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Виявлення місць пошкодження кабелів, вимір опору заземлення. Пробивка ізоляції  кабелів, пошкодження кабельних муфт. Технологія і порядок ремонту кабельних муфт. Нагляд за кабельними лініями, з’єднувальними і кінцевими муфтами. Профілактичні випробування кабельних ліній.

Ремонт відкритих і схованих  електропроводок. Вимоги щодо монтажу проводок і його послідовності. Правила прокладання безтрубних і трубних проводок і введень в арматуру й електроустаткування. Застосування тросових проводок. Способи розмітки та заготівлі проводів і захисних прокладок. Приєднання відгалужень до  розподільних шаф.

Тема 6. Монтаж, технічне обслуговування і ремонт 
 освітлювальних електроустановок

Загальні відомості про освітлювальні електроустановки.

Обслуговування освітлювальних електроустановок зі складними схемами вмикання.

Контроль за роботою освітлювальних установок, заміна несправних  електроламп, запобіжників, очищення арматури від забруднення.

Перевірка, ремонт та монтаж схем люмінесцентного освітлення.

Лабораторно-практичні роботи

- Монтаж електропроводки з використанням проводів та кабелів різних марок та перерізу.

- Складання схем люмінесцентного освітлення та їх перевірка.

Тема 7. Такелажні роботи

Завантаження та розвантаження. Стропування, піднімання та спускання електрообладнання, вузлів трубних заготовок, електроконструкцій.

Правила, прийоми піднімання та переміщення важкого обладнання по горизонтальній та похилій площині.

Організація робочого місця та безпека праці.

Лабораторно-практична робота

1. В’язка вузлів на канатах та тросах,  стропування вантажів (на макетах).

Тема 8. Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування розподільних пристроїв

Перевірка шин розподільних пристроїв.

Зовнішній контроль за вводами масляних вимикачів, їх приводів, розрядників, плавких запобіжників.

Нагляд за електровимірювальними приладами.

Зовнішній контроль над апаратурою релейного захисту, сигналізації, автоматики.

Загальне уявлення про профілактичні випробування і перевірку апаратури релейного захисту, автоматики, сигналізації.

Нагляд над  пристроями заземлення.

Технічне обслуговування та ремонт високовольтних розподільних щитів, монтаж з установленням арматури.

### Тема 9. Підготовка  устаткування до здачі в експлуатацію після ремонту

Огляд елементів електроустановок при  підготовці до експлуатації.

Методика проведення випробувань електроустановок.

Перевірка електричних мереж. Випробування відремонтованої проводки. Контроль  за ізоляцією  проводок різноманітних типів.  Перевірка окремих дільниць мережі.

Перевірка роботи освітлювальних установок. Перевірка групових і магістральних щитків. Перевірка апаратів керування, комутації і захисту, правильності  підключення ліній. Контроль над схемами, перевірка дії автомата аварійного освітлення, його несправності.

Перевірка дієвості схем після ремонту приладів і електроустаткування.

Норми приймально-здавальних випробувань. Обсяг випробувань електродвигунів змінного струму напругою до 10 кВ. Обсяг випробувань вимірювальних трансформаторів струму. Обсяг випробування електричних апаратів, вторинних кіл і електропроводок напругою до 10 кВ. Перевірка заземлення  або занулення електроустаткування. Обсяг випробування силових кабельних ліній. Обсяг випробувань заземлювальних пристроїв.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний струм | 4 |  |
| 2. | Електромагнетизм | 4 |  |
| 3. | Змінний струм | 4 | 2 |
| 4. | Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 4 |  |
| 7. | Напівпровідникові прилади | 4 | 2 |
| 8. | Випрямлячі змінного струму | 4 |  |
| Всього годин | 24 | 4 |

## Тема 1. Постійний струм

Основні методи розрахунку кіл постійного струму (методи контурних струмів,  вузлових  потенціалів та  еквівалентного джерела). Втрата напруги  в проводах.

Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною допустимої втрати напруги. Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 2. Електромагнетизм

Напруженість магнітного поля.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл. Самоіндукція. Взаємоіндукція.  Вихрові струми та їх  використання.

Тема 3. Змінний струм

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму.

Послідовне та паралельне з’єднання активного індуктивного та ємнісного опорів. Трикутники опорів, векторні  діаграми.

Активна, реактивна та повна потужності в колі  змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Лабораторно-практичні роботи

- Послідовне та паралельне з’єднання активного індуктивного та ємнісного опорів.

- Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму.

Тема 4. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Вимірювання потужностей та енергії. Схеми вмикання вольтметрів та лічильників.

Вимірювання потужностей у три та чотирипровідних трифазних мережах змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Тема 7. Напівпровідникові прилади

Електропровідність  напівпровідників. Домішковий та тепловий характери  провідності.

Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому і зворотному  включеннях.

Біполярні та польові транзистори. Схеми включення та маркування транзисторів.

Тиристори, їх різновиди, особливості та  параметри.

Лабораторно-практичні роботи

- Схеми включення та маркування транзисторів.

- Схеми включення та маркування тиристорів.

Тема 8.  Випрямлячі змінного струму

Випрямлячі, їх призначення і застосування. Схеми випрямлення. Згладжувальні фільтри, їх система та принцип дії.

Стабілізація напруги та струму. Параметричні стабілізатори, компенсаційні стабілізатори. Основні показники стабілізаторів.

# Типова навчальна програма

з предмета «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електротехнічні матеріали | 1 |  |
| 2. | Провідники | 3 |  |
| 3. | Напівпровідники | 3 | 1 |
| 4. | Діелектрики | 4 |  |
| 5. | Магнітні матеріали | 3 | 1 |
| Всього годин | 14 | 2 |

Тема 1. Електротехнічні матеріали

Класифікація сучасних електротехнічних матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Класифікація сучасних електротехнічних матеріалів за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість та ін.) Класифікація сучасних електротехнічних матеріалів за фізико-хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення,  теплопровідність, хімічна стійкість та ін.). Класифікація сучасних електротехнічних матеріалів за магнітними властивостями (магнітом´які, магнітотверді, ферити).

Тема 2. Провідники

Новітні провідникові матеріали.

Електричні, механічні, фізико-хімічні характеристики різновидів бронзи, латуні, міді. Застосування їх у проводах та кабелях. Електричні, механічні, фізико-хімічні характеристики сплавів алюмінію. Застосування їх у проводах та кабелях. Залізо, срібло, платина, золото. Їх електричні, механічні, фізико-хімічні характеристики. Застосування.

Сталь. Класифікація сталі за способом виробництва, фізичним, хімічним і фізико-хімічним складами.  Електричні, механічні, фізико-хімічні характеристики різновидів сталі. Види провідникової сталі. Застосовування сталі як провідникового матеріалу в проводах та в захисних оболонках покриття кабелів.

Тема 3.	Напівпровідники

Кристалічна структура германію, кремнію, селену, телуру. Електропровідність чистих та домішкових напівпровідників. Донори та акцептори в напівпровідниках. Електронні і діркові напівпровідники.

Основні характеристики сучасних напівпровідників. Нелінійна залежність електричного опору та струму від доданої напруги. Вплив зовнішніх умов (температура, світловий потік та ін.) на електропровідність напівпровідників.

Застосування напівпровідників. Основні напівпровідникові вироби.

Лабораторно-практична робота

- Застосування напівпровідників.

Тема 4.	Діелектрики

Класифікація сучасних діелектриків. Електропровідність газів у слабких та сильних електричних полях. Пробій газів. Фактори, що впливають на пробій газових діелектриків. Повітря як основний газоподібний діелектрик. Роль повітря в електричній ізоляції.

Рідинні діелектрики. Класифікація, електропровідність, галузь застосування.

Нафтові мастила і синтетичні рідинні діелектрики. Мінеральні електроізоляційні нафтові мастила, їх склад, хімічні властивості. Синтетичні електроізоляційні речовини – совол, совтол і октол. Їх склад, електричні  і фізико-хімічні характеристики.

Пластмаси – електроізоляційні, конструкційні. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність електричних і механічних характеристик пластмас від наповнювачів і зв’язувачів. Гетинакс, текстоліт, склотекстоліт, їхні складові частини. Електричні, механічні і фізико-хімічні характеристики шаруватих пластмас, їх застосування.

Тема 5.	Магнітні матеріали

Класифікація магнітних матеріалів. Їх основні характеристики. Абсолютна і відносна, початкова і максимальна магнітні проникності. Індукція насичення. Остаточна магнітна індукція і коерцитивна сила. Взаємозв’язок між напругою та  магнітною індукцією, між магнітним потоком і магнітною індукцією. Залежність магнітної індукції і магнітної проникності від напруги магнітного поля. Пряме намагнічення і петля  гістерезису. Одиниці виміру магнітних характеристик.

Вплив хімічного складу і технології виготовлення на властивості магнітних матеріалів. Залежність магнітних властивостей сталі від процентного вмісту інших речовин (кремнію, нікелю та ін.).

Магнітом’які матеріали, їх властивості та вимоги до них, галузь застосування. Магнітна сталь, пермалої, карбонільне залізо.

Магнітотверді матеріали, їх властивості та  вимоги до них, галузь застосування. Магнітна сталь – вольфрамова, хромова, кобальтова.

Залізонікель – алюмінієві сплави, склад та магнітні характеристики, застосування.

Ферити. Магнітом’які і магнітотверді ферити: склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітодіелектрики, їх властивості і вимоги до них, галузь застосування.

Лабораторно-практична робота

1. Взаємозв’язок між напругою та  магнітною індукцією, між магнітним потоком і магнітною індукцією.

# Типова навчальна програма

# з предмета «Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Практичне застосування геометричних побудов | 1 |  |
| 2. | Аксонометричні та прямокутні проекції | 2 |  |
| 3. | Перерізи і розрізи | 2 |  |
| 4. | Основні відомості з креслення | 1 |  |
| 5. | Основні відомості з будівельного креслення | 2 |  |
| 6. | Читання і виконання креслень і схем | 10 |  |
| Всього годин | 18 |  |

Тема 1.  Практичне застосування геометричних побудов

Геометричні побудови. Способи побудови овалу і еліпса. Використання шаблонів (пристроїв) і трафаретів.

Тема 2.  Аксонометричні  та прямокутні проекції

Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей.

Технічне рисування. Виконання технічних рисунків від дуги. Побудова третьої проекції за двома даними.

Тема 3.  Перерізи і розрізи

Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання. З’єднання частини вигляду і частини розрізу. Умовності при виконанні розрізів та тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Графічні позначення матеріалів у перерізах. Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх застосування.

Тема 4.  Основні відомості з креслення

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди. Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення. Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення  нарізки на стержні і в отворі. Зображення нарізки в розрізі. Позначення метричної нарізки. Позначення іншої стандартної нарізки. Зображення з’єднання деталей за допомогою нарізки.

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

Тема 5. Основні відомості з будівельного креслення

Особливість будівельних креслень, їх види та призначення. Креслення планів, фасадів і розрізів будівель.

Тема 6. Читання і виконання креслень і схем

Загальні відомості про електричні схеми підприємства. Типи і види схем  за Держстандартом. Призначення схем.

Правила виконання та читання принципових і електромонтажних схем електроосвітлювальних та силових мереж.

Читання електричних схем керування, сигналізації та автоматизації електроустаткування підприємства.

Правила читання електричних схем.  Послідовність читання електричних схем: вивчення типу і призначення схеми; визначення елементів, що входять до складу схеми; визначення роботи пристрою в цілому; початок читання схеми із входу або з кінця пристрою; визначення окремих елементів, що входять до складу функціональних груп, установлення їх призначення в схемі і значення параметрів за специфікацією; визначення шляху проходження струму в кожному колі, починаючи від джерела живлення або від тих точок, до яких підведено напругу.

Читання і виконання креслень з професії. Правила виконання структурних і функціональних схем. Виконання принципових схем у багато і однолінійних зображеннях. Порядок запису елементів у специфікації. Правила виконання монтажних та інших типів схем. Види монтажу: вільний (площинний), об’ємний, блоковий, друкований.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 2 |  |
| Всього годин | 15 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Зміст  поняття “охорона праці”, значення, мета і завдання предмета.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Закони України “Про охорону праці” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Кодекс законів про працю України та прийняті, відповідно до них, нормативно-правові акти. Гарантії прав робітників на охорону праці.

Організація охорони праці. Стимулювання охорони праці. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Навчання та інструктажі з охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового  договору. Право робітника на охорону його праці  на підприємстві.

Права робітників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником збитків робітникам у випадку погіршання здоров’я. Відшкодування морального збитку.

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов’язки робітника щодо дотримання вимог нормативних актів з охорони праці.

Тема 2. Основи безпеки праці у будівельній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, що потребують професійного добору; організація безпеки праці на таких роботах згідно з діючими нормами та правилами.

Роботи з підвищеною небезпекою у будівництві. Вимоги безпеки праці при монтажі, ремонті, техобслуговуванні та експлуатації машин, механізмів, обладнання і електроустаткування. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби індивідуального та колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Пристосовування людини до навколишніх умов на виробництві (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції)  та їх вплив на безпеку праці.

Зв’язок “людина-машина”, ергономічні вимоги (відповідність  устаткування  та організації робочого  місця  анатомо-фізіологічним можливостям людини).

Пускові, відключальні, гальмівні та блокувальні пристрої устаткування, що створюють безпечну роботу.

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного випадку).

Причини нещасних випадків в електротехнічній промисловості. Тяжкі, смертельні та групові нещасні випадки.

Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з аварійних приміщень.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Основні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки до роботи в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Причини виникнення пожеж від електричного струму: коротке замикання, перевантаження проводів та кабелів електромережі, нагрівання контактних з’єднань тощо. Заходи пожежної безпеки, що їх необхідно дотримуватися перед початком, під час та після закінчення роботи для запобігання пожежі.

Основні вимоги щодо утримання шляхів евакуації автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Дії працівників підприємства при виявленні в цеху чи на території підприємства задимлення, загоряння або пожежі.

Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття  про вогнестійкість.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка: спецавтомашини, авто та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний протипожежний інструмент; їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожежі на об(єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз найвідоміших промислових аварій, пов(язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Обумовлена залежність масштабів руйнування і наслідків аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об´єктів. Обгрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об(єкта. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Постійний і змінний струми, їх шкідливий вплив на організм людини.  Небезпечні величини електричного струму та напруги.

Залежність дії впливу електричного струму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття напруги кроку і дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них.

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини і шляхи зниження його рівня.

Охоронні зони електромереж напругою до і понад 1000 В. Допустимі  (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого електроустаткування, що знаходяться під напругою.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках;  порядок їх використання, зберігання і обліку, періодичність і види випробовувань. Плакати і знаки безпеки,  що використовуються в електроустановках.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та  технічні заходи,  наряд-допуск до роботи,  інструктаж, групи безпеки.

Вимоги  до персоналу,  що виконує роботи в діючих  електроустановках.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія  праці,  чергування праці й відпочинку, виробнича гімнастика.

Основні гігієнічні особливості праці за професією електрослюсаря будівельного, вимоги до опалення, вентиляції, кондиціювання повітря у виробничих та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Засоби індивідуального і колективного захисту робітників.

Основні заходи щодо зменшення шуму, вібрації та різних випромінювань, що характерні для даного виробництва.

Види освітлення: природне, штучне, робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Медичне обслуговування працівників. Медичні огляди працівників.

Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи  профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та  катастроф

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров(я людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на безпечне функціонування потенційно небезпечних об(єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях та великих пожежах.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7137 Електрослюсар будівельний

Кваліфікація: 4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
| 1. | Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці | 6 |
| 2. | Слюсарні роботи | 42 |
| 3. | Електромонтажні роботи | 18 |
| 4. | Технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної апаратури | 30 |
| 5. | Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електропроводок | 42 |
| 6. | Монтаж, технічне обслуговування і ремонт освітлювальних електроустановок | 12 |
| 7. | Такелажні роботи | 6 |
| 8. | Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування розподільних пристроїв | 18 |
| Всього | 174 |
|  | ІІ Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством, первинний інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання | 147 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього | 154 |
| Разом | 328 |

### І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці

Ознайомлення учнів (слухачів) з кваліфікаційною характеристикою з професії електрослюсаря будівельного 4 розряду. Ознайомлення  з програмою навчання.

Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з порядком одержання і здавання інструменту і пристроїв. Первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці (проводиться за чинними інструкціями з охорони праці  відповідно до виконуваних робіт). Загальні організаційні вимоги до безпеки. Ознайомлення з основними видами і причинами виробничого травматизму. Вимоги безпеки  на конкретних робочих місцях і під час виконання окремих технологічних операцій. Заходи щодо попередження  травматизму.

Практичне навчання прийомам звільнення від дії електричного струму, виконання штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Ознайомлення із заземленням електроустаткування, огороджуванням небезпечних місць, фарбуванням устаткування та його елементів у встановлений умовний колір.

Заходи щодо попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними протипожежними засобами гасіння.

Ознайомлення з технічною документацією, виробничими інструкціями.

Тема 2. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Первинний інструктаж з охорони праці при слюсарних роботах.

Вправи

Виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах.

Зенкування, нарізування різьби на кінцях труб, виготовлення раструбів.

Згинання листової, профільної сталі, труб, шин всіма способами.

Виготовлення та складання конструкцій для тролеїв.

Виготовлення та складання кронштейнів під освітлювальну апаратуру.

Виготовлення та складання конструкцій для установки одиночних апаратів.

Обробка ізоляційних матеріалів.

Навчально-виробничі роботи

Виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах. Зенкування, нарізування різьби на кінцях труб, виготовлення заструбів. Згинання листової, профільної сталі, труб, шин всіма способами. Виготовлення та складання конструкцій для тролеїв. Виготовлення та складання кронштейнів під освітлювальну апаратуру. Виготовлення та складання конструкцій для установки одиночних апаратів. Обробка ізоляційних матеріалів.

Тема 2. Електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Первинний інструктаж з охорони праці при виконанні електромонтажних робіт.

Вправи

Прокладка незахищених плоских проводів та незахищених кабелів

Встановлення на конструкціях  ізоляторів, запобіжників на напругу більше 1кВ.

Встановлення на конструкціях  рубильників та сигнальних ламп.

Навчально-виробничі роботи

Оброблення ізоляційних матеріалів. Прокладка незахищених плоских проводів та незахищених кабелів. Встановлення на конструкціях  ізоляторів, запобіжників на напругу більше 1кВ. Встановлення на конструкціях  рубильників та сигнальних ламп.

Тема 3. Технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної апаратури

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Первинний інструктаж з охорони праці при технічному обслуговуванні та ремонті пускорегулювальної апаратури.

Вправи

Технічне обслуговування та ремонт релейного захисту електроустаткування.

Визначення пошкоджень в електроустановках, нестандартний режим роботи електроустаткування.

Перевірка захисту на селективність, швидкість дії, чутливість, надійність.

Технологія ремонту пускорегулювальної апаратури  люмінесцентних ламп.

Технічне обслуговування захисних коробок і автоматичних  вимикачів.

Навчально-виробничі роботи

Технічне обслуговування та ремонт релейного захисту електроустаткування. Визначення пошкоджень в електроустановках, нестандартний режим роботи  електроустаткування.  Перевірка захисту на: селективність, швидкість дії, чутливість, надійність. Технологія ремонту пускорегулювальної апаратури  люмінесцентних ламп. Технічне обслуговування захисних коробок і автоматичних  вимикачів. Підготовка до ремонту  апаратів керування, комутації  захисту та їх ремонт.  Ремонт апаратів ручного та автоматичного керування і захисту.

Тема 4. Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електропроводок

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Первинний інструктаж з охорони праці при монтажі, технічному обслуговуванні і ремонті електропроводок

Вправи

З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. Підключення алюмінієвих і мідних жил  до затискачів апаратів.

З’єднання алюмінієвих і мідних жил проводів методом опресування. Вибір наконечників і з’єднувальних  гільз.

Прокладання кабелів, монтаж з’єднувальних муфт  та кінцевих заправлень  у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Виявлення місць пошкодження кабелів, вимір опору заземлення.

Технічне обслуговування  і ремонт ізоляції  кабелів. Технологія і порядок ремонту кабельних муфт. Профілактичні випробування кабельних ліній.

Ремонт відкритих і схованих  електропроводок. Вимоги щодо монтажу проводок і його послідовності.

Прокладання безтрубних і трубних проводок та введень в арматуру й  електроустаткування. Застосування тросових проводок. Способи розмітки та заготівлі проводів і захисних прокладок.

Приєднання відгалужень до  розподільних шаф.

Навчально-виробничі роботи

З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. Підімкнення алюмінієвих і мідних жил  до затискачів апаратів.  З’єднання алюмінієвих і мідних жил проводів методом опресування. Прокладання кабелів, монтаж з’єднувальних муфт  та кінцевих заправлень  у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Технічне обслуговування  і ремонт ізоляції  кабелів. Технологія і порядок ремонту кабельних муфт. Профілактичні випробування кабельних ліній. Ремонт відкритих і схованих  електропроводок. Вимоги щодо монтажу проводок і його послідовності. Прокладання безтрубних і трубних проводок та введень в арматуру й  електроустаткування. Застосування тросових проводок. Способи розмітки та  заготівлі проводів  і захисних прокладок. Приєднання відгалужень до  розподільних шаф.

Тема 5. Монтаж, технічне обслуговування і ремонт освітлювальних електроустановок

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Первинний інструктаж з охорони праці при монтажі, технічному обслуговуванні і ремонті освітлювальних електроустановок.

Вправи

Обслуговування освітлювальних електроустановок зі складними схемами вмикання. Контроль за роботою освітлювальних установок, заміна несправних  електроламп, запобіжників, очищення арматури від забруднення.

Перевірка, ремонт та монтаж схем люмінесцентного освітлення.

Навчально-виробничі роботи

Обслуговування освітлювальних електроустановок зі складними схемами вмикання. Контроль за роботою освітлювальних установок, заміна несправних  електроламп, запобіжників, очищення арматури від забруднення. Перевірка, ремонт та монтаж схем люмінесцентного освітлення.

Тема 6. Такелажні роботи

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Первинний інструктаж з охорони праці при  виконанні такелажних робіт.

Ознайомлення з такелажним обладнанням та оснащенням, яке застосовується при монтажі  електрообладнання. Ознайомлення з будовою та конструкціями затискачів.

Вправи

Кріплення затискачами кінців стропа. Засвоєння прийомів кантування вантажів. Вправи із засвоєння  способів  стропування  вантажів. Визначення обсягів, маси вантажу, який потрібно транспортувати.

Кріплення блока поліспасту вантажопідйомністю до 5 т до такелажних пристроїв. Робота з лебідками.

Вправи з регулювання  вантажів під час піднімання. Застосування  відтягнень  та гальмівних канатів. Вправи з подачі сигналів та команд під час переміщення вантажів. Вертикальне та горизонтальне переміщення вантажів.

Перевірка справності такелажного обладнання.

Навчально-виробничі роботи

Кріплення затискачами кінців стропа. Стропування вантажів. Кантування вантажів. Визначення обсягів, маси вантажу, який потрібно транспортувати. Кріплення блока поліспасту вантажопідйомністю до 5 т до такелажних пристроїв. Робота з лебідками, регулювання вантажів під час піднімання. Застосування  відтягнень та гальмівних канатів. Подача сигналів та команд під час переміщення вантажів. Вертикальне та горизонтальне переміщення вантажів.

Тема 7. Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування розподільних пристроїв

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Первинний інструктаж з охорони праці при технічному обслуговуванні та ремонті електроустаткування розподільчих пристроїв.

Вправи

Перевірка шин розподільних пристроїв.

Нагляд за електровимірювальними приладами.

Зовнішній контроль над апаратурою релейного захисту, сигналізацією, автоматикою.

Випробування і перевірка апаратури релейного захисту, автоматики, сигналізації.

Нагляд над  пристроями заземлення.

Технічне обслуговування та ремонт високовольтних розподільних щитів, монтаж з установленням арматури.

Навчально –виробничі роботи

Перевірка шин розподільних пристроїв. Нагляд за електровимірювальними приладами. Зовнішній контроль над апаратурою релейного захисту, сигналізацією, автоматикою. Випробування і перевірка апаратури релейного захисту, автоматики, сигналізації. Нагляд над  пристроями заземлення.  Технічне обслуговування та ремонт низьковольтних розподільних щитів, монтаж з установленням арматури.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Інструктаж з охорони праці (проводить інженер, відповідальний за охорону праці на підприємстві).

Ознайомлення з структурою підприємства, функціями відділів і служб, правилами і обов’язками адміністрації і робітників за КЗпП, правилами          внутрішнього розпорядку.

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва, з роботою по раціоналізації та винахідництву.

Тема 2. Самостійна робота електрослюсаря будівельного 4-го розряду.

Самостійне виконання робіт на робочому місці електрослюсаря будівельного 4-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Вивчення і застосування передових високопродуктивних і безпечних прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, які використовують новатори виробництва.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється          кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Розмітка листової та профільної сталі.

- Правка та різання листової та кутової сталі на верстатах.

- Згинання листової, профільної сталі, труб, шин всіма способами.

- Виготовлення та складання конструкцій для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо.

- Оброблення ізоляційних матеріалів.

- Встановлювання на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо.

- Виправлення круглих і штабових шин.

###### Критерії кваліфікаційної атестації випускника

Професія — 7137 Електрослюсар будівельний

Кваліфікація: 4  розряд

| 1 | Учень (слухач) має елементарні, базові загальні знання з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Під час відповіді допускає суттєві помилки, знання потребують постійного корегування. Здатний виконувати елементарно прості завдання під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Без присвоєння кваліфікації. | 1 | Учень (слухач) має елементарні базові загальні навички і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| --- | --- | --- | --- |

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Учень (слухач) має незначні елементарні базові загальні знання з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Під час відповіді допускає суттєві помилки. Знання потребують постійного корегування. Здатний виконувати окремі фрагменти елементарних практичних завдань під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Кваліфікація не присвоюється. | 2 | Учень (слухач) має елементарні незначні базові загальні знання, навички і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні прості базові загальні знання електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV які частково самостійно може відтворити. Здатний виконувати прості практичні завдання під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Без присвоєння кваліфікації. | 3 | Учень (слухач) має прості базові загальні знання, навички і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має досить обмежений обсяг знань з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Компетенції його є частково конкретними і загальними за характером. Програмний матеріал відтворює на рівні часткового запам’ятовування, без достатнього розуміння, під керівництвом у контрольованому середовищі. Має значні труднощі при аналізі і порівнянні. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. | 4 | Учень (слухач) має досить обмежений обсяг знань, навичок і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Роботи виконує під керівництвом у контрольованому середовищі. Компетенції є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Компетенції є конкретними і загальними за характером. Програмний матеріал відтворює на рівні запам’ятовування, з недостатньо повним розумінням, під керівництвом у контрольованому середовищі. Має і труднощі при аналізі і порівнянні. Частково відповідає за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, навичок і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Роботи виконує під прямим керівництвом у контрольованому середовищі. Компетенції є конкретними і загальними за характером. Частково відповідає за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Програмний матеріал відтворює з недостатньо повним розумінням, під керівництвом у контрольованому середовищі.. Вміє проводити аналіз і порівняння. Частково відповідає за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, навичок і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Роботи виконує під прямим керівництвом у контрольованому середовищі. Компетенції є конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні теоретичні знання з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Програмний матеріал відтворює з частковим розумінням під керівництвом. Відповідь містить неточності і недостатньо обґрунтована. Відповідає за своє навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи і навчання. | 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні досить прості практичні вміння з виконання простих робіт і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Роботи виконує під керівництвом. Відповідає за своє власне навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 8 | Учень (слухач) має загальні і конкретні базові теоретичні знання з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Програмний матеріал відтворює під керівництвом з розумінням. Дає визначення основних понять, порівнює і систематизує інформацію, робить висновки. Відповідь в цілому правильна і достатньо обґрунтована. Вміло користується довідниковою інформацією, конструкторською і технологічною документацією. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи і навчання. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні вміння з виконання робіт і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Роботи виконує під керівництвом. Вміло користується довідниковою інформацією, конструкторською і технологічною документацією. Відповідає за своє навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні базові теоретичні знання електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV та вміло застосовує їх під керівництвом при виконанні практичних завдань як у типових так і в дещо ускладнених умовах. Його відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Усвідомлено використовує довідникову інформацію, технічну та конструкторсько-технологічну документацію. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи і навчання. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні вміння з виконання виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Правильно організовує робоче місце електрослюсаря будівельного, планує та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання (відповідно до переліку навчально-виробничих робіт) за типовим алгоритмом, у межах установлених норм часу. Усвідомлено використовує технічну та конструкторсько-технологічну документацію, що надається. Роботи виконує під керівництвом. Відповідає за своє власне навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і навички з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV і здатний застосовувати їх при виконанні практичних завдань незалежно. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Вміє самостійно використовувати джерела інформації і правильно застосовує технічну та конструкторсько-технологічну документацію. Має пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі в простих ситуаціях. | 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, і практичні навички і незалежно виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання, відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Дотримується норм витрат матеріалів та інших ресурсів та безпеки праці. Проявляє елементи професійної культури та має прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Результат роботи, в цілому, відповідає стандартним якісним та кількісним показникам. Раціонально організовує робоче місце електромонтера та дотримується правил безпеки праці. Здатний до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. Відповідає за своє власне навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і володіє, у повному обсязі, узагальненими знаннями навчального матеріалу з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV і здатний застосовувати їх при виконанні практичних завдань незалежно. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію і узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і використовувати джерела інформації, установлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує довідкову, технічну та конструкторсько-технологічну документацію. Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Здатен до самокерування при навчанні. | 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і практичні навички і незалежно виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання, відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Правильно та усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю за виробничими діями та методи контролю за якістю роботи і безпекою праці. Опанував основи професійної культури та має прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Результат виконаної роботи відповідає стандартним якісним та кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід при вирішенні виробничих ситуацій. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, системно володіє навчальним матеріалом з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; Правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV та самостійно, ефективно використовує їх для виконання практичних завдань. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію і узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і використовувати джерела інформації. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено використовує всі види довідкової, технічної та конструкторсько-технологічної документації. Зразково виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму так і за самостійно розробленим алгоритмом. Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, і практичні навички і незалежно виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти раструби. Згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами. Виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захистних кожухів, сітчастих захистних засобів тощо. Обробляти ізоляційні матеріали. Встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо. Виправляти круглі та штабові шини. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання, у повній відповідності до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою (відповідно до переліку навчально-виробничих робіт). Уміє самостійно розробляти її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість виконання робіт. Впевнено та усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури і має прагнення та здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Результат виконаної роботи повністю відповідає стандартним якісним та кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця електромонтера, зразкового дотримання правил безпеки праці. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід при вирішенні виробничих ситуацій. |

# Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користування | Для групо-вого кори-стування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  | 1 |  |
|  | Верстат заточувальний двосторонній |  |  |  |
|  | Верстак слюсарний, одномісний з поворотними лещатами, що регулюються за висотою | 15 |  |  |
|  | Верстат вертикально-свердлильний настільний |  |  |  |
|  | Електродриль |  | 5 |  |
|  | Ножиці електричні вібраційного типу |  | 1 |  |
|  | Ножиці ручні, важільні |  | 1 |  |
|  | Прес-кліщі для опресування жил (різні) |  | 1 |  |
|  | Стіл-верстат з витяжною вентиляцією | 15 |  |  |
|  | Шафи (стенди-тренажери) з комплектом електрообладнання для монтажу електричних схем |  | 5 |  |
|  | Інструменти |  |  |  |
|  | Кутник перевірочний слюсарний із широкою основою |  | 10 |  |
|  | Кутник перевірочний слюсарний плоский |  | 10 |  |
|  | Лінійка вимірювальна металева | 15 |  |  |
|  | Лінійка перевірочна лекальна |  | 10 |  |
|  | Рисувалка | 15 |  |  |
|  | Рулетка 5 м |  | 5 |  |
|  | Центрошукач |  | 2 |  |
|  | Циркулі слюсарні (різні) |  | 5 |  |
|  | Шаблон для перевірки кута заточування: зубила, крейцмейселі, свердла |  | 2 |  |
|  | Шаблони радіусні (комплект) |  | 2 |  |
|  | Шаблони різьбові (комплект) |  | 2 |  |
|  | Штангенциркуль | 15 |  |  |
|  | Штангенциркуль розмічальний |  | 2 |  |
|  | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
|  | Викрутки (комплект) |  | 10 |  |
|  | Воротки (різні) |  | 15 |  |
|  | Зубило слюсарне (різні) | 30 |  |  |
|  | Кліщі |  | 2 |  |
|  | Ключі гайкові (комплект) |  | 5 |  |
|  | Ключі гайкові розвідні |  | 3 |  |
|  | Крейцмейсель слюсарний | 15 |  |  |
|  | Круглогубці |  | 2 |  |
|  | Молоток рихтувальний зі змінними м’якими головками |  | 5 |  |
|  | Молоток слюсарний стальний | 15 |  |  |
|  | Надфілі (різні) |  | 30 |  |
|  | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка № 0; 1) драчеві |  | 10 |  |
|  | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка №2; 3) лицьові | 15 |  |  |
|  | Напилки квадратні (насічка №1; 2) драчеві |  | 10 |  |
|  | Ножиці ручні для різання металу | 15 |  |  |
|  | Ножівка ручна слюсарна | 15 |  |  |
|  | Обтискувачі |  | 10 |  |
|  | Рашпіль |  | 3 |  |
|  | Шабер плоский |  | 10 |  |
|  | Шабер тригранний |  | 10 |  |
|  | Воротки з регульованим отвором |  | 15 |  |
|  | Воротки для плашок (різні) |  | 30 |  |
|  | Зенкери різні |  | 5 |  |
|  | Зенківки різні |  | 5 |  |
|  | Мітчики різні |  | 30 |  |
|  | Плашки різні |  | 30 |  |
|  | Розвертки різні |  | 5 |  |
|  | Свердла з конічними і циліндричними хвостиками |  | 30 |  |
|  | Втулки перехідні конусні (комплект) |  | 2 |  |
|  | Патрон свердлильний, трикулачковий |  | 3 |  |
|  | Плита для виправлення |  | 1 |  |
|  | Плита для розмічання |  | 1 |  |
|  | Плита перевірочна |  | 1 |  |
|  | Призма розмічувальна |  | 2 |  |
|  | Висок із шнуром |  | 2 |  |
|  | Кернер | 15 |  |  |
|  | Лампа паяльна |  | 2 |  |
|  | Паяльник бензиновий |  | 2 |  |
|  | Паяльник електричний 36 В | 15 |  |  |
|  | Паяльник електричний 40 В | 15 |  |  |
|  | Трансформатор понижувальний 36 В |  | 1 |  |
|  | Бокоріз з діелектричною ручкою | 15 |  |  |
|  | Інструмент типу УСА для опресування мідних та алюмінієвих наконечників і гільз |  | 5 |  |
|  | Інструмент МБ-1М (МБ-2) для зняття ізоляції з кінців проводів і жил кабелів | 15 |  |  |
|  | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
|  | Кліщі універсальні |  | 5 |  |
|  | Кліщі для термічного зварювання проводів |  | 5 |  |
|  | Ніж монтерський | 15 |  |  |
|  | Плоскогубці універсальні з діелектричними ручками | 15 |  |  |
|  | Показники напруги |  | 5 |  |
|  | Слюсарно-монтажний інструмент з ізолювальними ручками (комплект) |  | 5 |  |
|  | Шлямбур трубчастий діаметром 25 мм; 40мм |  | 5 |  |
|  | Шнур для розмічання |  | 2 |  |
|  | Штапель |  | 10 |  |
|  | Автоматичні вимикачі (різні) |  | 60 |  |
|  | Вилка 6 А |  | 30 |  |
|  | Вимикачі та перемикачі для освітлювальних мереж різних типів |  | 150 |  |
|  | Дросель |  | 45 |  |
|  | Електросвітильники з люмінесцентними лампами |  | 30 |  |
|  | Електросвітильники з лампами розжарювання |  | 45 |  |
|  | Запобіжники (різні) |  | 60 |  |
|  | Конденсатор |  | 75 |  |
|  | Лампи люмінесцентні (різні) |  | 100 |  |
|  | Лампи розжарювання різної напруги та потужності |  | 150 |  |
|  | Патрони (різні) |  | 60 |  |
|  | Стартери |  | 45 |  |
|  | Щиток розподільний |  | 15 |  |
|  | Штепсельні розетки (різні) |  | 60 |  |

## Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

### Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7137.OF.45.31 -2012

(позначення стандарту)

Професія: Електрослюсар будівельний

Код: 7137

Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне

Київ

2012

### Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

## професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія — 7137 Електрослюсар будівельний

2. Кваліфікація — 5  розряд

# 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основи будови високовольтних приладів і апаратів, способи обробки контактних поверхонь.

Повинен уміти: виконувати складні роботи під час виготовлення та монтажу електроконструкцій.

4 . Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:

# - раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці;

# - дотримуватись  норм технологічного процесу;

# - не допускати браку в роботі;

# - знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;

# - використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

# - знати основи інформаційних технологій

5. Вимоги до освітнього-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Електрослюсар будівельний» 4-ого розряду:

- за умови підвищення кваліфікації  стаж роботи за професією 4-го розряду не менше одного року.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво; виконання складних електромонтажних робіт на будівництві.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: допускається до роботи за спеціальністю при досягненні 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7137 «Електрослюсар будівельний»

Кваліфікація 5 розряд

Загальний фонд навчального часу – 317 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 33 | - |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 | - |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 | - |
| 1.3. | Інформаційні технології | 6 | - |
| 1.4. | Резерв часу | 15 | - |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 67 | - |
| 2.1. | Спецтехнологія | 32 | - |
| 2.2. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 6 | - |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 8 | - |
| 2.5. | Читання креслень | 6 | - |
| 2.6 | Охорона праці | 15 | - |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 202 | - |
| 3.1. | Виробниче навчання на виробництві | 90 | - |
| 3.2 | Виробнича практика | 112 | - |
| 4. | Консультації | 8 | - |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 | - |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 309 | - |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрослюсар будівельний»

1. Кабінети:

Спеціальної технології Інформаційних технологій 2. Майстерні: Слюсарна Електромонтажна.

Примітка:

- для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного  навчального робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології»  вивчається за згодою підприємств – замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність | 2 |  |
| 2 | Правове регулювання заробітної плати. Гарантійні компенсаційні виплати | 1 |  |
| 3. | Основи правового регулювання підприємницької діяльності | 2 |  |
| 4. | Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами та організаціями | 1 |  |
| Всього годин | 6 |  |

Тема 1. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність

Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних робіт. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок надання їх. Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Заохочення  за виробничі успіхи, стягнення за порушення трудової дисципліни. Види та межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, що її спричинив працівник. Трудові спори, порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з трудових спорів, народного суду.

Тема 2. Правове регулювання заробітної плати. Гарантійні і компенсаційні виплати

Особливості правового регулювання заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях. Оплата праці при невиконанні норм виробітку, виявленні недоброякісної продукції. Оплата праці під час простою та при освоєнні нового виробництва (продукції). Гарантійні та компенсаційні виплати. Підстави і порядок відрахувань із заробітної плати. Обмеження відрахувань і розміру відрахувань із заробітної плати. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

Тема 3. Основи правового регулювання підприємницької діяльності

Підприємництво в Україні. Свобода підприємницької діяльності.           Державна реєстрація підприємництва. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності.

Тема 4. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами та організаціями

Професійні спілки як уповноважені представники працівників, захисники їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом.

Право працівників на участь в управлінні підприємствами, установами та організаціями, їх представництво в цих органах.

Повноваження виборного органу профспілкової організації, гарантії діяльності профспілок.

Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок.

Гарантії для працівників, які обрані  до профспілкових органів.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємницька діяльність в умовах ринкової економіки | 1 |  |
| 2. | Структура та механізм функціонування ринкової економіки | 1 |  |
| 3. | Система підприємництва | 1 |  |
| 4. | Забезпечення соціальних гарантій в умовах переходу до ринкової економіки | 1 |  |
| 5. | Ринок праці | 1 |  |
| 6. | Інтеграція України в світову економіку | 1 |  |
| Всього годин | 6 |  |

## Тема 1. Підприємницька діяльність в умовах ринкової економіки

Правові акти про підприємництво. Закон України «Про державну           підтримку малого і середнього бізнесу». Підприємство і ринок. Сутність             підприємства. Реорганізація підприємства. Ліквідація підприємства.

Тема 2. Структура та механізм функціонування ринкової економіки

Економічна роль держави в умовах ринку. Механізм господарювання в умовах ринкової економіки, її внутрішня структура та основні елементи. Ринкова інфраструктура та її функції. Визначення ринкової інфраструктури. Біржі: товарна, фондова, валютна.

Основні напрямки біржової політики.

Тема 3. Система підприємництва

Сучасні системи підприємництва. Види підприємств, порядок їх створення і ліквідації. Форми підприємств.

Концепція розвитку малого бізнесу. Тіньова економіка. Посилення боротьби з тіньовою економікою та запобігання її проявам в економіці України.

Тема 4. Забезпечення соціальних гарантій в умовах переходу до ринкової економіки

Організація і оплата праці. Форми організації праці. Тарифна система та її елементи. Кваліфікаційні розряди, порядок їх присвоєння. Законодавство про оплату праці. Система соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.  Види страхування. Підготовка конкурентноспроможних робітників – основа соціального захисту.

Тема 5. Ринок праці

Місце ринку праці в сучасній економічній системі. Ринок праці в    адміністративно-командній системі. Ринок праці в ринковій системі. Безробіття, його види та форми.

Зайнятість населення. Форми зайнятості. Державна політика зайнятості в Україні.

Тема 6. Інтеграція України в світову економіку

Питання економічного і валютного об’єднання Європи. Проблеми входження України в світові господарські зв’язки.

Міжнародна валютна система і валютна політика.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Розвиток інформаційних технологій | 1 |  |
| 2. | Застосування текстового редактора Microsoft Word для створення технічної документації | 2 |  |
| 3. | Застосування систем AutoCAD тa P-CAD | 3 |  |
| Всього годин | 6 |  |

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій

Основні положення розвитку інформаційних технологій. База даних. WAP - технології. Сучасні цифрові технології.

Тема 2. Застосування текстового редактора Microsoft Word для створення технічної документації

Створення та відкриття файлів. Форматування документа. Побудова таблиць. Використання графіки у документах. Написання математичних формул. Друк документа.

Тема 3. Застосування систем AutoCAD тa P-CAD

Використання комп’ютерних програм для створення технічної документації, креслень та електричних схем. Програма AutoCAD. Програма  P-CAD.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Спецтехнологія»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря будівельного 5-го розряду | 1 |  |
| 2. | Електрослюсарні роботи під час монтажу освітлювальних електроустановок | 11 |  |
| 3. | Електрослюсарні роботи під час монтажу силових електроустановок | 20 |  |
| Всього годин | 32 |  |

## Тема 1. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря будівельного 5-го розряду

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря будівельного 5-го розряду і змістом програми з предмета «Спецтехнологія». Значення професії і перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника у забезпеченні високої якості виконуваних робіт.

Трудова і технологічна дисципліна.

Тема 2. Електрослюсарні роботи під час монтажу освітлювальних електроустановок

Основні елементи освітлювальних електроустановок; електропроводки, комунікаційні та захисні апарати, світильники та інші приймачі електроенергії.

Засоби автоматизації пробивних та кріпильних робіт.

Електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти.

Заготовка трубопроводів з металевих та пластмасових труб на                  технологічних лініях.

Складання труб у блоки та пакети. Виготовлення, складання у блоки магістральних збірних і відгалужувальних шин перерізом до 800 мм2.

Щитки освітлювальні для житлових будинків.

Щитки освітлювальні промислові.

Комплектні щити і ввідні розподільні пристрої.

Тема 3. Електрослюсарні роботи під час монтажу силових електроустановок

Принципові схеми енергопостачання споживачів.

Відомості про Правила улаштування електроустановок. Групи та категорії споживачів електроенергії.

Електроустаткування підстанцій. Типи підстанцій: відкриті, закриті та комплексні. Розподільні пристрої підстанцій.

Вимикачі масляні до 15 кВ, їх будова, призначення та типи. Принцип роботи вимикачів масляних. Процес вмикання та  вимикання. Гасіння дуги в масляному вимикачі. Уявлення про номінальний струм, напругу та розривну        потужність вимикачів. Основні вузли та частини масляних вимикачів. Типи контактів.

Роз’єднувачі, їх будова, призначення та типи. Роз’єднувачі для             внутрішніх та зовнішніх установок. Конструкції роз’єднувачів та їх приводів.

Установлювання роз’єднувачів і приводів до них. Установлювання високовольтного устаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та        захисту на конструкціях.

Складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків.

Пускова та регулювальна апаратура. Апаратура захисту силових кіл від короткого замикання, від перевантажень та  роботи на двох фазах.

Дистанційне та автоматичне керування електроприводами.

Шинопроводи магістральні та розподільчі: типи та будова, технічні дані.

Тролейний шинопровід, кранові тролеї.

Спеціальне силове, пускорегулювальне та захисне електроустаткування виробничих процесів підприємства.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Змінний струм | 2 |  |
| 2. | Електричні вимірювання | 2 |  |
| 3. | Електричні машини | 2 |  |
| Всього годин | 6 |  |

## Тема 1. Змінний струм

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності в колах змінного струму. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні  та енергетичні характеристики резонансних кіл. Визначення коефіцієнта потужності cos (.

Розрахунок активної, реактивної та повної потужності у трифазній системі.

Тема 2. Електричні вимірювання

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.

Тема 3. Електричні машини

Принцип дії та будова  синхронних машин змінного струму з неявно вираженими полюсами. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії, зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск, реверс  та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Обертовість синхронних машин.

Синхронні  генератори.

Типова навчальна програма з предмета

«Електроматеріалознавство»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Провідникові матеріали і вироби | 2 |  |
| 2. | Напівпровідники | 2 |  |
| 3. | Діелектрики | 2 |  |
| 4. | Магнітні матеріали | 2 |  |
| Всього годин | 8 |  |

Тема 1. Провідникові  матеріали і вироби

Класифікація і основні властивості сучасних провідникових матеріалів. Надпровідники, їх електричні, механічні характеристики та застосування. Біметали. Виготовлення біметалу. Механічні, електричні властивості біметалів, їх застосування.

Провідники з великим питомим опором. Сплави  манганіну, константану, нікеліну і нейзілберу. Їх склад і основні властивості. Жаростійкі сплави ніхрому, фехралю і хромелю. Їх склад і властивості. Тугоплавкі матеріали на прикладі вольфраму. Структура, характеристика, застосування.

Тема 2. Напівпровідники

Загальні відомості про напівпровідники, які застосовуються у вітчизняній та зарубіжній техніці, їх властивості. Вплив зовнішніх факторів на електропровідність напівпровідників та захист від цих факторів. Напівпровідникові хімічні з’єднання і матеріали на їх основі, їх властивості та застосування.

Тема 3. Діелектрики

Високополімерні тверді діелектрики. Класифікація, електропровідність, характеристики, сфера застосування. Поліетилен, полівінілхлорид, вініпласт, полівінілхлоридний пластикат, поліметилметакрилат (оргскло), капрон. Високополімерні нагрівостійкі діелектрики. Резольні, гліфталеві смоли, лавсан,         епоксидні смоли, їх характеристики, застосування.

Електроізоляційні просочувальні сполучення для залиття, їх  відмінності від лаків. Компаунди для залиття, їх властивості, склад, вимоги до них.

Способи вимірювання електричних характеристик діелектриків. Способи очистки та регенерації мастил, які застосовуються в електротехнічній промисловості.

Тема 4.Магнітні матеріали

Загальні відомості про сучасні магнітні матеріали.  Вплив хімічного складу і технології виготовлення на властивості магнітних матеріалів. Залежність магнітних властивостей матеріалів від процентного вмісту інших речовин. Порошкові, металокерамічні та металопластичні магніти, їх властивості та застосування.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні відомості з будівельного креслення | 2 |  |
| 2. | Читання та виконання креслень і схем з професії | 4 |  |
| Всього годин | 6 |  |

Тема 1.  Основні відомості з будівельного креслення

Загальні відомості з будівельного креслення. Види будівельних креслень та їх призначення. Особливості та умовні позначення матеріалів у розрізах та частин будівель.

Читання складних креслень: промислових будівель та їх комунікаційних систем; сільськогосподарських будівель та їх комунікаційних систем.

Тема 2. Читання та виконання креслень і схем з професії

Загальні відомості про електричні схеми підприємства. Призначення схем.

Правила виконання структурних і функціональних схем. Правила виконання принципових, монтажних схем та схем з’єднань.

Читання складних схем керування, автоматизації, телесигналізації підприємства, на якому електрослюсар будівельний підвищує свою кваліфікацію.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у будівельній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 3 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 2 |  |
| Всього годин | 15 |  |

### Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття «охорона праці». Соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на  виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону здоров(я».

Добровільні об’єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення робітників за активну участь у створенні безпечних і нешкідливих умов праці. Відшкодування підприємством громадянам і державі збитків, що спричинені порушенням вимог охорони праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці. Розроблення, використання і скасування державних нормативних актів. Забезпечення робітників нормативними актами з охорони праці.

Інструкції та інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства; основні вимоги до них та порядок їх розроблення.

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Права на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Обов’язковість медичних оглядів.

Тема 2. Основи безпеки праці у будівельній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Значення безпеки праці на підприємстві. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі та на підприємстві.

Вимоги до персоналу, який виконує монтаж і технічне обслуговування та ремонт електроустаткування.

Вимоги безпеки праці під час виконання монтажних та ремонтних робіт в електроустановках.

Основні небезпечні чинники під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і засоби індивідуального та колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв’язок між вимогами інструкції з охорони праці та інтересами виробництва і особистим зацікавленням робітника; необачність, її причини та боротьба з нею).

Психологічні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Стисла характеристика виробництва і пожежна небезпека технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок тощо.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і  несправність виробничого устаткування, іскри при електрогазозварювальних роботах та необачне поводження з вогнем, іскри від котельних та інших установок, порушення правил користування інструментом і електронагрівальними приладами. Заходи з пожежної безпеки, що їх необхідно дотримуватися перед початком,  під час та по закінченні роботи з метою запобігання пожежам.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація.

Правила поведінки під час пожежі  на виробництві.

Порядок організації і роботи добровільної пожежної дружини (ДПД). Положення про добровільні пожежні дружини. Обов’язки членів ДПД щодо запобігання пожеж та їх гасіння. Пільги та заохочення, що встановлені для членів ДПД.

Порядок утворення і роботи пожежно-технічної комісії. Типове положення про пожежно-технічну комісію.

Кримінальна, адміністративна, матеріальна і дисциплінарна  відповідальності робітників, посадових і юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Теоретичні основи механізму горіння і вибуху. Ламінарне, дефлаграційне горіння і детонація; горіння і вибух речовин у різних агрегатних станах: парогазових, дисперсних середовищ, сконденсованих  вибухових речовин.

Локалізація моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і  послідовність локалізації аварій за різними схемами їх розвитку.

Обґрунтованість розташування вибухонебезпечних технологічних об’єктів на території підприємств. Стійкість будівель і споруд до ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Основні методи надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму.

Класифікація приміщень за небезпекою уражень струмом. Основні заходи захисту від ураження електричним струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Основні вимоги до організації безпечної експлуатації електроустановок.

Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках та при поточній експлуатації.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії, їх основні завдання. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарії, норм і правил, гігієнічні  нормативи, стандарти тощо. Критерії оцінки умов праці (класи умов і характер праці) на  виробництві.

Аналіз і оцінка захворювань з тимчасовою втратою працездатності (в Україні, галузі, регіоні, на підприємстві).

Організація і  контроль за факторами виробничого середовища та трудового процесу. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.

Планування і організація робіт з охорони здоров’я робітників.

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфра- та ультразвук, іонізуючі й неіонізуючі випромінювання тощо), що характерні для даного виробництва; джерела їх утворення, класифікація, гранично допустимі рівні, можливий вплив на робітників та основні заходи щодо його зменшення.

Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

Основи анатомії і фізіології людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках.

Перша допомога при кровотечах. Класифікація кровотеч. Точки для зупинки кровотечі.

Способи реанімації, підготовка потерпілих до реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» або «з рота в ніс». Непрямий (закритий) масаж серця.

Безпечні методи вивільнення потерпілого від електричного струму; дія електричного струму на організм людини.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом, ударах, пораненнях, переломах, ушкодженні хребта і таза, знепритомленні, опіках та обмороженні.

# Типова навчальна програма

# з виробничого навчання

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання на виробництві |  |
| 1. | Первинний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці | 6 |
| 2. | Навчання електрослюсаря будівельного 5-го розряду | 84 |
|  | Всього годин: | 90 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством, первинний інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві | 8 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електрослюсаря будівельного 5-го розряду | 104 |
|  | Кваліфікаційні пробні роботи |  |
|  | Всього годин: | 112 |
|  | Разом: | 202 |

І. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Первинний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці

Ознайомлення слухачів з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря будівельного 5 розряду. Ознайомлення  з програмою навчання.

Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з порядком одержання  та здавання інструментів та пристроїв.

Первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці (проводиться за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці,  відповідно до виконуваних робіт). Загальні організаційні вимоги до безпеки. Ознайомлення з основними видами і причинами виробничого травматизму. Вимоги безпеки на конкретних робочих місцях і під час виконання окремих технологічних операцій. Заходи щодо попередження травматизму.

Ознайомлення з інструкціями з безпеки праці, пожежної безпеки і електробезпеки. Практичне навчання прийомам звільнення від дії електричного струму, виконання штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Ознайомлення із заземленням електроустаткування, огороджуванням небезпечних місць, фарбуванням устаткування та його елементів у встановлений умовний колір.

Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними протипожежними засобами гасіння.

Ознайомлення з технічною документацією, виробничими інструкціями.

Тема 2. Навчання електрослюсаря будівельного 5-го розряду

Порядок організації робочого місця. Оснащення робочого місця.          Ознайомлення з вимогами до якості робіт, огляд технічної і технологічної документації. Навчання заходам раціональної організації робочого місця. Підготовка інструменту, обладнання до роботи.

Вправи

Виготовлення конструкцій і деталей підвищеної складності, стальних і пластмасових трубопроводів, вузлів електропроводок і комплексних ліній         освітлення. Монтаж складних електропроводок.

Збирання блоків апаратів і приладів на конструкціях, світильників на кронштейнах і коробках, вузлів заземлення, тролейних конструкціях, секцій шинопроводів, шинних конструкцій.

Навчально-виробничі роботи

Установлення опорних і кріпильних конструкцій для окремих приладів і апаратів, для блоків приладів і апаратів, для шинопроводів і тролейних ліній.

Установлення на конструкціях приладів і апаратів напругою до 1000 В, ізоляторів, шинотримачів до і вище 1000В.

Участь в установленні електродвигунів і в з’єднанні їх з приводними механізмами; щитів і щитків, силових шаф і ящиків, шинопроводів магістральних, розподільчих, тролейних і освітлювальних, електрообладнання і апаратів напругою вище 1000 В.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Інструктаж з охорони праці (проводить інженер, відповідальний за охорону праці на підприємстві).

Ознайомлення з структурою підприємства, функціями відділів і служб, правилами і обов’язками адміністрації і робітників за КЗпП, правилами          внутрішнього розпорядку.

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів        виробництва, з роботою по раціоналізації та винахідництву.

Тема 2. Самостійна робота електрослюсаря будівельного 5-го розряду.

Самостійне виконання робіт на робочому місці електрослюсаря будівельного 5-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Вивчення і застосування передових високопродуктивних і безпечних прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, які використовують новатори виробництва.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється          кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Розмічання деталей конструкцій за зразками та кресленнями.

2. Виготовлення каркасів і панелей щитів, пультів шаф, електричних конструкцій.

3. Складання труб у блоки та пакети.

4. Виготовлення, складання у блоки магістральних збірних і відгалужувальних шин перерізом до 800 мм2 .

5. Виготовлення накладок, прокладок до шин і контактних виводів електроустаткування.

6. Оброблення контактних поверхонь на електроустаткуванні та шинах.

7. Установлення роз'єднувачів, приводів до них, високовольтного електроустаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та захисту на конструкціях.

8. Складання у блоки люмінесцентних світильників до 4-ох ламп.

9. Складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків.

###### Критерії кваліфікаційної атестації випускника

Професія — 7137 Електрослюсар будівельний

Кваліфікація — 5 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має елементарні, базові загальні знання з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків. Під час відповіді допускає суттєві помилки. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має елементарні базові загальні навички і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції, короби і лотки; роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні елементарні базові загальні знання з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь. Під час відповіді допускає суттєві помилки. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має елементарні незначні базові загальні знання, навички і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп. Роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій. Під час відповіді допускає суттєві помилки. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має базові загальні знання, навички і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети. Роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має досить обмежений обсяг знань з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації та пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами. Програмний матеріал відтворює на рівні часткового запам’ятовування, без достатнього розуміння. Має значні труднощі при аналізі і порівнянні. | 4 | Учень (слухач) має досить обмежений обсяг знань, навичок і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції, короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування. Роботи виконує під керівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщення вантажів, а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами; основи будови високовольтних приладів і апаратів. Програмний матеріал відтворює на рівні запам’ятовування з недостатньо повним розумінням. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, навичок і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції, короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування; установлення роз’єднувачів і приладів до них. Роботи виконує під прямим керівництвом у контрольованому середовищі. Компетенції є конкретними і загальними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців і приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами; основи будови високовольтних приладів і апаратів. Програмний матеріал відтворює з недостатньо повним розумінням. Вміє проводити аналіз і порівняння. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, навичок і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції, короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування; установлення роз’єднувачів і приладів до них. Роботи виконує під прямим керівництвом у контрольованому середовищі. Компетенції є конкретними і загальними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні теоретичні знання з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами; основи будови високовольтних приладів і апаратів; спеціальне силове пускорегулювальне та захисне електроустаткування виробничих процесів підприємства. Програмний матеріал відтворює з частковим розумінням. Відповідь містить неточності і недостатньо обґрунтована. | 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні вміння з виконання простих робіт і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1кВ, рубильників, сигнальних ламп тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції, короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування; установлення роз’єднувачів і приладів до них; установлення на конструкціях високовольтного електроустаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та захисту. Роботи виконує під керівництвом. Має обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 8 | Учень (слухач) має загальні і конкретні базові теоретичні знання з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації та пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами; основи будови високовольтних приладів і апаратів; спеціальне силове пускорегулювальне та захисне електроустаткування виробничих процесів підприємства. Програмний матеріал відтворює з розумінням. Дає визначення основних понять, порівнює і систематизує інформацію, робить висновки. Відповідь в цілому правильна і достатньо обґрунтована. Вміло користується довідниковою інформацією. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні вміння з виконання робіт і здатний виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції, короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування; установлення роз’єднувачів і приладів до них; установлення на конструкціях високовольтного електроустаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та захисту. Вміло користується технологічною документацією. Має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні базові теоретичні знання електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації та пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами; основи будови високовольтних приладів і апаратів; спеціальне силове пускорегулювальне та захисне електроустаткування виробничих процесів підприємства. Його відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Усвідомлено використовує довідникову інформацію. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні вміння з виконання виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції, короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування; установлення роз’єднувачів і приладів до них; установлення на конструкціях високовольтного електроустаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та захисту. Правильно організовує робоче місце електрослюсаря будівельного, планує та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання (відповідно до переліку навчально-виробничих робіт) за типовим алгоритмом у межах установлених норм часу. Усвідомлено використовує технічну та конструкторсько-технологічну документацію, що надається. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і навички з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації та пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами; основи будови високовольтних приладів і апаратів; спеціальне силове пускорегулювальне та захисне електроустаткування виробничих процесів підприємства. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Вміє самостійно використовувати джерела інформації і правильно застосовує технічну документацію. Має пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. | 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, і практичні навички; самостійно виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування; установлення роз’єднувачів і приладів до них; установлення на конструкціях високовольтного електроустаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та захисту. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання, відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Дотримується норм витрат матеріалів та інших ресурсів. Раціонально організовує робоче місце електрослюсаря, дотримується правил безпеки праці. Здатний до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі в простих ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і володіє, у повному обсязі узагальненими знаннями навчального матеріалу з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації та пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами; основи будови високовольтних приладів і апаратів; спеціальне силове пускорегулювальне та захисне електроустаткування виробничих процесів підприємства. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію і узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і використовувати джерела інформації, установлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує довідкову, технічну документацію. Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. | 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і практичні навички; самостійно виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції, короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування; установлення роз’єднувачів і приладів до них; установлення на конструкціях високовольтного електроустаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та захисту. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання, відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Результат виконаної роботи відповідає стандартним якісним та кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Здатний до самокерування при навчанні і має практичний досвід при вирішенні виробничих ситуацій. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, системно володіє навчальним матеріалом з електротехніки з основами промислової електроніки; з електричних схем середньої складності; способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок; способи маркування стальних та пластмасових труб та кабелів, основи будови приладів, що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; основні елементи освітлювальних електроустановок; заготовку трубопроводів з металевих та пластмасових труб на технологічних лініях; комплектні щити і ввідні розподільні пристрої; складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків; способи обробки контактних поверхонь; електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти; засоби автоматизації пробивних та кріпильних робіт; електроустаткування підстанцій; пускову та регулювальну апаратуру; дистанційне та автоматичне керування електроприводами; основи будови високовольтних приладів і апаратів; спеціальне силове пускорегулювальне та захисне електроустаткування виробничих процесів підприємства. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію і узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і використовувати джерела інформації. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено використовує всі види довідкової, технічної документації. Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, і практичні навички; самостійно виконувати виправлення, розмічання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на верстатах, зенкувати, нарізувати різьбу на кінцях труб, виготовляти розтруби; згинати листову, профільну сталь, труби та шини всіма способами; виготовляти та складати конструкції для тролеїв і закріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установки одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо; обробляти ізоляційні матеріали; встановлювати на конструкціях ізолятори, запобіжники, розраховані на напругу понад 1кВ, рубильники, сигнальні лампи тощо; виправляти круглі та штабові шини; виготовляти каркаси і панелі щитів, пультів, електричних конструкцій; складати в блоки кабельні конструкції короби і лотки; обробляти контактні поверхні на електроустаткуванні та шинах; складати в блоки люмінесцентні світильники до 4 ламп; складати труби у блоки та пакети; виготовляти, складати в блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом до 800м2; виготовляти накладки, прокладки до шин і контактних виводів електроустаткування; установлення роз’єднувачів і приладів до них; установлення на конструкціях високовольтного електроустаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та захисту. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання у повній відповідності до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою (відповідно до переліку навчально-виробничих робіт). Уміє самостійно розробляти її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість виконання робіт. Результат виконаної роботи повністю відповідає стандартним якісним та кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця електрослюсаря, дотримується правил безпеки праці. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групо-вого користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  | 1 |  |
|  | Верстат заточувальний двосторонній |  |  |  |
|  | Верстак слюсарний, одномісний з поворотними лещатами, що регулюються за висотою | 15 |  |  |
|  | Верстат вертикально-свердлильний настільний |  |  |  |
|  | Електродриль |  | 5 |  |
|  | Ножиці електричні вібраційного типу |  | 1 |  |
|  | Ножиці ручні, важільні |  | 1 |  |
|  | Прес-кліщі для опресування жил (різні) |  | 1 |  |
|  | Стіл-верстат з витяжною вентиляцією | 15 |  |  |
|  | Шафи (стенди-тренажери) з комплектом електрообладнання для монтажу електричних схем |  | 5 |  |
|  | Інструменти |  |  |  |
|  | Кутник перевірочний слюсарний із широкою основою |  | 10 |  |
|  | Кутник перевірочний слюсарний плоский |  | 10 |  |
|  | Лінійка вимірювальна металева | 15 |  |  |
|  | Лінійка перевірочна лекальна |  | 10 |  |
|  | Рисувалка | 15 |  |  |
|  | Рулетка 5 м |  | 5 |  |
|  | Центрошукач |  | 2 |  |
|  | Циркулі слюсарні (різні) |  | 5 |  |
|  | Шаблон для перевірки кута заточування: зубила, крейцмейселі, свердла |  | 2 |  |
|  | Шаблони радіусні (комплект) |  | 2 |  |
|  | Шаблони різьбові (комплект) |  | 2 |  |
|  | Штангенциркуль | 15 |  |  |
|  | Штангенциркуль розмічальний |  | 2 |  |
|  | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
|  | Викрутки (комплект) |  | 10 |  |
|  | Воротки (різні) |  | 15 |  |
|  | Зубило слюсарне (різні) | 30 |  |  |
|  | Кліщі |  | 2 |  |
|  | Ключі гайкові (комплект) |  | 5 |  |
|  | Ключі гайкові розвідні |  | 3 |  |
|  | Крейцмейсель слюсарний | 15 |  |  |
|  | Круглогубці |  | 2 |  |
|  | Молоток рихтувальний зі змінними м’якими головками |  | 5 |  |
|  | Молоток слюсарний стальний | 15 |  |  |
|  | Надфілі (різні) |  | 30 |  |
|  | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка № 0; 1) драчеві |  | 10 |  |
|  | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка №2; 3) лицьові | 15 |  |  |
|  | Напилки квадратні (насічка №1; 2) драчеві |  | 10 |  |
|  | Ножиці ручні для різання металу | 15 |  |  |
|  | Ножівка ручна слюсарна | 15 |  |  |
|  | Обтискачі |  | 10 |  |
|  | Рашпіль |  | 3 |  |
|  | Шабер плоский |  | 10 |  |
|  | Шабер тригранний |  | 10 |  |
|  | Воротки з регульованим отвором |  | 15 |  |
|  | Воротки для плашок (різні) |  | 30 |  |
|  | Зенкери різні |  | 5 |  |
|  | Зенківки різні |  | 5 |  |
|  | Мітчики різні |  | 30 |  |
|  | Плашки різні |  | 30 |  |
|  | Розверстки різні |  | 5 |  |
|  | Свердла з конічними і циліндричними хвостиками |  | 30 |  |
|  | Втулки перехідні конусні (комплект) |  | 2 |  |
|  | Патрон свердлильний, трикулачковий |  | 3 |  |
|  | Плита для виправлення |  | 1 |  |
|  | Плита для розмічання |  | 1 |  |
|  | Плита перевірочна |  | 1 |  |
|  | Призма розмічувальна |  | 2 |  |
|  | Висок із шнуром |  | 2 |  |
|  | Кернер | 15 |  |  |
|  | Лампа паяльна |  | 2 |  |
|  | Паяльник бензиновий |  | 2 |  |
|  | Паяльник електричний 36 В | 15 |  |  |
|  | Паяльник електричний 40 В | 15 |  |  |
|  | Трансформатор понижувальний 36 В |  | 1 |  |
|  | Бокоріз з діелектричною ручкою | 15 |  |  |
|  | Інструмент типу для опресування мідних та алюмінієвих наконечників і гільз |  | 5 |  |
|  | Інструмент для зняття ізоляції з кінців проводів і жил кабелів | 15 |  |  |
|  | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
|  | Кліщі універсальні |  | 5 |  |
|  | Кліщі для термічного зварювання проводів |  | 5 |  |
|  | Ніж монтерський | 15 |  |  |
|  | Плоскогубці універсальні з діелектричними ручками | 15 |  |  |
|  | Показники напруги |  | 5 |  |
|  | Слюсарно-монтажний інструмент з ізолювальними ручками (коплект) |  | 5 |  |
|  | Шлямбур трубчастий діаметром 25 мм; 40мм |  | 5 |  |
|  | Шнур для розмічання |  | 2 |  |
|  | Штапель |  | 10 |  |
|  | Автоматичні вимикачі (різні) |  | 60 |  |
|  | Вилка 6 А |  | 30 |  |
|  | Вимикачі та перемикачі для освітлювальних мереж різних типів |  | 150 |  |
|  | Дросель |  | 45 |  |
|  | Електросвітильники з люмінесцентними лампами |  | 30 |  |
|  | Електросвітильники з лампами розжарювання |  | 45 |  |
|  | Запобіжники (різні) |  | 60 |  |
|  | Конденсатор |  | 75 |  |
|  | Лампи люмінесцентні (різні) |  | 100 |  |
|  | Лампи розжарювання різної напруги та потужності |  | 150 |  |
|  | Патрони (різні) |  | 60 |  |
|  | Стартери |  | 45 |  |
|  | Щиток розподільний |  | 15 |  |
| 8 | Штепсельні розетки (різні) |  | 60 |  |
|  | Інвентар |  |  |  |
| 1. | Килимок гумовий | 15 |  |  |
| 2. | Драбина |  | 1 |  |
| 3. | Рукавиці діелектричні | 15 пар |  |  |
| 4. | Ящик для відходів проводів |  | 1 |  |
| 5. | Ящик для відходів металу |  | 1 |  |
| 6. | Шафа для спецодягу |  | 2 |  |
| 7. | Шафа для зберігання інструменту учнів |  | 1 |  |

## Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

### Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7137.OF.45.31 -2012

(позначення стандарту)

Професія: Електрослюсар будівельний

Код: 7137

Кваліфікація: 6 розряд

Видання офіційне

Київ

2012

### Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

## професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія — 7137 Електрослюсар будівельний

2. Кваліфікація — 6  розряд

# 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: типи та конструкції розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування,  правила  безпеки праці в обсязі ІV кваліфікаційної групи.

Повинен уміти: виконувати особливо складні роботи під час виготовляння та монтажу електричних конструкцій.

4 . Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:

# - раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці;

# - дотримуватись  норм технологічного процесу;

# - не допускати браку в роботі;

# - знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;

# - використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

# - знати основи інформаційних технологій

5. Вимоги до освітнього-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Електрослюсар будівельний» 5-ого розряду:

- за умови підвищення кваліфікації  стаж роботи за професією 5-го розряду не менше одного року.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво; виконання складних електромонтажних робіт на будівництві

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: допускається до роботи за спеціальністю при досягненні 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7137 «Електрослюсар будівельний»

Кваліфікація 6 розряд

Загальний фонд навчального часу – 303  годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 33 | - |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 | - |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 6 | - |
| 1.3. | Інформаційні технології | 6 | - |
|  | Резерв часу | 15 | - |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 83 | - |
| 2.1. | Спецтехнологія | 35 | - |
| 2.2. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 9 | - |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 10 | - |
| 2.4. | Читання креслень | 14 | - |
| 2.5. | Охорона праці | 15 | - |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 172 | - |
| 3.1. | Виробниче навчання на виробництві | 84 | - |
| 3.2 | Виробнича практика | 88 | - |
| 4. | Консультації | 8 | - |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 | - |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 295 | - |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрослюсар будівельний»

1. Кабінети:

Спеціальної технології Інформаційних технологій 2. Майстерні: Слюсарна Електромонтажна.

Примітка:

- для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного  навчального робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології»  вивчається за згодою підприємств – замовників кадрів.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Принципи побудови системи оподаткування в Україні | 1 |  |
| 2. | Адміністративні і кримінальні правопорушення в сфері послуг і підприємницькій діяльності та відповідальність за їх скоєння | 2 |  |
| 3. | Соціальні гарантії та соціальний захист працівників | 2 |  |
| 4. | Соціальне страхування та пенсійне забезпечення | 1 |  |
| Всього годин | 6 |  |

Тема 1. Принципи побудови системи оподаткування в Україні

Поняття податку і збору до бюджетів та до державних цільових фондів.

Види податків. Порядок сплати податків.

Системи оподаткування. Об’єкти і суб’єкти оподаткування. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність платників податків.

Тема 2. Адміністративні і кримінальні правопорушення в сфері послуг і підприємницькій діяльності та відповідальність за їх скоєння

Адміністративні порушення в сфері послуг громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю.

Адміністративна відповідальність за порушення порядку здійснення  підприємницької або господарської діяльності, за ухилення від подання декларації про доходи, за недобросовісну конкуренцію.

Кримінальна відповідальність за створення груп суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за обман замовників, випуск недоброякісної продукції та протидію законній господарській діяльності.

Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті роботи. Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.

Тема 4. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення

Особи, які підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню.

Основні джерела  державного соціального страхування.

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за державним соціальним страхуванням.

Пенсійне забезпечення.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 1 |  |
| 2. | Економічні відносини власності | 1 |  |
| 3. | Аграрна політика. Власність на землю | 1 |  |
| 4. | Комерційна діяльність підприємства | 1 |  |
| 5. | Основні моделі організації сучасної економіки | 1 |  |
| 6. | Реорганізація і ліквідація підприємств | 1 |  |
| Всього годин | 6 |  |

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види підприємницької діяльності. Функції підприємництва.

Тема 2. Економічні відносини власності

Роздержавлення та приватизація. Власність та її економічний зміст. Поняття відносин власності. Типи, форми та види власності. Суб’єкти власності і господарювання.

Тема 3. Аграрна політика. Власність на землю

Власність на землю – історичний аспект. Форми господарювання і земельні відносини на сучасному етапі. Власність і ціна землі – юридичний, економічний та соціальний аспекти.

Тема 4.  Комерційна діяльність підприємства

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Вивчення конкурентів. Реклама товарів. Види реклами.

Тема 5. Основні моделі організації  сучасної  економіки

Командно-адміністративна економіка, її основні риси та протиріччя. Шлях від вільної ринкової економіки до економіки змішаного типу.

Виникнення соціальної ринкової економіки.

Тема  6.  Реорганізація і ліквідація підприємств

Життєвий цикл підприємства. Реорганізація підприємств: причини і процедура. Ліквідація підприємств: причини і процедура. Банкрутство.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання комп’ютерно-інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 2 |  |
| 2. | Системи автоматизованого проектування (САD) | 2 |  |
| 3. | Застосування систем AutoCAD тa P-CAD | 2 |  |
| Всього годин | 6 |  |

Тема 1. Використання комп'ютерно-інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Основні поняття про автоматичне керування. Гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК). Гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ).

Інтенсифікація виробництва. Роботизація. Промислові роботи.

Системи АСУП ТП (автоматизовані системи управління технологічним процесом). Автоматизовані транспортно-складські системи (АТСС). Автоматизовані системи управління підприємством (АСУП). Автоматичні системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Пристрої для сприйняття інформації про об'єкт керування. Датчики руху. Датчики прискорення, сили, моменту, тиску. Датчики  витрати.

Виконавчі пристрої. Двопозиційні виконавчі механізми. Електропривод. Двигуни постійного струму. Асинхронні двигуни змінного струму.

Обробка сигналів у системах автоматичного керування. Зменшення впливу електромагнітних полів. Аналогова фільтрація.

Тема 2. Системи автоматизованого проектування (САD)

Основні поняття. Робоче місце конструктора. Системи автоматизованого проектування AutoCAD та проектування друкованих плат P-CAD.

Створення проектів друкованих плат електронних пристроїв. Перевірка друкованої плати. Виведення результатів проектування. Моделювання електронних пристроїв. Математична модель електронної компоненти. Допоміжні програми.

Тема 3. Застосування систем AutoCAD   тa  P-CAD

Система AutoCAD тa  P-CAD. Застосування цих систем для проектування технологічної документації. Побудова електричних схем. Використання бібліотек елементів. Проектування плат друкованого монтажу.

Сучасні комунікаційні технології, телеконференції. Використання глобальної комп’ютерної мережі Internet. Мульти- і медіа- технології. Електронні дошки оголошень.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Спецтехнологія»

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря будівельного 6-го розряду | 1 |  |
| 2. | Електрослюсарні роботи з монтажу силових електроустановок | 34 |  |
| Всього годин | 35 |  |

## Тема 1. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря будівельного 6-го розряду

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря будівельного 6-го розряду і змістом програми з предмета  “Спецтехнологія”. Значення професії і перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності  працівника  у забезпеченні високої якості виконуваних робіт.

Трудова і технологічна дисципліна.

Тема 2. Електрослюсарні роботи з монтажу силових електроустановок

Відомості про Правила влаштування електроустановок. Групи та категорії споживачів електроенергії.

Електроустаткування підстанцій.

Вимикачі масляні більше 15 кВ, їх будова, призначення та типи. Принцип роботи вимикачів масляних. Процес вмикання та  вимикання. Гасіння дуги в масляному вимикачі.

Уявлення про номінальний струм, напругу та розривну потужність вимикачів. Основні вузли та частини масляних вимикачів. Типи контактів.

Призначення релейного захисту; схеми з’єднання та види їх виконання .

Поняття про джерела оперативного струму.

Складні елементи розподільчих щитів, пультів і шаф керування та захисту.

Способи, методи перевірки та регулювання електричного устаткування.

Засоби автоматизації при виготовленні  складних елементів розподільчих щитів, пультів і шаф керування та захисту.

Електричні, пневматичні та піротехнічні інструменти.

Складання труб у блоки та пакети. Виготовлення, складання у блоки магістральних збірних і відгалуджувальних шин перерізом понад 800 мм2.

Принципові схеми енергопостачання споживачів.

Роз’єднувачі, їх будова, призначення та  типи.  Роз’єднувачі для зовнішніх установок. Конструкції роз’єднувачів та їх приводів.

Установлення роз’єднувачів і приводів до них. Установлення високовольтного устаткування, приладів і апаратів вимірювання, керування та захисту на конструкціях.

Пускова та регулювальна апаратура. Апаратура захисту силових кіл від короткого замикання, перевантажень та  роботи на двох фазах.

Дистанційне та автоматичне керування електроприводами.

Спеціальне силове,  пускорегулювальне та захисне електроустаткування виробничих процесів підприємства.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Змінний струм | 4 |  |
| 2. | Електричні машини | 3 |  |
| 3. | Використання електронних схем у системах автоматики | 2 |  |
| Всього годин | 9 |  |

## Тема 1. Змінний струм

Синусоїдальні струми і напруги в комплексній формі, опори, провідність, потужність у комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та нелінійні кола змінного струму.

Тема 2. Електричні машини

Будова генераторів постійного струму. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане.  Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Втрати  та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Обертовість машин постійного струму. Обертові перетворення.

Схеми включення пуску, регулювання швидкості обертання двигунів постійного та змінного струмів.

Тема 3. Використання електронних схем у системах автоматики

Електронні обчислювальні машини. Можливість використання електронних обчислювальних машин в управлінні технологічними процесами.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електротехнічні матеріали | 2 |  |
| 2. | Провідникові матеріали | 2 |  |
| 3. | Напівпровідники | 2 |  |
| 4. | Електроізоляційні матеріали | 2 |  |
| 5. | Допоміжні матеріали | 2 |  |
| Всього годин | 10 |  |

Тема 1. Електротехнічні матеріали

Електротехнічна продукція та нові технічні матеріали вітчизняного та зарубіжного виробництва, їх характеристики та застосування.

Тема 2.  Провідникові матеріали

Провідники високої провідності. Кріопровідники, їх властивості, переваги  порівняно з іншими провідниками та галузі їх застосування. Провідникові матеріали надвисокої нагрівостійкості. Матеріали для тонко- і товстоплівкових елементів інтегральних мікросхем. Провідникові матеріали і пасти. Резистентні матеріали і пасти. Сучасні провідникові матеріали та вироби, їх характеристики та застосування.

Тема 3. Напівпровідники

Складні напівпровідникові композиції, їх застосування. Матеріали для легування напівпровідників і створення електродних виводів.

Тема 4.	Електроізоляційні матеріали

Класифікація електроізоляційних матеріалів, їх види, призначення та застосування. Термореактивні і термопластичні електроізоляційні матеріали, їх призначення та застосування.

Діелектричні матеріали і пасти, які застосовуються в інтегральних мікросхемах. Сучасні діелектричні матеріали з використанням скла, кераміки та фарфору, їх характеристики та галузі застосування.

Тема 5. Допоміжні матеріали

Сучасні абразивні та інші матеріали, які застосовуються для зачищення електричних контактів, їх класифікація, види. Класифікація синтетичних клеїв, що застосовуються в електротехнічній промисловості. Синтетичні клеї, їх види, властивості, призначення та застосування. Композиційні матеріали, їх склад та призначення.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Читання креслень»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Читання та виконання схем з професії | 14 |  |
| Всього годин | 14 |  |

Тема 1. Читання та виконання схем  з професії

Читання та виконання надскладних електричних схем розподілення електричної енергії і передачі її до споживача, керування, автоматизації, сигналізації, телекерування та телесигналізації підприємства, на якому електрослюсар будівельний підвищує свою кваліфікацію.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у будівельній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 4 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф | 2 |  |
| Всього годин | 15 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Основні принципи державної політики в сфері праці. Служба охорони праці на виробництві, її основні завдання та функції. Організація роботи служби охорони праці. Атестація робочих місць щодо  вимог нормативних актів з охорони праці.

Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: національна, галузева, регіональна. Комплексні заходи підприємства щодо дотримання нормативів з охорони праці.

Обов’язки власника відносно створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов’язки працівників щодо виконання вимог нормативних актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні обов’язки і права.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Повноваження  трудових колективів з охорони праці. Повноваження і права профспілок щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. Дисциплінарна, матеріальна, адміністративна і кримінальна відповідальності за порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.

Тема 2. Основи безпеки праці у будівельній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці у будівельній галузі.  Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування. Вимоги до робіт, що виконуються на висоті. Основні правила поведінки робітників, що пов’язані з роботою вантажопідіймальних механізмів.  Зони безпеки та їх огородження.

Дії робітників при виникненні небезпечної ситуації на робочому місці.

Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки при обслуговуванні електроустаткування.

Найтиповіші поранення і каліцтва під час виконання робіт електрослюсаря будівельного. Травми електрослюсаря.

Професійні захворювання електрослюсаря будівельного.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Прилади контролю за безпечними умовами праці. Правила запобігання нещасним випадкам.

Наркоманія і безпека праці (вплив наркотиків на основні психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного випадку).

Методи пропаганди і агітації з охорони праці (куточки, стінні газети, радіомовлення, плакати, кіно — та відеофільми, виставки тощо).

Допуск до роботи в діючих електроустановках. Характеристика умов праці і основні небезпеки на підприємстві. Загальні правила поведінки робітників на території підприємства, в цеху, виробничих і допоміжних приміщеннях.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Основні вимоги пожежної безпеки в приміщеннях  та цехах підприємства  при експлуатації електроустаткування, обпалювальних приладів, систем вентиляції, роботі з пожежовибухонебезпечними матеріалами, проведенні електрозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт, знежиренні і митті виробів і устаткування в приміщеннях з масовим перебуванням людей.

Ліквідація пожежі на об’єкті засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок, евакуації людей та матеріальних цінностей. Порядок сповіщення про пожежу  пожежної охорони, газорятівної або інших аварійних служб.  Дії працівників під час прибуття пожежних підрозділів.

Особливості горіння і вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування, складність наслідків. Тротиловий еквівалент; частка участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса; енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії вибуху.

Вибір і використання ефективних і надійних, переважно на базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, засобів контролю і регулювання протиаварійного захисту.

Розслідування та облік пожеж, розроблення заходів щодо запобігання пожежам і загибелі людей на них.

Тема 4. Основи електробезпеки

Порядок виконання робіт діючих електроустановок:  організаційні й технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктажі з охорони праці.

Вимоги до персоналу, що виконує роботи в діючих електроустановках. Вимоги безпеки щодо застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництва з наявними електротехнологіями.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках: порядок їх використання, збереження і облік, періодичність і види випробовувань.

Організація безпечного виконання капітальних ремонтів електроустаткування. Особливості вмикання електроустаткування після повного закінчення ремонтних робіт.

Послідовність та основні методи надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  Медичні огляди

Гігієна праці та виробнича санітарія, її основні завдання.

Принципи,  закладені в показники оцінки умов праці на виробництві.

Санітарна характеристика робочого місця електрослюсаря будівельного. Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на виробництві.

Засоби індивідуального і колективного захисту робітників; порядок забезпечення. Класифікація. Вибір засобів колективного та індивідуального захистів.

Медичні огляди – попередні і періодичні. Поняття медоглядів, нормативні акти з їх організації та проведення. Види професійних захворювань. Застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях під час розслідування професійних захворювань. Реєстрація і облік професійних захворювань.

Визначення придатності робітника до даної роботи, необхідність переведення його на іншу роботу, відновлення працездатності та конкретної оцінки стану здоров’я. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи  профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та  катастроф

Основи анатомії і фізіології людини.  Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги. Надання медичної допомоги у важких випадках. Звільнення від дії електричного струму. Перша допомога потерпілому від дії електричного струму.

Перша допомога при опіках. Термічні, електричні та  хімічні опіки.

Способи оживлення організму при  клінічній смерті. Штучне дихання та зовнішній масаж серця.

Планування заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій на виробництві. Організація аварійних служб і формування планів їх роботи. Коригування заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Порядок дії систем аварійної ситуації і зв’язку, призначення персоналу і визначення його обов’язків. Центри керування і контролю над  надзвичайними ситуаціями.

Планування послідовного аварійного відключення устаткування. Проведення  “штабних”  тренувань з реалізації планів ліквідації аварій.

# Типова навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання на виробництві |  |
| 1. | Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці | 6 |
| 2. | Навчання електрослюсара будівельного 6-го розряду. | 78 |
| Всього | 84 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Ознайомлення з підприємством, первинний інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві | 8 |
| 2. | Самостійна робота електрослюсаря будівельного 6-го розряду. | 80 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього | 88 |
| Разом | 172 |

#### І. Виробниче навчання на виробництві

Тема 1. Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці

Ознайомлення слухачів з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря будівельного 6 розряду.

Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з порядком одержання та здавання інструменту і пристроїв. Первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці (проводиться за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт). Загальні організаційні вимоги до безпеки. Ознайомлення з основними видами і причинами  виробничого травматизму. Вимоги безпеки  на конкретних робочих місцях і під час виконання окремих технологічних операцій. Заходи щодо попередження  травматизму.

Ознайомлення з інструкціями з безпеки праці, пожежної безпеки і електробезпеки. Практичне навчання прийомам звільнення від дії електричного струму, виконання штучного дихання  та зовнішнього масажу серця.

Ознайомлення із заземленням електроустаткування, огороджуванням небезпечних місць, фарбуванням устаткування та його елементів у встановлений умовний колір.

Заходи щодо попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними протипожежними засобами гасіння.

Ознайомлення з технічною документацією, виробничими інструкціями.

Тема 2. Навчання електромонтера 6-го розряду з ремонту та обслуговування електроустаткування

Інструктаж за змістом занять. Підготовка необхідного інструменту та інвентарю, організація робочого місця. Первинний інструктаж з охорони праці при обслуговуванні електроустаткування.

Вправи

Розмічання під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями.

Обробка та заготовка по ескізам збірних та відгалуджувальних шин для розподільчих пристроїв, щитів при з’єднанні шин зварюванням та болтами на технологічних лініях.

Навчально-виробничі роботи

Виготовляння особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів

Механізована правка шин та вигинання їх на плоскості  та ребро. Механізми та пристосування для вигинання.

Обробка контактних поверхонь. З’єднання шин різними способами. Виготовлення шин  за розмірами.

Виготовляння, складання у блоки магістральних збірних і відгалужувальних шин перерізом понад 800 кв. мм.

Прокладка  збірних та встановлення відгалуджувальних шин на електроконструкціях.

Виготовлення та монтаж низьковольтних та високовольтних комплектних розподільних пристроїв та складання їх у блоки.

Встановлення апаратів та приладів на електроконструкціях.

Виготовлення тяг до приводів роз’єднувачів.

Виконання слюсарно-монтажних робіт при ревізії та монтажі окремих вузлів електрообладнання.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, первинний інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві

Планування виробничої діяльності базового підприємства.

Шляхи інтенсифікації виробництва на підприємстві, впровадження автоматизованих виробництв та ресурсно-зберігаючих технологій. Планування праці та контроль за якістю робіт на виробничій ділянці, робочому місці. Система керування охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві. Первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

Тема 2. Самостійна робота електрослюсаря будівельного 6-го розряду.

Самостійна робота електрослюсаря будівельного відповідно до кваліфікаційної характеристики 6 -го розряду.

Примітка. Детальну програму виробничої практики розробляє навчальний заклад з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик  за погодженням з підприємством-замовників кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Розмічання під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями.

- Виготовляння особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів.

- Виготовляння та монтаж низьковольтних та високовольтних комплектних розподільних пристроїв та складання їх у блоки.

- Регулювання електроустаткування

- Виготовляння, складання у блоки магістральних збірних і відгалужувальних шин перерізом понад 800 кв. мм.

- Складання у блоки люмінесцентних світильників з більше ніж 4 лампами.

- Складання у блоки шафів, щитів та станцій керування.

###### Критерії кваліфікаційної атестації випускника

Професія — 7137 Електрослюсар будівельний

Кваліфікація — 6 розряд

| бали | знає | бали | уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні елементарні базові загальні знання з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила безпеки праці в обсязі ІV кваліфікаційної групи; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Під час відповіді допускає суттєві помилки, знання потребують постійного корегування. Здатний виконувати елементарно-прості завдання під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Без присвоєння кваліфікації. | 1 | Учень (слухач) має незначні елементарні базові загальні навички і здатний розмічати під час виготовлення особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні елементарні базові загальні знання з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування; правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Під час відповіді допускає суттєві помилки. Знання потребують постійного корегування. Здатний виконувати окремі фрагменти елементарно-простих практичних завдань під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Кваліфікація не присвоюється. | 2 | Учень (слухач) має елементарні незначні базові загальні знання, навички і здатний розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV, які частково самостійно може відтворити. Здатний виконувати прості практичні завдання під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Без присвоєння кваліфікації. | 3 | Учень (слухач) має базові загальні знання, навички і розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Роботи виконує під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має досить обмежений обсяг знань з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Компетенції його є частково конкретними і загальними за характером. Програмний матеріал відтворює на рівні часткового запам’ятовування, без достатнього розуміння, під керівництвом у контрольованому середовищі. Має значні труднощі під час аналізу і порівняння. Частково відповідає за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. | 4 | Учень (слухач) має досить обмежений обсяг знань, навичок і здатний розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування.. Роботи виконує під керівництвом у контрольованому середовищі. Компетенції є в основному конкретними і загальними за характером. Частково відповідає за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Компетенції є конкретними і загальними за характером. Програмний матеріал відтворює на рівні запам’ятовування, з недостатньо повним розумінням, під керівництвом у контрольованому середовищі. Має труднощі при аналізі і порівнянні. Частково відповідає за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, навичок і здатний розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Роботи виконує під прямим керівництвом у контрольованому середовищі. Компетенції є конкретними і загальними за характером. Частково відповідає за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі знання з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Програмний матеріал відтворює з недостатньо повним розумінням, під керівництвом у контрольованому середовищі. Вміє проводити аналіз і порівняння. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, навичок і здатний розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Роботи виконує під прямим керівництвом у контрольованому середовищі. Компетенції є конкретними і загальними за характером. Частково відповідає за своє навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через навчання і досвід роботи. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні базові теоретичні знання з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Програмний матеріал відтворює з частковим розумінням під керівництвом. Відповідь містить неточності і недостатньо обґрунтована. Відповідає за своє власне навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи і навчання. | 7 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні досить прості практичні вміння з виконання простих робіт здатен розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Роботи виконує під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні базові теоретичні знання з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV. Програмний матеріал відтворює під керівництвом з розумінням. Дає визначення основних понять, порівнює і систематизує інформацію, робить висновки. Відповідь в цілому правильна і достатньо обґрунтована. Вміло користується довідниковою інформацією, конструкторською і технологічною документацією. Відповідає за своє навчання і має обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи і навчання. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні вміння з виконання робіт, здатен розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Роботи виконує під керівництвом. Вміло користується довідниковою інформацією, конструкторською і технологічною документацією. Відповідає за своє власне навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні базові теоретичні знання з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV та вміло застосовує їх під керівництвом при виконанні практичних завдань як у типових, так і в дещо ускладнених умовах. Його відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Усвідомлено використовує довідникову інформацію, технічну та конструкторсько-технологічну документацію. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи і навчання. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні вміння з виконання робіт середньої складності, здатний розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Правильно організовує робоче місце електромонтера, планує та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання (відповідно до переліку навчально-виробничих робіт) за типовим алгоритмом, у межах установлених норм часу. Усвідомлено використовує технічну та конструкторсько-технологічну документацію, що надається. Роботи виконує під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і навички з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV і здатний застосовувати їх при виконанні практичних завдань незалежно. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Вміє самостійно використовувати джерела інформації і правильно застосовує технічну та конструкторсько-технологічну документацію. Має пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. | 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і практичні навички, незалежно може розмічати під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання, відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Дотримується норм витрат матеріалів і інших ресурсів та безпеки праці. Проявляє елементи професійної культури та має прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Результат роботи в цілому відповідає стандартним якісним та кількісним показникам. Раціонально організовує робоче місце електромонтера та дотримується правил безпеки праці. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід роботи у простих ситуаціях. Відповідає за своє власне навчання і має досить обмежений практичний досвід у конкретних аспектах роботи. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і володіє у повному обсязі узагальненими знаннями навчального матеріалу з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV і здатний застосовувати їх при виконанні практичних завдань незалежно. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію і узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і використовувати джерела інформації, установлює причинно-наслідкові та між предметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує довідкову, технічну та конструкторсько-технологічну документацію. Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Здатний до самокерування при навчанні. | 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання і практичні навички і здатний незалежно розмічати під час виготовляння особливо складних електро-конструкцій за кресленнями. Виготовляти особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляти та монтувати низьковольтні та високовольтні комплектні розподільчі пристрої та складати їх у блоки. Регулювати електроустаткування. Виготовляти, складати у блоки магістральні збірні і відгалужувальні шини перерізом понад 800 кв. мм. Складати у блоки люмінесцентні світильникі з більше ніж 4 лампами. Складати у блоки шафи, щити та станції керування. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Правильно та усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю за виробничими діями та методи контролю за якістю роботи і безпекою праці. Опанував основи професійної культури та має прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Результат виконаної роботи відповідає стандартним якісним та кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід при вирішенні виробничих ситуацій. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, системно володіє навчальним матеріалом з типів та конструкцій розподільних щитів, пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування, правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV та самостійно, ефективно використовує їх для виконання практичних завдань. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію і узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і використовувати джерела інформації. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено використовує всі види довідкової, технічної та конструкторсько-технологічної документації. Зразково виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Здатний до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях. Знає основи менеджменту. | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, і практичні навички і незалежно розбирати, здійснювати капітальний ремонт, складати, встановлювати і проводить центрування високовольтних електричних машини і електроапаратів різних типів і систем з напругою до 15кВ. Обслуговує виробничі дільниці або цехи з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації і дистанційного керування. Налагоджує, ремонтує і регулює відповідальні, особливо складні, експериментальні схеми технологічного устаткування, складні електричні схеми автоматичних ліній, а також відповідальні і експериментальні електричні машини, електроапарати, електроприлади і електричні схеми унікального і прецизійного металообробного устаткування. Обслуговує, налагоджує і регулює електричні самописні та електронні прилади. Обслуговує та налагоджує ігнітронні зварювальні апарати з електронікою, ультразвукові електронні, електроімпульсивні установки, особливо складного захисту пристрої автоматичного включення резерву, а також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на транзисторних і логічних елементах. Перевіряє класи точності вимірювальних трансформаторів. Виконує роботи з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, заповнених маслом або газом під тиском. Здійснює складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельний мережі, а також монтаж з’єднувальних муфт між мідними і алюмінієвими кабелями. Здійснює комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різної потужності після капітального ремонту. Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання, у повній відповідності до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою (відповідно до переліку навчально-виробничих робіт). Уміє самостійно розробляти її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість виконання робіт. Впевнено та усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури і має прагнення та здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Результат виконаної роботи повністю відповідає стандартним якісним та кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця електромонтера, зразкового дотримання правил безпеки праці. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід при вирішенні виробничих ситуацій. Вміє керувати людьми та проектами. |

# Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивіду-ального користування | Для групо-вого кори-стування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  | 1 |  |
|  | Верстат заточувальний двосторонній |  |  |  |
|  | Верстак слюсарний, одномісний з поворотними лещатами, що регулюються за висотою | 15 |  |  |
|  | Верстат вертикально-свердлильний настільний |  |  |  |
|  | Електродриль |  | 5 |  |
|  | Ножиці електричні вібраційного типу |  | 1 |  |
|  | Ножиці ручні, важільні |  | 1 |  |
|  | Прес-кліщі для опресування жил (різні) |  | 1 |  |
|  | Стіл-верстат з витяжною вентиляцією | 15 |  |  |
|  | Шафи (стенди-тренажери) з комплектом електрообладнання для монтажу електричних схем |  | 5 |  |
|  | Інструменти |  |  |  |
|  | Кутник перевірочний слюсарний із широкою основою |  | 10 |  |
|  | Кутник перевірочний слюсарний плоский |  | 10 |  |
|  | Лінійка вимірювальна металева | 15 |  |  |
|  | Лінійка перевірочна лекальна |  | 10 |  |
|  | Рисувалка | 15 |  |  |
|  | Рулетка 5 м |  | 5 |  |
|  | Центрошукач |  | 2 |  |
|  | Циркулі слюсарні (різні) |  | 5 |  |
|  | Шаблон для перевірки кута заточування: зубила, крейцмейселі, свердла |  | 2 |  |
|  | Шаблони радіусні (комплект) |  | 2 |  |
|  | Шаблони різьбові (комплект) |  | 2 |  |
|  | Штангенциркуль | 15 |  |  |
|  | Штангенциркуль розмічальний |  | 2 |  |
|  | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
|  | Викрутки (комплект) |  | 10 |  |
|  | Воротки (різні) |  | 15 |  |
|  | Зубило слюсарне (різні) | 30 |  |  |
|  | Кліщі |  | 2 |  |
|  | Ключі гайкові (комплект) |  | 5 |  |
|  | Ключі гайкові розвідні |  | 3 |  |
|  | Крейцмейсель слюсарний | 15 |  |  |
|  | Круглогубці |  | 2 |  |
|  | Молоток рихтувальний зі змінними м’якими головками |  | 5 |  |
|  | Молоток слюсарний стальний | 15 |  |  |
|  | Надфілі (різні) |  | 30 |  |
|  | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка № 0; 1) драчеві |  | 10 |  |
|  | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка №2; 3) лицьові | 15 |  |  |
|  | Напилки квадратні (насічка №1; 2) драчеві |  | 10 |  |
|  | Ножиці ручні для різання металу | 15 |  |  |
|  | Ножівка ручна слюсарна | 15 |  |  |
|  | Обтискувачі |  | 10 |  |
|  | Рашпіль |  | 3 |  |
|  | Шабер плоский |  | 10 |  |
|  | Шабер тригранний |  | 10 |  |
|  | Воротки з регульованим отвором |  | 15 |  |
|  | Воротки для плашок (різні) |  | 30 |  |
|  | Зенкери різні |  | 5 |  |
|  | Зенківки різні |  | 5 |  |
|  | Мітчики різні |  | 30 |  |
|  | Плашки різні |  | 30 |  |
|  | Розвертки різні |  | 5 |  |
|  | Свердла з конічними і циліндричними хвостиками |  | 30 |  |
|  | Втулки перехідні конусні (комплект) |  | 2 |  |
|  | Патрон свердлильний, трикулачковий |  | 3 |  |
|  | Плита для виправлення |  | 1 |  |
|  | Плита для розмічання |  | 1 |  |
|  | Плита перевірочна |  | 1 |  |
|  | Призма розмічувальна |  | 2 |  |
|  | Висок із шнуром |  | 2 |  |
|  | Кернер | 15 |  |  |
|  | Лампа паяльна |  | 2 |  |
|  | Паяльник бензиновий |  | 2 |  |
|  | Паяльник електричний 36 В | 15 |  |  |
|  | Паяльник електричний 40 В | 15 |  |  |
|  | Трансформатор понижувальний 36 В |  | 1 |  |
|  | Бокоріз з діелектричною ручкою | 15 |  |  |
|  | Інструмент типу УСА для опресування мідних та алюмінієвих наконечників і гільз |  | 5 |  |
|  | Інструмент МБ-1М (МБ-2) для зняття ізоляції з кінців проводів і жил кабелів | 15 |  |  |
|  | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
|  | Кліщі універсальні |  | 5 |  |
|  | Кліщі для термічного зварювання проводів |  | 5 |  |
|  | Ніж монтерський | 15 |  |  |
|  | Плоскогубці універсальні з діелектричними ручками | 15 |  |  |
|  | Показники напруги |  | 5 |  |
|  | Слюсарно-монтажний інструмент з ізолювальними ручками (комплект) |  | 5 |  |
|  | Шлямбур трубчастий діаметром 25 мм; 40мм |  | 5 |  |
|  | Шнур для розмічання |  | 2 |  |
|  | Штапель |  | 10 |  |
|  | Автоматичні вимикачі (різні) |  | 60 |  |
|  | Вимикачі та перемикачі для освітлювальних мереж різних типів |  | 150 |  |
|  | Дросель |  | 45 |  |
|  | Електросвітильники з люмінесцентними лампами |  | 30 |  |
|  | Запобіжники (різні) |  | 60 |  |
|  | Конденсатор |  | 75 |  |
|  | Лампи люмінесцентні (різні) |  | 100 |  |
|  | Стартери |  | 45 |  |
|  | Щиток розподільний |  | 15 |  |

ЗМІСТ

- Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії «Електрослюсар будівельний» 2-3 розрядів…………………

- Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії «Електрослюсар будівельний» 4 розряду…………………….

- Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії «Електрослюсар будівельний» 5 розряду…………………….

- Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії «Електрослюсар будівельний» 6 розряду…………………….