Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.D.35.30 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

Код: 8162

Кваліфікація: машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

III, IV, V, VI груп кваліфікацій

Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від «29» грудня  № 1687

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.D.35.30 – 2016                                                                                                                                                                             (позначення стандарту)

Професія: Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

Код: 8162

Кваліфікація: машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

III, IV, V, VI груп кваліфікацій

Видання офіційне

Київ - 2016

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування III, IV, V, VI груп кваліфікацій розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії  їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від  23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та інших нормативно-правових документів і є обов'язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

титульні сторінки;

загальні положення;

освітньо-кваліфікаційні  характеристики (далі – ОКХ) випускника за відповідними рівнями кваліфікації;

типовий навчальний план професійної підготовки;

типові програми базового блоку та навчальних модулів;

вимоги до результатів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації на виробництві за робітничими професіями термін професійного навчання, на підставі вхідного контролю, може бути скорочений до 50%.

Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється професійно-технічним навчальним закладом (підприємством) у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника містять вимоги до знань, умінь та навичок та складені на основі:

випуску 62 «Виробництво та розподілення електроенергії» довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого  наказом Міністерства палива та енергетики України від 16 березня 2001 р. № 19, до якого ввійшли зміни та доповнення, розроблені у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 189  «Про затвердження порядку здійснення Державного нагляду в електроенергетиці»;

досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі;

потреб роботодавців.

## У освітньо-кваліфікаційних характеристиках випускника враховані положення галузевого професійного стандарту «Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування» відносно вимог до знань, умінь і навичок випускників професійно-технічних навчальних закладів, визначених роботодавцями і які слугують основою для формування кваліфікацій у співвідношенні з рівнями національної рамки кваліфікацій.

Типовий навчальний план професійної підготовки включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою, консультації, державну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння кваліфікацією відповідного рівня,  розподіл годин між базовим блоком та навчальними модулями (навчальний модуль – логічно завершена складова ДСПТО, що містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення загальних, професійних компетентностей, та належить до певного рівня кваліфікації).

Перелік навчальних предметів визначається навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин.

Під час виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин на тиждень, в залежності від віку.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника охоплює сукупність необхідних загальних та професійних компетентностей (компетентність/компетентності - здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності та інші особисті якості).

Типові навчальні  програми визначають зміст професійних (професійних базових, професійних профільних) та загальних компетентностей, які формуються в процесі загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Професійні базові компетентності (базові знання й уміння) визначаються професійно-технічним навчальним закладом за погодженням з роботодавцями. Якщо навчання здійснюється неперервно на декілька кваліфікаційних розрядів, то базовий навчальний блок вивчається один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом навчальних модулів.

Робочі навчальні програми визначають погодинний розподіл предметів, що забезпечують  формування професійних і загальних компетентностей та розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з регіональними органами освіти.

Вимоги до результатів навчання визначаються за завданнями та обов’язками освітньої кваліфікаційної характеристики. За результатами оволодіння кожним рівнем кваліфікації – проводиться кваліфікаційна атестація, що включає перевірку теоретичних знань (шляхом тестування тощо) та практичних умінь шляхом виконання кваліфікаційної пробної роботи і визначається двома параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє».

Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковим одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо приймають участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у даній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці. Навчання з охорони праці проводиться згідно з вимогами чинного Закону України «Про охорону праці».

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на  компетентнісному підході   відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та погоджуються з регіональними органами освіти.

Кваліфікаційна атестація забезпечується шляхом організації та проведення контролю знань, умінь і навичок учнів (слухачів) з навчальних предметів в тому числі шляхом тестування та професійно-практичної підготовки, тобто аналіз та оцінювання результатів навчання, що формують компетентність випускника.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови освоєння учнем, слухачем усіх компетенцій.

Після професійної підготовки особи на виробництві присвоєння групи кваліфікації здійснюється у відповідності до потужності турбінного устаткування, що обслуговується на теплових та атомних електростанціях.

Якщо на виробництві є декілька котлів, група кваліфікації присвоюється залежно від характеристик конкретного обладнання, яке буде задіяно в процесі трудової діяльності.

Випускнику   професійно-технічного навчального закладу,  який  успішно  пройшов кваліфікаційну атестацію,    присвоюється     освітньо-кваліфікаційний     рівень «кваліфікований  робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс  професійно-технічного  навчання  і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється  освітньо-кваліфікаційний     рівень «кваліфікований  робітник» з набутої професії відповідної групи кваліфікації (категорії, розряду) і видається свідоцтво державного зразка про присвоєння  (підвищення)  робітничої  кваліфікації.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та яким за результатами проміжної (поетапної) кваліфікаційної атестації присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.  Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

## Специфічні вимоги

Вік: не менше 18 років (прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства).

Стать: чоловіча, жіноча,  (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.

Примітка

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,36, Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16.

Відділ професійної освіти і тренінгів.

Базовий навчальний блок та професійні базові компетентності

| Код | Найменування компетентності | Зміст професійної базової компетентності |
| --- | --- | --- |
| БК.1 | Знання основ трудового права в професійній діяльності та дотримання трудової дисципліни | Знати: основні трудові права та обов’язки працівників; положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; вимоги Правил трудового розпорядку; положення про підрозділ; інструкції з охорони праці для професії Уміти: дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку; виконувати розпорядження керівництва; виконувати свої обов'язки в обсязі інструкції з охорони праці для професії; виконувати вимоги трудової дисципліни і технічних регламентів |
| БК.2 | Знання основ галузевої економіки | Знати: сутність поняття «підприємство», основи підприємницької діяльності; організаційно-економічні форми підприємства; поняття «галузевого ринку» та його регіональні особливості |
| БК.3 | Знання основ енергозбереження | Знати: основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності - Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльності |
| БК.4 | Знання основ ощадливого виробництва | Знати: принципи бережливого виробництва; види втрат на виробництві; призначення карти потоку створення цінності процесу і порядок її використання; інструменти аналізу і поліпшення виробничого процесу; систему управління ідеями; систему організації робочого місця (5С); інструменти стандартизації процесів Уміти: визначати втрати у виконуваному виробничому процесі; використовувати карту потоку створення цінності процесу; застосовувати інструменти аналізу та поліпшення робочого процесу і організації робочого місця |
| БК.5 | Знання основ матеріалознавства | Знати: властивості металів і сплавів, сталі, чавуну та їх марки; умови роботи металу лопаток роторів, валу, діафрагм, корпусів турбін, елементів паровпуску та арматури для різних середовищ основного та допоміжного устаткування; вплив температури на властивості металів; сутність явища корозії металів; види кольорових металів та сплавів, що використовуються у турбобудуванні, їх фізичні та механічні властивості; допоміжні матеріали, що використовуються для виготовлення та ремонту турбінного устаткування, їх призначення та основні властивості; мастила, що використовуються у турбінному устаткуванні, їх класифікація, основні властивості |
| БК.6 | Дотримання вимог «Правил технічної експлуатації електричних стацій і мереж» | Знати: вимоги Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж в обсязі знань робочої (посадової) інструкції; характер і міру впливу діяльності на безпеку експлуатації обладнання; наслідки, до яких може призвести недотримання або нечітке виконання інструкцій, правил; відповідальність у разі порушення Правил Уміти: виконувати перемикання в технологічних схемах; вмикати й вимикати обладнання; аналізувати /зіставляти показання контрольно-вимірювальних приладів; виявляти порушення (місце і характер дефекту) в роботі обладнання; оперативно оцінювати допустимість режиму роботи обладнання; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і на слух; правильно діяти у разі технологічних порушень і ліквідації аварійних ситуацій |
| БК.7 | Дотримання вимог, що висуваються до об’єктів Котлонагляду | Знати: нормативні документи, що застосовуються до об’єктів Котлонагляду - «Правила будови і безпечної експлуатації посудини, що працюють під тиском»; «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»; терміни, умовні позначення и одиниці виміру, які застосовуються в Правилах; відповідальність за порушення Правил; призначення посудин, що працюють під тиском, що є розміщені на турбінній установці; вимоги до конструкції посудин, що працюють під тиском; види трубопроводів пари та гарячої води у турбінній установці; вимоги до запірної, регулювальної та запобіжної арматури і контрольно-вимірювальних приладів; правила вимірювання тиску, температури, рівня робочих середовищ; конструктивні вимоги до трубопроводів; категорії трубопроводів, фарбувальні написи на трубопроводах; вимоги до обслуговування та технічного огляду посудин, що працюють під тиском, і трубопроводів пари та гарячої води Уміти: діяти згідно з вимогами Правил при обслуговуванні та технічному огляді посудин, що працюють під тиском, і трубопроводів пари та гарячої води; вимірювати тиск, температуру, рівень робочих середовищ згідно з вимогами Правил |
| БК.8 | Дотримання вимог охорони праці і промислової безпеки | Знати: правила, норми охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення «Готовність до аварійних ситуацій і реагування у відповідь»; програми протипожежних і протиаварійних тренувань; інструкцію щодо зберігання та використання первинних засобів пожежогасіння на підприємствах; схеми, будову, принцип роботи обладнання, вимоги до влаштування та експлуатації обладнання для безпечного його обслуговування; правила, місця розташування контрольно-вимірювальних приладів і ключів керування; прийоми надання долікарської допомоги Уміти: користуватися ЗІЗ і засобами колективного захисту, інструментом, інвентарем; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; надавати долікарську допомогу |
| БК.9 | Дотримання правил і норм екологічної безпеки щодо захисту довкілля від шкідливого впливу виробництва | Знати: правила, норми, інструкції екологічного напрямку в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення Системи екологічного менеджменту (СЕМ); інструкцію з техногенної безпеки; реєстр екологічних аспектів свого підрозділу Уміти: сортувати відходи; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і виявляти порушення в роботі обладнання; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; користуватися й обслуговувати засоби, що запобігають шкідливому впливу виробництва |

Перелік навчальних модулів та професійних профільних компетентностей

| Код навчаль-ного модуля | Код професійної профільної компетент-ності | Найменування компетентності та навчального модуля (або однакова назва для компетентності та модуля) |
| --- | --- | --- |
| МОТУ – 1 | Приймання/здавання зміни |
|  | МОТУ – 1.1 | Приймання/здавання зміни |
| МОТУ – 2 | Контроль і експлуатація обладнання |
|  | МОТУ – 2.1 | Участь у веденні та налагодженні режимів роботи турбінного обладнання |
|  | МОТУ – 2.2 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до системи регенерації низького, високого тиску турбоагрегату |
|  | МОТУ – 2.3 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до конденсаційного тракту і тракту живильної води турбоустановки |
|  | МОТУ – 2.4 | Експлуатація й контроль роботи обладнання конденсаційної установки, обладнання, що входить до систем водопостачання в межах турбоагрегату |
|  | МОТУ – 2.5 | Експлуатація і контроль роботи системи охолодження генератора турбоагрегату |
|  | МОТУ – 2.6 | Експлуатація й контроль роботи обладнання системи маслопостачання |
|  | МОТУ – 2.7 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до гідравлічної системи регулювання турбоагрегату |
|  | МОТУ – 2.8 | Експлуатація й контроль роботи обладнання теплофікаційної установки турбоагрегату |
|  | МОТУ – 2.9 | Пуск і зупинка обладнання |
| МОТУ – 3 | Виявлення витоків, нещільності, присосів та інших дефектів технічного стану обладнання |
|  | МОТУ – 3.1 | Виявлення витоків, нещільності, присосів та інших дефектів технічного стану обладнання |
| МОТУ – 4 | Робота за нарядною системою |
|  | МОТУ – 4.1 | Виведення обладнання в ремонт і контроль за проведенням ремонту |
|  | МОТУ – 4.2 | Виведення обладнання з ремонту. Випробування обладнання після ремонту |
| МОТУ – 5 | Дії під час аварійних ситуацій |
|  | МОТУ – 5.1 | Дії під час аварійних ситуацій |

Загальні компетентності

Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

Взаємодія з членами колективу в процесі роботи.

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Знання професійної термінології.

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

Здатність працювати в команді.

Дотримання професійної етики.

Запобігання конфліктних ситуацій.

Уміння вести оперативні переговори.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8162.D.35.30 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

Код: 8162

Кваліфікація: машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

III, IV, V, VI груп кваліфікацій

Видання офіційне

Київ - 2016

I. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: Машиніст-обхідник з турбінного устаткування

Кваліфікація: машиніст-обхідник з турбінного  устаткування III, IV, V, VI груп   кваліфікацій

Загальний фонд навчального часу – 728 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | МОТУ - 1 | МОТУ - 2 | МОТУ - 3 | МОТУ - 4 | МОТУ - 5 |
| 1 | Загально-професійна підготовка (теоретична) | 66 | 66 |  |  |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 140 |  | 8 | 112 | 8 | 8 | 4 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 506 |  | 16 | 390 | 40 | 20 | 40 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4, 5) | 720 | 66 | 24 | 502 | 48 | 28 | 44 |

ІІ. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія:  Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

- Кваліфікація:  машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

III, IV, V, VI, VII груп кваліфікацій

- Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки. Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу основного й допоміжного турбінного устаткування: конденсаційної, живильної, випарної, редукційно-охолоджувальної, деаераторної, регенеративної і теплофікаційної установок; дренажної, циркуляційної і масляної систем; системи регулювання і охолодження генератора; фільтрів, баків, випарників; установки введення хімічних реагентів до пароводяного тракту агрегату; систем технічної води, стисненого повітря і пожежогасіння на атомних і теплових електростанціях. Здійснює пуск, зупинку, опресування, випробування устаткування, перемикання в теплових схемах турбоустановки. Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування. Ліквідує аварійні ситуації.

Повинен знати: будову і технічні характеристики турбіни, турбогенератора і допоміжного турбінного устаткування; теплові схеми, технологічний процес роботи установки; призначення і принцип роботи автоматичних регуляторів, теплових захистів, блоківок, сигналізації і засобів вимірювань; норми якості пари, конденсату, турбінного масла, вогнестійкої рідини; властивості хімічних реагентів, що вводяться до пароводяного тракту агрегата, і дозування їх; режими навантаження турбоустановки; техніко-економічні показники роботи турбінного устаткування; основи теплотехніки, елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки.

Приклади робіт

  - Розбирання схеми конденсаційної установки.

  - Розбирання схеми паропроводів і водопроводів.

  - Порядок вводу та виводу блокувань.

  - Пуск турбіни з холодного стану.

  - Пуск конденсаційних насосів.

  - Підготовка до пуску живильних та електронасосів, деаераторів.

  - Пуск теплофікаційної установки.

  - Включення зливних насосів.

  - Відключення зливних насосів в резерв.

  - Підготовка деаераційної установки до пуску.

  - Підготовка до пуску живильних та електронасосів.

  - Пуск насосного агрегату.

  - Вивід живильного електронасоса в ремонт.

  - Пуск маслосистеми турбіни після ремонту.

  - Опресовка конденсаторів.

  - Перевірка блокувань  маслонасосів змащення на турбіні, що зупинена.

  - Відключення і включення маслоохолоджувачів на працюючій турбіні.

  - Опресовка конденсатного насоса.

- Порівняльна таблиця завдань та обов'язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних компетентностей

| Код компетентності | Найменування компетентності | Згідно з ДКХП |
| --- | --- | --- |
| МОТУ – 1.1 | Приймання/здавання зміни | - |
| МОТУ – 2.1 | Участь у веденні та налагодженні режимів роботи турбінного обладнання | Здійснює випробування устаткування, перемикання в теплових схемах турбоустановки |
| МОТУ – 2.2 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до системи регенерації низького, високого тиску турбоагрегату | Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу основного й допоміжного турбінного устаткування: регенеративної установки, випарників |
| МОТУ – 2.3 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до конденсаційного тракту і тракту живильної води турбоустановки | Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу основного й допоміжного турбінного устаткування: конденсаційної, живильної, випарної, редукційно-охолоджувальної, деаераторної установок; дренажної системи, установки введення хімічних реагентів до пароводяного тракту агрегату, фільтрів, баків |
| МОТУ – 2.4 | Експлуатація й контроль роботи обладнання конденсаційної установки, обладнання, що входить до систем водопостачання в межах турбоагрегату | Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу основного й допоміжного турбінного устаткування: конденсаційної, редукційно-охолоджувальної установок; дренажної системи, систем технічної води |
| МОТУ – 2.5 | Експлуатація і контроль роботи системи охолодження генератора турбоагрегату | Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу системи охолодження генератора |
| МОТУ – 2.6 | Експлуатація й контроль роботи обладнання системи маслопостачання | Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу масляної системи, фільтрів, баків |
| МОТУ – 2.7 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до гідравлічної системи регулювання турбоагрегату | Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу гідравлічної системи регулювання, фільтрів, баків |
| МОТУ – 2.8 | Експлуатація й контроль роботи обладнання теплофікаційної установки турбоагрегату | Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу теплофікаційної установки |
| МОТУ – 2.9 | Пуск і зупинка обладнання | Здійснює пуск, зупинку турбоустановки |
| МОТУ – 3.1 | Виявлення витоків, нещільності, присосів та інших дефектів технічного стану обладнання | Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування |
| МОТУ – 4.1 | Виведення обладнання в ремонт і контроль за проведенням ремонту | Здійснює зупинку устаткування |
| МОТУ – 4.2 | Виведення обладнання з ремонту. Випробування обладнання після ремонту | Здійснює пуск, опресування, випробування устаткування |
| МОТУ – 5.1 | Дії під час аварійних ситуацій | Ліквідує аварійні ситуації |

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування III групи кваліфікації

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування III групи кваліфікації

ІІІ. Типова програма з підготовки

за професією Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

Інтегральна компетентність:

## Здатність виконувати обслуговування, контроль роботи турбінного устаткування; забезпечення надійної, економічної, безперебійної та безаварійної роботи турбінного устаткування енергоблока

Професійні профільні компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентності |
| --- | --- | --- |
| МОТУ – 1.1 | Приймання/здавання зміни | Знати: будову, експлуатаційні характеристики та принцип роботи основного й допоміжного устаткування турбоагрегату; інструкцію з експлуатації турбіни й турбінного устаткування; технологічні схеми турбінного відділення; територіальне розташування устаткування, трубопроводів, арматури і споруд, що належать до турбінного відділення; розташування небезпечних, пожежонебезпечних і газонебезпечних місць на обладнанні; ознаки порушень у роботі устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування та недоліки, виявлені під час приймання-здавання зміни; маршрути обходу устаткування; карти технологічних захистів; карти ризику на робочому місці Уміти: виконувати обхід устаткування згідно з графіком обходів і маршрутною картою; зіставляти параметри роботи устаткування й показання контрольно-вимірювальних приладів із виробничою інструкцією та режимною картою; інформувати оперативного працівника вищого рівня про зміни в режимі роботи устаткування; приймати/здавати зміни з дозволу начальника зміни цеху/оперативного працівника вищого рівня; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів); приймати рішення про допустимість/недопустимість роботи устаткування |
| МОТУ – 2.1 | Участь у веденні та налагодженні режимів роботи турбінного обладнання | Знати: характеристики, будову і принцип роботи турбінного устаткування; технологічні схеми турбінного устаткування, розташування арматури, устаткування й контрольно-вимірювальних приладів; параметри роботи й режимні карти устаткування; ознаки порушень у роботі устаткування; порядок дій у разі аварій і порушеннях роботи технологічного о устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти ризику Уміти: контролювати працездатність систем турбінної установки; перемикати схеми обв’язки й в системі турбоагрегату; перевіряти дії технологічних захистів, блокувань і сигналізації; контролювати працездатність устаткування, що перебуває в резервному стані; порівнювати значення робочих параметрів із гранично допустимими величинами та режимними картами (в зоні своєї відповідальності); наглядати за роботою системи регулювання, розходжування органів системи автоматичного регулювання (САР); контролювати роботу обертових механізмів; підтримувати чистоти устаткування та відміток обслуговування; приймати рішення про допустимість/недопустимість роботи устаткування; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; виконувати коригувальні дії на устаткування без зміни режиму роботи; виконувати пуск-зупинку допоміжного устаткування з переходом з одного механізму на інший; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; користуватись засобами зв’язку |
| МОТУ – 2.2 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до системи регенерації низького, високого тиску турбоагрегату | Знати: характеристики, будову та принцип роботи устаткування; теплові технологічні схеми, розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; параметри роботи й режимні карти устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; ознаки порушень у роботі устаткування; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти ризику Уміти: перевіряти показання приладів і працездатності сигналізації; налаштовувати й підтримувати оптимальні режими роботи тепломеханічного устаткування турбінного відділення; перевіряти виконання автоматикою необхідних переключень у схемах регенерації; перевіряти садіння зворотних клапанів на трубопроводах відборів; контролювати відповідність положення арматури етапам технологічного процесу; контролювати відсутність пропуску арматури , що закрита; продувати водовказівні колонки (ВВК), перевіряти справність запобіжних клапанів; контролювати цілісність та працездатність стану устаткування; приймати рішення про справність/несправність устаткування; підтримувати чистоту на закріпленому устаткуванні та майданчиках обслуговування; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); вмикати-вимикати допоміжне устаткування, переходити з одного механізму на інший; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; виконувати коригувальні дії на устаткуванні без зміни режиму роботи; застосовувати засоби індивідуального захисту; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі |
| МОТУ – 2.3 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до конденсаційного тракту і тракту живильної води турбоустановки | Знати: характеристики, будову та принцип роботи устаткування, що входить до трактів основного конденсату та живильної води; теплові технологічні схеми, розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; параметри і способи регулювання пари; параметри роботи й режими роботи устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; вимоги водно-хімічного режиму для тракту основного конденсату й живильної води; оптимальні витрати масла для змащення підшипників; ознаки порушень у роботі устаткування, допустимі відхилення нормальних режимів; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти ризику Уміти: перевіряти показання приладів і працездатності сигналізації, виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); регулювати подачу конденсату на кінцеві ущільнення насосів (ЖЕН, ТЖН); регулювати дозування кисню, що подається у водяні тракти турбіни, крім нейтрально-водного кисневого режиму; регулювати подачу пари на кінцеві ущільнення приводної турбінки живильного насоса; контролювати тиск і надходженням масла на підшипники живильних пристроїв, їхніх електродвигунів і приводної турбіни; контролювати роботу систем регулювання живильних насосів; контролювати вібрації, температури підшипників насосів і їхніх електродвигунів за штатними контрольно-вимірювальними пристроями; зіставляти параметри роботи устаткування з параметрами, зазначеними у виробничій інструкції; регулювати оптимальні параметрів роботи устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; підтримувати чистоту на закріпленому устаткуванні; приймати рішення про справність/несправність устаткування; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; вмикати-вимикати допоміжне устаткування, переходити з одного механізму на інший; застосовувати засоби зв’язку; визначати спосіб усунення несправності; інформувати оперативного працівника вищого рівня про режими роботи та виявлені порушення |
| МОТУ – 2.4 | Експлуатація й контроль роботи обладнання конденсаційної установки, обладнання, що входить до систем водопостачання в межах турбоагрегату | Знати: характеристики, будову та принцип роботи устаткування; теплові технологічні схеми, розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; параметри роботи й режимні карти устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; ознаки порушень у роботі устаткування; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти ризику Уміти: контролювати роботи ежекторів; виявляти дефекти вакуумної системи; промивати та контролювати справності фільтрів попереднього очищення й перепадів тиску на обертових сітках; переводити охолоджувачі «на зворотний хід» (за графіком); промивати фільтра-сітки типу ФС (згідно з графіком); контролювати роботи насосів технічного водопостачання; контролювати відповідності положення арматури технологічному процесу; контролювати рівень води у дренажних каналах і приямках; контролювати очищення водяних камер і трубних дощок конденсатора; приймати рішення про справність/несправність устаткування; виконувати роботи за затвердженими програмами або за інструкціями; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; виконувати коригувальні дії на устаткуванні без зміни режиму роботи; вмикати-вимикати допоміжне устаткування, переходити з одного механізму на інший; застосовувати засоби зв’язку; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; інформувати оперативного працівника вищого рівня про режими роботи та виявлені порушення |
| МОТУ – 2.5 | Експлуатація і контроль роботи системи охолодження генератора турбоагрегату | Знати: властивості агресивних газів і умови вибухонебезпечності газів; характеристики, будову та принцип роботи устаткування; теплові технологічні схеми, розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; параметри роботи й режимні карти устаткування; ознаки порушень у роботі устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; вимоги безпеки під час обслуговування устаткування; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти оцінки ризиків Уміти: виконувати пуск у роботу (виведення з ремонту) насосів систем охолодження генератора, контролювати їхню роботу; перевіряти роботу автоматичного введення резерву (АВР), маслонасосів ущільнень (МНУ), аварійних маслонасосів ущільнень (АМНУ), насосів охолодження генератора; приймати рішення про справність/несправність устаткування; вести відомість параметрів роботи системи; підтримувати чистоту на закріпленому устаткуванні; контролювати нагрів підшипників і двигуна, вібрації насосів, протікання сальникових ущільнень і фланцевих з’єднань; контролювати і підтримувати рівень води в баку дистиляту, опору дистиляту; контролювати витоки водню з підшипників генератора; контролювати і підтримувати параметри роботи систем охолодження генератора; переходити фільтрами системи ущільнень генератора (згідно з графіком); виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; виконувати коригувальні дії на устаткуванні без зміни режиму роботи; застосовувати засобів зв’язку; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; вмикати-вимикати допоміжне устаткування, переходити з одного механізму на інший; інформувати оперативного працівника вищого рівня про режими роботи та виявлені порушення |
| МОТУ – 2.6 | Експлуатація й контроль роботи обладнання системи маслопостачання | Знати: характеристики, будову та принцип роботи устаткування; теплові технологічні схеми, розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; типи й характеристики мастильних матеріалів; параметри роботи й режимні карти устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; ознаки порушень у роботі устаткування; вимоги безпеки під час обслуговування устаткування; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти ризику Уміти: контролювати рівень масла в маслобаку, протікання масла через підшипники; перевіряти щільність трубної системи маслоохолоджувачів (згідно з графіком); переводити зливання масла у відсіках головного маслобака (ГМБ) згідно з графіком, періодично зливати відстояну воду; візуально контролювати стан якості масла; контролювати роботу маслонасосів змащування; перевіряти АВР маслонасосів змащування; контролювати працездатність резервного обладнання маслосистеми; підтримувати чистоту устаткування та відміток обслуговування; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); оперативно приймати рішення про допустимість/недопустимість роботи устаткування; застосовувати засоби зв’язку; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; вмикати-вимикати допоміжне устаткування, переходити з одного механізму на інший; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; виконувати коригувальні дії на устаткуванні без зміни режиму роботи; інформувати оперативного працівника вищого рівня про режими роботи та виявлені порушення |
| МОТУ – 2.7 | Експлуатація й контроль роботи обладнання, що входить до гідравлічної системи регулювання турбоагрегату | Знати: характеристики, будову та принцип роботи устаткування; теплові технологічні схеми, розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; параметри роботи й режимні карти устаткування; ознаки порушень у роботі устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; вимоги безпеки під час обслуговування устаткування; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти ризику Уміти: контролювати витрати рідини й роботи обертових механізмів у системі регулювання; контролювати рівень середовища в баках регулювання; контролювати перепад на сітках між відсіками баку регулювання; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); зіставляти параметри роботи устаткування з виробничою інструкцією й режимною картою; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; виконувати коригувальні дії на устаткуванні без зміни режиму роботи; оперативно приймати рішення про допустимість/недопустимість роботи устаткування; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; вмикати-вимикати допоміжне устаткування, переходити з одного механізму на інший; застосовувати засоби зв’язку; інформувати оперативного працівника вищого рівня про режими роботи та виявлені порушення; приймати рішення про справність/несправність цього устаткування; підтримувати чистоти на закріпленому устаткуванні |
| МОТУ – 2.8 | Експлуатація й контроль роботи обладнання теплофікаційної установки турбоагрегату | Знати: характеристики, будову та принцип роботи устаткування; теплові технологічні схеми, розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; параметри роботи й режимні карти устаткування; ознаки порушень у роботі устаткування; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; вимоги безпеки під час обслуговування устаткування; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти ризику Уміти: виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); контролювати витрати мережевої води через теплофікаційну установку турбіни; контролювати працездатність устаткування теплофікаційної установки турбогенератора; налаштовувати й підтримувати оптимальний рівень витрати пари й температури мережевої води на виході з теплофікаційної установки; підключати резервне устаткування, відключати устаткування в резерв за графіком; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; виконувати коригувальні дії на устаткуванні без зміни режиму роботи; оперативно приймати рішення про допустимість/недопустимість роботи устаткування; застосування засобів зв’язку; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; вмикати-вимикати допоміжне устаткування, переходити з одного механізму на інший; інформувати оперативного працівника вищого рівня про режими роботи та виявлені порушення |
| МОТУ – 2.9 | Пуск і зупинка обладнання | Знати: характеристики, будову та принцип роботи устаткування; теплові технологічні схеми, розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; параметри роботи й режимні карти устаткування; ознаки порушень у роботі устаткування; вимоги безпеки під час обслуговування устаткування; маршрути обходу устаткування; виробничі та робочу інструкції; карти ризику Уміти: виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); готувати технологічні схеми; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; оперативно приймати рішення про допустимість/недопустимість роботи устаткування; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; вмикати-вимикати допоміжне устаткування, переходити з одного механізму на інший; застосовувати засоби зв’язку; включення устаткування в роботу (відключення в резерв/ремонт); контролювати роботу обертових механізмів, положення ключів АВР, блокувань і світлової сигналізації; контролювати швидкості температурних переміщень трубопроводів та турбінного устаткування за вказівниками теплових переміщень (ВТП); інформувати оперативного працівника вищого рівня про стан устаткування та виявлені порушення |
| МОТУ – 3.1 | Виявлення витоків, нещільності, присосів та інших дефектів технічного стану обладнання | Знати: будову, призначення, параметри роботи основного й допоміжного устаткування; технологічні схеми та розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; ознаки типових порушень у роботі устаткування; найбільш ймовірні й можливі місця витоків, присосів та інших дефектів; програми/інструкції з визначення витоків, присосів; допустимі величини присосів повітря; порядок проведення опресовування, гідравлічних випробувань; порядок повідомлення керівництву про стан устаткування; карти ризику; заходи безпеки в разі виявлення витоків, нещільності, присосів Уміти: контролювати візуально й на слух параметри роботи устаткування з метою виявлення місць порушення герметичності та появи свищів, парень і присосів, зокрема після ремонтів; контролювати вібраційний стан (на дотик) обертових механізмів, температури підшипників і електродвигунів, достатності витрат мастильних, ущільнювальних і охолоджувальних рідин; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями КВП); виявляти присоси повітря у вакуумну систему турбогенератора, основних ежекторів, систему ущільнень; контролювати параметрів пари на ущільнення турбогенератора; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; виконувати перемикання у схемах устаткування; виконувати на устаткуванні операції, пов’язані із підготовкою до проведення опресування, випробувань; оцінювати ступень впливу дефекту на роботу устаткування та на людей навколо; інформувати старшого оперативного працівника про виявлений дефект; ліквідувати або локалізувати виявлений дефект; дублювати дії захистів, автоматики, регуляторів у разі відмови в їхній роботі; вмикати-вимикати допоміжне устаткування, перехід з одного механізму на інший; приймати рішення про справність/несправність устаткування |
| МОТУ – 4.1 | Виведення обладнання в ремонт і контроль за проведенням ремонту | Знати: технологічні схеми та розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; виробничі та робочу інструкції; перелік і зміст технічних заходів щодо виведення устаткування в ремонт; заходи безпечної експлуатації тепломеханічного устаткування й тепловикористовувальних установок; порядок повідомлення керівництву про виконані операції та стан устаткування; карти ризиків; місця й характер виконуваних ремонтних робіт Уміти: зупиняти устаткування; розхолоджувати устаткування; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; знижати тиск в устаткуванні, що виводиться в ремонт, до атмосферного; виконувати й контролювати виконання технічних заходів; контролювати спорожнення виведеного в ремонт устаткування; інформувати старшого оперативного працівника про виконані дії та стан устаткування; виконувати обхід робочих місць для контролю дотримання ремонтним персоналом вимог безпеки; контролювати якість та повноту усунення раніше виявлених зауважень, дефектів, порушень; виконувати огляд робочих місць щодо відсутності вогнищ, тління/горіння після закінчення ремонтних робіт |
| МОТУ – 4.2 | Виведення обладнання з ремонту. Випробування обладнання після ремонту | Знати: виробничі та робочу інструкції; заходи безпечної експлуатації тепломеханічного устаткування й тепловикористовувальних установок; технологічні схеми та розташування устаткування, арматури й контрольно-вимірювальних приладів; інструкції з експлуатації устаткування; будову і правила експлуатації основного та допоміжного турбінного устаткування; можливі несправності устаткування; порядок повідомлення керівництву про виконані операції та стан устаткування Уміти: виводити устаткування в резерв, з ремонту; визначати візуально й на дотик несправності устаткування; виконувати перемикання на устаткуванні; виконувати опресовування/випробовування устаткування; контролювати роботи механізмів під час пробного вмикання; керувати регулювальною та запірною арматурою з контролем та підтримкою заданих параметрів і режимів роботи устаткування; вмикати-зупиняти обладнання устаткування; інформувати старшого оперативного працівника про виконані дії та стан устаткування; приймати робочого місця (перевірка цілісності устаткування я, чистоти робочого місця, стану освітлення, відновлення всіх майданчиків, сходів, поручнів, захисних огороджень) |
| МОТУ – 5.1 | Дії під час аварійних ситуацій | Знати: інструкцію з ліквідації технологічних порушень; інструкції з експлуатації турбінного обладнання; інструкцію з ліквідації аварійних ситуацій турбогенератора і його допоміжного обладнання; положення ПЛАС Уміти: інформувати оперативного співробітника вищого рівня про аварійну ситуацію; виводити персонал в безпечну зону; контролювати відсутність в небезпечній зоні осіб, які не беруть участі в ліквідації аварійної ситуації; діяти відповідно до інструкції з ліквідації аварійних ситуацій турбогенератора і його допоміжного обладнання/ПЛАС; виконувати розпорядження оперативного персоналу вищого рівня; оперативно орієнтуватись в аварійних ситуаціях; оперативно приймати оптимальні рішення; користуватись засобами зв’язку; надавати першу допомогу потерпілому; застосовувати засоби індивідуального захисту |

ІV. Кваліфікаційні вимоги для отримання робітничих

груп кваліфікацій

Умови набуття кваліфікацій

## Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

## III групи кваліфікації

## - у разі обслуговування турбінного устаткування на теплових електростанціях з турбінами потужністю до 10 тис. кВт.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

## Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

IV групи кваліфікації

- у разі обслуговування турбінного устаткування на теплових електростанціях з турбінами потужністю понад 10 тис. кВт до 45 тис. кВт.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією машиніста котлів III групи кваліфікації — не менше 1 року.

## Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

V  групи кваліфікації

- у разі обслуговування турбінного устаткування на теплових і атомних електростанціях з турбінами потужністю понад 45 тис. кВт до 249 тис. кВт.

Кваліфікаційні вимоги

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста-обхідника з турбінного устаткування IV групи кваліфікації — не менше 1 року.

## Машиніст-обхідник з турбінного  устаткування

VІ групи кваліфікації

- у разі обслуговування турбінного устаткування на теплових електростанціях з турбінами потужністю понад 240 тис. кВт, на атомних електростанціях — від 220 тис. кВт.

Кваліфікаційні вимоги

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста-обхідника з турбінного устаткування V групи кваліфікації — не менше 1 року. Примітка. Машиніст-обхідник з турбінного устаткування, зайнятий обслуговуванням тільки допоміжного турбінного устаткування, тарифікується на групу нижче за умови відповідних потужностей турбін.

V.  Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Турбіна та допоміжне обладнання, що знаходиться у резерві | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Діелектричні боти (пара) | - | 3 |
| 2.2 | Діелектричні калоші (пара) | - | 3 |
| 2.3 | Діелектричний килимок | - | 3 |
| 2.4 | Рукавиці діелектричні (пара) | - | 3 |
| 2.5 | Підставки і підкладки | - | 3 |
| 2.6 | Каска захисна з підшоломником | - | 3 |
| 2.7 | Навушники протишумні | - | 3 |
| 2.8 | Беруші | - | 3 |
| 2.9 | Запобіжний пояс | - | 3 |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер оперативних перемикань, теплових схем енергоблока | - | 1 |
| 3.2 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Переносний (акумуляторний) ліхтар | - | 3 |
| 4.2 | Обтирочний матеріал (ганчірки) | - | 1 |
| 4.3 | Вольтметр | - | 1 |
| 4.4 | Амперметр | - | 1 |
| 4.5 | Засоби зв’язку | - | 1 |
| 4.6 | Пристрої індивідуального зв’язку | - | 1 |
| 4.7 | Телефонний та пошуковий зв'язок (телефонні кабіни, гучномовці і т.д.) | - | 3 |
| 4.8 | Рації | - | 6 |
| 4.9 | Покажчик напруги (низької напруги) | - | 3 |
| 4.10 | Покажчик напруги (високої напруги) | - | 3 |
| 4.11 | Пожежні засоби (комплект) | 1 | - |
| 4.12 | Комплект слюсарного інструменту | 20 | - |
| 4.13 | Комплект накидних ключів | 20 | - |
| 4.14 | Рогатка (важіль) для закриття/відкриття арматури (допоміжний ключ) | 10 | - |
| 4.15 | Комплект ріжкових ключів | 20 | - |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Насоси різних принципів дії (шестерневий, поршневий, лопасний, аксіально-поршневий) | - | 5 |
| 5.3 | Труби з різними з’єднаннями | - | 6 |
| 5.9 | Підігрівач низького тиску | - | 1 |
| 5.10 | Підігрівач високого тиску | - | 1 |
| 5.11 | Бойлер | - | 1 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Макети |  |  |
| 7.1 | Макет турбіни | - | 1 |
| 8 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 9 | Технологічні карти щодо видів робіт та виробничі інструкції | 20 | - |
| 10 | Комплект бланків актів (добова відомість) | 20 | - |
| 11 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |