Міністерство  освіти і науки  України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО:7136.2-DI.26.61-2009

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування

Код: 7136.2

Кваліфікація: 2, 3, 4  розряди

Видання офіційне

Київ

2009

Міністерство  освіти і науки  України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено

Наказ  Міністерства освіти і науки   України

28.10. 2009 р. № 989

Погоджено

Міністерство праці та соціальної    політики України

27 жовтня  2009 р.

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО:7136.2- DI.26.61-2009

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування

Код: 7136.2

Кваліфікація: 2, 3, 4  розряди

Видання офіційне

Київ 2009

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.2- DI.26.61-2009

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування

Код: 7136.2

Кваліфікація: 2, 3, 4  розряди

Видання офіційне

Київ 2009

Аркуш погодження

Державного стандарту професійно - технічної освіти

Професія: 7136.2  Монтажник санітарно-технічного устаткування

Міністерство освіти				     Міністерство праці та соціальної політики України				      і науки України

ПОГОДЖЕНО						ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту професійно-		Начальник Управління політики

технічної освіти Міністерства освіти		зайнятості та трудової міграції							 і науки України

_________________ Т. Десятов			_________________Т. Петрова

"_____"____________2009 р.				"_____"____________2009 р.

ПОГОДЖЕНО						ПОГОДЖЕНО

В. о. Директора інституту 				Начальник відділу професійного

інноваційних технологій і змісту 			розвитку трудового потенціалу освіти Міністерства освіти і науки 		та альтернативної служби

України

_________________Ю. І. Завалевський		_________________Н. Синенко

"_____"____________2009 р.				"_____"____________2009 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора інституту

інноваційних технологій і змісту

освіти Міністерства освіти і науки

України, начальник відділення змісту

професійно-технічної освіти

_________________В.В.Паржницький

"_____" _______________2009 р.

ПОГОДЖЕНО					ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління освіти і науки		Директор навчально-

Рівненської обласної					методичного центру

державної адміністрації				професійно-технічної освіти

у Рівненської області

________________І.В. Вєтров			_______________І. П. Кузьмич

„___”____________2009р. 				„___”____________2009р.

Авторський колектив:

Синиця Олександр Володимирович	 - майстер  виробничого навчання 								Технічного  коледжу  Національного 							університету  водного господарства  							та природокористування

Антонюк Людмила Романівна 		- методист Технічного коледжу 								Національного університету водного 							господарства та 											природокористування;

Камінський Валерій Владиславович 	 - заступник директора  Технічного 							коледжу Національного  університету  							водного господарства  та 									природокористування з навчально-								виробничої роботи

Науковий  консультант:

Яцков Микола  Васильович 		- директор Технічного  коледжу 								Національного університету водного 							господарства  та 											природокористування, кандидат 								технічних  наук, старший науковий 							співробітник, член-кореспондент 								Української екологічної Академії 								наук, Заслужений винахідник України, 							завідувач кафедри хімії Національного 							університету водного господарства та 							природокористування.

Рецензенти:

Гіроль Микола  Миколайович 		– проректор з наукової роботи, 								завідувач кафедри водовідведення, 							теплогазопостачання та вентиляції 								Національного університету  водного 							господарства та природокористування, 							Заслужений винахідник України, 								доктор технічних наук, професор

Курилович Олександр Опанасович 	– директор товариства з обмеженою 							відповідальністю 										„Рівнепромхімсантехмонтаж”;

Печенюк Микола Якович 			– начальник групи підготовки 								виробництва товариства з обмеженою 							відповідальністю 										„Рівнепромхімсантехмонтаж”.

Літературний  редактор:

Ткачук Людмила Леонтіївна 		– викладач Технічного  коледжу 								Національного університету  водного 							господарства  та  											природокористування.

Технічний  редактор:

Степчук Світлана Іванівна 		– викладач, голова циклової комісії 							спеціальних  дисциплін з  напряму 								„Автоматизація та комп′ютерно-								інтегровані  технології” Технічного 							коледжу Національного університету 							водного господарства та 									природокористування.

Керівники проекту:

Шнюкова Ірина Вадимівна 		– завідувач сектором змісту та 								стандартизації професійно-технічної 							освіти з професій транспорту, пошти 							та зв’язку, морського і річкового 								флоту рибного господарства відділу 							методичного забезпечення 									професійно-технічної освіти та 								державних стандартів;

Кузьмич Ігор Петрович 			– директор навчально-методичного 							центру професійно-технічної освіти в 							Рівненській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «монтажник санітарно-технічного устаткування», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Телефони: (044) 239-39-35, 239-39-36

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для професійної підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Монтажник санітарно-технічного устаткування” 2, 3, 4 розрядів,  розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

- типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

- критерії кваліфікаційної атестації випускників;

- перелік основних обов’язкових засобів навчання;

- список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 2 розряд складає 551 годину, тривалість професійної підготовки на 3 розряд – 754 години, на 4 розряд – 573 години.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі  Випуску 35 „Виробництво цементу та інших будівельних матеріалів і виробів”, Розділ «Виробництво залізобетонних та бетонних виробів і конструкцій» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 3 вересня 2000 року Українською державною корпорацією промисловості будівельних матеріалів, досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень» Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р.  № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти. Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 	навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 	Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство  освіти і науки  України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.2- DI.26.61-2009

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування

Код: 7136.2

Кваліфікація: 2  розряд

Видання офіційне

Київ

2009

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія:7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування

2. Кваліфікація: 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: найменування та призначення деталей та матеріалів, що використовуються під час монтажу, вимоги до них; правила поводження з інструментом, що використовується під час монтажу сантехнічних мереж; правила та способи приготування, нанесення та укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів.

Повинен уміти: виконувати під керівництвом монтажника санітарно-технічного устаткування вищої кваліфікації роботи з монтажу та випробування вузлів водопровідної, каналізаційної та опалювальної внутрішньої мережі в процесі виготовлення сантехнічних та опалювальних панелей та блоків, а також у разі заводського виготовлення сантехкабін, кімнат та інших об’ємних елементів. Підбирати труби, фасонні частини та кріпильний матеріал. Нарізати різьбу та обробляти кінці труб. Здійснювати підготовку, нанесення та укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів під час монтажу сантехнічних кабін тощо.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

- раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

- додержуватися норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби запобігання природним,   непередбаченим і негативним явищам (пожежі, аварії, повені тощо) та їх усунення;

- знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна  загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Улаштування в будинках та інших будівельних об’єктах сантехнічних мереж, водопровідних, газових і каналізаційних мереж. Установлення водопровідних і каналізаційних мереж, водопровідного і санітарного устаткування.

- Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7136.2: Монтажник санітарно-технічного

устаткування

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 551 година

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні заняття |
| 2. | Загальнопрофесійна підготовка | 58 |  |
| 2.1. | Основи правових знань | 11 |  |
| 2.2. | Основи галузевої економіки та підприємництва | 11 |  |
| 2.3. | Інформаційні технології | 11 |  |
| 2.4. | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 2.5. | Резерв часу | 17 |  |
| 3. | Професійно-теоретична підготовка | 151 | 6 |
| 3.1. | Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування | 66 |  |
| 3.2. | Матеріалознавство | 33 | 6 |
| 3.3. | Охорона праці | 30 |  |
| 3.4. | Технічне креслення | 22 |  |
| 4. | Професійно-практична підготовка | 335 |  |
| 4.1. | Виробниче навчання | 132 |  |
| 4.2. | Виробнича практика | 203 |  |
| 5. | Консультації | 20 |  |
| 6. | Державна кваліфікаційна атестація(або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 7. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 5) | 551 | 6 |

Перелік

кабінетів, лабораторій, майстерень (полігонів)

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

“Монтажник санітарно-технічного устаткування” 2-го розряду

- Кабінети:

- монтажу санітарно-технічного устаткування;

- охорони праці;

- креслення;

- матеріалознавства;

- основ галузевої економіки та підприємництва;

- інформаційних технологій;

- основ правових знань.

- Лабораторії:

- матеріалознавства.

- Полігони:

- санітарно-технічний.

- Майстерні:

- слюсарна;

- монтажна сантехнічного устаткування.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право як соціальна цінність, складова загальнолюдської культури | 1 |  |
| 2. | Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 3. | Конституційні основи України | 7 |  |
| 4. | Правові основи професійно-технічної освіти | 2 |  |
|  | Всього : | 11 |  |

Тема 1. Право як соціальна цінність, складова загальнолюдської культури

Право у житті кожного з нас. Поняття, сутність права, його роль і місце в суспільстві. Морально-етична сторона права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Поняття та ознаки правової держави

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.

Тема 3. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Поняття громадянства в Україні. Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Вибори, референдум в Україні. Поняття про вибори, референдум, їх види.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні.

Президент України – глава держави. Обрання Президента України, його повноваження.

Правоохоронні органи України.

Місцеве самоврядування.

Тема 4. Правові основи професійно-технічної освіти

Законодавство України про освіту та його завдання. Закон України «Про освіту». Право громадян на освіту. Основні принципи освіти.

Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти України.

Закон України  «Про професійно-технічну освіту» та його завдання. Мета професійної освіти. Права, обов’язки та відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу.

Типова навчальна програма з предмета

“Основи галузевої економіки та підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет «Галузева економіка та підприємство» | 1 |  |
| 2. | Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості | 2 |  |
| 3. | Особливості регіонального будівельного ринку | 1 |  |
| 4. | Організація праці в будівництві | 1 |  |
| 5. | Технічне нормування на будівництві | 2 |  |
| 6. | Продуктивність праці, шляхи її підвищення | 2 |  |
| 7. | Заробітна плата та основні принципи її організації | 2 |  |
|  | Всього : | 11 |  |

Тема 1. Предмет «Галузева економіка та підприємства»

Предмет, основні проблеми, ціль, задачі учбової дисципліни.

Тема 2. Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні

особливості

Господарський комплекс України та його структура. Поняття галузі. Специфіка трудових процесів будівництва, поділяється на комплексні галузі. Зв'язок будівництва з іншими галузями матеріального виробництва.

Тема 3. Особливості регіонального будівельного ринку

Суб'єкти, об'єкти будівельного ринку будівельного ринку; принципи його функціонування; конкуренція та її значення.

Тема 4. Організація праці в будівництві

Види будівельних робіт. Бригадна форма організації праці. Види бригад. Якість виробленої продукції. Організація робочого місця.

Тема 5. Технічне нормування на будівництві

Поняття технічного нормування. Види норм: норма часу, норма виробітку.

Тема 6. Продуктивність праці; шляхи її підвищення

Поняття, показники, шляхи підвищення продуктивності праці.

Тема 7. Заробітна плата та основні принципи її організації

Поняття заробітної плати. Системи оплати праці на будівництві. Тарифна система, її елементи. Преміювання, його показники.

Типова навчальна програма з предмета

“Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 1 | 1 |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 8 | 4 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 8 | 4 |
|  | Всього: | 17 | 9 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Практичні робот:

- Програми для створення текстових документів: МS Word. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

- Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.

- Створення презентацій. Тема: "Заклад, де я навчаюсь".

- Створення презентацій. Тема: "Моя майбутня професія".

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Практичні роботи:

- Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

- Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

- Створення публікації "Інновації в професії".

- Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення,

визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України „Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України „Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”: „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах. Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. Рух по автомагістралях і автобанах. Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках. Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

### Типова навчальна програма з предмета

“Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ | 2 |  |
| 2 | Загальнослюсарні роботи | 16 |  |
| 3 | Відомості про будівлі та споруди | 8 |  |
| 4 | Санітарно-технічне обладнання | 14 |  |
| 5 | Технологія монтажно-складальних робіт | 23 |  |
| 6 | Технологія випробування вузлів водопостачання, каналізації та систем опалення | 3 |  |
|  | Всього: | 66 |  |

Тема 1. Вступ

Ознайомлення з майбутньою професією. Загальні поняття про санітарно-технічні мережі. Ознайомлення з основним устаткуванням водопровідної, каналізаційної і опалювальної мереж. Ознайомлення з основними елементами санітарно-технічних кабін, кімнат та інших об’ємних елементів при заводському виготовленні.

Тема 2. Загальнослюсарні роботи

Допуски та технічні вимірювання.

Площинне та просторове розмічання, види розмічання, інструменти для розмічання. Вимірювальний інструмент.

Правила, прийоми рубання металу. Інструменти і пристосування, механізми для рубання.

Випрямлення та рихтування металу. Обладнання для випрямлення. Особливості випрямлення.

Ручне та механізоване різання металу різного профілю та труб різних діаметрів. Інструменти та пристосування для різання.

Обпилювання металу. Інструменти та прийоми обпилювання.

Свердління металу. Зенкування, розвірчування, суть та способи.

Ручне та механізоване нарізування різних видів різьб. Нарізування зовнішньої  та внутрішньої  різьби за допомогою плашок, клупів та метчиків. Станки для механізованого нарізування різьби.

Притирання арматури, матеріали для притирання.

Тема 3. Відомості про будівлі та споруди

Призначення і класифікація будівель. Основні елементи будівель. Санітарно-технічні, опалювальні панелі та блоки, санітарно-технічні кабіни як елементи житлових будинків. Спорудження будівель. Монтажно-складальні роботи. Керування будівельно-монтажними роботами. Технічна документація    про    проведення   монтажно-складальних   робіт. Підготовчі

роботи. Допоміжні роботи. Загальні відомості про технологічну послідовність монтажу будинків та споруд, виконання облицювальних, санітарно-технічних і спеціальних робіт. Будівельні норми та правила. Внутрішні санітарно-технічні роботи.

Тема 4. Санітарно-технічне обладнання

Різновиди санітарно-технічних матеріалів, їх призначення. Санітарно-технічне обладнання. Види санітарно-технічного обладнання, його призначення. Сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання. Призначення та номенклатура арматури. Згони, муфти, болти, гайки, контргайки. Комплектування згонів муфтами та контргайками. Комплектування болтів з гайками. Способи вимірювання діаметрів труб, фітингів, арматури.

Тема 5. Технологія монтажно-складальних робіт

Основний інструмент для монтажу. Ручний інструмент, його види та призначення. Механізований інструмент, його види та призначення.  Технологія встановлення та знімання запобіжних пробок на трубах. Технологія встановлення та знімання  заглушок на трубах. Технологія з’єднання сталевих трубопроводів: на різьбі, на фланцях. Технологія з’єднання чавунних трубопроводів: розтрубне з’єднання. Технологія нанесення, укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів. Технологія монтажу вузлів водопровідної каналізаційної та опалювальної внутрішньої мережі в процесі виготовлення сантехнічних та опалювальних панелей та блоків, а також у разі заводського виготовлення сантехкабін, кімнат та інших об’ємних елементів.

Тема 6. Технологія випробування вузлів водопостачання, каналізації та систем опалення

Випробування систем холодного і гарячого водопостачання під гідравлічним тиском 10 кг/см2, пневматичним тиском 1,5 кг/см2. Випробування деталей та вузлів систем опалення гідравлічним тиском

8 кг/см2, пневматичним тиском 1,5 кг/см2.

Випробування змивних та переливних труб гідравлічним тиском                       2 кг/см2, пневматичним тиском 1,5 кг/см2.

Типова навчальна програма з предмета

“Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Залізовуглецеві сплави | 6 |  |
| 3. | Корозія металів та засоби захисту від неї | 4 |  |
| 4. | Пластмаси | 4 |  |
| 5. | Труби та з’єднувальні частини до них | 10 | 4 |
| 6. | Гідроізоляційні матеріали | 8 | 2 |
|  | Всього: | 33 | 6 |

# Тема 1. Вступ

Зміст предмету “Матеріалознавство”, його завдання. Історичні форми походження та застосування деяких матеріалів. Значення конструкційних матеріалів у будівництві та санітарній техніці.

Тема 2. Залізовуглецеві сплави

Поняття про теорію сплавів. Основні види сплавів і їх характеристика. Основи виробництва чавуну та сталі. Класифікація, маркування чавуну та сталей. Чавуни і сталі з особливими властивостями, які застосовуються для виготовлення деталей санітарно-технічного устаткування.

Тема 3. Корозія металів та способи захисту від неї

Суть процесу корозії, її види в залежності від роду корозійного середовища. Характеристика видів корозії. Способи захисту санітарно-технічного устаткування: арматури, трубопроводів, приладів та іншого обладнання від дії корозії.

## Тема 4. Пластмаси

Загальні відомості про пластмаси. Склад та властивості пластмас. Застосування пластмас для виготовлення деталей санітарно-технічних приладів і устаткування.

Тема 5. Труби та з’єднувальні частини до них

Загальне призначення труб. Класифікація труб за матеріалами та призначеннями. Характеристика труб, які застосовуються в санітарно-технічних мережах. Фасонні частини для них: фітинги та кріпильні матеріали.

## Лабораторно-практична робота:

1. Підготовка трубопроводів до монтажу: фарбування, герметизація та ущільнення з’єднувальних частин.

2. Використання метизів (кріпильних металевих виробів) для монтажу внутрішніх мереж трубопроводів.

## Тема 6. Гідроізоляційні матеріали

Призначення гідроізоляційних матеріалів. Види гідроізоляційних матеріалів, їх склад та властивості. Застосування гідроізоляційних матеріалів в сантехніці.

## Лабораторно-практична робота:

1. Проведення робіт з  гідроізоляції фрагменту труб закритої теплової мережі.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці . | 10 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 3 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 5 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 4 |  |
|  | Всього | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально – економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності,  зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і виробнича безпека . Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні. Загальнобов”язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та  професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,  професійних захворювань і аварій на виробництві.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі.  Загальні відомості  про          потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виробництва в галузі.

Засоби колективного та індивідуального захисту монтажника санітарно-технічного устаткування.

Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів    праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Загальні питання  безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в  навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці ).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця монтажника санітарно-технічного устаткування. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця монтажника санітарно-технічного устаткування та проходів до нього. Дії монтажника санітарно-технічного устаткування під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт монтажником санітарно-технічного устаткування.

Ознайомлення з типовою інструкцією  щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання монтажних санітарно-технічних робіт. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для монтажника санітарно-технічного устаткування, вимоги до них; правила користування.

Тема 3. Основи пожежної безпеки.

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом .

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

“Технічне креслення”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Лінії креслення, написи на кресленнях | 1 |  |
| 3 | Прикладні геометричні побудови | 2 |  |
| 4 | Аксонометричні проекції. Креслення в аксонометричних проекціях | 2 |  |
| 5 | Креслення у прямокутних проекціях | 2 |  |
| 6 | Технічне малювання | 3 |  |
|  | Всього: | 11 |  |

Тема 1. Вступ

Мета та завдання предмету. Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника. Основні відомості про стандарти на креслення – стандарти ЕСКД, СПДС, СЕВ. Креслярські прилади та матеріали, їх устрій і застосування.

Тема 2. Лінії креслення, написи на кресленнях

Формати креслень. Поняття “формат”. Зазначення формату. Рамка креслення. Основні написи на кресленнях, їх форма, розміри та порядок заповнення.

Лінії креслення, їх назва, зображення, товщина, призначення. Креслярські шрифти. Нанесення написів на кресленнях.

Тема 3. Прикладні геометричні побудови

Види та призначення прикладних геометричних побудов на площині. Масштаб: зазначення, застосування та позначення на кресленнях. Нанесення розмірів на кресленнях. Поняття про нанесення розмірів фасок, шорсткості поверхонь.

Правила читання розмірних чисел на розмірних лініях. Геометричні побудови на площині. Нахил і конусність. Виконання креслень деталей. Поняття про побудову лекальних кривих.

Тема 4. Аксонометричні проекції. Креслення в  аксонометричних проекціях

Креслення в аксонометричних проекціях. Види проектування. Види аксонометричних проекцій. Положення осей у аксонометричних проекціях, показники.

Побудова аксонометричних проекцій будівельних деталей.

Тема 5. Креслення у прямокутних проекціях

Прямокутне проектування. Площі проекцій, їх назва та позначення. Складальне креслення, побудова складального креслення, побудова проекцій точки.

Побудова комплексного креслення технічних деталей за їх наочними зображеннями.

Роздроблення предмету на прості геометричні тіла. Побудова розгортки поверхонь. Взаємний перетин поверхонь.

Тема 6. Технічне малювання

Призначення технічного малюнку. Відрізнення технічного малюнку від креслення. Залежність технічного малюнку від положення аксонометричних осей.

Техніка роботи олівцем. Технічний малюнок плоских фігур. Технічний малюнок геометричних тіл. Прийоми виконання технічних малюнків будівельних деталей, індустріальних виробів та вузлів.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

Професія 7136.2 Монтажник санітарно-

технічного  устаткування

Кваліфікація: 2-й розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
| 1.1. | Вступне заняття. Основи безпеки праці та пожежної безпеки у майстернях, організація робочого місця | 6 |
| 1.2. | Виконання загальнослюсарних робіт | 48 |
| 1.3. | Виконання робіт на розбирання, притирання, збирання і випробовування арматури | 18 |
| 1.4. | Підготовка, комплектування, збирання трубних вузлів, арматури, фасонних частин та засобів кріплення. Нанесення гідроізоляційних матеріалів та приготування і нанесення мастик | 30 |
| 1.5. | Виконання робіт по з’єднанню сталевих та чавунних труб | 30 |
|  | Всього: | 132 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 2.1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2.2. | Самостійне виконання монтажних робіт санітарно-технічного устаткування, складності ІІ-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 203 |
|  | Всього: | 210 |
|  | Разом: | 342 |

І. Виробниче навчання

Тема 1.1. Вступне заняття. Основи безпеки праці та пожежної безпеки у майстернях, організація робочого місця

Навчально-виробничі завдання і структура курсу.

Необхідність прискореного соціально-економічного розвитку держави. Місце та значення трудового процесу у житті суспільства.

Склад праці, етапи професійного росту, освіченості і професійної кваліфікації.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою навчання за професією.

Поняття про трудову і технологічну дисципліну, про культуру праці.

Ознайомлення учнів з обладнанням, інструментами і пристроями в навчально-виробничих майстернях, способами і прийомами слюсарно-збірних робіт з урахуванням вимог безпеки праці. Економіка витрати матеріалів. Порядок отримання і здачі інструменту та пристосувань.

Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях, вимоги безпеки до виробничого обладнання і виробничого процесу. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Техніка безпеки при переміщенні матеріалів. Причини травматизму. Види травм. Заходи запобігання травматизму.

Пожежна безпека, причини пожежі в навчальних майстернях та інших приміщеннях. Заходи попередження. Дії під час пожежі. Користування первинними засобами пожежегасіння. Шляхи евакуації. Повідомлення про пожежу.

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування електричними інструментами, заземлення, відключення електромережі. Вказівні знаки і написи безпеки. Надання допомоги потерпілим.

Виробнича санітарія і гігієна праці.

Тема 1.2. Виконання загальнослюсарних робіт

Інструктаж за змістом заняття, організація робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

- підготовка деталей до розмітки, розмітка деталей за кресленням та зразком;

- виконання основних прийомів розмітки, побудова замкнутих контурів, утворення відрізками прямих ліній, кіл та радіусних прямих, розмітка осьових ліній, контурів деталей з відліком розмірів від ребра заготовки до осьових ліній, розмітка за шаблоном та поняття про просторову розмітку;

- випрямлення та рихтування металу, його особливості, обладнання для випрямлення, контроль за якістю виконаних робіт.

- основні прийоми рубання, рубання листової сталі на рівні губок лещат,  рубання чавунних труб;

- вирубування на плиті заготовок різних конфігурацій із листової сталі, підготовка країв металів під зварювання, заточування інструментів, контроль за якістю виконаних робіт;

-  різання труб слюсарною ножівкою та труборізом, контроль за якістю виконаних робіт;

- підготовка до обпилювання металу та прийоми обпилювання, контроль за якістю виконаних робіт;

- свердління, зенкування та розверстування, свердління наскрізних отворів за розміткою і в кондукторі, свердління глухих отворів з використанням упорів, мірних лінійок, свердління ручним і електричним дрилями, свердління із застосуванням механізованого ручного інструменту, загострення свердел, зенкування отворів під головки гвинтів і заклепок, підбір розверток в залежності від призначення і точності отвору, який оброблюється, розверстування циліндричних наскрізних отворів під штифти, контроль за якістю виконаних робіт;

- нарізання різьби, нарізання зовнішніх різьб на болтах, шпильках, нарізання зовнішньої різьби на трубах вручну розсувними чи розрізними клупами чи плашками, нарізання різьби в наскрізних і глухих отворах, ознайомлення із накатуванням різьби, контроль за якістю виконаних робіт;

- підготовка для притирання поверхонь деталей, притиральних матеріалів, пристосувань, ручне притирання плоских поверхонь різних деталей, контроль оброблених поверхонь; монтажне притирання робочих поверхонь клапанів та клапанних гнізд, кранів з конічною пробкою, контроль за якістю виконаних робіт.

Тема 1.3. Виконання робіт на розбирання, притирання, збирання і випробовування арматури

Інструктаж за змістом заняття, організація робочого місця і безпека праці.

Підготовка до роботи обладнання, пристосування, інструментів і матеріалів.

Вправи:

- розбирання запірної, запобіжної і регулюючої арматури, розконсервування і промивання деталей;

- притирання ущільнювальних поверхонь;

- збір вентилів, засувок, кранів,  шиберів, запобіжних і зворотних клапанів, регуляторів і стабілізаторів, кранів подвійного регулювання, трьохходових кранів, із змазуванням ходової частини, встановлення прокладок і набивка сальників, контроль за якістю виконаних робіт, усунення наявних дефектів.

Тема 1.4. Підготовка, комплектування, збирання трубних вузлів, арматури, фасонних частин та засобів кріплення. Нанесення гідроізоляційних матеріалів та приготування і нанесення мастик

Інструктаж за змістом заняття, організація робочого місця і безпека праці.

Підготовка до роботи обладнання, інструментів, пристосувань, допоміжних матеріалів.

Вправи.

- підготовка деталей і збирання частин трубопроводів для опалення, водопостачання, каналізації;

- гідравлічне і пневматичне випробування деталей і вузлів;

- маркування, пакування і зберігання заготовок, контроль якості виробів, виготовлених з труб;

- покриття трубопроводів різними мастильними гідроізоляційними матеріалами.

Тема 1.5. Виконання робіт по з’єднанню сталевих та чавунних труб

Інструктаж за змістом заняття, організація робочого місця і безпека праці.

Підготовка до роботи обладнання, інструментів, пристосувань, допоміжних матеріалів.

Вправи:

- сортування труб згідно з номенклатурою, з’єднаних частин, арматури та засобів кріплення;

- з’єднання сталевих труб, розмітка труб відрізування труб вручну, відбортування труб, з’єднання труб на різьбі,  збирання з’єднання на різьбі без ущілювального і з ущілювальним матеріалом за допомогою трубних ключів різних конструкцій, розроблення різьбових з’єднань, з’єднання труб на фланцях з встановленням ущільнювальних прокладок, роз’єднання фланцевих з’єднань;

- з’єднання чавунних труб, розмітка і рубання труб, рубання труб на заготовки заданої довжини, очищення кінців і розтрубів від бруду, огляд кінців труб і усунення дефектів; з’єднання чавунних труб за допомогою розтрубного з’єднання, заповнення розтрубів труб каналізації і водопостачання цементом, азбоцементною сумішшю, розширюючим цементом, розплавленою сіркою і герметикою.

ІІ. Виробнича практика

Тема 2.1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та

пожежної безпеки на підприємстві

Ознайомлення з вимогами безпеки праці при проведенні монтажних робіт.

Ознайомлення учнів з будівельним об’єктом, основними елементами споруд; з видами, організацією, послідовністю і передовими методами виконання робіт при технічному обслуговуванні та монтажі систем опалення, водопостачання, каналізації, зовнішніх трубопроводів, трубних вузлів, блоків, секцій, сучасних монтажних інструментів та пристосувань.

Ознайомлення з основними методами підвищення продуктивності праці, економії матеріалів на дільниці, в бригаді і на робочому місці.

Тема 2.2. Самостійне виконання монтажних робіт санітарно- технічного

устаткування складності ІІ-го розряду

Самостійне виконання монтажних робіт санітарно-технічного устаткування на робочих місцях під керівництвом монтажника санітарно-технічного устаткування вищої кваліфікації

Детальна програма з виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади  робіт:

- підбір труб за діаметром та призначенням;

- підбір фасонних частин;

- нарізання різьби на трубах клупом;

- нарізання різьби на трубах плашками;

- монтаж вузлів водопровідної мережі при виготовленні сантехнічних кабін;

- монтаж вузлів каналізаційної  мережі при виготовленні сантехнічних кабін;

- монтаж опалювальної внутрішньої мережі при виготовленні панелей;

- монтаж опалювальної внутрішньої мережі при виготовленні блоків.

Нормативна база

обладнання та устаткування

для підготовки робітників за професією

Монтажник санітарно-технічного устаткування 2-го розряду

з розрахунку на одну навчальну групу.

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
|  | Обладнання і механізований інструмент |  |  |  |
| 1. | Верстат заточувальний двосторонній |  | 1 |  |
| 2. | Верстак слюсарний, одномісний з поворотними лещатами, що регулюються за висотою | 15 |  |  |
| 3. | Труборіз універсальний |  | 1 |  |
| 4. | Верстат ножівочний по металу | 2 |  |  |
|  | Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |  |  |  |
| 1. | Кутник перевірочний слюсарний плоский |  | 10 |  |
| 2. | Лінійка вимірювальна металева | 15 |  |  |
| 3. | Метр складний металічний |  | 10 |  |
| 4. | Рисувалка | 15 |  |  |
| 5. | Рівень брусковий |  | 2 |  |
| 6. | Рулетка 5 м |  | 5 |  |
| 7. | Шаблони різьбові (комплект) |  | 2 |  |
| 8. | Штангенциркуль розмічальний | 15 | 2 |  |
|  | Інструмент для ручних робіт |  |  |  |
| 1. | Бородок слюсарний | 15 |  |  |
| 2. | Викрутки (комплект) |  | 10 |  |
| 3. | Воротки (різні) |  | 15 |  |
| 4. | Зубило слюсарне (різні) | 30 |  |  |
| 5. | Ключі гайкові (комплект) |  | 5 |  |
| 6. | Ключі гайкові розвідні |  | 3 |  |
| 7. | Молоток дерев’яний |  | 5 |  |
| 8. | Молоток слюсарний стальний | 15 |  |  |
| 9. | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка №0;1) драчеві |  | 10 |  |
| 10. | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка №2;3) лицьові | 15 |  |  |
| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітки |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 11. | Ножівка ручна слюсарна | 15 |  |  |
| 12. | Обтискувачі |  | 10 |  |
| 13. | Чеканки |  | 10 |  |
| 14. | Шабер плоский |  | 10 |  |
| 15. | Шабер тригранний |  | 10 |  |
|  | Інструмент для обробки різанням |  |  |  |
| 1. | Воротки для планок (різні) |  | 30 |  |
| 2. | Зенкери різні |  | 5 |  |
| 3. | Зенківки різні |  | 5 |  |
| 4. | Мітчики різні |  | 30 |  |
| 5. | Плашки різні |  | 30 |  |
| 6. | Розвертки різні |  | 5 |  |
| 7. | Свердла з конічними і циліндричними хвостиками |  | 30 |  |
| 8. | Клупи трубні №1;2 |  | 5 |  |
| 9. | Клуп „Маєвського” |  | 5 |  |
|  | Пристрої та допоміжний інструмент |  |  |  |
| 1. | Набір сантехніка | 15 |  |  |
| 2. | Ключі трубні важільні №1;2;3;4 | 15 |  |  |
| 3. | Втулки перехідні конусні (комплект) |  | 2 |  |
| 4. | Лещата ручні |  | 2 |  |
| 5. | Патрон свердлильний та кулачковий |  | 3 |  |
| 6. | Пристрої для згинання |  | 2 |  |
| 7. | Конопатка |  | 10 |  |
| 8. | Струбцини жорсткі і розсувні (різні) |  | 3 |  |

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136.2 Монтажник санітарно-

технічного устаткування

Кваліфікація: 2 розряд.

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування; сортаменту труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплення; слюсарних інструментів, способів вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати під прямим керівництвом майстра виробничого навчання в структурному середовищі найпростіші завдання з сортування труб, фітингів, фасонних частин, матеріалів; встановлювання прокладок; комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів з гайками; установлювання і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах; транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик і матеріалів при монтажі сантехустаткування. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні базові знання з призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування; сортаменту труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплення; слюсарних інструментів, способів вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні базові навички і здатний виконувати під прямим керівництвом майстра виробничого навчання найпростіші завдання з сортування труб, фітингів, фасонних частин, матеріалів; встановлювання прокладок; комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів з гайками; установлювання і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах; транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик і матеріалів при монтажі сантехустаткування. В окремих випадках потребує допомоги і контролю за дотриманням правил безпеки праці. |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  |  |  | Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні загальні знання з призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування; сортаменту труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплення; слюсарних інструментів, способів вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні загальні навички і здатний виконувати під прямим керівництвом майстра виробничого навчання прості завдання з сортування труб, фітингів, фасонних частин, комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів з гайками; матеріалів; встановлювання прокладок; установлювання і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах; транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів при монтажі сантехустаткування. В окремих випадках потребує допомоги і контролю за дотриманням правил безпеки праці. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
|  | слюсарних інструментів, способів вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. |  | матеріалів; встановлювання прокладок; установлювання і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах; транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів при монтажі сантехустаткування. В окремих випадках потребує допомоги і контролю за дотриманням правил безпеки праці. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування; сортаменту труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплення; слюсарних інструментів, способів вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури; технології встановлення прокладок, запобіжних пробок і заглушок на трубах під керівництвом у контрольованому середовищі. Знання потребують часткового корегування. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, застосовує навички під керівництвом майстра виробничого навчання в контрольному середовищі з сортування труб, фітингів, фасонних частин, матеріалів (лляного пасма, сурику, розчину тощо); встановлювання прокладок; комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів з гайками; установлювання і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах; транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. Нарізка, різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик і матеріалів при монтажі сантехустаткування. Навички є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за завдання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання слюсарних робіт, способами вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури. Користується деякими видами нескладної технічної документації під керівництвом у контрольованому середовищі. Знання потребують часткового корегування. Має компетенції, які є в основному конкретними за характером. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок більш широкі компетенції, застосовує навички під керівництвом майстра виробничого навчання в контрольному середовищі з сортування труб, фітингів, фасонних частин, матеріалів (лляного пасма, сурику, розчину тощо); встановлення прокладок; комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів з гайками; встановлення і знімання запобіжних пробок та заглушок на трубах; виконання обробки деталей; виконання слюсарних робіт: способів вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  |  |  | Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів при монтажі сантехустаткування. Навички є в більшості випадків конкретними та загальними за характером. Несе часткову відповідальність за завдання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконування слюсарних робіт, способами вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури. Користується деякими видами нескладної технічної документації під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання Знання потребують часткового корегування, подальшого вдосконалення через досвід роботи. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок більш широкі компетенції, застосовує навички під керівництвом майстра виробничого навчання в контрольному середовищі з сортування труб, фітингів, фасонних частин, матеріалів (лляного пасма, сурику, розчину тощо); встановлення прокладок; комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів з гайками; встановлення і знімання запобіжних пробок та заглушок на трубах; виконання обробки деталей; виконання слюсарних робіт: способів вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик і матеріалів при монтажі сантехустаткування. Має більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за завдання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдосконалення через досвід роботи або навчання. |

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Учень (слухач) має широкі базові знання з видів та призначення сантехматеріалів і устаткування: сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання; призначення слюсарних інструментів; способів вимірювання при виконанні найпростіших робіт під час монтажу та ремонту сантехустаткування; має широкий обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання слюсарних робіт, способами вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Відповідає за своє власне навчання. | 7 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні навички під керівництвом майстра виробничого навчання з сортування труб, фітингів, фасонних частин, матеріалів (лляного пасма, сурику, розчину тощо); встановлення прокладок; комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів з гайками; встановлення і знімання запобіжних пробок та заглушок на трубах; виконання обробки деталей; виконання слюсарних робіт: способів вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик і матеріалів при монтажі сантехустаткування. Дотримується правил безпеки праці. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. кваліфікація присвоюється. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі базові знання з видів та призначення сантехматеріалів і устаткування: сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання; призначення слюсарних інструментів; способів вимірювання при виконанні найпростіших робіт під час монтажу та ремонту сантехустаткування. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Користується більшістю нескладної технічної документації. Відповідає за своє власне навчання. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні навички під керівництвом майстра виробничого навчання. Організовує робоче місце, виконує найпростіші роботи під час монтажу та ремонту центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків. Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик і матеріалів при монтажі сантехустаткування. Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки, користується технічною і конструкторсько-технологічною документацією, що надається. Дотримується норм витрат матеріалів та правил безпеки праці. Має обмежений досвід |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  |  |  | практики у конкретному аспекті роботи. Має широкі загальні практичні знання. кваліфікація присвоюється. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі базові знання з видів та призначення сантехматеріалів і устаткування: сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання; призначення слюсарних інструментів; способів вимірювання при виконанні найпростіших робіт під час монтажу та ремонту сантехустаткування. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Користується більшістю нескладної технічної документації. Відповідає за своє власне навчання. | 9 | Учень (слухач) має широкі конкретні навички, здатність виконувати завдання під керівництвом майстра виробничого навчання. Самостійно і правильно виконує основні прийоми і технологічні операції. має конкретний обсяг навичок з сортування труб, фітингів, фасонних частин, матеріалів (лляного пасма, сурику, розчину тощо); встановлення прокладок; комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів з гайками; встановлення і знімання запобіжних пробок та заглушок на трубах; транспортування деталей трубопроводів. Нарізка різьблення та обробка кінців труб. Підготовка нанесення і укладання гідроізоляційних мастик та матеріалів при монтажі сантехустаткування. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. кваліфікація присвоюється. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з видів та призначення сантехматеріалів та устаткування: сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання; призначення слюсарних інструментів; способів вимірювання при виконанні найпростіших робіт під час монтажу сантехустаткування. Здатний застосовувати спеціальні знання. Користується більшістю технічної | 10 | Учень (слухач) володіє конкретними практичними навичками, застосовує спеціальні навички і вирішує проблеми незалежно. Послідовно виконує найпростіші роботи під час монтажу та ремонту сантехустаткування при виконанні слюсарних операцій. Знає правила використання матеріалів та устаткування. Обслуговує разом з монтажником сантехустаткування більш високого розряду. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатності до продуктивної і творчої співпраці |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  | документації. Відповідає за своє власне навчання. |  | в колективі. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |
| 11 | Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання з видів та призначення сантехматеріалів та устаткування: сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання; призначення слюсарних інструментів; способів вимірювання при виконанні найпростіших робіт під час монтажу сантехустаткування. Здатний застосовувати спеціальні знання і вирішувати конкретні проблеми незалежно в тій чи іншій мірі. Користується більшістю технічної документації. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. | 11 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Виконує найпростіші роботи під час монтажу та ремонту центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків при виконанні слюсарних операцій. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Застосовує спеціальні навички і вирішує проблеми незалежно. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |
| 12 | Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання з видів та призначення сантехматеріалів і устаткування: сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання; призначення слюсарних інструментів; способів вимірювання при виконанні найпростіших робіт під час монтажу сантехустаткування. Здатний застосовувати спеціальні знання і вирішувати конкретні проблеми незалежно. Користується технічною документацією. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. | 12 | Учень (слухач) вміло використовує системні професійні знання в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції. Виконує найпростіші роботи під час монтажу та ремонту центрального опалення, водо поста-чаньня, каналізації та водостоків при виконанні слюсарних операцій, складає технічну документацію в межах програми Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |

Міністерство  освіти і науки  України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.2- DI.26.61-2009

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування

Код: 7136.2

Кваліфікація: 3  розряд

Видання офіційне

Київ

2009

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія:7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування

2. Кваліфікація: 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: правила читання креслень на вироби, що виготовляються; номенклатуру та технічні умови на водопровідну та каналізаційну арматуру, що використовується в процесі виготовлення сантехнічних та опалювальних панелей та блоків; схему розташування та способи фіксування арматури водопровідної, каналізаційної та опалювальної мережі під час укладання їх у форми в процесі формування опалювальних та сантехнічних панелей та блоків; правила та способи опресування трубопроводів.

Повинен уміти: здійснювати монтаж внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної та опалювальної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей та блоків.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

- раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

- додержуватися норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби запобігання природним,   непередбаченим і негативним явищам (пожежі, аварії, повені тощо) та їх усунення;

- знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень: 7136.2 „Монтажник санітарно-технічного устаткування” 2 розряду:

- при умові продовження первинної професійної освіти в професійно-технічному навчальному закладі першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи – не менше одного року.

- Сфера професійного використання випускника

Улаштування в будинках та інших будівельних об’єктах сантехнічних мереж, водопровідних, газових, каналізаційних і опалювальних мереж. Встановлення водопровідних, каналізаційних і опалювальних мереж, водопровідного, газового і санітарного устаткування.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання –  не менше 16 років;

7.2. Стать: чоловіча, жіноча;

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7136.2: Монтажник санітарно-технічного

устаткування

Кваліфікація: 3 розряд

Загальний фонд навчального часу – 754 години.

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 2. | Загальнопрофесійна підготовка | 69 | 4 |
| 2.1 | Основи правових знань | 15 |  |
| 2.2 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 15 |  |
| 2.3 | Інформаційні технології | 15 | 4 |
| 2.4 | Резерв часу | 24 |  |
| 3. | Професійно-теоретична підготовка | 225 | 6 |
| 3.1 | Санітарно-технічне обладнання | 30 |  |
| 3.2 | Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування | 90 |  |
| 3.3 | Матеріалознавство | 15 | 6 |
| 3.4 | Охорона праці | 15 |  |
| 3.5 | Будівельне креслення | 45 |  |
| 3.6 | Електротехніка | 30 |  |
| 4. | Професійно-практична підготовка | 453 |  |
| 4.1 | Виробниче навчання | 180 |  |
| 4.2 | Виробнича практика | 273 |  |
| 5. | Консультації | 30 |  |
| 6. | Державна кваліфікаційна атестація(або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 7. | Загальний обсяг навчального часу (без п.5) | 754 | 10 |

Перелік

кабінетів, лабораторій, майстерень (полігонів)

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

“Монтажник санітарно-технічного устаткування” 3-го розряду

- Кабінети:

- монтажу санітарно-технічного устаткування;

- охорони праці;

- креслення;

- електротехніки;

- матеріалознавства;

- основ галузевої економіки та підприємництва;

- інформаційних технологій.

- Лабораторії:

- матеріалознавства;

- електротехніки.

- Полігони:

- санітарно-технічний.

- Майстерні:

- слюсарна;

- монтажна сантехнічного устаткування.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Господарське право | 4 |  |
| 2. | Сімейне законодавство | 2 |  |
| 3. | Правове регулювання житлових відносин | 1 |  |
| 4. | Соціальний захист громадян | 2 |  |
| 5. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| 6. | Злочин і покарання | 2 |  |
| 7. | Правова охорона природи | 2 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

Тема 1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Цивільно-правова відповідальність. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Право власності. Цивільно-правові угоди. Поняття, види, форми угод.

Тема 2. Господарське право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання окремих галузей господарства.

Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарського договору.

Підприємництво в Україні. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Тема 3. Сімейне законодавство

Поняття сімейного права. Сімейний Кодекс України. Поняття шлюбу. Умови укладення шлюбу. Шлюбний договір. Розірвання шлюбу. Права і обов’язки подружжя. Позбавлення батьківських прав.

Тема 4. Правове регулювання житлових відносин

Поняття житлового права. Джерела житлового права. Житло як об’єкт права власності. Договір найму (оренди) житла. Приватизація державного житлового фонду.

Тема 5. Соціальний захист громадян

Право громадян на соціальний захист (ст. 46 Конституції України). Поняття соціального страхування та соціального забезпечення. Види страхування. Пенсійне законодавство. Види пенсій. Види соціальної допомоги сім’ям з дітьми.

Тема 6. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 7. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права Злочин та інші правопорушення. Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку та протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність. Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Види покарань.

Тема 8. Правова охорона природи

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа – людина – суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма  з предмета

„Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємництво в будівництві | 3 |  |
| 2. | Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності | 4 |  |
| 3. | Підприємство - основна господарська ланка будівельної галузі | 4 |  |
| 4. | Виробнича діяльність підприємницьких структур | 4 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

Тема 1. Підприємництво в будівництві

Об'єктами, суб'єктами, відношення між ними. Задачі, функції підприємництва. Правова база підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємства.

Тема 2. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності

Національна програма сприйняття розвитку будівельного підприємства.

Тема 3. Підприємство - основна господарська ланка будівельної галузі

Поняття, цілі, напрямки діяльності. Правові основи функціонування. Функції підприємства. Види підприємств в будівництві. Особливості їх функціонування.

Тема 4. Виробнича діяльність підприємницьких структур

#### Показники виробничої діяльності. Поняття і класифікація виробничих фондів. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності в будівництві.

Типова навчальна програма з предмета

„Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 5 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технологи | 6 |  |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 4 | 6 |
|  | Всього: | 15 | 6 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології.

Зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики. Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу - інформатизація.

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва. Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в галузі. Інформаційний кризис і інформаційні ресурси. Особливості нових інформаційних технологій в галузі. Використання інформаційних і комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва.

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, фермою, теплицею, робото технічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп'ютерні технології

Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі. Галузеве програмне забезпечення.

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до

спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

Практичні роботи:

1. Ознайомлення з програмними продуктами професійного спрямування.

2. Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії)

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв'язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

Практичні роботи:

1. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

Типова навчальна програма з предмета

“Санітарно-технічного обладнання”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Внутрішні системи опалення | 8 |  |
| 2 | Внутрішні системи холодного водопостачання | 8 |  |
| 3 | Внутрішні системи гарячого водопостачання | 8 |  |
| 4 | Внутрішня каналізація | 6 |  |
|  | Всього: | 30 |  |

Тема 1. Внутрішні системи опалення

Поняття про систему опалення . Централізоване та автономне опалення. Класифікація систем опалення за видом теплоносія, за напрямком руху теплоносія, за способом циркуляції теплоносія, за розташуванням розвідних магістралей.

Принцип влаштування систем центрального опалення. Системи опалення з природною циркуляцією води. Системи опалення з штучною циркуляцією води. Однотрубні та двотрубні системи опалення. Тупикові та кільцеві системи опалення.

Опалювальні прилади та їх типи. Класифікація. Секційні  та панельні радіатори. Конвектори. Ребристі труби та регістри. Опалювальні панелі. Децентралізовані нагрівачі та вентиляторні конвектори. Калорифери. Опалювальні агрегати  відповідно до новітніх технологій.

Розширювальні баки, їх конструкції та призначення. Повітрозбірники, їх види, конструкції та призначення.

Системи з природною та штучною циркуляцією. Однотрубні та двотрубні  системи водяного опалення з верхньою та нижньою розводками. Переваги та недоліки водяного опалення.

Особливості застосування парового опалення, його переваги та недоліки. Замкнуті та розімкнуті схеми влаштування систем парового опалення.

Особливості застосування повітряного опалення, переваги та недоліки. Класифікація систем повітряного опалення: за видом теплоносія, за способом подачі повітря, за характером переміщення нагрітого повітря, за якістю повітря, яке подається.

Автономне опалення, переваги та недоліки. Джерела теплопостачання для автономних систем опалення: дахові котельні, котли. Влаштування теплої підлоги. Розподільчі гребінки.  Переваги та недоліки. Необхідність влаштування автономного поквартирного опалення.

Тема 2. Внутрішні системи холодного водопостачання

Системи водопостачання, їх класифікація. Джерела водопостачання. Водопідготовка.

Внутрішній водопровід. Класифікація системи внутрішнього водопроводу та його основні елементи. Схеми внутрішнього водопроводу: звичайна, з регулювальною ємністю, з постійним та періодичним підкачуванням води, з регулювальною ємністю та підвищувальними насосами, запасними ємностями, з підвищувальними насосами та гідропневматичними баками.

Склад водопровідних мереж. Водомірний вузол. Лічильники на холодну воду. Насосні установки. Водонапірні баки. Гідропневматичні баки. Водорозбірна арматура: настільна, настінна, вмонтована. Крани, змішувачі для ванни. Призначення протипожежного водопостачання. Пожежні рукави. Пожежні крани. Автоматичні спринклерні та дренчерні системи, принцип дії.

Тема 3. Внутрішні системи гарячого водопостачання

Системи гарячого водопостачання, їх класифікація. Класифікація гарячих водопроводів. Місцеві водонагрівачі: водогрійні колонки, газові ємнісні водонагрівачі, газові проточні водонагрівачі, сонячний водонагрівач (геліоводонагрівач), ємнісні електричні водонагрівачі. Централізоване гаряче водопостачання. Елементи централізованої системи гарячого водопостачання: Водонагрівачі: водоводяний швидкісний секційний та пароводяний, ємнісний.   Безнапірні баки-акумулятори. Розподільчі та циркуляційні мережі гарячого водопостачання. Відкрита та закрита схеми гарячого водопостачання з нижньою та верхньою розводкою. Рушникосушії.

Тема 4. Внутрішня каналізація

Системи каналізації та їх призначення. Класифікація систем внутрішньої каналізації житлових будинків та їх елементи: відвідні трубопроводи, стояки, випуски, витяжна частина та пристрої для прочистки і ревізії каналізаційних трубопроводів.

Особливості влаштування систем внутрішньої каналізації промислових будівель, будівель громадського призначення: пралень, лазень, басейнів, лікарень, шкіл та ін.

Зовнішні та внутрішні водостоки, їх склад, призначення. Випуски.

Типова навчальна програма з предмета

“Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Технологія монтажу системи опалення | 30 |  |
| 2 | Технологія монтажу системи холодного водопостачання | 20 |  |
| 3 | Технологія монтажу системи гарячого водопостачання | 14 |  |
| 4 | Технологія монтажу системи каналізації | 26 |  |
|  | Всього: | 90 |  |

Тема 1. Технологія монтажу системи опалення

Номенклатура на арматуру, що використовується в процесі виготовлення опалювальних панелей та блоків. Технічні умови на арматуру, що використовується в процесі виготовлення опалювальних панелей та блоків. Схеми розташування арматури опалювальної мережі в процесі формування опалювальних панелей. Способи фіксування арматури опалювальної мережі в процесі формування опалювальних панелей та блоків.

Групування радіаторів різного типу. Згрупований вузол.  Обв’язка трубопроводами нагрівальних приладів. Розмічання місць встановлення кронштейнів, скоб, хомутів. Розмічання місць встановлення опалювальних приладів, підвищувальних насосів. Необхідні розміри та відстані від опалювальних приладів до штукатурки, підлоги, підвіконня.

Підготовка до монтажу устаткування автономних систем опалення. Монтаж терморегуляторів, регуляторів тиску. Підготовка до монтажу теплої підлоги. Панельне опалення. Переваги та недоліки. Опалювальні панелі та блоки.

Відкрите та закрите прокладання теплопроводів. Необхідні ухили теплопроводів. Необхідні ухили підводок до опалювальних приладів.

Місця та способи прокладання стояків, магістралей. Прокладання стояків і підводок. З’єднання стояків з магістралями. Монтаж мережі опалення із сталевих оцинкованих труб. Перевірка вертикальності стояків, дотримання необхідних ухилів. Особливості монтажу приладів та арматури. Під’єднання підводок до арматури.

Опресування трубопроводів  Встановлення ручного преса для опресування систем. Правила та способи опресування трубопроводів системи опалення.

Способи з’єднання трубопроводів. Методи контролю з’єднань трубопроводів. Основи гідравлічного та пневматичного випробування систем опалення.

Тема 2. Технологія монтажу системи холодного водопостачання

Склад водопровідних мереж. Матеріал з якого виготовляються водопровідні мережі. Водомірний вузол. Лічильники на холодну воду. Насосні установки. Водонапірні баки. Гідропневматичні баки. Водорозбірна арматура: настільна, настінна, вмонтована. Крани, змішувачі для ванни, мийки, душа, „біде”, пісуари, питтєві фонтанчики.

Призначення протипожежного водопостачання. Пожежні рукави. Пожежні крани. Автоматичні спринклерні та дренчерні системи. Принцип дії.

Санітарно-технічні кабіни. Їх призначення. Види санітарних кабін. Суміщені санітарні кабіни. Пристрої та обладнання санітарно-технічних кабін.

Номенклатура на арматуру, що використовується в процесі виготовлення санітарно-технічних кабін. Технічні умови на арматуру, що використовується в процесі виготовлення санітарно-технічних кабін.

Схеми розташування арматури водопровідної мережі під час укладання їх у форми в процесі формування санітарно-технічних блоків. Способи фіксування арматури водопровідної мережі під час укладання їх у форми в процесі формування санітарно-технічних блоків.

Монтаж вентилів. Монтаж змішувачів. Монтаж вентильних головок. Основні неполадки та методи їх усунення.

Опресування трубопроводів  Встановлення ручного преса для опресування систем. Правила та способи опресування трубопроводів системи водопостачання.

Тема 3.  Технологія монтажу системи гарячого водопостачання

Склад водопровідних мереж. Матеріал з якого виготовляються водопровідні мережі. Водомірний вузол. Лічильники на холодну воду. Насосні установки. Водонапірні баки. Гідропневматичні баки. Водорозбірна арматура: настільна, настінна, вмонтована. Крани, змішувачі для ванни, мийки, душа, „біде”, пісуари, питтєві фонтанчики.

Класифікація гарячих водопроводів. Місцеві водонагрівачі: водогрійні колонки, газові ємнісні водонагрівачі, газові проточні водонагрівачі, сонячний водонагрівач (геліоводонагрівач), ємнісні електричні водонагрівачі. Централізоване гаряче водопостачання. Елементи централізованої системи гарячого водопостачання: водоводяний швидкісний секційний водонагрівач, пароводяний швидкісний водонагрівач, ємнісні водонагрівачі,  безнапірні баки-акумулятори. Розподільчі та циркуляційні мережі гарячого водопостачання. Відкрита та закрита схеми гарячого водопостачання з нижньою та верхньою розводкою. Рушникосушії.

Санітарно-технічні кабіни. Їх призначення. Види санітарних кабін. Суміщені санітарні кабіни. Пристрої та обладнання санітарно-технічних кабін.

Номенклатура на арматуру, що використовується в процесі виготовлення санітарно-технічних кабін. Технічні умови на арматуру, що використовується в процесі виготовлення санітарно-технічних кабін.

Схеми розташування арматури водопровідної мережі під час укладання їх у форми в процесі формування санітарно-технічних блоків. Способи фіксування арматури водопровідної мережі під час укладання їх у форми в процесі формування санітарно-технічних блоків.

Монтаж вентилів. Монтаж змішувачів. Монтаж вентильних головок. Основні неполадки та методи їх усунення.

Опресування трубопроводів  Встановлення ручного преса для опресування систем. Правила та способи опресування трубопроводів системи водопостачання.

Тема 4. Технологія монтажу системи каналізації

Системи каналізації, основні поняття. Класифікація систем каналізації. Очисні споруди для очистки стічних вод. Основні методи очистки стічних вод.

Призначення внутрішньої системи каналізації будинків. Класифікація систем внутрішньої каналізації. Елементи системи внутрішньої каналізації житлових будинків. Склад внутрішньої каналізаційної мережі: відвідні трубопроводи, стояки, випуски, витяжна частина та пристрої для прочистки і ревізії каналізаційних трубопроводів.

Особливості влаштування систем внутрішньої каналізації промислових будівель. Особливості влаштування систем внутрішньої каналізації будівель громадського призначення: пралень, лазень, басейнів, лікарень, шкіл та ін.

Схеми розташування каналізаційної мережі в процесі формування санітарно-технічних блоків. Способи фіксування каналізаційної мережі в процесі формування санітарно-технічних блоків. Опресування трубопроводів  Встановлення ручного преса для опресування систем. Правила та способи опресування трубопроводів системи каналізації.

Розмічання місць кріплення приладів по кресленню або шаблону. Встановлення кріпильних деталей: кронштейнів, скоб, хомутів. Приєднання гідрозатвору. Закріплення приладів в установочному положенні.

#### Типова навчальна програма з предмета

#### “Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Кольорові метали | 2 |  |
| 2 | Новітні матеріали на основі пластмас | 4 | 2 |
| 3 | Бетонні та залізобетонні вироби в галузі сантехніки | 2 |  |
| 4 | Теплоізоляційні матеріали | 3 | 2 |
| 5 | Допоміжні матеріали, які застосовуються при монтажі санітарно-технічного обладнання та устаткування | 4 | 2 |
|  | Всього: | 15 | 6 |

## Тема 1. Кольорові метали

Загальні відомості про кольорові метали. Класифікація кольорових металів. Кольорові метали: мідь, алюміній, свинець, олово, цинк та інші. Сплави кольорових металів: характеристика, властивості, галузі застосування  в сантехніці.

## Тема 2. Новітні матеріали на основі пластмас

Трубопроводи і фітинги з пластмас та комбінованих матеріалів. Характеристика і властивості новітніх матеріалів, галузь застосування. Металопластикові труби, методи їх виготовлення і використання. Матеріали  прокладання і кріплення металопластикових труб.

Лабораторно-практична робота:

1. Підбір труб, з’єднувальних частин до них та кріпильного матеріалу  в залежності від виду  санітарно-технічних мереж.

Тема 3. Бетонні та залізобетонні вироби в галузі сантехніки

Характеристика бетонних і залізобетонних конструкцій, які застосовуються в сантехніці. Склад бетонної  суміші, її властивості. Армування бетонної суміші. Методи виготовлення бетонних і залізобетонних труб та їх випробовування.

Тема 4. Теплоізоляційні матеріали

Призначення та види теплоізоляції. Характеристика різних видів теплоізоляційних матеріалів. Мастильна ізоляція, формувальна, обгорточна та інші види теплоізоляції.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення різних видів теплоізоляційних матеріалів та їх практичне застосування при утворенні теплоізоляції теплових мереж різних параметрів і призначення.

## Тема 5. Допоміжні  матеріали

Призначення допоміжних матеріалів. Характеристика  і застосування метизів, ущільнюючих, герметизуючих, абразивних, лакофарбних, клеючих та інших матеріалів для монтажу санітарно-технічних мереж та устаткування.

Лабораторно-практична робота:

1. Використання кріпильних металевих виробів для з’єднання та кріплення трубопроводів санітарно-технічних мереж.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці . | 1 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 7 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 3 |  |
|  | Всього | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці », соціально – економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета  при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною  небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності,  зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно ви-робництва в галузі.

Засоби колективного та індивідуального захисту монтажника санітарно-технічного устаткування.

Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Загальні питання  безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги нормативно-правових  актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в  навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві  відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці ).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищ енною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця монтажника сантірано-технічного устаткування.

Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця монтажника санітарно-технічного устаткування  та проходів до нього. Дії монтажника сантірано-технічного устаткування  під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт монтажником санітарно-технічного устаткування.

Ознайомлення з типовою інструкцією  щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання монтажника санітарно-технічного устаткування  робіт. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для монтажника санітарно-технічного устаткування, вимоги до них; правила користування.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і         вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежнонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом .

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

### Типова навчальна програма

### з предмета “Будівельне креслення”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Зображення (види, перерізи, розрізи) | 4 |  |
| 2. | Робоче креслення деталей | 2 |  |
| 3. | Основні відомості про складальні креслення та кінематичні схеми | 3 |  |
| 4. | Загальні відомості про будівельне креслення | 14 |  |
| 5. | Читання креслень з професії | 22 |  |
|  | Всього: | 45 |  |

Тема 1. Зображення (види, перерізи, розрізи)

Види зображення, їх розміщення та позначення. Розрізи: прості, повні, неповні. Призначення, назва і розміщення їх. Частковий розріз. Складні розрізи. Перерізи, їх види, використання.

Тема 2. Робоче креслення деталей

Основні вимоги, склад, порядок виконання робочого креслення. Нанесення розмірів, розмірів фасок. Спрощення та умовності зображень деталей на кресленнях. Читання робочого креслення.

Тема 3. Основні відомості про складальні креслення та кінематичні схеми

Призначення, види, зміст та нанесення розмірів на складальних кресленнях. Норма позицій. Специфікація. Розміри. Правила виконання штрихування суміжних деталей у розрізах. Послідовність читання. Деталювання. Кінематичні схеми: поняття, умовні графічні позначення, правила читання.

Тема 4. Загальні відомості про будівельне креслення

Особливості будівельних креслень. Зміст та види будівельних креслень. Стадії проектування.

Найменування, маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень. Вимоги ДСТУ до зображення на кресленнях.

Розбивочні осі будівель, їх позначення та маркування. Нанесення розмірів на будівельних кресленнях.

Відмітки рівнів елементів конструкцій. Поняття  та позначення нульової відмітки. Призначення та види креслень, планів, розрізів, фасадів будівель.

Умовні графічні зображення елементів будівель.

Умовні графічні зображення санітарно-технічного устаткування.

Тема 5. Читання креслень з професії

### Правила читання креслень на виробах, які виготовляються. Кріплення трубопроводів, з’єднання труб. Читання схем розташування арматури водопровідної, каналізаційної й опалювальної мережі при укладанні їх у форми в процесі формування опалювальних і сантехнічних панелей та блоків.

Умовні графічні позначення сантехпристроїв. Поняття про проект системи опалення. Проектна документація. Складання специфікації на обладнання та матеріали згідно з нормативною літературою.

Монтажні схеми водопровідних стояків та підводок до водозбірних кранів.

Поняття про проект каналізації. Проектна документація. Монтажні схеми каналізаційних стояків з випусками та обвідними лініями.

Типова навчальна програма з предмета

“Електротехніка”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ. Основи електростатики | 2 |  |
| 2. | Постійний струм та кола постійного струму | 2 |  |
| 3. | Електромагнетизм | 4 |  |
| 4. | Змінний струм та кола змінного струму | 4 |  |
| 5. | Електровимірювальні прилади | 2 |  |
| 6. | Трансформатори | 2 |  |
| 7. | Електричні машини: машини змінного струму; машини постійного струму | 8 |  |
| 8. | Електричні апарати | 4 |  |
| 9. | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 2 |  |
|  | Всього: | 30 |  |

Тема  1. Вступ. Основи електростатики

Електричний заряд фізичного тіла. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона. Електричне поле. Основні параметри еклектичного поля. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Тема  2. Постійний струм та кола постійного струму

Електричний струм. Електричний опір і провідність. Електрорушійна сила. Електричне коло. Закон Ома для звичайного і повного кола. Робота та потужність. Коло постійного струму: послідовне, паралельне та змішане з’єднання опорів.

Тема  3. Електромагнетизм

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезисну. Електромагніти.

Провідник  з струмом в магнітному полі. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання. Самоіндукція. Індуктивність.

Тема  4. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдний змінний струм. Отримання змінного струму. Період, частота, кутова частота, фаза та зсув фаз.   Коло змінного струму з активним опором. Коло змінного струму з індуктивністю, індуктивний опір. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір.

Індуктивність та ємності. Резонанси напруг і струмів.

Потужність в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення. З’єднання зіркою та трикутником обмоток генератора і споживча. Співвідношення між фазами і лінійними струмами та напругами при з’єднанні фаз генератор-споживач зіркою і трикутником.

Тема  5. Електровимірювальні прилади

Значення і роль електричних вимірювань. Методи та похибки вимірювань. Класифікація електровимірювальних приладів. Вимірювання струму і напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Вимірювання опорів.

Тема  6. Трансформатори

Призначення трансформаторів і їх класифікація. Будова та принцип дії однофазного трансформатора. Коефіцієнт трансформації трансформатора. Режим роботи трансформатора: холостого ходу, короткого замикання, навантаження.

Тема  7. Електричні машини

Електричні машини змінного струму. Будова та принцип дії асинхронних двигунів з короткозамкненим та фазним ротором. Обертовий момент. Ковзання. Поняття про синхронні машини. Сфера застосування електричних машин змінного струму.

Електричні машини постійного струму.

Будова та принцип дії генератора постійного струму. Способи з’єднання обмоток збудження: послідовне, паралельне та змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Використання машин постійного струму.

Тема  8. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильник, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі, магнітні пускачі.

Тема  9. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес.

Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідро- і атомних електростанцій. Вітрові і сонячні електростанції.

Електропостачання промислових підприємств.

Типи споживачів електричної енергії.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

Професія 7136.2 Монтажник санітарно-

технічного  устаткування

Кваліфікація: 3-й розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання (в майстернях) |  |
| 1.1. | Вступне заняття. Основи безпеки праці та пожежної безпеки у майстернях, організація робочого місця | 6 |
| 1.2. | Виконання робіт по з’єднанню труб: пластмасових, азбестоцементних, керамічних, залізобетонних, мідних | 36 |
| 1.3. | Виконання робіт на розбирання, притирання, збирання і випробовування арматури | 12 |
|  | ІІ. Виробниче навчання (на підприємстві) |  |
| 2.1. | Ознайомлення із заготівельним підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві під час навчання | 6 |
| 2.2. | Виконання підготовки та збирання деталей і вузлів з труб для санітарно-технічних пристроїв. Опресування кінців труб | 24 |
| 2.3. | Виконання монтажу устаткування опалення, формування панелей і блоків опалення на підприємстві | 36 |
| 2.4. | Виконання монтажу устаткування водопостачання | 30 |
| 2.5. | Виконання монтажу устаткування каналізації і водостоків | 30 |
|  | Всього: | 180 |
|  | ІІІ. Виробнича практика |  |
| 3.1. | Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві | 7 |
| 3.2. | Самостійне виконання монтажних робіт санітарно-технічного устаткування складності ІІІ-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 273 |
|  | Всього: | 280 |
|  | Разом: | 460 |

І. Виробниче навчання ( в майстернях)

Тема 1.1. Вступне заняття. Основи безпеки праці та пожежної безпеки у майстернях, організація робочого місця

Навчально-виробничі і виховні завдання курсу. Сфера застосування набутих знань і умінь. Основа оволодіння курсом – виробнича праця. Зміст праці: етапи професійного росту і трудового становлення робітника.

Продукція, яку випускає навчальний заклад, демонстрація кращих робіт,

які виконали учні.

Ознайомлення учнів з навчальною майстернею, розстановка учнів на робочі місця. Ознайомлення їх з порядком отримання і здачі інструменту та пристосувань; з режимом роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.

Виробничі завдання групи і навчального закладу.

Форми участі учнів у виконанні виробничого плану підприємства. Демонстрація найбільш складних видів робіт.

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травм. Засоби запобігання травматизму.

Основні правила та інструкції безпеки праці; їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Пожежна безпека. Причини пожежі в приміщеннях навчальних закладів.

Розміщення засобів пожежегасіння.

Заходи запобігання пожежам. Правила користування електронагрівальними приладами, електроінструментом; відключення електромережі; заходи попередження при користуванні пожежо-небезпечними речовинами і газами. Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння.  Обладнання і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів. Засоби гасіння пожежі у виробничих майстернях і приміщеннях навчального закладу.

Порядок евакуації людей і матеріальних цінностей.

Тема 1.2. Виконання робіт по з’єднанню труб: пластмасових, азбестоцементних, керамічних, залізобетонних, мідних

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Вправи:

- збирання водопровідних труб на фітингах з циліндричною різьбою без ущільненого і з ущільненим матеріалом, розбір різьбових з’єднань;

- збирання та розбирання фланцевих з’єднань, виготовлення і встановлення прокладок, випробування зібраних вузлів, перевірка якості зібраних вузлів методом випробування;

- з’єднання неметалевих труб (пластмасових труб РР, ПВХ, ПЕ, ХПВХ, розмітка труб, розрізання труб на заготовки заданої довжини, очищення труб від напливів, бруду, зняття фаски на кінцях труб;

- з’єднання труб (в залежності від матеріалу труб, умов роботи і прокладки трубопроводів) зварюванням, склеюванням, за допомогою розтрубів, фланців, накладних гайок і універсальних клинових з’єднань, з’єднання пластмасових труб з трубами з інших матеріалів;

- з’єднання азбоцементних труб при допомозі двобортної самоущільнювальної муфти, конопатка стиків труб просмоленим матеріалом і замазка їх азбоцементною сумішшю, цементною чи бітумною мастикою, з’єднання керамічних, бетонних і залізобетонних труб, розмітка труб, відрізка труб, усунення дефектів кінців труб;

- з’єднання керамічних труб за допомогою розтрубних з’єднань із заповненням зазорів просмоленим матеріалом на висоту 1/3 розтрубу і асфальтовою мастикою;

- з’єднання бетонних і залізобетонних труб за допомогою розтрубного стику, ущільненого резиновим кільцем і закритого замком із цементу, контроль якості з’єднання труб, усунення наявних дефектів, з’єднання мідних труб, зняття грата.

Тема 1.3. Виконання робіт на розбирання, притирання, збирання і випробовування арматури

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Підготовка до роботи обладнання, інструментів, пристосувань і матеріалів.

Вправи:

- розбір запірної, запобіжної і регулюючої арматури, розконсервація і промивання деталей, притирання ущільнених поверхонь;

- збір вентилів, засувок, кранів, заслінок,  запобіжних і зворотних клапанів, повітровідвідників, регуляторів і стабілізаторів, кранів подвійного регулювання і трьохходових кранів, зі змазкою ходової частини, встановленням прокладок і набивкою сальників, контроль якості виконання роботи, усунення виявлених дефектів.

ІІ. Виробниче навчання (на підприємстві)

Тема 2.1. Ознайомлення із заготівельним підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві під час навчання

Ознайомлення із структурою базового підприємства, з виробничим планом, з планом соціального розвитку, появою нових професій, системою підготовки і перепідготовки робітничих кадрів в умовах підприємства, колективним договором підприємства, формами участі робітників в управлінні підприємством.

Ознайомлення з цехами та відділеннями заготівельного підприємства, їх обладнанням, з передовою технологією вироблення вузлів і деталей для монтажу санітарно-технічного устаткування; видами проведених досліджень на місці їх виготовлення; правилами пакування та транспортування готових виробів до місця монтажу.

Ознайомлення з організацією роботи бригади і підприємства в цілому; впровадженням колективних форм організації і стимулювання праці робітників; з системою підвищення фахової та економічної освіти працівників на підприємстві.

Ознайомлення з роботою колективів і громадських організацій підприємства в боротьбі за підвищення якості продукції, високу трудову дисципліну, усунення фактів появи на робочому місці в нетверезому стані.

Інструктаж з охорони праці проводить відповідальна особа, яка призначена керівником підприємства.

Тема 2.2. Виконання підготовки та збирання деталей і вузлів з труб для санітарно-технічних пристроїв. Опресування кінців труб

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Безпека праці на заготівельному підприємстві. Виготовлення деталей і збірних одиниць трубопроводів для центрального опалення, водопостачання, каналізації. Опресування кінців труб. Гідравлічне і пневматичне випробування деталей і вузлів. Маркування, упаковка і зберігання заготовок. Контроль якості виробів, виготовлених із труб.

Робота учнів в різних цехах заготівельного підприємства.

Тема 2.3. Виконання монтажу устаткування опалення, формування панелей і блоків опалення на підприємстві

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Розмічання отворів в цегляних стінах для установлення кронштейнів під опалювальні пристрої. Засоби кріплення нагрівальних приладів. Установка опалювальних приборів.

Монтаж магістральних трубопроводів, стояків і підводок до опалювальних приборів, установка арматури. Участь при формуванні панелей і блоків.

Участь в роботі по установці насосів. Участь в гідравлічному випробуванні системи опалення.

Тема 2.4. Виконання монтажу устаткування водопостачання

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Розмітка і пробивання отворів в стінах і перекриттях ручним пневматичним та електрифікованим інструментом. Установлення засобів кріплення.

Розмітка і прокладка магістральних ліній, стояків і підводок до санітарно-технічних приборів, водонагрівачів внутрішньої мережі водопостачання.

Установка арматури на трубопроводах. Кріплення трубопроводів.

Участь в монтажі обладнання водопостачання. Участь в гідравлічному випробуванні системи водопостачання.

Тема 2.5. Монтаж устаткування каналізації, водостоків

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Розмітка і пробивання отворів в стінах і перекриттях. Складання замірних ескізів.

Розмітка місця прокладки трубопроводів внутрішньої мережі каналізації. Монтаж стояків і відвідних ліній.

Встановлення одиночних і групових санітарно-технічних приладів. Правила читання креслень і схем.

ІІІ. Виробнича практика

Тема 3.1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві

Ознайомлення з плануванням праці і контролем якості продукції на виробничій дільниці, в бригаді, на робочому місці; з обладнанням, механізмами, інструментами, пристосуваннями заготовчих, збірних і зварювальних цехів (дільниць); з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва; з роботою по раціоналізації та винахідництву.

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.

Тема 3.2. Самостійне виконання монтажних робіт санітарно-технічного устаткування складності ІІІ-го розряду

Самостійне виконання монтажних робіт санітарно-технічного устаткування складності ІІІ-го розряду під наглядом наставника.

Детальна програма з виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку .

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади  робіт:

- монтаж стояків холодного і гарячого водопостачання згідно креслень;

- монтаж підводок гарячого і холодного водопостачання до мийок, умивальників, унітазів, ванн згідно креслень;

- монтаж лічильників води (квартирні);

- монтаж запірної арматури;

- монтаж розвідних магістралей холодного водопостачання будинків згідно креслень;

- встановлення водомірного вузла;

- монтаж протипожежних стояків;

- монтаж стояків каналізації згідно креслень;

- монтаж відвідних ліній згідно креслень;

- монтаж збірних ліній згідно креслень;

- монтаж прочисток, ревізій;

- монтаж стояків опалення згідно креслень;

- монтаж підводок до нагрівальних приладів;

- монтаж регулюючої арматури (двох -, трьохходові крани);

- монтаж запірної арматури на стояках;

- монтаж розвідних магістралей опалення з нижньою подачею теплоносія згідно креслень;

- монтаж розвідної арматури на стояках опалення з верхньою подачею теплоносія згідно креслень;

- монтаж повітрозбірників;

- монтаж елеваторного вузла;

- монтаж опалювальних панелей;

- монтаж опалювальних блоків;

- виконання простих робіт при монтажі і ремонті санітарно-технічного устаткування.

Нормативна база

обладнання та устаткування

для підготовки робітників за професією

Монтажник санітарно-технічного устаткування 3-го розряду

з розрахунку на одну навчальну групу.

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
|  | Обладнання і механізований інструмент |  |  |  |
| 1. | Верстак слюсарний, одномісний з поворотними лещатами, що регулюються за висотою. | 15 |  |  |
| 2. | Електродриль |  | 5 |  |
| 3. | Електроперфоратор |  | 2 |  |
| 4. | Труборіз універсальний |  | 1 |  |
| 5. | Верстат ножівочний по металу | 2 |  |  |
| 6. | Верстат різьбонарізний |  | 1 |  |
| 7. | Верстат трубозгинальний |  | 1 |  |
| 8. | Верстат ручний трубозгинальний з двома роликами |  | 1 |  |
| 9. | Стіл складальний |  | 3 |  |
| 10. | Компресор для пневматичних інструментів |  | 1 |  |
|  | Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний |  |  |  |
| 1. | Лінійка вимірювальна металева | 15 |  |  |
| 2. | Метр складний металічний |  | 10 |  |
| 3. | Рисувалка | 15 |  |  |
| 4. | Рівень брусковий |  | 2 |  |
| 5. | Рулетка 5 м |  | 5 |  |
| 6. | Центрошукач |  | 2 |  |
| 7. | Шаблони різьбові (комплект) |  | 2 |  |
| 8. | Штангенциркуль | 15 |  |  |
|  | Інструмент для ручних робіт |  |  |  |
| 1. | Бородок слюсарний | 15 |  |  |
| 2. | Викрутки (комплект) |  | 10 |  |
| 3. | Воротки (різні) |  | 15 |  |
| 4. | Зубило слюсарне (різні) | 30 |  |  |
| 5. | Клейма ручні буквені і цифрові (комплект) |  | 2 |  |

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 5. | Клейма ручні буквені і цифрові (комплект) |  | 2 |  |
| 6. | Набір сантехніка |  | 10 |  |
| 7. | Ключі гайкові (комплект) |  | 5 |  |
| 8. | Ключі гайкові розвідні |  | 3 |  |
| 9. | Крейцмейсель | 15 |  |  |
| 10. | Ключ динамічний |  | 2 |  |
| 11. | Молоток слюсарний стальний | 15 |  |  |
| 12. | Надфілі (різні) |  | 30 |  |
| 13. | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка №0;1) драчеві |  | 10 |  |
| 14. | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі, насічка №2;3) лицьові | 15 |  |  |
| 15. | Напилки квадратні (насічка №1;2) драчеві |  | 10 |  |
| 16. | Напилки квадратні (насічка №2;3 лицьові |  | 10 |  |
| 17. | Напилки круглі (насічка №0;1) драчеві |  | 10 |  |
| 18. | Напилки круглі (насічка №2;3) лицьові | 15 |  |  |
| 19. | Напилки тригранні (насічка №0;1) драчеві |  | 10 |  |
| 20. | Напилки напівкруглі (насічка №2;3) лицьові | 15 | 10 |  |
| 21. | Лерки трубні від 12,5 до 50 мм |  |  |  |
| 22. | Ножівка ручна слюсарна | 15 |  |  |
| 23. | Обтискувачі |  | 10 |  |
| 24. | Рашпіль |  | 3 |  |
| 25. | Леркотримач для нарізання різьби на трубах від 12,5 до 50 мм |  | 10 |  |
| 26. | Шабер плоский |  | 10 |  |
| 27. | Шабер тригранний |  | 10 |  |
| 28. | Різьбонарізний набір | 15 |  |  |
| 29. | Клуп „Маєвського” |  | 5 |  |
| 30. | Кувалда на 4 кг |  | 5 |  |
| 31. | Свердла з конічними і циліндричними хвостиками |  | 30 |  |

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
|  | Пристрої та допоміжний інструмент |  |  |  |
| 1. | Втулки перехідні конусні (комплект) |  | 2 |  |
| 2. | Лещата ручні |  | 2 |  |
| 3. | Накладки м’які на лещата(комплект) | 15 |  |  |
| 4. | Плита для розмічання |  | 1 |  |
| 5. | Струбцини жорсткі і розсувні (різні) |  | 3 |  |
| 6. | Труборіз роликовий |  | 3 |  |
| 7. | Притискач для труб |  | 2 |  |
| 8. | Шліфмашинка |  | 2 |  |
| 9. | Пневмодриль |  | 2 |  |
| 10. | Колібратор |  | 4 |  |
| 11. | Зварювальний апарат для пластмасових труб |  | 1 |  |
| 12. | Ножиці для різання пластмасових труб |  | 4 |  |

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136.2 Монтажник санітарно-

технічного устаткування

Кваліфікація: 3 розряд.

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні знання з видів основних деталей сантехустаткування; з’єднань труб і кріплення трубопроводів; способів свердління і пробивання отворів під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні навички і здатний виконувати найпростіші завдання під прямим керівництвом майстра виробничого навчання у структурному середовищі з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з видами основних деталей сантехустаткування, з’єднанням труб і кріпленнями трубопроводів. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні базові знання із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями монтажу сантехустаткування; правил транспортування та поводження з балонами з киснем і ацетиленом під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні базові навички і здатний виконувати найпростіші завдання під прямим керівництвом майстра виробничого навчання у структурному середовищі з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та монтажу сантехустаткування; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях; розбирання окремих вузлів трубопроводів. При виконані роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні загальні знання із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні загальні навички і здатний виконувати прості завдання під прямим керівництвом майстра виробничого навчання у структурному середовищі з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях; розбирання окремих вузлів трубопроводів; призначення, будови та монтажу сантехустаткування; комплектування труб і фасонних частин стояків. В окремих випадках потребує допомоги і |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  |  |  | контролю при дотриманні правил безпеки праці. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції під керівництвом майстра виробничого навчання в контрольному середовищі із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями монтажу сантехустаткування; нарізання різьби вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей та блоків. В окремих випадках потребує допомоги і контролю при дотриманні правил безпеки праці. Навички є в основному конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання слюсарних робіт із з’єднанням труб та кріпленням трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями монтажу сантехустаткування центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків; правилами транспортування та поводженням з балонами з киснем та ацетиленом; правилами користування механізованим інструментом. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції під керівництвом майстра виробничого навчання в контрольному середовищі із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; будовою та особливостями сантехустаткування центрального опалення, водопостачання, каналізації, водостоків. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей та блоків. В окремих випадках потребує допомоги і контролю при дотриманні правил безпеки праці. Навички є в більшості випадків конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконування слюсарних робіт, з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування, способами | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції під керівництвом майстра виробничого навчання в контрольному середовищі із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостями сантехустаткування; свердлінням отворів під час прокладання трубопроводів, вміє |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  | свердління отворів під час прокладання трубопроводів, правил користування механізованим інструментом. Виявляє деякий пізнавальний інтерес до нової технології. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують корегування. |  | користуватися механізованим інструментом. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей і блоків. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Має більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі базові знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу сантехустаткування, призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Відповідає за своє власне навчання. | 7 | Учень (слухач) має конкретні навички та здатність виконувати з’єднання труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей та блоків. Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях; комплектування труб і фасонних частин стояків. Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. кваліфікація присвоюється. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі основні знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу сантехустаткування, призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить | 8 | Учень (слухач) має конкретні навички та здатність виконувати з’єднання труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей і блоків. Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях; комплектування труб і фасонних частин стояків. |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  | висновки. Відповідає за своє власне навчання. |  | Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики. Має широкі загальні практичні знання. кваліфікація присвоюється. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі базові знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Відповідає за своє власне навчання. | 9 | Учень (слухач) має конкретні навички та здатність виконувати з’єднання труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей та блоків. Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади та трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях; комплектування труб і фасонних частин стояків. Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики. Має широкі базові практичні знання. кваліфікація присвоюється. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування, способів свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. | 10 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має значні конкретні практичні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей і блоків. Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях; комплектування труб і фасонних частин стояків. Дотримується правил безпеки. Має досвід практики. Має широкі базові практичні знання. кваліфікація присвоюється. |

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. | 11 | Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей та блоків. Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях; комплектування труб і фасонних частин стояків. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |
| 12 | Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сантехустаткування; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується технічною документацією. Здатний: застосовувати спеціальні знання; до самокерування; вирішувати конкретні проблеми незалежно. Відповідає за своє власне навчання | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань. Виконання монтажу вузлів внутрішніх мереж водопровідної, каналізаційної арматури для формування сантехнічних і опалювальних панелей і блоків. Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях; комплектування труб і фасонних частин стояків. Має широкі базові практичні знання. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |

Міністерство  освіти і науки  України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7136.2- DI.26.61-2009

(позначення(по((( ста(ндарту)

Професія: Монтажник санітарно-технічного устаткування

Код: 7136.2

Кваліфікація: 4  розряд

Видання офіційне

Київ

2009

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія:7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування

2. Кваліфікація: 4 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: технічні умови й схеми розташування та монтажу трубопроводів, арматури та приладів; правила і способи з’єднання та кріплення; правила і способи опресування трубопроводів.

Повинен уміти: здійснювати монтаж водопровідної, каналізаційної та опалювальної мережі, арматури та приладів у процесі виготовлення в заводських умовах сантехнічних кабін, кімнат та інших об’ємних елементів. Комплектувати труби, фасонні частини та прилади. Установлювати та закладати кронштейни під прилади. Здійснювати монтаж водопровідних, газових, каналізаційних стояків та підводів. Установлювати ванни, умивальники, унітази, крани, змішувачі, змивні бачки та інше сантехнічне устаткування. Зачеканювати каналізаційні стики. Опресовувати системи.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

- раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

- додержуватися норм технологічного процесу;

- не допускати браку в роботі;

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби запобігання природним,   непередбаченим і негативним явищам (пожежі, аварії, повені тощо) та їх усунення;

- знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень: 7136.2 „Монтажник санітарно-технічного устаткування” 3 розряду:

- при умові продовження первинної професійної освіти в професійно-технічному навчальному закладі  другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- при умові підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Монтажник санітарно-технічного устаткування” 3 розряду – не менше одного року.

6. Сфера професійного використання випускника

Улаштування в будинках та інших будівельних об’єктах сантехнічних мереж, водопровідних, газових, каналізаційних та опалювальних мереж. Установлення водопровідних, газових, каналізаційних та опалювальних мереж, водопровідного, газового і санітарного устаткування. Монтаж водопровідної, каналізаційної, опалювальної мереж при виготовленні санітарно-технічних кабін та кімнат в заводських умовах.

7. Специфічні вимоги

  - Вік: по закінченні терміну навчання -   не менше 16 років.

  - Стать: чоловіча, жіноча.

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7136.2: Монтажник санітарно-технічного

устаткування

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу: 573 годин.

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 2. | Загальнопрофесійна підготовка | 51 | 4 |
| 2.1 | Основи правових знань | 11 |  |
| 2.2 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 11 |  |
| 2.3 | Інформаційні технології | 11 | 4 |
| 2.4 | Резерв часу | 18 |  |
| 3. | Професійно-теоретична підготовка | 180 | 4 |
| 3.1. | Санітарно-технічне обладнання | 44 |  |
| 3.2. | Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування | 66 |  |
| 3.3. | Матеріалознавство | 22 | 4 |
| 3.4. | Охорона праці | 15 |  |
| 3.5. | Будівельне креслення | 33 |  |
| 4. | Професійно-практична підготовка | 335 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 132 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 203 |  |
| 5. | Консультації | 20 |  |
| 6. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п. 5) | 573 | 8 |

Перелік

кабінетів, лабораторій, майстерень (полігонів)

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

“Монтажник санітарно-технічного устаткування” 4-го розряду

- Кабінети:

- монтажу санітарно-технічного устаткування;

- охорони праці;

- креслення;

- матеріалознавства;

- основ галузевої економіки та підприємництва;

- інформаційних технологій;

- основи правових знань.

- Лабораторії:

- матеріалознавства.

- Полігони:

- санітарно-технічний.

- Майстерні:

- слюсарна;

- монтажна сантехнічного устаткування.

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

„Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Право людини на працю і державні гарантії його забезпечення | 1 |  |
| 2 | Трудові правовідносини та їх суб’єкти. Поняття зайнятості | 1 |  |
| 3 | Поняття, сторони, зміст трудового договору. | 1 |  |
| 4 | Робочий час та його види. Поняття і види часу відпочинку | 2 |  |
| 5 | Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Дисциплінарна відповідальність. | 2 |  |
| 6 | Охорона праці: поняття, державна політика. Індивідуальні трудові спори. | 1 |  |
| 7 | Поняття та види трудового колективу. Поняття та зміст колективного договору. | 1 |  |
| 8 | Порядок вирішення колективних трудових спорів | 2 |  |
|  | Всього: | 11 |  |

Тема 1. Право людини на працю і державні гарантії його забезпечення

Право людини на працю: поняття, зміст, міжнародні стандарти. Державні гарантії трудових прав за законодавством України. Поняття, предмет, метод трудового права. Система трудового права і система трудового законодавства. Поняття і значення основних принципів трудового права. Загальна характеристика принципів трудового права.

Тема 2. Трудові правовідносини та їх суб’єкти. Поняття зайнятості

Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика.  Працівники як суб’єкти трудових правовідносин. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин. Поняття зайнятості, категорії зайнятого населення. Державна служба зайнятості та її повноваження. Соціальний захист безробітного.

Тема 3. Поняття, сторони, зміст трудового договору

Поняття трудового договору. Сторони та зміст трудового договору. Випробування при прийняті на роботу. Види трудового договору. Контракт – особливий вид трудового договору. Припинення трудового договору. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. Трудові книжки.

Тема 4. Робочий час та його види. Поняття і види часу відпочинку

Поняття робочого часу. Види робочого часу та його нормування. Режим робочого часу та його види. Надурочна робота. Чергування. Облік робочого часу. Поняття і види часу відпочинку. Відпустки, їх види та порядок надання.

Тема 5. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

Дисциплінарна відповідальність

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок. Основні трудові обов’язки  сторін трудового договору. Заохочення у трудовому праві. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни. Загальна дисциплінарна відповідальність. Спеціальна дисциплінарна відповідальність.

Тема 6. Охорона праці: поняття, державна політика. Індивідуальні трудові спори

Охорона праці: поняття, державна політика, правове регулювання. Гарантії прав працівників на охорону праці та здоров’я на виробництві. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих роботах. Охорона здоров’я жінок, неповнолітніх осіб і зі зниженою працездатністю. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини виникнення та способи вирішення. Порядок вирішення трудових спорів. Порядок поновлення працівника на роботі та оплата вимушеного прогулу.

Тема 7. Поняття та види трудового колективу. Поняття та зміст колективного договору

Поняття трудового колективу. Повноваження трудового колективу. Проблемні питання визначення правового статусу трудових колективів. Права, гарантії та обов’язки профспілок.  Поняття і сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Угоди: поняття, сторони. Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди.

Тема 8. Порядок вирішення колективних трудових спорів

Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів. Юридичні способи вирішення колективних трудових спорів. Органи з розгляду колективних трудових спорів. Формування вимог найманих працівників та момент виникнення колективного трудового спору. Порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією і трудовим арбітражем. Право на страйк та його реалізація.

Типова навчальна програма з предмета

„Основи галузевої економіки та підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Менеджмент і сучасна організація будівельного виробництва. Комерційна діяльність підприємств (маркетинг) | 4 |  |
| 2. | Фінансова база будівельного підприємства | 2 |  |
| 3. | Планування підприємницької діяльності | 2 |  |
| 4. | Інноваційна діяльність будівельного підприємства | 3 |  |
|  | Всього : | 11 |  |

Тема 1. Менеджмент і сучасна організація будівельного виробництва. Комерційна діяльність підприємств (маркетинг)

Поняття та необхідність менеджменту. Сучасні принципи менеджменту, вимоги до сучасного менеджера. Методи управління та його організаційні структури. Маркетинг у підприємницькій діяльності, його сутність, головна мета. Визначення ринку його сегментація. Товарна політика маркетингу в будівництві. Знання реклами.

Тема 2. Фінансова база будівельного підприємства

Витрати виробництва: постійні та змінні. Собівартість продукції, шляхи її знецінення. Ціноутворення в будівництві. Економічні показники діяльності.

Тема 3. Планування підприємницької діяльності

Поняття, види планування в будівництві. Бізнес-план, як інструмент підприємницької діяльності, призначення, структура.

Тема 4. Інноваційна діяльність будівельного підприємства

Інновації, їх місце діяльності сучасного будівництва. Науково-технологічний прогрес, його форми. Основні напрямки сучасного науково-технологічного прогресу. Показники науково-технологічного прогресу, економічний ефект заходів науково-технологічного прогресу.

Типова навчальна програма з предмета

„Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2. | Програмні засоби персонального комп’ютера. Комп’ютерні технології. | 6 | 3 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
|  | Всього: | 11 | 5 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії). Ієрархія інформаційних технологій по рівням складності об'єктів інформатизації: АРМ (робочі станції автономні РМ), мережеві інформаційно-пошукові системи, мережеві автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реального часу.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп'ютерні технології

Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії)

Лабораторно-практичні роботи:

1. Використання можливостей програмних продуктів за напрямом професії у професійному навчанні.

2. Створення  проекту (ескізу,  макету,  форми) використовуючи  можливості програмних продуктів за напрямом професії.

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес (В2В) і бізнес-споживач (В2С). Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією.

2. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення, реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.

Типова навчальна програма з предмета

“Санітарно-технічне обладнання”

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Обладнання стояків та підводок систем водопостачання, газопостачання, теплопостачання | 16 |  |
|  | Прилади систем теплопостачання | 4 |  |
|  | Обладнання стояків та відвідних ліній системи каналізації | 8 |  |
|  | Обладнання внутрішньої каналізаційної мережі та внутрішніх водостоків | 4 |  |
|  | Приймачі стічних вод та нагрівальні прилади | 12 |  |
|  | Всього: | 44 |  |

Тема 1. Обладнання стояків та підводок систем водопостачання, газопостачання, теплопостачання

Обладнання стояків та підводок систем водопостачання:

- параметри труб та матеріал з якого виготовлені;

- способи з’єднання;

- запірна та водорозбірна арматура;

- фільтри, водо лічильники.

Обладнання системи газопостачання:

- параметри труб та способи з’єднання;

- газові лічильники, запірна арматура.

Обладнання системи теплопостачання:

- параметри труб, матеріал виготовлення, застосування;

- запірна арматура, пробко-сальникові шарові крани, засувки.

Тема 2. Прилади систем теплопостачання

Нагрівальні прилади: радіатори М-140, М-140-АО.РД, конвектори різних типів, крани «Маєвського», їх будова, характеристика, призначення.

Тема 3. Обладнання стояків та відвідних ліній системи каналізації

Особливості труб для системи каналізації, фасонні частини. Основні елементи стояків та відвідних ліній. Засоби кріплення стояків та відвідних ліній.

Тема 4. Обладнання внутрішньої каналізаційної мережі та внутрішніх водостоків

Основні елементи збірних трубопроводів, діаметри труб, місце прокладання, засоби кріплень, ухили.

Основні елементи внутрішніх водостоків, діаметр труб, види воронок, способи з’єднання труб.

Тема 5. Приймачі стічних вод та нагрівальні прилади

Приймачі стічних вод: ванни, умивальники, унітази, душеві кабіни, пісуари, мийки, змивні бачки, поплавкові крани, сифони, трапи. Їх будова та призначання.

Типова навчальна програма з предмета

“Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування”

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Технологія монтажу санітарно-технічних блоків і кабін | 2 |  |
| 2 | Технологія монтажу системи опалення | 12 |  |
| 3 | Технологія монтажу гарячого і холодного водопостачання | 16 |  |
| 4 | Технологія монтажу внутрішньої каналізації і внутрішніх водостоків | 8 |  |
| 5 | Технологія монтажу приймачів стічних вод та нагрівальних приладів | 22 |  |
| 6 | Технологія монтажу газових стояків та підводів | 6 |  |
|  | Всього: | 66 |  |

Тема 1. Технологія монтажу санітарно-технічних блоків і кабін

Технологія підготовки місця для встановлення санітарно-технічних блоків та кабін. Монтаж санітарно-технічних блоків і кабін в проектне положення. Технологія з’єднання водопровідних стояків, стояка каналізації.

Тема 2. Технологія монтажу системи опалення

Технологія монтажу стояків системи опалення з нижньою та верхньою розвідною магістраллю. Монтаж повітрозбірників. Монтаж арматури системи опалення. Технологія монтажу однотрубної та двотрубної системи опалення. Монтаж елеваторного вузла. Перевірка вертикальності стояків та ухилів трубопроводів. Технологія монтажу котлів систем індивідуального опалення. Встановлення обладнання мережі опалення.

Тема 3. Технологія монтажу гарячого і холодного водопостачання

Розмітка місць прокладання  стояків та магістралей. Монтаж стояків підводок. З’єднання стояків з магістралями та  перевірка їх вертикальності. Технологія монтажу рушничків-компенсаторів, баків-акумуляторів. Монтаж запірної та регулюючої арматури, фільтрів, водолічильників. Монтаж стояків  підводок з стальних та полімерних труб. Технологія монтажу водомірних вузлів, протипожежних стояків та поливних кранів. Монтаж водорозбірної арматури.

Тема 4. Технологія монтажу внутрішньої каналізації і внутрішніх водостоків

Місця та способи прокладання стояків, підводок, випусків. Технологія прокладання стояків і відвідних ліній. Прокладання збірних магістралей.

З’єднання стояків із  збірними магістралями. Технологія монтажу мережі внутрішньої каналізації із чавунних та пластикових труб. Перевірка вертикальності стояків. Дотримання необхідних ухилів. З’єднання стояків з санітарно-технічними приладами. Технологія зачеканювання каналізаційних стиків чавунних труб та герметизація стиків пластмасових труб. Технологія монтажу воронок та стояків системи внутрішніх водостоків, горизонтальних трубопроводів та випусків.

Тема 5. Технологія монтажу приймачів стічних вод та нагрівальних

приладів

Технологія монтажу ванн різної форми, встановлення сифонів та під’єднання до системи каналізації. Технологія монтажу душових кабін та піддонів. Технологія монтажу унітазів звичайних та типу «Компакт», встановлення змивних бачків та їх регулювання. Розмітка місць установки та технологія монтажу звичайних умивальників та типу «Тюльпан», під’єднання  їх до системи каналізації. Технологія монтажу мийки, настінних пісуарів, «Біде». Монтаж питних фонтанчиків. Технологія монтажу групових приймачів стічних вод. Технологія монтажу трапів. Розмітка місць установки нагрівальних приладів та технологія їх монтажу. Технологія монтажу радіаторів М-140,              М-140 АО, РД, конвекторів різних типів, сучасних нагрівальних приладів та їх під’єднання до підводок, перевірка ухилів, технологія контролю якості.

Тема 6. Технологія монтажу газових стояків та підводів

Технологія монтажу газових стояків, установлення гільз. Технологія монтажу підводів до газових плит, колонок, котлів, встановлення арматури та лічильників газу.

Типова навчальна програма з предмета

“Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Арматура для трубопроводів санітарно-технічних систем та устаткування | 6 | 2 |
| 2. | Керамічні вироби для санітарно-технічного устаткування будинку | 4 |  |
| 3. | Матеріали для зварювання та склеювання металів і пластмас | 7 | 2 |
| 4. | Основні відомості про новітні матеріали, що використовуються в сучасних автономних та централізованих санітарно-технічних системах | 5 |  |
|  | Всього: | 22 | 4 |

## Тема 1. Арматура для трубопроводів санітарно-технічних систем та устаткування

Загальні відомості про арматуру для трубопроводів санітарно-технічного устаткування. Запірна, водорозбірна, регулююча, запобіжна та контролююча арматура.

## Лабораторно-практична робота:

## 1. Підготовка матеріалів та трубопроводів для монтажу “теплої підлоги” (виконується на макеті або навчальному стенді).

## Тема 2. Керамічні вироби для санітарно-технічного устаткування будинку

Характеристика та застосування керамічних матеріалів та виробів з них. Керамічні вироби: умивальники, унітази, змивні бачки, ванни та інше санітарно-технічне устаткування.

Зберігання, транспортування та встановлення керамічних виробів.

## Тема 3. Матеріали для зварювання та склеювання металів і пластмас

Характеристика та застосування різних видів матеріалів, які використовуються при виконанні зварювальних робіт в процесі монтажу санітарно-технічного устаткування. Матеріали та устаткування для з’єднання трубопроводів з різних матеріалів: пластмас, металопластику  та інших, що застосовуються в санітарно-технічному  обладнанні.

## Лабораторно-практична робота:

1. Проведення робіт із зварювання та склеювання різних видів трубопроводів  в процесі монтажу внутрішньої мережі санітарно-технічних систем.

Тема 4. Основні відомості про новітні матеріали, що використовуються в сучасних автономних та централізованих санітарно-технічних системах

Матеріали для виготовлення “теплої підлоги”, їх види і характеристика.

Види і основні характеристики матеріалів, які застосовуються для панельного опалення та блочних систем.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці . | 7 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 3 |  |
|  | Всього | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально – економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета  при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною  небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності,  зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виробництва в галузі.

Засоби колективного та індивідуального захисту монтажника санітарно-технічного устаткування.

Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Загальні питання  безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в  навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці ).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх  умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищ енною небезпекою або таких, де є потреба  в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця монтажника санітарно-технічного устаткування. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця монтажника санітарно-технічного устаткування та проходів до нього. Дії монтажника санітарно-технічного устаткування під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт монтажником санітарно-технічного устаткування.

Ознайомлення з типовою інструкцією  щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час виконання монтажних санітарно-технічніх устаткувальних  робіт. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для монтажника санітарно-технічного устаткування, вимоги до них; правила користування.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і         вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежнонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом .

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма

з предмета “Будівельне креслення”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Читання планів, фасадів та розрізів будівель | 13 |  |
| 2. | Читання креслень з професії | 20 |  |
|  | Всього: | 33 |  |

Тема 1. Читання планів, фасадів та розрізів будівель

Призначення та види креслень планів, фундаментів, поверхів, перекриттів, покриття покрівлі будівель.

Призначення та види креслень фасадів та розрізів будівель, позначених в планах, фасадах та розрізах будівель.

Читання креслень фасадів, планів та розрізів житлових, громадських, промислових будівель.

Тема 2. Читання креслень з професії

Креслення санітарно-технічного устаткування: умивальників, раковин, мийок, ванн.

Креслення деталей кріплення санітарно-технічних приладів.

Читання схем розміщення і монтажу трубопроводів, арматури і приладів.

Читання робочих креслень водопостачання будівель.

Читання схем водопостачання.

Читання схем внутрішньої мережі каналізації.

Читання робочих креслень систем газопостачання.

Читання схем газопостачання.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

Професія 7136.2 Монтажник санітарно-

технічного  устаткування

Кваліфікація: 4-й розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання (на підприємстві) |  |
| 1.1. | Вступне заняття. Основи безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 6 |
| 1.2. | Монтаж стояків та підводок гарячого водопостачання | 12 |
| 1.3. | Монтаж стояків та підводок холодного водопостачання | 12 |
| 1.4. | Монтаж стояків та відвідних ліній від санітарно-технічних приладів систем каналізації | 12 |
| 1.5. | Монтаж санітарно-технічних блоків і кабін | 12 |
| 1.6. | Монтаж водостоків | 6 |
| 1.7. | Монтаж газових стояків та підводок до газових приладів | 18 |
| 1.8. | Монтаж приймачів стічних вод | 54 |
|  | Всього : | 132 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 2.1. | Ознайомлення з підприємством. Основи безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2.2. | Самостійне виконання комплексів монтажу санітарно-технічного устаткування складності ІV-го розряду. Кваліфікаційна пробна робота | 203 |
|  | Всього : | 210 |
|  | Разом: | 342 |

І. Виробниче навчання (на підприємстві)

Тема 1.1. Вступне заняття. Основи безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці і техніки безпеки.

Ознайомлення з організацією і структурою підприємства, плануванням праці та контролем якості продукції на виробництві, дільниці, в бригаді, на робочому місці; з обладнанням, механізмами, інструментами, пристосуваннями в заготівельних, збірних і зварювальних цехах (дільницях). Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва; з роботою раціоналізаторів і винахідників; з системою підвищення кваліфікації робітників у будівельних організаціях.

Тема 1.2. Монтаж стояків та підводок гарячого водопостачання

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Монтаж  мережі гарячого водопостачання сталевими оцинкованими, мідними та пластиковими трубами, прокладання стояків і підводок. Монтаж водонагрівачів, водогрійних колонок, газових проточних водонагрівачів, електричних, сонячних водонагрівачів, рушникосушів. Встановлення компенсаторів, монтаж баків-акумуляторів, розподільчих та циркуляційних мереж гарячого водопостачання. Монтаж водопостачання з нижньою та верхньою розводкою. Монтаж теплоізоляції.

Гідравлічне і пневматичне випробування. Контроль якості виконаних робіт.

Тема 1.3. Монтаж стояків та підводок холодного водопостачання

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Монтаж стояків магістралей і підводок. З’єднання стояків з магістралями. Монтаж мережі водопостачання сталевими оцинкованими та металопластиковими трубами з дотриманням необхідних ухилів. Монтаж водонапірних баків, водомірних вузлів, лічильників на воду, насосних установок, водомірних баків, водорозбірної арматури, кранів-змішувачів, питтєвих фонтанчиків.

Гідравлічне і пневматичне випробування. Контроль якості виконаних робіт.

Тема 1.4. Монтаж стояків та відвідних ліній від санітарно-технічних приладів систем каналізації

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Монтаж відвідних трубопроводів, стояків, випусків, витяжної частини пристроїв для прочистки і ревізії каналізаційних трубопроводів з чавунних та металопластикових труб з дотриманням необхідних ухилів. Зачеканення каналізаційних стиків.

Гідравлічне і пневматичне випробування. Контроль якості виконаних робіт.

Тема 1.5. Монтаж санітарно-технічних блоків і кабін

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Монтаж санітарно-технічних блоків і кабін. З’єднання стояків водопроводу і каналізаційних труб. Під’єднання їх до пристроїв та обладнання.

Контроль якості виконаних робіт.

Тема 1.6. Монтаж водостоків

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Монтаж стояків та відвідних трубопроводів, прокладання горизонтальних трубопроводів та випуски зовнішньої і внутрішньої мережі водостоків. Встановлення водостічних воронок.

Контроль якості виконаних робіт.

Тема 1.7. Монтаж газових стояків та підводок до газових приладів

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Монтаж газових стояків, дотримання необхідних відстаней. З’єднання труб, прокладання газопроводів в гільзах. Монтаж внутрішньої мережі газопроводів. Монтаж водонагрівачів, випробування на міцність та на щільність.

Контроль якості виконаних робіт.

Тема 1.8. Монтаж приймачів стічних вод

Інструктаж за змістом заняття, організації робочого місця і безпеки праці.

Монтаж трубопроводів з металопластикових і чавунних труб. Виконання монтажу ванн, унітазів, мийок, умивальників, зливних бачків, змішувачів, кранів водорозбірних,  „Біде”, пісуарів, піддонів та душових кабін, трапів.

Контроль якості виконаних робіт.

ІІ. Виробнича практика

Тема 2.1. Ознайомлення з підприємством. Основи безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві

Ознайомлення з вимогами безпеки праці при проведенні монтажних робіт.

Ознайомлення учнів з виробничим об’єктом, основними елементами будівель; з видами, організацією, послідовністю і передовими методами виконання робіт при  монтажі устаткування опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання з використанням блоків, секцій, новітніх монтажних інструментів та пристосувань.

Ознайомлення з основними показниками виконання виробничого плану на об’єкті; з методами підвищення продуктивності праці, економії матеріалів на дільниці, в бригаді і на робочому місці.

Тема 2.2. Самостійне виконання комплексів монтажу санітарно-технічного устаткування складності ІV-го розряду.

Кваліфікаційна пробна робота. Державна кваліфікаційна атестація

Самостійне виконання комплексів монтажу санітарно-технічного устаткування складності ІV-го розряду.

Примітка: Детальна програма з виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку .

Кваліфікаційна пробна робота.

Приклади робіт:

- монтаж водопровідних стояків і підводок;

- монтаж каналізаційних стояків і підводок;

- монтаж газових стояків і підводок;

- встановлення ванн;

- встановлення унітазів;

- встановлення мийок;

- встановлення умивальників;

- встановлення зливних бачків;

- встановлення змішувачів;

- встановлення кранів водорозбірних;

- встановлення «Біде»;

- зачеканювання каналізаційних стояків;

- встановлення нагрівних приладів;

- встановлення газового обладнання;

- встановлення пісуарів;

- встановлення піддонів та душових кабін;

- встановлення трапів.

Нормативна база

обладнання та устаткування

для підготовки робітників за професією

Монтажник санітарно-технічного устаткування 4-го розряду

з розрахунку на одну навчальну групу.

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
|  | Обладнання і механізований інструмент. |  |  |  |
| 1. | Верстат заточувальний двосторонній |  | 1 |  |
| 2. | Механічний трубогнучний верстат |  | 2 |  |
| 3. | Труборізний верстат |  | 2 |  |
| 4. | Верстат труборізний дисковий |  | 1 |  |
| 5. | Верстат свердлильний |  | 2 |  |
| 6. | Верстат трубонарізний |  | 2 |  |
| 7. | Верстат трубозгинальний |  | 2 |  |
| 8. | Верстат ручний трубозгинальний |  | 3 |  |
| 9. | Верстат для групування радіаторів |  | 2 |  |
| 10. | Компресор для пневматичних інструментів |  | 1 |  |
|  | Інструмент вимірювальний, перевірочний і розмічальний. |  |  |  |
| 1. | Клуп Дуплету | 15 |  |  |
| 2. | Клупи трубні №1,2 |  | 5 |  |
| 3. | Ключі трубні важільні №1,2,3,4 |  | 10 |  |
| 4. | Ключ ланцюговий | 15 |  |  |
| 5. | Конопатка |  | 10 |  |
| 6. | Карбувальник |  | 10 |  |
| 7. | Молоток слюсарний | 15 |  |  |
| 8. | Лінійки вимірювальні металеві |  | 2 |  |
| 9. | Рулетки вимірювальні металеві |  | 5 |  |
| 10. | Штангенциркуль | 15 | 2 |  |
| 11. | Косинець металевий |  | 2 |  |
| 12. | Клуп косий |  | 2 |  |
| 13. | Ключ динамічний |  | 2 |  |
| 14. | Набір сантехніка | 15 |  |  |
| 15. | Штангенциркуль розмічальний |  | 2 |  |
| 16. | Щупи плоскі (комплект) |  | 2 |  |
| 17. | Вороток для мітчиків |  | 15 |  |
| 18. | Набір контрольно-вимірювальний |  | 10 |  |
| 19. | Рівень металевий |  | 15 |  |
| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 20. | Висок |  | 15 |  |
| 21. | Лерки трубні від 12,5 до 50 мм |  | 15 |  |
| 22. | Плашки від 12,5 до 50 мм |  | 15 |  |
| 23. | Мітчики для нарізання різьби |  | 15 |  |
| 24. | Коловорот для плашок |  | 15 |  |
| 25. | Різьбонарізний набір |  | 5 |  |
| 26. | Клуп „Маєвського” |  | 3 |  |
| 27. | Комплект для нарізання різьби |  | 5 |  |
| 28. | Кувалда на 4 кг |  | 3 |  |
| 29. | Свердла з конічним і циліндричними хвостовиками |  | 15 |  |
| 30. | Втулки перехідні конусні |  | 10 |  |
| 31. | Труборіз роликовий |  | 2 |  |
| 32. | Шліф-машинка |  | 2 |  |
| 33. | Викрутки |  | 15 |  |
| 34. | Шаблон для заготовлення виробів |  | 5 |  |
| 35. | Пістолет будівельно-монтажний типу ПЦ 52 |  | 2 |  |
| 36. | Електрогайковерт |  | 2 |  |
| 37. | Машина електрична свердлувальна |  | 3 |  |
|  | Пристрої та допоміжний інструмент |  |  |  |
| 1. | Перфоратор із набором свердл |  | 3 |  |
| 2. | Електричний шуруповерт |  | 3 |  |
| 3. | Машина свердлильна пневматична |  | 3 |  |
| 4. | Лещата ручні |  | 10 |  |
| 5. | Притискач для труб |  | 5 |  |
| 6. | Патрон свердлильний та кулачковий |  | 5 |  |
| 7. | Плита для виправлення |  | 2 |  |
| 8. | Струбцини жорсткі і розсувні (різні) |  | 5 |  |

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7136.2 Монтажник санітарно-

технічного устаткування

Кваліфікація: 4 розряд.

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні знання з будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; сполучення сталевих труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правил користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має базові навички і здатний виконувати найпростіші завдання під прямим керівництвом майстра виробничого навчання з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з способами розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правилами встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботами середньої складності) у відповідності з технологічною картою. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні загальні знання з будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; способів опресування; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правил користування ними під прямим | 2 | Учень (слухач) має базові загальні навички і здатний виконувати найпростіші завдання під прямим керівництвом майстра виробничого навчання з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з способами розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правилами встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботами середньої складності) у відповідності з технологічною картою. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  | керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. |  | Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; способів опресування; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правил користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має базові загальні навички і здатний виконувати найпростіші завдання під прямим керівництвом майстра виробничого навчання з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з способами розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правилами встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботами середньої складності) у відповідності з технологічною картою. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. При виконанні роботи припускається помилок в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують послідовної підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання робіт середньої складності під час монтажу сантехустаткування; знаннями з будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок під керівництвом майстра виробничого навчання виконувати розмічання місць встановлення нагрівальних приладів, встановлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів, монтаж внутрішніх газових стояків і підводок (робот середньої складності). В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Навички є в основному конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення |

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
|  | правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правил користування ними; може користуватися деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. |  | через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання робіт середньої складності під час монтажу сантехустаткування; знаннями з будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; способів опресування; правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правил користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують менш постійного корегування. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок під керівництвом майстра виробничого навчання виконувати розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; підганяння за місцем змінювання кранів, змішувачів і вентилів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу, газопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Навички є в більшості випадків конкретними за характером. Несе часткову відповідальність. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Користується деякими видами нескладної технічної документації. |  |  |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання робіт середньої складності під час монтажу сантехустаткування; знаннями з будови та способами монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; правилами встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видами шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правил користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують корегування. Користується нескладною технічною документацією. Знає способи опресування систем та устаткування. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і під керівництвом майстра виробничого навчання виконувати розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботи середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; підганяння за місцем і ставлення, змінювання кранів, змішувачів і вентилів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу, газопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Має більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі базові знання з виконання робіт середньої складності під час монтажу сантехустаткування; знаннями з будови та способів монтажу трубопровідних систем з сталевих і полімерних труб; правил встановлення санітарних і | 7 | Учень (слухач) має конкретні навички, визначає здатність виконувати завдання під керівництвом майстра виробничого навчання щодо розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботи середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; змінювання кранів, змішувачів і вентилів; установлення і |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  | нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правила користування ними. Працює самостійно. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує. Відповідає за своє власне навчання. Знає способи опресування систем та устаткування. |  | приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу, газопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. кваліфікація присвоюється |
| 8 | Учень (слухач) має широкі основні знання з виконання робіт середньої складності під час монтажу сантехустаткування; знання з будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правила користування ними. Знає способи опресування систем та устаткування. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює. Відповідає за своє власне навчання. | 8 | Учень (слухач) має конкретні навички, визначає здатність виконувати завдання під керівництвом майстра виробничого навчання щодо розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботи середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; змінювання кранів, змішувачів і вентилів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу, газопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Має широкі загальні практичні знання. кваліфікація присвоюється |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  | Працює самостійно. |  |  |
| 9 | Учень (слухач) має широкі базові знання з виконання робіт середньої складності під час монтажу сантехустаткування; знання з будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Відповідає за своє власне навчання. Працює самостійно. | 9 | Учень (слухач) має конкретні навички визначає здатність виконувати завдання під керівництвом майстра виробничого навчання щодо розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботи середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; змінювання кранів, змішувачів і вентилів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу, газопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Має широкі базові практичні знання. кваліфікація присвоюється. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з виконання робіт середньої складності під час монтажу та ремонту сантехустаткування; знання з будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб; способів розмічання місць установлення | 10 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички з способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботи середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; підганяння за місцем, змінювання кранів, змішувачів |

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кріплення і приладів; правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. Працює самостійно, планує організацію своєї роботи. |  | і вентилів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу, газопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. Здатен до самокерування. Дотримується правил безпеки. Має досвід практики. Має широкі базові практичні знання. кваліфікація присвоюється. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з виконання робіт середньої складності під час монтажу та ремонту сантехустаткування; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен | 11 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички з способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботи середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; підганяння за місцем, змінювання кранів, змішувачів і вентилів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. Здатен до самокерування. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких |
| Бали | Знає | Бали | Уміє |
|  | до самокерування. Працює самостійно. |  | виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з виконання робіт середньої складності під час монтажу сантех-устаткування; знання з будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правил встановлення санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлення приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. Застосовує спеціальні знання і вирішує конкретні проблеми незалежно. | 12 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички з способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, установлення кронштейнів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботи середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; підганяння за місцем, змінювання кранів, змішувачів і вентилів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. Монтаж внутрішніх газових стояків і підводок. Має широкі базові практичні знання. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |

Список рекомендованої літератури

- Єнін П.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом: Навчальний посібник/ П.М. Єнін, Г.Г. Шишко, К.М. Предун. – Київ: Логос, 2002. – 198с.

- Костенко Е.М. Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий. – К.: Основа, 2000.

- Кравченко В.С. Водопостачання і каналізація. – К.: Кондор, 2003.

- Кравченко В.С., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання  будинків. – Рівне: УДУВГП, 2003.

### Сидоренко В.К. Креслення. – Львів: Оріяна-Нова, 2004р.

### Збірник стандартів ДСТУ, ДСТУ ISO.

- Костренко Л.А., Піскун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2001 – 339с.

- Купчик М.П., Кандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000 – 416с.

- Винокуров Л.Е., Васильчик М.В., Тамом М.В. Основи охорони праці. Вікторія; 2001 – 191с.

- Житецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці.- Л: Афіна, 2001. – 350с.

- Матеріалознавство та обробка металів (у запитаннях і відповідях): Підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів/ Кондратюк С.Є., Кіндрачук М.В., Стеначенко В.О., Москаленко Ю.Н. – К.: Вікторія, 2000. – 372с.

- Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Навчальний посібник для учнів професійно-технічних навчальних закладів / Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є., Стеначенко В.О., Лопашенко К.Т. – К: Либідь, 2002. – 328с.

- Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування. Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 368с.

- Кондратюк С.Є. Матеріалознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000.– 305с.

З М І С Т

- Загальні положення .................................................................................. 5

Державний стандарт ПТО з професії

„Монтажник санітарно-технічного устаткування”

кваліфікації ІІ розряду

- Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника ПТНЗ ...................................................................................... 9

- Типовий навчальний план підготовки

кваліфікованих робітників ........................................................................ 11

- Типова навчальна програма  з предмета

“Основи правових знань” .......................................................................... 13

- Типова навчальна програма  з предмета

”Основи галузевої економіки та підприємництва”................................ 15

- Типова навчальна програма  з предмета

„Інформаційні технології” ...................................................................... 16

- Типова навчальна програма  з предмета

„Правила дорожнього руху” .................................................................... 17

- Типова навчальна програма  з предмета

„Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування” ................ 20

- Типова навчальна програма  з предмета

„Матеріалознавство” ................................................................................ 22

- Типова навчальна програма  з предмета

„Охорона праці” ........................................................................................ 24

- Типова навчальна програма  з предмета

„Технічне креслення” ............................................................................... 29

- Типова навчальна програма  з предмета

з виробничого навчання .......................................................................... 31

- Нормативна база обладнання та устаткування

для підготовки   робітників 2-го розряду…………...............................36

- Критерії кваліфікаційної атестації випускників ....................................38

Державний стандарт ПТО з професії

„Монтажник санітарно-технічного устаткування”

кваліфікації ІІІ розряду

- Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника ПТНЗ .................................................................................... 46

- Типовий навчальний план підготовки

кваліфікованих робітників ..................................................................... 48

- Типова навчальна програма  з предмета

“Основи правових знань” ......................................................................... 50

- Типова навчальна програма  з предмета

”Основи галузевої економіки та підприємництва” ............................... 52

- Типова навчальна програма  з предмета

„Інформаційні технології” ...................................................................... 53

- Типова навчальна програма  з предмета

„Санітарно-технічного обладнання” ...................................................... 54

- Типова навчальна програма  з предмета

„Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування” ................. 56

- Типова навчальна програма  з предмета

„Матеріалознавство” ...............................................................................  59

- Типова навчальна програма  з предмета

„Охорона праці” .......................................................................................  64

- Типова навчальна програма  з предмета

„Будівельне креслення” ........................................................................... 63

- Типова навчальна програма з предмета

„Електротехніка” ....................................................................................... 65

- Типова навчальна програма  з предмета

з виробничого навчання .........................................................................  67

- Нормативна база обладнання та устаткування

для підготовки   робітників 3-го розряду…………..............................  73

- Критерії кваліфікаційної атестації випускників .....................................76

Державний стандарт ПТО з професії

„Монтажник санітарно-технічного устаткування”

кваліфікації ІV розряду

- Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника ПТНЗ ...................................................................................  82

- Типовий навчальний план підготовки

кваліфікованих робітників ..................................................................... 84

- Типова навчальна програма  з предмета

“Основи правових знань” ......................................................................... 86

- Типова навчальна програма  з предмета

”Основи галузевої економіки та підприємництва” ............................... 88

- Типова навчальна програма  з предмета

„Інформаційні технології” .....................................................................  89

- Типова навчальна програма  з предмета

„Санітарно-технічного обладнання” ...................................................... 90

- Типова навчальна програма  з предмета

„Технологія монтажу санітарно-технічного устаткування” ............... 92

- Типова навчальна програма  з предмета

„Матеріалознавство” .............................................................................. 94

- Типова навчальна програма  з предмета

„Охорона праці” ........................................................................................ 96

- Типова навчальна програма  з предмета

„Будівельне креслення” .......................................................................... 98

- Типова навчальна програма  з предмета

з виробничого навчання ......................................................................... 99

- Нормативна база обладнання та устаткування

для підготовки   робітників 3-го розряду…………............................. 103

- Критерії кваліфікаційної атестації випускників .................................. 105

- Список рекомендованої літератури ...................................................... 113

# Text boxes

32

35

34

34

33

31

30

29

28

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

8

7

6

9

10

11

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115