Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.C. 33.12 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія: Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих цехів

## Код: 7233

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів  2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від « 29 » грудня 2016 р.  № 1687

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.C. 33.12 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія: Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## Код: 7233

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

###### Загальні положення

## Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів  2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії  їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від  23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та інших нормативно-правових документів і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

титульні сторінки;

загальні положення;

освітньо-кваліфікаційні  характеристики (далі – ОКХ) випускника за відповідними рівнями кваліфікації;

типовий навчальний план професійної підготовки;

типові програми базового блоку та навчальних модулів;

вимоги до результатів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації підготовки, підвищення кваліфікації або перепідготовки на виробництві за робітничими професіями термін професійного навчання, на підставі вхідного контролю, може бути скорочений до 50%.

Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється професійно-технічним навчальним закладом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника містять вимоги до знань, умінь та навичок та складені на основі:

випуску 62 «Виробництво та розподілення електроенергії» довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого  наказом Міністерства палива та енергетики України від 16 березня 2001 р. № 19, до якого ввійшли зміни та доповнення, розроблені у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 189  «Про затвердження порядку здійснення Державного нагляду в електроенергетиці»;

досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі;

потреб роботодавців.

## У освітньо-кваліфікаційних характеристиках випускника враховані положення професійного стандарту «Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів» відносно вимог до знань, умінь і навичок випускників професійно-технічних навчальних закладів визначених роботодавцями і які слугують основою для формування кваліфікацій у співвідношенні з рівнями національної рамки кваліфікацій.

Типовий навчальний план професійної підготовки включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою, резерв часу, консультації, державну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння кваліфікацією відповідного рівня,  розподіл годин між базовим блоком та навчальними модулями (навчальний модуль – логічно завершена складова ДСПТО, що містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення загальних, професійних компетентностей, та належить до певного рівня кваліфікації).

Перелік навчальних предметів визначається навчальним закладом спільно з роботодавцями.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин.

Під час виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин на тиждень, в залежності від віку.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника охоплює сукупність необхідних загальних та професійних компетентностей (компетентність/компетентності - здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості).

Типові навчальні  програми визначають зміст професійних (професійних базових, професійних профільних) та загальних компетентностей, які формуються в процесі загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Професійні базові компетентності (базові знання й уміння) визначаються професійно-технічним навчальним закладом за погодженням з роботодавцями. Якщо навчання здійснюється неперервно на декілька кваліфікаційних розрядів, то базовий навчальний блок вивчається один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом навчальних модулів.

Робочі навчальні програми визначають погодинний розподіл предметів, що забезпечують  формування професійних і загальних компетентностей та розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з регіональними органами освіти.

Вимоги до результатів навчання визначаються за завданнями та обов’язками освітньої кваліфікаційної характеристики. За результатами оволодіння кожним рівнем кваліфікації – проводиться кваліфікаційна атестація, що включає перевірку теоретичних знань (шляхом тестування тощо) та практичних умінь шляхом виконання кваліфікаційної пробної роботи і визначається двома параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє».

Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковим одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо приймають участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у даній галузі.

До самостійного виконання робіт під час практичного навчання учні, слухачі допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці. Навчання з охорони праці проводиться згідно з вимогами чинного Закону України «Про охорону праці».

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та погоджуються з регіональними органами освіти.

Кваліфікаційна атестація забезпечується шляхом організації та проведення контролю знань, умінь і навичок учнів (слухачів) з навчальних предметів, в тому числі шляхом тестування та професійно-практичної підготовки, тобто аналіз та оцінювання результатів навчання, що формують компетентність випускника.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови освоєння учнем, слухачем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої  кваліфікації.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та яким за результатами проміжної (поетапної) кваліфікаційної атестації присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010: Переробна промисловість. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Специфічні вимоги

1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

3. Медичні обмеження.

Примітка

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії

## просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,  Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044)248-91-16.

Відділ професійної освіти і тренінгів.

Базовий навчальний блок та професійні базові компетентності

| Код | Найменування компетентності | Зміст професійної базової компетентності |
| --- | --- | --- |
| БК.1 | Знання основ трудового права в професійній діяльності та дотримання трудової дисципліни | Знати: основні трудові права та обов’язки працівників; положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; вимоги Правил трудового розпорядку; положення про підрозділ; інструкції з охорони праці для професії Уміти: дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку; виконувати розпорядження керівництва; виконувати свої обов'язки в обсязі інструкції з охорони праці для професії; виконувати вимоги трудової дисципліни і технічних регламентів |
| БК.2 | Знання основ галузевої економіки | Знати: сутність поняття «підприємство», основи підприємницької діяльності; організаційно-економічні форми підприємства; поняття «галузевого ринку» та його регіональні особливості |
| БК.3 | Знання основ енергозбереження | Знати: основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності - Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльності |
| БК.4 | Знання основ ощадливого виробництва | Знати: принципи бережливого виробництва; види втрат на виробництві; призначення карти потоку створення цінності процесу і порядок її використання; інструменти аналізу і поліпшення виробничого процесу; систему управління ідеями; систему організації робочого місця (5С); інструменти стандартизації процесів Уміти: визначати втрати у виконуваному виробничому процесі; використовувати карту потоку створення цінності процесу; застосовувати інструменти аналізу та поліпшення робочого процесу і організації робочого місця |
| БК.5 | Розуміння та засвоєння основ слюсарної справи | Знати: інструменти і пристосування, що застосовуються; види розмітки металу, різання; технології ведення робіт по рубці, виправлення й згинанні металу, різання труб, обпилювання; пристосування і інструменти для різання металу Уміти: виконувати виміри обладнання перед ремонтом і після ремонту; виконувати роботи з пневматичним інструментом; використовувати слюсарно-ковальський, електроінструмент, ельборовий й абразивний інструменту, різальний інструмент, гідроінструмент; контролювати якість виконання слюсарних операцій; виконувати роботи на верстатах свердлильних, відрізних, зачисних, токарних; безпечно застосовувати обладнання, механізми та інструменти |
| БК.6 | Знання основ матеріалознавства | Знати: властивості металів і сплавів, сталі, чавуну та їх марки; умови роботи металу основного та допоміжного устаткування у різних середовищах; вплив температури на властивості металів; сутність явища корозії металів; види кольорових металів та сплавів, їх фізичні та механічні властивості; допоміжні матеріали, що використовуються для виготовлення та ремонту обладнання, їх призначення та основні властивості; мастила, їх класифікація, основні властивості |
| БК.7 | Знання окремих розділів механіки, теплотехніки, допусків і посадок | Знати: основи технічної термодинаміки; основи теплопередачі; основи тепломасообміну; властивості водяного пару, цикли паросилового обладнання Уміти: використовувати засоби вимірювальної техніки |
| БК.8 | Вміння читати технічні креслення | Уміти: читати технологічні креслення, технічну документацію, проекти виконання робіт; читати креслення, схеми |
| БК.9 | Дотримання вимог охорони праці і промислової безпеки | Знати: правила, норми охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки в обсязі посадової (робочої) інструкції; маршрути пересування підприємством; плани евакуації; інструкції з охорони праці, промислової безпеки та робочу інструкцію; карти оцінки ризиків; положення «Готовність до аварійних ситуацій і реагування у відповідь»; програми протипожежних і протиаварійних тренувань; інструкцію щодо зберігання та використання первинних засобів пожежогасіння на підприємствах; схеми, будову, принцип роботи обладнання, вимоги до влаштування та експлуатації обладнання для безпечного його обслуговування; правила, місця розташування контрольно-вимірювальних приладів; порядок дій у разі аварій і порушення робочого та технологічного обладнання; заходи безпеки під час виконання робіт із розбирання, ремонту та складання вузлів і деталей обладнання; прийоми надання долікарської допомоги Уміти: користуватися ЗІЗ і засобами колективного захисту, інструментом, інвентарем; виконувати вимоги техніки безпеки під час виконання робіт із розбирання, ремонту та складання вузлів і деталей обладнання; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; надавати долікарську допомогу |
| БК.10 | Дотримання правил і норм екологічної безпеки щодо захисту довкілля від шкідливого впливу виробництва | Знати: правила, норми, інструкції екологічного напрямку в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення Системи екологічного менеджменту; параметри й заходи впливу робочого середовища на організм людини; інструкцію з техногенної безпеки; реєстр екологічних аспектів свого підрозділу Уміти: сортувати відходи; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і виявляти порушення в роботі обладнання; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; користуватися й обслуговувати засоби, що запобігають шкідливому впливу виробництва |
| БК.11 | Дотримання вимог «Правил технічної експлуатації електричних стацій і мереж» | Знати: вимоги Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж в обсязі знань робочої (посадової) інструкції; характер і міру впливу діяльності на безпеку експлуатації обладнання; наслідки, до яких може призвести недотримання або нечітке виконання інструкцій, правил; відповідальність у разі порушення Правил Уміти: вмикати й вимикати обладнання; використовувати засоби зв’язку; аналізувати /зіставляти показання контрольно-вимірювальних приладів; виявляти місце і характер дефекту обладнання; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і на слух; правильно діяти у разі технологічних порушень і ліквідації аварійних ситуацій |

Перелік навчальних модулів та професійних профільних компетентностей

| Код навчального модуля | Код професійної профільної компетентності | Найменування компетентності та навчального модуля (або однакова назва для компетентності та модуля) |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 2.1 | Робота за нарядною системою |
|  | СКППЦ – 2.1.1 | Підготовка робочого місця |
| СКППЦ – 2.2 | Нескладний ремонт простих елементів та вузлів основного та допоміжного устаткування, обслуговування обладнання під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації |
|  | СКППЦ – 2.2.1 | Ремонт і обслуговування трубопроводів |
|  | СКППЦ – 2.2.2 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення |
|  | СКППЦ – 2.2.3 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування |
|  | СКППЦ – 2.2.4 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій |
| СКППЦ – 3.2 | Розбирання, ремонт, складання нескладних вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування та обслуговування обладнання (компетентність 3-го розряду) |
|  | СКППЦ – 3.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів |
|  | СКППЦ – 3.2.2 | Ремонт і обслуговування арматури |
|  | СКППЦ – 3.2.3 | Ремонт і обслуговування трубопроводів |
|  | СКППЦ – 3.2.4 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля |
|  | СКППЦ – 3.2.5 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення |

| Код навчального модуля | Код професійної профільної компетентності | Найменування компетентності та навчального модуля (або однакова назва для компетентності та модуля) |
| --- | --- | --- |
|  | СКППЦ – 3.2.6 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування |
|  | СКППЦ – 3.2.7 | Ремонт і заміна пальників |
|  | СКППЦ – 3.2.8 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів |
|  | СКППЦ – 3.2.9 | Ремонт барабана котла |
|  | СКППЦ – 3.2.10 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій |
|  | СКППЦ – 3.2.11 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря |
|  | СКППЦ – 3.2.12 | Ремонт газоходів і повітроводів |
|  | СКППЦ – 3.2.13 | Ремонт мокрих золовловлювачів |
| СКППЦ – 4.1 | Робота за нарядною системою |
|  | СКППЦ – 4.1.1 | Участь у випробуванні обладнання після ремонту |
| СКППЦ – 4.2 | Розбирання, ремонт, складання, регулювання, вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування середньої складності та обслуговування обладнання (компетентність 4-го розряду) |
|  | СКППЦ – 4.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів |
|  | СКППЦ – 4.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання |
|  | СКППЦ – 4.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури |
|  | СКППЦ – 4.2.4 | Ремонт і обслуговування трубопроводів |
|  | СКППЦ – 4.2.5 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля |
|  | СКППЦ – 4.2.6 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення |
|  | СКППЦ – 4.2.7 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства |

| Код навчального модуля | Код професійної профільної компетентності | Найменування компетентності та навчального модуля (або однакова назва для компетентності та модуля) |
| --- | --- | --- |
|  | СКППЦ – 4.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування |
|  | СКППЦ – 4.2.9 | Ремонт і обслуговування газового господарства |
|  | СКППЦ – 4.2.10 | Ремонт і заміна пальників |
|  | СКППЦ – 4.2.11 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів |
|  | СКППЦ – 4.2.12 | Ремонт барабана котла |
|  | СКППЦ – 4.2.13 | Ремонт і обслуговування посудин, баків |
|  | СКППЦ – 4.2.14 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій |
|  | СКППЦ – 4.2.15 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря |
|  | СКППЦ – 4.2.16 | Ремонт газоходів і повітроводів |
|  | СКППЦ – 4.2.17 | Ремонт мокрих золовловлювачів |
| СКППЦ – 5.2 | Розбирання, ремонт, реконструкція, складання, регулювання, налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування та обслуговування обладнання (компетентність 5-го розряду) |
|  | СКППЦ – 5.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів |
|  | СКППЦ – 5.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання |
|  | СКППЦ – 5.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури |
|  | СКППЦ – 5.2.4 | Ремонт і обслуговування кульових барабанних млинів |
|  | СКППЦ – 5.2.5 | Ремонт і обслуговування насосів |
|  | СКППЦ – 5.2.6 | Ремонт і обслуговування трубопроводів |
|  | СКППЦ – 5.2.7 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля |
|  | СКППЦ – 5.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення |
|  | СКППЦ – 5.2.9 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства |
|  | СКППЦ – 5.2.10 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування |
|  | СКППЦ – 5.2.11 | Ремонт і обслуговування газового господарства |
|  | СКППЦ – 5.2.12 | Ремонт і заміна пальників |
|  | СКППЦ – 5.2.13 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів |
|  | СКППЦ – 5.2.14 | Ремонт барабана котла |
|  | СКППЦ – 5.2.15 | Ремонт і обслуговування посудин, баків |
|  | СКППЦ – 5.2.16 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій |
|  | СКППЦ – 5.2.17 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря |
|  | СКППЦ – 5.2.18 | Ремонт газоходів і повітроводів |
|  | СКППЦ – 5.2.19 | Ремонт мокрих золовловлювачів |

| Код навчального модуля | Код професійної профільної компетентності | Найменування компетентності та навчального модуля (або однакова назва для компетентності та модуля) |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 6.2 | Ремонт, реконструкція, відновлення, складання, налагодження особливо складних вузлів і механізмів котельних агрегатів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації (компетентність 6-го розряду) |
|  | СКППЦ – 6.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів |
|  | СКППЦ – 6.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання |
|  | СКППЦ – 6.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури |
|  | СКППЦ – 6.2.4 | Ремонт і обслуговування кульових барабанних млинів |
|  | СКППЦ – 6.2.5 | Ремонт і обслуговування насосів |
|  | СКППЦ – 6.2.6 | Ремонт і обслуговування трубопроводів |
|  | СКППЦ – 6.2.7 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля |
|  | СКППЦ – 6.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення |
|  | СКППЦ – 6.2.9 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства |
|  | СКППЦ – 6.2.10 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування |
|  | СКППЦ – 6.2.11 | Ремонт і обслуговування газового господарства |
|  | СКППЦ – 6.2.12 | Ремонт і заміна пальників |
|  | СКППЦ – 6.2.13 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів |
|  | СКППЦ – 6.2.14 | Ремонт барабана котла |
|  | СКППЦ – 6.2.15 | Ремонт і обслуговування посудин, баків |
|  | СКППЦ – 6.2.16 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій |
|  | СКППЦ – 6.2.17 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря |
|  | СКППЦ – 6.2.18 | Ремонт газоходів і повітроводів |
|  | СКППЦ – 6.2.19 | Ремонт мокрих золовловлювачів |
| СКППЦ – 6.3 | Контроль і коригування дій СКППЦ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт |
|  | СКППЦ – 6.3.1 | Контроль і коригування дій СКППЦ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт |

Загальні компетентності

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

Знання професійної лексики, та термінології.

Здатність працювати в команді.

Дотримання професійної етики.

Запобігання конфліктних ситуацій.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.C. 33.12 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія: Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## Код: 7233

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів  2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

###### I. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів 2-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 1052 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль СКППЦ – 2.1 | Модуль СКППЦ – 2.2 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 180 | 180 | - | - |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 122 | - | 24 | 98 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 734 | 220 | 64 | 450 |
| 3.1 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 | - | - | - |
| 4 | Консультації | 8 | - | - | - |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 | - | - | - |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 3.1. та 4) | 1044 | 400 | 88 | 548 |

ІІ. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## 1. Професія:    Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## 2.	Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  2-розряду

3. Кваліфікаційна характеристика

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює слюсарну обробку деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності), очищення, промивання і протирання демонтованих деталей. Виготовляє нескладні металеві та ізоляційні конструкції. Доставляє на робоче місце, готує до роботи і прибирає слюсарний інструмент, інвентар, пристрої та матеріали. Працює спільно з електрогазозварником у приміщенні цехів, на відкритому майданчику, в закритих посудинах. Зачищає поверхні для лудіння і паяння. Під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації розбирає, ремонтує і складає із застосуванням нескладного слюсарного й вимірювального інструменту і пристроїв прості елементи та вузли основного та допоміжного устаткування, що ремонтується, вантажопідйомні машини і механізми, ремонтує і прокладає трубопроводи з установленням фасонних деталей і арматури, виконує нескладні такелажні роботи під час переміщення вузлів і деталей устаткування.

Повинен знати: принцип дії, розташування і призначення устаткування, що ремонтується, і його вузлів; прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і деталей устаткування; призначення і правила застосування нескладного слюсарного і вимірювального інструменту; небезпечні місця в цехах; захисні і запобіжні засоби для роботи з ручним, пневматичним і електрифікованим інструментом; правила установлення інвентарних риштувань; елементарні знання з матеріалознавства; прості прийоми такелажних робіт; будову й правила користування простими такелажними засобами; правила стропування вантажів малої маси; розпізнавальне забарвлення трубопроводів залежно від середовища теплоносія; конструкцію і призначення запірної, запобіжної і регулювальної арматури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Арматура — перебивання сальників.

2. Вантажопідйомні механізми, пристрої — розбирання простих вузлів, чищення, змащування канатів.

3. Деталі — обпилювання в межах вільних розмірів, обрізання під різними кутами, нарізання різьби, свердління отвору.

4. Димососи — виготовлення латок для корпусу.

5. Елементи трубні поверхонь нагрівання — зняття фасок під зварювання, вилучення дефектної дільниці труби.

6. Живителі пилу — розбирання корпуса.

7. Заклепки — зрубування.

8. Колектори — видалення з вічок кінців вирізаних труб, свердління отвору і установлення штуцерів для приварювання.

9. Лази на газоходах, димососах і вентиляторах — відкривання і закривання.

10. Підшипники — заміна мастила.

11. Прокладки простої конфігурації з азбесту, гуми, картону, пароніту — розмічання і вирубування за розміткою.

12. Труби — перевірка кулями.

13. Труби екранні — зачищення від старого ошипування під приварення нових шипів.

14. Холодильники відбору проб — розбирання і складання.

15. Шибери — ревізія, заміна.

4. Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних(спеціальних) компетентностей

| Код компетентності | Найменування компетентності | Згідно з ДКХП, розряд 2 |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 2.1.1 | Підготовка робочого місця | Доставляє на робоче місце, готує до роботи і прибирає слюсарний інструмент, інвентар, пристрої та матеріали |
| СКППЦ – 2.2.1 | Ремонт і обслуговування трубопроводів | Ремонтує і прокладає трубопроводи з установленням фасонних деталей і арматури |
| СКППЦ – 2.2.3 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення | Здійснює слюсарну обробку деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності), очищення, промивання і протирання демонтованих деталей. Виготовляє нескладні металеві та ізоляційні конструкції. Працює спільно з електрогазозварником у приміщенні цехів, на відкритому майданчику, в закритих посудинах. Зачищає поверхні для лудіння і паяння. Під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації розбирає, ремонтує і складає із застосуванням нескладного слюсарного й вимірювального інструменту і пристроїв прості елементи та вузли основного та допоміжного устаткування, що ремонтується, вантажопідйомні машини і механізми, виконує нескладні такелажні роботи під час переміщення вузлів і деталей устаткування |
| СКППЦ – 2.2.4 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування |  |
| СКППЦ – 2.2.7 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій |  |

## 5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів  2-розряду

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

## 5.2. Після закінчення навчання

## Повна загальна середня освіта, професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів  2-розряду.

ІІІ. Типова програма з підготовки

## за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  2-розряду

Інтегральна компетентність:

## Здатність виконувати нескладний ремонт простих елементів та вузлів основного та допоміжного устаткування, обслуговування обладнання під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації

Професійні профільні компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 2.1.1 | Підготовка робочого місця | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; проект виконання робіт і технічні карти на ремонт обладнання; будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання; технічні характеристики і фактичні робочі параметри обладнання Уміти: обходити робоче місце, обладнання, задіяне в підготовці робочого місця, для визначення виконання заходів безпеки; перевіряти наявність, придатність та правильність застосування засобів індивідуального захисту; перевіряти наявність та стан засобів підмощування й риштовання; виконувати підготовку та перевірку справності інструменту, пристосувань, обладнання |
| СКППЦ – 2.2.1 | Ремонт і обслуговування трубопроводів | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення трубопроводів; призначення, принцип роботи, обслуговування та ремонт опорно-підвісної системи кріплення трубопроводів; конструкцію і призначення запірної, запобігальної та регулювальної арматури; правила стропування та транспортування вантажів; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідіймальних машин і механізмів; методи безпечного виконання робіт з інструментом Уміти: добирати труби необхідного діаметра й товщини стінки; визначати необхідні для виконання робіт матеріали; зачищати метал під контроль, труби зовні та зсередини; замірювати труби необхідного розміру; виконувати вимірювальні операції за допомогою нескладних засобів вимірювальної техніки під час виготовлення та ремонт елементів трубопроводів; обробляти торці, ділянки трубопроводу під зварювання зі зняттям фаски й зачищенням; стикувати елементи трубопроводів; виконувати підготовку і встановлювати такелажні пристрої; визначати необхідні такелажні пристосування вантажопідіймальних механізмів; виконувати нескладні такелажні роботи час демонтажу, монтажу елементів трубопроводів; транспортувати нові ділянки трубопроводу; визначати способи розкріплення демонтованої ділянки трубопроводу; виконувати роботи згідно з положеннями технічної документації; виконувати роботи на висоті |
| СКППЦ – 2.2.2 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми роботи обладнання; схеми та порядок виконання ремонтних робіт; ознаки порушень у роботі обладнання Уміти: ремонтувати і обслуговувати прості елементи транспортерів безперервного шлаковидалення; ремонтувати золошлакопроводи; ремонтувати і обслуговувати трубопроводи змивальної води; виконувати нескладні такелажні роботи; виготовляти сальникові набивки зі шнурового азбесту та пряжі з промащуванням і прографічуванням; вирізати за нескладними кресленнями та шаблонами прокладки для фланців; транспортувати обладнання золовидалення під час розбирання, підіймання, опускання, пересування та встановлення вузлів; виконувати вимірювальні операції за допомогою нескладних засобів вимірювальної техніки; виконувати роботи на висоті; безпечно виконувати роботи із розбирання, ремонту та складанню вузлів і деталей обладнання |
| СКППЦ – 2.2.3 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила і прядок виконання робіт з ремонту обладнання; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти: замінювати (сортувати) кулі; розбирати короби аерозмішувача, пилопроводів, пилозмішувачів, короби млинового вентилятора, повернення сепаратора, циклонів, сепараторів пилу; розбирати бункери пилу й сирого вугілля; ремонтувати компенсатори; застосовувати простіші інструменти і пристосування для ремонту обладнання; виконувати нескладні такелажні роботи; виконувати роботи на висоті |
| СКППЦ – 2.2.6 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; правила зберігання та користування простими такелажними пристроями; схеми, правила стропування та транспортування вантажів; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми обладнання і профілактичні способи запобігання пошкодженням; технологічні креслення, технічну документацію, проекти виконання робіт Уміти: виконувати підготовку і встановлення простих такелажних пристроїв; добирати такелажні пристрої що відповідають параметрам ремонтованих металоконструкцій; виконувати нескладні такелажні роботи під час підіймання і встановлення на місце нового елемента каркаса; виконувати підготовку опор і місць для встановлення нового елемента каркаса; очищати місця зрізу елементів каркасу; виконувати підіймання, виведення і спуск елементів каркасу; виконувати роботи на висоті |

ІV.  Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Обладнання ТЕС, що знаходиться у резерві | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Запобіжний пояс | 10 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Навушники протишумні | 20 | - |
| 2.4 | Рукавиці комбіновані | 20 | - |
| 2.5 | Рукавиці Краги (пара) | 20 | - |
| 2.6 | Рукавиці гумові (пара) | 20 | - |
| 2.7 | Протигаз | 10 | - |
| 2.8 | Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням | - | 5 |
| 2.9 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.10 | Беруші | 20 | - |
| 2.11 | Костюм бавовняний з водозахисним просоченням | 20 | - |
| 2.12 | Респіратор пилозахісний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Комплект слюсарного інструменту | 20 | - |
| 4.2 | Освітлювальні прилади | 10 | - |
| 4.3 | Переносний (акумуляторний) ліхтар | 10 | - |
| 4.4 | Лом металевий | 10 | - |
| 4.5 | Комплект пневмоінструменту і електроінструменту | 20 | - |
| 4.6 | Комплект гайкових ключів | 20 |  |
| 4.7 | Таль ручна | - | 5 |
| 4.8 | Мірильний інструмент | 20 | - |
| 4.9 | Струбцина | 20 | - |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Поживний насос | - | 1 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 9 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.C. 33.12 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія: Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## Код: 7233

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів  3-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

###### I. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів 3-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 922 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль СКППЦ – 3.1 | Модуль СКППЦ – 3.2 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 90 | 90 | - | - |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 180 | - | - | 180 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 636 | 140 | - | 496 |
| 3.1 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 | - | - | - |
| 4 | Консультації | 8 | - | - | - |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 | - | - | - |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 3.1. та 4) | 914 | 230 | 0 | 676 |

ІІ. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## 1. Професія:    Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## 2.	Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  3-розряду

3. Кваліфікаційна характеристика

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює розбирання, ремонт, складання нескладних вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів, слюсарну обробку деталей за 11-12 квалітетами (4-5 класами точності), ручне кисневе різання і різання бензорізальними і газорізальними апаратами металів простих і середньої складності деталей в усіх просторових положеннях. Виготовляє і складає за кресленнями нескладні вузли металоконструкцій під зварювання. Складає з натури ескізи нескладних деталей. Підготовляє і установлює труби під вальцювання або приварювання в колекторах і барабанах котлів, веде підготовчі роботи для дефектоскопії зварних з’єднань. Розмічає і виготовляє прокладки складної конфігурації. Виконує газове різання і зварювання листового і профільного металу нескладної конфігурації. Ремонтує і налагоджує ручний, пневматичний і електрифікований інструмент. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення деталей і вузлів за допомогою простих засобів механізації.

Повинен знати: будову устаткування, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів, що застосовуються; призначення і взаємодію вузлів і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання устаткування; технологію вальцювання труб; способи згинання труб; читання креслень і схем; основні знання про газове і електричне зварювання труб і присадні матеріали; правила стикування труб під зварювання; вимоги до фланців, труб, арматури, прокладок, кріпильних деталей залежно від параметрів середовища; технічні умови на гідравлічне випробовування трубопроводів; будову і призначення спеціального інструменту, пристроїв і засобів вимірювань середньої складності; правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту; правила центрування валів; елементарні знання з механіки; теплотехніки і електротехніки; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; правила експлуатації вантажопідйомних машин, механізмів і пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів  2-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Апаратура нафтохімічна (резервуари, сепаратори, посудини тощо) — вирізання отворів без скошення кромок.

2. Арматура низького і середнього тиску пароводозапірна, регулювальна, запобіжна — притирання і шліфування.

3. Вали — шліфування шийок.

4. Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм — вирізання вручну за розміткою.

5. Деталі моделей — різання за фігурними шаблонами.

6. Димососи і вентилятори — ремонт направних апаратів із заміною деталей, ремонт завитків і карманів.

7. Електрофільтри — заміна коронуючих і осаджувальних електродів.

8. Живильники сирого вугілля — заміна скребачок.

9. Канавки шпонкові — розмічання і підгонка.

10. Клапани вибухові — заміна пластин.

11. Млини молоткові — заміна бил і билотримачів.

12. Метали профільний і сортовий — різання на кисневій машині.

13. Метали профільний і сортовий — різання під час заготовлення.

14. Пальники пиловугільні — ремонт із заміною деталей.

15. Паропровід високого тиску — заміна прокладки.

16. Підшипники кочення і ковзання — заміна.

17. Пилопроводи — ремонт із виготовленням прямих і фасонних ділянок.

18. Риштування інвентарні — складання і розбирання в топці.

19. Стекла водомірні — заміна, установлення.

20. Талі, електротельфери, ручні лебідки — повузлове розбирання і складання. Щоглові підйомники, підйомники КЛ-1 — розпасування робочого троса, зняття розкосів і рами, установлення і зняття пневмоколіс, укладання противаг. Монорельси — ремонт вузлів кріплення і обмежувальних упорів.

21. Труби загального призначення — різання без скошення кромок.

22. Труби екранні, труби настінні радіаційних і стельових пароперегрівачів — виготовлення і перевірка на плазу.

4. Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетентності | Найменування компетентності | Згідно з ДКХП, розряд 3 |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 3.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів | Здійснює розбирання, ремонт, складання нескладних вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів, слюсарну обробку деталей за 11-12 квалітетами (4-5 класами точності), ручне кисневе різання і різання бензорізальними і газорізальними апаратами металів простих і середньої складності деталей в усіх просторових положеннях. Складає з натури ескізи нескладних деталей. Ремонтує і налагоджує ручний, пневматичний і електрифікований інструмент. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення деталей і вузлів за допомогою простих засобів механізації |
| СКППЦ – 3.2.2 | Ремонт і обслуговування арматури |  |
| СКППЦ – 3.2.3 | Ремонт і обслуговування трубопроводів (компетентність 3-го розряду) | Підготовляє і установлює труби під вальцювання або приварювання в колекторах і барабанах котлів, веде підготовчі роботи для дефектоскопії зварних з’єднань. Розмічає і виготовляє прокладки складної конфігурації |
| СКППЦ – 3.2.4 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля | Здійснює розбирання, ремонт, складання нескладних вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів, слюсарну обробку деталей за 11 — 12 квалітетами (4 — 5 класами точності), ручне кисневе різання і різання бензорізальними і газорізальними апаратами металів простих і середньої складності деталей в усіх просторових положеннях. Складає з натури ескізи нескладних деталей. Ремонтує і налагоджує ручний, пневматичний і електрифікований інструмент. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення деталей і вузлів за допомогою простих засобів механізації |
| СКППЦ – 3.2.5 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення (компетентність 3-го розряду) |  |
| СКППЦ – 3.2.6 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування (компетентність 3-го розряду) |  |
| СКППЦ – 3.2.7 | Ремонт і заміна пальників |  |
| СКППЦ – 3.2.8 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів |  |
| СКППЦ – 3.2.9 | Ремонт барабана котла |  |
| СКППЦ – 3.2.10 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій (компетентність 3-го розряду) | Виготовляє і складає за кресленнями нескладні вузли металоконструкцій під зварювання. Виготовляє і складає за кресленнями нескладні вузли металоконструкцій під зварювання |
| СКППЦ – 3.2.11 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря | Здійснює розбирання, ремонт, складання нескладних вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів, слюсарну обробку деталей за 11 — 12 квалітетами (4 — 5 класами точності), ручне кисневе різання і різання бензорізальними і газорізальними апаратами металів простих і середньої складності деталей в усіх просторових положеннях. Складає з натури ескізи нескладних деталей. Ремонтує і налагоджує ручний, пневматичний і електрифікований інструмент. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення деталей і вузлів за допомогою простих засобів механізації |
| СКППЦ – 3.2.12 | Ремонт газоходів і повітроводів |  |
| СКППЦ – 3.2.13 | Ремонт мокрих золовловлювачів |  |

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 3-го розряду

5.1. При продовженні навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 2-го розряду, стаж роботи за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів  2-го розряду не менше 1 року.

## 5.3. Після закінчення навчання

## Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів  3-го розряду.

ІІІ. Типова програма з підготовки

## за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  3-розряду

Інтегральна компетентність:

## Здатність виконувати розбирання, ремонт, складання нескладних вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування та  обслуговування обладнання

Професійні профільні компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 3.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів | Знати: будову, принцип роботи, технічні характеристики ремонтованого обладнання; будову та принцип роботи вантажопідіймальних машин і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання обладнання; вимоги до робочих механізмів вантажозахоплювальних пристроїв; правила проведення такелажних робіт у цеху; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу і випробовування відремонтованого обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми, і профілактичні заходи щодо запобігання ушкодженням, корозії, спрацьовуванню та аваріям; проекти виконання робіт, технологічні карти; технічні умови на ремонт підшипників ковзання з опорами, підшипників кочення й підшипникових вузлів Уміти: виконувати вхідний контроль матеріалів і запасних частин, необхідних для ремонту; розбирати обладнання; ремонтувати і складати деталі обладнання; стропувати деталі та переміщати вантажопідіймальними пристроями; виконувати роботи на висоті; виконувати газорізальні роботи |
| СКППЦ – 3.2.2 | Ремонт і обслуговування арматури | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення устаткування і його вузлів; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, і випробування відремонтованого устаткування; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання вузлів і деталей обладнання; методи безпечного виконання робіт при роботі з пневматичним і електроінструментом; правила стропування та транспортування вантажів; конструкцію і призначення запірної, запобіжної і регулюючої арматури, класифікація арматури по заводському позначенню Уміти: розбирати арматуру низького і середнього тиску; очищати, промивати, оглядати деталі і вимірювати зазори; виконувати механічне притирання; виконувати ремонт із заміною зношених деталей; виконувати прогін різьблення кріпильних виробів; замінювати прокладки; складати арматуру низького і середнього тиску; замінювати сальникове ущільнення; визначати способи стропування при демонтажі і монтажі арматури; визначати необхідні для виконання робіт матеріали; підгоняти і стикувати монтуєму арматуру низького і середнього тиску з елементами трубопроводів; складати ескізи нескладних деталей, що виготовляються при оформленні наряд-замовлень в механічний цех; визначати необхідні такелажні пристрої, оснащення і вантажопідйомних механізмів; виконувати роботи на висоті |
| СКППЦ – 3.2.3 | Ремонт і обслуговування трубопроводів (компетентність 3-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення трубопроводів та вузлів; призначення, принцип роботи, обслуговування та ремонт опорно-підвісної системи кріплення трубопроводів; конструкцію і призначення запірної, запобігальної та регулювальної арматури; правила стропування та транспортування вантажів; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідіймальних машин і механізмів; методи безпечного виконання робіт із пневматичним і електрифікованим інструментом Уміти додатково до умінь 2-го розряду усувати дефекти опор, підвісок; готувати і встановлювати такелажні пристрої; розмічувати дефектні ділянки; замірювати й обрізати труби необхідного розміру; стропувати елементи трубопроводу під час демонтажу, монтажу; припасовувати і стикувати елементи трубопроводів; складати з натури нескладні ескізи деталей; визначати необхідні такелажні пристосування, оснащення і вантажопідіймальні механізми; визначати необхідність та способи розкріплення демонтованої ділянки трубопроводу |
| СКППЦ – 3.2.4 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технологічний процес ремонту; будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та розташування обладнання; проект виконання робіт Уміти: виконувати ревізію кріпильних деталей; замінювати підшипники кочення та ковзання; замінювати мастила підшипників; розбирати й ремонтувати з’єднувальні муфти; ревізувати вузли натягача й регулювання натягнення стрічки; виконувати заміну транспортерної стрічки; виконувати такелажні роботи, стропувати елементи живильників та переміщати вантажопідіймальними пристроями; різати метал з використанням газового різака; виконувати роботи на висоті |
| СКППЦ – 3.2.5 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення (компетентність 3-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми роботи обладнання; схеми та порядок виконання ремонтних робіт Уміти додатково до умінь 2-го розряду обслуговувати транспортери безперервного шлаковидалення; ремонтувати гідрозатвори холодної воронки паливні котла; ремонтувати і обслуговувати арматуру змивальної води; виконувати такелажні роботи, переміщати і складувати пристосування, деталі та елементи обладнання; ремонтувати трубопровідну арматуру; вирубувати і вирізати за кресленнями та шаблонами прокладки для фланців; виконувати ремонтні роботи під час розбирання, підіймання, опускання, пересування та встановлення вузлів, обладнання золовидалення |
| СКППЦ – 3.2.6 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування (компетентність 3-го розряду) | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила і прядок виконання робіт із ремонту обладнання; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти додатково до умінь 2-го розряду замінювати підшипники; замінювати кулі; ремонтувати вхідні і вихідні патрубки, замінювати ущільнення; ремонтувати короби аерозмішувача, пилопроводів, пилозмішувачів, коробів млинового вентилятора, повернення сепаратора, циклонів, сепараторів пилу; ремонтувати бункери пилу й сирого вугілля; ремонтувати скіповловлювачі; проводити поточний ремонти; застосовувати нескладні інструменти і пристосування для ремонту обладнання; виконувати газорізальні роботи; стропувати й переміщати вантажі кранами; виконувати роботи з вантажопідіймальними механізмами, керованими з підлоги |
| СКППЦ – 3.2.7 | Ремонт і заміна пальників | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову, принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила виконання робіт із центрування, регулювання, ремонту обладнання Уміти: ремонтувати завиток пальника; ремонтувати розподільчі пристрої газового пальника; ремонтувати основний канал пальника; ремонтувати насадки пальника; ремонтувати обичайки вторинного повітря; виконувати нескладні ремонтні роботи; застосовувати інструменти і пристосування для ремонту; виконувати газорізальні роботи; стропувати й переміщати вантажі кранами; виконувати роботи з вантажопідіймальними механізмами, керованими з підлоги; виконувати роботи на висоті |
| СКППЦ – 3.2.8 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання електрофільтрів; правила виконання робіт із центрування, регулювання, ремонту обладнання електрофільтрів; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти: ремонтувати корпус електрофільтрів і люків обслуговування; ремонтувати осаджувальні і коронувальні електроди; ремонтувати механізми струшування осаджувальних і коронувальних електродів; усувати зсуви осаджувальних і коронувальних електродів; замінювати (доливати) мастила в редуктори, шприцювання вузлів механізмів струшування; ремонтувати (замінювати) рами підвісу; ремонтувати газорозподільні решітки; виконувати газорізальні роботи; стропувати й переміщати вантажі кранами; виконувати роботи з вантажопідіймальними механізмами, керованими з підлоги |
| СКППЦ – 3.2.9 | Ремонт барабана котла | Знати: технічні умови на капітальний ремонт барабана котла; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання котла; ознаки порушень у роботі обладнання барабана котла Уміти: зачищати метал під контроль; виконувати газорізальні роботи; стропувати й переміщати вантажі кранами; виконувати роботи в замкнутому просторі; виконувати робота на висоті |
| СКППЦ – 3.2.10 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій (компетентність 3-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; способи складання нескладних конструкцій промислових споруд; способи і прийоми складання нескладних видів такелажного та підіймального обладнання і пристроїв; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідіймальних машин і механізмів; схеми, правила стропування та транспортування вантажів; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми обладнання і профілактичні способи запобігання пошкодженням Уміти додатково до умінь 2-го розряду підготовити і встановити такелажні пристрої; підготувати, розмітити елементи каркаса; стропувати, підіймати і встановлювати на місце новий елемент каркаса; визначати маси монтованих і демонтованих металоконструкцій; виконувати вимірювання й розмічування під час виготовлення та ремонту металоконструкцій; вибирати матеріали, необхідні для ремонту; добирати такелажні пристрої що відповідають параметрам ремонтованих металоконструкцій |
| СКППЦ – 3.2.11 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання підігрівачів повітря; ознаки порушень у роботі підігрівачів повітря Уміти: розбирати, ремонтувати, складати, випробовувати підігрівачі повітря; визначати ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей; виконувати нескладні газорізальні роботи; стропувати й переміщати вантажі кранами; виконувати роботи в замкнутому просторі |
| СКППЦ – 3.2.12 | Ремонт газоходів і повітроводів | Знати: будову й умови роботи газоходів і повітроводів; технологічні схеми та територіальне розташування повітроводів і газоходів; технологічний процес ремонту; технічні умови на капітальний ремонт Уміти: встановлювати та розбирати інвентарне стоякове риштовання; розкривати й закривати люки, лази; змащувати кріплення люків, лазів; виготовляти та замінювати прокладки (азбест, гума, пароніт); виконувати газове різання нескладних дефектних ділянок обшивки та каркаса; вальцювати листовий метал для виготовлення обичайки повітроводу; виготовляти і припасовувати нескладні елементи за розміром і формою; зачищати абразивним інструментом сполучувані деталі для зварювання; виконувати такелажні роботи, переміщати і складати пристосування, деталі та елементи обладнання; виконувати роботи з вантажопідіймальними механізмами, керованими з підлоги |
| СКППЦ – 3.2.13 | Ремонт мокрих золовловлювачів | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні параметри, будову і принцип роботи мокрих золовловлювачів; ознаки порушень у роботі мокрих золовловлювачів; технологію й порядок виконання ремонтів, обпресування трубопроводів і арматури системи золовловлення, ревізії складових частин систем Уміти: замінювати дефектні ділянки трубопроводів системи золовловлення; виконувати ревізію або заміну дефектної арматури; ремонтувати стики труб системи золовловлення; виконувати ревізію й заміну фільтрувального матеріалу гравійних фільтрів; виконувати підготовчі роботи під час розбирання обладнання; проводити нескладні ремонтні роботи і монтаж обладнання; виконувати роботи з вантажопідіймальним обладнанням; стропувати, переміщати і складати вантажі; визначати місця пошкоджень; виконувати спільно з електрогазозварником роботу у газоповітроводах золовловлювальної установки й газоходах котла; виконувати роботи на висоті; добирати й перевіряти труби для виготовлення нових трубних елементів; зачищати поверхні кінців труб; розмічати й різати труби; знімати фаски під зварювання; видаляти дефектні ділянки труб; ремонтувати арматуру |

ІV.  Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Обладнання ТЕС, що знаходиться у резерві | - | 1 |
| 1.2 | Кран-балка | - | 1 |
| 1.3 | Обладнання для зварювання | - | 4 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Запобіжний пояс | 10 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Навушники протишумні | 20 | - |
| 2.4 | Рукавиці комбіновані | 20 | - |
| 2.5 | Рукавиці Краги (пара) | 20 | - |
| 2.6 | Рукавиці гумові (пара) | 20 | - |
| 2.7 | Протигаз | 10 | - |
| 2.8 | Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням | - | 5 |
| 2.9 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.10 | Беруші | 20 | - |
| 2.11 | Костюм бавовняний з водозахисним просоченням | 20 | - |
| 2.12 | Респіратор пилозахісний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Комплект слюсарного інструменту | 20 | - |
| 4.2 | Освітлювальні прилади | 10 | - |
| 4.3 | Переносний (акумуляторний) ліхтар | 10 | - |
| 4.4 | Лом металевий | 10 | - |
| 4.5 | Комплект пневмоінструменту і електроінструменту | 20 | - |
| 4.6 | Комплект гайкових ключів | 20 |  |
| 4.7 | Таль ручна | - | 5 |
| 4.8 | Мірильний інструмент | 20 | - |
| 4.9 | Струбцина | 20 | - |
| 4.10 | Металеві вироби для зварювання | 20 | - |
| 4.11 | Засоби для шприцювання мастил | - | 10 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Поживний насос | - | 1 |
| 5.2 | Арматура середнього тиску | - | 5 |
| 5.3 | Зразки трубопроводу різних діаметрів з фланцями | - | 10 комп. |
| 5.4 | Пальники різної конструкції | - | 7 |
| 5.5 | Живільники | - | 2 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 9 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.C. 33.12 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія: Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## Код: 7233

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів  4-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

###### I. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів 4-го розряду

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль СКППЦ – 4.1 | Модуль СКППЦ – 4.2 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 82 | 82 | - | - |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 192 | - | 36 | 156 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 680 | 156 | 66 | 458 |
| 3.1 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 | - | - | - |
| 4 | Консультації | 8 | - | - | - |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 | - | - | - |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 3.1. та 4) | 962 | 238 | 102 | 614 |

Загальний фонд навчального часу – 970 годин

ІІ. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## 1. Професія:    Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## 2.	Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  4-розряду

3. Кваліфікаційна характеристика

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання, випробовування вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням складного, пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань. Виготовляє різні установочні та розмічальні шаблони. Бере участь у гідравлічному випробовуванні відремонтованого устаткування. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами (2-3 класами точності) з підгонкою і доводкою, кисневе і повітряно-плазменне прямолінійне і фігурне різання складних деталей з різних сталей. Проводить необхідні вимірювання під час ремонту поверхонь нагрівання, обертових механізмів, пилоприготувальних і топкових пристроїв. Прокладає за кресленнями і схемами трубопроводи всіх категорій з додержанням технічних умов. Виявляє і усуває дефекти, що виникають на устаткуванні. Виконує складальні, реконструктивні і монтажні роботи на станційних трубопроводах і арматурі в діючих цехах електростанції. Виконує такелажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв, випробовування такелажного устаткування і оснащення. Бере участь у виконанні газонебезпечних робіт.

Повинен знати: детальну будову основного і допоміжного устаткування, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів; схеми основних трубопроводів котельних агрегатів; правила виконання робіт з регулювання і центрування відремонтованого устаткування; основні дефекти устаткування і методи їх усунення; правила вальцювання труб: технічні умови на ремонт, складання і виготовлення складних деталей і вузлів котельного і пилоприготувального устаткування; будову підшипників ковзання і кочення, області застосування труб, виготовлених різними способами (шовні, безшовні, катані, суцільнотягнуті); конструктивні особливості спеціального інструменту, пристроїв і устаткування, що застосовується для ремонту устаткування; вимоги до конструкцій котлів і до матеріалів, що застосовуються для виготовлення котлів, пароперегрівачів, економайзерів, посудин і трубопроводів, що працюють під тиском; правила випробовування посудин і трубопроводів; вимоги правил безпеки в газовому господарстві; основні положення планово-запобіжного ремонту устаткування; порядок організації роботи ланки; основи електротехніки, механіки, гідравліки, теплотехніки, матеріалознавства.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 3-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Арматура високого тиску — притирання ущільнюючих кілець сідла і клапана, випробовування на щільність.

2. Апаратура нафтохімічна (резервуари, сепаратори, посудини тощо) — вирізання отвору зі скошенням кромок.

3. Вентилятори — перевірка щільності завитків.

4. Відповідальні конструкції — поверхневе різання дефектів з підготовленням кромок під зварювання.

5. Деталі з листової сталі товщиною понад 60 мм — вирізання вручну за розміткою.

6. Деталі складної конфігурації з листової сталі з оброблюванням кромок під зварювання — різання.

7. Ділянки труб дефектні — виготовлення вставки, стикування.

8. Димососи і вентилятори — ремонт робочих коліс із заміною лопаток, виготовлення лопаток і направних апаратів.

9. Електрофільтри — ремонт механізмів струшування.

10. Елементи мультициклонів і мокрих скруберів — заміна.

11. Живильники пилу — капітальний ремонт.

12. Змійовики економайзерів і пароперегрівачів — заміна ділянок труб, виготовлення і складання.

13. Листи — одностороннє оброблювання кромок.

14. Млини шарові та шахтні — заміна броні, капітальний ремонт.

15. Обертові механізми — центрування з електродвигуном.

16. Пальники пиловугільні різних систем — заміна.

17. Підшипники — перезаливання вкладишу, визначення зазорів.

18. Плази для труб поверхонь нагрівання високого тиску - розмічання і виготовлення.

19. Стики зварні — установлення нагрівальних пристроїв, зачеканення термопар і термообробка за заданим режимом.

20. Талі, електротельфери — зняття з монорельса і установлення, ремонт із заміною спрацьованих вузлів і деталей. Кран-балка, кран-укосини, електролебідки — ремонт механізмів і елементів металоконструкцій.

21. Труби — різання зі скошенням кромок.

22. Труби і змійовики — опресування.

23. Шахти змивні шлакові — випробовування на щільність.

24. Шнеки — капітальний ремонт.

4. Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетентності | Найменування компетентності | Згідно з ДКХП, розряд 4 |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 4.1.1 | Участь у випробуванні обладнання після ремонту | Бере участь у гідравлічному випробовуванні відремонтованого устаткування |
| СКППЦ – 4.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів (компетентність 4-го розряду) | Проводить необхідні вимірювання під час ремонту обертових механізмів |
| СКППЦ – 4.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання | Проводить необхідні вимірювання під час ремонту поверхонь нагрівання |
| СКППЦ – 4.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури (компетентність 4-го розряду) | Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання, випробовування вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням складного, пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань. Виготовляє різні установочні та розмічальні шаблони. Бере участь у гідравлічному випробовуванні відремонтованого устаткування. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами (2-3 класами точності) з підгонкою і доводкою, кисневе і повітряно-плазменне прямолінійне і фігурне різання складних деталей з різних сталей. Виявляє і усуває дефекти, що виникають на устаткуванні. Виконує такелажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв, випробовування такелажного устаткування і оснащення. |
| СКППЦ – 4.2.4 | Ремонт і обслуговування трубопроводів (компетентність 4-го розряду) | Прокладає за кресленнями і схемами трубопроводи всіх категорій з додержанням технічних умов. Виконує складальні, реконструктивні і монтажні роботи на станційних трубопроводах і арматурі в діючих цехах електростанції. |
| СКППЦ – 4.2.5 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля (компетентність 4-го розряду) | Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання, випробовування вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням складного, пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань. Виготовляє різні установочні та розмічальні шаблони. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 — 10 квалітетами (2 — 3 класами точності) з підгонкою і доводкою, кисневе і повітряно-плазмове прямолінійне і фігурне різання складних деталей з різних сталей. Виявляє і усуває дефекти, що виникають на устаткуванні. Виконує такелажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв, випробовування такелажного устаткування і оснащення |
| СКППЦ – 4.2.6 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення (компетентність 4-го розряду) |  |
| СКППЦ – 4.2.7 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства |  |
| СКППЦ – 4.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування (компетентність 4-го розряду) | Проводить необхідні вимірювання під час ремонту обертових механізмів, пилоприготувальних і топкових пристроїв |
| СКППЦ – 4.2.9 | Ремонт і обслуговування газового господарства | Бере участь у виконанні газонебезпечних робіт |
| СКППЦ – 4.2.10 | Ремонт і заміна пальників (компетентність 4-го розряду) | Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання, випробовування вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням складного, пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань. Виготовляє різні установочні та розмічальні шаблони. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 — 10 квалітетами (2 — 3 класами точності) з підгонкою і доводкою, кисневе і повітряно-плазмове прямолінійне і фігурне різання складних деталей з різних сталей. Виявляє і усуває дефекти, що виникають на устаткуванні. Виконує такелажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв, випробовування такелажного устаткування і оснащення |
| СКППЦ – 4.2.11 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів (компетентність 4-го розряду) |  |
| СКППЦ – 4.2.12 | Ремонт барабана котла (компетентність 4-го розряду) |  |
| СКППЦ – 4.2.13 | Ремонт і обслуговування посудин, баків |  |
| СКППЦ – 4.2.14 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій (компетентність 4-го розряду) |  |
| СКППЦ – 4.2.15 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря (компетентність 4-го розряду) |  |
| СКППЦ – 4.2.16 | Ремонт газоходів і повітроводів (компетентність 4-го розряду) |  |
| СКППЦ – 4.2.17 | Ремонт мокрих золовловлювачів (компетентність 4-го розряду) |  |

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду

5.1. При продовженні навчання - освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 3-го розряду без стажу роботи.

5.2. При підвищенні кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 3-го розряду, стаж роботи за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів  3-го розряду не менше 1 року.

## 5.3. По закінченню навчання - повна загальна середня освітата професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів  4-го розряду.

ІІІ. Типова програма з підготовки

## за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  4-розряду

Інтегральна компетентність:

## Здатність виконувати розбирання, ремонт, складання, регулювання, вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування середньої складності

Професійні профільні компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 4.1.1 | Участь у випробуванні обладнання після ремонту | Знати: правила випробування посудин и трубопроводів; технічні умови на ремонт обладнання; проект виконання робіт і технічні карти на ремонт обладнання; будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання; технічні характеристики і фактичні робочі параметри обладнання; ознаки порушень у роботі, «вузькі місця» та характерні дефекти обладнання Уміти: допускати до випробування обладнання; контролювати роботу обладнання (візуально, на слух, на дотик); усувати виявлені несправності; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів); оперативно прийняти рішення про допустимість/недопустимість роботи обладнання; виконувати роботи на висоті |
| СКППЦ – 4.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів (компетентність 4-го розряду) | Знати: будову, принцип роботи, технічні характеристики ремонтованого обладнання; будову та принцип роботи вантажопідіймальних машин і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання обладнання; правила виконання робіт із регулювання й центрування відремонтованого обладнання; основні дефекти обладнання й методи їх усунення; вимоги до робочих механізмів вантажозахоплювальних пристроїв; правила проведення такелажних робіт у цеху; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми, і профілактичні заходи щодо запобігання ушкодженням, корозії, спрацьовуванню та аваріям; проекти виконання робіт, технологічні карти; технічні умови на ремонт складових частин обладнання (підшипників ковзання з опорами, підшипників кочення й підшипникових вузлів) Уміти додатково до умінь 3-го розряду замінювати й ремонтувати деталі обладнання; складати обладнання; регулювати та центрувати відремонтоване обладнання; проводити роботи зі стропування та переміщення вантажів кранами |
| СКППЦ – 4.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; порядок і правила виконання ремонтів; технологічні схеми котельного обладнання; технічні характеристики, будова та принцип дії обладнання; ознаки порушень у роботі обладнання Уміти: брати участь у проведенні гідравлічного випробування поверхонь нагріву; замінювати дефектні ділянки поверхонь нагріву; замінювати вставки екранної системи; ремонтувати стики труб поверхонь нагріву; виконувати ревізію й ремонт опорно-підвісної системи екранів; шипувати запальний пояс екранної системи; виконувати ревізію й ремонт системи віброочищення; виконувати ремонтні роботи у межах парових, водогрійних котлів і котлів-утилізаторів; виконувати допоміжні роботи під час розбирання, відновлення і складування вузлів котла; спільно з електрогазозварником проводити роботи у коробах, газоповітроводах, конвективній шахті, паливні та газоходах котла; виконувати добір і перевірку труб для виготовлення нових трубних елементів; зачищати поверхні кінців труб; розмічувати труби під обрізання та гнуття; різати труби зі скошенням кромок; знімати фаски під зварювання; видаляти дефектні ділянки труби; проганяти труби кулями; виконувати роботи на висоті |
| СКППЦ – 4.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення устаткування і його вузлів; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, і випробування відремонтованого устаткування; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання вузлів і деталей обладнання; методи безпечного виконання робіт при роботі з пневматичним і електроінструментом; правила стропування та транспортування вантажів; конструкцію і призначення запірної, запобіжної і регулюючої арматури, класифікація арматури по заводському позначенню Уміти додатково до умінь 3-го розряду розбирати арматуру високого тиску; очищати, промивати, оглядати деталі і вимірювати зазори; усувати дефекти корпусу і кришки з вибіркою металу на глибину до 5% від товщини стінки (за технологією заводу-виготовлювача); складати арматуру високого тиску; регулювати арматуру високого тиску; виявляти дефекти при обслуговуванні арматури високого тиску, відхилення при проведенні робіт з обслуговування, ремонту або монтажу арматури; виконувати виміри при виготовленні і ремонті елементів арматури високого тиску; визначати способи стропування при демонтажі і монтажі арматури високого тиску; виконувати підгонку і стикування арматури високого тиску, що монтується з елементами трубопроводів; складати складні ескізи деталей, що виготовляються при оформленні наряд-замовлень в механічний цех |
| СКППЦ – 4.2.4 | Ремонт і обслуговування трубопроводів (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення устаткування і його вузлів; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, і випробування відремонтованого устаткування; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання вузлів і деталей обладнання; методи безпечного виконання робіт при роботі з пневматичним і електроінструментом; правила стропування та транспортування вантажів; конструкцію і призначення запірної, запобіжної і регулюючої арматури, класифікація арматури по заводському позначенню Уміти додатково до умінь 3-го розряду встановлювати і приварювати підкладні кільця, відновлювати підвіски; визначати дефекти під час обслуговування трубопроводів; виконувати вимірювання під час виготовлення та ремонту елементів трубопроводів; виконувати розмічування під час демонтажу, монтажу, виготовлення та ремонту елементів трубопроводів; вирізати дефектні ділянки; складати ескізи складних деталей, що виготовляються під час оформлення наряд-замовлень до механічного цеху |
| СКППЦ – 4.2.5 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технологічний процес ремонту; будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та розташування обладнання; проект виконання робіт Уміти додатково до умінь 3-го розряду замінювати дефектні деталі або такі, що відпрацювали свій ресурс; вибирати механічним способом дефектні ділянки металу з обробленням вибірки під зварювання; замінювати роликоопори; розбирання й дефектація вузлів приводного барабана; ремонт регулювального шибера; робота з пневматичним інструментом; різати метал з використанням кисневого і повітряно-плазменного прямолінійного і фігурного різання складних деталей з різних сталей |
| СКППЦ – 4.2.6 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми роботи обладнання; схеми та порядок виконання ремонтних робіт; ознаки порушень у роботі обладнання Уміти додатково до умінь 3-го розряду виконувати такелажні роботи, переміщати і складувати пристосування, деталі та елементи обладнання; виконувати ремонтні та транспортні роботи під час розбирання, підіймання, опускання, пересування та встановлення вузлів, обладнання золовидалення; ремонтувати і обслуговувати елементи транспортерів безперервного шлаковидалення середньої складності; ремонтувати золошлакопроводи; ремонтувати і обслуговувати арматуру високонапірної води; ремонтувати трубопровідну арматуру високого тиску; центрувати обертові механізми за напівмуфтами |
| СКППЦ-4.2.7 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будова та принцип роботи обладнання; параметри роботи й режимні карти обладнання; ознаки порушень у роботі обладнання; «вузькі місця» й характерні дефекти; проект виконання робіт; технічні карти виробничих процесів Уміти: виконувати вимірювання й дефектацію обладнання перед ремонтом і після ремонту; розбирати, ремонтувати, складати, випробувати, регулювати, налагоджувати мазутопідігрівачі; розбирати, ремонтувати, складати, випробувати, регулювати, налагоджувати вентилятори; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, на дотик); визначати причини появи дефектів, зауважень, порушень у роботі; різати метал з використанням кисневого і повітряно-плазменного прямолінійного і фігурного різання складних деталей з різних сталей; виконувати роботи в замкнутому просторі; використовувати ельборовий й абразивний інструмент, гідроінструмент; стропувати й переміщати вантажі кранами |
| СКППЦ – 4.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила і прядок виконання робіт із ремонту обладнання; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти додатково до умінь 3-го розряду замінювати броню; замінювати вінцеву і приводну шестерені; сортувати кулі; замінювати короби аерозмішувача, пилопроводів, пилозмішувачів, коробів млинового вентилятора, повернення сепаратора, циклонів, сепараторів пилу; замінювати компенсатори і скіповловлювачі; проводити середній ремонт; дефектувати обладнання; усувати дрібні несправності і дефекти; застосувати складні та спеціальні інструменти і пристосування для ремонту обладнання; виконання газорізальні роботи (кисневе, повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання) |
| СКППЦ – 4.2.9 | Ремонт і обслуговування газового господарства | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; характеристики, будову і принцип роботи обладнання газорозподільного пункту; ознаки порушень у роботі обладнання; правила й порядок обслуговування обладнання газового господарства; правила проведення газонебезпечних робіт; технологія ведення ремонтних робіт Уміти: вести ремонтні і такелажно-транспортні роботи під час розбирання, підіймання, спуску, пересування та встановлення вузлів, обладнання; вирубувати і вирізати за кресленнями та шаблонами прокладки для фланців із листового матеріалу; обслуговувати та ремонтувати арматуру газорозподільного пункту; обслуговувати та ремонтувати трубопроводи і підвіски газопроводу від газорозподільного пункту до головного корпусу; ремонтувати трубопроводи розведень газових постів; виявляти та усувати дефекти арматури та трубопроводів газорозподільного пункту; приймати участь в обпресуванні газопроводів у межах котла; встановлювати і знімати «глушки»; промивати деталі арматури середнього та високого тиску, знімати й розбирати; виготовляти сальникові набивки зі шнурового азбесту та пряжі з промащуванням і прографічуванням |
| СКППЦ – 4.2.10 | Ремонт і заміна пальників (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову, принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила виконання робіт із регулювання, ремонту обладнання Уміти додатково до умінь 3-го розряду центрувати пальник; замінювати литви пальника; виконувати дефектацію обладнання; усувати дефекти пальників; застосовувати складні інструменти і пристосування для ремонту; виконувати газорізальні роботи (кисневе, повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання) |
| СКППЦ – 4.2.11 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання електрофільтрів; правила виконання робіт із центрування, регулювання, ремонту обладнання електрофільтрів; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти додатково до умінь 3-го розряду замінювати осаджувальні і коронувальні електроди; замінювати механізми струшування осаджувальних і коронувальних електродів; центрувати зсуви осаджувальних і коронувальних електродів; замінювати опорно-прохідні ізолятори; виконувати дефектацію обладнання; усувати дефекти; виконувати газорізальні роботи (кисневе, повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання) |
| СКППЦ – 4.2.12 | Ремонт барабана котла (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт барабана котла; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання котла; ознаки порушень у роботі обладнання барабана котла Уміти додатково до умінь 3-го розряду виконувати вимірювання і дефектацію барабана котла перед ремонтом і після ремонту; розбирати, ремонтувати, складати, перевіряти сепараційний пристрій барабана; перевіряти стан барабана щодо горизонтальної осі та кріплення; зачищати метал під контроль; виконувати газорізальні роботи (кисневе, повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання); виконувати роботи з пневмоінструментом. |
| СКППЦ – 4.2.13 | Ремонт і обслуговування посудин, баків | Знати: технічні умови на капітальний ремонт; характеристики, будову посудин, баків, умови їх роботи; технологічний процес ремонту; порядок дій у разі аварій і порушення роботи баків, посудин; порядок дефектації посудин, баків перед ремонтом та після ремонту Уміти: встановлювати та розбирати інвентарні стоякові риштовання; розкривати й закривати люки, лази; змащувати кріплення люків, лазів; виготовляти та замінювати прокладки (азбест, гума, пароніт); зачищати стінки корпусу, зварювальні шви і радіусні переходи для проведення контролю металу абразивним інструментом; виконувати газове різання дефектних ділянок обичайки посудини, бака; виконувати вибірку механічним способом дефектні ділянки металу з обробленням вибірки під заварку; вальцювати листовий метал для виготовлення обичайки; виготовляти і припасовувати за розміром та формою елементи обичайки; монтувати і демонтувати лінії опресування; різати метал з використанням кисневого, повітряно-плазмового прямолінійного та фігурне різання; стропувати й переміщати вантажі кранами |
| СКППЦ – 4.2.14 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; способи складання складних конструкцій промислових споруд; способи монтажу конструкцій промислових споруд; способи і прийоми складання складних видів такелажного та підіймального обладнання і пристроїв; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідіймальних машин і механізмів; схеми, правила стропування та транспортування вантажів; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми обладнання і профілактичні способи запобігання пошкодженням Уміти додатково до умінь 3-го розряду добирати такелажні пристрої, оснащення і вантажопідіймальні машини, що відповідають параметрам ремонтованих металоконструкцій; визначати способи стропування монтованих деталей металоконструкцій; стропувати, підіймати і встановлювати на місце з припасуванням, вивірянням та прихопленням нового елемента каркаса; порізати, скласти елементи каркаса з прихопленням і виварюванням; виявляти відхилення під час проведення робіт із ремонту або монтажу металоконструкцій; виявляти дефекти металоконструкцій; виконувати вимірювання й розмічування під час виготовлення та ремонту металоконструкцій за допомогою складних вимірювальних пристроїв |
| СКППЦ – 4.2.15 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря (компетентність 4-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання підігрівачів повітря; ознаки порушень у роботі підігрівачів повітря Уміти додатково до умінь 3-го розряду перевіряти обертові механізми у роботі; виявляти дефекти; регулювати радіальні ущільнення на блоці під час роботи; центрувати обладнання; виконувати газорізальні роботи з використанням кисневого, повітряно-плазмового прямолінійного та фігурне різання |
| СКППЦ – 4.2.16 | Ремонт газоходів і повітроводів (компетентність 4-го розряду) | Знати: будову й умови роботи газоходів і повітроводів; технологічні схеми та територіальне розташування повітроводів і газоходів; технологічний процес ремонту; технічні умови на капітальний ремонт Уміти додатково до умінь 3-го розряду виконувати газове різання дефектних ділянок обшивки та каркаса; виготовляти і припасовувати складні елементи за розміром і формою |
| СКППЦ – 4.2.17 | Ремонт мокрих золовловлювачів (компетентність 4-го розряду | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні параметри, будову і принцип роботи мокрих золовловлювачів; ознаки порушень у роботі мокрих золовловлювачів; технологію й порядок виконання ремонтів, обпресування трубопроводів і арматури системи золовловлення, ревізії складових частин системи; порядок проведення гідравлічного обпресування трубопроводів і арматури системи золовловлення Уміти додатково до умінь 3-го розряду виконувати ревізію, налаштування форсунок і сопел зрошення системи золовловлення; проводити складні ремонтні роботи і монтаж обладнання; виконувати спільно з електрогазозварником роботу у газоповітроводах золовловлювальної установки й газоходах котла; виконувати роботи зі складними інструментами і пристосуваннями |

ІV.  Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Обладнання ТЕС, що знаходиться у резерві | - | 1 |
| 1.2 | Кран-балка | - | 1 |
| 1.3 | Обладнання для зварювання | - | 4 |
| 1.4 | Обладнання для кисневого і повітряно-плазменного зварювання | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Запобіжний пояс | 10 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Навушники протишумні | 20 | - |
| 2.4 | Рукавиці комбіновані | 20 | - |
| 2.5 | Рукавиці Краги (пара) | 20 | - |
| 2.6 | Рукавиці гумові (пара) | 20 | - |
| 2.7 | Протигаз | 10 | - |
| 2.8 | Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням | - | 5 |
| 2.9 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.10 | Беруші | 20 | - |
| 2.11 | Костюм бавовняний з водозахисним просоченням | 20 | - |
| 2.12 | Респіратор пилозахісний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Комплект слюсарного інструменту | 20 | - |
| 4.2 | Освітлювальні прилади | 10 | - |
| 4.3 | Переносний (акумуляторний) ліхтар | 10 | - |
| 4.4 | Лом металевий | 10 | - |
| 4.5 | Комплект пневмоінструменту і електроінструменту | 20 | - |
| 4.6 | Комплект гайкових ключів | 20 |  |
| 4.7 | Таль ручна | - | 5 |
| 4.8 | Мірильний інструмент різного рівня складності | 45 | - |
| 4.9 | Струбцина | 20 | - |
| 4.10 | Металеві вироби для зварювання | 20 | - |
| 4.11 | Засоби для шприцювання мастил | - | 10 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Насос багерний | - | 1 |
| 5.2 | Насос шламовий | - | 1 |
| 5.3 | Поживний насос | - | 1 |
| 5.4 | Складові частини насосів | - | 5 |
| 5.5 | Арматура середнього та високого тиску | - | 5 |
| 5.6 | Зразки трубопроводу різних діаметрів з фланцями | - | 10 комп. |
| 5.7 | Пальники різної конструкції | - | 7 |
| 5.8 | Живільники | - | 2 |
| 5.9 | Зразки екранних труб | - | 25 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 9 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.C. 33.12 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія: Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## Код: 7233

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів  5-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

###### I. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів 5-го розряду

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль СКППЦ – 5.1 | Модуль СКППЦ – 5.2 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 54 | 54 | - | - |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 162 | - | - | 162 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 518 | 28 | - | 490 |
| 3.1 | Кваліфікаційна пробна робота | 16 | - | - | - |
| 4 | Консультації | 8 | - | - | - |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 | - | - | - |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 3.1. та 4) | 742 | 82 | - | 652 |

Загальний фонд навчального часу – 750 годин

ІІ. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## 1. Професія:    Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## 2.	Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  5-розряду

3. Кваліфікаційна характеристика

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, випробовування, регулювання, налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування: поверхонь нагрівання, барабанів котлів, колекторів, механізмів пилоприготування і подавання палива, трубопроводів пари, води, газу, мазуту і арматури різних параметрів. Здійснює розбирання, ремонт і складання вузлів вантажопідйомних машин і механізмів: редуктора головного і допоміжного піднімання і пересування крану і візка; механізму пересування крану і візка; крюкових підвісок, вантажних барабанів вантажопідйомністю до Q = 0,5 ... 125 тн, заміну сталевих канатів.

Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Виконує ремонт нескладних металоконструкцій і огорож, ремонт, відновлення і складання складних вузлів вантажопідйомних машин і механізмів, регулювання, випробовування, налагодження і здавання їх в експлуатацію. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6-7 квалітетами (1-2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Перевіряє в роботі обертові механізми, визначає величину вібрації і причини її виникнення, усуває вібрацію. Бере участь у гідравлічному випробовуванні котлоагрегату. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Робить розмітку особливо складних деталей. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Виконує газонебезпечні роботи.

Повинен знати: технічні умови на розбирання, ремонт, складання, випробовування, врегулювання, виготовлення особливо складних деталей і вузлів котельного і пилоприготувального устаткування; правила, прийоми випробовування устаткування і окремих його вузлів; статичне і динамічне балансування роторів; правила гідравлічного випробовування котлоагрегатів, окремих труб, змійовиків, трубопроводів; норми спрацювання окремих елементів і деталей котлоагрегату; правила виведення устаткування в ремонт, оформлення наряду-допуску; правила відбракування труб, спрацьованих вузлів обертових механізмів; методи термооброблення зварних стиків і місць вигинів труб з легованої сталі; вимоги до фланцевих з’єднань, лючкових затворів і ущільнюючих поверхонь в арматурі, до трубопроводів, що працюють під тиском, до робочих механізмів, до складних вантажопідйомних механізмів, до вантажозахватних пристроїв; особливості складання, центрування зубчатих передач; заходи щодо запобігання передчасному спрацюванню труб поверхонь нагрівання, броні млинів і димососів підшипників та інших деталей; правила проведення такелажних робіт у цеху; технічні умови на розбирання, ремонт, складання; випробовування, регулювання, виготовлення особливо складних деталей і вузлів вантажопідйомних механізмів, на випробовування вантажопідйомних механізмів; заходи щодо запобігання передчасному спрацюванню підшипників та інших деталей вантажопідйомних механізмів (ВПМ); порядок організації і роботи бригади; нормування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

- Димососи, вентилятори, насоси, редуктори — статичне і динамічне балансування роторів і окремих коліс.

- Електрофільтри — випробовування після ремонту

- Електротельфери, електроталі — розбирання і складання на місці установлення, ремонт і техобслуговування.

- Засувки парових котлів — розбирання, ревізія, відновлення деталей ущільнення.

- Заміна сталевих канатів, шківів, ревізія крюкових підвісок із заміною спрацьованих деталей.

- Імпульсно-запобіжні пристрої котлів — ревізія, ремонт.

- Клапани важільні, запобіжні — ревізія, ремонт.

- Колектори котлів — заміна.

- Котли різних систем — зовнішній і внутрішній огляд.

- Млини — випробовування на холостому ході.

- Повітропідігрівачі регенеративні — ремонт і заміна труб з опресуванням на щільність.

- Регулятори перегріву пари й живлення — ревізія.

- Редуктори — капітальний ремонт із заміною черв’ячних пар і циліндричних зубчатих коліс з підгонкою і регулюванням їх для парної роботи.

- Редуктори — ремонт із заміною спрацьованих деталей.

- Щоглові підйомники, крани — монтаж механічного устаткування опорно-направних секцій, розбирання, регулювання, налагодження всіх вузлів.

4. Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетентності | Найменування компетентності | Згідно з ДКХП, розряд 5 |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 5.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів | Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Перевіряє в роботі обертові механізми, визначає величину вібрації і причини її виникнення, усуває вібрацію. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Робить розмітку особливо складних деталей |
| СКППЦ – 5.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання | Бере участь у гідравлічному випробовуванні котлоагрегату. Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, випробовування, регулювання, налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування: поверхонь нагрівання, барабанів котлів, колекторів, механізмів пилоприготування і подавання палива, трубопроводів пари, води, газу, мазуту і арматури різних параметрів. Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6-7 квалітетами (1-2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Перевіряє в роботі обертові механізми, визначає величину вібрації і причини її виникнення, усуває вібрацію. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Робить розмітку особливо складних деталей. Виконує газонебезпечні роботи |
| СКППЦ – 5.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури |  |
| СКППЦ – 5.2.4 | Ремонт і обслуговування кульових барабанних млинів |  |
| СКППЦ – 5.2.5 | Ремонт і обслуговування насосів |  |
| СКППЦ – 5.2.6 | Ремонт і обслуговування трубопроводів |  |
| СКППЦ – 5.2.7 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля |  |
| СКППЦ – 5.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення | Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Перевіряє в роботі обертові механізми, визначає величину вібрації і причини її виникнення, усуває вібрацію. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Робить розмітку особливо складних деталей |
| СКППЦ – 5.2.9 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства | Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, випробовування, регулювання, налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування: поверхонь нагрівання, барабанів котлів, колекторів, механізмів пилоприготування і подавання палива, трубопроводів пари, води, газу, мазуту і арматури різних параметрів. Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Перевіряє в роботі обертові механізми, визначає величину вібрації і причини її виникнення, усуває вібрацію. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Робить розмітку особливо складних деталей. Виконує газонебезпечні роботи |
| СКППЦ – 5.2.10 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування |  |
| СКППЦ – 5.2.11 | Ремонт і обслуговування газового господарства |  |
| СКППЦ – 5.2.12 | Ремонт і заміна пальників | Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Виконує газонебезпечні роботи |
| СКППЦ – 5.2.13 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів |  |
| СКППЦ – 5.2.14 | Ремонт барабана котла | Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, випробовування, регулювання, налагодження складних вузлів, деталей барабанів котлів Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Бере участь у гідравлічному випробовуванні котлоагрегату. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування |
| СКППЦ – 5.2.15 | Ремонт і обслуговування посудин, баків | Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Виконує газонебезпечні роботи |
| СКППЦ – 5.2.16 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій | Виконує ремонт нескладних металоконструкцій і огорож, ремонт, відновлення і складання складних вузлів вантажопідйомних машин і механізмів, регулювання, випробовування, налагодження і здавання їх в експлуатацію. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Робить розмітку особливо складних деталей. Здійснює розбирання, ремонт і складання вузлів вантажопідйомних машин і механізмів: редуктора головного і допоміжного піднімання і пересування крану і візка; механізму пересування крану і візка; крюкових підвісок, вантажних барабанів вантажопідйомністю до Q = 0,5 ... 125 тн, заміну сталевих канатів |
| СКППЦ – 5.2.17 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря | Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Перевіряє в роботі обертові механізми, визначає величину вібрації і причини її виникнення, усуває вібрацію. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6-7 квалітетами (1-2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування. Виконує газонебезпечні роботи |
| СКППЦ – 5.2.18 | Ремонт газоходів і повітроводів |  |
| СКППЦ – 5.2.19 | Ремонт мокрих золовловлювачів |  |

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду

5.1. При підвищенні кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду, стаж роботи за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів  4-го розряду не менше 1 року.

## 5.2. По закінченню навчання - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів  5-го розряду.

ІІІ. Типова програма з підготовки

за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів 5-го розряду

Інтегральна компетентність:

## Здатність виконувати розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, регулювання, налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування

Професійні профільні компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 5.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів (компетентність 5-го розряду) | Знати: будову, принцип роботи, технічні характеристики ремонтованого обладнання; будову та принцип роботи вантажопідіймальних машин і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання обладнання; правила виконання робіт із регулювання й центрування відремонтованого обладнання; основні дефекти обладнання й методи їх усунення; вимоги до робочих механізмів вантажозахоплювальних пристроїв; особливості складання, центрування зубчатих передач; правила проведення такелажних робіт у цеху; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми, і профілактичні заходи щодо запобігання ушкодженням, корозії, спрацьовуванню та аваріям; проекти виконання робіт, технологічні карти; технічні умови на ремонт складових частин обладнання (підшипників ковзання з опорами, підшипників кочення й підшипникових вузлів) Уміти додатково до умінь 4-го розряду виконувати статичне й динамічне балансування роторів; виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування и арматури |
| СКППЦ – 5.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; порядок і правила виконання ремонтів; технологічні схеми котельного обладнання; технічні характеристики, будова та принцип дії обладнання; ознаки порушень у роботі обладнання Уміти додатково до умінь 4-го розряду брати участь у проведенні гідравлічного випробування поверхонь нагріву; виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей |
| СКППЦ – 5.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення устаткування і його вузлів; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, і випробування відремонтованого устаткування; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання вузлів і деталей обладнання; методи безпечного виконання робіт при роботі з пневматичним і електроінструментом; правила стропування та транспортування вантажів; конструкцію і призначення запірної, запобіжної і регулюючої арматури, класифікація арматури по заводському позначенню Уміти додатково до умінь 4-го розряду виконувати такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення особливо складних і відповідальних деталей; виконувати розмітку особливо складних деталей арматури; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей арматури |
| СКППЦ – 5.2.4 | Ремонт і обслуговування кульових барабанних млинів | Знати: проекти виконання робіт, технологічні карти; технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні вимоги на розбирання, ремонт, складання; будову, принцип роботи, технічні характеристики ремонтованого обладнання; технологічну послідовність розбирання і складання обладнання; будову і призначення, конструктивні особливості спеціального інструменту, пристроїв і засобів вимірювань середньої складності; будову підшипників ковзання й кочення; особливості складання, центрування зубчатих передач; правила виконання робіт із регулювання й центрування відремонтованого обладнання; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу обладнання; правила випробування, регулювання, виготовлення особливо складних деталей; основні дефекти обладнання й методи їх усунення; порядок контролю якості ремонту та випробування відремонтованого обладнання; методи визначення якості матеріалів; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідіймальних машин і механізмів; будову та принцип роботи вантажопідіймальних машин і механізмів; вимоги до робочих механізмів вантажозахоплювальних пристроїв; правила проведення такелажних робіт у цеху Уміти: вимірювати й дефектувати обладнання перед ремонтом і після ремонту; виконувати вхідний контроль матеріалів і запасних частин, необхідних для ремонту; визначати якості матеріалів і запасних частин, необхідних для ремонту; розбирати обладнання; замінювати й ремонтувати деталі обладнання; складати обладнання; виконувати роботи з інструментом, пристосуваннями й засобами вимірювань середньої складності; регулювати й центрувати відремонтоване обладнання; виконувати випробування, регулювання, виготовлення особливо складних деталей; виявляти дефекти обладнання; виконувати ремонт, складання, демонтаж й монтаж, випробування відремонтованого обладнання; стропувати й переміщати вантажі кранами; виконувати роботи на висоті; виконувати газорізальні роботи |
| СКППЦ – 5.2.5 | Ремонт і обслуговування насосів | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; проекти виконання робіт або технічні карти на ремонт насоса; паспортні дані насоса; будову, принцип роботи, технічні характеристики насоса; технологічні схеми трубопроводів і територіальне розташування насоса; ознаки порушень у роботі насоса, «вузькі місця» й характерні дефекти обладнання Уміти: знімати-встановлювати кріплення («пальців») на напівмуфтах, напівмуфт, захисного кожуха; ремонтувати схеми підведення-відведення води на охолодження, на ущільнення, на сальники, зливання і відведення води з картерів насоса (у межах насоса); від’єднувати-приєднувати трубопроводи (фланцеві з’єднання); розбирати, демонтувати-монтувати насос; зачищати й очищати вузли і деталі насоса; замінювати сальникову набивку, мастильні матеріали; замінювати дефектні деталі насоса; виконувати зняття-ремонт-встановлення або заміну запірної арматури; виготовляти ескізи на виготовлення або механічну обробку деталей насоса; виготовляти паронітові і металеві прокладки, їх заміну; виконувати ремонт, виготовлення різьбових з’єднань; припасовувати деталі насоса під час складання; балансування ротора насоса; виконувати контрольне й остаточне складання насоса; виготовляти/ремонтувати раму насосного агрегату; ремонтувати анкерні зв’язкі кріплення насосного агрегату, рами; центрувати насосний агрегат; «обв’язувати» насос трубопроводами всмоктування і видавання; випробувати насосний агрегат після ремонту; приймати участь у балансуванні насосного агрегату; виявляти відхилення від нормального режиму (візуально, акустично, на дотик); визначати причини появи дефектів, зауважень, порушень у роботі; ремонтувати насоси (різного типу); стропувати й переміщати вантажі кранами; переміщати насос, його вузли і деталі у межах промислового майданчика ТЕС; виконувати роботи згідно з проектом виконання робіт і технічних карт; припасовувати деталі, виконувати балансування ротора насоса й центрування насосного агрегату; виконувати розбирання, демонтаж, ремонт та монтаж складових частин насоса; виконувати роботи на висоті |
| СКППЦ – 5.2.6 | Ремонт і обслуговування трубопроводів (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення устаткування і його вузлів; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, і випробування відремонтованого устаткування; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання вузлів і деталей обладнання; методи безпечного виконання робіт при роботі з пневматичним і електроінструментом; правила стропування та транспортування вантажів; конструкцію і призначення запірної, запобіжної і регулюючої арматури, класифікація арматури по заводському позначенню Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення особливо складних і відповідальних деталей; виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу після ремонту та здавати трубопроводи в експлуатацію; визначати причини і ступінь спрацювання арматури |
| СКППЦ – 5.2.7 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технологічний процес ремонту; будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та розташування обладнання; проект виконання робіт Уміти додатково до умінь 4-го розряду виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування и арматури |
| СКППЦ – 5.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми роботи обладнання; схеми та порядок виконання ремонтних робіт; ознаки порушень у роботі обладнання Уміти додатково до умінь 4-го розряду ремонтувати редуктори насосів і транспортерів; виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування и арматури |
| СКППЦ – 5.2.9 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будова та принцип роботи обладнання; параметри роботи й режимні карти обладнання; ознаки порушень у роботі обладнання; «вузькі місця» й характерні дефекти; проект виконання робіт; технічні карти виробничих процесів Уміти додатково до умінь 4-го розряду розбирати, ремонтувати, складати, випробувати, регулювати, налагоджувати насоси; використовувати ельборовий й абразивний інструмент, гідроінструмент; виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування и арматури |
| СКППЦ – 5.2.10 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила і прядок виконання робіт із ремонту обладнання; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти додатково до умінь 4-го розряду замінювати вибухові клапани; виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування. |
| СКППЦ – 5.2.11 | Ремонт і обслуговування газового господарства (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; характеристики, будову і принцип роботи обладнання газорозподільного пункту; ознаки порушень у роботі обладнання; правила й порядок обслуговування обладнання газового господарства; технологія ведення ремонтних робіт Уміти додатково до умінь 4-го розряду приймати участь в обпресовуванні газопроводів у межах котла; виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування |
| СКППЦ – 5.2.12 | Ремонт і заміна пальників (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову, принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила виконання робіт із центрування, регулювання, ремонту обладнання Уміти додатково до умінь 4-го розряду виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу пальників після ремонту та здавати їх в експлуатацію; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей |
| СКППЦ – 5.2.13 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання електрофільтрів; правила виконання робіт із центрування, регулювання, ремонту обладнання електрофільтрів; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти додатково до умінь 4-го розряду ремонтувати (замінювати) редуктори; виконувати розмітку особливо складних деталей устаткування; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; визначати причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування |
| СКППЦ – 5.2.14 | Ремонт барабана котла (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт барабана котла; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання котла; ознаки порушень у роботі обладнання барабана котла Уміти додатково до умінь 4-го розряду виявляти дефекти, визначати причини та ступень спрацювання окремих вузлів і деталей; визначати придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини |
| СКППЦ – 5.2.15 | Ремонт і обслуговування посудин, баків (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт; характеристики, будову посудин, баків, умови їх роботи; технологічний процес ремонту; порядок дій у разі аварій і порушення роботи баків, посудин; порядок дефектації посудин, баків перед ремонтом та після ремонту Уміти додатково до умінь 4-го розряду оглядати зварні стики під час проведення гідравлічного випробування; виявляти дефекти, визначати причини та ступень спрацювання окремих вузлів і деталей; визначати придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію |
| СКППЦ – 5.2.16 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; способи складання складних конструкцій промислових споруд; способи монтажу великогабаритних і важких конструкцій промислових споруд; способи і прийоми складання складних видів такелажного та підіймального обладнання і пристроїв; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідіймальних машин і механізмів; схеми, правила стропування та транспортування вантажів; способи складного нетипового стропування конструкцій; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми обладнання і профілактичні способи запобігання пошкодженням Уміти додатково до умінь 4-го розряду оглядати зварні стики під час проведення гідравлічного випробування; виявляти дефекти, визначати причини та ступень спрацювання окремих вузлів і деталей; визначати придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; здійснювати розбирання, ремонт, складання вузлів вантажопідіймальних машин, механізмів; виконувати повний або частковий технічний огляд |
| СКППЦ – 5.2.17 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання підігрівачів повітря; ознаки порушень у роботі підігрівачів повітря Уміти додатково до умінь 4-го розряду перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; виявляти дефекти, визначати причини та ступень спрацювання окремих вузлів і деталей; визначати придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; здійснювати розбирання, ремонт, складання вузлів вантажопідіймальних машин, механізмів; виконувати повний або частковий технічний огляд |
| СКППЦ – 5.2.18 | Ремонт газоходів і повітроводів (компетентність 5-го розряду) | Знати: будову й умови роботи газоходів і повітроводів; технологічні схеми та територіальне розташування повітроводів і газоходів; технологічний процес ремонту; технічні умови на капітальний ремонт Уміти додатково до умінь 4-го розряду перевіряти роботу обертових механізмів, визначати наявність вібрації та усувати її причини; виявляти дефекти, визначати причини та ступень спрацювання окремих вузлів і деталей; визначати придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; здійснювати розбирання, ремонт, складання вузлів вантажопідіймальних машин, механізмів; виконувати повний або частковий технічний огляд |
| СКППЦ – 5.2.19 | Ремонт мокрих золовловлювачів (компетентність 5-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні параметри, будову і принцип роботи мокрих золовловлювачів; ознаки порушень у роботі мокрих золовловлювачів; технологію й порядок виконання ремонтів, обпресування трубопроводів і арматури системи золовловлення, ревізії складових частин системи; порядок проведення гідравлічного обпресування трубопроводів і арматури системи золовловлення Уміти додатково до умінь 4-го розряду виявляти дефекти, визначати причини та ступень спрацювання окремих вузлів і деталей; визначати придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення; перевіряти роботу устаткування після ремонту та здавати його в експлуатацію; здійснювати розбирання, ремонт, складання вузлів вантажопідіймальних машин, механізмів; виконувати повний або частковий технічний огляд |

ІV.  Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Обладнання ТЕС, що знаходиться у резерві | - | 1 |
| 1.2 | Кран-балка | - | 1 |
| 1.3 | Обладнання для зварювання | - | 4 |
| 1.4 | Обладнання для кисневого і повітряно-плазменного зварювання | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Запобіжний пояс | 10 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Навушники протишумні | 20 | - |
| 2.4 | Рукавиці комбіновані | 20 | - |
| 2.5 | Рукавиці Краги (пара) | 20 | - |
| 2.6 | Рукавиці гумові (пара) | 20 | - |
| 2.7 | Протигаз | 10 | - |
| 2.8 | Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням | - | 5 |
| 2.9 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.10 | Беруші | 20 | - |
| 2.11 | Костюм бавовняний з водозахисним просоченням | 20 | - |
| 2.12 | Респіратор пилозахісний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Комплект слюсарного інструменту | 20 | - |
| 4.2 | Освітлювальні прилади | 10 | - |
| 4.3 | Переносний (акумуляторний) ліхтар | 10 | - |
| 4.4 | Лом металевий | 10 | - |
| 4.5 | Комплект пневмоінструменту і електроінструменту | 20 | - |
| 4.6 | Комплект гайкових ключів | 20 |  |
| 4.7 | Таль ручна | - | 5 |
| 4.8 | Мірильний інструмент різного рівня складності | 45 | - |
| 4.9 | Струбцина | 20 | - |
| 4.10 | Металеві вироби для зварювання | 20 | - |
| 4.11 | Комплект формулярів | 20 | - |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Насос багерний | - | 1 |
| 5.2 | Насос шламовий | - | 1 |
| 5.3 | Поживний насос | - | 1 |
| 5.4 | Складові частини насосів | - | 5 |
| 5.5 | Арматура середнього та високого тиску | - | 5 |
| 5.6 | Зразки трубопроводу різних діаметрів з фланцями | - | 10 комп. |
| 5.7 | Пальники різної конструкції | - | 7 |
| 5.8 | Живільники | - | 2 |
| 5.9 | Зразки екранних труб | - | 25 |
| 5.10 | Редуктор | - | 1 |
| 5.11 | Редуктор черв’яковий | - | 1 |
| 5.12 | Запобіжний клапан | - | 3 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 9 | Комплект бланків актів | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.C. 33.12 - 2016

(позначення стандарту)

## Професія: Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## Код: 7233

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів  6-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

###### I. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7233  Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів

## Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів 6-го розряду

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Базовий блок | Модуль СКППЦ – 6.1 | Модуль СКППЦ – 6.2 | Модуль СКППЦ – 6.3 |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 22 | 22 | - | - | - |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 98 | - | - | 90 | 8 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 301 | 21 | - | 264 | 16 |
| 3.1 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 | - | - | - | - |
| 4 | Консультації | 8 | - | - | - | - |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 | - | - | - | - |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 3.1. та 4) | 429 | 43 | 0 | 354 | 24 |

Загальний фонд навчального часу – 437 годин

ІІ. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

## 1. Професія:    Слюсар з ремонту устаткування котельних

## та пилопідготовчих  цехів

## 2.	Кваліфікація: слюсар з ремонту устаткування котельних

та пилопідготовчих  цехів  6-розряду

3. Кваліфікаційна характеристика

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, налагодження і випробовування особливо складних вузлів і механізмів котельних агрегатів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації, точного інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань такелажних і транспортних засобів. Перевіряє якість виготовлених деталей і відповідність їх розмірів до креслень. Виконує ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів. Перевіряє котел на парову щільність і регулює запобіжні клапани, випробовує котлоагрегат під навантаженням, поновлює ущільнюючі поверхні парових і водяних засувок високого тиску, великих розмірів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми котлоагрегату до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням. Організовує роботу з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

Повинен знати: технічні характеристики, кінематичні і гідравлічні схеми основного і допоміжного устаткування, що ремонтується; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого устаткування; допустимі навантаження на вузли, деталі і механізми устаткування і профілактичні заходи щодо запобігання пошкодженням, корозійному спрацюванню і аваріям; основні технічні показники нормальної роботи котельного агрегату, види основних його пошкоджень; схеми головних паропроводів, трубопроводів живильних, дренажних, мазуту і газу; терміни огляду котлів, пароперегрівачів, економайзерів, трубопроводів, посудин, що працюють під тиском, підіймачів, кранів; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів; порядок і організацію робіт бригади з ремонту котлів; нормування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Барабани котлів — перевірка сепараційного пристрою, перевірка положення барабана відносно горизонтальної осі і кріплення.

2. Вантажопідйомні машини — регулювання гальмового механізму, статичні і динамічні випробовування. Мостові; козлові; Г-подібні та інші крани з рейковими коліями, кран-балки — статичні і динамічні випробовування, налагодження механізмів пересування і піднімання.

3. Вали димососів — реставрація із заміною підшипника.

4. Вкладиші підшипників — перевірка прилягання шарової поверхні до опорної подушки.

5. Екрани топкові, пучки котельних труб, золовий захист - огляд, перевірка на пилове й золове спрацювання.

6. Змійовики й ширми пароперегрівачів — вирізання дефектних, видалення з топки, установлення нових.

7. Клапани запобіжні — регулювання.

8. Компресори ротаційні — ревізія, ремонт деталей.

9. Колеса робочі млинових вентиляторів, ротори — статичне і динамічне балансування.

10. Млини шарові — вивірення барабанів.

11. Насоси пилоперекачувальні — ревізія.

12. Підшипники — перевірка і ремонт.

13. Секції теплообмінників — гідравлічне випробовування.

14. Стики зварні на основних трубопроводах і устаткуванні - огляд в період гідравлічного випробовування.

15. Шестерні приводів млинів — заміна і центрування.

4. Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних (спеціальних) компетентностей

| Код компетентності | Найменування компетентності | Згідно з ДКХП, розряд 6 |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 6.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів | Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, налагодження і випробовування особливо складних вузлів і механізмів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації, точного інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань такелажних і транспортних засобів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання | Перевіряє котел на парову щільність і регулює запобіжні клапани, випробовує котлоагрегат під навантаженням, поновлює ущільнюючі поверхні парових і водяних засувок високого тиску, великих розмірів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми котлоагрегату до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури | Виконує ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри |
| СКППЦ – 6.2.4 | Ремонт і обслуговування кульових барабанних млинів | Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, налагодження і випробовування особливо складних вузлів і механізмів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації, точного інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань такелажних і транспортних засобів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.5 | Ремонт і обслуговування насосів |  |
| СКППЦ – 6.2.6 | Ремонт і обслуговування трубопроводів |  |
| СКППЦ – 6.2.7 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля |  |
| СКППЦ – 6.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення |  |
| СКППЦ – 6.2.9 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства |  |
| СКППЦ – 6.2.10 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування |  |
| СКППЦ – 6.2.11 | Ремонт і обслуговування газового господарства |  |
| СКППЦ – 6.2.12 | Ремонт і заміна пальників |  |
| СКППЦ – 6.2.13 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів |  |
| СКППЦ – 6.2.14 | Ремонт барабана котла | Перевіряє котел на парову щільність і регулює запобіжні клапани, випробовує котлоагрегат під навантаженням, поновлює ущільнюючі поверхні парових і водяних засувок високого тиску, великих розмірів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми котлоагрегату до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.15 | Ремонт і обслуговування посудин, баків | Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, налагодження і випробовування особливо складних вузлів і механізмів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації, точного інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань такелажних і транспортних засобів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.16 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій | Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє якість виготовлених деталей і відповідність їх розмірів до креслень |
| СКППЦ – 6.2.17 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря | Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, налагодження і випробовування особливо складних вузлів і механізмів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації, точного інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань такелажних і транспортних засобів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.18 | Ремонт газоходів і повітроводів |  |
| СКППЦ – 6.2.19 | Ремонт мокрих золовловлювачів |  |
| СКППЦ – 6.3.1 | Контроль і коригування дій СКППЦ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт | Організовує роботу з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів |

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду

5.1 При підвищенні кваліфікації – освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду, стаж роботи за професією Слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів  5-го розряду не менше 1 року.

## 5.2. По закінченню навчання - повна загальна середня освітата професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів  6-го розряду.

ІІІ. Типова програма з підготовки

за професією Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих  цехів  6-го розряду

Інтегральна компетентність:

## Здатність виконувати ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, налагодження особливо складних вузлів і механізмів котельних агрегатів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації

Професійні профільні компетентності

| Код | Професійні профільні компетентності | Зміст компетентностей |
| --- | --- | --- |
| СКППЦ – 6.2.1 | Ремонт і обслуговування тягодуттьових механізмів (компетентність 6-го розряду) | Знати: будову, принцип роботи, технічні характеристики ремонтованого обладнання; будову та принцип роботи вантажопідіймальних машин і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання обладнання; правила виконання робіт із регулювання й центрування відремонтованого обладнання; основні дефекти обладнання й методи їх усунення; вимоги до робочих механізмів вантажозахоплювальних пристроїв; особливості складання, центрування зубчатих передач; правила проведення такелажних робіт у цеху; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми, і профілактичні заходи щодо запобігання ушкодженням, корозії, спрацьовуванню та аваріям; проекти виконання робіт, технологічні карти; технічні умови на ремонт складових частин обладнання (підшипників ковзання з опорами, підшипників кочення й підшипникових вузлів) Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ –6.2.2 | Ремонт поверхонь нагрівання (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; порядок і правила виконання ремонтів; технологічні схеми котельного обладнання; технічні характеристики, будова та принцип дії обладнання; ознаки порушень у роботі обладнання Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; перевіряти поверхні нагрівання на парову щільність; випробовувати поверхні нагрівння під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані поверхні нагріву до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.3 | Ремонт і обслуговування арматури (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення устаткування і його вузлів; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, і випробування відремонтованого устаткування; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання вузлів і деталей обладнання; методи безпечного виконання робіт при роботі з пневматичним і електроінструментом; правила стропування та транспортування вантажів; конструкцію і призначення запірної, запобіжної і регулюючої арматури, класифікація арматури по заводському позначенню Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; поновлювати ущільнюючі поверхні парових і водяних засувок високого тиску, великих розмірів. проводити вимірювання і заповнювати формуляри; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.4 | Ремонт і обслуговування кульових барабанних млинів (компетентність 6-го розряду) | Знати: проекти виконання робіт, технологічні карти; технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні вимоги на розбирання, ремонт, складання; будову, принцип роботи, технічні характеристики ремонтованого обладнання; технологічну послідовність розбирання і складання обладнання; будову і призначення, конструктивні особливості спеціального інструменту, пристроїв і засобів вимірювань середньої складності; будову підшипників ковзання й кочення; особливості складання, центрування зубчатих передач; правила виконання робіт із регулювання й центрування відремонтованого обладнання; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу обладнання; правила випробування, регулювання, виготовлення особливо складних деталей; основні дефекти обладнання й методи їх усунення; порядок контролю якості ремонту та випробування відремонтованого обладнання; методи визначення якості матеріалів; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідіймальних машин і механізмів; будову та принцип роботи вантажопідіймальних машин і механізмів; вимоги до робочих механізмів вантажозахоплювальних пристроїв; правила проведення такелажних робіт у цеху Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.5 | Ремонт і обслуговування насосів (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; проекти виконання робіт або технічні карти на ремонт насоса; паспортні дані насоса; будову, принцип роботи, технічні характеристики насоса; технологічні схеми трубопроводів і територіальне розташування насоса; ознаки порушень у роботі насоса, «вузькі місця» й характерні дефекти обладнання Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми котлоагрегату до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.6 | Ремонт і обслуговування трубопроводів (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; принцип дії, технологічні схеми, розташування і призначення устаткування і його вузлів; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, і випробування відремонтованого устаткування; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання вузлів і деталей обладнання; методи безпечного виконання робіт при роботі з пневматичним і електроінструментом; правила стропування та транспортування вантажів; конструкцію і призначення запірної, запобіжної і регулюючої арматури, класифікація арматури по заводському позначенню Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; перевіряти трубопроводи на парову щільність; випробовувати під навантаженням; поновлювати ущільнюючі поверхні парових і водяних засувок високого тиску, великих розмірів. проводити вимірювання і заповнювати формуляри |
| СКППЦ – 6.2.7 | Ремонт і обслуговування живильників сирого вугілля (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технологічний процес ремонту; будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та розташування обладнання; проект виконання робіт Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; випробовувати живильники під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми котлоагрегату до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.8 | Ремонт і обслуговування обладнання систем гідрозоловидалення і шлаковидалення (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми роботи обладнання; схеми та порядок виконання ремонтних робіт; ознаки порушень у роботі обладнання Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.9 | Ремонт і обслуговування мазутного господарства (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будова та принцип роботи обладнання; параметри роботи й режимні карти обладнання; ознаки порушень у роботі обладнання; «вузькі місця» й характерні дефекти; проект виконання робіт; технічні карти виробничих процесів Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.10 | Ремонт і обслуговування обладнання пилоприготування (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила і прядок виконання робіт із ремонту обладнання; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.11 | Ремонт і обслуговування газового господарства (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; характеристики, будову і принцип роботи обладнання газорозподільного пункту; ознаки порушень у роботі обладнання; правила й порядок обслуговування обладнання газового господарства; технологія ведення ремонтних робіт Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; регулювати запобіжні клапани; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.12 | Ремонт і заміна пальників (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову, принцип дії основного й допоміжного обладнання; правила виконання робіт із центрування, регулювання, ремонту обладнання Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли до випробовування |
| СКППЦ – 6.2.13 | Ремонт і обслуговування механічного обладнання електрофільтрів (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії основного й допоміжного обладнання електрофільтрів; правила виконання робіт із центрування, регулювання, ремонту обладнання електрофільтрів; технічні умови на капітальний ремонт обладнання Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.14 | Ремонт барабана котла (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт барабана котла; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання котла; ознаки порушень у роботі обладнання барабана котла Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; перевіряти барабан на парову щільність; регулювати запобіжні клапани; випробовувати барабан котла під навантаженням; поновлювати ущільнюючі поверхні парових і водяних засувок високого тиску, великих розмірів; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.15 | Ремонт і обслуговування посудин, баків (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт; характеристики, будову посудин, баків, умови їх роботи; технологічний процес ремонту; порядок дій у разі аварій і порушення роботи баків, посудин; порядок дефектації посудин, баків перед ремонтом та після ремонту. Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; регулювати запобіжні клапани; випробовувати під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтоване обладнання до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.16 | Виготовлення та ремонт металоконструкцій (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; способи складання складних конструкцій промислових споруд; способи монтажу великогабаритних і важких конструкцій промислових споруд; способи і прийоми складання складних видів такелажного та підіймального обладнання і пристроїв; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідіймальних машин і механізмів; схеми, правила стропування та транспортування вантажів; способи складного нетипового стропування конструкцій; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу обладнання; допустимі навантаження на вузли, деталі та механізми обладнання і профілактичні способи запобігання пошкодженням Уміти додатково до умінь 5-го розряду використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; проводити вимірювання і заповнювати формуляри |
| СКППЦ – 6.2.17 | Ремонт і обслуговування підігрівачів повітря (компетентність 6-го розряду) | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні характеристики, будову та принцип роботи обладнання підігрівачів повітря; ознаки порушень у роботі підігрівачів повітря Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; виконувати ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.2.18 | Ремонт газоходів і повітроводів (компетентність 6-го розряду) | Знати: будову й умови роботи газоходів і повітроводів; технологічні схеми та територіальне розташування повітроводів і газоходів; технологічний процес ремонту; технічні умови на капітальний ремонт Уміти додатково до умінь 5-го розряду використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; проводити вимірювання і заповнювати формуляри |
| СКППЦ – 6.2.19 | Ремонт мокрих золовловлювачів | Знати: технічні умови на капітальний ремонт обладнання; технічні параметри, будову і принцип роботи мокрих золовловлювачів; ознаки порушень у роботі мокрих золовловлювачів; технологію й порядок виконання ремонтів, обпресування трубопроводів і арматури системи золовловлення, ревізії складових частин системи; порядок проведення гідравлічного обпресування трубопроводів і арматури системи золовловлення Уміти додатково до умінь 5-го розряду виконувати ремонт, відновлення, складання, налагодження і випробування особливо складних вузлів і механізмів; використовувати особливо складні пристрої і засоби механізації, точний інструмент з пневматичним і електричним приводом; використовувати складні засоби вимірювань; випробовувати обладнання під навантаженням; проводити вимірювання і заповнювати формуляри; перевіряти і готувати відремонтовані вузли і механізми до випробовування; брати участь в налагодженні відремонтованих вузлів зі здаванням в експлуатацію під навантаженням |
| СКППЦ – 6.3.1 | Контроль і коригування дій слюсарів 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт | Знати: функціональні обов’язки членів бригади; технологічні вимоги щодо кожного виду робіт; методи управління персоналом щодо організації роботи бригади; вимоги техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки під час виконання робіт; порядок організації робот з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів Уміти: аналізувати перебіг робіт і індивідуальних трудових дій слюсарів 2-5-го розрядів; надавати коригувального зворотного зв’язку слюсарям-членам бригади за підсумками робіт; оцінювати трудовий внесок кожного члена бригади в процес робіт із ремонту обладнання; коригувати розподіл професійних функцій з урахуванням перспективи виконання робіт; коротко, чітко й по суті справи формулювати висновки і пропозиції; проводити інструктажі із техніки безпеки та охорони праці; проводити виробничі наради у бригаді з оцінюванням дій слюсарів за підсумками робіт; коригування професійні навички і способи виконання робіт слюсарями 2-5-го розрядів; організовувати роботи з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів |

ІV.  Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користу вання |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Обладнання ТЕС, що знаходиться у резерві | - | 1 |
| 1.2 | Кран-балка | - | 1 |
| 1.3 | Обладнання для зварювання | - | 4 |
| 1.4 | Обладнання для кисневого і повітряно-плазменного зварювання | - | 1 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Запобіжний пояс | 10 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Навушники протишумні | 20 | - |
| 2.4 | Рукавиці комбіновані | 20 | - |
| 2.5 | Рукавиці Краги (пара) | 20 | - |
| 2.6 | Рукавиці гумові (пара) | 20 | - |
| 2.7 | Протигаз | 10 | - |
| 2.8 | Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням | - | 5 |
| 2.9 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.10 | Беруші | 20 | - |
| 2.11 | Костюм бавовняний з водозахисним просоченням | 20 | - |
| 2.12 | Респіратор пилозахісний | 20 | - |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Тренажер з надання першої долікарської допомоги | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Комплект слюсарного інструменту | 20 | - |
| 4.2 | Освітлювальні прилади | 10 | - |
| 4.3 | Переносний (акумуляторний) ліхтар | 10 | - |
| 4.4 | Лом металевий | 10 | - |
| 4.5 | Комплект пневмоінструменту і електроінструменту | 20 | - |
| 4.6 | Комплект гайкових ключів | 20 |  |
| 4.7 | Таль ручна | - | 5 |
| 4.8 | Мірильний інструмент різного рівня складності | 45 | - |
| 4.9 | Струбцина | 20 | - |
| 4.10 | Металеві вироби для зварювання | 20 | - |
| 4.11 | Комплект формулярів | 20 | - |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Насос багерний | - | 1 |
| 5.2 | Насос шламовий | - | 1 |
| 5.3 | Поживний насос | - | 1 |
| 5.4 | Складові частини насосів | - | 5 |
| 5.5 | Арматура середнього та високого тиску | - | 5 |
| 5.6 | Зразки трубопроводу різних діаметрів з фланцями | - | 10 комп. |
| 5.7 | Пальники різної конструкції | - | 7 |
| 5.8 | Живільники | - | 2 |
| 5.9 | Зразки екранних труб | - | 25 |
| 5.10 | Редуктор | - | 1 |
| 5.11 | Редуктор черв’яковий | - | 1 |
| 5.12 | Запобіжний клапан | - | 3 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Інтерактивна дошка | - | 1 |
| 6.2 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.3 | Екран | - | 1 |
| 6.4 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 9 | Комплект бланків актів | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |