Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

### Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО 7233. ОF.45.33.-2012

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

Код: 7233

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5 ,6 розряди

Видання офіційне

Київ

2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту  України

від 24.10.2012 № 1166

Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО 7233. ОF.45.33.-2012

(позначення стандарту)

Професія: Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

Код: 7233

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5 ,6 розряди

Видання офіційне

Київ

2012

# Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти

## Професія:       7233 Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

| Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ПОГОДЖЕНО Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України __________________ В. Супрун "_____"_________________2012 р. ПОГОДЖЕНО Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ___________________ О. Удод "_____"_________________2012 р. ПОГОДЖЕНО Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ______________ В. Паржницький "_____"_______________2012 р. | Міністерство соціальної політики України ПОГОДЖЕНО Директор департаменту ринку праці та зайнятості __________________ М. Лазерна "_____"_________________2012 р. ПОГОДЖЕНО Начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби __________________ О. Вакуленко "_____"_________________2012 р |
| --- | --- |

Авторський колектив:

  - Сідор Василь Ілліч – директор Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту

- Дашкевич Оксана Григорівна – заступник директора з навчально-виробничої роботи Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту

- Батринак Петро Володимирович – майстер виробничого навчання Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту

- Пенько Манолій Васильович – старший майстер Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту

Наукові  консультанти:

  - Гаврилюк Степан Васильович – доцент кафедри загальної фізики, інженерно-технічного факультету Чернівецького національного університету, кандидат технічних наук

  - Фесів Ігор Васильович - доцент кафедри загальної фізики, інженерно-технічного факультету Чернівецького національного університету, кандидат технічних наук

Рецензенти:

    - Довганюк Микола Миколайович – керівник фірми «Термотехніка», кандидат фізико-математичних наук

Літературний  редактор:

- Білек Ганна Петрівна – соціальний педагог Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту

Керівники проекту:

Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Купчик Олександр Петрович – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій  області

Орлата Оксана Олексіївна – науковий співробітник сектору науково–методичного забезпечення дослідно - експериментальної роботи та розробки державних стандартів професійно – технічної освіти науково – методичного відділу впровадження інноваційних технологій та забезпечення професійно – технічної освіти засобами навчання Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем» замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України .

Телефон: (044) 248 – 91 – 16

Начальник відділення науково – методичного забезпечення змісту професійно – технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.

Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної  освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем” 2, 3, 4, 5, 6 розрядів  розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-3 розряд складає 907 година, на

4 розряд – 389 годин, на 5 розряд – 331 годин, на 6 розряд – 264 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим  навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок вилучення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування»та ін.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Кваліфікаційної характеристики професії « Слюсар з виробництва вузлів та деталей санітарно-технічних систем»(випуск 64 « Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення.» Частина 2, розділ 2 « Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва , архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000 року № 32), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7. «Загальних положень» Випуску 1 « Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», « Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 .12. 2004р. № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233. ОF.45.33.-2012

Професія: Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

Код: 7233

Кваліфікація: 2-3 розряд

Видання офіційне

Київ

2012

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

- Професія 7233: Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

- Кваліфікація: 2 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види та призначення санітарно-технічних матеріалів і устаткування; сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури і засобів кріплення; призначення слюсарних інструментів; правила стропування та переміщання вантажів; способи вимірювання діаметрів труб, фітингів і арматури; способи сполучання вузлів і деталей.

Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час виготовлення деталей, конструкцій і вузлів санітарно-технічних систем.

- Кваліфікація: 3  розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види основних деталей санітарно-технічних систем і з’єднань; розміщення позначення на трубах; способи згинання, різання труб і свердління отворів; будов трубозгиначів, нарізних свердлильних і відрізних верстатів і механізмів, правила користування механізованими інструментами.

Повинен уміти: виконувати прості роботи під час виготовлення деталей, конструкцій та вузлів санітарно -техніччних систем.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища;

д) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

е) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати  основи інформаційних технологій.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

- Сфера професійного використання випускника

Санітарно-технічні роботи.

- Специфічні вимоги

  - Вік: по закінченні терміну навчання  - не менше 17 років.

  - Стать: чоловіча.

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7233: Слюсар з виготовлення

вузлів та деталей санітарно-технічних систем

Кваліфікація: 2-3 розряд

Загальний фонд навчального часу – 931 година

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загально-професійна підготовка | 89 | 4 |
| 1.1. | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 | 4 |
| 1.3. | Інформаційні технології | 17 |  |
| 1.4. | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5. | Резерв часу | 30 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 264 |  |
| 2.1. | Спецтехнологія | 170 |  |
| 2.2. | Матеріалознавство | 24 |  |
| 2.3. | Читання креслень | 12 |  |
| 2.4. | Охорона праці | 30 |  |
| 2.5 | Слюсарні і заготовчі роботи | 28 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 547 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 246 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 301 |  |
| 4. | Консультації | 24 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 907 | 4 |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Слюсар з виробництва санітарно-технічних систем ”

- Кабінети:

- Спецтехнології

- Охорони праці

- Креслення

- Матеріалознавства

- Основ галузевої економіки

- Інформаційних технологій

- Лабораторії:

- Матеріалознавства

- Майстерні:

- Слюсарна

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів

Типова навчальна програма з предмета

“ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави. | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України. | 5 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються. | 2 |  |
| 4. | Господарство і право. | 1 |  |
| 5. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів. | 1 |  |
| 6. | Праця, закон і ми. | 2 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність. | 2 |  |
| 8. | Злочин і покарання. | 2 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України. | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загально-людської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

### Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

#### Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

#### Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

#### Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

##### Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

"ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет «Галузева економіка та підприємство» | 2 |  |
| 2. | Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості | 3 |  |
| 3. | Особливості регіонального будівельного ринку | 2 |  |
| 4. | Організація праці в будівництві | 2 |  |
| 5. | Технічне нормування на будівництві | 2 |  |
| 6. | Продуктивність праці, шляхи її підвищення | 3 |  |
| 7. | Заробітна плата та основні принципи її організації | 3 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Предмет «Галузева економіка та підприємство»

Предмет, основні проблеми, ціль, задачі учбової дисципліни.

Тема 2. Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості

Господарський комплекс України та його структура. Поняття галузі. Специфіка трудових процесів будівництва, поділяється на комплексні галузі. Зв’язок будівництва з іншими галузями матеріального виробництва.

Тема 3. Особливості регіонального будівельного ринку

Суб'єкти, об'єкти будівельного ринку будівельного ринку ; принципи його функціонування; конкуренція та її значення.

Тема 4. Організація праці в будівництві

Види будівельних робіт. Бригадна форма організації праці. Види бригад. Якість виробленої продукції. Організація робочого місця.

Тема5.Технічне нормування на будівництві

Поняття технічного нормування. Види норм: норма часу, норма виробітку.

Тема 6. Продуктивність праці,  шляхи її підвищення

Поняття, показники, шляхи підвищення продуктивності праці.

Тема 7. Заробітна плата та основні принципи її організації

Поняття заробітної плати. Системи оплати праці на будівництві. Тарифна система, її елементи. Преміювання, його показники.

Типова навчальна програма з предмета

# “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 1 | - |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 8 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 8 | 2 |
| Всього: | 17 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи:

- Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

- Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи:

1.  Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).  2. Створення публікації «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення. | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху. | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху. | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків. | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього | 8 |  |

Тема 1. Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України „Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України „Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак ”: „Пішохідний перехід ”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед

грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

#### Типова навчальна програма з предмета

#### “СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ознайомлення з вимогами професії | 1 |  |
| 2. | Сучасне будівництво. Взаємозв’язок із проектуванням санітарно-технічних систем | 4 |  |
| 3. | Загальні слюсарно-монтажні роботи | 9 |  |
| 4. | Будова і складання систем опалення й газопостачання | 58 |  |
| 5. | Будова вузлів систем опалення | 22 |  |
| 6. | Будова і складання систем водопостачання і каналізації | 52 |  |
| 7. | Експлуатація і ремонт санітарно-технічних пристроїв | 24 |  |
|  | Всього | 170 |  |

#### Тема 1. Ознайомлення з вимогами до професії

#### Значення санітарно-технічних робіт в загальній системі будівництва промислових і цивільних об'єктів.

#### Значення підвищення кваліфікації робітників. Перспективи і ступені професійного зростання робітників.

#### Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 3 розряду, програмою навчання, графіком занять, рекомендованою літературою.

#### Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни. Культура праці робітника.

Тема 2. Сучасне будівництво. Взаємозв’язок із проектуванням санітарно-технічних систем.

Роль і сучасний стан будівельної галузі, її завдання, перспективи розвитку. Нові прогресивні способи виробництва. Завдання підприємства щодо розширення і удосконалення виробництва. Стан санітарно-технічної служби на підприємстві.

Значення професійно-технічного навчання робітників.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду, програмою навчання, графіком занять, рекомендованою літературою.

Поняття про трудову і технологічну дисципліну.

#### Тема 3. Загальні слюсарно-монтажні роботи

#### Відомості про збирання фланцевих з’єднань; скручування, збирання та розбирання простих вузлів; нарізування різьби. Притирання. Гнуття труб. Вигляд зігнутих деталей, їх призначення. Розмітка труб для згинання. Способи, засоби та необхідні інструменти.

#### Організація робочого місця та безпека праці при виконанні робіт.

Тема 4. Будова і складання систем опалення й газопостачання

Опалення: загальні відомості. Призначення центрального опалення. Тепловтрати будівлі та основні фактори, що впливають на них. Характеристика будівлі за тепловтратами.

Системи центрального водяного опалення, їх схеми (з природною і штучною циркуляцією, двотрубна і однотрубна), сфера застосування.

Системи парового опалення: особливості будови, сфера застосування; переваги і недоліки в порівнянні з системами водяного опалення. Значення і способи повітровидалення з систем водяного опалення. Призначення ухилів в магістральних трубопроводах.

Будова і устаткування котелень.

Поняття про монтаж і складання систем опалення. Призначення і склад проекту опалення будівлі. Плани (поверхові, горища і підвалу), схема опалення, креслення котельні, деталі будови опалення.

Технологія складання систем центрального опалення за замірними схемами і кресленнями.

Уявлення про групування і опресування радіаторів. Правила встановлення нагрівальних приладів. Порядок складання стояків і підводів до приладів, розвідних та магістральних трубопроводів. Особливості складання водогрійних і парових котлів. Призначення розширювальних баків, насосів, вентиляторів і електродвигунів та правила їх встановлення.

Способи випробування і регулювання систем центрального опалення, технічні умови на проведення та приймання робіт.

Поняття про системи централізованого теплопостачання (районне теплопостачання і теплофікація).

Газопостачання: загальні відомості, значення для міст і населених пунктів. Поняття про будову газової мережі. Схема будови внутрішнього газопроводу. Розвідний газопровід: стояки, відгалуження, підведення до приладів.

Особливості будови газової арматури, правила її встановлення.

Технологія складання за замірними і складальними схемами та кресленнями системи газопостачання. Підготовчі роботи і устаткування для мереж внутрішнього газопостачання. Умови застосування зварювання. Різальні і фланцеві з’єднання в місцях встановлення відмикальних пристроїв та іншої арматури.

Уявлення про кріплення газопроводів, способи складання стояків і розведень, правила перевірки та встановлення газової арматури і приладів. Порядок випробування внутрішньої мережі газопостачання. Правила безпечної роботи з газовим устаткуванням і приладами.

#### Тема 5. Будова вузлів системи опалення

Загальні відомості про центральне опалення, його призначення. Тепловтрати  будівлі та основні фактори, що впливають на них. Характеристика будівель за тепловтратами.

Основні види опалення (місцеве і центральне), їх характерні особливості.

#### Загальний, принцип будови централізованих систем опалення, їх класифікація за конструкцією, теплоносієм і радіусом дії, сфери застосування, елементи.

#### Опалювальні котли: призначення, поверхня нагрівання, типи, марки, будова, конструктивні особливості, переваги, недоліки і сфера застосування.

#### Види нагрівальних приладів, їх призначення, загальні вимоги до них. Нагрівальні прилади, що використовуються в центральному опаленні, будова, основні марки, конструктивні особливості, переваги, недоліки, умови застосування, поверхня нагрівання. Система « тепла підлога», облаштування, елементи будови. Балансування кілець. Обладнання системи « тепла підлога».

#### Арматура: призначення , види, конструкція і умови застосування.

#### Труби і з'єднувальні частини, що використовуються в системах опалення. Розширювальні посудини, повітрозбірники; їх призначення, розташування, будова.

#### Системи водяного опалення з природною циркуляцією: види, принципові схеми, принцип дії, сфери застосування. Призначення циркуляції та залежність  від різниці температур гарячої і зворотної води. Величина циркуляційного напору. Втрати напору в трубопроводі на тертя і місцеві опори. Діаметри стояків. Схеми опалення з верхнім і нижнім розведенням води, принцип їх роботи. Способи приєднання розширювальної посудини в системі.

#### Значення видалення повітря. Основні переваги й недоліки двотрубних систем водяного опалення з верхнім і нижнім розведенням води. Поняття про квартирні системи водяного опалення.

#### Насосні системи водяного опалення: принцип дії. Призначення, типи, будова і розташування насосів у системі. Насосні установки. Величина розрахункового тиску, діаметри мережі трубопроводу, місце приєднання розширювальної посудини. Основні схеми трубопроводів. Однотрубні й двотрубні системи опалення з верхнім і нижнім розведенням. Схеми вертикальних і горизонтальних однотрубних систем опалення, їх будова і сфери застосування. Обов'язковість видалення повітря з системи. Будова проточних і автоматичних повітрозбірників. Переваги і недоліки однотрубних насосних систем опалення з нижнім розведенням.

#### Системи панельного опалення.

#### Будова котельні водяного опалення з насосною циркуляцією води, її основне устаткування. Типи насосів і електродвигунів, що використовуються в насосних установках. Схеми приєднання трубопроводу до насосів і котлів. Обвідна лінія. Запірна арматура і вимірювальні прилади. Способи видалення повітря з трубопроводів котельні.

#### Переваги й недоліки систем водяного опалення з природною і насосною циркуляцією води. Будова систем опалення з попутним рухом води з перемичками у приладів.

#### Центральні теплові пункти (ЦТП): призначення, будова устаткування. Конструкція водонагрівачів, вузлів керування.

#### Парове опалення. Схема будови і принцип дії парового опалення низького тиску, його переваги і недоліки, сфера використання. Способи розташування магістральних ліній. Поняття про сухий і мокрий трубопроводи. Будова систем з верхнім і нижнім магістральними паропроводами, випадки використання. Ухил трубопроводу. Необхідність видалення повітря з систем. Схеми опалювання з перекачуванням конденсату в котел насосом. Нагрівальні прилади, правила їх встановлення. Стояки і підведення до приладів. Парова арматура, місце встановлення її на лінії паропроводу, будова. Особливості систем парового опалення в будівлях виробничого призначення. Котельні парового опалення низького тиску, їх будова. Види котлів. Вимірювальні прилади, запобіжні пристрої; принцип їх дії. Способи регулювання систем.

#### Поняття про парове опалення високого тиску, сфера його використання, переваги і недоліки.

#### Стислі відомості про повітряне опалення та принцип роботи необхідних приладів.

#### Складання нагрівальних приладів. Порядок розмічання місць для встановлення кронштейнів. Механічні дрилі, свердла, пневматичні інструменти, що використовуються для свердління і пробивання отворів: будова, прийоми роботи. Техніка пристрілювання кронштейнів СМП до бетонних основ.

#### Організація робіт, правила і прийоми складання різних нагрівальних приладів, технічні умови на їх встановлення.

#### Складання систем опалення. Підготовчі роботи до складання трубопроводу. Інструменти і пристрої для розмічання місць прокладання деталей опалювання. Порядок встановлення хомутів для стояків. Прийоми  складання стояків на різі. Правила встановлення гільз, підведень до нагрівальних приладів. Ухили підведень, способи їх кріплення. Ущільнювальний матеріал для складання трубопроводу опалення. Прийоми складання суцільнозварних стояків на "стаканчиках" і розтрубах. Правила встановлення арматури на стояках і підведеннях до нагрівальних приладів. Устаткування котелень. Підготовчі роботи. Вантажопідіймальні (такелажні) пристрої, правила роботи з ними при встановленні котельного устаткування.

#### Технологія складання чавунних секційних котлів. Стислі відомості про монтаж котлів. Правила складання секцій, опресування котла.

#### Порядок проведення остаточного обмурування котла або ставлення металевого кожуха. Правила встановлення парозбірників, з'єднання їх з котлом. Уявлення про пакетне складання котлів. Прийоми монтажу запобіжних пристроїв до водогрійних і парових котлів.

#### Порядок встановлення вимірювальних приладів на котлі.

#### Послідовність робіт щодо опресування котла. Порядок встановлення грязьовиків. Прийоми складання відцентрових насосів, електродвигунів і-г дуттьових вентиляторів. Правила встановлення ручних живильних насосів. Способи монтажу трубопроводу. Порядок обв'язування котлів і насосів. Інструменти і пристрої, що використовуються при складанні систем центрального опалення.

#### Тема 6. Будова і складання систем водопостачання й каналізації

#### Загальні відомості про міське водопостачання. Дворова мережа водопроводу: призначення, будова; види використовуваних труб, способи приєднання до міської мережі. Будова вводу водопроводу в будівлю.

#### Внутрішньо-будинкова мережа, її призначення. Класифікація систем внутрішнього водопроводу: господарсько-питного, виробничого, протипожежного. Конструкції водомірів, типи і будова їх основних елементів. Характеристика систем внутрішнього водопроводу.

#### Системи, що працюють на достатньому напорі в міській водопровідній мережі. Особливості роботи систем з місцевою насосною установкою, з водонапірними баками, пневматичними пристроями. Системи зонного і місцевого водопостачання. Забезпечення водою висотних будівель. Схема мереж внутрішнього водопроводу з верхнім і нижнім розведенням.

#### Відомості про кільцеві і, тупикові схеми внутрішнього водопроводу, особливості їх застосування. Сталеві і пластмасові труби для внутрішнього водопроводу. Призначення  і конструкція водонапірних баків, їх розташування в будівлі. Насоси в системі водопроводу: основні типи, будова. Схема підвищувальної насосної установки. Конструкція поливальних кранів. Змішувальна, водорозбірна, регулювальна і запобіжна арматура: стисла характеристика. Водопостачання промислових будівель. Гаряче водопостачання, його призначення, будова систем. Пристрої для приготування гарячої води: водогрійні колонки, електричні нагрівники, кип'ятильники та ін.; їх будова, принцип дії і сфери застосування. Централізоване приготування гарячої води. Мережі гарячого водопостачання: деталі, джерела тепла, водонагрівачі, акумулятори гарячої води (будова і принцип дії). Конструкція мережі трубопроводу і арматури. Пристрої для розбирання гарячої води. Душові пристрої. Компенсація теплових подовжень трубопроводу. Способи приєднання гарячого водопостачання до теплових. мереж. Переваги і недоліки різних систем приготування гарячої води. Протипожежні водопроводи: простий, автоматичний і напівавтоматичний (стисла характеристика). Будова простого протипожежного водопроводу. Місця прокладання і встановлення стояків та пожежних кранів, їх діаметри, радіус дії.

#### Призначення автоматичного протипожежного водопроводу (спринклерного пристрою), його основні елементи, принцип роботи, дренчерні установки, види розташування мережі. Поняття про напівавтоматичний протипожежний водопровід (дренчерний пристрій), його будову і принцип дії. Загальні відомості про міську каналізацію та значення її для санітарного стану населених місць. Основні способи очищення стічних вод (механічний, біологічний і хімічний), характеристика споруд. Самопливна і напірна системи каналізації: сфери застосування.

#### Схеми будови міської каналізаційної мережі. Використовувані матеріали.

#### Дворова мережа каналізації: призначення, стисла характеристика. Труби для дворової мережі, їх діаметри і глибина закладання. Допустимі ухили трубопроводу. Призначення і розташування оглядових колодязів, їх конструкція. Будова бетонних лотків. Стисле ознайомлення з планом і профілем дворової мережі каналізації. Особливості приєднання трубопроводу, до колодязів. Види приєднання випусків домової лінії до дворової мережі і далі до вуличної. Вентиляція каналізаційної мережі. Внутрішньо-будинкова мережа каналізації: призначення, використовувані матеріали. Відвідні труби, місце їх прокладання, діаметри і допустимі ухили. Стояки: призначення , розташування і діаметри.	Будова каналізаційних випусків з будівель. Правила з'єднання випуску з зовнішньою мережею каналізації. Способи ізоляції відвідних труб, що проходять в холодних приміщеннях. Вентиляція внутрішньо-будинкової мережі каналізації. Місця розташування сифонів, ревізій, прочисток. Призначення,' будова і принцип дії сифонів різних видів. Санітарні прилади, їх типи, будова, розміщення, особливості встановлення в будівлях особливого призначення: лікарнях, школах, дитячих садках, банях, пральнях, їдальнях і промислових будівлях. Пристрій для відведення води. Порядок встановлення мийок, жироуловлювачів тощо.

#### Призначення, види вертикальних та горизонтальних санітарно-технічних блоків і санітарно-технічних кабін. Будова внутрішніх водостоків, їх призначення, сфера застосування, використовувані матеріали, конструкція (в житлових і промислових будівлях). Види водостічних лійок. Відомості про складання і монтаж систем водопостачання, каналізації..

#### Тема 7. Експлуатація і ремонт санітарно-технічних пристроїв

#### Порядок проведення технічних оглядів водопроводу і каналізації, систем центрального опалення і гарячого водопостачання. Можливі несправності в роботі санітарно-технічних систем. Правила розбирання, ремонту і складання окремих зовнішніх та внутрішніх ділянок трубопроводів із заміною фасонних частин і труб. Порядок проведення ремонту й заміни запірної і регулювальної арматури, засувок, кранів, змішувачів, зворотних клапанів та ін. Технологія заміни сальникової набивки в різних приладах. Правила змащування тертьових частин.

#### Системи теплопостачання: основні елементи, теплоносії. Принцип будови систем центрального теплопостачання. Водяні системи опалення, їх принципові схеми.  Порядок приєднання місцевих систем теплопостачання до теплових мереж. Теплові пункти та їх устаткування. Двотрубні водяні системи теплопостачання (закриті і відкриті): схеми вводів. Однотрубні водяні системи. Системи панельного опалення. Парові системи теплопостачання, їх принципові схеми. Елеватори: основні принципи роботи. Розрахунок елеватора з оптимальним параметром та на перепад тиску в тепломережі, що перевищує мінімальний. Водонагрівачі, їх схеми. Способи регулювання систем опалення і гарячого водопостачання.

#### Порядок випробування і регулювання систем центрального опалення по стояках та окремих нагрівальних приладах. Заходи щодо усунення зворотних ухилів у трубопроводі і встановлення спускачів у місцях утворення "повітряних мішків". Способи промивання систем центрального опалення. Правила встановлення додаткових приладів опалення, перебирання секцій опаленні: будова, основні марки, конструктивні особливості, переваги, недоліки, умови застосування, поверхня нагрівання радіаторів із заміною і додаванням нових. Порядок зароблення окремих сшивів у котлах і підвальцювання димогарних труб в залізних котлах. Способи зняття, чищення, встановлення і регулювання запобіжних клапанів. Правила налагоджування, огляду і ремонту регуляторів підпору. Порядок обслуговування водопідкачувальної апаратури.

#### Основні несправності внутрішніх газопроводів і устаткування: витоки газу та ненормальна робота приладів; способи їх знаходження і усунення. Правила догляду за газовими приладами.

Типова навчальна програма з предмета

“МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Чорні метали та їх сплави | 4 |  |
| 2. | Кольорові метали та їх сплави | 4 |  |
| 3. | Властивості металів, термічна і хіміко-термічна обробка | 6 |  |
| 4 | Випробування металів | 2 |  |
| 5. | Неметалеві, абразивні та інші матеріали | 4 |  |
| 6. | Корозія металів | 4 |  |
|  | Всього | 24 |  |

Тема 1. Чорні метали та їх сплави

Основні відомості щодо будови металів і теорії сплавів

Будова металів та їх сплавів. Кристалічні і аморфні тіла. Поняття про кристалічну будову металів та їх сплавів. Уявлення про процес кристалізації чистих металів. Сплав та його компоненти. Способи отримання сплавів – сплавлення і спікання.

Основні відомості про метали та їх властивості

Значення металів для народного господарства України.

Чорні і кольорові метали, їх основні фізичні, хімічні і механічні властивості.

Чавуни: визначення, вихідні матеріали для їх виробництва, способи отримання, класифікація. Розподіл чавунів залежно від форми графіту: сірий з пластинчастим графітом, високоміцний з кулеподібною формою графіту; сфери їх застосування. Механічні і технологічні властивості чавунів. Маркування чавунів за державним стандартом.

Сталі: визначення, вихідні матеріали, способи отримання. Вуглецеві сталі, їх класифікація за складом і значенням: хромисті, нікелеві, хромонікелеві, конструкційні та інструментальні; звичайної якості, якісні, високоякісні. Механічні і технологічні властивості кожної групи сталі, їх позначення. Маркування вуглецевих сталей, галузь їх застосування.

Леговані сталі, їх класифікація за призначенням і властивостями (конструкційні, інструментальні, спеціальні), механічні й технологічні властивості, маркування, галузь застосування.

Вплив на якість сталі легуючих елементів: марганцю, хрому, нікелю, кобальту, вольфраму, молібдену, титану тощо. Сталі конструкційні та з особливими властивостями: жароміцні, нержавіючі тощо. Маркування та застосування легованих сталей.

Тема 2. Кольорові метали та їх сплави

Класифікація і використання кольорових металів в народному господарстві.

Кольорові метали: мідь, олово, свинець, цинк; їх основні властивості і застосування.

Мідь, її призначення, властивості, сплави з цинком, оловом, алюмінієм, свинцем, берилієм, нікелем. Марки міді і сплавів на її основі, їх механічні й технологічні властивості, позначення за державним стандартом.

Магній, титан; їх властивості, марки, позначення за державним стандартом. Фізичні, механічні і технологічні властивості та галузь та застосування сплавів магнію і титану.

Алюміній та його сплави. Антифрикційні сплави (бабіти): основні вимоги, класифікація, галузь застосування, позначення за державним стандартом.

Найважливіші сплави кольорових металів на мідній, алюмінієвій, магнієвій основах; їх фізико-хімічні властивості. Поняття про замінювачі кольорових металів, їх значення в промисловості. Маркування, хімічний склад різних кольорових сплавів.

Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали.

Тверді сплави: класифікація, властивості, основні види, марки, призначення, значення тв. Сучасній обробці металів.

Металокерамічні і мінералокерамічні тверді сплави; їх маркування, технологічні можливості і галузь застосування.

Необхідні довідники і нормативна документація щодо кольорових металів та сплавів.

Тема 3. Властивості металів, термічна і хіміко-термічна обробка

Основні властивості металів та сплавів: фізичні (колір, питома вага, електропровідність, теплопровідність, теплоємність), магнітні, хімічні (окислення, кислотостійкість, корозійна стійкість), механічні (міцність, твердість, пластичність, пружність, в’язкість, витривалість, жаростійкість, жароміцність), технологічні (оброблення різанням, лінійні властивості, зварюваність, прогартованість, паяння); їх значення.

Уявлення про структури, які виникають при охолодженні нагрітої сталі: мартенсит, сорбіт, тростит; їх властивості.

Термічна обробка металів: основні види (випад, нормалізація, загартування, відпуск; температурні режими, час витримки, швидкість охолодження і гартувальні середовища), призначення. Уявлення про поверхневе загартування і гартувальні середовища), призначення. Уявлення про поверхневе загартування і оброблення холодом, загартування СВЧ  (струмами високої частоти).

Механічні і технологічні властивості випаленої, нормалізованої і загартованої вуглецевої сталі. Механічні властивості сталі після відпуску.

Дефекти термічної обробки сталі: способи запобігання і усунення.

Хіміко-термічна обробка сталі: її призначення, види (цементація, азотування, ціанування, дифузійна металізація), вплив на механічні і технологічні властивості. Величини твердості і ударної в’язкості за державним стандартом. Стислий огляд устаткування, що застосовується при термічному, хіміко-термічному обробленні сталі.

Обробка металів тиском: основні уявлення.

Відомості про вільне кування, штампування і пресування металів. Уявлення про штампування деталей вибухом.

Зварювання металів: суть, види, призначення, преваги. Дефекти, що виникають в зварних з’єднаннях.

Тема 4. Випробування металів

Закон Гука. Міцність і твердість металів. Залежність властивостей металів від їх структури.

Основні методи механічних і технологічних випробувань. Загальні відомості про статичні випробування на розтягнення і твердість, динамічні випробування на ударну в’язкість. Загальні відомості про технологічні випробування на витягування, вигинання, перегинання, осадження.

Довідники і нормативна документація щодо випробування металів.

Тема 5. Неметалеві, абразивні та інші матеріали

Неметалеві матеріали: стисла характеристика. Пластмаси, їх класифікація (термореактивні, термопластичні). Термореактивні порошкові і шаруваті пластмаси; їх властивості, застосування.

Газонаповнені пластмаси: характеристика, призначення.

Гума: основні властивості, марки, застосування.

Лакофарбові матеріали: стисла характеристика.

Гальванічні покриття металів, сплавів та інших неметалевих виробів.

Азбест, повсть, шкіра, дерев’яні матеріали; їх властивості і застосування.

Абразивні матеріали, їх класифікація (природні – кварц, корунд, алмаз; штучні – електрокорунд, алмази синтетичні, карбід кремнію); властивості, характеристика і застосування для обробки металів. Шліфувальна шкурка.

Мастильні і охолоджувальні речовини, вимоги до них.

Шляхи підвищення ефективності використання конструкційних матеріалів.

Уявлення про норми витрат матеріалів, чорну і чисту вагу деталей, коефіцієнт використання металу.

Способи зниження матеріаломісткості залежно від характеру виробництва: застосування заготовок з мінімальними припусками, заміна металу пластмасою, використання матеріалів і металів з поліпшеними властивостями.

Тема 6. Корозія металів

Суть явища корозії металів. Класифікація корозії за механізмом перебігу процесу: хімічна і електрохімічна.

Причина корозії. Корозійна стійкість і втомленість металів. Характеристика середовища, в якому працює експлуатоване устаткування.

Види корозійних руйнувань (корозія суцільна, місцева, рівномірна, точкова, корозійне розтріскування).

Утримання устаткування в чистоті, своєчасне змащування деталей як важливі фактори запобігання корозії.

Збитки, що наносить корозія народному господарству. Втрати металу від корозії.

Способи захисту від корозії: вибір стійких матеріалів, металеві (гальванічні, дифузійні) та неметалеві (лаки, фарби) покриття, гарячий спосіб (плакування), хімічний захист (оксидування, анодування), застосування антикорозійних сплавів. Інгібітори для очищення від іржі та окалини.

#### Типова навчальна програма з предмета

#### “ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Креслення і ескізи | 6 |  |
| 2. | Складальні креслення | 2 |  |
| 3. | Схеми | 4 |  |
|  | Всього | 12 |  |

Тема 1. Креслення і ескізи

Значення креслень в техніці. Розташування проекцій на кресленні. Масштаби. Лінії креслення. Нанесення розмірів і граничних відхилень. Позначення і написи на кресленнях. Оформлення креслень.

Послідовність в читанні креслень. Вправи з читання простих креслень.

Перерізи, розрізи, лінії обриву; їх позначення. Штрихування в розрізах і перерізах. Вправи з читання креслень з нескладними розрізами і перерізами.

Умовні зображення на кресленнях основних типів різі, зубчастих коліс, пружин, болтів, валів, шийок та ін.. вправи з читання креслень деталей, що мають різь, креслень зубчастих коліс та інших деталей машин і механізмів.

Уявлення про ескіз, його відмінність від робочого креслення.

Тема 2. Складальні креслення

Призначення складального креслення. Специфікація, нанесення розмірів і позначення посадок. Розрізи на складальних кресленнях. Зображення і умовне позначення зварних швів, заклепкових з’єднань та ін.. вправи з читання складальних креслень.

Тема 3. Схеми

Уявлення про кінематичні, гідравлічні і електричні схеми. Умовне позначення типових деталей і складальних одиниць на кінематичних і гідравлічних схемах. Розбір простих кінематичних схем. Вправи з читання кінематичних і найпростіших гідравлічних схем.

Типова навчальна програма з предмета

“ОХОРОНА ПРАЦІ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. організація роботи з охорони праці. | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухова небезпека виробництва і вибухозахист. | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф. | 6 |  |
|  | Всього | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст  поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо  вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю України, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоровя, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закон України „Про колективні договори і угоди”.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту  працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, повязані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці.

Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в  будівельній галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при виконанні найпростіших робот під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків, а саме:  сортуванні труб, фітингів фасонних частин, арматури та засобів кріплення; підготовленні допоміжних матеріалів; встановленні прокладок; комплектуванні, установленні і зніманні запобіжних матеріалів; транспортуванні деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, память, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухова небезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежо небезпечних місцях; порушення правил використання опалюваних систем, електронагрівальних прикладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежо  небезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, легкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту обєктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, повязаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухову небезпеку середовища.

Основні характеристики вибухової небезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухової небезпеки .

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини  та наслідки.  Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя  і здоровя людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи  електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок  споживачів

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим

при нещасних випадках

Основи анатомії людини .

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні  (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

“СЛЮСАРНІ  І  ЗАГОТОВЧІ РОБОТИ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологічний процес слюсарної обробки | 4 |  |
| 2. | Розмічання | 1 |  |
| 3. | Рубання металу | 1 |  |
| 4. | Виправлення і гнуття металу, труб | 2 |  |
| 5. | Різання металу і труб | 1 |  |
| 6. | Обпилювання металу | 2 |  |
| 7. | Свердління і розгортання отворів | 2 |  |
| 8. | Нарізанні і накатування різі | 2 |  |
| 9. | Шабрування і притирання деталей | 1 |  |
| 10. | Розбортування і розвальцювання труб | 8 |  |
| 11. | З’єднання і складання труб | 4 |  |
|  | Всього | 28 |  |

Тема 1. Технологічний процес слюсарної обробки

Поняття про технологічний процес слюсарної обробки.

Види слюсарних робіт, що застосовуються під час виготовлення і ремонту такелажних виробів і знімних вантажозахватних пристроїв.

Робоче місце слюсаря, його раціональна організація. Оснащення робочого місця робочим і контрольно-вимірювальним інструментом, правила його зберігання і догляду за ним.

Одномісні і двомісні слюсарні верстаки. Правило вибору висоти встановлення слюсарних лещат.

Види слюсарних робіт, що виконуються при заготовленні і монтажі санітарно-технічних систем та газопостачання.

Тема 2. Розмічання

Загальні відомості про розмічання та його види, застосовувані інструменти і пристрої. Правила розмічання за шаблоном і виробом. Розмічання площинне і просторове. Підготовка деталі до розмічання. Накреслювання розмічальних ліній. Прийоми розмічання прокладок, фланців і отворів у фланцях. Брак у розмічанні та способи його усунення. Безпека праці під час розмічання.

Тема 3. Рубання металу

Суть процесу рубання металу. Інструмент для рубання: зубило, крейцмейсель, канавочник, слюсарні молотки. Кут загострення зубил залежно від оброблюваного матеріалу, способи його перевірки.

Положення корпусу, ніг, правила тримання зубила і молотка під час рубання металу. Техніка виконання кистьового, ліктьового і плечового ударів. Прийоми рубання листового, круглого, штабового металу. Техніка виконання роботи зубильним пневматичним молотком. Безпека праці під час рубання вручну і пневматичним молотком. Уявленння про механізоване рубання і зачищення зварних швів.

Тема 4. Виправлення і гнуття металу, труб

Способи виправлення і гнуття листового й профільного металу та зім'ятих кінців труб.

Гнуття труб. Застосування гнутих труб в санітарно-технічних пристроях, їх переваги перед фасонними частинами.

Основні види гнуття труб: відводи, відступи, скоби, калачі. Прийоми гнуття труб без нагрівання на ручних і привідних трубозгинальних верстатах. Будова і робота трубозгинальних верстатів.

Поняття про виготовлення стандартних гнутих деталей труб (відводів), витоків, скоб методом штампування в холодному стані.

Особливості гнуття труб в гарячому стані. Вимоги до піску, що застосовується. Способи набивання труб піском і правила нагрівання труб. Будова вишок для набивання труб піском. Правила розмічання довжини частини труби, що нагрівається.

Процес гнуття в нагрітому стані. Порядок охолодження місць нагрівання труб. Правила перевірки правильності вигинання труб.

Тема 5. Різання металу і труб

Устаткування для ручного, напівавтоматичного і автоматичного різання металів. Уявлення про повітряно-плазмове різання металів. Способи різання труб в монтажних умовах.

Тема 6. Обпилювання металу

Види терпугів, галузі їх застосування. Правила поводження з терпугами та догляду за ними. Уявлення про механізоване обпилювання. Правила обпилювання різних поверхонь. Прийоми обробки поверхонь крайок труб після газового різання та зварювання.

Тема 7. Свердління і розгортання отворів

Правила свердління отворів механізованим інструментом. Прийоми свердління отворів в трубопроводах для встановлення штуцерів. Правила розгортання отворів.

Тема 8. Нарізання і накатування різі

Різь, її елементи. Система різей. Застосування різей різних профілів в трубопровідних роботах. Прийоми нарізання різі на трубах, в отворах і деталях опорних конструкцій трубопроводів.

Тема 9. Шабрування і притирання деталей

Шабрування деталей трубопровідної арматури, застосовуваний інструмент.

Притирання деталей запірної арматури. Матеріали для притирання. Механізоване притирання. Порядок випробування запірної арматури.

Тема 10. Розбортування і розвальцювання труб

Призначення і суть даних операцій. Порядок нагрівання труби для розбортування. Процес розбортування труб з одного і двох кінців. Вимоги до розбортування. Вальцівки, їх види і будова.

Процес розвальцьовування труб. Прийоми обробки фланця краю труби, що виступає за торець.

Тема 11. З’єднання і складання труб

Особливості з'єднання сталевих і полімерних труб. Види трубопроводів: магістралі, підведення, стояки. Види з'єднань, вимоги до них. Ущільнювальні матеріали. Ключі трубні, важільні, розсувні та ін.; їх будова і правила користування ними. Послідовність і правила виконання робіт під час з'єднання сталевих та полімерних труб. Порядок складання труб на фланцях. Правила накручування і закручування арматури.

Поняття про з'єднання труб газовим і електричним зварюванням. Правила складання трубопроводів з окремих вузлів та деталей, що заготовлені в майстернях. Способи випробування трубопроводів, застосовувані механізми і пристрої (їх види, будова, принцип роботи).

Прийоми з'єднання і сфера застосування чавунних розтрубних труб та фасонних частин до них (водопровідних і каналізаційних). Правила складання труб на цементі, бітумі. Способи і технологія зароблення розтрубів (конопачення, чеканення, заливання цементом і сіркою, асфальтування мастикою). Особливості ущільнення гумовими кільцями (манжетами).

Застосовувані пристрої для складання чавунних каналізаційних труб. З'єднання чавунних труб на свинці: умови застосування, порядок роботи.

Прийоми виготовлення вузлів і деталей з неметалевих труб. Механізми для перерізання пластмасових труб. З'єднання пластмасових труб. Способи з'єднання (нерознімні, рознімні). Методи зварювання, склеювання. Різальні і розтрубні з'єднання.

Порядок притирання і доведення арматури. Способи притирання деталей арматури і ступінь герметичності, що досягається. Умови вибору притиральних матеріалів. Пристрої для притирання арматури. Правила виконання робіт і перевірки якості притирання. Технологія набивання сальників, встановлення прокладок, опресування арматури.

Групування і випробування радіаторів: верстати, механізми і пристрої, що застосовуються.

Укрупнені вузли блоків, їх переваги. Прийоми складання укрупнених вузлів центрального опалювання, внутрішньої системи холодного і гарячого водопостачання, каналізації. Пристрої і кондуктори для складання блоків. Порядок комплектування готових вузлів та деталей. Послідовність комплектування в заготовчих майстернях.

### Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія 7233 Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

Кваліфікація: 2-3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І.Виробниче навчання |  |
| 1. | Інструктаж з питань охорони праці. | 6 |
| 2. | Екскурсія на виробництво. | 6 |
| 3. | Слюсарно-збиральні роботи | 234 |
|  | Всього | 246 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. | 2 |
| 2. | Самостійне виконання (під наглядом інструктора) робіт слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем | 299 |
|  | Всього | 301 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Разом | 547 |

І. Виробниче навчання

##### Тема 1. Інструктаж з питань охорони праці.

Ознайомлення з виробничою, експлуатаційною, технологічною інструкціями та вимогами  безпеки праці слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-3 го розряду.

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці.

Тема.2 Екскурсія на виробництво.

Ознайомлення зі структурою підприємства, основними цехами і дільницями, характером робіт, з продукцією, що випускається, системою її якості, з робочим місцем слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, навчальними майстернями, їх обладнанням.

Тема 3. Слюсарно-збиральні роботи

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог безпеки праці під час виконання слюсарних робіт.

Ознайомлення зі змістом слюсарної справи: призначенням, послідовністю, технологією і методами виконання операцій, будовою та призначенням інструментів, устаткування і пристроїв, контрольно-вимірювальних інструментів та способами контролю якості виконаних робіт.

1.Сортування труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів кріплення.

Вправи:

-  Замiрювання дiаметрiв труб і сортування із фiтингами вiдповiдних розмiрiв.

-  Комплектування вузлiв за специфікацією.

2. Підготовляння допоміжних матеріалів ( лляного пасма, сурику, розчину сірки тощо).

Вправи:

-  Розпускання лляного  пасма

-  Розчинення сурику до потрiбної   густини.

-  Розiгрiвання сiрки для з’єднання чавунних труб.

3. Зболчування невідповідальних з’єднань.

Вправи:

-  Пiдготовлювання  болтового з’єднання  на ремонтних хомутах.

-  З’єднання кришки сальника засувки  з корпусом через притисннi болти.

4. Комплектування згонів муфтами та контргайками , болтів гайками.

Вправи:

-  Накручування контргайок і муфт на згони за розмірами.

-  Комплектування болтiв i гайок з шайбами за розмiрами по дiаметру i довжині  болтiв.

5. Установлювання прокладок.

Вправи:

-  Установлювання прокладок роз’ємних корпусiв запiрної  арматури на фланцях.

-  Установлення прокладок грибка крана.

6. Оббивання окалини після газового  різання.

Вправи:

-  Вирiвнювання торця труби обстукуваннням по гарячому слiду пiсля рiзання газорiзкою.

-  Оббивання окалини.

7.  Нанесення рисок на кінці деталей з труб.

Вправи:

-  Нанесення рисок на стикувальні  кiнцi деталей вузлiв опалення.

-  Комплектацiя вузлiв за вiдповiдними мiтками.

8. Зачіплювання вантажів інвентарними стропами, підтримування та  повертання труб під час газового різання й електроприхвачування.

Вправи:

-  Пiдготовка  труб вiдповiдного дiаметра.

-  Установка пiдставок для кантування труб пiд час газового рiзання.

-  Обрубування зубилом напливiв пiсля рiзання.

-  Пiдготовка кiнцiв труб для прихвачування електрозварюванням.

-  Зачiплювання вантажiв iнвентарними стропами i перемiщення зварених дiлянок.

9. Маркування вузлів клеймуванням і фарбою.

Вправи:

-  Вивчення монтажної схеми вузлiв.

-  Комплектування вузлiв деталями.

-  Маркування деталей клеймами згiдно нумерації  вузлiв на схемi.

-  Маркування фарбою.

10. Виготовляння й встановлювання захисних гільз для трубопроводів.

Вправи:

-  Замiрювання товщини стiн i перекриття , де прокладаються труби.

-  Вiдрiзування труби пiд гiльзу потрiбної  довжини.

-  Закрiплення гiльзи в стiнi або перекриттi.

11. Виготовляння сталевих бірок.

Вправи:

-  Розмiчання i вирiзання  бiрок потрiбного розмiру ножицями для металлу.

-  Свердлiння  отворiв в бiрках для закрiплення на деталях i вузлах.

12.  Очищання секцій чавунного котла зсередини та ззовні з промиванням.

Вправи:

-  Пiдготовка штуцерiв для пiд’єднання промивного шлангу.

-  Роздiлення секцiй чавунного котла.

-  Очищення секцiй чавунного котла ззовнi i з середени.

-  Промивання секцiй.

13.  Виготовляння, установлювання та знімання запобіжних  пробок і заглушок на трубах.

Вправи:

-  Пiдготовка  матерiалу для пробок.

-  Виготовлення, встановлення та знiмання запобiжних пробок.

-  Встановлення внутрiшнiх  i зовнiшнiх заглушок на трубах i трубопровiднiй арматурi.

14.  Скручування та збирання простих вузлів.

Вправи:

-  Пiдготовка прокладок i болтiв для байпасної   лінії  водомiрного вузла iз фланцевою засувкою.

-  Збирання вузла пiдведення до бачкiв унiтазiв.

- Збирання вузлiв з пiд’єднанням  запiрної  арматури за допомогою згонiв.

15.  Збирання фланцевих з’єднань.

Вправи:

-  Розболчування фланцевого з’єднання.

-  Знiмання старих прокладок.

-  Зачищення дзеркала фланцiв вiд залишкiв матерiалу прокладок.

16.   Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу).

Вправи:

-  Розбирання вузла пiдведення вiд стояка до унiтазу.

-  Розбирання вузла з’єднання каналiзацiйного стояка iз сіфоном ванни.

-  Замiна сальникiв розтрубного з’єднання.

17.  Установляння і закладання кріплення під прилади і трубопроводи.

Вправи:

-  Розмiчання мiсць встановлення змiшувачiв.

-  Установлення змiшувачiв.

-  Розмiчання мiсць встановлення опалювальних приладiв.

- Установлення монтажних кронштейнiв  i планок пiд санiтарно-технiчнi прилади.

-  Розмiчання i встановлення крiплень пiд трубопроводи.

18.  Свердління або пробивання отворів у конструкціях.

Вправи:

-  Розмiчання мiсць для свердлiння отворiв.

-  Пiдготовка iнструмента, встановлення свердла потрiбного дiаметра.

-  Пробивання отворiв ручним i механiзованим способом.

19. Закладання розтрубів чавунних трубопроводів.

Вправи:

-  Пiдготовка матерiалiв i iнструментiв для закладання розтрубiв чавунних труб.

-  Замiрювання довжини кiлець каболки ( просмоленного  пасма) для зачеканювання.

-  Пiдготовка свинцевих брускiв для закладання розтрубiв.

-  Закладання розтрубiв за допомогою просмоленного пасма i свинцевих брускiв.

20. Нарізування різьби на трубах вручну.

Вправи:

-  Установлення плашки в клупп.

-  Знiмання фаски з кiнця труби.

-  Затискання вiдрiзка труби в лещатах.

-  Заведення плашки на трубу i нарiзання рiзьби.

21.Комплектування труб і фасонних частин стояків.

Вправи:

-  Вивчення монтажних схем стоякiв.

-  Визначення технологiчної послiдовностi монтування вузлiв стоякiв.

-  Комплектування труб i фасонних частин стоякiв.

22. Установляння ручного преса для обпресування систем.

Вправи:

-  Пiдготовка ручного пресса до роботи.

-  Пiд’єднання пресса до системи.

-  Визначення величини випробовувального тиску.

23. Від’єднування чавунних котлів від трубопроводів.

Вправи:

-  Випускання води з трубопроводiв i котла.

-  Вибiр необхiдного iнструменту.

-  Вiд’єднання паливних трубопроводiв.

-  Вiд’єднання головного стояка.

-  Вiд’єднання циркуляцiйних трубопроводiв.

24.Обрубування кромок швів жаротрубного котла з наступним          підварюванням.

Вправи:

-  Обрубування кромок швiв.

-  Знiмання фасок на кромках для наступного пiдварювання.

25. Зрубування заклепок жаротрубного котла з вибиванням їх.

Вправи:

-  Пiдготовка iнструмента, заточування зубила.

-  Зрубування заклепок.

-  Вибивання заклепок за допомогою  пробоя.

26.Замінювання манжет унітаза.

Вправи:

-  Перекривання подачi води на змивний бачок.

-  Звiльнення зливного бачка вiд води.

-  Замiна манжети на вхiднiй i змивнiй трубi.

-  Замiна  манжети на випуску унiтазу.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з безпеки  праці і пожежної безпеки.

Інструктаж із правил безпеки при огляді та підготовці робочого місця. Вивчення інструкцій з охорони праці для слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем (проводиться на робочому місці).

Тема 2. Самостійне виконання  робіт слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем складністю  2-3го розряд

Самостійне виконання (під наглядом інструктора  або наставника) усього комплексу робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем складністю  2-3го розряду, з дотриманням технічних умов та вимог правил безпеки праці та пожежної безпеки. Виконання норм виробітку і часу. Освоєння кращих прийомів і методів праці. Здавання зміни.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1.Сортування труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів кріплення.

2. Підготовляння допоміжних матеріалів ( лляного пасма, сурику, розчину сірки тощо).

3.Зболчування невідповідальних з’єднань.

4. Комплектування згонів муфтами та контргайками , болтів гайками.

5.Установлювання прокладок.

6.Оббивання окалини після газового  різання.

7.Нанесення рисок ні кінці деталей з труб.

8.Зачіплювання вантажів інвентарними стропами, підтримування та  повертання труб під час газового різання й електроприхвачування.

9 .Маркування вузлів клеймуванням і фарбою.

10 .Виготовляння й встановлювання захисних гільз для трубопроводів.

11. Виготовляння сталевих бірок.

12. Очищання секцій чавунного котла зсередини та ззовні з промиванням.

13. Виготовляння, установлення  та знімання запобіжних  пробок і заглушок на трубах.

14. Скручування та збирання простих вузлів.

15.Збирання фланцевих з’єднань.

16.Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу).

17.Установлювання і закладання кріплення під прилади і трубопроводи.

18. Свердління або пробивання отворів у конструкціях.

19. Закладання розтрубів чавунних трубопроводів.

20. Нарізування різьби на трубах вручну.

21. Комплектування труб і фасонних частин стояків.

22. Установлювання ручного преса для обпресування систем.

23. Від’єднавання  чавунних котлів від трубопроводів.

24.Обрубування кромок швів жаротрубного котла з наступним          підварюванням.

25. Зрубування заклепок жаротрубного котла з вибиванням їх.

26. Замінювання манжет унітаза.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233 Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

Кваліфікація: 2-3 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні знання із видів основних деталей санітарно-технічних систем; з’єднань труб і кріпленнями трубопроводів; способів свердління і пробивання отворів під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні навички і здатний виконувати найпростіші завдання з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з видами основних деталей санітарно-технічних систем, з’єднанням труб і кріпленнями трубопроводів При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні базові знання із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні базові навички і здатний виконувати найпростіші завдання із з’єднання труб і кріпленння трубопроводів; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях; розбирання окремих вузлів трубопроводів. При виконані роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні загальні знання із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; призначення, будови та особливостей виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні загальні навички і здатний виконувати прості завдання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях; розбирання окремих вузлів трубопроводів; призначення, будови та виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; нарізання різьби вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; установлення ручного преса для опресування систем. В окремих випадках потребує допомоги і контролю дотриманні правил безпеки праці. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; нарізання різьби вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; установлення ручного преса для опресування систем. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Навички є в основному конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконування слюсарних робіт; із з’єднанням труб і кріпленням трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків; правилами транспортування та поводженням з балонами з киснем та ацетиленом; правилами користування механізованим інструментом. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; будовою та особливостями виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків; установлення ручного преса для опресування систем. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Навички є в більшості випадків конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконування слюсарних робіт, з’єднання труб і кріплення трубопроводів; виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів, правил користування механізованим інструментом. Виявляє деякий пізнавальний інтерес до нової технології. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують корегування. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостями виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; свердлінням отворів під час прокладання трубопроводів, вміє користуватися механізованим інструментом; установлення ручного преса для опресування систем; В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Має більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі базові знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, призначення, будови та особливостей санітарно-технічних систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. . Відповідає за своє власне навчання. | 7 | Учень (слухач) має конкретні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування вузлів стояків; установлення ручного преса для опресування систем. Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі основні знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості санітарно-технічних систем, призначення, будови та особливостей виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. . Відповідає за своє власне навчання. | 8 | Учень (слухач) має конкретні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики. Має широкі загальні практичні знання. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі базові знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, призначення, будови та особливостей монтажу санітарно-технічних систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. . Відповідає за своє власне навчання. | 9 | Учень (слухач) має конкретні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків;установлення ручного преса для опресування систем; Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування | 10 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички з, виконання з’єднань труб у вузли і підєднання їх до системи; вміє користуватися механізованим інструментом; скручувати та збирати прості вузли; збирати фланцеві з’єднання; свердлити або пробивати отвори у конструкціях, нарізувати різьби на трубах вручну; комплектувти труби і фасонні частини стояків;установлювати ручний прес для опресування систем; Дотримується правил безпеки. Має досвід практики. Має широкі базові практичні знання. Визначається здатністю застосовувати спеціальні навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, призначення, будови санітарно-технічних систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. | 11 | Учень (слухач) має конкретні навички з, виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручувати та збирати прості вузли; збирати фланцеві з’єднання; свердлити або пробивати отвори у конструкціях, нарізувати різьби на трубах вручну; комплектувати труби і фасонні частини стояків;установлювати ручний прес для опресування систем. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, призначення, будови санітарно-технічних систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується технічної документацією. Здатний: застосовувати спеціальні знання; до самокерування; застосовувати спеціальні знання і вирішувати конкретні проблеми незалежно. Відповідає за своє власне навчання | 12 | Учень (слухач) має конкретні навички з, виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручувати та збирати прості вузли; збирати фланцеві з’єднанння; свердлити або пробивати отвори у конструкціях, нарізувати різьби на трубах вручну; комплектувати труби і фасонні частин стояків;установлювати ручний прес для опресування систем; Має широкі базові практичні знання. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні знання і навички компетенції, вирішувати проблеми незалежно. Здатен до аналізу та самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обладнання |
| 1 | Верстат слюсарний з лещатами, одномісний | 1 | 15 |  |
| 2 | Стіл складальний | 1 | 3 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |
|  | Інструменти |
| 1 | Ключі трубні важільні № 1, 2, 3, 4 | 1 | 4 |  |
| 2 | Ключ з м’якими губками | 1 | 2 |  |
| 3 | Конопатка | 1 | 10 |  |
| 4 | Молоток слюсарний (набір) | 1 | 15 |  |
| 5 | Лінійка вимірювальна металева | 1 | 15 |  |
| 6 | Рулетки вимірювальні металеві | 1 | 5 |  |
| 7 | Штангенциркуль | 1 | 15 |  |
| 8 | Циркуль по металу розміточний | 1 | 15 |  |
| 9 | Напилки (різні) | 1 | 15 |  |
| 10 | Рівень | 1 | 15 |  |
| 11 | Киянка | 1 | 15 |  |
| 12 | Зубило | 1 | 15 |  |
| 13 | Кернер | 1 | 15 |  |
| 14 | Кутомір | 1 | 15 |  |
| 15 | Косинець | 1 | 15 |  |
| 16 | Рисувалка | 1 | 15 |  |
| 17 | Труборіз | 1 | 5 |  |
| 18 | Кувалда | 1 | 3 |  |
| 19 | Ножиці ручні важельні | 1 | 15 |  |
| 20 | Ножиці стільцеві | 1 | 5 |  |
| 21 | Ножівка по металу | 1 | 15 |  |
| 22 | Щітка для чистки напилків | 1 | 5 |  |
| 23 | Набір викруток | 1 | 15 |  |
| 24 | Крейцмейсель | 1 | 15 |  |
| 25 | Шаблони для заготовлення виробів (набір) | 1 | 15 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |
| Прилади і пристрої |
| 1. | Струбцини жорсткі і розсувні (різні) | 1 | 1 |  |
| 2. | Плита розмічувальна | 1 | 15 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.ОF45.33.0.2012

(позначення стандарту)

Професія : Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем.

Код: 7233

Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне

Київ

2012

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.Професія 7233 Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

2Кваліфікація: 4 розряд

3Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будова верстатів для групування радіаторів способи розміщення отворів у фланцях і трубах; правил випробовування окремих труб і вузлів; способи підготовлення  випробування арматури діаметром до 200 мм; способи усування дефектів; способи виготовлення ущільнювальних деталей (прокладок, сальників тощо); способи заправлення тангенціональних плашок, свердел і зенкерів; будову та принципи роботи точильних верстатів.

Повинен вміти: виконувати роботи середньої складності під час виготовлення деталей, конструкцій і вузлів санітарно-технічних систем.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – « Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем » 3 розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем” 3 розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Санітарно- технічні роботи.

7. Специфічні вимоги

  - .Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років

7.2.Стать: чоловіча.

7.3.Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7233

Слюсар з виготовлення вузлів та деталей

санітарно-технічних систем.

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу – 409 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 28 | 3 |
| 1.1. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 4 |  |
| 1.2. | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 7 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 15 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 102 | 11 |
| 2.1. | Спецтехнологія | 66 | 6 |
| 2.2. | Матеріалознавство | 6 | 1 |
| 2.3. | Читання креслень | 6 |  |
| 2.4. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.5. | Електротехніка | 9 | 4 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 252 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 84 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 168 |  |
| 4. | Консультації | 20 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу(без п.4) | 389 | 14 |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Сласар з виготовлення  вузлів та деталей санітарно-технічних систем ”

- Кабінети:

- Спецтехнології

- Охорони праці

- Креслення

- Електротехніки

- Матеріалознавства

- Основ правових знань

- Інформатики і інформаційно-комунікативних технологій навчання

- Лабораторії:

- Матеріалознавства

-    Електротехніки

- Майстерні:

- Слюсарна

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна программа з предмета                                                        “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Розвиток галузей будівельного комплексу | 1 |  |
| 2. | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки . Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємництва. | 1 |  |
| 3. | Комерційна діяльність підприємств | 1 |  |
| 4. | Інноваційна діяльність підприємства. Система обслуговування бізнесу | 1 |  |
|  | Всього | 4 |  |

Тема 1. Розвиток галузей будівельного комплексу

Галузева структура промисловості України, основні фактори, що впливають на її формування.

Розвиток галузей будівельного комплексу, показники та тенденції їх розвитку.

Використання нових технологій та нової техніки.

Тема 2. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки. Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємництва

Правові акти про підприємництво.

Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності.

Задачі для розрахунку показників виробничої програми і бізнес-плану.

Тема 3. Комерційна діяльність підприємств

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

Тема 4. Інноваційна діяльність підприємства. Система обслуговування бізнесу

Оцінка витрат на впровадження досягнень науково-технічного прогресу і результатів заходу НТП.

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Інтернет, комп’ютерні мережі.

Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Типова навчальна програма з предмета                                                          “ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Поняття господарського права та підприємницької діяльності | 1 |  |
| 2. | Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

##### Тема 1. Поняття господарського права та підприємницької діяльності

Предмет господарського права: джерела господарського права. Суб’єкти господарського права. Закон України «Про підприємництво».

##### Тема 2. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

Поняття державної реєстрації фізичної особи, яка має намір здійснювати підприємницьку діяльність.

Державна реєстрація юридичної особи залежно від організаційно-правової форми.

Порядок скасування реєстрації.

#### Типова навчальна програма з предмета                                       “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 4 | 2 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 3 | 1 |
| Всього | 7 | 3 |

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі.                  Галузеве програмне забезпечення.

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

Огляд програмного забезпечення з професії „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування”. Роль програмного забезпечення в перспективах розвитку професії.

Вміння працювати з інформаційними навчальними програмами з монтажу і ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків (найпростіші дії).

Лабораторно-практична робота:

- Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії)

Тема 2. Мережні системи та сервіси

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв'язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

Лабораторно-практична робота:

1. Обмін інформацією між різними відомствами.

Типова навчальна програма з предмета                                         “СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Упорядкування та монтаж систем водопостачання | 15 | 2 |
| 3. | Системи водяного опалення з природною циркуляцією | 12 | 2 |
| 4. | Системи з насосною циркуляцією | 22 | 2 |
| 5. | Улаштування систем каналізації | 4 |  |
| 6. | Випробування змонтованих устаткувань | 4 |  |
| 7. | Інноваційні технології | 8 |  |
|  | Всього | 66 | 6 |

Тема 1. Вступ

Зростання освіченості та прогресивності кваліфікації. Знайомство з кваліфікаційною характеристикою та програмами навчання з професії. Поняття про технологічну дисципліну та культуру праці.

Тема 2. Упорядкування та монтаж систем водопостачання

Загальна будова систем водопостачання. Водоводи, їх види та призначення. Внутрішній водовід будівель. Протипожежний водовід. Гарячий водовід. Місцеві водонагрівачі. Монтаж систем водопостачання. Види підготовчих робіт. Системи розводів від стояків. Види обладнання для монтажу систем водопостачання. Будова та способи монтажу трубопровідних систем із металевих і полімерних труб. Будова монтажних поршневих пістолетів і правила роботи з ними. Сполучення металевих труб клеєм. Способи розмічання місць установлення кріплення і приладів. Правила встановлювання приладів. Види шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними.

Встановлення вимірювальних приладів, принцип дії та їх будова, технічні характеристики.

Встановлювання санітарно-технічного медичного обладнання.

Монтаж модульованого обладнання підприємств торгівлі та громадського харчування.

Монтаж лабораторного обладнання для хімічних і фізичних лабораторій.

Засоби монтажу розвідних трубоводів та проводок до стояків.

Промивання і хлорування трубопроводів водопостачання.

Інструменти, засоби та устаткування.

Організація робочого місця та безпека праці при виконанні робіт.

Практична робота:

- Розробка систем водопостачання одноповерхового будинку (3 кімнати).

Тема 3. Системи водяного опалення з природною циркуляцією.

#### Системи водяного опалення з природною циркуляцією: види, принципові схеми, принцип дії, сфери застосування. Призначення циркуляції та залежність ії від різниці температур гарячої і зворотної води. Величина циркуляційного напору. Втрати напору в трубопроводі на тертя і місцеві опори. Діаметри стояків. Схеми опалення з верхнім і нижнім розведенням води, принцип їх роботи. Способи приєднання розширювальної посудини в системі.

Практична робота:

- складання замірної схеми трубопроводів опалення двохкімнатної квартири.

Тема 4. Системи з насосною циркуляцією

#### Насосні системи водяного опалення: принцип дії. Призначення, типи, будова і розташування насосів у системі. Насосні установки. Величина розрахункового тиску, діаметри мережі трубопроводу, місце приєднання розширювальної посудини. Основні схеми трубопроводів. Однотрубні й двотрубні системи опалення з верхнім і нижнім розведенням. Схеми вертикальних і горизонтальних однотрубних систем опалення, їх будова і сфери застосування. Обов'язковість видалення повітря з системи. Будова проточних і автоматичних повітрозбірників. Переваги і недоліки однотрубних насосних систем опалення з нижнім розведенням.

Практична робота:

- Складання схеми колекторної розводки труб теплої підлоги.

Тема 5. Улаштування систем каналізації

Дворова мережа каналізації: призначення, стисла характеристика. Труби для дворової мережі, їх діаметри і глибина закладання. Допустимі ухили трубопроводу. Призначення і розташування оглядових колодязів, їх конструкція. Будова бетонних лотків. Стисле ознайомлення з планом і профілем дворової мережі каналізації. Особливості приєднання трубопроводу, до колодязів. Види приєднання випусків домової лінії до дворової мережі і далі до вуличної. Вентиляція каналізаційної мережі.

#### Внутрішньодомова мережа каналізації: призначення, використовувані матеріали. Відвідні труби, місце їх прокладання, діаметри і допустимі ухили. Стояки: призначення , розташування і діаметри.	"

Будова каналізаційних випусків з будівель. Правила з'єднання випуску з зовнішньою мережею каналізації.

Тема 6. Випробування змонтованих устаткувань

Вимоги та підготовка устаткувань до випробування. Види випробувань санітарно-технічних систем та устаткувань. Устаткування, прилади, інструменти.

Організація робочого місця та безпека праці при виконанні робіт.

Тема 7. Інноваційні технології

Інноваційні технології при упорядкуванні та монтажі систем водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання.

Типова навчальна програма з предмета                                    “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вимоги до матеріалів при улаштуванні санітарно-технічних устаткувань будівель | 2 |  |
| 2. | Допоміжні, теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали | 1 | 1 |
| 3. | Керамічні санітарні прилади | 1 |  |
| 4. | Клеї для сполучення виробів для санітарно-технічних устаткувань будівель | 1 |  |
| 5. | Новітні матеріали | 1 |  |
|  | Всього | 6 | 1 |

Тема 1. Вимоги до матеріалів при улаштуванні санітарно-технічних устаткувань будівель

Перевірка якості емалевого покриття чавунних санітарних виробів.

Технічні вимоги до сталевих виробів та їх деталей відносно міцності, герметичності, якості поверхні та зварювальних швів. Перевірка якості сталевих виробів, загальний огляд, гідравлічні випробовування.

Перевірка якості пластмасових санітарних виробів.

Тема 2. Допоміжні, теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали

Ущільнювальні матеріали. Картон, шкіра, гума, полімери для прокладок, лляне пасмо, стрічка і шнур «ФУМ» та ін.

Притиральні матеріали. Абразивні матеріали.

Теплоізоляційні матеріали. Мастичні та формувальні ізоляційні матеріали. Основні матеріали для виготовлення мастичної ізоляції та теплоізоляційних виробів. Порошкоподібні ізоляційні матеріали. Загортальні теплоізоляційні матеріали.

Гідроізоляційні матеріали. Матеріали на основі бітумів, рулонні гідроізоляційні матеріали.

Склад, область використання та правила збереження допоміжних, теплоізоляційних та гідроізоляційних матеріалів.

Лабораторно-практична робота:

1. Вправи з визначення допоміжних, теплоізоляційних та гідроізоляційних матеріалів.

Тема 3. Керамічні санітарні прилади

Призначення, види, маркування, типи та розміри керамічних санітарних приладів. Умивальники, унітази, біде, пісуари, змивні бачки тощо. Характеристика керамічних матеріалів для виготовлення санітарних приладів. Фаянс, напівфарфор, санітарний фарфор тощо.

Технічні вимоги до якості відливок та покриття керамічних санітарних виробів. Перевірка якості керамічних санітарних виробів. Правила збереження та транспортування керамічних санітарних виробів.

Тема 4. Клеї для сполучення виробів для санітарно-технічних устаткувань будівель

Види клеїв та їх основні властивості. Загальна класифікація клеїв, що застосовуються в санітарно-технічних роботах. Основні компоненти клеїв. Основні види промислових клеїв. Клеї на основі синтетичних смол, каучуку, полімерів тощо.

Тема 5. Новітні матеріали

Загальні відомості про деякі новітні матеріали, які використовуються при санітарно-технічних роботах з професії „Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем ” 4 розряду.

Типова навчальна програма з предмета                                                     “ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Стандарти на креслення | 1 |  |
| 2. | Читання планів та розрізів будівель | 1 |  |
| 3. | Читання креслень з професії | 4 |  |
|  | Всього | 6 |  |

Тема 1. Стандарти на креслення

Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника. Стандарти на креслення.

Тема 2. Читання планів, фасадів та розрізів будівель

Призначення та види креслень планів фундаментів, поверхів, перекриттів, покриття покрівлі будівель.

Призначення та види креслень фасадів та розрізів будівель, позначених в планах, фасадах та розрізах будівель.

Розбивальні вісі будівель, їх позначення та маркування.

Нанесення виносних, розмірних ліній розмірів на планах, розрізах та фасадах будівель.

Відмітки рівнів елементів конструкцій. Поняття та позначення нульової відмітки.

Читання креслень фасадів, планів та розрізів будівель та споруд.

Тема 3. Читання креслень з професії

Креслення санітарно-технічного устаткування; приладів та арматури. Креслення деталей кріплення санітарно-технічних приладів. Ескізи стояків та відвідних ліній внутрішньої каналізації. Читання робочих креслень каналізації будівель. Розробка специфікацій на обладнання та матеріали. Поняття про проект центрального опалення. Креслення поверхових планів, планів підвалів, дахів з нанесеними трубопроводами, повітрозбірниками, котлами і т.п., креслення в аксонометрії схем обігріву з нанесенням необхідного обладнання, креслення окремих деталей та вузлів систем обігріву, повітрозбірників, вузлів управління, насосних установок.

Креслення деталей обладнання теплових мереж, теплових каналів, опорів, камер для установки засувок і т.п., креслення робочих монтажних положень нагрівних приладів, стояків, розводки систем водного та

парового обігріву, установки розширника, повітрозбірника, насосних установок і т.д.

Читання робочих креслень центрального водного обігріву, парового опалювання, систем теплопостачання, котельних. Креслення планів і схем вузлів управління, елеватора, швидкісного бойлера з розміщенням апаратури.

Читання робочих креслень водопостачання будівель. Розробка специфікацій на обладнання та матеріали. Поняття про проект водопостачання. Креслення схем водопостачання.

Читання робочих креслень систем газопостачання. Розробка специфікацій на обладнання та матеріали. Поняття про проект газопостачання. Креслення схем газопостачання.

#### Типова навчальна програма з предмета                                                            “ОХОРОНА  ПРАЦІ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки. | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 2 |  |
|  | Всього | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну безпеку», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і угоди».

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення

працівників причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек

Загальні відомості про потенціал небезпек.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі.

Вимоги безпеки праці при виконанні робот середньої складності під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків, а саме:

  - Монтажі трубопроводів і запірної арматури діаметром до 200 мм

  - Установлюванні та приєднуванні до трубопроводів санітарних приладів з арматурою;

  - Встановлюванні санітарно-технічного медичного обладнання;

  - Монтажі модульованого обладнання підприємств торгівлі та громадського харчування;

  - Монтажі лабораторного обладнання для хімічних і фізичних лабораторій;

  - Розмічанні місць установлення приладів;

  - Регулюванні змивних бачків;

  - Групуванні і догруповуванні чавунних радіаторів на місці монтажу;

  - З’єднуванні трубопроводів опалювальних панелей, санітарно-технічних кабін і блоків;

  - Установлюванні водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів;

  - Підганянні за місцем і ставленні латок під час ремонту парових котлів

  - Зніманні або встановлюванні кришок сталевих жаротрубних котлів;

  - Змінюванні кранів, змішувачів і вентилів;

  - Підбиранні та комплектуванні матеріалів, обладнання і виробів для улаштування санітарно-технічних систем на поверхах, стояках та секціях будівель і споруд;

  - Установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів;

  - Монтажі водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях;

  - Установлюванні витяжних труб;

  - Установлюванні та змінюванні поливальних і пожежних кранів;

  - Закріпленні деталей та приладів за допомогою монтажних поршневих пістолетів;

  - Промивання і хлорування трубопроводів водопостачання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпечності.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляд

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці з даною професією.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастикою додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

#### Типова навчальна програма з предмета                                            “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА”

| № з/п | Назва тем | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електричні апарати | 2 |  |
| 2. | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади. | 2 | 2 |
| 3. | Трансформатори | 2 |  |
| 4. | Електричні машини | 3 | 2 |
|  | Всього | 9 | 4 |

Тема 1. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі. Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.

Тема 2. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітноелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів.

Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

Вимірювання потужності у три- та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму, Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.

Лабораторно-практичні роботи:

- Вимірювання величини опору за допомогою тестера та універсального моста.

- Вимірювання різноманітних величин елементів (за завданням викладача) цифровим вимірювальним приладом.

Тема 3. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з'єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.

Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.

Тема 4. Електричні машини

Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни трифазні та однофазні.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.

Лабораторно-практичні роботи:

- Визначення початків та закінчення фаз обмоток асинхронного електродвигуна змінного струму.

- Робота з електродвигуном постійного струму паралельного та змішаного збудження (за завданням викладача).

Типова навчальна программа з виробничого навчання

Професія 7233: Слюсар з виготовлення вузлів

та деталей санітарно-технічних систем.

Кваліфікація: 4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
| 1 | Інструктаж з питань безпеки праці і пожежної безпеки | 6 |
| 2 | Оволодіння навиками збирання вузлів санітарно- технічних сестем | 78 |
|  | Всього | 84 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві | 7 |
| 2 | Самостійна робота слюсарем з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 4 розряду | 161 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 168 |
|  | Разом | 252 |

І Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з питань безпеки праці і пожежної безпеки .

Інструктаж за змістом занять. Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.

Вимоги безпеки до виробничого устаткування і виробничого процесу. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при роботі в майстернях (електричний струм, падіння, гострі деталі і т.п.).

Техніка безпеки при переміщенні вантажів.

Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних майстернях і інших приміщеннях навчального закладу. Заходи попередження пожеж.

Засоби гасіння пожеж у навчальних майстернях і приміщеннях ПТНЗ.

Організація робочого місця слюсаря з виготовлення вузлів та деталей  санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряду.

Тема 2. Оволодіння навиками збирання вузлів санітарно- технічних сестем

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці та пожежна безпека під час виконання робіт.Сучасні технології , інструменти, пристрої, устаткування.

Вправи:

-   Розбирання відповідно до маркування заготовок зі сталевих труб і рознесення їх по місцях встановлення.

-   Перевірка справності секцій радіаторів (відсутності тріщин, свищів, формувальної землі, справності різі). Групування і опресування радіаторів. - -Перегрупування старих секцій радіаторів.

-  Розмічання отворів для встановлення засобів кріплення труб ліній внутрішнього водопроводу, каналізації і газопроводу.

-  Розбирання, прочищення, складання і випробування арматури вентилів, клапанів, кранів діаметром до 50 мм і засувок діаметром до 200 мм. Заміна ущільнень водяних вентилів. Набивання сальників у вентилях, засувках, клапанах. Ручне і механізоване притирання кранів, змішувачів, вентилів, клапанів, золотників у парових котлах і дисків у засувках. Опресування арматури та перевірка її на герметичність.

-   Розмічання і встановлення в кабіні

санітарних приладів (раковин, умивальників, мийок, унітазів, ванн, бачків) і. газових приладів (плит, нагрівальних колонок, лічильників). Ревізія, складання і комплектування санітарних приладів. Встановлення випусків, регулювання змивних бачків.

Встановлення та регулювання водорозбірної, туалетної і змішувальної арматури.

-  Розмічання за шаблоном прокладок, отворів у фланцях і трубах. Розмічання труб по довжині заданих розмірів при заготовленні деталей та ; вузлів внутрішніх трубопроводів.

-   Гнуття труб діаметром від 80 до 200 мм різними способами за допомогою спеціальних пристроїв.

-   Перерізання труб труборізами і на труборізальних верстатах. Нарізання різі на трубах діаметром до 50 мм на труборізальних верстатах; перевірка' якості різі. Механізоване перерубування каналізаційних труб.

-   Гідравлічне і пневматичне випробування систем центрального опалення, водопроводу і каналізації. Випробування газових трубопроводів.

-     Виготовлення дрібних і середніх металевих конструкцій усіх видів.

Зварювання сталевих і полімерних труб різними способами.

-     Виготовлення і випробування регістрів.

-     Виготовлення трапів, компенсаторів, повітрозбірників, змивних труб та ін.

-     Обладнання санітарно-технічних кабін трубопроводами.

Насадження фланців на труби. Стикування труб діаметром від 100 до

200 мм.

-    Виготовлення каналізаційних заглушок і складання вузлів.

Обв'язування насосів, водомірних вузлів, сушарок для рушників, елеваторних вузлів, клапанів, конденсатовідвідників тощо готовими вузлами.

Дотримання нормативних актів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування. Технічні служби, їх задачі й основні функції. Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій планування праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. Організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.

Тема  2. Самостійна робота слюсарем з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 4 розряду

Самостійне виконання (під наглядом інструктора  або наставника) усього комплексу робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем складністю  3-го розряду, з дотриманням технічних умов та вимог правил безпеки праці та пожежної безпеки. Виконання норм виробітку і часу. Освоєння кращих прийомів і методів праці. Здавання зміни.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1.Скручування фітингів, арматури на ущільнювачах та насухо.

2.Ревізія та випробовування арматури діаметром до 200 мм.

3.Гідравлічне та пневматичне випробовавуння всіх видів санітарно – технічного устаткування ( окремих труб, елеваторних  і водомірних вузлів тощо).

4.Групування радіаторів .

5. Гнуття труб діаметром більше 80 до 200 мм.

6. Розмічання труб , прокладок , отворів на трубах і фланцях.

7. Механізоване різання сталевих і полімерних труб, вирізання отворів на трубах і нарізання різьб, механізоване перерубування чавунних каналізаційних труб.

8. Притирання кранів, вентилів діаметром до 200 мм.

9. Виготовляння дрібних і середніх металевих конструкцій усіх видів( кріпильні деталі, підставки, опори тощо).

10. Набивання сальників.

11. Відбортовування , розсортовування , стикування труб для зварювання . Зварювання труб з полімерних матеріалів.

12. Виготовляння вузлів і деталей трубопроводів з полімерних труб.

13. Виготовляння та випробовування регістрів.

14. Обв’язування ручних насосів , водомірних вузлів, обв’язування та виготовлення сушарок  рушників,елеваторних вузлів, регулювальних і редікційних клапанів, обв’язування конденсаторів, радіаторних і конвекторних блоків готовими вузлами тощо.

15. Виготовляння трапів, змивних труб, компенсаторів, радіаторних і канвекторних вузлів, повітрозбірників.

16. Складання вузлів трубопроводів на різі.

17.Розмічання патрубків « на сідло», гнізд для них на трубаз діаметром до

50 мм.

18. Складання вузлів з чавунних каналізаційних труб.

19. Шабрування ущільнювальних кілець діаметром до 200 мм.

20. Улаштування сантехнічних кабін трубопроводами.

21. Установлювання у кабіні сушарок рушників, ванн, умивальників, унітазів комбінованого змішувача, туалетної полички, зрівнювачів електричних потенціалів.

22. Насаджування фланців на труби та стикування труб діаметром від 100 до 200 мм.

23. Виготовляння каналізаційних заглушок.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233:Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем.

Кваліфікація: 4 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні знання із будови та способів виготовлення вузлів та деталей трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила під’єднання деталей і вузлів до загальних систем та санітарно-технічних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування.. | 1 | Учень (слухач) має незначні навички і здатний виконувати найпростіші завдання з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з системами розводів водостоків, будовою спеціальних інструментів і правилами роботи з ними, способами розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правилами встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботами середньої складності) у відповідності з технологічною картою. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні загальні знання із будови та способів виготовлення вузлів та деталей трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування.. | 2 | Учень (слухач) має незначні загальні навички і здатний виконувати найпростіші завдання з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з системами розводів водостоків, будовою спеціальних інструментів і правилами роботи з ними, способами розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правилами встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботами середньої складності) у відповідності з технологічною картою. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання із будови та способів виготовлення вузлів та деталей трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування.. | 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати найпростіші завдання з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з системами розводів водостоків, будовою спеціальних інструментів і правилами роботи з ними, способами розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правилами встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (роботами середньої складності) у відповідності з технологічною картою. При виконанні роботи припускається помилок в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують послідовної підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей для монтажу та ремонту санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними; може користуватися деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування.. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із систем розводів водостоків, будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними, способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності). В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Навички є в основному конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують менш постійного корегування.. Користується деякими видами нескладної технічної документації | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із систем розводів водостоків, будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними, способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Навички є в більшості випадків конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують корегування.. Користується нескладною технічною документацією. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із систем розводів водостоків, будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними, способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Має більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі базові знання із виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує. Відповідає за своє власне навчання. | 7 | Учень (слухач) має конкретні навички з систем розводів водостоків, будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними, способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі основні знання із виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів;правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює. Відповідає за своє власне навчання. | 8 | Учень (слухач) має конкретні навички з систем розводів водостоків, будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними, способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Має широкі загальні практичні знання. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі базові знання із виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів;правил встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. . Відповідає за своє власне навчання. | 9 | Учень (слухач) має конкретні навички з систем розводів водостоків, будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними, способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Має широкі базові практичні знання. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування | 10 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички з систем розводів водостоків, будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними, способів розмічання місць установлення нагрівальних приладів, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; Дотримується правил безпеки. Має досвід практики. Має широкі базові практичні знання. Визначається здатністю застосовувати спеціальні навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів монтажу трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування | 11 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички з систем розводів водостоків, будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними, способів виготовлення вузлів та деталей сантехнічних систем за монтажними і будівельними схемами, правил встановлювання санітарних та нагрівальних приладів (робот середньої складності); під’єднання вузлів водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів; монтажу вузлів водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з виконання робіт середньої складності під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; знаннями із будови та способів виготовлення вузлів трубопровідних систем із стальних і полімерних труб; будови спеціальних інструментів і правил роботи з ними; сполучення труб клеєм; способів розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; видів шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. Застосовує спеціальні знання і вирішує конкретні проблеми незалежно. | 12 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички з систем розводів водостоків, будови і правил роботи з ними, способів під’єднання готових вузлів до систем опалення , водопостачання і каналізації з а монтажними і будівельними схемами (робот середньої складності); установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів; монтажу водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або розтрубних сполученнях; Має широкі базові практичні знання. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні знання і навички компетенції, вирішувати проблеми незалежно. Здатен до аналізу та самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обладнання |
| 1. | Верстат слюсарний з лещатами, одномісний | 1 | 15 |  |
| 2. | Верстат трубообрізний дисковий | 1 | 1 |  |
| 3. | Стіл складальний | 1 | 3 |  |
| 4. | Верстат ручний трубозгинальний | 1 | 2 |  |
| 5. | Верстат свердлильний | 1 | 2 |  |
| 6. | Верстат трубонарізний | 1 | 2 |  |
| 7. | Верстат трубозгинальний | 1 | 2 |  |
| 8. | Верстат настільний свердлильний | 1 | 2 |  |
| 9. | Стіл складальний | 1 | 2 |  |
| 10. | Заточувально-шліфувальний верстат | 1 | 2 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |
|  | Інструменти |  |  |  |
| 1. | Електричний шуруповерт | 1 | 3 |  |
| 2. | Клупи трубні № 1, 2 | 1 | 5 |  |
| 3. | Ключі трубні важільні № 1, 2, 3, 4 | 1 | 4 |  |
| 4. | Ключ з м’якими губками | 1 | 2 |  |
| 5. | Ключ ланцюговий | 1 | 2 |  |
| 6. | Конопатка | 1 | 10 |  |
| 7. | Карбувальник | 1 | 15 |  |
| 8. | Молоток слюсарний(набір) | 1 | 15 |  |
| 9. | Лінійка вимірювальна металева | 1 | 15 |  |
| 10. | Рулетка вимірювальна металева | 1 | 5 |  |
| 11. | Штангенциркуль | 1 | 15 |  |
| 12. | Циркуль по металу розміточний | 1 | 15 |  |
| 13. | Косинець металевий | 1 | 15 |  |
| 14. | Клуп косий | 1 | 5 |  |
| 15. | Апарат поліфузного зварювання з набором насадок | 1 | 2 |  |
| 16. | Набір сантехніка | 1 | 15 |  |
| 17. | Вороток для мітчиків |  | 15 |  |
| 18. | Набір контрольно - вимірювальний | 1 | 5 |  |
| 19. | Рівень | 1 | 15 |  |
| 20. | Штангенрейсмус | 1 | 5 |  |
| 21. | Висок | 1 | 5 |  |
| 22. | Лерки трубні від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 комплектів |  |
| 23. | Леркотримач для нарізки різьби на трубах від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 |  |
| 24. | Леркотримач великий | 1 | 15 |  |
| 25. | Плашки від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 комплектів |  |
| 26. | Мітчики для внутрішньої різьби | 1 | 15 |  |
| 27. | Коловорот для плашок і мітчиків | 1 | 15 |  |
| 28. | Напилки (різні) | 1 | 15 |  |
| 29. | Зенковка | 1 | 15 |  |
| 30. | Зубило | 1 | 15 |  |
| 31. | Різьбонарізний набір | 1 | 15 |  |
| 32. | Кернер | 1 | 15 |  |
| 33. | Зенкери | 1 | 15 |  |
| 34. | Дриль ручний еликтрифікований | 1 | 5 |  |
| 35. | Пальник для паяння труб із кольорових металів | 1 | 1 |  |
| 36. | Пальник для паяння труб із полімерів |  |  |  |
| 37. | Косинець з широкою основою | 1 | 15 |  |
| 38. | Кронциркуль | 1 | 5 |  |
| 39. | Нутромір | 1 | 5 |  |
| 40. | Кувалда на 4 кг | 1 | 3 |  |
| 41. | Ножиці ручні підоймові | 1 | 15 |  |
| 42. | Ножиці стільцеві | 1 | 5 |  |
| 43. | Ножівка по металу | 1 | 15 |  |
| 44. | Труборіз для сталі | 1 | 1 |  |
| 45. | Щітка для чистки напилків | 1 | 5 |  |
| 46. | Ручний електрифікований шліфувальний інструмент | 1 | 2 |  |
| 47. | Викрутки | 1 | 15 |  |
| 48. | Труборіз для кольорових труб | 1 | 1 |  |
| 49. | Шаблони для заготовлення виробів | 1 | 15 |  |
| 50. | Ножиці для різання полімерних труб | 1 | 3 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |
| Прилади і пристрої |
| 1. | Струбцини (різні) | 1 | 1 |  |
| 2. | Шліфколо | 1 | 2 |  |
| 3. | Електричний шуруповерт | 1 | 2 |  |
| 4. | Плита розмічальна | 1 | 15 |  |
| 5. | Притискач для труб | 1 | 2 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.F45.33.0.2012

(позначення стандарту)

Професія : Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем.

Код: 7233

Кваліфікація: 5 розряд

### Видання офіційне

Київ

2012

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють

підготовку кваліфікованих робітників)

- Професія 7233 :Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем.

- Кваліфікація 5 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен уміти: виконувати складні роботи під час виготовлення деталей,конструкцій і вузлів санітарно-технічних систем.

Повинен знати: способи стикування й відбортування труб діаметром більше 200 мм; способи підготовлення та випробування арматури діаметром від 200 до 400 мм; улаштування санітарно-технічних трубопровідних систем уцілому; користування складним вимірювальним інструментом.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища; додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

е)  знати основи інформаційних технологій

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - „ Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем.” 4 розряду:

-за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем ” 4 розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Санітарно – технічні роботи.

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років

7.2 Стать: чоловіча

7.3 Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7233:Слюсар з виготовлення вузлів

та деталей санітарно-технічних систем

Кваліфікація: 5 розряд

Загальний фонд навчального часу – 346 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 30 | 2 |
| 1.1. | Основи галузеваї економіки і підприємництва | 4 |  |
| 1.2. | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 4 | 2 |
| 1.4. | Резерв часу | 20 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 89 |  |
| 2.1. | Спецтехнологія | 50 |  |
| 2.2. | Матеріалознавство | 4 |  |
| 2.3. | Читання креслень | 8 |  |
| 2.4. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.5. | Електротехніка | 12 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 204 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 84 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 120 |  |
| 4. | Консультації | 15 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу(без п.4) | 331 | 2 |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією “ Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем”

- Кабінети

- Монтажу санітарно-технічних систем і устаткування

- Охорони праці

- Креслення

- Електротехніки

- Матеріалознавства

- Майстерні

- Слюсарна

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета                                                     “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Ефективність функціонування ринкового механізму господарювання | 2 |  |
| 2. | Шляхи зниження витрат виробництва | 2 |  |
|  | Всього | 4 |  |

## Тема 1. Ефективність функціонування ринкового механізму господарювання

Основні умови функціонування ринку: регулювальні, інформаційні. Необхідні важелі для підвищення ефективності функціонування ринкового механізму господарювання: повна самостійність, незалежність агентів ринку, вільні ціни, конкуренція, економічність договорів, угод, стабільність фінансово-кредитної і грошової систем; зовнішньоекономічні зв'язки.

## Тема 2. Шляхи зниження витрат виробництва

Витрати виробництва. Собівартість продукції, її формування. Основні ; шляхи зниження витрат виробництва: підвищення продуктивності праці, виробництво високоякісної продукції та забезпечення її конкурентоспроможності на вітчизняному і світовому ринках, впровадження нових технологій, зменшення матеріаломісткості продукції, економія сировини, матеріалів, електроенергії, запровадження кращих прийомів та методів праці, ефективне використання робочого часу.

Типова навчальна програма з  предмета

“ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Гарантійні і компенсаційні виплати. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням | 1 |  |
| 2. | Колективний договір | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Гарантійні і компенсаційні виплати. Пільги для робітників, які поєднують роботу з навчанням

Гарантійні та компенсаційні виплати. Підстави і порядок утримань із заробітної плати. Обмеження розміру утримань.

Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. Компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку із затриманням її виплати. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці.

Пільги і заохочення робітників, які поєднують роботу з навчанням; порядок надання їм відпустки.

Тема 2. Колективний договір

Галузеві угоди між міністерством, галузевими об'єднаннями підприємств і підприємців та відповідними профспілковими органами.

Колективний договір, його зміст, форма та порядок укладання, термін чинності; порядок внесення змін та доповнень, контролю за виконанням; звіти перед трудовим колективом.

Навчальний план і програма ирофесійно-практичиої підготовки

#### Типова навчальна програма з предмета

#### “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

| № зп | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 3 | 2 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 1 |  |
|  | Всього | 4 | 2 |

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології.

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого спрямування, його особливості.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного спрямування (за напрямом професії). Робота з прикладними  програмами  професійного спрямування  (за напрямом професії).

Тема 2. Мережні системи та сервіси.

Інтернет - технології. Взаємодія комп'ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи мереженої взаємодії комп'ютерів в локальних і глобальних мережах Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства, установи з використанням Інтернет технологій.

Телеконференції. Дошки оголошень. Іпtегпеt магазини та аукціони.

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні кредитні картки та електронні "гроші".

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи реклами в Інтернет. Стратегії реклами в Інтернет: активна, пасивна, інтерактивна.

#### Типова навчальна програма  з предмета

#### “СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Перспективи та ступені зростання сучасного робітника. | 2 |  |
| 2. | Особливості складання систем опалення й газопостачання | 18 |  |
| 3. | Складання внутрішніх систем каналізації й водопостачання | 16 |  |
| 4. | Правила випробування, здавання санітарно-технічних пристроїв в експлуатацію | 8 |  |
| 5. | Експлуатація і ремонт санітарно-технічних систем | 6 |  |
|  | Всього | 50 |  |

Тема 1. Перспективи та ступені зростання сучасного робітника

Місце санітарно-технічних робіт в загальному обсязі будівництва промислових і цивільних об'єктів.

Перспективи та ступені професійного зростання сучасного робітника.

Значення підвищення кваліфікації робітників.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 5 розряду, програмою навчання, графіком занять, рекомендованою літературою.

Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни.

Тема 2. Особливості складання систем опалення й газопостачання

Класифікація систем опалення, послідовність їх складання. Схеми опалення. Особливості замірів. Стояки і підведення (прямолінійність стояків). Ухил трубопроводів. Порядок перевірки вертикального і горизонтального положення радіаторів. Горищне розведення. Особливості складання парових систем опалення в промислових будівлях. Компенсуючі пристрої. Правила випробування, пуску, налагодження і регулювання систем центрального опалення.

Складання котлів і устаткування котельні. Будівельна готовність. Будова топки, газоходів. Технологія складання чавунних котлів окремими секціями. Послідовність складання котла та  пристрої для складання. Обмурувальні роботи. Порядок випробування котлів гідравлічним тиском.

Правила встановлення і кріплення фронтової плити, топкових дверцят, дуттьової коробки, колосників і комплекту противаги (контрвантажу, троса і шиберних блоків). Способи встановлення відцентрових насосів або дуттьових вентиляторів.

Порядок обв'язування відцентрових насосів, встановлення грязьовиків, ручного насоса і з'єднання їх з котлами й системою. Устаткування котельні, що працює на природному газі низького і високого тиску.

Системи автоматики в котельнях, що працюють на газі. Види газових пальників.

Газопостачання. Підготовчі роботи до складання внутрішнього газопроводу. Готовність будівельних об'єктів до монтажу газопроводів. Монтажні положення газопроводів, арматури і газових приладів.

Заготовчі і складальні роботи систем газопостачання. Способи з'єднання трубопроводів. Послідовність складання внутрішніх газопроводів.

Внутрішні системи газопостачання, що живляться від установок стисненого газу, прилади і пристрої контролю за їх безпечною експлуатацією.

Порядок випробування і пуску систем внутрішнього газопостачання.

Тема 3. Складання внутрішніх систем каналізації й водопостачання

Складання внутрішньої каналізаційної мережі. Підготовчі роботи. Монтажні положення каналізаційних трубопроводів. Правила складання чавунних трубопроводів. Пристрої для прочищення мережі. Прийоми складання каналізаційних трубопроводів з термопластів. Особливості складання мереж внутрішньої виробничої каналізації. Правила випробування внутрішньої каналізаційної мережі. Зворотне водопостачання. Способи очищення повторно застосовуваної води.

Порядок встановлення та монтажні положення санітарних приладів. Правила встановлення унітазів, клозетних чаш, пісуарів, умивальників; раковин, мийок, ванн, душових і біде, трапів, жироуловлювачів та бензиноуловлювачів, питних фонтанчиків. Порядок приєднання санітарних приладів до каналізаційної мережі з термопластів.

Правила складання внутрішніх водостоків. Будова підлогової (підземної) мережі трубопроводів. Прийоми складання відвідних труб і стояків. Правила встановлення водостічних лійок. Способи випробування мережі внутрішніх водостоків. Правила складання санітарно-технічних кабін.

Особливості складання внутрішнього водопроводу. Підготовчі роботи. Монтажні положення трубопроводів, водорозбірної і змішувальної арматури. Вимоги щодо складання і кріплення сталевих магістральних трубопроводів. Прийоми кріплення стояків і підведень до санітарних приладів. Правила кріплення трубопроводів з термопластів. Технологія складання насосних установок, водонапірних баків. Правила випробування внутрішньої водопровідної мережі. Технічні умови на складання систем водопостачання.

Трубопроводи гарячого водопостачання. Класифікація систем гарячого водопостачання. Матеріал труб і методи з'єднань. Порядок проходження труб через перекриття.

Схеми систем гарячого водопостачання. Види водонагрівачів, принцип їх роботи, різниця між ними. Арматура в системі гарячого водопостачання..

Навчальні плани і програми загальнотехнічних дисциплін Порядок    проведення  гарячої і холодної води до змішувачів. Монтажні положення водонагрівників.

Заходи щодо ліквідації накипу в трубах швидкісного водопостачання.

Тема 4. Правила випробування, здавання санітарно-технічних пристроїв в експлуатацію.

Порядок   здавання   та   приймання   котлів   і   устаткування    котельні. Документація     на     гідравлічне     випробування     котлів.     Послідовність зовнішнього огляду котла і устаткування котельні. Правила перевірки відповідності проекту і визначення якості складання.

Порядок перевірки міцності кріплення устаткування, відповідності кількості обертів двигунів, насосів і дуттьових вентиляторів, стану пасових передач та огорож до них.

Ознаки справності арматури, відповідності типів, розмірів і номерів баків, горщиків, повітрозбірників, редукційних клапанів, правильності їх встановлення.

Необхідність стеження за справністю контрольно-вимірювальних приладів у котельні.

Порядок здавання в експлуатацію систем центрального опалення Послідовність   перевірки   відповідності   систем   проекту   й   технічним умовам;      правильності      прокладання      трубопроводів,      встановлення нагрівальних приладів і арматури, розташування водо- і повітроспускних пристроїв; відсутності течі в трубних з'єднаннях, арматурі та фасонних частинах; міцності кріплення трубопроводів і приладів. Значення справності дії арматури,  манометрів  і  термометрів,  рівномірності  прогрівання усіх приладів у будівлі. Порядок перевірки справності і ефективності дії насосів, дуттьових вентиляторів, електродвигунів, запобіжних клапанів.

Документація на гідравлічне випробування систем водяного опалення. Особливості  випробування  і  пуску системи  водяного  опалення  взимку. Правила пуску систем з верхнім і нижнім розведенням. Способи відігрівання захованих трубопроводів. Порядок здавання системи в експлуатацію. Особливості здавання в експлуатацію системи каналізації Необхідність перевірки щільності зароблення стиків і  прямолінійності прокладання.    Документація на гідравлічне випробування    систем    із зазначенням  способу випробування.  Порядок  визначення  горизонтальної     не прямолінійності. Значення ретельного зовнішнього огляду трубопроводів і встановлених санітарних приладів.Особливості випробування каналізаційних трубопроводів, що прокладені в міжповерхових перекриттях, а також підведених   до   санітарно-технічних   кабін   і   блоків.   Порядок випробування і пуску системи каналізації після початку роботи системи опалення в будівлях.

Порядок здавання в експлуатацію системи внутрішнього водопроводу Правила перевірки відповідності застосовуваних матеріалів, арматури і приладів   запроектованим, правильності ухилів і надійності кріплень трубопроводів; відсутності витоків через вентилі, крани, змішувачі і змивні  бачкіі, справності та ефективності дії пожежних кранів. Правила складання актів: на випробування трубопроводів, що прокладені в борознах і непрохідних каналах; на гідравлічне випробування системи відповідно до технічних умов. Особливості випробування в зимовий період.

Порядок здавання в експлуатацію систем внутрішнього газопостачання Правила складання акту випробування систем на міцність і щільність^ Вивчення способів ліквідації несправностей різальних з'єднань, зварного шва й дефектів у фасонних частинах і арматурі.

Порядок випробування арматури. Технічні умови, мета випробування (перевірка міцності корпусів арматури і щільності запірних органів та сальникових пристроїв), застосовувані пристрої. Гідравлічні і пневматичні випробування, їх значення. Вимоги до арматури після ревізії та випробувань.

Тема 5. Експлуатація і ремонт санітарно-технічних систем

Опалення. Причини несправності опалення: зниження рівня води в системі. нижче допустимого; утворення забруднень і повітряних пробок; недостатня циркуляція води, що створюється насосами; несправність повітровідвідних пристроїв; витікання води через нещільності в арматурі і з'єднаннях.

Опалювальні котельні. Порядок проведення технічного огляду котлів, водопідігрівників і гідравлічного випробування їх. Умови, за яких припиняється дія водогрійного котла. Періодичність перевірки манометрів, запобіжних клапанів та інших контрольно-вимірювальних приладів і системи автоматики.

Порядок ведення вахтового журналу в котельні.

Водопостачання. Періодичність огляду водорозбірної, змішувальної і запірної арматури, а також поплавцевих клапанів змивних бачків. Порядок виявлення витоків води в різальних з'єднаннях, перевірки циркуляційних насосів, усунення несправностей і набивання сальників.

Каналізація і водостоки. Умови нормальної роботи системи внутрішньої каналізації: герметичність усіх з'єднань; наявність прокладок під кришками  і решіток на випускних отворах усіх санітарних приладів (крім унітазів). Забруднення у внутрішній мережі каналізації і необхідність їх ліквідування. Матеріалі і устаткування, що використовуються під Час прочищання каналізаційних систем.

Газопостачання. Основні несправності роботи газопроводу: витоки газу і порушення роботи пальників у газових приладах. Необхідність перевірки притирання кранів. Несправності при експлуатації газових плит.

Правила-експлуатації і  усунення  можливих  несправностей  водонагрівника .Особливості обслуговування газових підігрівачів.

#### Типова навчальна програма з предмета

#### “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Метали: властивості, методи аналізу | 2 |  |
| 2. | Обробка металів | 1 |  |
| 3. | Змащування вузлів і деталей | 1 |  |
|  | Всього | 4 |  |

Тема 1. Метали: властивості, методи аналізу

Чавун: способи виробництва, склад і сорти. (їх маркування). Способи виробництва (мартенівський, бесемерівський, в електричних печах і конверторах) та розливання сталі. Вплив вуглецю, марганцю, кремнію, сірки і фосфору, що містяться в сталі, на її властивості. Маркування сталі за державними стандартами. Макроструктура і мікроструктура. Методи визначення якості металу електронним мікроскопом за допомогою рентгеноструктурного аналізу.

Практичне значення магнітного аналізу (дефектоскопія). Порядок виявлення внутрішніх дефектів ультразвуковим дефектоскопом.

Способи визначення твердості металів.

Тема 2. Обробка металів

Нагрівання металу. Різниця між гарячою і холодною обробкою металів.

Види обробки металів тиском. Нагрівальні пристрої.

Основні операції кування. Устаткування для вільного кування. Процес пресування; устаткування, що застосовується. Штампування металів, використовувані устаткування та інструменти. Листове штампування.

Суть процесу зварювання. Зварювання плавленням: електричне дугове (ручне і автоматичне), газове й термічне. Зварювання тиском з нагріванням: контактне, газопресове. Види термічного зварювання.

Сталі, що зварюються добре, задовільно, обмежено, погано.

Призначення і основні методи обробки металів різанням.

Основи різання металів. Різець і його елементи. Стружка, процес її утворення. Теплоутворення., при різанні. Сили різання. Стійкість різців. Швидкість різання. Уявлення про обробка металу на токарних верстатах.

Хіміко-механічна і електромеханічна обробка металів: призначення кожного виду. Анодно-механічна, електроіскрова і ультразвукова обробка: сфери використання.

Тема 3. Змащування вузлів і деталей

Призначення змащування. Властивості мастильних матеріалів. Системи змащування деталей і вузлів санітарно-технічних систем. Вимоги до змащування залежно від умов застосування.

#### Типова навчальна програма з предмета

#### “ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Прямокутна і аксонометрична проекції | 2 |  |
| 2. | Робоче креслення і ескіз | 2 |  |
| 3. | Складальні креслення | 3 |  |
| 4. | Схеми | 1 |  |
|  | Всього | 8 |  |

Тема 1. Прямокутна і аксонометрична проекції

Прямокутна проекція як основний спосіб зображення деталей в техніці. Послідовність накреслення видів прямокутної проекції. Розташування проекцій на кресленнях. Позначення відступу від правил розташування видів. Зображення деталей в двох і трьох проекціях. Одержання третьої проекції за двома іншими. Правила нанесення розмірів на креслення.

Уявлення про аксонометричну проекцію. Положення осей проекцій і скорочення по осях. Зображення кіл. Зображення деталей в ізометричній і діаметричній проекціях.

Тема 2. Робоче креслення і ескіз

Уявлення про стандарти креслень: позначення якості обробки, параметрів шорсткості і квалітетів, розрізів (повних та часткових), січних площин буквами і напрямків проектування розрізу стрілками. Уявлення про складні, ступінчасті і похилі розрізи. Умовності при зображенні в розрізі тонких стінок і ребер, спиць, валів тощо. Перерізи: накладені і винесені; способи їх розташування. Умовні позначення на кресленнях і ескізах різі, пружин, зубчастих зчеплень тощо. Порядок розбору креслення. Визначення форми деталі. Вправи з читання робочих креслень деталей підвищеної складності.

Тема 3. Складальні креслення

Специфікація. Види і розміри на складальних кресленннях, способи з'єднання деталей. Додаткові види. Правила читання складних складальних креслень. Вправи з читання.

Тема 4. Схеми

Призначення кінематичних схем і умови позначення деталей в них. Нумерація валів на напрямку передачі руху від моторів. Позначення діаметрів шківів, модуля і кількості зубів зубчастих передачах. Порядок читання кінематичних схем.

Вправи з читання складних кінематичних схем гідроустаткування і пневматичних пристроїв.

#### Типова навчальна програма з предмета

#### “ОХОРОНА ПРАЦІ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці. | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки. | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 2 |  |
|  | Всього | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну безпеку», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і угоди».

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек

Загальні відомості про потенціал небезпек.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі.

Вимоги безпеки праці при виконанні складних робіт під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків, а саме:

  - Монтажі ємнісних і секційних водонагрівників (бойлерів), калориферів, повітроопалювальних агрегатів, центр обіжних насосів, елеваторних і водомірних вузлів, калориферних блоків і гребінок;

  - Установлюванні кожухів чавунніх котлів, лазів і котлової гарнітури;

  - Встановлюванні викидних пристроїв до котлів;

  - Установлюванні з вивірянням повітро- і водонагрівників;

  - Монтажі трубопроводів і арматури діаметром понад 200 до 400 мм;

  - Прокладанні стояків і підводів до приладів із чавунних труб і фасонних частин;

  - Установлюванні засувок діаметром понад 200 до 400 мм; манометрів, водомірного скла, повітрозбірників, триходових кранів; газової апаратури та регуляторів; компресорів з регулюванням опор; трійників, хрестовин і секційних відводів;

  - Установлюванні та підключення газових плит, колонок і водонагрівників;

  - Змінюванні ділянок трубопроводів із чавунних труб;

  - Розмічанні місць прокладання трубопроводів за монтажними проектами;

  - Випробуванні трубопроводів каналізації і водостоків;

  - Виявленні місць дефектів під час випробування трубопроводів.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпечності.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляд

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці з даною професією.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастикою додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з  предмета

# „ЕЛЕКТРОТЕХНІКА”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Постійний і змінний елекричний струм | 4 |  |
| 2. | Трансформатори, електродвигуни | 8 |  |
|  | Всього | 12 |  |

Тема 1. Постійний і змінний елекричний струм

Відомості про джерела постійного і змінного елекричного струму.

Трифазний змінний струм, його отримання. З'єднання обмоток генератора та споживачів зіркою і трикутником. Лінійні і фазні струми й напруги при з'єднанні зіркою і трикутником. Потужність трифазного струму.

Перетворювачі змінного струму в постійний, випрямлячі; їх будова і принцип дії.

Тема 2. Трансформатори, електродвигуни

Силові трансформатори: будова, принцип роботи і умови вибору залежно від технічної характеристики струмоприймача.

Знижувальні трансформатори для електроінструменту і місцевого низьковольтного освітлення. Спеціальні трансформатори для зварювання.

Принцип дії двигунів змінного струму з короткозамкнутим і фазним ротором. Основні типи двигунів, що застосовуються в металорізальних верстатах і автоматичних лініях. Способи з'єднання обмоток двигунів зіркою і трикутником. Державні стандарти на електродвигуни. Позначення на щитках.

Електродвигуни постійного і змінного струму, їх будова, принцип дії, застосування у верстатному устаткуванні з електроприводом та в електрифікованому інструменті, що використовується під час виконання санітарно-технічних робіт. Заземлення електродвигунів і пускорегулювальної апаратури.

Правила експлуатації електродвигунів. Регулювання обертів двигунів змінного струму. Захист від теплових перевантажень, допустимі нагрівання. Пусковий момент і способи його скорочення. Правила експлуатації двигунів.

### Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія 7233:Слюсар з виготовлення вузлів

та деталей санітарно-технічних систем.

Кваліфікація: 5 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
| 1. | Інструктаж з питань охорони праці | 6 |
| 2. | Оволодіння навиками виконання слюсарних і слюсарно- збиральних робіт складністю 5 розряду | 78 |
|  | Всього | 84 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві | 112 |
| 2. | Самостійне виконання роботіт слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем складністю 5-го розряду | 8 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 120 |
|  | Разом | 204 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з питань охорони праці

Інструктаж з питань охорони праці: проводить спеціаліст відділу (служби) охорони праці.

Ознайомлення з  виробничою експлуатаційною, технологічною  та  вимогами безпеки праці слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 5-го розряду.

Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки.

Тема 2. Оволодіння навиками виконання слюсарних і  слюсарно- збиральних робіт складністю 5 розряду

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог безпеки праці.

Вправи:

-  Стикування та відбортування труб діаметром понад 200 мм. Підготовка і випробування арматури діаметром понад 200 до 400 мм.

-    Користування складним вимірювальним інструментом.

Читання креслень, ескізів при виготовленні деталей, конструкцій, вузлів; санітарно-технічних систем.

-   Складання чавунних водогрійних котлів встановлення котлової запірної, регулювальної.й запобіжної арматури: водозапірних або парозапірних вентилів (засувок), зворотних клапанів, пробкових кранів, манометрів, запобіжних клапанів (важільно-вантажних і пружинних); повітропокажчиків та живильних клапанів.

-       Підчеканення швів сталевих водогрійних або парових котлів.

-       Розмічання місць прокладання трубопроводів за проектами.

-    Складання трубопроводів із встановленням засувок (діаметром 100-400 мм і більше). Виготовлення і встановлення трійників, хрестовин і секційних виводів.

Випробування санітарно-технічних систем.

-       Замірювання і ескізування деталей.

Вправи:

-   Виготовлення і встановлення трійників, хрестовин і секційних виводів.

-     Зароблення розтрубних труб пасмом, гумовими кільцями, цементною сумішшю.

-  Зароблення стиків чавунного напірного трубопроводу гарячим і холодним свинцем. Застосування електричних або пневматичних рубально-карбувальних молотків гіри великих обсягах робіт з укладання трубопроводів.

Вправи:

-   Гнуття труб діаметром понад 200 мм на установці УГТ-7 і УГТ-7 ц.

- Ревізія і випробування трубопровідної арматури діаметром від 200 до 400 мм.

- Встановлення і підключення газових приладів: плит, пальників, колонок, лічильників та ін.; регулювання їх.

- Складання водомірних вузлів.

- Розмічання місць встановлення контрольно-вимірювальних приладів. Вправи:

-     Випробування й регулювання трубопровідних систем і апаратури.

-   Підготовка і випробування котлів, бойлерів, насосів, калориферних установок, центральних теплових пунктів.

-    Налагодження і здавання в експлуатацію санітарно-технічних систем.

- Налагодження місцевих котельних, елеваторних вузлів, ЦТП (параметрів регулювання), систем опалення, водопостачання і насосних агрегатів.

- Ознайомлення з приладами контролю і автоматики, схемами автоматичного регулювання, приладами для вимірювання й регулювання температури, тиску і розрідження, рівня, кількості й витрат рідин, пари і газу.

-  Ознайомлення з роботою пристроїв і механізмів автоматизації, схемами автоматичного регулювання систем опалення, гарячого й холодного водопостачання, вентиляції і котельних установок. Виконання безпечних прийомів роботи.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування. Технічні служби, їхні задачі й основні функції.

Тема 2. Самостійне виконання  робіт слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 5-го розряду

Самостійне виконання усього комплексу робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 5-го розряду, з дотриманням технічних умов га вимог правил безпеки праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

1. Виготовлення трійників, хрестовин, переходів, секційних відводів,      розподільчих гребінок, конденсатозбірників, гідравлічних затворів,вузлів, центр обіжних наносів, редукційних клапанів, чавунних секційних котлів, виготовлення грязьовиків, баків  змішувачів.

2. Гнуття труб діаметром більше 200 мм .

3. Ревізія та випробовування арматури діаметром від 200 до 400 мм.

4. Насаджування фланців на труби та стикування труб діаметром від 200 до 400 мм.

5. Гнуття труб ( незалежно від діаметра ) з нагріванням струмом високії частоти.

6. Складання чавунних секційних котлів у пакети.

7. Виготовляння простих і складних шаблонів.

8. Притирання арматури, шабрування ущільнюючих кілець діаметром від 200 до 400 мм.

9. Перевіряння вузлів та деталей за ескізами та зв’язування їх у пакети.

10. Підготовлення до встановлювання й обв’язування теплообмінників і доводчиків.

11. Виготовлення компенсаторів , відстійників, бойлерів та інших обємних деталей.

12. Складання резервуарів високого тиску.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233:слюсар з виготовлення вузлів

та деталей санітарно-технічних систем.

Кваліфікація: 5 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні знання із будови санітарно-технічних трубопровідних систем у цілому та способів виготовлення вузлів та деталей зі сталевих полімерних та мідних труб; способів стикування та відбортовування труб; правил випробування трубопроводів і усування дефектів, правил проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи) під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні навички і здатний виконувати лише елементи виробничого завдання для виконання даної роботи з виготовлення вузлів та деталей систем у цілому; способами монтажу санітарно-технічного обладнання; способами стикування та відбортовування труб; правилами випробування трубопроводів і усування дефектів, правилами проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи). При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні загальні знання із послідовності виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; призначення та монтажу санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи) під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні загальні навички і здатний виконувати лише елементи виробничого завдання для виконання даної роботи з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних трубопровідних систем у цілому; способами монтажу санітарно-технічного обладнання; способами стикування та відбортовування труб; правилами випробування трубопроводів і усування дефектів, правилами проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи). При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання із послідовності виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем; призначення вузлів та деталей санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи) під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні загальні базові навички і здатний виконувати лише елементи виробничого завдання для виконання даної роботи з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних трубопровідних систем у цілому; способами монтажу санітарно-технічного обладнання; способами стикування та відбортовування труб; правил випробування трубопроводів і усування дефектів, правил проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи). При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують послідовної підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, призначення санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи), може користуватися деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування.. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем у цілому; способів виготовлення вузлів та деталей; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання сан-тех робіт (складні роботи), із встановлювання водонагрівальної, опалювальної, газової апаратури, випробування трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. . Застосовує навички у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, призначення санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання сан-тех робіт (складні роботи), може користуватися деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують менш постійного корегування.. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем у цілому; способів зєднання вузлів у систему санітарно-технічного обладнання; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання сан-тех робіт (складні роботи), із встановлювання водонагрівальної, опалювальної, газової апаратури, випробування трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. . Застосовує навички у менш контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем, призначення санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів, правил проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи), може користуватися нескладною технічною документацією під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують корегування.. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із виготовлення вузлів та обєднання їх в трубопровідну систему; способів монтажу санітарно-технічного обладнання; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи), трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Застосовує навички у менш контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має численні базові знання із виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та обєднання їх в сантехнічну систему, призначення санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання сан-тех робіт (складні роботи). Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує. Відповідає за своє власне навчання. | 7 | Учень (слухач) має конкретні навички із виготовлення вузлів та обєднання їх в трубопровідну систему; способів монтажу санітарно-технічного обладнання; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання сан-тех робіт (складні роботи), із встановлювання водонагрівальної, опалювальної, газової апаратури, випробування трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі основні знання із виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та об’єднання їх сантехнічну систему, призначення санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів під час виготовлення вузлів; правил проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи). Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює. Відповідає за своє власне навчання. | 8 | Учень (слухач) має конкретні навички із виготовлення вузлів, деталей і об’єднання в трубопровідну систему в цілому; способів вимірювання заготовок та їх виготовлення; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання сантехнічних робіт (складні роботи), із встановлювання водонагрівальної, опалювальної, газової апаратури, випробування трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Має широкі загальні практичні знання. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі базові знання із виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та монтажу сантехнічних систем, призначення санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання сантехнічних робіт (складні роботи). Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Відповідає за своє власне навчання. | 9 | Учень (слухач) має конкретні навички із виготовлення вузлів та монтажу сантехнічних трубо–провідних систем у цілому; способів монтажу санітарно-технічного обладнання; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання сан-тех робіт (складні роботи), із встановлювання водонагрівальної, опалювальної, газової апаратури, випробування трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Має широкі базові практичні знання. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання із виконання складних робіт під час виготовлення та монтажу вузлів та деталей сантехнічних систем, призначення санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи). Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування | 10 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички із виготовлення вузлів та об’єднання їх в сантехнічну трубопровідну систему в цілому; способів монтажу санітарно-технічного обладнання; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання сантехнічних робіт (складні роботи), із встановлювання водонагрівальної, опалювальної, газової апаратури, випробування трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. Дотримується правил безпеки. Має досвід практики. Має широкі базові практичні знання. Визначається здатністю застосовувати спеціальні навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання із виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та об’єднання їх в сантехнічну систему, призначення санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання сантехнічних робіт (складні роботи). Користується нескладної технічною документацією. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування | 11 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички із виготовлення вузлів та деталей сантехнічних трубопровідних систем; способів об’єднання вузлів у систему санітарно-технічного обладнання; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи), із встановлювання водонагрівальної, опалювальної, газової апаратури, випробування трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні навички і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання із виконання складних робіт під час виготовлення вузлів та деталей сантехнічних систем, призначення та монтажу санітарно-технічного обладнання; правил випробування трубопроводів і усування дефектів правил проведення та приймання сантехнічних робіт (складні роботи). Користується нескладною технічною документацією. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування Застосовує спеціальні знання і вирішує конкретні проблеми незалежно. | 12 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має значні конкретні навички із виготовлення вузлів та деталей і об’єднання їх в сантехнічну трубопровідну систему в цілому; способів монтажу санітарно-технічного обладнання; способів стикування та відбортовування труб; випробувань трубопроводів і усування дефектів, проведення та приймання санітарно-технічних робіт (складні роботи), із встановлювання водонагрівальної, опалювальної, газової апаратури, випробування трубопроводів, виявлення місць дефектів під час випробування. Має широкі базові практичні знання. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні знання і навички компетенції, вирішувати проблеми незалежно. Здатен до аналізу та самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обладнання |
| 1. | Верстат слюсарний з лещатами, одномісний | 1 | 15 |  |
| 2. | Верстат трубообрізний дисковий | 1 | 1 |  |
| 3. | Стіл складальний | 1 | 3 |  |
| 4. | Верстат ручний трубозгинальний | 1 | 2 |  |
| 5. | Верстат свердлильний | 1 | 2 |  |
| 6. | Верстат трубонарізний | 1 | 2 |  |
| 7. | Верстат трубозгинальний | 1 | 2 |  |
| 8. | Верстат настільний свердлильний | 1 | 2 |  |
| 9. | Стіл складальний | 1 | 2 |  |
| 10. | Заточувально-шліфувальний верстат | 1 | 2 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |
|  | Інструменти |  |  |  |
| 1. | Електричний шуруповерт | 1 | 3 |  |
| 2. | Клупи трубні № 1, 2 | 1 | 5 |  |
| 3. | Ключі трубні важільні № 1, 2, 3, 4 | 1 | 4 |  |
| 4. | Ключ з м’якими губками | 1 | 2 |  |
| 5. | Ключ ланцюговий | 1 | 2 |  |
| 6. | Конопатка | 1 | 10 |  |
| 7. | Карбувальник | 1 | 15 |  |
| 8. | Молоток слюсарний(набір) | 1 | 15 |  |
| 9. | Лінійка вимірювальна металева | 1 | 15 |  |
| 10. | Рулетка вимірювальна металева | 1 | 5 |  |
| 11. | Штангенциркуль | 1 | 15 |  |
| 12. | Циркуль по металу розміточний | 1 | 15 |  |
| 13. | Косинець металевий | 1 | 15 |  |
| 14. | Клуп косий | 1 | 5 |  |
| 15. | Апарат поліфузного зварювання з набором насадок | 1 | 2 |  |
| 16. | Набір сантехніка | 1 | 15 |  |
| 17. | Вороток для мітчиків |  | 15 |  |
| 18. | Набір контрольно - вимірювальний | 1 | 5 |  |
| 19. | Рівень | 1 | 15 |  |
| 20. | Штангенрейсмус | 1 | 5 |  |
| 21. | Висок | 1 | 5 |  |
| 22. | Лерки трубні від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 комплектів |  |
| 23. | Леркотримач для нарізки різьби на трубах від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 |  |
| 24. | Леркотримач великий | 1 | 15 |  |
| 25. | Плашки від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 комплектів |  |
| 26. | Мітчики для внутрішньої різьби | 1 | 15 |  |
| 27. | Коловорот для плашок і мітчиків | 1 | 15 |  |
| 28. | Напилки (різні) | 1 | 15 |  |
| 29. | Зенковка | 1 | 15 |  |
| 30. | Зубило | 1 | 15 |  |
| 31. | Різьбонарізний набір | 1 | 15 |  |
| 32. | Кернер | 1 | 15 |  |
| 33. | Зенкери | 1 | 15 |  |
| 34. | Дриль ручний еликтрифікований | 1 | 5 |  |
| 35. | Пальник для паяння труб із кольорових металів | 1 | 1 |  |
| 36. | Пальник для паяння труб із полімерів |  |  |  |
| 37. | Косинець з широкою основою | 1 | 15 |  |
| 38. | Кронциркуль | 1 | 5 |  |
| 39. | Нутромір | 1 | 5 |  |
| 40. | Кувалда на 4 кг | 1 | 3 |  |
| 41. | Ножиці ручні підоймові | 1 | 15 |  |
| 42. | Ножиці стільцеві | 1 | 5 |  |
| 43. | Ножівка по металу | 1 | 15 |  |
| 44. | Труборіз для сталі | 1 | 1 |  |
| 45. | Щітка для чистки напилків | 1 | 5 |  |
| 46. | Ручний електрифікований шліфувальний інструмент | 1 | 2 |  |
| 47. | Викрутки | 1 | 15 |  |
| 48. | Труборіз для кольорових труб | 1 | 1 |  |
| 49. | Шаблони для заготовлення виробів | 1 | 15 |  |
| 50. | Ножиці для різання полімерних труб | 1 | 3 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |
| Прилади і пристрої |
| 1. | Струбцини (різні) | 1 | 1 |  |
| 2. | Шліфколо | 1 | 2 |  |
| 3. | Електричний шуруповерт | 1 | 2 |  |
| 4. | Плита розмічальна | 1 | 15 |  |
| 5. | Притискач для труб | 1 | 2 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство  соціальної політики України

# Державний стандарт

# професійно-технічної освіти

ДСПТО 7322.ОF45.33.0.2012

(позначення стандарту)

Професія : Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

Код: 7322

Кваліфікація: 6 розряд

### Видання офіційне

Київ 2012

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють

підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія 7322: Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем.

2. Кваліфікація: 6 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен уміти: виконувати особливо складні роботи. Читає креслення, ескізи під час виготовлення деталей, конструкцій, вузлів санітарно-технічних систем.

Повинен знати: правила випробовування санітарно-технічних систем; техніку вимірювання та ескізуваня деталей; способи термообробки зварних стиків; способи підготовлення та випробування котлів, бойлерів, калориферних установок, насосів і центральних теплових пунктів.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - „Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем” 5 розряду:

  - за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем” 5 розряду не менше 1 року.

- Сфера професійного використання випускника

Санітарно- технічні роботи

7.Специфічні вимоги

  - Вік: по закінченні терміну навчання  - не менше 18 років

  - Стать: чоловіча

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія 7322: Слюсар з виготовлення вузлів

та деталей санітарно-технічних систем

Кваліфікація: 6 розряд

Загальний фонд навчального часу – 274 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 29 | 2 |
| 1.1. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 3 |  |
| 1.2. | Основи правових знань | 3 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 3 | 2 |
| 1.4. | Резерв часу | 20 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 73 | 2 |
| 2.1. | Спецтехнологія | 30 | 2 |
| 2.2. | Матеріалознавство | 3 |  |
| 2.3. | Читання креслень | 4 |  |
| 2.4. | Електротехніка | 5 |  |
| 2.5. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.6 | Слюсарні та складальні роботи | 16 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 154 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 42 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 112 |  |
| 4. | Консультації | 10 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу(без п.4) | 264 | 4 |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією “ Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем ”

1 .  Кабінети:

- Спецтехнології

- Охорони праці

- Креслення

- Електротехніки

- Матеріалознавства

2. Майстерні:

- Слюсарна

Примітка:

для підприёёємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології»  вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета                                                  “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Галузева структура економіки України. | 1 |  |
| 2. | Основи організації управління підприємством | 1 |  |
| 3. | Кадри підприємства і продуктивність праці | 1 |  |
|  | Всього | 3 |  |

Тема 1. Галузева структура економіки України

Галузева структура промисловості України, показники, що її характеризують.

Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури України.

Тема 2. Основи організації управління підприємством

Сучасні принципи управління підприємством. Методи управління підприємством. Організаційні структури управління підприємством.

Тема 3. Кадри підприємства і продуктивність праці

Сучасні методи підготовки кадрів. Показники продуктивності праці та методи її вимірювання.

Типова навчальна програма з предмета                                                         “ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 1 |  |
| 2. | Державне соціальне страхування | 1 |  |
| 3. | Колективний договір. Правове регулювання охорони праці | 1 |  |
|  | Всього | 3 |  |

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір

Основні трудові права і обов’язки. Трудовий договір, його зміст, форми і термін укладання.

Тема 2. Державне соціальне страхування

Кошти соціального страхування. Види забезпечення. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників.

Тема 3. Колективний договір. Правове  регулювання охорони праці

Колективний договір, його зміст, форма і порядок укладання. Нормативні акти, що регулюють охорону праці.

#### Типова навчальна програма з предмета                                              “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 3 них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 2 | 1 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 1 | 1 |
| Всього | 3 | 2 |

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого спрямування, його особливості.

Лабораторно-практична робота:

1. Проектування (планування) з використанням можливості програмних продуктів галузевого спрямування.

Комплексна вправа.

Тема 2. Мережні системи та сервіси

Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг галузевого спрямування на основі знайденої інформації в мережі Internet.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Робота з дошками оголошень, Internet магазинами та аукціонами,

з Іnternet магазинами галузевого спрямування, пошук товарів.

2. Телеконференції

#### Типова навчальна програма з предмета

“ СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологічна дисципліна та культура праці. | 2 |  |
| 2. | Особливості складання систем опалення і газопостачання | 16 | 1 |
| 3. | Особливості складання внутрішніх систем каналізації і водопостачання | 10 | 1 |
| 4. | Правила випробовування здавання санітарно-технічних пристроїв в експлуатацію | 2 |  |
|  | Всього | 30 | 2 |

## Тема 1. Технологічна  дисципліна та культура праці

## Знайомство з кваліфікаційною характеристикою та програмами навчання з професії. Поняття про технологічну дисципліну та культуру праці.

Тема 2. Особливості складання систем опалення і газопостачання.

Особливості замірів. Порядок перевірки вертикального і горизонтального положення радіаторів. Комплектуючі пристрої. Улаштування теплої підлоги. Балансування кілець системи «тепла підлога». Колекторна і трійникова системи. Правила випробовування, пуску, налагодження і регулювання систем опалення.

Газопостачання: заготовчі та складальні роботи систем газопостачання. Послідовність складання внутрішніх газопроводів.

Практична робота

1.Збирання розвідного колектора.

Тема 3. Особливості складання внутрішніх систем каналізації і водопостачання

Складання внутрішньої каналізаційної мережі і монтажні положення трубопроводів. Особливості складання внутрішньої виробничої каналізіції. Правила випробування внутрішньої каналізаційної мережі. Порядок приєднання санітарних приладів до каналізаційної мережі з термопластів.Правила складання санітарно-технічних кабін.

Особливості складання внутрішнього водопроводу. Монтажні положення трубопроводів, водопровідної та змішувальної арматури. Технічні умови на складання систем водопостачання. Трубопроводи гарячого водопостачання : матеріали труб. Порядок проходження труб через перекриття.

Види водонагрівачів та їх принцип роботи. Арматура в системі гарячого водопостачання. Порядок проведення гарячої та холодної води до змішувачів. Монтажне положення водонагрівачів.

Практична робота

1.Збирання вузла підведення води до змішувача.

Тема 4. Правила випробовування здавання санітарно-технічних пристроїв в експлуатацію.

Документація на гідравлічне випробування контрів. Порядок перевірки відповідності проекту. Ознаки несправності.

Документація на гідравлічне випробовування систем водяного опалення і водопостачання .

Особливості здавання в експлуатацію систем каналізації. Особливості випробовування скритих каналізаційних трубопроводів.

Порядок складання акту випробування системи газопостачання на щільність і на міцність.

#### Типова навчальна програма з предмета                                 “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інноваційні полімери та вироби з них | 1 |  |
| 2. | Інноваційні ущільнювальні, теплоізоляційні, гідроізоляційні матеріали | 1 |  |
| 3. | Інші інноваційні матеріали для санітарно-технічних робіт | 1 |  |
|  | Всього | 3 |  |

Тема 1. Інноваційні полімери та вироби з них

Термопластичні полімери. Термореактивні полімери. Інші види новітніх полімерів і виробів з них.

Тема 2. Інноваційні ущільнювальні, термоізоляційні, гідроізоляційні матеріали

Інноваційні матеріали для прокладок, для ущільнення розтрубних, різьбових з’єднань, для ущільнення сальників арматури.

Загальні відомості про термоізоляційні матеріали. Термоізоляційні матеріали для виготовлення ізоляції. Види термплоізоляції та термоізоляційних виробів. Правила зберігання термоізоляційних матеріалів. Інші новітні термоізоляційних матеріалів.

Призначення гідроізоляції. Види інноваційних гідроізоляційних матеріалів.

Тема  3.  Інші інноваційні матеріали для санітарно-технічних робіт

Різноманітні інноваційні матеріали, що використовуються в санітарно-технічних роботах.

#### Типова навчальна програма з предмета                                                 “ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Креслення та специфікації до нього | 2 |  |
| 2. | Замірювальні та будівельні креслення санітарно- технічних систем | 2 |  |
|  | Всього | 4 |  |

Тема 1. Креслення та специфікації до нього

Креслення санітарно-технічного устаткування: умивальників, раковин, мийок, ванн. Креслення деталей кріплення санітарно-технічних приладів. Ескізи стояків та відвідних ліній внутрішньої каналізації. Читання робочих креслень каналізації будівель. Розробка специфікацій на обладнання та матеріали. Поняття про проект центрального опалювання. Креслення поверхових планів, планів підвалів, дахів з нанесенням трубопроводів, повітрозбірника, котлів і т.д., креслення у аксонометрії схем обігріву з нанесенням необхідного обладнання, креслення окремих деталей та вузлів систем обігріву, повітрозбірників, вузлів управління, насосних установок.

Тема 2. Замірювальні та будівельні креслення санітарно- технічних систем

Креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури і за будівельними кресленнями.

Креслення деталей обладнання теплових мереж, теплових каналів, опір, камер для установки засувок і т.д. креслення робочих монтажних положень нагрівних приладів, стояків, розводки систем водного та парового обігріву, установки розширника, повітрозбірника, насосних установок і т.д.

Читання робочих креслень центрального водного обігріву, парового опалювання, систем теплофікації, котельних. Креслення планів і схем вузлів управління, елеватора, швидкісного бойлера з розміщенням апаратури.

Читання робочих креслень водопостачання будівель. Розробка специфікації та деталізації на обладнання та матеріали. Поняття про проект водопостачання. Креслення схем водопостачання.

Читання робочих креслень систем газопостачання. Розробка специфікації та деталізації на обладнання та матеріали. Поняття про проект газопостачання. Креслення схем газопостачання.

#### Типова навчальна програма з предмета                                      “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електронні підсилювачі | 2 |  |
| 2. | Використання електронних схем в системах автоматики | 2 |  |
| 3. | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 1 |  |
|  | Всього | 5 |  |

Тема 1. Електронні підсилювачі

Призначення підсилювачів. Види підсилювачів у залежності від смуги частот, в якій вони працюють. Однокаскадні та багатокаскадні підсилювачі.

Основні параметри підсилювачів: коефіцієнт підсилення (за струмом, за напругою, за потужністю), вхідний і вихідний опори, вихідна потужність, коефіцієнт корисної дії, чутливість, смуга пропускання, рівень власних завад, дробовий ефект, динамічний діапазон амплітуд. Амплітудна характеристика, амплітудно-частотна характеристики ПНЧ.

Зменшення спотворень у підсилювачах за допомогою негативного зворотного зв'язку. Структурна схема підсилювача зі зворотнім зв'язком. Порівняння амплітудно-частотних характеристик без негативного зворотного зв'язку та з негативним зворотним зв'язком. Фактор зворотного зв'язку.

Тема 2. Використання електронних схем в системах автоматики

Значення автоматики для розвитку всіх галузей народного господарства. Поняття про системи автоматичного регулювання. Контроль якості виробів за допомогою електронних пристроїв. Поняття про телеуправління. Програмне управління виробничими процесами.

Блок-схема однієї з автоматичних систем з електронним пристроєм (на прикладі галузі виробництва, для якої здійснюється підготовка робітників).

Поняття про електронні обчислювальні машини. Можливість використання електронних обчислювальних машин для управління технологічними процесами.

Тема 3. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідравлічних і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

#### Типова навчальна програма з предмета

#### “ОХОРОНА ПРАЦІ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці. | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки. | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 2 |  |
|  | Всього | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну безпеку», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і угоди». Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек

Загальні відомості про потенціал небезпек.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі.

Безпека праці при виконанні особливо складних робіт під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків, а саме:

- Монтажі і обв’язуванні сталевих і чавунних котлів із складанням їх окремих секцій пакетами й укрупненими блоками;

- Монтажі теплових пунктів керування та центральних теплових пунктів блоками та окремими деталями;

- Випробовуванні і регулюванні трубопровідних систем устаткування і апаратури;

- Перевірянні на прогріванні опалювальних приладів з регулюванням;

- Здаванні систем;

- Вимірюванні і розмічанні місць прокладання трубопроводів за будівельними кресленнями та з натури;

- Кресленні чернеток і замірювальних ескізів з натури і за будівельними кресленнями з деталізацією та складанням специфікації;

- Складанні комплектувальних відомостей;

- Монтажі терморегуляторів, біофільтрів, автоматичних систем пожежегасіння, газопальникового обладнання з регулюванням під час переведення котельних з твердого на газове паливо;

- Запусканні та налагоджування санітарно-технічних систем;

- Монтажі і випробуванні регуляторних пунктів, вузлів редукування газу в котельних, монтаж групових установок без зрідженого газу блоками, обв’язування їх трубними вузлами з випробуванням.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпечності.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці з даною професією.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастикою додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з предмета                                                                     “ СЛЮСАРНІ ТА СКЛАДАЛЬНІ РОБОТИ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Слюсарні роботи | 10 |  |
| 2. | Складальні роботи | 6 |  |
|  | Всього | 16 |  |

Тема 1. Слюсарні роботи

Види слюсарних робіт, що проводяться під час заготовлення і складання санітарно-технічних систем і газопостачання.

Способи стикування і відбортовування труб діаметром понад 200 мм.

Фланцеві з'єднання. Типи фланців, встановлення, вивірення, напасування на кінцях труб, встановлення прокладки і з'єднання стяжними болтами. Порядок вивіряння на прямолінійність осей. Симетричне зміщення болтових отворів відносно головних осей арматури, апаратів поперечного перерізу трубопроводів. Перпендикулярність поверхні фланців щодо осі труб. Правила визначення перекосу щупом. Необхідність застосування прокладок. Способи приварювання фланців до труб.

Зварні з'єднання. Порядок центрування труб між собою з заданим зазором і закріплення крайок зварюваних елементів. Методи перевірки співвісності труб. Перпендикулярність торців стиковуваних труб до осі труби. Техніка прокладання кільця. Особливості зварювання труб діаметром понад 200 мм (два-три шари). Поняття про автоматичне і напівавтоматичне зварювання.

Послідовність робіт щодо розтрубного з'єднання чавунних труб. Правила з'єднання розтруба однієї труби з гладким кінцем іншої. Способи зароблення розтрубів, використовуваний інструмент і матеріали.

Технологія з'єднання азбестоцементних труб. Муфти з ущільненням гумовими кільцями. Способи надягання муфти на трубу.

Прийоми з'єднання залізобетонних труб. Муфти з. гумовими кільцями. Стикові з'єднання.

Дерев'яні труби. Способи складання торцевих стиків. Розташування клепок, бандажів, башмаків.

Роботи з відбортування труб. Способи відбортування труб на верстатах. Особливості штампування на фрикційних пресах, вручну. Штампування як найбільш економічний і продуктивний спосіб. Способи оброблення крайок борту.

Правила встановлення приладів, арматури і врізання їх в трубопроводи. Порядок встановлення муфтових, фланцевих і пожежних вентилів. Техніка фарбування маховиків водяних і парових вентилів.

Правила встановлення крана подвійного регулювання у вертикальне^горизонтальне і похиле положення.

Порядок і місця встановлення пробкових, триходових і пробкопускових кранів, способи їх прочищання.

Способи і місця встановлення засувок; положення, в якому вони встановлюються.

Встановлення зворотних, запобіжних і редукційних клапанів: місце, положення, технічні умови.

Прилади для вимірювання температури: ртутні, скляні прямі й кутові технічні термометри; місця і способи їх встановлення (зварювання бобишок).

Розташування та способи встановлення приладів для вимірювання тиску: пружинних, а також водяних і ртутних манометрів з ІІ-подібною скляною трубкою, заходи щодо запобігання їх перегріванню. Дистанційні електроконтактні манометри різних типів, показуючі і самописні; їх призначення, особливості встановлення.

Прилади для вимірювання витрат і рівня води. Конструкція водомірів, місця і способи їх встановлення.

Способи підготовки і випробування арматури діаметром 200-400 мм і більше. Прийоми розбирання арматури (без зняття клапанів-золотників і дисків зі штоків), видалення забруднень, іржі, консервуючих покрить, сальникових ущільнювальних матеріалів і прокладок. Способи виявлення дефектів. Порядок набивання сальникових пристроїв ущільнювальними набивками. Прийоми притирання, шабрення, проточування.

Тема 2. Складальні роботи

Будова санітарно-технічних внутрішніх трубопровідних систем і способи складання їх. Порядок складання ескізів для заготовок деталей та вузлів.Специфікація матеріалів. Допоміжні роботи.

Правила складання і монтажу: піднімання й доставляння до місць встановлення монтажних вузлів та деталей устаткування; розмічання :і: свердління отворів в будівельних конструкціях для встановлення засобів кріплення; пристрілювання спеціальних засобів кріплення до будівельних конструкцій; зварювання монтажних стиків при з'єднанні заготовчих йузлів та деталей.

Організація монтажно-складальних робіт: обов'язковість виконання робіт-в технологічній послідовності.

Технологія складання трубопроводів, повітроводів і предметів устаткування на попередньо встановлених засобах кріплення.

Механізація монтажно-складальних робіт. Засоби малої механізації

(електрогайковерти, електрошуруповерти з торцевим ключем та ін.).

Способи з'єднання вузлів зі сталевих труб.  Правила безпеки праці.

### Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія 7233: Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем.

Кваліфікація: 6 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
|  | Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. | Безпека праці і пожежна безпека на робочих місцях. Організація робочого місця | 6 |
| 2. | Монтаж систем водопостачання | 6 |
| 3. | Монтаж систем опалення | 6 |
| 4. | Монтаж систем каналізації | 6 |
| 5. | Монтаж систем газопостачання | 6 |
| 6. | Експлуатація та ремонт санітарно-технічних систем та устаткування | 12 |
|  | Всього | 42 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві | 8 |
| 2. | Самостійне виконання слюсарних та слюсарно-монтажних робіт складністю 6-го розряду | 104 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього | 112 |
|  | Разом | 154 |

І. Виробниче навчання на підприємстві

Тема 1. Безпека праці і пожежна безпека в навчальних майстернях.

Інструктаж за змістом занять. Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.

Вимоги безпеки до виробничого устаткування і виробничого процесу. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при роботі в майстернях (електричний струм, падіння, гострі деталі і т.п.).

Техніка безпеки при переміщенні вантажів.

Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж у майстерні і інших приміщеннях навчального закладу. Міри попередження пожеж.

Засоби гасіння пожеж у навчальній майстерні і приміщеннях ПТНЗ.

Організація робочого місця монтажника санітарно-технічних систем і устаткування 6 розряду.

Тема 2. Монтаж систем водопостачання

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування.

Вправи:

Вимірювання та розмічання місць прокладання трубопроводів за будівельними кресленнями та з натури. Монтаж біофільтрів, автоматичних систем пожежегасіння, запускання та налагодження санітарно-технічних систем. Прокладання та кріплення трубопроводів, стояків, підводок до санітарних приладів. Контроль якості виконаних робіт, усунення дефектів.

Тема 3. Монтаж систем опалення

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування.

Вправи:

Вимірювання та розмічання місць прокладання трубопроводів за будівельними кресленнями та з натури. Перевіряння на прогрівання опалювальних приладів з регулюванням. Випробування й регулювання трубопровідних систем устаткування й апаратури. Здавання системи. Контроль якості виконаних робіт, усунення дефектів.

Тема 4. Монтаж систем каналізації

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування.

Вправи:

Вимірювання та розмічання місць прокладання трубопроводів за будівельними кресленнями та з натури. Монтаж випусків для розвідних трубопроводів, стояків та витяжних трубопроводів, підводок до санітарних приладів. Перевірка прямолінійності та схилів складених труб. Монтаж санітарних приладів. Устрій розводок до групових санітарних вузлів. Встановлення ревізій, прочисток. Установка водостічних воронок. Контроль якості виконаних робіт, усунення дефектів.

Тема 5. Монтаж систем газопостачання

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування.

Вправи:

Вимірювання та розмічання місць прокладання трубопроводів за будівельними кресленнями та з натури. Контроль якості виконаних робіт, усунення дефектів. Випробування й регулювання трубопровідних систем устаткування й апаратури. Здавання системи. Монтаж обладнання. Контроль якості виконаних робіт, усунення дефектів.

Тема 6. Експлуатація та ремонт санітарно-технічних систем та устаткування

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування.

Вправи:

Ревізія та комплектування обладнання за кресленнями, схемами та маркуванням. Виконання робіт поточного ремонту систем опалювання, водопостачання, газопостачання та каналізації. Контроль якості виконаних робіт, усунення дефектів.

ІІ. Виробнича практика

1.Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування. Технічні служби, їх задачі й основні функції. Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій планування праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.

2. Самостійне виконання слюсарних та слюсарно-монтажних робіт складністю 6-го розряду

Самостійне виконання усього комплексу робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 6-го розряду, з дотриманням технічних умов га вимог правил безпеки праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційнаа пробна робота

Приклади робіт

1. Виготовлення складчастих відводів і компенсаторів.

2.Ревізія та випробовування арматури діаметром більше 400 мм. 3.Насаджування фланців на труби діаметром більше 1200 мм.

4.Замірювання з натури та за типовими проектами.

5. Складання ескізів для заготовляння трубопроводів з проставлянням замірних довжин.

6.Виготовляння вузлів з труб діаметром більше 400 мм.

7. Виготовляння переходів більше 400 мм.

8.Випробовування котлів.

9.Складання котлів з окремих пакетів.

10.Притирання, шабрування ущільнювальних кілець діаметром більше 400 мм.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7233:  Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-техзнічних систем

Кваліфікація: 6 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні знання пов’язані з правилами випробування об’єднаних вузлів в систему, вимогами до готовності об’єкту до монтажу; правилами здавання виконаних робіт; правилами розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями,знає правила виконання особливо складних робот під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні загальні базові навички і здатний виконувати лише елементи виробничого завдання для виконання даної роботи з випробування вузлів об’єднаних в санітарно-технічну систему, вимогами до готовності об’єкту до монтажу; дотримуватися правил здавання виконаних робіт; правил розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями, виконувати особливо складні роботи. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні загальні знання пов’язаного з правилами випробування вузлів об’єднаних в санітарно-технічну систему, вимогами до готовності об’єкту до монтажу; правилами здавання виконаних робіт; правилами розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні загальні базові навички і здатний виконувати лише елементи виробничого завдання для виконання даної роботи з випробування санітарно-технічних систем, вимогами до готовності об’єкту до монтажу; правилами здавання виконаних робіт; правилами розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання пов’язаного з правилами випробування вузлів об’єднаних в санітарно-технічну систему, вимогами до готовності об’єкту до монтажу; правилами здавання виконаних робіт; правилами розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні загальні базові навички і здатний виконувати лише елементи виробничого завдання для виконання даної роботи з випробування вузлів об’єднаних в санітарно-технічну систему, вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. Навички навчання потребують послідовної підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаний з виконанням особливо складних робіт під час монтажу вузлів та випробування санітарно-технічних систем. вимогами до готовності об’єкту до монтажу; правилами здавання виконаних робіт; правилами розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування.. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок з виконання особливо складних робіт під час монтажу вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. При виконанні роботи припускається значних кількісних помилок, в прийомах праці та технологічних операціях, які самостійно виконати не може. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Застосовує навички у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаний з виконанням особливо складних робіт під час монтажу вузлів та випробування санітарно-технічних систем. вимогами до готовності об’єкту до монтажу; правилами здавання виконаних робіт; правилами розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують менш постійного корегування.. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок з виконання особливо складних робіт під час монтажу вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Застосовує навички у менш контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаний з виконанням особливо складних робіт під час виготовлення вузлів санітарно-технічних систем та їх випробовування, вимогами до готовності вузлів; правилами здавання виконаних робіт; правилами розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують корегування.. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок з виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Застосовує навички у менш контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має численні базові знання із виконання особливо складних робіт з виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем, вимог до готовності об’єкту до монтажу; правил здавання виконаних робіт; правил розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує. Відповідає за своє власне навчання. | 7 | Учень (слухач) має конкретні навички з виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічення місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі основні знання із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; правил здавання виконаних робіт; правил розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує. Відповідає за своє власне навчання. | 8 | Учень (слухач) має конкретні навички з виконання особливо складних робіт під час виготовлення та випробування вузлів санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі базові знання із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; правил здавання виконаних робіт; правил розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує. Відповідає за своє власне навчання. | 9 | Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Має широкі загальні практичні знання. Здатний виконувати завдання під керівництвом. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; правил здавання виконаних робіт; правил розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування | 10 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Дотримується правил безпеки. Має досвід практики. Має широкі базові практичні знання. Визначається здатністю застосовувати спеціальні навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; правил здавання виконаних робіт; правил розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Користується нескладною технічною документацією. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування | 11 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі у простих ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; правил здавання виконаних робіт; правил розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Користується нескладною технічною документацією. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування Застосовує спеціальні знання і вирішує конкретні проблеми незалежно. | 12 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має значні конкретні навички із виконання особливо складних робіт під час виготовлення вузлів та випробування санітарно-технічних систем вимог до готовності об’єкту до монтажу; здавання виконаних робіт; розмічання місць прокладання трубопроводів, виконання вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями виконувати особливо складні роботи. Має широкі базові практичні знання. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Визначається здатністю застосовувати спеціальні знання і навички компетенції, вирішувати проблеми незалежно. Здатен до аналізу та самокерування при навчанні. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обладнання |
| 1. | Верстат слюсарний з лещатами, одномісний | 1 | 15 |  |
| 2. | Верстат трубообрізний дисковий | 1 | 1 |  |
| 3. | Стіл складальний | 1 | 3 |  |
| 4. | Верстат ручний трубозгинальний | 1 | 2 |  |
| 5. | Верстат свердлильний | 1 | 2 |  |
| 6. | Верстат трубонарізний | 1 | 2 |  |
| 7. | Верстат трубозгинальний | 1 | 2 |  |
| 8. | Верстат настільний свердлильний | 1 | 2 |  |
| 9. | Стіл складальний | 1 | 2 |  |
| 10. | Заточувально-шліфувальний верстат | 1 | 2 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |
|  | Інструменти |  |  |  |
| 1. | Електричний шуруповерт | 1 | 3 |  |
| 2. | Клупи трубні № 1, 2 | 1 | 5 |  |
| 3. | Ключі трубні важільні № 1, 2, 3, 4 | 1 | 4 |  |
| 4. | Ключ з м’якими губками | 1 | 2 |  |
| 5. | Ключ ланцюговий | 1 | 2 |  |
| 6. | Конопатка | 1 | 10 |  |
| 7. | Карбувальник | 1 | 15 |  |
| 8. | Молоток слюсарний(набір) | 1 | 15 |  |
| 9. | Лінійка вимірювальна металева | 1 | 15 |  |
| 10. | Рулетка вимірювальна металева | 1 | 5 |  |
| 11. | Штангенциркуль | 1 | 15 |  |
| 12. | Циркуль по металу розміточний | 1 | 15 |  |
| 13. | Косинець металевий | 1 | 15 |  |
| 14. | Клуп косий | 1 | 5 |  |
| 15. | Апарат поліфузного зварювання з набором насадок | 1 | 2 |  |
| 16. | Набір сантехніка | 1 | 15 |  |
| 17. | Вороток для мітчиків |  | 15 |  |
| 18. | Набір контрольно - вимірювальний | 1 | 5 |  |
| 19. | Рівень | 1 | 15 |  |
| 20. | Штангенрейсмус | 1 | 5 |  |
| 21. | Висок | 1 | 5 |  |
| 22. | Лерки трубні від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 комплектів |  |
| 23. | Леркотримач для нарізки різьби на трубах від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 |  |
| 24. | Леркотримач великий | 1 | 15 |  |
| 25. | Плашки від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 комплектів |  |
| 26. | Мітчики для внутрішньої різьби | 1 | 15 |  |
| 27. | Коловорот для плашок і мітчиків | 1 | 15 |  |
| 28. | Напилки (різні) | 1 | 15 |  |
| 29. | Зенковка | 1 | 15 |  |
| 30. | Зубило | 1 | 15 |  |
| 31. | Різьбонарізний набір | 1 | 15 |  |
| 32. | Кернер | 1 | 15 |  |
| 33. | Зенкери | 1 | 15 |  |
| 34. | Дриль ручний еликтрифікований | 1 | 5 |  |
| 35. | Пальник для паяння труб із кольорових металів | 1 | 1 |  |
| 36. | Пальник для паяння труб із полімерів |  |  |  |
| 37. | Косинець з широкою основою | 1 | 15 |  |
| 38. | Кронциркуль | 1 | 5 |  |
| 39. | Нутромір | 1 | 5 |  |
| 40. | Кувалда на 4 кг | 1 | 3 |  |
| 41. | Ножиці ручні підоймові | 1 | 15 |  |
| 42. | Ножиці стільцеві | 1 | 5 |  |
| 43. | Ножівка по металу | 1 | 15 |  |
| 44. | Труборіз для сталі | 1 | 1 |  |
| 45. | Щітка для чистки напилків | 1 | 5 |  |
| 46. | Ручний електрифікований шліфувальний інструмент | 1 | 2 |  |
| 47. | Викрутки | 1 | 15 |  |
| 48. | Труборіз для кольорових труб | 1 | 1 |  |
| 49. | Шаблони для заготовлення виробів | 1 | 15 |  |
| 50. | Ножиці для різання полімерних труб | 1 | 3 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |
| Прилади і пристрої |
| 1. | Струбцини (різні) | 1 | 1 |  |
| 2. | Шліфколо | 1 | 2 |  |
| 3. | Електричний шуруповерт | 1 | 2 |  |
| 4. | Плита розмічальна | 1 | 15 |  |
| 5. | Притискач для труб | 1 | 2 |  |
|  | і т.д. |  |  |  |

ЗМІСТ

| № з/п | Назва документа | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальні положення |  |
| 2. | Державний стандарт професійно- технічної освіти (підвищення кваліфікації) з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(2 розряд) |  |
| 2.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(2 розряд) |  |
| 2.2 | Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(2 розряд) |  |
| 2.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 2.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 2.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 2.6 | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |  |
| 2.7 | Типова навчальна програма з предмета «Спецтехнологія» |  |
| 2.8 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 2.9 | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |  |
| 2.10 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 2.11 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» |  |
| 2.12 | Типова навчальна програма з предмета «Слюсарні і заготовчі роботи» |  |
| 2.13 | Типова навчальна програма з предмета « Технічна механіка» |  |
| 2.14 | Типова навчальна програма з предмета « Теплотехніка» |  |
| 2.15 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 2.16 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 2.17 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 2.18 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 3. | Державний стандарт професійно- технічної освіти (підвищення кваліфікації) з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(3 розряд) |  |
| 3.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем» (3 розряд) |  |
| 3.2 | Типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(3 розряд) |  |
| 3.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 3.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 3.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 3.6 | Типова навчальна програма з предмета «Спецтехнологія» |  |
| 3.7 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 3.8 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» |  |
| 3.9 | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |  |
| 3.10 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 3.11 | Типова навчальна програма з предмета «Слюсарна справа» |  |
| 3.12 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 3.13 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 3.14 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 3.15 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 4 | Державний стандарт професійно- технічної освіти (підвищення кваліфікації) з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(4 розряд) |  |
| 4.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(4 розряд) |  |
| 4.2 | Типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(4 розряд) |  |
| 4.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 4.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 4.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 4.6 | Типова навчальна програма з предмета «Спецтехнологія» |  |
| 4.7 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 4.8 | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |  |
| 4.9 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 4.10 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» |  |
| 4.11 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 4.12 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 4.13 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 4.14 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 5. | Державний стандарт професійно- технічної освіти (підвищення кваліфікації) з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(5 розряд) |  |
| 5.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(5 розряд) |  |
| 5.2 | Типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(5 розряд) |  |
| 5.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 5.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 5.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 5.6 | Типова навчальна програма з предмета «Спецтехнологія» |  |
| 5.7 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 5.8 | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |  |
| 5.9 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 5.10 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» |  |
| 5.11 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 5.12 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 5.13 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 5.14 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 6. | Державний стандарт професійно- технічної освіти (підвищення кваліфікації) з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(6 розряд) |  |
| 6.1 | Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(6 розряд) |  |
| 6.2 | Типовий навчальний план підвищення кваліфікації робітників з професії 7233 «Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- технічних систем»(6 розряд) |  |
| 6.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 6.4 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 6.5 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 6.6 | Типова навчальна програма з предмета «Спецтехнологія» |  |
| 6.7 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 6.8 | Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень» |  |
| 6.9 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» |  |
| 6.10 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 6.11 | Типова навчальна програма з предмета «Слюсарні та складальні роботи» |  |
| 6.12 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 6.13 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| 6.14 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 6.15 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 7. | Зміст |  |